Chương IV. BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU

| Stt | Biểu mẫu | Cách thức thực hiện | Trách nhiệm thực hiện |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chủ đầu tư | Nhà thầu |
| 1 | Mẫu số 01A. Phạm vi cung cấp hàng hóa (Áp dụng đối với hợp đồng trọn gói) | Webform | X |  |
| 2 | Mẫu số 01B. Phạm vi cung cấp hàng hóa (Áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá) |  | X |  |
| 3 | Mẫu số 01C. Phạm vi cung cấp hàng hóa (Áp dụng đối với hợp đồng hỗn hợp) |  | X |  |
| 4 | Mẫu số 01D. Các dịch vụ liên quan |  | X |  |
| 5 | Mẫu số 01E. Vật tư, phụ tùng thay thế |  | X |  |
| 6 | Mẫu số 02A. Đơn dự thầu (áp dụng đối với nhà thầu là tổ chức) |  |  | X |
| 7 | Mẫu số 02B. Đơn dự thầu (áp dụng đối với nhà thầu là cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm đổi mới sáng tạo) |  |  | X |
| 8 | Mẫu số 02C. Văn bản thỏa thuận (áp dụng đối với nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm đổi mới sáng tạo) |  |  | X |
| 9 | Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh |  |  | X |
| 10 | Mẫu số 04A. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối với nhà thầu độc lập) | Scan và đính kèm hoặc bảo lãnh điện tử |  | X |
| 11 | Mẫu số 04B. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối với nhà thầu liên danh) |  |  | X |
| 12 | Mẫu số 05A. Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện (áp dụng đối với nhà thầu thương mại) | Webform |  | X |
| 13 | Mẫu số 05B. Kê khai năng lực sản xuất hàng hóa (áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất) |  |  | X |
| 14 | Mẫu số 06A. Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt |  |  | X |
| 15 | Mẫu số 06B. Bảng lý lịch chuyên môn của nhân sự chủ chốt |  |  | X |
| 16 | Mẫu số 06C. Bảng kinh nghiệm chuyên môn |  |  | X |
| 17 | Mẫu số 07. Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ |  |  | X |
| 18 | Mẫu số 08. Tình hình tài chính của nhà thầu |  |  | X |
| 19 | Mẫu số 09A. Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu phụ |  |  | X |
| 20 | #### Mẫu số 09B. Danh sách các công ty con, công ty thành viên đảm nhận phần công việc của gói thầu |  |  | X |
| 21 | Mẫu số 10A. Bảng tiến độ cung cấp |  |  | X |
| 22 | Mẫu số 10B. Đề xuất về hàng hóa của nhà thầu |  |  | X |
| 23 | Mẫu số 11.1. Bảng tổng hợp giá dự thầu (Trường hợp E-HSMT yêu cầu chào thầu theo Mẫu số 12.1 Chương này) |  |  | X |
| 24 | Mẫu số 11.2. Bảng tổng hợp giá dự thầu (Trường hợp E-HSMT yêu cầu chào thầu theo Mẫu số 12.2 Chương này) |  |  | X |
| 25 | Mẫu số 12.1A. Bảng giá dự thầu của hàng hóa (áp dụng loại hợp đồng trọn gói) |  |  | X |
| 26 | Mẫu số 12.1B. Bảng giá dự thầu của hàng hóa (áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá) |  |  | X |
| 27 | Mẫu số 12.1C. Bảng giá dự thầu của hàng hóa (áp dụng loại hợp đồng hỗn hợp) |  |  | X |
| 28 | Mẫu số 12.2A. Bảng giá dự thầu của hàng hóa (áp dụng loại hợp đồng trọn gói) |  |  | X |
| 29 | Mẫu số 12.2B. Bảng giá dự thầu của hàng hóa (áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá) |  |  | X |
| 30 | Mẫu số 12.2C. Bảng giá dự thầu của hàng hóa (áp dụng loại hợp đồng hỗn hợp) |  |  | X |
| 31 | Mẫu số 13A. Bảng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan (áp dụng loại hợp đồng trọn gói và loại hợp đồng theo đơn giá) |  |  | X |
| 32 | Mẫu số 13B. Bảng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan (áp dụng cho loại hợp đồng hỗn hợp) |  |  | X |
| 33 | Mẫu số 14A. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay thế (Áp dụng trong trường hợp yêu cầu nhà thầu tự đề xuất) |  |  | X |
| 34 | Mẫu số 14B. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay thế (Áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu) |  |  | X |
| 35 | Mẫu số 15A. Bảng kê hàng hóa thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi |  |  | X |
| 36 | Mẫu số 15B. Chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi (trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại) |  |  | X |
| 37 | Mẫu số 15C. Chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi (trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam) |  |  | X |

Mẫu số 01B (webform trên Hệ thống)

PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA

(áp dụng đối với loại hợp đồng theo đơn giá)

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các hàng hóa yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ danh mục hàng hóa với số lượng, chủng loại yêu cầu và các mô tả, diễn giải chi tiết (nếu cần thiết).

| STT Lô/phần | Mã phần lô | Tên phần lô | Danh mục hàng hóa(1) | Mã hàng hóa | Phân nhóm | Đơn vị tính | SỐ LƯỢNG | Mô tả hàng hóa(2) | Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có)(3) | Địa điểm dự án | Tiến độ cung cấp hàng hóa(4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2500335039 | Bộ đinh nội tủy xương đùi rỗng nòng đa hướng |  |  |  | Bộ | 20 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 1,1 |  |  | Đinh nội tủy xương đùi đa hướng rỗng nòng |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium - Có 2 lỗ bắt vít chốt ngang đầu xa - Có 1 lỗ bắt vít chốt ngang đầu gần - Có 1 lỗ bắt vít chốt xuyên đinh hướng từ đầu đinh xuống thân đinh tạo góc với thân đinh; - Có 2 lổ bắt vít chốt vào cổ xương đùi - Đường kính thân đinh: ≥ 9.5mm, dài ≥ 320mm - Đinh được đóng gói tiệt trùng từ nhà sản xuất. - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 1,2 |  |  | Vít chốt cổ xương đùi |  |  | Cái | 40 | - Chất liệu hợp kim titanium - Vít chốt cổ xương đùi tạo góc với thân đinh - Đường kính 6.4mm - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 1,3 |  |  | Vít chốt ngang |  |  | Cái | 60 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đường kính: 5.0mm - Dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 1,4 |  |  | Nắp đinh đùi các cỡ |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nắp đinh dài nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 2 | PP2500335040 | Bộ đinh nội tủy xương chày rỗng nòng đa hướng |  |  |  | Bộ | 25 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 2,1 |  |  | Đinh nội tủy xương chày rỗng nòng đa hướng |  |  | Cái | 25 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đường kính thân: ≥ 8.5mm - Độ dài: ≥ 255mm - Có 5 lỗ bắt vít đầu gần và 4 lỗ bắt vít đầu xa - Có điểm định vị trên thân đinh phía đầu xa - Dùng vít chốt ngang 4.5mm - Đinh được đóng gói tiệt trùng từ nhà sản xuất - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 2,2 |  |  | Vít chốt ngang |  |  | Cái | 125 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đường kính: 4.5mm. - Dài: nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 2,3 |  |  | Nắp đinh chày |  |  | Cái | 25 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài nắp: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 3 | PP2500335041 | Bộ đinh nội tủy đầu trên xương đùi PFNA |  |  |  | Bộ | 40 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 3,1 |  |  | Đinh nội tuỷ đầu trên xương đùi (PFNA) |  |  | Cái | 40 | - Chất liệu hợp kim titanium - Có 1 lỗ bắt vít chốt ngang đầu xa - Có 1 lỗ bắt vít chốt vào cổ xương đùi - Đường kính: ≥ 9.2mm, dài ≥ 170mm đến ≤440mm - Tương thích với các loại vít khoá đường kính 10mm, Vít chốt ngang đường kính 5.0mm - Đinh được đóng gói tiệt trùng từ nhà sản xuất - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 3,2 |  |  | Vít chốt cổ xương đùi |  |  | Cái | 40 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đường kính 10mm - Dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 3,3 |  |  | Vít chốt ngang |  |  | Cái | 40 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đường kính: 5.0mm - Dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 3,4 |  |  | Nắp đinh |  |  | Cái | 40 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 4 | PP2500335042 | Bộ đinh nội tủy xương đùi (Đinh PFNA) |  |  |  | Bộ | 40 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 4,1 |  |  | Đinh nội tuỷ xương đùi (Đinh PFNA) |  |  | Cái | 40 | - Đinh nội tuỷ xương đùi (Đinh PFNA) chất liệu hợp kim titanium - Đường kính ≥ 9mm. - Chiều dài: ≥ 170mm đến ≤ 240mm - Vít nén/lưỡi chốt xoắn ốc đầu gần, Vít khóa chốt ngang đầu xa - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 4,2 |  |  | Vít nén dùng cho đinh nội tủy xương đùi |  |  | Cái | 40 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đường kính lưỡi chốt xoắn Φ10.4mm - Chiều dài: ≥ 75mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 4,3 |  |  | Vít khóa dùng cho đinh nội tủy xương đùi |  |  | Cái | 40 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đường kính vít: 4.9mm - Chiều dài: ≥ 26mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 4,4 |  |  | Nắp dùng cho đinh nội tủy xương đùi |  |  | Cái | 40 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 5 | PP2500335043 | Bộ đinh nội tủy xương đùi (Đinh PFNA) |  |  |  | Bộ | 4 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 5,1 |  |  | Đinh nội tủy xương đùi (Đinh PFNA) |  |  | Cái | 4 | - Đinh PFNA chất liệu hợp kim titanium - Độ lớn góc ≥ 130° - Đường kính ≥ 9mm. - Chiều dài: ≥ 300mm đến ≤ 420mm - Đầu gần của đinh PFNA bắt 1 vít nén, đầu xa bắt 2 vít khóa - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 5,2 |  |  | Vít nén dùng cho đinh nội tủy xương đùi |  |  | Cái | 8 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đường kính lưỡi chốt xoắn Φ10.4mm. - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 5,3 |  |  | Vít khóa dùng cho đinh nội tủy xương đùi |  |  | Cái | 4 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đường kính: 4.9mm. - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 5,4 |  |  | Nắp dùng cho đinh nội tủy xương đùi |  |  | Cái | 4 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 6 | PP2500335044 | Bộ đinh nội tủy xương đùi |  |  |  | Bộ | 15 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 6,1 |  |  | Đinh nội tủy xương đùi |  |  | Cái | 15 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đường kính ≥ 9.5mm. - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Thân đinh có bắt Vít nén đầu gần và Vít khóa đầu xa - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 6,2 |  |  | Vít khóa dùng cho đinh nội tủy xương đùi |  |  | Cái | 60 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đường kính: 4.5mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 6,3 |  |  | Vít nén dùng cho đinh nội tủy xương đùi |  |  | Cái | 15 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đường kính: 6.5mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 6,4 |  |  | Nắp dùng cho đinh nội tủy xương đùi |  |  | Cái | 15 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 7 | PP2500335045 | Bộ đinh nội tủy xương chày |  |  |  | Bộ | 25 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 7,1 |  |  | Đinh nội tủy xương chày |  |  | Cái | 25 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đường kính ≥8.0mm. - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Tương thích với các loại vít khóa đầu gần đường kính 4.8mm và vít khóa ngoại biên/đầu xa đường kính 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 7,2 |  |  | Vít khóa dùng cho đinh nội tủy xương chày |  |  | Cái | 100 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đường kính 4.5mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 7,3 |  |  | Vít khóa dùng cho đinh nội tủy xương chày |  |  | Cái | 50 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đường kính: 4.8mm, - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 7,4 |  |  | Nắp dùng cho đinh nội tủy xương chày |  |  | Cái | 25 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 8 | PP2500335046 | Bộ đinh nội tủy xương đùi Gamma rỗng nòng (PFNA) loại ngắn |  |  |  | Bộ | 45 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 8,1 |  |  | Đinh nội tủy xương đùi Gamma (PFNA) |  |  | Cái | 45 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Đường kính đầu đinh ≥ 16mm, sử dụng lưỡi chốt đinh đường kính 10.5mm, + Đường kính thân: ≥ 9.4mm + Độ dài: đinh ≥ 170mm và ≤ 240mm - Thân sử dụng vít chốt khóa đường kính 5.0mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA Hoa Kỳ |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 8,2 |  |  | Lưỡi đinh đường kính 10.5mm |  |  | Cái | 45 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA Hoa Kỳ |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 8,3 |  |  | Vít chốt khoá đường kính 5.0mm |  |  | Cái | 45 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium + Độ dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA Hoa Kỳ |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 8,4 |  |  | Nắp đinh |  |  | Cái | 45 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 9 | PP2500335047 | Bộ đinh nội tủy xương đùi rỗng nòng |  |  |  | Bộ | 25 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 9,1 |  |  | Đinh nội tủy xương đùi rỗng nòng |  |  | Cái | 25 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Đường kính đầu đinh ≥ 13mm, sử dụng vít chốt cổ đường kính 7.0mm. + Đường kính thân: ≥ 9.4mm + Độ dài: đinh ≥ 320mm và ≤ 420mm - Thân sử dụng vít chốt khóa đường kính 5.0mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA Hoa Kỳ |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 9,2 |  |  | Vít chốt cổ đường kính 7.0mm |  |  | Cái | 50 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium + Độ dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA Hoa Kỳ |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 9,3 |  |  | Vít chốt khoá đường kính 5.0mm |  |  | Cái | 50 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium + Độ dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA Hoa Kỳ |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 9,4 |  |  | Nắp đinh |  |  | Cái | 25 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 10 | PP2500335048 | Bộ đinh nội tuỷ xương chày rỗng nòng |  |  |  | Bộ | 30 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 10,1 |  |  | Đinh nội tuỷ xương chày rỗng nòng |  |  | Cái | 30 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Đường kính đầu đinh ≥ 12mm. + Đường kính thân: ≥ 8.4mm + Độ dài: đinh ≥ 260mm đến ≤ 380mm - Đầu gần có 4 lỗ bắt vít, đầu xa có 3 lỗ bắt vít. - Thân sử dụng vít chốt khóa đường kính 4.5mm và 5.0mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA Hoa Kỳ |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 10,2 |  |  | Vít chốt khoá đường kính 4.5mm (Vít chốt ngang) |  |  | Cái | 90 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA Hoa Kỳ |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 10,3 |  |  | Vít chốt khoá đường kính 5.0mm (Vít chốt ngang) |  |  | Cái | 120 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA Hoa Kỳ |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 10,4 |  |  | Nắp đinh |  |  | Cái | 30 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 11 | PP2500335049 | Bộ đinh nội tủy xương đùi ngắn (PFNA) các cỡ |  |  |  | Bộ | 20 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 11,1 |  |  | Đinh nội tủy xương đùi các cỡ |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Đường kính đầu đinh: ≥16.5mm - Đường kính thân đinh ≥ 9mm - Chiều dài: ≤ 240mm - Đường kính trong đinh ≤ 4.5mm - Tương thích với chốt cổ xương đùi 10.3mm và vít khóa đinh nội tủy 4.4mm/5.0mm |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 11,2 |  |  | Vít chốt cổ xương đùi 10.3mm |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chế độ khóa 1 lưỡi chống xoay - Chiều dài: Nhiều kích cỡ |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 11,3 |  |  | Vít khóa đinh nội tủy các cỡ |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Đường kính thân 4.5mm hoặc 5.0mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 11,4 |  |  | Vít nắp đinh xương đùi ngắn các cỡ |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim Titanium/ titanium |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 12 | PP2500335050 | Bộ đinh nội tủy xương đùi dài các cỡ |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 12,1 |  |  | Đinh nội tủy xương đùi dài các cỡ |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Đường kính đầu ≥13mm - Đường kính thân ≥ 9mm - Chiều dài: ≥ 320mm |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 12,2 |  |  | Vít khóa tái tạo đinh nội tủy các cỡ |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Đường kính thân: 6.5mm hoặc 7.5mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 12,3 |  |  | Vít khóa đinh nội tủy các cỡ |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Đường kính thân 4.5mm hoặc 5.0mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 12,4 |  |  | Vít nắp đinh xương đùi dài các cỡ |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 13 | PP2500335051 | Bộ Đinh nội tủy rỗng nòng xương chày đa phương |  |  |  | Bộ | 15 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 13,1 |  |  | Đinh nội tủy rỗng nòng xương chày đa phương diện |  |  | Cái | 15 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Đường kính đầu ≤ 12.0mm - Đường kính thân ≤11.0mm. - Chiều dài: ≥ 250mm đến ≤415mm - Tương thích với vít khóa đường kính: 5.0mm và 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 13,2 |  |  | Vít chốt khóa đầu trên |  |  | Cái | 45 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Đường kính: 5.0mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 13,3 |  |  | Vít chốt khóa đầu dưới |  |  | Cái | 30 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Đường kính: 4.5mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 13,4 |  |  | Vít nắp đinh dùng với đinh nội tủy rỗng nòng |  |  | Cái | 15 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 14 | PP2500335052 | Bộ đinh nội tủy xương đùi |  |  |  | Bộ | 20 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 14,1 |  |  | Đinh nội tuỷ xương đùi các cở |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim Titanium/ titanium - Đường kính đầu đinh ≥ 13mm - Đường kính thân đinh ≥ 9.0mm đến ≤ 12mm, tương ứng đường kính rỗng nòng ≥ 4.5mm đến ≤ 6.0mm - Chiều dài đinh ≥ 34cm đến ≤ 44cm - Tương thích với vít chốt cố định đường kính 4.9mm và vít chốt đầu xa đường kính 3.9mm - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 14,2 |  |  | Vít chốt cố định |  |  | Cái | 40 | - Vít chốt cố định đường kính 4.9mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 14,3 |  |  | Vít chốt đầu xa Đường kính: 3.9mm |  |  | Cái | 40 | - Vít chốt đầu xa đường kính 3.9mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 15 | PP2500335053 | Bộ đinh nội tủy xương chày |  |  |  | Bộ | 20 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 15,1 |  |  | Đinh nội tủy xương chày các cỡ |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim Titanium/ titanium - Đường kính đầu đinh ≥ 12mm - Đường kính ≥ 8.0mm đến ≤ 11mm, tương ứng đường kính rỗng nòng ≥ 4.5mm đến ≤ 6.0mm - Chiều dài đinh ≥ 28cm đến ≤ 38cm - Tương thích với vít liên khóa đường kính 4.9mm và vít liên khóa đường kính 3.9mm - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 15,2 |  |  | Vít liên khóa 4.9mm |  |  | Cái | 40 | - Vít liên khóa được làm từ chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 15,3 |  |  | Vít liên khóa 3.9mm |  |  | Cái | 40 | - Vít liên khóa được làm từ chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 16 | PP2500335054 | Bộ nẹp bản rộng |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 16,1 |  |  | Nẹp nén ép bản rộng |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu thép không gỉ - Nẹp có ≥ 6 lỗ thân - Độ dày ≥ 4.5mm - Sử dụng vít xương cứng 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 16,2 |  |  | Vít xương cứng đường kính 4.5mm |  |  | Cái | 60 | - Chất liệu thép không gỉ - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 17 | PP2500335055 | Bộ nẹp khoá bản rộng các cỡ |  |  |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 17,1 |  |  | Nẹp khoá bản rộng các cỡ |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: Nẹp ≥ 6 lỗ - Độ dày: ≥ 5.2mm - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 17,2 |  |  | Vít khóa 5.0mm |  |  | Cái | 45 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: + Độ dài: Nhiều kích cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 17,3 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm |  |  | Cái | 15 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: + Độ dài: Nhiều kích cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 18 | PP2500335056 | Bộ nẹp khóa bản rộng các cỡ |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 18,1 |  |  | Nẹp khóa bản rộng |  |  | Cái | 10 | - Vật liệu: Hợp kim Titanium - Thân nẹp ≥5 lỗ - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Độ dày nẹp ≥ 5.4 mm - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 18,2 |  |  | Vít khóa 5.0 mm tự taro |  |  | Cái | 100 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 18,3 |  |  | Vít xương cứng 4.5 mm |  |  | Cái | 20 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 19 | PP2500335057 | Bộ nẹp khóa bản rộng các cở |  |  |  | Bộ | 20 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 19,1 |  |  | Nẹp khóa bản rộng các cở |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu: Titanium. - Kích thước: Thân nẹp ≥ 5 lỗ, độ dày, độ rộng các cở + Sử dụng vít khóa 5.0mm và vít xương cứng 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 19,2 |  |  | Vít khóa đường kính 5.0 mm |  |  | Cái | 140 | - Chất liệu Hợp kim titanium/ titanium - Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 19,3 |  |  | Vít xương cứng đường kính 4.5mm |  |  | Cái | 40 | - Chất liệu Hợp kim titanium/ titanium - Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 20 | PP2500335058 | Bộ nẹp khóa nén ép bản rộng các cở |  |  |  | Bộ | 15 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 20,1 |  |  | Nẹp khóa nén ép bản rộng các cở |  |  | Cái | 15 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Số lỗ bắt vít ≥ 5 lỗ đến 22 lỗ - Nẹp dày ≥ 5.2mm - Kết hợp vít khóa 5.0mm và vít thường 4.5mm - Trên nẹp có thêm 2 lỗ nhỏ đường kính ≤2.0mm cho đinh kisner để cố định nẹp. - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 20,2 |  |  | Vít khóa 5.0mm |  |  | Cái | 120 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 20,3 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm |  |  | Cái | 30 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 21 | PP2500335059 | Bộ Nẹp khóa nén ép bản rộng, các cỡ |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 21,1 |  |  | Nẹp khóa nén ép bản rộng, các cỡ |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có ≥ 4 lỗ đến 20 lỗ - Dày ≥ 5.5mm - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 21,2 |  |  | Vít khóa đường kính 5.0mm |  |  | Cái | 80 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 21,3 |  |  | Vít khóa xốp đường kính 5.0mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 21,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 4.5mm |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 22 | PP2500335060 | Bộ nẹp bản rộng |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 22,1 |  |  | Nẹp bản rộng |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu thép không gỉ - Nẹp dày ≥ 5.2mm - Số lỗ bắt vít ≥ 5 lỗ đến 20 lỗ - Sử dụng vít thường 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 22,2 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm |  |  | Cái | 60 | - Chất liệu thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 23 | PP2500335061 | Bộ nẹp khóa bản hẹp các cở |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 23,1 |  |  | Nẹp khóa bản hẹp |  |  | Cái | 10 | - Vật liệu: Hợp kim Titanium - Thân nẹp ≥7 lỗ - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Độ dày nẹp ≥ 4.4 mm - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 23,2 |  |  | Vít khóa 5.0 mm tự taro |  |  | Cái | 100 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài từ: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 23,3 |  |  | Vít xương cứng 4.5 mm |  |  | Cái | 20 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài từ: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 24 | PP2500335062 | Bộ nẹp khóa bản hẹp |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 24,1 |  |  | Nẹp khóa bản hẹp các cỡ |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Nẹp ≥ 6 lỗ đến 12 lỗ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ. - Dày ≥4mm - Dùng vít khóa 4.8mm tự ta rô hoặc dùng vít xương cứng 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 24,2 |  |  | Vít khóa đk 4.8mm, tự ta rô, dài các cỡ |  |  | Cái | 40 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Đường kính vít khóa 4.8mm, - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 24,3 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm, tự ta rô, dài các cỡ |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Đường kính vít 4.5mm, - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 25 | PP2500335063 | Bộ nẹp khóa bản hẹp (thân xương cánh tay, cẳng chân) các cở |  |  |  | Bộ | 20 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 25,1 |  |  | Nẹp khóa bản hẹp các cở |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu: Titanium. - Kích thước: Thân nẹp ≥5 lỗ đến 14 lỗ, độ dày, độ rộng các cở - Thân nẹp lỗ kết hợp vít khóa đường kính 5.0mm và vít xương cứng đường kính 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 25,2 |  |  | Vít khóa đường kính 5.0 mm |  |  | Cái | 140 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 25,3 |  |  | Vít xương cứng đường kính 4.5mm |  |  | Cái | 40 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 26 | PP2500335064 | Bộ nẹp khoá bản hẹp các cỡ |  |  |  | Bộ | 7 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 26,1 |  |  | Nẹp khoá bản hẹp các cỡ |  |  | Cái | 7 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: Nẹp có ≥ 4 lỗ đến 15 lỗ - Độ dày: ≥ 4mm - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 26,2 |  |  | Vít khóa 5.0mm |  |  | Cái | 35 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: + Độ dài: Nhiều kích cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 26,3 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm |  |  | Cái | 21 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: + Độ dài: Nhiều kích cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 27 | PP2500335065 | Bộ nẹp khóa nén ép bản hẹp các cở |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 27,1 |  |  | Nẹp khóa nén ép bản hẹp các cở |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Số lỗ bắt vít ≥ 4 lỗ đến 20 lỗ - Nẹp dày ≥ 4.5mm - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Trên nẹp có thêm 2 lỗ nhỏ đường kính ≤ 2.0mm cho đinh kisner đi qua để cố định nẹp - Kết hợp vít khóa 5.0mm và vít thường 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 27,2 |  |  | Vít khóa 5.0mm |  |  | Cái | 80 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 27,3 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 28 | PP2500335066 | Bộ nẹp bản hẹp |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 28,1 |  |  | Nẹp bản hẹp |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu thép không gỉ - Nẹp dày ≥ 4.5mm - Số lỗ bắt vít ≥ 4 lỗ đến 18 lỗ - Sử dụng vít thường 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 28,2 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm |  |  | Cái | 60 | - Chất liệu thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 29 | PP2500335067 | Bộ nẹp bản nhỏ |  |  |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 29,1 |  |  | Nẹp bản nhỏ |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu titanium/ hợp kim titanium - Thân nẹp dày ≥ 3.3mm, thân có ≥ 4 lỗ đến 12 lỗ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Phù hợp vít khóa 3.5mm, và vít xương cứng 3.5mm. - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 29,2 |  |  | Vít khóa đường kính: 3.5mm |  |  | Cái | 25 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 29,3 |  |  | 'Vít xương cứng đường kính: 3.5mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 30 | PP2500335068 | Bộ Nẹp khóa bản nhỏ |  |  |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 30,1 |  |  | Nẹp khóa nén ép bản nhỏ |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có ≥ 4 lỗ đến 14 lỗ; dày ≥ 3mm; - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 30,2 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5 mm |  |  | Cái | 30 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 30,3 |  |  | Vít khóa xốp đường kính 3.5mm |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 30,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5 mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 30,5 |  |  | Vít xương xốp đường kính 4.0mm |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 31 | PP2500335069 | Bộ nẹp bản nhỏ |  |  |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 31,1 |  |  | Nẹp bản nhỏ |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu thép không gỉ - Nẹp dày ≥ 3.5mm - Số lỗ bắt vít ≥ 4 lỗ đến 12 lỗ - Sử dụng vít thường 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 31,2 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm |  |  | Cái | 40 | - Chất liệu thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 32 | PP2500335070 | Bộ nẹp khóa bản nhỏ các cỡ |  |  |  | Bộ | 15 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 32,1 |  |  | Nẹp khóa bản nhỏ |  |  | Cái | 15 | - Vật liệu: Hợp kim Titanium - Thân nẹp ≥ 5 lỗ đến 9 lỗ - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Độ dày nẹp ≥ 3.5 mm - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 32,2 |  |  | Vít khóa 3.5 mm tự taro |  |  | Cái | 120 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 32,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5 mm |  |  | Cái | 30 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 33 | PP2500335071 | Bộ nẹp bản nhỏ |  |  |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 33,1 |  |  | Nẹp nén ép bản nhỏ |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu thép không gỉ - Nẹp có ≥ 6 lỗ thân đến 12 lỗ - Độ dày ≥ 3mm - Sử dụng vít xương cứng 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 33,2 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5mm |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu thép không gỉ - Đường kính 3.5mm, dài các cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 34 | PP2500335072 | Bộ nẹp khóa nén ép bản nhỏ (cẳng tay) các cở |  |  |  | Bộ | 20 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 34,1 |  |  | Nẹp khóa bản nhỏ các cở |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu: titanium. - Kích thước: thân nẹp ≥4 lỗ đến 12 lỗ - Độ dày ≥ 3.3mm + Sử dụng vít khóa 3.5mm và vít xương cứng 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 34,2 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5mm |  |  | Cái | 100 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 34,3 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5mm |  |  | Cái | 40 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 35 | PP2500335073 | Bộ nẹp khoá bản nhỏ các cỡ |  |  |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 35,1 |  |  | Nẹp khoá bản nhỏ các cỡ |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: Nẹp có ≥4 lỗ đến 14 lỗ - Độ dày: ≥ 4mm - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 35,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm |  |  | Cái | 25 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: + Độ dài: Nhiều kích cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 35,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: + Độ dài: Nhiều kích cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 36 | PP2500335074 | Bộ nẹp chữ L |  |  |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 36,1 |  |  | Nẹp chữ L |  |  | Cái | 5 | - Nẹp chữ L bên trái/phải, chất liệu thép không gỉ - Nẹp dày ≥ 2.0mm - Số lỗ bắt vít ≥ 3 lỗ đến 12 lỗ - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 36,2 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm |  |  | Cái | 30 | - Chất liệu thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 37 | PP2500335075 | Bộ nẹp chữ L trái/phải |  |  |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 37,1 |  |  | Nẹp chữ L phải /trái, |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu thép không rỉ - Nẹp chữ L trái/phải ≥ 2 lỗ đầu, có ≥ 4 lỗ đến 8 lỗ thân - Độ dày ≥ 2mm - Sử dụng vít xương cứng 4.5mm và vít xốp 6.5mm - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 37,2 |  |  | Vít xốp đường kính 6.5mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu thép không gỉ - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 37,3 |  |  | Vít xương cứng đường kính 4.5mm |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu thép không gỉ - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 38 | PP2500335076 | Bộ nẹp khóa chữ L các cở |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 38,1 |  |  | Nẹp khóa chữ L các cở |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Số lỗ bắt vít ≥ 2 lỗ đến 12 lỗ - Nẹp dày ≥ 2.5 mm - Kết hợp vít khóa 5.0mm và vít thường 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 38,2 |  |  | Vít khóa 5.0mm |  |  | Cái | 80 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 38,3 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 39 | PP2500335077 | Bộ Nẹp khóa chữ L trái, phải, các cỡ |  |  |  | Bộ | 7 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 39,1 |  |  | Nẹp khóa đỡ chữ L trái, phải, các cỡ |  |  | Cái | 7 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có ≥ 4 lỗ đến 10 lỗ; dày ≥ 3mm; - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 39,2 |  |  | Vít khóa đường kính 5.0mm |  |  | Cái | 35 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 39,3 |  |  | Vít khóa xốp đường kính 5.0mm |  |  | Cái | 7 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 39,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 4.5mm |  |  | Cái | 14 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 40 | PP2500335078 | Bộ nẹp khóa bàn tay chữ L trái/Phải |  |  |  | Bộ | 12 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 40,1 |  |  | Nẹp khóa bàn tay chữ L trái/Phải |  |  | Cái | 12 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp dày ≥ 1mm - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 40,2 |  |  | Vít khóa 2,0 mm tự taro |  |  | Cái | 48 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 41 | PP2500335079 | Bộ nẹp chữ T dùng vít 4.5mm |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 41,1 |  |  | Nẹp chữ T dùng vít 4.5mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu thép không gỉ - Nẹp dày ≥ 2.0mm - Số lỗ bắt vít ≥ 3 lỗ đến 12 lỗ - Sử dụng vít thường 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 41,2 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm |  |  | Cái | 60 | - Chất liệu thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 42 | PP2500335080 | Bộ nẹp chữ T lớn |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 42,1 |  |  | Nẹp chữ T |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu thép không gỉ - Nẹp ≥ 2lổ đầu, có ≥ 4 lỗ thân - Độ dày ≥ 2.0 mm - Sử dụng vít xương cứng 4.5mm và vít xốp 6.5mm - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 42,2 |  |  | Vít xốp đường kính 6.5mm |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu thép không gỉ - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 42,3 |  |  | Vít xương cứng đường kính 4.5mm |  |  | Cái | 40 | - Chất liệu thép không gỉ - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 43 | PP2500335081 | Bộ nẹp khóa chữ T |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 43,1 |  |  | Nẹp khóa chữ T |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu titanium/ hợp kim titanium - Thân nẹp dày ≥ 1mm, Số lỗ gồm ≥ 4 lỗ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Số lỗ đầu nẹp: ≥ 3 lỗ. - Vít đi kèm: sử dụng vít khóa 1.5mm và vít xương cứng 1.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 43,2 |  |  | Vít khóa đường kính 1.5mm |  |  | Cái | 60 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 43,3 |  |  | 'Vít xương cứng đường kính 1.5mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 44 | PP2500335082 | Bộ Nẹp khóa chữ T các cỡ |  |  |  | Bộ | 7 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 44,1 |  |  | Nẹp khóa chữ T |  |  | Cái | 7 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có ≥ 4 lỗ; dày ≥ 3mm; - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 44,2 |  |  | Vít khóa đường kính 5.0mm |  |  | Cái | 35 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 44,3 |  |  | Vít khóa xốp đường kính 5.0mm |  |  | Cái | 7 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 44,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 4.5mm |  |  | Cái | 14 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 45 | PP2500335083 | Bộ nẹp khóa chữ T nhỏ nghiêng các cỡ |  |  |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 45,1 |  |  | Nẹp khóa chữ T nhỏ nghiêng các cỡ |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Nẹp khóa T nhỏ nghiêng trái/phải 3lỗ đầu, có ≥3 lỗ thân, - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Độ dày ≥1.8mm - Dùng vít khóa đk 3.8mm hoặc vít xương cứng 3.5mm dài các cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 45,2 |  |  | Vít khóa 3.8mm |  |  | Cái | 15 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 45,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 46 | PP2500335084 | Bộ nẹp khóa mini chữ T |  |  |  | Bộ | 20 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 46,1 |  |  | Nẹp khóa mini chữ T |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu: Titanium - Kích thước: Nẹp chữ T, đầu nẹp 2 lỗ, thân nẹp ≥3 lỗ, độ dày, độ rộng các cở. + Sử dụng vít khóa 2.0mm và vít xương cứng 2.0mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 46,2 |  |  | Vít khóa 2.0mm, tự taro |  |  | Cái | 100 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 46,3 |  |  | Vít xương cứng 2.0mm, tự taro |  |  | Cái | 40 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 47 | PP2500335085 | Bộ nẹp khóa mini chữ Y |  |  |  | Bộ | 15 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 47,1 |  |  | Nẹp khóa mini chữ Y |  |  | Cái | 15 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp dày ≥ 1mm - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 47,2 |  |  | Vít khóa 1,5 mm tự taro |  |  | Cái | 60 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 48 | PP2500335086 | Bộ nẹp chữ T dùng vít 3.5mm |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 48,1 |  |  | Nẹp chữ T dùng vít 3.5mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu thép không gỉ - Nẹp dày ≥ 2.0mm - Số lỗ bắt vít ≥ 3 lỗ đến 8 lỗ - Sử dụng vít thường 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 48,2 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm |  |  | Cái | 80 | - Chất liệu thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 49 | PP2500335087 | Bộ nẹp khoá móc cùng đòn |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 49,1 |  |  | Nẹp khoá móc cùng đòn |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có móc dài: ≥12mm - Thân nẹp có: ≥ 4 lỗ đến 7 lỗ - Nẹp dày: ≥ 3mm - Lỗ kết hợp dùng vít khóa 3.5mm kết hợp vít xương cứng 3.5mm tự taro - Nẹp được đóng gói tiệt trùng từ nhà sản xuất. - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 49,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm |  |  | Cái | 70 | - Chất liệu hợp kim titanium - Độ dài : nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 49,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài : nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 50 | PP2500335088 | Bộ nẹp khoá xương đòn chữ S |  |  |  | Bộ | 7 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 50,1 |  |  | Nẹp khóa xương đòn chữ S |  |  | Cái | 7 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có: ≥ 6 lỗ đến 10 lỗ thân - Dày: ≥3mm - Nẹp được đóng gói tiệt trùng từ nhà sản xuất. - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 50,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm |  |  | Cái | 42 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài : Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 50,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm |  |  | Cái | 14 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài : Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 51 | PP2500335089 | Bộ nẹp khóa xương đòn có móc các cở |  |  |  | Bộ | 7 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 51,1 |  |  | Nẹp khóa xương đòn có móc |  |  | Cái | 7 | - Vật liệu: Hợp kim Titanium - Thân nẹp ≥ 3 lỗ - Độ dài: Có nhiều kích cỡ - Độ dày nẹp ≥ 4.0 mm - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 51,2 |  |  | Vít khóa 3.5 mm tự taro |  |  | Cái | 28 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 51,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5 mm |  |  | Cái | 7 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 52 | PP2500335090 | Bộ nẹp Khóa xương đòn chữ S các cỡ |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 52,1 |  |  | Nẹp Khóa xương đòn chữ S |  |  | Cái | 10 | - Vật liệu: Hợp kim Titanium - Thân nẹp ≥5 lỗ - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Độ dày nẹp ≥ 3.0 mm - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 52,2 |  |  | Vít khóa 3.5 mm tự taro |  |  | Cái | 70 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 52,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5 mm |  |  | Cái | 10 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 53 | PP2500335091 | Bộ nẹp xương đòn |  |  |  | Bộ | 7 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 53,1 |  |  | Nẹp xương đòn các cở |  |  | Cái | 7 | - Chất liệu titanium/ hợp kim titanium - Thân nẹp dày ≥3.2mm, có ≥ 6 đến 8 lỗ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 53,2 |  |  | Vít khóa |  |  | Cái | 42 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đường kính ngoài: 3.5mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 53,3 |  |  | Vít cứng |  |  | Cái | 7 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đường kính: 3.5mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 54 | PP2500335092 | Bộ nẹp móc xương đòn |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 54,1 |  |  | Nẹp móc xương đòn |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu titanium/ hợp kim titanium - Thân nẹp ≥ 4 lỗ đến 7 lỗ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Thân nẹp dày ≥3.7mm, - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 54,2 |  |  | Vít khóa |  |  | Cái | 50 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đường kính: 3.5mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 54,3 |  |  | Vít xương cứng |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đường kính: 3.5mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 55 | PP2500335093 | Bộ Nẹp khoá xương đòn, xương cùng đòn |  |  |  | Bộ | 7 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 55,1 |  |  | Nẹp khoá xương đòn các cỡ |  |  | Cái | 7 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Nẹp khóa xương đòn ≥ 5 lỗ đến 9 lỗ (trái/phải), - Độ dày ≥ 3mm - Dùng vít khóa đường kính 3.8mm/3.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 55,2 |  |  | Vít khóa tự ta rô, dài các cỡ |  |  | Cái | 28 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Đường kính vít khóa 3.8mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 55,3 |  |  | Vít xương cứng dài các cỡ |  |  | Cái | 14 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Đường kính vít 3.5mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 56 | PP2500335094 | Bộ nẹp khóa xương đòn chữ S các cở |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 56,1 |  |  | Nẹp khóa xương đòn các cở |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu: titanium. - Kích thước: Thân nẹp ≥ 6lỗ đến 10 lỗ trái / phải, độ dày, độ rộng các cở + Sử dụng vít khóa 3.5mm và vít xương cứng 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 56,2 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5mm |  |  | Cái | 60 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 56,3 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5mm |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 57 | PP2500335095 | Bộ nẹp khóa móc cùng đòn |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 57,1 |  |  | Nẹp khóa móc cùng đòn các cở |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu: titanium. - Kích thước: Đầu nẹp 1 lỗ, thân nẹp ≥ 4 lỗ, độ dày, độ rộng, độ dài các cở + Sử dụng vít khóa 3.5mm và vít xương cứng 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 57,2 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5mm |  |  | Cái | 50 | - Chất liệu hợp titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 57,3 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 58 | PP2500335096 | Bộ nẹp khoá xương đòn chữ S |  |  |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 58,1 |  |  | Nẹp khoá xương đòn chữ S |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: Nẹp có ≥ 6 lỗ trái/phải - Độ dày: ≥ 3.2mm - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 58,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm |  |  | Cái | 25 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: + Đường kính 3.5mm + Độ dài: Các cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 58,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm |  |  | Cái | 15 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 59 | PP2500335097 | Bộ nẹp khoá móc xương cùng đòn |  |  |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 59,1 |  |  | Nẹp khoá móc xương cùng đòn |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: Nẹp có ≥2 lỗ đến 7 lỗ Trái/Phải + Độ dài: Các cỡ - Độ dày: ≥3.6 mm - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 59,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm |  |  | Cái | 25 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 59,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 60 | PP2500335098 | Bộ nẹp khóa đa hướng xương đòn có móc trái/ phải các cỡ |  |  |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 60,1 |  |  | Nẹp khóa đa hướng xương đòn có móc các cỡ |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu Titanium - Nẹp Trái/ phải 3 lỗ đầu, - Nẹp có ≥ 2 lỗ đến 7 lỗ thân - Độ dày ≥ 3mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đầu nẹp dùng Vít khóa đa hướng 2.7mm hoặc vít khóa 2.7mm - Thân nẹp dùng Vít khóa 3.5mm hoặc Vít xương cứng 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 60,2 |  |  | Vít khóa đa hướng 2.7mm tự taro các cỡ |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 60,3 |  |  | Vít khóa 2.7mm, tự taro các cỡ |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 60,4 |  |  | Vít khóa 3.5mm tự taro |  |  | Cái | 25 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 60,5 |  |  | Vít xương cứng 3.5 toàn phần ren, tự taro |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 61 | PP2500335099 | Bộ nẹp khóa đa hướng xương đòn chữ S trái/ phải các cỡ |  |  |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 61,1 |  |  | Nẹp khóa đa hướng xương đòn chữ S các cỡ |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu Titanium - Nẹp Trái/ phải ≥ 6 lỗ đến 12 lỗ - Độ dày ≥ 2.8mm - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Thân nẹp dùng Vít khóa đa hướng 3.5mm hoặc Vít khóa 3.5mm hoặc Vít xương cứng 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 61,2 |  |  | Vit khóa đa hướng 3.5mm, tự taro các cỡ |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 61,3 |  |  | Vít khóa 3.5mm tự taro |  |  | Cái | 15 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 61,4 |  |  | Vít xương cứng 3.5 toàn phần ren, tự taro |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 62 | PP2500335100 | Bộ Nẹp khóa xương đòn chữ S trái/phải, các cỡ |  |  |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 62,1 |  |  | Nẹp khóa xương đòn chữ S trái/phải, các cỡ |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có ≥ 6 lỗ đến 10 lỗ - Độ dày ≥ 3mm; - Độ dài: Các cỡ - Đạt chất lượng CE - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 62,2 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5 mm |  |  | Cái | 30 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 62,3 |  |  | Vít khóa xốp đường kính 3.5mm |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 62,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5 mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 62,5 |  |  | Vít xương xốp đường kính 4.0mm |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 63 | PP2500335101 | Bộ Nẹp khóa móc xương đòn trái, phải, các cỡ |  |  |  | Bộ | 7 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 63,1 |  |  | Nẹp khóa móc xương đòn |  |  | Cái | 7 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có ≥ 5 lỗ đến 7 lỗ trái phải; dày ≥ 3.2mm; - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 63,2 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5 mm |  |  | Cái | 42 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 63,3 |  |  | Vít khóa xốp đường kính 3.5mm |  |  | Cái | 7 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 63,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5 mm |  |  | Cái | 14 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 63,5 |  |  | Vít xương xốp đường kính 4.0mm |  |  | Cái | 7 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 64 | PP2500335102 | Bộ Nẹp khóa đầu dưới xương đòn các cỡ |  |  |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 64,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương đòn |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có ≥ 3 lỗ đến 10 lỗ; dày ≥ 3.2mm; - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 64,2 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5 mm |  |  | Cái | 25 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 64,3 |  |  | Vít khóa xốp đường kính 3.5mm |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 64,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5 mm |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 65 | PP2500335103 | Bộ nẹp khóa xương đòn các cở |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 65,1 |  |  | Nẹp khóa xương đòn |  |  | Cái | 10 | - Nẹp khóa xương đòn trái/ phải được làm từ chất liệu hợp kim Titanium - Nẹp dày ≥ 2.5mm - Số lỗ bắt vít ≥ 6 lỗ đến 8 lỗ - Trên nẹp có thêm 2 lỗ nhỏ đường kính ≤ 2.2mm cho đinh kisner đi qua để cố định nẹp - Kết hợp vít khóa 3.5mm,vít xương xốp 3.5mm và vít thường 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 65,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm |  |  | Cái | 50 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 65,3 |  |  | Vít khóa xương xốp 3.5mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 65,4 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 66 | PP2500335104 | Bộ nẹp khóa móc xương đòn các cở |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 66,1 |  |  | Nẹp khóa móc xương đòn các cở |  |  | Cái | 10 | - Nẹp khóa xương đòn có móc trái, phải được làm từ chất liệu hợp kim Titanium - Nẹp dày ≥ 3.5mm - Số lỗ bắt vít ≥ 4 lỗ đến 7 lỗ - Kết hợp vít khóa 3.5mm, vít xương xốp 3.5mm và vít thường 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 66,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm |  |  | Cái | 40 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 66,3 |  |  | Vít khóa xương xốp 3.5mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 66,4 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 67 | PP2500335105 | Bộ nẹp đa hướng đầu dưới xương đùi các cỡ (trái/phải) |  |  |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 67,1 |  |  | Nẹp khóa đa hướng nén ép đầu dưới xương đùi |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu Titanium trái/ phải ≥ 7 lỗ đầu, lỗ thân ≥ 5 lỗ thân - Độ dày ≥ 5.8mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đầu trên dùng Vít khóa đa hướng đường kính 5.0mm hoặc vít khóa rỗng nòng đường kính 5.5mm hoặc vít khóa đường kính 5.0mm - Thân nẹp dùng Vít khóa đường kính 5.0mm hoặc Vít xương cứng 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 67,2 |  |  | Vít khóa đa hướng đường kính 5.0mm, tự taro, dùng cho nẹp đa hướng các cỡ |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 67,3 |  |  | Vít khóa rỗng nòng bán phần 5.5mm, dùng cho nẹp đa hướng các cỡ |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 67,4 |  |  | Vít khóa đường kính 5.0mm tự taro, dùng cho nẹp đa hướng các cỡ |  |  | Cái | 45 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 67,5 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm, tự taro dành cho nẹp đa hướng các cỡ |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 68 | PP2500335106 | Bộ nẹp khoá đầu dưới xương đùi |  |  |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 68,1 |  |  | Nẹp khoá đầu dưới xương đùi |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: Nẹp có 7 lỗ đầu, có ≥ 5 lỗ thân đến 13 lỗ thân Trái/Phải - Độ dày: ≥5.5mm - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 68,2 |  |  | Vít khóa 5.0mm |  |  | Cái | 50 | - Chất liệu Titanium + Độ dài: Các cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 68,3 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu Titanium + Độ dài: Các cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 69 | PP2500335107 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương đùi |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 69,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đầu nẹp có 7 lỗ, Thân nẹp có ≥ 5 lỗ thân đến 13 lỗ - Nẹp dày: ≥5.5mm - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Nẹp được đóng gói tiệt trùng từ nhà sản xuất. - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 69,2 |  |  | Vít khóa 5.0mm |  |  | Cái | 100 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 69,3 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 70 | PP2500335108 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương đùi các cỡ |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 70,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi |  |  | Cái | 10 | - Vật liệu: Hợp kim Titanium - Thân nẹp ≥ 5 lỗ đến 15 lỗ - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Độ dày nẹp ≥ 6.3 mm - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 70,2 |  |  | Vít khóa 5.0 mm tự taro |  |  | Cái | 110 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 70,3 |  |  | Vít xương cứng 4.5 mm |  |  | Cái | 20 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất, nhằm đảm bảo vô trùng trong các ca phẫu thuật - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 71 | PP2500335109 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương đùi các cở |  |  |  | Bộ | 18 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 71,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi các cở |  |  | Cái | 18 | - Chất liệu: titanium. - Kích thước: Nẹp có ≥ 6 lỗ đầu, thân nẹp ≥ 6 lỗ 14 lỗ, độ dày, độ rộng các cở + Sử dụng vít khóa 5.0mm và vít xương cứng 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 71,2 |  |  | Vít khóa đường kính 5.0 mm |  |  | Cái | 216 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 71,3 |  |  | Vít xương cứng đường kính 4.5mm |  |  | Cái | 18 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 72 | PP2500335110 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương đùi các cở |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 72,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi các cở |  |  | Cái | 10 | - Nẹp khóa đầu dưới xương đùi trái/phải được làm từ chất liệu Titanium/ Hợp kim titanium - Đầu nẹp có ≥ 7 lỗ, thân nẹp có ≥ 3 lỗ đến 16 lỗ - Thân nẹp dày: ≥ 6.5 mm, - Kết hợp vít khóa 5.0mm và vít thường 4.5mm - Trên nẹp có thêm các lỗ nhỏ trên thân nẹp đường kính ≤ 2.2mm cho đinh kisner để cố định nẹp - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 72,2 |  |  | Vít khóa 5.0mm |  |  | Cái | 80 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 72,3 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 73 | PP2500335111 | Bộ Nẹp khóa đầu dưới xương đùi trái/phải, các cỡ |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 73,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi trái/phải, các cỡ |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có ≥ 4 lỗ đến 15 lỗ; dày ≥ 5.5mm; - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 73,2 |  |  | Vít khóa đường kính 5.0mm |  |  | Cái | 80 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 73,3 |  |  | Vít khóa xốp đường kính 5.0mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 73,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 4.5mm |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 74 | PP2500335112 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương đùi. |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 74,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi. |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu titanium/ hợp kim titanium - Đầu nẹp có 7 lỗ - Thân nẹp dày ≥ 5.8mm, thân nẹp ≥ 5 lỗ đến 13 lỗ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Sử dụng vít khóa 5.0mm, vít xương cứng 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 74,2 |  |  | Vít khóa 5.0mm |  |  | Cái | 80 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đường kính: 5.0mm. - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 74,3 |  |  | 'Vít xương cứng 4.5mm |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đường kính: 4.5mm. - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 75 | PP2500335113 | Bộ nẹp khóa nén ép đầu dưới xương đùi, trái/phải |  |  |  | Bộ | 7 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 75,1 |  |  | Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương đùi, trái/phải |  |  | Cái | 7 | - Chất liệu: Titanium - Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương đùi, trái/phải 7 lỗ đầu, có ≥ 5lỗ đến 14 lỗ thân - Độ dày ≥ 5mm - Dùng vít khóa 4.8mm, vít khóa xốp 6.5mm. - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 75,2 |  |  | Vít khóa đk 4.8mm, tự ta rô |  |  | Cái | 35 | - Chất liệu: Titanium - Chiều dài: Nhiều các cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 75,3 |  |  | Vít khóa xốp đk 6.5mm |  |  | Cái | 14 | - Chất liệu: Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 76 | PP2500335114 | Bộ nẹp khóa DHS các cỡ |  |  |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 76,1 |  |  | Nẹp khóa DHS các cở |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu: Titanium. - Nẹp có hướng vít cổ góc 135 độ - Kích thước: thân nẹp ≥3 lỗ đến 15 lỗ thân, độ dày, độ rộng chiều dài các cở + Đầu nẹp sử dụng vít DHS đường kính 12.5mm + Thân sử dụng vít khóa 5.0mm và vít xương cứng 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 76,2 |  |  | Vít DHS 12.5mm |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 76,3 |  |  | Vít khóa đường kính 5.0 mm |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 76,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 4.5mm |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 77 | PP2500335115 | Bộ Nẹp khóa DHS các cỡ |  |  |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 77,1 |  |  | Nẹp khóa DHS các cỡ, titanium |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có ≥ 3 lỗ đến 14 lỗ; dày ≥ 5.5mm; - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 77,2 |  |  | Vít lớn DHS/DCS |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 77,3 |  |  | Vít nén DHS/DCS |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 78 | PP2500335116 | Bộ Nẹp khóa DHS, dài các cỡ |  |  |  | Bộ | 7 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 78,1 |  |  | Nẹp khóa DHS, dài các cỡ |  |  | Cái | 7 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Nẹp khóa DHS cổ nghiêng góc 135 độ, có ≥ 4 lỗ đến 10 lỗ thân - Độ dày ≥ 6mm - Dùng vít khóa 4.8mm và vít xương cứng đường kính 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 78,2 |  |  | Vít DHS dài các cỡ + Vít nén |  |  | Cái | 7 | - Chất liệu thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 78,3 |  |  | Vít khóa đk 4.8mm, tự ta rô, dài các cỡ |  |  | Cái | 21 | - Chất liệu thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 78,4 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm, tự ta rô, dài các cỡ |  |  | Cái | 14 | - Chất liệu thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 79 | PP2500335117 | Bộ nẹp khóa đa hướng đầu trên xương đùi mặt bên các cỡ (trái/phải) |  |  |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 79,1 |  |  | Nẹp khóa đa hướng nén ép đầu trên xương đùi trái/ phải các cỡ |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu Titanium - Nẹp khóa đa hướng nén ép đầu trên xương đùi trái/ phải có 5 lỗ đầu, có ≥ 3 lỗ đến 12 lỗ thân - Độ dày ≥ 5mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đầu trên dùng Vít khóa đa hướng đường kính 5.0mm hoặc Vít khóa rỗng nòng bán phần đường kính 5.5mm hoặc Vít khóa đường kính 5.0mm, tự taro - Thân nẹp dùng Vít khóa đường kính 5.0mm hoặc Vít xương cứng 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 79,2 |  |  | Vít khóa đa hướng đường kính 5.0mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 79,3 |  |  | Vít khóa rỗng nòng bán phần 5.5mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium -- Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 79,4 |  |  | Vít khóa đường kính 5.0mm tự taro |  |  | Cái | 35 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 79,5 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm, tự taro |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 80 | PP2500335118 | Bộ nẹp khoá đầu trên xương đùi |  |  |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 80,1 |  |  | Nẹp khoá đầu trên xương đùi |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu Titanium + Dày: ≥ 5.5 mm + Số lỗ đầu 6 lỗ + Số lỗ thân: ≥ 4 lỗ Trái/Phải đến 12 lỗ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 80,2 |  |  | Vít khóa 5.0mm |  |  | Cái | 50 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 80,3 |  |  | Vít khoá xốp 7.3mm |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 80,4 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 81 | PP2500335119 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương đùi |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 81,1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương đùi |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đầu nẹp dùng vít khóa rỗng nòng đường kính 6.5mm - Nẹp có: ≥ 6 lỗ thân đến 14 lỗ - Nẹp dày: ≥ 6mm - Thân nẹp dùng vít khoá 5.0mm và vít xương cứng 4.5mm - Nẹp được đóng gói tiệt trùng từ nhà sản xuất. - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 81,2 |  |  | Vít khóa rỗng 6.5mm |  |  | Cái | 30 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 81,3 |  |  | Vít khóa 5.0mm |  |  | Cái | 50 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 81,4 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 82 | PP2500335120 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương đùi |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 82,1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương đùi các cỡ |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Nẹp khóa có ≥ 3 lỗ đầu, có ≥ 4 lỗ thân - Độ dày ≥ 6mm - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Dùng vít khóa 4.8mm, vít khóa xốp 6.5mm và vít xương cứng 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 82,2 |  |  | Vít khóa đk 4.8mm, tự ta rô |  |  | Cái | 30 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 82,3 |  |  | Vít khóa xốp đk 6.5mm, các cỡ |  |  | Cái | 30 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 82,4 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm, tự ta rô |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 83 | PP2500335121 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương đùi (liên mấu chuyển) các cở |  |  |  | Bộ | 25 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 83,1 |  |  | Nẹp khóa nén ép đầu trên xương đùi (liên mấu chuyển) các cở |  |  | Cái | 25 | - Chất liệu: hợp kim titanium - Kích thước: Nẹp có 6 lỗ đầu, thân nẹp ≥ 2 lỗ đến 14 lỗ - Độ dày, độ rộng, chiều dài các cở + Đầu nẹp sử dụng khóa rỗng nòng đường kính 6.5mm + Thân sử dụng vít khóa 5.0mm và vít xương cứng 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 83,2 |  |  | Vít khóa rỗng nòng đường kính 6.5mm |  |  | Cái | 100 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 83,3 |  |  | Vít khóa đường kính 5.0 mm |  |  | Cái | 100 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 83,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 4.5mm |  |  | Cái | 25 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 84 | PP2500335122 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương đùi các cỡ |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 84,1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương đùi |  |  | Cái | 10 | - Vật liệu: Hợp kim Titanium - Nẹp có 3 lỗ đầu, 2 lổ đầu sử dụng vít khóa đường kính 7.3mm và vít khóa đường kính 5.0mm - Thân nẹp ≥ 6 lỗ đến 10 lỗ sử dụng vít khóa đường kính 5.0 mm và vít xương cứng 4.5 mm - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Độ dày nẹp ≥ 6.0 mm - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 84,2 |  |  | Vít khóa 5.0 mm tự taro |  |  | Cái | 80 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất, nhằm đảm bảo vô trùng trong các ca phẫu thuật - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 84,3 |  |  | Vít xương cứng 4.5 mm |  |  | Cái | 20 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 84,4 |  |  | Vít 7.3 mm khóa rỗng ruột ren toàn phần |  |  | Cái | 20 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 84,5 |  |  | Vít 7.3 mm rỗng ruột ren một phần |  |  | Cái | 90 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 85 | PP2500335123 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương đùi các cở |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 85,1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương đùi trái/phải các cở |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Nẹp dày ≥ 6.0 mm - Số lỗ bắt vít ≥ 2 lỗ đến 15 lỗ - Dài ≥138mm đến ≤ 390 mm - Kết hợp vít khóa 5.0mm và vít thường 4.5mm - Đầu nẹp có 2 lỗ dùng vít khóa rỗng nòng 7.3 mm. - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 85,2 |  |  | Vít khóa 5.0mm |  |  | Cái | 50 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 85,3 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 85,4 |  |  | Vít khóa xốp rỗng nòng ren toàn phần 7.3 mm các cỡ |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 86 | PP2500335124 | Bộ Nẹp khóa đầu trên xương đùi trái/phải, các cỡ |  |  |  | Bộ | 7 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 86,1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương đùi trái/phải, các cỡ |  |  | Cái | 7 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có ≥ 4 lỗ đến 15 lỗ; dày ≥ 5mm; - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 86,2 |  |  | Vít khóa đường kính 5.0mm |  |  | Cái | 49 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 86,3 |  |  | Vít khóa xốp đường kính 5.0mm |  |  | Cái | 7 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 86,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 4.5mm |  |  | Cái | 14 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 87 | PP2500335125 | Bộ nẹp khoá thân xương đùi |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 87,1 |  |  | Nẹp khóa xương đùi |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có ≥ 6 lỗ đến 18 lỗ thân - Dày ≥ 5.5mm - Nẹp được đóng gói tiệt trùng từ nhà sản xuất - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 87,2 |  |  | Vít khóa 5.0mm |  |  | Cái | 70 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 87,3 |  |  | Vít xương cứng 4.5 mm |  |  | Cái | 30 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 88 | PP2500335126 | Bộ nẹp khóa chữ "T" đầu trên mặt trong xương chày |  |  |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 88,1 |  |  | Nẹp khóa chữ "T" đầu trên mặt trong xương chày |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: Nẹp có ≥ 4 lỗ Trái/Phải, có ≥ 3 lỗ đầu - Độ dày: ≥ 3.8mm - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 88,2 |  |  | Vít khóa 5.0mm |  |  | Cái | 50 | - Chất liệu Titanium + Độ dài: Nhiều kích cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 88,3 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu Titanium + Độ dài: Nhiều kích cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 89 | PP2500335127 | Bộ nẹp khóa chữ L đầu dưới mặt trước xương chày |  |  |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 89,1 |  |  | Nẹp khóa chữ L đầu dưới mặt trước xương chày |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: Nẹp có ≥ 5 lỗ Trái/Phải, - Độ dày: ≥ 4.2mm - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 89,2 |  |  | Vít khóa 5.0mm |  |  | Cái | 40 | - Chất liệu Titanium + Độ dài: Nhiều kích cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 89,3 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu Titanium + Độ dài: Nhiều kích cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 90 | PP2500335128 | Bộ nẹp khoá đa hướng đầu dưới mặt trong xương chày (trái/phải) |  |  |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 90,1 |  |  | Nẹp khóa đa hướng nén ép đầu dưới xương chày trái/ phải các cỡ |  |  | Cái | 5 | - Nẹp khóa đa hướng nén ép đầu dưới xương chày trái/ phải chất liệu Titanium có ≥8 lỗ đầu, có ≥ 4 lỗ thân - Độ dày ≥ 3.6mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đầu nẹp dùng vít khóa đa hướng 3.5mm hoặc vít khóa 3.5mm hoặc vít khóa rỗng nòng 4.0mm - Thân nẹp dùng vít khóa 3.5mm và vít xương cứng 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 90,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm đa hướng, tự taro |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 90,3 |  |  | Vít khóa rỗng nòng bán phần 4.0mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 90,4 |  |  | Vít khóa 3.5mm tự taro |  |  | Cái | 50 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 90,5 |  |  | Vít xương cứng 3.5 toàn phần ren, tự taro |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 91 | PP2500335129 | Bộ nẹp khoá đa hướng đầu trên mặt ngoài xương chày (trái/phải) |  |  |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 91,1 |  |  | Nẹp khóa đa hướng nén ép đầu trên xương chày mặt ngoài trái/ phải |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu Titanium trái/ phải có ≥ 5 lỗ đầu, có ≥ 3 lỗ thân - Độ dày ≥ 4.4mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đầu trên dùng Vít khóa đa hướng đường kính 5.0mm hoặc Vít khóa rỗng nòng bán phần đường kính 5.5mm hoặc Vít khóa đường kính 5.0mm - Thân nẹp dùng vít khóa đường kính 5.0mm hoặc vít xương cứng 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 91,2 |  |  | Vít khóa đa hướng đường kính 5.0mm, tự taro, dùng cho nẹp đa hướng các cỡ |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 91,3 |  |  | Vít khóa rỗng nòng bán phần 5.5mm, dùng cho nẹp đa hướng các cỡ |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 91,4 |  |  | Vít khóa đường kính 5.0mm tự taro, dùng cho nẹp đa hướng các cỡ |  |  | Cái | 50 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 91,5 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm, tự taro dành cho nẹp đa hướng các cỡ |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 92 | PP2500335130 | Bộ Nẹp khóa đầu dưới mặt ngoài xương chày trái/ phải, các cỡ |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 92,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới mặt ngoài xương chày trái/ phải, các cỡ |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có ≥ 4 lỗ đến 11 lỗ; dày ≥ 3mm; - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 92,2 |  |  | Vít khóa đường kính 5.0mm |  |  | Cái | 60 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 92,3 |  |  | Vít khóa xốp đường kính 5.0mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 92,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 4.5mm |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 93 | PP2500335131 | Bộ nẹp khoá đầu dưới mặt trong xương chày |  |  |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 93,1 |  |  | Nẹp khoá đầu dưới mặt trong xương chày |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: Nẹp có có 9 lỗ đầu ≥ 5 lỗ thân đến 15 lỗ trái/phải, - Độ dày: ≥ 4.2mm - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 93,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm |  |  | Cái | 40 | - Chất liệu Titanium - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 93,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu Titanium + Độ dài: Nhiều kích cỡ - Tiêu chuẩn chất lượng: CE - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 94 | PP2500335132 | Bộ nẹp khoá đầu dưới xương chày mặt trong |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 94,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương chày mặt trong |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Loại trái/phải; - Đầu nẹp ≥ 9 lỗ, có móc - Nẹp có ≥ 6 lỗ thân đến 10 lỗ - Nẹp dày ≥ 3.8mm - Nẹp được đóng gói tiệt trùng từ nhà sản xuất - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 94,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm |  |  | Cái | 120 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài : Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 94,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài : Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 95 | PP2500335133 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương chày các cở |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 95,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương chày các cở |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Nẹp dày ≥ 4.0mm - Số lỗ bắt vít ≥ 4 lỗ đến 14 lỗ - Kết hợp vít khóa 3.5mm và vít thường 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 95,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm |  |  | Cái | 80 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 95,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 96 | PP2500335134 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương chày mặt trong các cở |  |  |  | Bộ | 20 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 96,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương chày (mặt trong) các cở |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu: titanium. - Kích thước: Đầu nẹp ≥ 7 lỗ, thân nẹp ≥ 6 lỗ đến 14 lỗ, độ dày, độ rộng các cở + Sử dụng vít khóa 3.5mm và vít xương cứng 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 96,2 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5mm |  |  | Cái | 240 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 96,3 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5mm |  |  | Cái | 40 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 97 | PP2500335135 | Bộ Nẹp khóa đầu trên (mặt ngoài) xương chày trái/phải, các cỡ |  |  |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 97,1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên (mặt ngoài) xương chày trái/phải, các cỡ |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có ≥ 4 lỗ đến 13 lỗ; dày ≥ 4.5mm; - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 97,2 |  |  | Vít khóa đường kính 5.0mm |  |  | Cái | 35 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 97,3 |  |  | Vít khóa xốp đường kính 5.0mm |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 97,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 4.5mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 98 | PP2500335136 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương chày |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 98,1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Loại trái/phải có ≥ 5 lỗ đầu, có ≥ 3 lỗ thân đến 13 lỗ - Nẹp dày: ≥4.5mm - Lỗ kết hợp dùng vít khóa 5.0mm kết hợp vít xương cứng 4.5mm tự taro - Nẹp được đóng gói tiệt trùng từ nhà sản xuất - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 98,2 |  |  | Vít khóa 5.0mm |  |  | Cái | 100 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 98,3 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm |  |  | Cái | 40 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 99 | PP2500335137 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương chày các cở |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 99,1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương chày các cở |  |  | Cái | 10 | - Nẹp khóa đầu trên xương chày bên trái/ phải được làm từ chất liệu hợp kim Titanium - Nẹp dày ≥ 4.0mm - Số lỗ bắt vít ≥ 4 lỗ đến 20 lỗ - Kết hợp vít khóa 3.5mm và vít thường 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 99,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm |  |  | Cái | 60 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 99,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 100 | PP2500335138 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài các cỡ |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 100,1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài |  |  | Cái | 10 | - Vật liệu: Hợp kim Titanium - Thân nẹp ≥5 lỗ đến 11 lỗ - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Độ dày nẹp ≥ 5.0 mm - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 100,2 |  |  | Vít khóa 5.0 mm tự taro |  |  | Cái | 100 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 100,3 |  |  | Vít xương cứng 4.5 mm |  |  | Cái | 20 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 101 | PP2500335139 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài các cở |  |  |  | Bộ | 20 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 101,1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài các cở |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu: titanium. - Kích thước: Nẹp có ≥ 4 lỗ đầu, thân nẹp ≥ 3 lỗ đến 13 lỗ - Độ dày, độ rộng, chiều dài các cở + Sử dụng vít khóa 5.0mm và vít xương cứng 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 101,2 |  |  | Vít khóa đường kính 5.0 mm |  |  | Cái | 160 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 101,3 |  |  | Vít xương cứng đường kính 4.5mm |  |  | Cái | 40 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 102 | PP2500335140 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương chày mặt trong các cỡ |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 102,1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt trong |  |  | Cái | 10 | - Vật liệu: Hợp kim Titanium - Thân nẹp ≥ 4 lỗ đến 10 lỗ - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Độ dày nẹp ≥ 4.0 mm - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 102,2 |  |  | Vít khóa 3.5 mm tự taro |  |  | Cái | 100 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 102,3 |  |  | Vít 3.5 mm |  |  | Cái | 20 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 103 | PP2500335141 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương chày mặt trong các cở |  |  |  | Bộ | 15 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 103,1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt trong các cở |  |  | Cái | 15 | - Chất liệu: Titanium. - Kích thước: Nẹp có ≥ 4 lỗ đầu, thân nẹp ≥ 3 lỗ đến 11 lỗ - Độ dày ≥2mm, độ rộng, chiều dài các cở + Sử dụng vít khóa 5.0mm và vít xương cứng 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 103,2 |  |  | Vít khóa đường kính 5.0 mm |  |  | Cái | 120 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 103,3 |  |  | Vít xương cứng đường kính 4.5mm |  |  | Cái | 30 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 104 | PP2500335142 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương chày trái, phải các cỡ |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 104,1 |  |  | Bộ nẹp khóa đầu trên xương chày trái, phải các cỡ |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Nẹp khóa có ≥ 5 lỗ đầu, có ≥ 3 lỗ thân đến 12 lỗ - Độ dày ≥ 5mm - Dùng vít khóa 4.8mm, vít khóa xốp 6.5mm và vít xương cứng 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 104,2 |  |  | Vít khóa đk 4.8mm, tự ta rô, dài các cỡ |  |  | Cái | 30 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 104,3 |  |  | Vít khóa xốp đk 6.5mm, các cỡ |  |  | Cái | 30 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 104,4 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm, tự ta rô |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 105 | PP2500335143 | Bộ nẹp xương chày đầu gần |  |  |  | Bộ | 12 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 105,1 |  |  | Nẹp xương chày đầu gần |  |  | Cái | 12 | - Chất liệu titanium/ hợp kim titanium - Đầu nẹp có 5 lỗ. - Thân nẹp dày ≥ 4.8mm, có ≥ 5 lỗ đến 13 lỗ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 105,2 |  |  | Vít khóa đường kính: 5.0mm. |  |  | Cái | 72 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 105,3 |  |  | Vít xương cứng đường kính: 4.5mm. |  |  | Cái | 24 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 106 | PP2500335144 | Bộ nẹp xương chày đầu xa mặt trong |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 106,1 |  |  | Nẹp xương chày đầu xa mặt trong |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu titanium/ hợp kim titanium - Đầu nẹp có 8 lỗ. - Thân nẹp dày ≥ 3.7mm, có ≥ 4 lỗ đến 14 lỗ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Phù hợp vít khóa 3.5mm, vít xương cứng 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 106,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm |  |  | Cái | 80 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 106,3 |  |  | 'Vít xương cứng 3.5mm |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 107 | PP2500335145 | Bộ nẹp khóa nén ép đầu dưới xương chày mặt trong |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 107,1 |  |  | Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương chày mặt trong |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Nẹp khóa có 4 lỗ đầu, có ≥3 lỗ đến 14 lỗ thân - Độ dày ≥4 mm - Dùng vít khóa 3.8mm, dùng vít khóa 4.8mm và vít xương cứng 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 107,2 |  |  | Vít khóa đk 3.8mm, tự ta rô, dài các cỡ |  |  | Cái | 30 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 107,3 |  |  | Vít khóa đk 4.8mm, tự ta rô, dài các cỡ |  |  | Cái | 30 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 107,4 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm, tự ta rô, dài các cỡ |  |  | Cái | 30 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 108 | PP2500335146 | Bộ nẹp khóa trung tâm đầu dưới xương chày không đỡ các cỡ |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 108,1 |  |  | Nẹp khóa trung tâm đầu dưới xương chày không đỡ |  |  | Cái | 10 | - Vật liệu: Hợp kim Titanium - Thân nẹp ≥4 lỗ đến 12 lỗ - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Độ dày nẹp ≥ 4.0 mm - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 108,2 |  |  | Vít khóa 3.5 mm |  |  | Cái | 120 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 108,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5 mm |  |  | Cái | 20 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 109 | PP2500335147 | Bộ nẹp khoá đầu dưới xương mác |  |  |  | Bộ | 7 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 109,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương mác |  |  | Cái | 7 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đầu nẹp ≥ 5 lỗ - Nẹp có ≥ 3 lỗ thân đến 13 lỗ - Nẹp dày ≥ 3mm - Lỗ vít kết hợp sử dụng vít khóa 3.5mm và vít xuơng cứng 3.5mm - Nẹp được đóng gói tiệt trùng từ nhà sản xuất - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 109,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm |  |  | Cái | 49 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài : Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 109,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm |  |  | Cái | 14 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài : Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 110 | PP2500335148 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương mác |  |  |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 110,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương mác |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: Nẹp có ≥4 lỗ đến 12 lỗ - Độ dày: ≥ 2.5mm - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 110,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm |  |  | Cái | 30 | - Chất liệu Titanium + Độ dài: Nhiều kích cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 110,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu Titanium + Độ dài: Nhiều kích cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 111 | PP2500335149 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương mác (ốp mắt cá chân) các cở |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 111,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương mác (ốp mắc cá chân) các cở |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu: Titanium. - Kích thước: Đầu nẹp có ≥ 4 lỗ, thân nẹp ≥ 4 lỗ đến 16 lỗ - Độ dày, độ dài, độ rộng các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 111,2 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5mm |  |  | Cái | 80 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 111,3 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 112 | PP2500335150 | Bộ nẹp khóa mặt bên đầu dưới xương mác các cỡ |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 112,1 |  |  | Nẹp khóa mặt bên đầu dưới xương mác |  |  | Cái | 10 | - Vật liệu: Hợp kim Titanium - Thân nẹp ≥4 lỗ - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Độ dày nẹp ≥ 2.0 mm - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 112,2 |  |  | Vít khóa 3.5 mm tự taro |  |  | Cái | 80 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 112,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5 mm |  |  | Cái | 20 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 113 | PP2500335151 | Bộ Nẹp khóa đầu dưới mặt bên xương mác trái/ phải |  |  |  | Bộ | 7 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 113,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới mặt bên xương mác trái/ phải |  |  | Cái | 7 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có ≥ 4 lỗ đến 14 lỗ; - Dày ≥ 3mm; - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 113,2 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5 mm |  |  | Cái | 28 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 113,3 |  |  | Vít khóa xốp đường kính 3.5mm |  |  | Cái | 7 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 113,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5 mm |  |  | Cái | 7 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 113,5 |  |  | Vít xương xốp đường kính 4.0mm |  |  | Cái | 7 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 114 | PP2500335152 | Bộ Nẹp khóa gót chân |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 114,1 |  |  | Nẹp khóa gót chân |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp dày ≥ 2mm; - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE - Sản xuất tại Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 114,2 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5 mm |  |  | Cái | 60 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE - Sản xuất tại Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 114,3 |  |  | Vít khóa xốp đường kính 3.5mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE - Sản xuất tại Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 114,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5 mm |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE - Sản xuất tại Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 114,5 |  |  | Vít xương xốp đường kính 4.0mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE - Sản xuất tại Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 115 | PP2500335153 | Bộ nẹp khóa xương gót |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 115,1 |  |  | Nẹp khóa xương gót |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu titanium/ hợp kim titanium - Thân nẹp dày ≥1.8mm, thân có 15 lỗ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Sử dụng vít khóa 3.5mm, vít xương cứng 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 115,2 |  |  | Vít khóa đường kính: 3.5mm |  |  | Cái | 60 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 115,3 |  |  | 'Vít xương cứng đường kính: 3.5mm |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 116 | PP2500335154 | Bộ nẹp khóa xương gót |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 116,1 |  |  | Nẹp khóa xương gót các cở |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu: titanium. - Kích thước: Thân nẹp ≥12 lỗ. - Độ dày, độ rộng các cở + Sử dụng vít khóa 3.5mm và vít xương cứng 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 116,2 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5mm |  |  | Cái | 90 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 116,3 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5mm |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 117 | PP2500335155 | Bộ nẹp khóa mắt xích |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 117,1 |  |  | Nẹp khóa mắt xích |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu titanium/ hợp kim titanium - Thân nẹp dày ≥ 3mm, Thân có ≥ 5 lỗ đến 22 lỗ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Phù hợp vít khóa 3.5mm, vít xương cứng 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 117,2 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5mm |  |  | Cái | 50 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 117,3 |  |  | 'Vít xương cứng đường kính 3.5mm |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 118 | PP2500335156 | Bộ nẹp mắt xích |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 118,1 |  |  | Nẹp mắt xích, chất liệu thép không gỉ |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu thép không gỉ. - Nẹp có ≥ 6 lỗ thân đến 12 lỗ - Độ dày ≥ 1.8mm - Sử dụng vít xương cứng 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 118,2 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5mm |  |  | Cái | 50 | - Chất liệu thép không gỉ - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 119 | PP2500335157 | Bộ nẹp khóa mắt xích thẳng |  |  |  | Bộ | 30 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 119,1 |  |  | Nẹp khóa tái cấu trúc (Nẹp khóa mắt xích) các cở |  |  | Cái | 30 | - Chất liệu: titanium. - Kích thước: Thân nẹp ≥ 4 lỗ đến 18 lỗ, độ dày, độ rộng, độ dài các cở + Sử dụng vít khóa 3.5mm và vít xương cứng 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 119,2 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5mm |  |  | Cái | 180 | - Chất liệu: Hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 119,3 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5mm |  |  | Cái | 60 | - Chất liệu hợp titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 120 | PP2500335158 | Bộ Nẹp khóa tái tạo (mắt xích) |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 120,1 |  |  | Nẹp khóa tái tạo (mắt xích) |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có ≥ 4 lỗ đến 20 lỗ; dày ≥ 3mm; - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 120,2 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5 mm |  |  | Cái | 80 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 120,3 |  |  | Vít khóa xốp đường kính 3.5mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 120,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5 mm |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 120,5 |  |  | Vít xương xốp đường kính 4.0mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 121 | PP2500335159 | Bộ nẹp mắt xích dùng vít 3.5mm |  |  |  | Bộ | 20 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 121,1 |  |  | Nẹp mắt xích dùng vít 3.5mm |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu thép không gỉ - Nẹp dày ≥ 2.5mm - Số lỗ bắt vít ≥ 4 lỗ đến 25 lỗ - Sử dụng vít thường 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 121,2 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm |  |  | Cái | 160 | - Chất liệu thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 122 | PP2500335160 | Bộ nẹp mắt xích dùng vít 4.5mm |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 122,1 |  |  | Nẹp mắt xích dùng vít 4.5mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu thép không gỉ - Nẹp dày ≥ 2.0mm - Số lỗ bắt vít ≥ 4 lỗ đến 25 lỗ - Sử dụng vít thường 4.5mm - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 122,2 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm |  |  | Cái | 60 | - Chất liệu thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 123 | PP2500335161 | Bộ nẹp khoá mắc xích |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 123,1 |  |  | Nẹp khóa tái tạo (mắc xích) |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có ≥ 6 lỗ đến 18 lỗ thân - Nẹp dày ≥ 3mm - Nẹp được đóng gói tiệt trùng từ nhà sản xuất - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 123,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm |  |  | Cái | 80 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài : Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 124 | PP2500335162 | Bộ nẹp lòng máng |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 124,1 |  |  | Nẹp lòng máng |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu titanium/ hợp kim titanium - Thân nẹp dày ≥ 1.8mm, Thân có ≥ 4 lỗ đến 10 lỗ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Phù hợp vít khóa 3.5mm, và vít xương cứng 3.5mm. - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 124,2 |  |  | Vít khóa đường kính: 3.5mm |  |  | Cái | 40 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 124,3 |  |  | 'Vít xương cứng đường kính: 3.5mm |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 125 | PP2500335163 | Bộ nẹp lòng máng |  |  |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 125,1 |  |  | Nẹp lòng máng 1/3, chất liệu thép không gỉ |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu: thép không gỉ - Nẹp có ≥ 6 lỗ đến 10 lỗ thân - Độ dày ≥ 1.5mm - Sử dụng xương cứng 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 125,2 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5mm |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu thép không gỉ - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 126 | PP2500335164 | Bộ Nẹp khóa lòng máng, các cỡ |  |  |  | Bộ | 7 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 126,1 |  |  | Nẹp khóa lòng máng |  |  | Cái | 7 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có ≥ 4 lỗ đến 14 lỗ; dày ≥ 1mm; - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 126,2 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5 mm |  |  | Cái | 49 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 126,3 |  |  | Vít khóa xốp đường kính 3.5mm |  |  | Cái | 7 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 126,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5 mm |  |  | Cái | 14 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 126,5 |  |  | Vít xương xốp đường kính 4.0mm |  |  | Cái | 7 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 127 | PP2500335165 | Bộ nẹp khóa lòng máng 1/3 các cỡ |  |  |  | Bộ | 7 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 127,1 |  |  | Nẹp khóa lòng máng 1/3 các cỡ |  |  | Cái | 7 | - Chất liệu hợp kim Titanium/ chất liệu thép không gỉ - Nẹp dày ≥ 1.5mm - Số lỗ bắt vít ≥ 4 lỗ đến 12 lỗ - Sử dụng vít khóa 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 127,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm |  |  | Cái | 35 | - Chất liệu hợp kim Titanium/ chất liệu thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 128 | PP2500335166 | Bộ nẹp khóa lồi cầu |  |  |  | Bộ | 15 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 128,1 |  |  | Nẹp khóa lồi cầu |  |  | Cái | 15 | - Chất liệu Titanium/ hợp kim titanium - Số lỗ đầu nẹp 2 lỗ. - Thân nẹp dày ≥ 1mm, số lỗ ≥ 4 lỗ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Sử dụng vít khóa 1.5mm và vít xương cứng 1.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 128,2 |  |  | Vít khóa đường kính 1.5mm |  |  | Cái | 90 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 128,3 |  |  | 'Vít xương cứng đường kính 1.5mm |  |  | Cái | 15 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 129 | PP2500335167 | Vít xương thuyền |  |  |  | Cái | 30 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Đường kính thân vít ≥2.5mm + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 130 | PP2500335168 | Vít xốp đường kính 4.0mm, ren một phần thân, tự taro |  |  |  | Cái | 150 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 131 | PP2500335169 | Vít xốp đường kính 6.5mm, ren một phần thân, tự taro |  |  |  | Cái | 150 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 132 | PP2500335170 | Vít xốp rỗng, đường kính 7.3mm |  |  |  | Cái | 50 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 133 | PP2500335171 | Vít xương cứng đường kính 3.5mm |  |  |  | Cái | 400 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: + Độ dài: các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 134 | PP2500335172 | Vít xương cứng đường kính 4.5mm |  |  |  | Cái | 400 | - Chất liệu hợp kim titanium + Độ dài: các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 135 | PP2500335173 | Vít xương cứng đường kính 2.0mm |  |  |  | Cái | 200 | - Chất liệu hợp kim titanium + Độ dài: các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 136 | PP2500335174 | Vít khóa 3.5mm |  |  |  | Cái | 400 | - Chất liệu hợp kim titanium + Độ dài: các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 137 | PP2500335175 | Vít khóa 5.0mm |  |  |  | Cái | 400 | - Chất liệu hợp kim titanium + Độ dài: các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 138 | PP2500335176 | Vít khóa 2.0mm |  |  |  | Cái | 150 | - Chất liệu hợp kim titanium + Độ dài: các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 139 | PP2500335177 | Bộ nẹp khoá đầu trên xương cánh tay |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 139,1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay các cở |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Đầu nẹp 9 lỗ - Thân nẹp: ≥ 3 lỗ đến 12 lỗ - Độ dài: Nhiều kích cỡ. - Nẹp dày: ≥3mm - Nẹp được đóng gói tiệt trùng từ nhà sản xuất. - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 139,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm |  |  | Cái | 100 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 139,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 140 | PP2500335178 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương cánh tay các cỡ |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 140,1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay |  |  | Cái | 10 | - Vật liệu: Hợp kim Titanium - Thân nẹp ≥3 lỗ - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Độ dày nẹp ≥ 3.5 mm - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 140,2 |  |  | Vít khóa 3.5 mm tự taro |  |  | Cái | 100 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Đường kính vít 3.5 mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 140,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5 mm |  |  | Cái | 20 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 141 | PP2500335179 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương cánh tay |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 141,1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Nẹp khóa 9 lỗ đầu, có ≥ 3 lỗ đến 9 lỗ thân - Độ dày ≥ 3mm, dùng vít khóa 3.8mm và vít xương cứng 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 141,2 |  |  | Vít khóa 3.8mm tự ta rô |  |  | Cái | 100 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 141,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm |  |  | Cái | 40 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 142 | PP2500335180 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương cánh tay các cở |  |  |  | Bộ | 30 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 142,1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay các cở |  |  | Cái | 30 | - Chất liệu: titanium. - Kích thước: Đầu nẹp 10 lỗ, thân nẹp ≥ 3 lỗ đến 17 lỗ - Đầu nẹp dày ≥1.8mm, độ rộng, độ dài các cở + Sử dụng vít khóa 3.5mm và vít xương cứng 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 142,2 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5mm |  |  | Cái | 360 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 142,3 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5mm |  |  | Cái | 30 | - Chất liệu: hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 143 | PP2500335181 | Bộ nẹp khoá đầu trên xương cánh tay |  |  |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 143,1 |  |  | Nẹp khoá đầu trên xương cánh tay |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: Nẹp ≥3 lỗ đến 12 lỗ - Độ dày: ≥ 3.6mm - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 143,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm |  |  | Cái | 35 | - Chất liệu Titanium + Độ dài: Nhiều kích cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 143,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm |  |  | Cái | 15 | - Chất liệu Titanium + Độ dài: Nhiều kích cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 144 | PP2500335182 | Bộ nẹp khóa đa hướng đầu trên xương cánh tay các cỡ (trái/phải) |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 144,1 |  |  | Nẹp khóa đa hướng đầu trên xương cánh tay các cỡ |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu Titanium - Có 9 lỗ đầu; có ≥ 3 lỗ thân - Độ dày ≥ 3.2mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đầu nẹp dùng vít khóa đa hướng 3.5mm hoặc vít khóa 3.5mm hoặc vít khóa rỗng nòng 4.0mm - Thân nẹp dùng vít khóa 3.5mm hoặc vít xương cứng 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 144,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm đa hướng, tự taro |  |  | Cái | 30 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 144,3 |  |  | Vít khóa rỗng nòng bán phần 4.0mm |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 144,4 |  |  | Vít khóa 3.5mm tự taro các cỡ |  |  | Cái | 70 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 144,5 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm toàn phần ren, tự taro |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 145 | PP2500335183 | Bộ Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay, các cỡ |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 145,1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có ≥ 3 lỗ đến 14 lỗ, độ dày ≥ 3,2mm - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 145,2 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5 mm |  |  | Cái | 60 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 145,3 |  |  | Vít khóa xốp đường kính 3.5mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 145,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5 mm |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 145,5 |  |  | Vít xương xốp đường kính 4.0mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 146 | PP2500335184 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương cánh tay các cỡ |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 146,1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay các cỡ |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Nẹp dày ≥ 3.0mm - Số lỗ bắt vít ≥ 2 lỗ đến 12 lỗ - Sử dụng vít khóa 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 146,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm |  |  | Cái | 50 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 147 | PP2500335185 | Bộ nẹp khóa mặt lưng đầu dưới xương cánh tay không móc đỡ các cỡ |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 147,1 |  |  | Nẹp khóa mặt lưng đầu dưới xương cánh tay không móc đỡ |  |  | Cái | 10 | - Vật liệu: Hợp kim Titanium - Thân nẹp ≥3 lỗ đến 7 lỗ - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Độ dày nẹp ≥ 2.5 mm - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 147,2 |  |  | Vít khóa 2.7 mm tự taro |  |  | Cái | 40 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 147,3 |  |  | Vít khóa 3.5 mm tự taro |  |  | Cái | 70 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài từ: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 147,4 |  |  | Vít xương cứng 3.5 mm |  |  | Cái | 20 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 148 | PP2500335186 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay (chữ Y) |  |  |  | Bộ | 15 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 148,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay (chữ Y) |  |  | Cái | 15 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Nẹp khóa 3 lỗ đầu, có ≥3 lỗ đến 10 lỗ thân, - Độ dày ≥ 2.5mm, dùng vít - Dùng vít khóa 3.8mm và vít xương cứng 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 148,2 |  |  | Vít khóa 3.8mm tự ta rô |  |  | Cái | 105 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 148,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm |  |  | Cái | 45 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 149 | PP2500335187 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay (liên lồi cầu cánh tay) mặt ngoài các cở |  |  |  | Bộ | 20 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 149,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay (liên lồi cầu cánh tay) mặt ngoài các cở |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu: titanium. - Kích thước: Đầu nẹp 8 lỗ, thân nẹp ≥3 lỗ đến 13 lỗ, độ dày, độ rộng, độ dài các cở + Đầu nẹp sử dụng vít khóa 2.7mm + Thân sử dụng vít khóa 3.5mm và vít xương cứng 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 149,2 |  |  | Vít khóa đường kính 2.7mm |  |  | Cái | 100 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 149,3 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5mm |  |  | Cái | 100 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 149,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5mm |  |  | Cái | 40 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 150 | PP2500335188 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay (liên lồi cầu cánh tay) mặt trong |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 150,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay (liên lồi cầu cánh tay) mặt trong các cở |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu: titanium. - Kích thước: Đầu nẹp có 5 lỗ, thân nẹp ≥3 lỗ đến 13 lỗ, độ dày, độ rộng, độ dài các cở + Đầu nẹp sử dụng vít khóa 2.7mm + Thân sử dụng vít khóa 3.5mm và vít xương cứng 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 150,2 |  |  | Vít khóa đường kính 2.7mm |  |  | Cái | 50 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 150,3 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5mm |  |  | Cái | 50 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 150,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5mm |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Đường kính: Đường kính thân vít 3.5mm, tự taro. + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 151 | PP2500335189 | Bộ nẹp khoá đầu dưới mặt trong xương cánh tay |  |  |  | Bộ | 5 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 151,1 |  |  | Nẹp khoá đầu dưới mặt trong xương cánh tay |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: Nẹp có ≥ 4 lỗ đến 10 lỗ Trái/Phải - Độ dày: ≥2.5mm - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 151,2 |  |  | Vít khóa 2.7mm |  |  | Cái | 15 | - Chất liệu Titanium + Độ dài: Các cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 151,3 |  |  | Vít xương cứng 2.7mm |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu Titanium - Độ dài: Các cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 151,4 |  |  | Vít khóa 3.5mm |  |  | Cái | 25 | - Chất liệu Titanium - Độ dài: Các cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 151,5 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm |  |  | Cái | 5 | - Chất liệu Titanium - Độ dài: Các cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 152 | PP2500335190 | Bộ Nẹp khóa đầu dưới mặt trong xương cánh tay |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 152,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới mặt trong xương cánh tay |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có ≥ 3 lỗ đến 13 lỗ, dày ≥ 3mm; - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 152,2 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5 mm |  |  | Cái | 60 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 152,3 |  |  | Vít khóa xốp đường kính 3.5mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 152,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5 mm |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 152,5 |  |  | Vít xương xốp đường kính 4.0mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 153 | PP2500335191 | Bộ Nẹp khóa đầu dưới mặt ngoài xương cánh tay |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 153,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới mặt ngoài xương cánh tay |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có ≥ 3 lỗ đến 13 lỗ; dày ≥ 3mm; - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 153,2 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5 mm |  |  | Cái | 60 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 153,3 |  |  | Vít khóa xốp đường kính 3.5mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 153,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5 mm |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 153,5 |  |  | Vít xương xốp đường kính 4.0mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 154 | PP2500335192 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay các cở |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 154,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay các cỡ |  |  | Cái | 10 | - Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay trái/phải được làm từ chất liệu hợp kim Titanium - Nẹp dày ≥ 2.5mm - Số lỗ bắt vít ≥ 3 lỗ đến 14 lỗ - Kết hợp vít khóa 3.5mm, vít xương xốp 3.5mm và vít thường 3.5mm - Đầu nẹp dùng vít khóa 2.7mm - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 154,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm |  |  | Cái | 50 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 154,3 |  |  | Vít khóa 2.7mm |  |  | Cái | 30 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 154,4 |  |  | Vít khóa xương xốp 3.5mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 154,5 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 155 | PP2500335193 | Bộ Nẹp khóa xương cánh tay, các cỡ |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 155,1 |  |  | Nẹp khóa xương cánh tay, các cỡ |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có ≥ 4 lỗ đến 14 lỗ; dày ≥ 3.5mm; - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 155,2 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5 mm |  |  | Cái | 60 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 155,3 |  |  | Vít khóa xốp đường kính 3.5mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 155,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5 mm |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 155,5 |  |  | Vít xương xốp đường kính 4.0mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 156 | PP2500335194 | Bộ nẹp khóa cẳng chân/ cánh tay |  |  |  | Bộ | 15 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 156,1 |  |  | Nẹp khóa cẳng chân/ cánh tay |  |  | Cái | 15 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dày ≥ 4.6mm. - Nẹp có ≥ 6 lỗ đến 14 lỗ thân - Nẹp được đóng gói tiệt trùng từ nhà sản xuất - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 156,2 |  |  | Vít khóa 5.0mm |  |  | Cái | 150 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 157 | PP2500335195 | Bộ nẹp khóa cẳng tay |  |  |  | Bộ | 20 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 157,1 |  |  | Nẹp khóa cẳng tay, các cỡ |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có: ≥ 5 lổ thân đến 12 lỗ - Dày ≥ 3mm - Lỗ kết hợp dùng vít khóa 3.5mm kết hợp vít xương cứng 3.5mm tự taro - Nẹp được đóng gói tiệt trùng từ nhà sản xuất. - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 157,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm |  |  | Cái | 140 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài : Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 157,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm |  |  | Cái | 40 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài : Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 158 | PP2500335196 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương quay |  |  |  | Bộ | 15 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 158,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương quay |  |  | Cái | 15 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp hình chữ T chéo trái/phải - Dày: ≥ 2mm - Đầu nẹp 4 lỗ - Nẹp có ≥ 3 lỗ thân - Lỗ kết hợp dùng vít khóa 2.7mm kết hợp vít xương cứng 2.7mm tự taro. - Nẹp được đóng gói tiệt trùng từ nhà sản xuất. - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 158,2 |  |  | Vít khóa 2.7mm |  |  | Cái | 120 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 158,3 |  |  | Vít xương cứng 2.7mm |  |  | Cái | 30 | - Chất liệu hợp kim titanium - Dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 159 | PP2500335197 | Bộ nẹp khóa mặt lòng đầu dưới xương quay ngoài khớp các cỡ |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 159,1 |  |  | Nẹp khóa mặt lòng đầu dưới xương quay ngoài khớp |  |  | Cái | 10 | - Vật liệu: Hợp kim Titanium - Thân nẹp ≥3 lỗ - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Độ dày nẹp ≥ 2.2 mm - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 159,2 |  |  | Vít khóa 2.4 mm tự taro |  |  | Cái | 70 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 159,3 |  |  | Vít xương cứng 2.4 mm |  |  | Cái | 20 | - Vật liệu Hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Có tiệt trùng tại nhà máy sản xuất - Xuất xứ: Tại các nước ASEAN hoặc các nước Châu Âu |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 160 | PP2500335198 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương quay |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 160,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương quay đa hướng |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu titanium/ hợp kim titanium - Đầu nẹp có 6 lỗ, thân nẹp ≥ 2 lỗ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Phù hợp vít khóa 2.4mm, vít xương cứng 2.4mm/2.7mm và vít khóa đa hướng 2.4mm. - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 160,2 |  |  | Vít khóa đường kính: 2.4mm |  |  | Cái | 30 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 160,3 |  |  | Vít xương cứng đường kính 2.4mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 160,4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 2.7mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 160,5 |  |  | Vít khóa đa hướng đường kính 2.4mm/2.7mm |  |  | Cái | 50 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 161 | PP2500335199 | Bộ nẹp khóa nén ép đầu dưới xương quay đa hướng các cở |  |  |  | Bộ | 20 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 161,1 |  |  | Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương quay đa hướng các cở |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu Titanium. - Kích thước: đầu nẹp 9 lỗ, thân nẹp ≥ 3 lỗ, độ dày, độ rộng, độ dài các cở + Sử dụng vít khóa 2.7mm và vít xương cứng 2.7mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 161,2 |  |  | Vít khóa đường kính 2.7mm |  |  | Cái | 180 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 161,3 |  |  | Vít xương cứng đường kính 2.7mm |  |  | Cái | 40 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 162 | PP2500335200 | Bộ nẹp khóa xương quay/xương trụ cánh tay |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 162,1 |  |  | Nẹp khóa xương quay/xương trụ cánh tay |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: Nẹp có ≥ 4 lỗ đến 14 lỗ - Độ dày: ≥3.2mm. - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 162,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm |  |  | Cái | 40 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: + Độ dài: Nhiều kích cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 162,3 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu Titanium - Kích thước: + Độ dài: Nhiều kích cỡ - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu hoặc các nước thuộc nhóm G7 |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 163 | PP2500335201 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương quay đa hướng (trái/phải) các cở |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 163,1 |  |  | Nẹp khóa đa hướng nén ép đầu dưới xương quay trái/ phải các cỡ |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu Titanium trái/ phải có 7 lỗ đầu, có ≥ 2 lỗ đến 5 lỗ thân - Độ dày ≥ 2mm - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đầu nẹp dùng vít khóa đa hướng 2.4mm hoặc 2.7mm hoặc vít khóa 2.4mm/2.7mm - Thân nẹp dùng vít khóa 2.7mm hoặc vít xương cứng 2.4mm hoặc 2.7mm - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 163,2 |  |  | Vít khóa đa hướng 2.7mm tự taro các cỡ |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 163,3 |  |  | Vít khóa 2.7mm, tự taro các cỡ, dùng cho nẹp đa hướng các cỡ |  |  | Cái | 60 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 163,4 |  |  | Vít xương cứng 2.7 toàn phần ren, tự taro, dành cho nẹp đa hướng các cỡ |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu: Hợp kim Titanium/ titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 164 | PP2500335202 | Bộ Nẹp khóa đầu dưới xương quay bàn tay trái/phải |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 164,1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương quay bàn tay |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Nẹp có ≥ 3 lỗ đến 10 lỗ; dày ≥ 2.5mm; - Độ dài: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 164,2 |  |  | Vít khóa tự taro đường kính 2.4mm |  |  | Cái | 60 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 164,3 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5 mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 164,4 |  |  | Vít khóa xốp đường kính 3.5mm |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 164,5 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5 mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Kích thước: Nhiều kích cỡ - Sản xuất tại Châu Âu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 165 | PP2500335203 | Bộ nẹp khóa mỏm khuỷu |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 165,1 |  |  | Nẹp khóa mỏm khuỷu đa hướng các cở |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu titanium/ hợp kim titanium - Đầu nẹp có 11 lỗ. - Thân nẹp dày ≥3.3mm, có ≥ 2 lỗ - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Nẹp phù hợp với vít khóa 2.7mm/3.5mm, vít xương cứng 2.4mm/3.5mm và vít khóa đa hướng 2.7mm. - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 165,2 |  |  | Vít khóa 2.7mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 165,3 |  |  | Vít khóa 3.5mm |  |  | Cái | 30 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 165,4 |  |  | Vít xương cứng 2.4mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu titanium alloy - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 165,5 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm |  |  | Cái | 10 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 165,6 |  |  | Vít khóa đa hướng 2.7mm |  |  | Cái | 30 | - Chất liệu hợp kim titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 166 | PP2500335204 | Bộ nẹp khóa mõm khuỷu (đầu trên xương trụ) |  |  |  | Bộ | 25 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 166,1 |  |  | Nẹp khóa mỏm khuỷu các cở |  |  | Cái | 25 | - Chất liệu: titanium. - Kích thước: Đầu nẹp có 9 lỗ, thân nẹp ≥2 lỗ đến 12 lỗ, độ dày, độ rộng, độ dài các cở + Sử dụng vít khóa 3.5mm và vít xương cứng 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 166,2 |  |  | Vít khóa đường kính 3.5mm |  |  | Cái | 200 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 166,3 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3.5mm |  |  | Cái | 50 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 167 | PP2500335205 | Bộ nẹp khóa mỏm khủy các cỡ |  |  |  | Bộ | 10 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 167,1 |  |  | Nẹp khóa mỏm khủy các cỡ |  |  | Cái | 10 | - 'Nẹp khóa mỏm khuỷu bên trái/ phải được làm từ chất liệu hợp kim Titanium - Nẹp dày ≥ 3.0mm - Số lỗ bắt vít ≥ 2 lỗ đến 12 lỗ - Chiều dài ≥102 mm đến 232 mm - Kết hợp vít khóa 3.5mm, vít xương xốp 3.5mm và vít thường 3.5mm - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 167,2 |  |  | Vít khóa 3.5mm |  |  | Cái | 50 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 167,3 |  |  | Vít khóa xương xốp 3.5mm |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 167,4 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm |  |  | Cái | 20 | - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài: Nhiều kích cỡ - Đạt tiêu chuẩn CE |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 168 | PP2500335206 | Bộ nẹp khóa mini thẳng |  |  |  | Bộ | 45 | - Có trợ cụ hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 168,1 |  |  | Nẹp khóa mini thẳng các cở |  |  | Cái | 45 | - Chất liệu: Titanium. - Kích thước: Thân nẹp ≥ 2 lỗ đến 10 lỗ - Độ dày, độ rộng, độ dài các cở. + Sử dụng vít khóa 2.0mm và vít xương cứng 2.0mm - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA Hoa Kỳ |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 168,2 |  |  | Vít khóa 2.0mm, tự taro |  |  | Cái | 225 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA Hoa Kỳ |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |
| 168,3 |  |  | Vít xương cứng 2.0mm, tự taro |  |  | Cái | 90 | - Chất liệu hợp kim titanium/ titanium - Kích thước: + Độ dài: Các cở - Đạt tiêu chuẩn: CE, FDA (Hoa Kỳ) |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Theo quy định tại Chương V |

Ghi chú:

(1) Danh mục hàng hóa bao gồm các hạng mục hàng hóa, mỗi hạng mục hàng hóa tương ứng với khối lượng, đơn vị tính và các thông tin khác trong Bảng này.

(2) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V.

(3) Áp dụng trong các trường hợp:

- Chủ đầu tư yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ theo quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật Đấu thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại.

Ví dụ về nhóm nước, vùng lãnh thổ: Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ...; Liên minh Châu Âu (EU), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nhóm các nền kinh tế lớn G20, G8, G7...

- Chủ đầu tư quyết định việc yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước khi gói thầu mua sắm hàng hóa đáp ứng quy định tại điểm e khoản 3 Điều 10 của Luật Đấu thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại.

Trường hợp Chủ đầu tư không yêu cầu về xuất xứ thì để trống nội dung này.

(4) Ngày giao hàng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V.

Trường hợp gói thầu chia phần (lô), Chủ đầu tư phải điền rõ tên từng phần (lô) và các hàng hóa như Mẫu này.

Mẫu số 01D (webform trên Hệ thống)

CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN (1)

Chủ đầu tư liệt kê danh mục các dịch vụ liên quan để thực hiện gói thầu theo bảng sau:

| STT | Mô tả dịch vụ | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Địa điểm thực hiện dịch vụ | Ngày hoàn thành dịch vụ(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ghi nội dung dịch vụ 1 |  |  |  |  |
| 2 | Ghi nội dung dịch vụ 2 |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |
| n | Ghi nội dung dịch vụ n |  |  |  |  |

Ghi chú:

(1) Trường hợp gói thầu không yêu cầu dịch vụ liên quan thì Chủ đầu tư không nhập Biểu này trên Hệ thống.

(2) “Ngày hoàn thành dịch vụ” phải hợp lý, phù hợp với “Ngày giao hàng” tại Mẫu số 01A, 01B, 01C.

Mẫu số 01E (webform trên Hệ thống)

VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ

(Áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu cụ thể về vật tư, phụ tùng thay thế)

| STT | Danh mục | Đơn vị tính | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |

Ghi chú:

Chủ đầu tư điền các cột (1), (2), (3), (4) cho phù hợp với yêu cầu tại Mục 15.10 E-CDNT và Mục 4 Chương III.

Mẫu số 02A (webform trên Hệ thống)

ĐƠN DỰ THẦU(1)

(Áp dụng đối với nhà thầu là tổ chức)

Ngày:___ [Hệ thống tự động trích xuất]

Tên gói thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]

Kính gửi: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]

Sau khi nghiên cứu E-HSMT, chúng tôi:

Tên nhà thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất], Mã số thuế: ___ [ Hệ thống tự động trích xuất] cam kết thực hiện gói thầu ____ [ Hệ thống tự động trích xuất] số E-TBMT:___ [Hệ thống tự động trích xuất] theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT với giá dự thầu (tổng số tiền) là ____ [Hệ thống tự động trích xuất] cùng với các bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo.

Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với tỷ lệ phần trăm giảm giá là____ [Ghi tỷ lệ giảm giá, nếu có].

Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là: _____ [Hệ thống tự động tính] (đã bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)).

Hiệu lực của E-HSDT: ____ [Hệ thống tự động trích xuất]

Bảo đảm dự thầu: ___ [ ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền của bảo đảm dự thầu]

Hiệu lực của Bảo đảm dự thầu(2): ____ [ghi thời gian hiệu lực kể từ ngày đóng thầu]

Chúng tôi cam kết:

1. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản (không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với nhà thầu là hộ kinh doanh);

2. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu;

3. Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu;

4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu;

5. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự (chủ hộ không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp nhà thầu là hộ kinh doanh);

6. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này;

7. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu(3);

8. Những thông tin kê khai trong E-HSDT là trung thực;

9. Trường hợp trúng thầu, E-HSDT và các văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT tạo thành thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết.

10. Nếu E-HSDT của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 37.1 E-CDNT của E-HSMT;

11. Có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu(4);

12. Trường hợp chúng tôi không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên mời thầu quy định tại Mục 18.5 E-CDNT; trong trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng, không nộp tiền mặt, Séc bảo chi, thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT thì chúng tôi sẽ bị đánh giá không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, nêu tên trên Hệ thống và tài khoản của chúng tôi sẽ bị khóa trong vòng 06 tháng kể từ ngày Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản đề nghị của Chủ đầu tư(5).

Ghi chú:

(1) Đơn dự thầu được ký bằng chữ ký số của nhà thầu khi nhà thầu nộp E-HSDT.

(2) Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng thì không áp dụng nội dung này.

(3) E-HSMT không được yêu cầu nhà thầu phải nộp lý lịch tư pháp của nhân sự để chứng minh cho nội dung đánh giá này.

(4) Trường hợp gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh mà E-HSMT không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu.

(5) Trường hợp pháp luật có quy định đối với gói thầu đấu thầu trước, nhà thầu không phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu thì sửa khoản này như sau: “Trường hợp chúng tôi có các hành vi sau đây thì chúng tôi sẽ bị đánh giá không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, bị nêu tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và tài khoản của chúng tôi sẽ bị khóa trong vòng 06 tháng kể từ ngày Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản đề nghị của Chủ đầu tư, gồm:

- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT;

- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu hoặc vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu thầu;

- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 68 của Luật Đấu thầu;

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng;

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng;

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng”.

Mẫu số 02B (webform trên Hệ thống)

ĐƠN DỰ THẦU(1)

(Áp dụng đối với nhà thầu là cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm đổi mới sáng tạo)

Ngày:___ [Hệ thống tự động trích xuất]

Tên gói thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]

Kính gửi: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]

Sau khi nghiên cứu E-HSMT, chúng tôi:

Tên nhà thầu: ___ [Đối với nhà thầu là cá nhân, Hệ thống tự động trích xuất tên cá nhân và mã số thuế của cá nhân; đối với nhà thầu là nhóm cá nhân, Hệ thống tự động trích xuất tên của các thành viên và mã số thuế theo Mẫu số 02C] cam kết thực hiện gói thầu ____ [ Hệ thống tự động trích xuất] số E-TBMT:___ [Hệ thống tự động trích xuất] theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT với giá dự thầu (tổng số tiền) là ____ [Hệ thống tự động trích xuất] cùng với các bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo.

Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với tỷ lệ phần trăm giảm giá là____ [Ghi tỷ lệ giảm giá, nếu có].

Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là: _____ [Hệ thống tự động tính] (đã bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)).

Hiệu lực của E-HSDT: ____ [Hệ thống tự động trích xuất]

Bảo đảm dự thầu: ___ [ ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền của bảo đảm dự thầu]

Hiệu lực của Bảo đảm dự thầu(2): ____ [ghi thời gian hiệu lực kể từ ngày đóng thầu]

Chúng tôi cam kết:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

2. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu;

3. Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu;

4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu;

5. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

6. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này;

7. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, các thành viên trong nhóm cá nhân không bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho cá nhân (hoặc nhóm cá nhân trong đó có nhân sự vi phạm) trúng thầu(3);

8. Những thông tin kê khai trong E-HSDT là trung thực;

9. Trường hợp trúng thầu, E-HSDT và các văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT tạo thành thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết.

10. Nếu E-HSDT của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 37.1 E-CDNT của E-HSMT;

11. Có đủ năng lực sản xuất hàng hóa để thực hiện gói thầu(4);

12. Trường hợp chúng tôi không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên mời thầu quy định tại Mục 18.5 E-CDNT; trong trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng, không nộp tiền mặt, Séc bảo chi, thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT thì chúng tôi sẽ bị đánh giá không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, nêu tên trên Hệ thống và tài khoản của chúng tôi sẽ bị khóa trong vòng 06 tháng kể từ ngày Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản đề nghị của Chủ đầu tư.

Ghi chú:

(1) Đơn dự thầu được ký bằng chữ ký số của cá nhân nhà thầu (hoặc thành viên được nhóm cá nhân phân công theo văn bản thỏa thuận) khi nhà thầu nộp E-HSDT.

(2) Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng thì không áp dụng nội dung này.

(3) E-HSMT không được yêu cầu nhà thầu phải nộp lý lịch tư pháp của nhân sự để chứng minh cho nội dung đánh giá này.

(4) Trường hợp gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh mà E-HSMT không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu.

### Mẫu số 02C (scan đính kèm)

# VĂN BẢN THỎA THUẬN

(Áp dụng đối với nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm đổi mới sáng tạo)

Ngày:___ tháng___năm___

Căn cứ E-HSMT của gói thầu: ______ [ghi tên gói thầu] với số E-TBMT:__ [ghi số thông báo mời thầu của gói thầu]

Chúng tôi gồm có:

Thành viên thứ nhất:

Họ và tên:

Số CCCD/Hộ chiếu:                         Ngày cấp:                    Nơi cấp:

Mã số thuế:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thành viên thứ hai:

Họ và tên:

Số CCCD/Hộ chiếu:                         Ngày cấp:                    Nơi cấp:

Mã số thuế:

Địa chỉ:

Điện thoại:

...

Thành viên thứ n:

Họ và tên:

Số CCCD/Hộ chiếu:                         Ngày cấp:                    Nơi cấp:

Mã số thuế:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cá nhân với các nội dung sau:

Điều 1. Nguyên tắc chung

1. Các thành viên tự nguyện thành lập nhóm cá nhân để tham dự thầu gói thầu____ [ghi tên gói thầu] thuộc ____[ghi tên dự án/dự toán mua sắm] do ____[ghi tên Chủ đầu tư] tổ chức.

2. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tham gia độc lập hoặc liên danh với cá nhân khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, các thành viên cùng ký hợp đồng và không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của nhóm từ chối hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình thì thành viên đó bị xử lý như sau:

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong nhóm;

- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng;

- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác].

Điều 2. Phân công trách nhiệm

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] thuộc ____[ghi tên dự án/dự toán mua sắm] như sau:

Phân công ____ [ghi tên cá nhân] làm thành viên đứng đầu nhóm, đại diện cho nhóm trong những phần việc sau:

- Sử dụng tài khoản, chứng thư số cá nhân để nộp E-HSDT cho cả nhóm.

[- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, văn bản giải trình, làm rõ E-HSDT hoặc văn bản đề nghị rút E-HSDT;

- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả nhóm;

- Tham gia quá trình đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng;

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;

- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].

Điều 3. Hiệu lực của văn bản thỏa thuận

1. Văn bản thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Văn bản thỏa thuận chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

- Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;

- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;

- Nhóm cá nhân không trúng thầu;

- Hủy thầu gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] thuộc ____ [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo thông báo của Chủ đầu tư, Bên mời thầu.

Văn bản thỏa thuận được lập trên sự chấp thuận của tất cả các thành viên.

THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU NHÓM CÁ NHÂN [ký, ghi rõ họ tên]

CÁC THÀNH VIÊN THUỘC NHÓM CÁ NHÂN [ký, ghi rõ họ tên]

Mẫu số 03 (Webform trên Hệ thống)

THỎA THUẬN LIÊN DANH(1)

Ngày: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]

Gói thầu: 	 [Hệ thống tự động trích xuất ]

Thuộc dự án/dự toán mua sắm: ____ [Hệ thống tự động trích xuất]

Căn cứ (2)	 [Hệ thống tự động trích xuất]

Căn cứ(2)	 [Hệ thống tự động trích xuất]

Căn cứ E-HSMT Gói thầu: ______ Hệ thống tự động trích xuất] với số E-TBMT:__ [Hệ thống tự động trích xuất]

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:

Tên thành viên liên danh thứ nhất:____ [Hệ thống tự động trích xuất]

Mã số thuế: ___ [Hệ thống tự động trích xuất];

Đại diện là ông/bà:

Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tên thành viên liên danh thứ hai:____ [Hệ thống tự động trích xuất]

Mã số thuế: ___ [Hệ thống tự động trích xuất];

Đại diện là ông/bà:

Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

...

Tên thành viên liên danh thứ n:____ [Hệ thống tự động trích xuất]

Mã số thuế: ___ [Hệ thống tự động trích xuất];

Đại diện là ông/bà:

Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau:

Điều 1. Nguyên tắc chung

1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu___ [Hệ thống tự động trích xuất] thuộc dự án/dự toán mua sắm ___ [Hệ thống tự động trích xuất].

2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là: ____ [Ghi tên của liên danh].

3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với nhà thầu khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau:

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh;

- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng;

- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác].

Điều 2. Phân công trách nhiệm

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____ [Hệ thống tự động trích xuất] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ [Hệ thống tự động trích xuất] đối với từng thành viên như sau:

1. Thành viên đứng đầu liên danh:

Các bên nhất trí phân công ____ [Hệ thống tự động trích xuất thành viên lập liên danh] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau(3):

- Sử dụng tài khoản, chứng thư số để nộp E-HSDT cho cả liên danh.

[- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, văn bản giải trình, làm rõ E-HSDT hoặc văn bản đề nghị rút E-HSDT;

- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh;

- Tham gia quá trình đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng;

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;

- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo bảng dưới đây (4):

| STT | Tên các thành viên trong liên danh | Nội dung công việc đảm nhận | Tỷ lệ % giá trị đảm nhận so với tổng giá dự thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên thành viên đứng đầu liên danh (Hệ thống tự động trích xuất) | - ___ - ___ | - ___% - ___% |
| 2 | Tên thành viên thứ 2 | - ___ - ___ | - ___% - ___% |
| .... | .... | .... | ...... |
| Tổng cộng |  | Toàn bộ công việc của gói thầu | 100% |

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

- Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;

- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;

- Nhà thầu liên danh không trúng thầu;

- Hủy thầu gói thầu ____ [Hệ thống tự động trích xuất] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ [Hệ thống tự động trích xuất] theo thông báo của Chủ đầu tư, Bên mời thầu.

Thỏa thuận liên danh được lập trên sự chấp thuận của tất cả các thành viên.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH

[xác nhận, chữ ký số]

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH

[xác nhận, chữ ký số]

### Ghi chú:

### (1) Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ tên, số hiệu của các phần mà nhà thầu liên danh tham dự thầu, trong đó nêu rõ trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên liên danh đối với phần tham dự thầu.

### (2) Hệ thống tự động cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.

### (3) Việc phân công trách nhiệm bao gồm một hoặc nhiều công việc như đã nêu.

### (4) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc Mẫu số 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C), Mẫu số 13 (13A hoặc 13B) Chương này hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này hoặc không thuộc quá trình sản xuất các hạng mục này.

Mẫu số 04A (Scan đính kèm)

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1)

(Áp dụng đối với nhà thầu độc lập)

Bên thụ hưởng (Bên nhận bảo lãnh): ___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 E-BDL hoặc tên Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1(c) E-BDL]

Ngày phát hành bảo lãnh: ___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh]

BẢO LÃNH DỰ THẦU số: ___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu]

Bên bảo lãnh: ___ [ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in]

Chúng tôi được thông báo rằng Bên được bảo lãnh là_____ [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu_____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm____ [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/E-TBMT].

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu bằng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___ (2) ngày, kể từ ngày____ tháng___ năm___(3).

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(4) sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] khi nhận được văn bản thông báo từ Bên thụ hưởng về vi phạm của Nhà thầu trong các trường hợp sau đây:

  - 1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT;

  - 2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu hoặc vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu thầu;

  - 3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 68 của Luật Đấu thầu;

  - 4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng;

  - 5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng;

  - 6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung, trừ trường hợp bất khả kháng.

Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó.

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước.

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh này. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn số tiền bảo lãnh nêu trên khi có yêu cầu bồi thường của Chủ đầu tư.

Đại diện hợp pháp của ngân hàng [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-BDL, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ.

(2) Ghi theo quy định về thời gian hiệu lực tại Mục 18.2 E-BDL.

(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại E-TBMT. Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu (thời điểm kết thúc hiệu lực của bảo lãnh dự thầu nằm trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu mà không cần thiết phải đến hết 24 giờ của ngày đó).

(4) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết nêu trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 E-CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ.

Mẫu số 04B (Scan đính kèm)

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1)

(áp dụng đối với nhà thầu liên danh)

Bên thụ hưởng (Bên nhận bảo lãnh):___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 E-BDL hoặc ghi tên Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1 (c) E-BDL]

Ngày phát hành bảo lãnh:___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh]

BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu]

Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in]

Chúng tôi được thông báo rằng Bên được bảo lãnh là____ [ghi tên nhà thầu](2) (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/E-TBMT].

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu tham dự thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___(3) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(4).

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(5) sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là___ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] khi nhận được văn bản thông báo từ Bên thụ hưởng về vi phạm của Nhà thầu trong các trường hợp sau đây:

  - 1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT;

  - 2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu hoặc vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu thầu;

  - 3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 68 của Luật Đấu thầu;

  - 4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng;

  - 5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng;

  - 6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung trừ trường hợp bất khả kháng.

  - 7. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh ____ [ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên danh] vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18.5 E-CDNT thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả.

Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó.

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc 30 ngày kể từ khi hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước.

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh này. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn số tiền bảo lãnh nêu trên khi có yêu cầu bồi thường của Chủ đầu tư.

Đại diện hợp pháp của ngân hàng [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-BDL, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ.

(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây:

- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu liên danh A + B”;

- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh hoặc cho thành viên khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B + C tham dự thầu, trường hợp trong thoả thuận liên danh phân công cho nhà thầu A thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh thì tên nhà thầu ghi là “nhà thầu A (thay mặt cho nhà thầu liên danh A + B +C)”, trường hợp trong thỏa thuận liên danh phân công nhà thầu B thực hiện bảo đảm dự thầu cho nhà thầu B và C thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu B (thay mặt cho nhà thầu B + C)”;

- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu;

- Trường hợp trong thỏa thuận liên danh không phân công cụ thể trách nhiệm thực hiện bảo đảm dự thầu của các thành viên trong liên danh nhưng tổng giá trị bảo đảm dự thầu của các thành viên liên danh đã thực hiện, đính kèm trong E-HSDT đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì vẫn được đánh giá là đáp ứng về giá trị bảo đảm dự thầu.

(3) Ghi theo quy định về thời gian hiệu lực tại Mục 18.2 E-BDL.

(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại E-TBMT. Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu (thời điểm kết thúc hiệu lực của bảo lãnh dự thầu nằm trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu mà không cần thiết phải đến hết 24 giờ của ngày đó).

(5) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết nêu trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 E-CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ.

Mẫu số 05A (webform trên Hệ thống)

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN (1) (áp dụng đối với nhà thầu thương mại)

Tên nhà thầu: _____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu].

Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây:

| Tên và số hợp đồng | [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày ký hợp đồng | [ghi ngày, tháng, năm] |  |  |
| Ngày hoàn thành | [ghi ngày, tháng, năm] |  |  |
| Giá hợp đồng(3) | [ghi tổng giá hợp đồng theo số tiền và đồng tiền đã ký] |  | Tương đương ____ VND |
| Trường hợp là thành viên liên danh, ghi tóm tắt phần công việc đảm nhận trong liên danh và giá trị phần hợp đồng mà nhà thầu đảm nhận | [ghi tóm tắt phần công việc đảm nhận trong liên danh] | [ghi phần trăm giá trị phần hợp đồng đảm nhận trong tổng giá hợp đồng; số tiền và đồng tiền đã ký] | Tương đương ___ VND |
| Tên dự án/dự toán mua sắm: | [ghi tên đầy đủ của dự án/dự toán mua sắm có hợp đồng đang kê khai] |  |  |
| Tên Chủ đầu tư: | [ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai] |  |  |
| Địa chỉ: Điện thoại/fax: E-mail: | [ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư] [ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng] [ghi địa chỉ e-mail] |  |  |
| Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III(2) |  |  |  |
| 1. Loại hàng hóa | [ghi thông tin trong hợp đồng] |  |  |
| 2. Chủng loại, lĩnh vực hàng hóa | [ghi thông tin chủng loại, lĩnh vực nếu có] |  |  |
| 3. Mã HS | [ghi thông tin về mã HS nếu có] |  |  |
| 4. Về giá trị hợp đồng đã thực hiện(3) | [ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá trị nghiệm thu, thanh lý hợp đồng] |  |  |
| 5. Về quy mô thực hiện | [ghi thông tin trong hợp đồng] |  |  |
| 6. Các đặc tính khác | [ghi các thông tin khác (nếu có)] |  |  |

Ghi chú:

Nhà thầu nghiên cứu kỹ E-HSMT và đề xuất các hợp đồng tương tự để bảo đảm đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. Trường hợp nhà thầu có nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo Mẫu này.

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.

(3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VND thì quy đổi sang VND theo tỷ giá quy định tại Mục 2.1 Chương III để làm cơ sở đánh giá.

Mẫu số 05B (webform trên Hệ thống)

KÊ KHAI NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀNG HÓA (áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất)

Tên nhà thầu: _____ [ghi tên đầy đủ của nhà thầu].

Số lượng nhà máy, cơ sở sản xuất (gọi chung là nhà máy): ____ [Điền số lượng nhà máy]

Đối với mỗi nhà máy, nhà thầu kê khai thông tin sau đây:

| Tên nhà máy: | [Ghi tên nhà máy] |
| --- | --- |
| Địa chỉ: | [Ghi địa chỉ nhà máy] |
| Tổng mức đầu tư: | [Ghi tổng mức đầu tư] |
| Công suất thiết kế: | [Ghi công suất thiết kế] |
| Công suất thực hiện: | [Ghi công suất thực hiện trong năm gần nhất] |
| Sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu. | [Ghi sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng] |
| Tiêu chuẩn sản xuất: | [Ghi tiêu chuẩn sản xuất đang áp dụng, nếu có] |
| Số lao động đang làm việc: | [Ghi tổng số lao động đang làm việc tại nhà máy] |

Ghi chú:

Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này.

Nhà thầu phải đính kèm tài liệu chứng minh năng lực sản xuất hàng hóa được kê khai trong Mẫu này.

Mẫu số 06A (webform trên Hệ thống)

BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt theo quy định tại Mục 2.2 Chương III và phải chứng minh khả năng sẵn sàng huy động các nhân sự chủ chốt này để tham gia thực hiện gói thầu. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự chủ chốt đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), Bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự chủ chốt trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự chủ chốt thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự chủ chốt không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 125 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.

| STT | Họ và Tên | Vị trí công việc |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Nhà thầu chọn nhân sự chủ chốt từ cơ sở dữ liệu của mình trên Hệ thống] | [ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói thầu] |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

Mẫu số 06B (Webform trên Hệ thống)

|  |  | BẢNG LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thông tin nhân sự |  |  |  |  |  |  |  | Công việc hiện tại |  |  |  |  |  |
| Stt | Tên |  | Căn cước công dân/Hộ chiếu | Vị trí | Ngày, tháng, năm sinh | Chứng chỉ/Trình độ chuyên môn | Tên người sử dụng lao động |  | Địa chỉ của người sử dụng lao động | Chức danh | Số năm làm việc cho người sử dụng lao động hiện tại | Người liên lạc (trưởng phòng / cán bộ phụ trách nhân sự) | Điện thoại/ Fax/ Email |  |
| 1 | [ghi tên nhân sự chủ chốt 1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | [ghi tên nhân sự chủ chốt 2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | [ghi tên nhân sự chủ chốt n] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu và chuẩn bị tài liệu để đối chiếu (bản chụp được chứng thực các văn bằng, chứng chỉ có liên quan, kinh nghiệm chuyên môn được kê khai tại Mẫu 06C Chương IV) trong quá trình đối chiếu tài liệu.

Mẫu số 06C (Webform trên Hệ thống)

| BẢNG KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN(1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên nhân sự chủ chốt | Từ ngày | Đến ngày | Công ty/Dự án/Chức vụ/Hợp đồng/ Kinh nghiệm chuyên môn và quản lý có liên quan |
| 1 | [ghi tên nhân sự chủ chốt 1] | … | … | … |
| 2 |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

(1) Liệt kê theo trình tự thời gian quá trình công tác của chuyên gia, không cần liệt kê các công việc đã làm không phù hợp hoặc không liên quan với công việc đang yêu cầu.

Mẫu số 07 (webform trên Hệ thống)

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA, EPC, EP, PC, CHÌA KHÓA TRAO TAY KHÔNG HOÀN THÀNH DO LỖI CỦA NHÀ THẦU TRONG QUÁ KHỨ (1)

Tên nhà thầu: ________________
Ngày: ______________________
Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):________________________

| Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ theo quy định tại Mục 2.1 Chương III |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Không có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm__ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III. Có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu tính từ ngày 01 tháng 01 năm___ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III. |  |  |  |
| Năm | Phần việc hợp đồng không hoàn thành | Mô tả hợp đồng | Tổng giá trị hợp đồng (giá trị, loại đồng tiền, tỷ giá hối đoái, giá trị tương đương bằng VND) |
|  |  | Mô tả hợp đồng: __________________ Tên Chủ đầu tư: ___________________ Địa chỉ: _________________________ Nguyên nhân không hoàn thành hợp đồng: _______________________ |  |

### Ghi chú:

### (1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ; trường hợp Chủ đầu tư, Bên mời thầu phát hiện nhà thầu có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ mà không kê khai thì nhà thầu được coi là có hành vi gian lận và E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này.

Mẫu số 08 (webform trên Hệ thống)

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU(1)

Tên nhà thầu: ________________
Ngày: ______________________
Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________

|  | Năm tài chính của nhà thầu từ ngày ___ tháng ___ đến ngày ___ tháng ____ (nhà thầu điền nội dung này) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Số liệu tài chính trong các năm gần nhất theo yêu cầu của E-HSMT (Hệ thống tự động trích xuất trên cơ sở năm tài chính của nhà thầu) |  |  |
|  | Năm 1: | Năm 2: | Năm 3: |
| Tổng tài sản |  |  |  |
| Tổng nợ |  |  |  |
| Giá trị tài sản ròng |  |  |  |
| Doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) |  |  |  |
| Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) (2) | ## (Hệ thống tự động tính) |  |  |
| Lợi nhuận trước thuế |  |  |  |
| Lợi nhuận sau thuế |  |  |  |

Ghi chú:

### (1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu này.

### (2) Để xác định doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT), nhà thầu chia tổng doanh thu của các năm (không bao gồm thuế VAT) cho số năm dựa trên thông tin đã được cung cấp.

### Doanh thu hằng năm được tính bằng tổng doanh thu trong báo cáo tài chính của năm đó (chưa bao gồm thuế VAT).

### Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = tổng doanh thu từng năm (không bao gồm thuế VAT) theo yêu cầu của E-HSMT/số năm.

### Trường hợp nhà thầu mới thành lập không đủ số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên cơ sở số năm mà nhà thầu có số liệu tài chính.

Doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được trích xuất từ hồ sơ năng lực của nhà thầu. Trường hợp nhà thầu nhận thấy doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) trong hồ sơ năng lực của nhà thầu chưa được Hệ thống cập nhật từ Hệ thống thuế điện tử và Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì nhà thầu tự cập nhật thông tin về doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) vào hồ sơ năng lực để tham dự thầu nhưng bảo đảm phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chuẩn bị các tài liệu để đối chiếu các thông tin mà nhà thầu kê khai trong quá trình đối chiếu tài liệu như sau:

Bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có liên quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho các năm như đã nêu trên, tuân thủ các điều kiện sau:

1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ liên kết với công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh.

2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định.

3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành kèm theo bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây:

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử;

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế;

- Báo cáo kiểm toán (nếu có);

### - Các tài liệu khác.

### Các tài liệu trên đây phải phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu.

Mẫu số 09A (webform trên Hệ thống)

#### PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1)

(chỉ áp dụng đối với dịch vụ liên quan)

| STT | Tên nhà thầu phụ(2) | Phạm vi công việc(3) | Khối lượng công việc(4) | Giá trị % ước tính(5) | Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu phụ(6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ để thực hiện dịch vụ liên quan thì kê khai theo Mẫu này.

(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định được cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai vào cột “Phạm vi công việc”. Nếu nhà thầu trúng thầu thì khi huy động nhà thầu phụ thực hiện công việc đã kê khai phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.

(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ.

(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ.

(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự thầu.

(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận và đính kèm bản scan các tài liệu này trong E-HSDT; trường hợp chưa xác định được tên nhà thầu phụ thì để trống cột này.

Mẫu số 09B (webform trên Hệ thống)

#### DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY THÀNH VIÊN

#### ĐẢM NHẬN PHẦN CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU(1)

| STT | Tên công ty con, công ty thành viên(2) | Công việc đảm nhận trong gói thầu(3) | Giá trị % so với giá dự thầu(4) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Ghi chú:

(1) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) huy động công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc gói thầu thì phải kê khai cụ thể tại bảng này. Việc đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu căn cứ vào giá trị, khối lượng do công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhận trong gói thầu. Trường hợp nhà thầu tham dự thầu không phải là công ty mẹ thì không áp dụng Mẫu này.

(2) Ghi cụ thể tên công ty con, công ty thành viên.

(3) Ghi cụ thể phần công việc đảm nhận của công ty con, công ty thành viên.

(4) Ghi cụ thể giá trị % công việc của công ty con, công ty thành viên đảm nhận so với giá dự thầu.

Mẫu số 10A (webform trên Hệ thống)

BẢNG TIẾN ĐỘ CUNG CẤP(*)

Nhà thầu đề xuất tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng |  | Ngày giao hàng do nhà thầu đề xuất [ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ngày giao hàng sớm nhất [ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần] | Ngày giao hàng muộn nhất [ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần] |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

Cột (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (4) nhà thầu tự điền.

Cột (8): Nhà thầu điền

(*) Hàng hóa phải được giao trong khoảng thời gian quy định trong E-HSMT. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng sớm hơn ngày giao hàng sớm nhất thì không được tính ưu tiên và không bị loại, trừ trường hợp yêu cầu kỹ thuật có quy định khác. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng muộn hơn khoảng thời gian này thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.

Mẫu số 10B (webform trên Hệ thống)

ĐỀ XUẤT VỀ HÀNG HÓA CỦA NHÀ THẦU

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Khối lượng | Mã HS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Hàng hóa thứ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hàng hóa thứ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | Hàng hóa thứ n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

- Cột (1), (2), (9), (10): Hệ thống tự động trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.

- Cột (3), (4), (5), (6), (7), (8): Nhà thầu tự điền. Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.

Ví dụ: nhà thầu kê khai trong Mẫu này Ký mã hiệu: “theo đề xuất kỹ thuật”; nhãn hiệu: “theo E-HSDT”, xuất xứ: “theo đề xuất kỹ thuật”… thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.

Trường hợp hàng hóa không có ký mã hiệu thì nhà thầu ghi “không có” vào cột số (3). Trường hợp hãng sản xuất có ký mã hiệu nhưng nhà thầu ghi “không có” thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.

- Cột (11): Hệ thống tự trích xuất (nếu có). Trường hợp cột này bỏ trống và nhà thầu biết mã HS của hàng hóa thì nhà thầu liệt kê.

- Đề xuất của nhà thầu tại Mẫu này được trích xuất sang Mẫu 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C).

Mẫu số 11.1 (webform trên Hệ thống)

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU

(Trường hợp E-HSMT yêu cầu chào thầu theo Mẫu số 12.1 Chương này)

I. Bảng tổng hợp giá dự thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói

| STT | Nội dung | Giá dự thầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Giá dự thầu của hàng hóa | (M) [Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.1A] |
| 2 | Dịch vụ liên quan | (I) [Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13A] |
|  | Tổng cộng giá dự thầu (Kết chuyển sang đơn dự thầu) | (M) + (I) [Hệ thống tự tính] |

II. Bảng tổng hợp giá dự thầu áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá

| STT | Nội dung | Giá dự thầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Giá dự thầu của hàng hóa | (M) [Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.1B] |
| 2 | Dịch vụ liên quan | (I) [Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13A] |
| 3 | Chi phí dự phòng | (C)=a% x ((M)+(I)) [Hệ thống tự tính] |
|  | Tổng cộng giá dự thầu (Kết chuyển sang đơn dự thầu) | (M) + (I) + (C) [Hệ thống tự tính] |

III. Bảng tổng hợp giá dự thầu áp dụng loại hợp đồng hỗn hợp

| STT | Nội dung | Giá dự thầu |
| --- | --- | --- |
| I | Giá hàng hóa và dịch vụ liên quan áp dụng loại hợp đồng trọn gói | (G1) |
| 1.1 | Giá hàng hóa | (M1) [Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.1C] |
| 1.2 | Dịch vụ liên quan | (I1) [Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13B] |
| II | Giá hàng hóa và dịch vụ liên quan áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá | (G2) |
| 2.1 | Giá hàng hóa | (M2) [Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.1C] |
| 2.2 | Dịch vụ liên quan | (I2) [Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13B] |
| 2.3 | Chi phí dự phòng | (C)=a% ((M2)+(I2)) |
|  | Tổng cộng giá dự thầu (Kết chuyển sang đơn dự thầu) | (G1) + (G2) [Hệ thống tự tính] |

Mẫu số 11.2 (webform trên Hệ thống)

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU

(Trường hợp E-HSMT yêu cầu chào thầu theo Mẫu số 12.2 Chương này)

I. Bảng tổng hợp giá dự thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói

| STT | Nội dung | Giá dự thầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hàng hóa sản xuất gia công trong nước | (M1) [Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.2A] |
| 2 | Hàng hóa sản xuất gia công tại nước ngoài | (M2) [Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.2A] |
| 3 | Dịch vụ liên quan | (I) [Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13A] |
|  | Tổng cộng giá dự thầu (Kết chuyển sang đơn dự thầu) | (M1) + (M2) + (I) [Hệ thống tự tính] |

II. Bảng tổng hợp giá dự thầu áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá

| STT | Nội dung | Giá dự thầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hàng hóa sản xuất gia công trong nước | (M1) [Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.2B] |
| 2 | Hàng hóa sản xuất gia công tại nước ngoài | (M2) [Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.2B] |
| 3 | Dịch vụ liên quan | (I) [Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13A] |
| 4 | Chi phí dự phòng | (C)=a% x ((M1)+(M2)+(I)) |
|  | Tổng cộng giá dự thầu (Kết chuyển sang đơn dự thầu) | (M1) + (M2) + (I) + (C) [Hệ thống tự tính] |

III. Bảng tổng hợp giá dự thầu áp dụng loại hợp đồng hỗn hợp

| STT | Nội dung | Giá dự thầu |
| --- | --- | --- |
| I | Giá hàng hóa và dịch vụ liên quan áp dụng loại hợp đồng trọn gói | G1=(M1)+(M2)+(I1) |
| 1.1 | Hàng hóa sản xuất gia công trong nước | (M1) [Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.2C] |
| 1.2 | Hàng hóa sản xuất gia công tại nước ngoài | (M2) [Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.2C] |
| 1.3 | Dịch vụ liên quan | (I1) [Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13B] |
| II | Giá hàng hóa và dịch vụ liên quan áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá | G2=(X1)+(X2)+(I2)+(C) |
| 2.1 | Hàng hóa sản xuất gia công trong nước | (X1) [Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.2C] |
| 2.2 | Hàng hóa sản xuất gia công tại nước ngoài | (X2) [Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.2C] |
| 2.3 | Dịch vụ liên quan | (I2) [Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13B] |
| 2.4 | Chi phí dự phòng | (C)=a%x((X1)+(X2)+(I2)) |
|  | Tổng cộng giá dự thầu (Kết chuyển sang đơn dự thầu) | (G1) + (G2) [Hệ thống tự tính] |

Mẫu số 12.1A (webform trên Hệ thống)

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA

(áp dụng loại hợp đồng trọn gói)

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Khối lượng | Mã HS | Đơn giá dự thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) | Thành tiền đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)=(10)x(12) |  |
|  | Hàng hóa thứ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M1 |  |
|  | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hàng hóa thứ n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mn |  |
| Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (M) |  |

Ghi chú:

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.

(12): Nhà thầu điền;

(13): Hệ thống tự tính. Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu.

Mẫu số 12.1B (webform trên Hệ thống)

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA

(áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá)

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Khối lượng | Mã HS | Đơn giá dự thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) | Thành tiền đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)=(10)x(12) |  |
|  | Hàng hóa thứ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M1 |  |
|  | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hàng hóa thứ n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mn |  |
| Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (M) |  |

Ghi chú:

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.

(12): Nhà thầu điền;

(13): Hệ thống tự tính. Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu.

Mẫu số 12.1C (webform trên Hệ thống)

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA

(áp dụng loại hợp đồng hỗn hợp)

I. Hàng hóa áp dụng loại hợp đồng trọn gói

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Khối lượng | Mã HS | Đơn giá dự thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) | Thành tiền đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)=(10)x(12) |  |
|  | Hàng hóa thứ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hàng hóa thứ n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (M1) |  |

Ghi chú:

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.

(12): Nhà thầu điền;

(13): Hệ thống tự tính. Thành tiền (M1) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu.

II. Hàng hóa áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Khối lượng | Mã HS | Đơn giá dự thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) | Thành tiền đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)=(10)x(12) |  |
|  | Hàng hóa thứ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M1 |  |
|  | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hàng hóa thứ n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mn |  |
| Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (M2) |  |

Ghi chú:

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.

(12): Nhà thầu điền;

(13): Hệ thống tự tính. Thành tiền (M2) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu.

Mẫu số 12.2A (webform trên Hệ thống)

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA

(áp dụng loại hợp đồng trọn gói)

I. Hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Khối lượng [ghi theo phạm vi cung cấp] | Mã HS | Đơn giá EXW | Giá EXW | Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác (đã bao gồm thuế VAT) để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án | Thành tiền không bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT | Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT phải nộp trong trường hợp nhà thầu được trao hợp đồng |  | Thành tiền đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)=(10)x(12) | (14) | (15)=(13)+(14) | (16) |  | (17)=(15)+(16) |
| Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (M*) |  |  | (M1) |  |

Ghi chú:

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.

(12), (14), (16): Nhà thầu điền;

(13), (15), (17): Hệ thống tự tính. Thành tiền (M*) chưa bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá trị thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT (cột 16) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm giá trị thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT.

II. Hàng hóa được sản xuất, gia công ngoài nước đã được nhập khẩu hoặc sẽ được nhập khẩu vào Việt Nam

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Khối lượng | Mã HS | Đơn giá bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu | Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu đối với một đơn vị hàng hóa | Đơn giá không bao gồm thuế, phí liên quan đến nhập khẩu | Giá từng hạng mục không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu | Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác (đã bao gồm thuế VAT) ở Việt Nam để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án | Thành tiền không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT | Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu đối với từng hạng mục | Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT | Thành tiền bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) =(12)-(13) | (15) =(10)x(14) | (16) | (17) =(15)+(16) | (18) =(10)x(13) | (19) | (20) =(17)+(18)+(19) |
| Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (M*) |  |  | (M2) |

Ghi chú:

Cột (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.

(12), (13), (16), (19): nhà thầu điền;

(14), (15), (17), (18), (20): Hệ thống tự tính; Thành tiền (M*) không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu (cột 18) và thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT (cột 19) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT.

Mẫu số 12.2B (webform trên Hệ thống)

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA

(áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá)

I. Hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Khối lượng [ghi theo phạm vi cung cấp] | Mã HS | Đơn giá EXW | Giá EXW | Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác (đã bao gồm thuế VAT) để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án | Thành tiền không bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT | Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT phải nộp trong trường hợp nhà thầu được trao hợp đồng |  | Thành tiền đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)=(10)x(12) | (14) | (15)=(13)+(14) | (16) |  | (17)=(15)+(16) |
| Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (M*) |  |  | (M1) |  |

Ghi chú:

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.

(12), (14), (16): Nhà thầu điền;

(13), (15), (17): Hệ thống tự tính. Thành tiền (M*) chưa bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá trị thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT (cột 16) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm giá trị thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT.

II. Hàng hóa được sản xuất, gia công ngoài nước đã được nhập khẩu hoặc sẽ được nhập khẩu vào Việt Nam

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Khối lượng | Mã HS | Đơn giá bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu | Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu đối với một đơn vị hàng hóa | Đơn giá không bao gồm thuế, phí liên quan đến nhập khẩu | Giá từng hạng mục không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu | Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác (đã bao gồm thuế VAT) ở Việt Nam để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án | Thành tiền không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT | Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu đối với từng hạng mục | Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT | Thành tiền bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) =(12)-(13) | (15) =(10)x(14) | (16) | (17) =(15)+(16) | (18) =(10)x(13) | (19) | (20) =(17)+(18)+(19) |
| Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (M*) |  |  | (M2) |

Ghi chú:

Cột (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.

(12), (13), (16), (19): nhà thầu điền;

(14), (15), (17), (18), (20): Hệ thống tự tính; Thành tiền (M*) không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu (cột 18) và thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT (cột 19) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT.

Mẫu số 12.2C (webform trên Hệ thống)

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA

(áp dụng loại hợp đồng hỗn hợp)

I. Các hạng mục áp dụng loại hợp đồng trọn gói

I.1. Hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Khối lượng [ghi theo phạm vi cung cấp] | Mã HS | Đơn giá EXW | Giá EXW | Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác (đã bao gồm thuế VAT) để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án | Thành tiền (không bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT) | Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT phải nộp trong trường hợp nhà thầu được trao hợp đồng |  | Thành tiền đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)=(10)x(12) | (14) | (15)=(13)+(14) | (16) |  | (17)=(15)+(16) |
| Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (M*) |  |  | (M1) |  |

Ghi chú:

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.

(12), (14), (16): Nhà thầu điền;

(13), (15), (17): Hệ thống tự tính. Thành tiền (M*) chưa bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá trị thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT (cột 16) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm giá trị thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT.

I.2. Hàng hóa được sản xuất, gia công ngoài nước đã được nhập khẩu hoặc sẽ được nhập khẩu vào Việt Nam

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Khối lượng | Mã HS | Đơn giá bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu | Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu đối với một đơn vị hàng hóa | Đơn giá không bao gồm thuế, phí liên quan đến nhập khẩu | Giá từng hạng mục không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu | Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác (đã bao gồm thuế VAT) ở Việt Nam để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án | Thành tiền không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT | Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu đối với từng hạng mục | Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT | Thành tiền bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) =(12)-(13) | (15) =(10)x(14) | (16) | (17) =(15)+(16) | (18) =(10)x(13) | (19) | (20) =(17)+(18)+(19) |
| Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (M*) |  |  | (M2) |

Ghi chú:

Cột (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.

(12), (13), (16), (19): nhà thầu điền;

(14), (15), (17), (18), (20): Hệ thống tự tính; Thành tiền (M*) không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu (cột 18) và thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT (cột 19) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT.

II. Hàng hóa áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá

II.1. Hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Khối lượng [ghi theo phạm vi cung cấp] | Mã HS | Đơn giá EXW | Giá EXW | Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác (đã bao gồm thuế VAT) để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án | Thành tiền không bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT | Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT phải nộp trong trường hợp nhà thầu được trao hợp đồng |  | Thành tiền đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)=(10)x(12) | (14) | (15)=(13)+(14) | (16) |  | (17)=(15)+(16) |
| Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (X*) |  |  | (X1) |  |

Ghi chú:

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.

(12), (14), (16): Nhà thầu điền;

(13), (15), (17): Hệ thống tự tính. Thành tiền (X*) chưa bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá trị thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT (cột 16) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm giá trị thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT.

II.2. Hàng hóa được sản xuất, gia công ngoài nước đã được nhập khẩu hoặc sẽ được nhập khẩu vào Việt Nam

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Khối lượng | Mã HS | Đơn giá bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu | Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu đối với một đơn vị hàng hóa | Đơn giá không bao gồm thuế, phí liên quan đến nhập khẩu | Giá từng hạng mục không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu | Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác (đã bao gồm thuế VAT) ở Việt Nam để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án | Thành tiền không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT | Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu đối với từng hạng mục | Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT | Thành tiền bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) =(12)-(13) | (15) =(10)x(14) | (16) | (17) =(15)+(16) | (18) =(10)x(13) | (19) | (20) =(17)+(18)+(19) |
| Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (X*) |  |  | (X2) |

Ghi chú:

Cột (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.

(12), (13), (16), (19): nhà thầu điền;

(14), (15), (17), (18), (20): Hệ thống tự tính; Thành tiền (X*) không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu (cột 18) và thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT (cột 19) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT.

Mẫu số 13A (webform trên Hệ thống)

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN

(áp dụng loại hợp đồng trọn gói và loại hợp đồng theo đơn giá)

| STT | Mô tả dịch vụ | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Địa điểm thực hiện dịch vụ | Ngày hoàn thành dịch vụ | Đơn giá dự thầu | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) = (Cột 3x7) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) |  |  |  |  |  |  | (I) |

Ghi chú:

- Cột (1) đến (6): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (3) nhà thầu tự điền.

- Cột (7): Nhà thầu chào (bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí).

- Cột (8): Hệ thống tự tính.

Mẫu số 13B (webform trên Hệ thống)

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN

(áp dụng cho loại hợp đồng hỗn hợp)

I. Dịch vụ liên quan theo loại hợp đồng trọn gói

| STT | Mô tả dịch vụ | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Địa điểm thực hiện dịch vụ | Ngày hoàn thành dịch vụ | Đơn giá dự thầu | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (Cột 3x7) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) |  |  |  |  |  |  | (I1) |

Ghi chú:

- Cột (1) đến (6): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (3) nhà thầu tự điền.

- Cột (7): Nhà thầu chào (bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí).

- Cột (8): Hệ thống tự tính.

II. Dịch vụ liên quan theo loại hợp đồng theo đơn giá

| STT | Mô tả dịch vụ | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Địa điểm thực hiện dịch vụ | Ngày hoàn thành dịch vụ | Đơn giá dự thầu | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (Cột 3x7) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) |  |  |  |  |  |  | (I2) |

Ghi chú:

- Cột (1) đến (6): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (3) nhà thầu tự điền.

- Cột (7): Nhà thầu chào (bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí).

- Cột (8): Hệ thống tự tính.

Mẫu số 14A (webform trên Hệ thống)

BẢNG GIÁ VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ

(Áp dụng trong trường hợp yêu cầu nhà thầu tự đề xuất)

| STT | Danh mục | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ | Nhà cung cấp | Đơn giá | Thành tiền (đã bao gồm thuế) (cột 4x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Tổng (Không kết chuyển giá trị tại bảng này sang bảng tổng hợp giá dự thầu) |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

- Nhà thầu điền các cột từ (1) đến (8). Nhà thầu phải đề xuất và chào giá cho các vật tư, phụ tùng thay thế theo hướng dẫn tại Mục 15.10 E-CDNT và Mục 4 Chương III. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (4) nhà thầu tự điền.

- Tổng chi phí của các vật tư, phụ tùng thay thế nêu trên sẽ được cộng vào giá dự thầu của nhà thầu để phục vụ việc so sánh E- HSDT, xếp hạng nhà thầu và là cơ sở để Chủ đầu tư mua sắm trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế theo đúng cam kết với giá không vượt giá đề xuất tại Bảng này trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Mẫu số 14B (webform trên Hệ thống)

BẢNG GIÁ VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ

(Áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu)

| STT | Danh mục | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ | Nhà cung cấp | Đơn giá | Thành tiền (đã bao gồm thuế) (cột 4x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Tổng (Không kết chuyển giá trị tại bảng này sang bảng tổng hợp giá dự thầu) |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

- Các cột (1), (2), (3), (4): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (4) nhà thầu tự điền.

- Nhà thầu điền vào các cột (5), (6), (7), (8).

- Tổng chi phí của các vật tư, phụ tùng thay thế nêu trên sẽ được cộng vào giá dự thầu của nhà thầu để phục vụ việc so sánh E-HSDT, xếp hạng nhà thầu và là cơ sở để Chủ đầu tư mua sắm trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế theo đúng cam kết với giá không vượt giá đề xuất tại Bảng này trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Mẫu số 15A (webform trên Hệ thống)

BẢNG KÊ KHAI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1)

Nhà thầu chỉ được hưởng ưu đãi đối với các nội dung mà nhà thầu kê khai theo bảng dưới đây. Trường hợp nhà thầu không tích chọn thì không được hưởng ưu đãi về nội dung này.

| STT | Tên hàng hóa | Xuất xứ [ghi tên quốc gia, vùng lãnh thổ, ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất] | Hàng hóa có chi phí sản xuất trong nước từ 30% trở lên |  | Hàng hóa của cơ sở sản xuất có từ 50% lao động là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên và đến thời điểm đóng thầu hợp đồng vẫn còn hiệu lực | Hàng hóa là sản phẩm đổi mới sáng tạo của mình quy định tại khoản 4 Điều 5 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP mà sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường trong 6 năm gần đây | Kê khai chi phí trong nước |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50% | Tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước trên 50% |  |  | Theo Mẫu 15B | Theo Mẫu 15C |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Hàng hóa thứ 1 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 2 | Hàng hóa thứ 2 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| n | Hàng hóa thứ n |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ |

Ghi chú:

(1), (2): Hệ thống tự động trích xuất từ Mẫu số 12.1 hoặc Mẫu số 12.2.

(3), (4), (5), (6): Nhà thầu đánh dấu vào ô tương ứng với từng loại hàng hóa. (Trường hợp nhà thầu tích chọn vào cột (3) hoặc (4) thì Hệ thống cho phép nhà thầu chọn cột (5), (6), (7), (8)).

(7), (8): Đối với hàng hóa có chi phí sản xuất trong nước từ 30% trở lên nhà thầu chọn cách kê khai chi phí sản xuất trong nước theo Mẫu số 15B (trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại) hoặc Mẫu số 15C (trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam).

Mẫu số 15B (webform trên Hệ thống)

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI

(trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại)

| STT | Tên hàng hóa | Giá chào của hàng hóa trong E-HSDT | Giá trị thuế các loại | Kê khai các chi phí nhập ngoại | Chi phí sản xuất trong nước | Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (I) | (II) | (III) | G* = (I) – (II) – (III) | D(%)=G*/G Trong đó G = (I) – (II) |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Hàng hóa thứ 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Hàng hóa thứ 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| n | Hàng hóa thứ n |  |  |  |  |  |
| Ghi chú: (1): Hệ thống tự động trích xuất các hàng hóa mà nhà thầu đã tích chọn vào cột (7) của Mẫu số 15A. (2): Hệ thống tự động trích xuất đơn giá mà nhà thầu đã chào (đơn giá bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)). (3), (4): Nhà thầu tự kê khai. (5), (6): Hệ thống tự tính. |  |  |  |  |  |  |

Mẫu số 15C (webform trên Hệ thống)

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1)

(trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam)

| STT | Tên hàng hóa | Nhà thầu là nhà thương mại |  | Nhà thầu là nhà sản xuất | Chi phí sản xuất trong nước |  | Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Nhà thầu là nhà thương mại |  | Nhà thầu là nhà sản xuất |
|  |  | Giá chào của hàng hóa (I) | Giá trị thuế các loại(2) (II) | Giá xuất xưởng (giá EXW) của hàng hóa) (G) | G* |  | D(%)=G*/G Trong đó G = (I) – (II) |  | D(%)=G*/G |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  | (6) |  | (7) |
| 1 | Hàng hóa thứ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hàng hóa thứ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | Hàng hóa thứ n |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

(1) Hệ thống tự động trích xuất các hàng hóa mà nhà thầu đã tích chọn vào cột (8) của Mẫu số 15A

Trường hợp nhà thầu là nhà thương mại, Hệ thống trích xuất giá chào của hàng hóa, nhà thầu kê khai chi phí sản xuất trong nước và giá trị thuế các loại

Trường hợp nhà thầu là nhà sản xuất, Hệ thống trích xuất giá xuất xưởng, nhà thầu kê khai chi phí sản xuất trong nước.

Trường hợp đối với gói thầu áp dụng đấu thầu trước, pháp luật không có yêu cầu nhà thầu thực hiện bảo đảm dự thầu thì bỏ nội dung về giá trị và hiệu lực của bảo đảm dự thầu.

Trường hợp đối với gói thầu áp dụng đấu thầu trước, pháp luật không có yêu cầu nhà thầu thực hiện bảo đảm dự thầu thì bỏ nội dung về giá trị và hiệu lực của bảo đảm dự thầu.