## Mẫu số 01A. Chi tiết hạng mục x
MẪU SỐ 01A. CHI TIẾT HẠNG MỤC XÂY LẮP (1)
Điền thông tin số thứ tự từ 1 trở đi. | Điền thông tin mô tả công việc làm thông tin cho Nhà thầu tham khảo, nhà thầu có trách nhiệm chuẩn xác hạng mục công việc phù hợp với thiết kế và yêu cầu kỹ thuật tại Chương V.Sau khi chuẩn xác hạng mục công việc, khối lượng theo thiết kế, Nhà thầu chào giá cho từng hạng mục theo Mẫu số 11 Chương này. Hệ thống hỗ trợ tối đa 3 cấp dữ liệu. | Điền thông tin khối lượng tham khảo cho mô tả công việc. | Điền thông tin đơn vị tính.
STT | Mô tả công việc(2) | Khối lượng tham khảo(3) | Đơn vị tính
1 | PHẦN ĐƯỜNG DÂY
1.1 | Phần công việc theo định mức xây dựng
1.1.1 | Móng cột MT-4 | 1 | móng
1.1.2 | Móng cột MT-4 (thi công bằng máy đào) | 10 | móng
1.1.3 | Móng cột MT-5 | 1 | móng
1.1.4 | Móng cột MT-5 (thi công bằng máy đào) | 4 | móng
1.1.5 | Móng cột MT-8 | 2 | móng
1.1.6 | Đào đất rãnh tiếp địa RC-2 | 45 | bộ
1.2 | Phần công việc theo định mức lắp đặt, sửa chữa
1.2.1 | Cột bê tông ly tâm PC.I-10-190- 4.3kN (bằng cẩu kết hợp thủ công) | 4 | cột
1.2.2 | Cột bê tông ly tâm PC.I-12-190- 7.2kN | 1 | cột
1.2.3 | Cột bê tông ly tâm PC.I-12-190- 7.2kN (bằng cẩu kết hợp thủ công) | 6 | cột
1.2.4 | Cột bê tông ly tâm PC.I-14-190- 8.5kN | 1 | cột
1.2.5 | Cột bê tông ly tâm PC.I-14-190- 8.5kN (bằng cẩu kết hợp thủ công) | 4 | cột
1.2.6 | Cột bê tông ly tâm PC.I-16-190- 11.0kN (G6m+N10m) | 2 | cột
1.2.7 | Tiếp địa RC-2 | 45 | bộ
1.2.8 | Dây dòng tiếp địa cột 12m | 39 | bộ
1.2.9 | Dây dòng tiếp địa cột 14m | 3 | bộ
1.2.10 | Dây dòng tiếp địa cột 16m | 2 | bộ
1.2.11 | Đôn cột 2m: ĐC-2M-1LT | 2 | bộ
1.2.12 | Đôn cột 2m: ĐC-2M-1V | 1 | bộ
1.2.13 | Cổ dề néo CD1-1T | 1 | bộ
1.2.14 | Cổ dề néo CD2-1T | 2 | bộ
1.2.15 | Cổ dề néo CD2-1V | 2 | bộ
1.2.16 | Dây néo DNTK50-12 | 3 | bộ
1.2.17 | Dây néo DNTK50-16 | 6 | bộ
1.2.18 | Xà néo bằng 22kV cột đơn sứ đứng XNB22-1LT-SĐ | 3 | bộ
1.2.19 | Tháo+ lắp lại xà đỡ: XĐB22-1LT | 9 | bộ
1.2.20 | Tháo+ lắp lại xà đỡ vượt: XĐV22-1LT | 3 | bộ
1.2.21 | Tháo+ lắp lại xà néo: XNB22-1LT-SĐ | 3 | bộ
1.2.22 | Tháo+ lắp lại XRNL22-1LT-SC | 1 | bộ
1.2.23 | Sứ đứng 22kV dòng rò ≥ 600mm- ty mạ 150mm (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 976 | quả
1.2.24 | Chuỗi cách điện thuỷ 22kV- 70kN (03 bát cách điện thuỷ tinh U70BS dòng rò 320mm)+ bộ PK néo (gồm 01 khóa néo hợp kim nhôm+ 01 móc treo chữ U+ 01 vòng treo đầu tròn+ 01mắt nối kép+ 01 mắt nối trung gian đơn) (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 330 | chuỗi
1.2.25 | Bộ Chuỗi cách điện thuỷ 22kV kép- 70kN (06 bát cách điện thuỷ tinh U70BS dòng rò 320mm)+ bộ PK néo (gồm 01 khóa néo hợp kim nhôm+ 03 móc treo chữ U+ 01 mắt nối trung gian kép+ 01 khánh đơn+ 02 vòng treo đầu tròn+ 02 mắt nối đơn+ 01 mắt nối trung gian đơn+01 khánh kép) (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 24 | bộ
1.2.26 | Dây dẫn ACSR70/11 (Vật tư A cấp) | 20.242 | km
1.2.27 | Căng dây lấy độ võng, Dây dẫn ACSR70/11 | 8.676 | km
1.2.28 | Căng dây lấy độ võng, dây dẫn ACSR70/11- thủ công kết hợp cơ giới | 11.169 | km
1.2.29 | Dây dẫn ACSR50/8 (Vật tư A cấp) | 39.823 | km
1.2.30 | Căng dây lấy độ võng, Dây dẫn ACSR50/8 | 30.843 | km
1.2.31 | Căng dây lấy độ võng, dây dẫn ACSR50/8- thủ công kết hợp cơ giới | 8.1 | km
1.2.32 | Tháo, căng lại dây dẫn AC95 | 1.35 | km
1.2.33 | Đầu cốt đồng nhôm 1 lỗ AM70 | 9 | bộ
1.2.34 | Đầu cốt đồng nhôm 1 lỗ AM50 | 54 | bộ
1.2.35 | Biển báo | 163 | bộ
1.2.36 | Ghíp nhôm 3 bu lông 25-150 (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 724 | bộ
1.2.37 | Đai thép không rỉ + khóa đai | 414 | bộ
2 | PHẦN THU HỒI
2.1 | Tháo thu hồi- ĐZ trung thế
2.1.1 | Hạ cột bê tông K9,6m | 8 | cột
2.1.2 | Hạ cột bê tông K11m | 4 | cột
2.1.3 | Hạ cột bê tông K13,5m | 6 | cột
2.1.4 | Tháo cổ dề | 5 | bộ
2.1.5 | Tháo dây néo | 9 | bộ
2.1.6 | Tháo đôn cột 2m | 8 | bộ
2.1.7 | Tháo đôn cột 3,5m | 1 | bộ
2.1.8 | Tháo XNB22-1V-SĐ | 3 | bộ
2.1.9 | Tháo sứ đứng VHD-22 | 976 | quả
2.1.10 | Tháo chuỗi cách điện Polimer <=35kV-néo | 330 | chuỗi
2.1.11 | Tháo bộ Chuỗi cách điện Polimer kép 22kV + bộ PK néo kép | 24 | bộ
2.1.12 | Hạ dây dẫn AC70 thu hồi (8,850km) | 8.676 | km
2.1.13 | Hạ dây dẫn AC70- thủ công kết hợp cơ giới (11,392km) | 11.169 | km
2.1.14 | Hạ dây dẫn AC50 thu hồi (31,561km) | 30.843 | km
2.1.15 | Hạ dây dẫn AC50- thủ công kết hợp cơ giới (8,262km) | 8.1 | km
2.1.16 | Ghíp nhôm 3BL (25-240) | 724 | bộ
2.1.17 | Đầu cốt đồng nhôm các loại (AM50: 54 cái, AM70: 9 cái) | 63 | bộ
2.2 | Nhập vật tư thu hồi
2.2.1 | Nhân công nhập vật tư thu hồi | 2 | công
3 | VẬN CHUYỂN
3.1 | Vận chuyển | 1 | T.bộ