## Biểu mẫu mời thầu
BIỂU MẪU MỜI THẦU
Nhập số thứ tự. Ví dụ: 1; 2; 3;… | Điền thông tin mô tả công việc chi tiết. Ví dụ: Tư vấn; Vận chuyển; Lắp đặt;… | Điền thông tin đơn vị tính cho từng hạng mục công việc. Ví dụ: Ngày; Tháng;.... | Điền thông tin cụ thể về khối lượng. Lưu ý: Định dạng dấu chấm ngăn cách phần nghìn, dấu phẩy ngăn cách phần thập phân. Tối đa 4 số thập phân sau dấu ','. Ví dụ: 2.362,5505;… BMT nên kiểm tra lại cài đặt định dạng hiển thị trên máy trong Control panel để biết định dạng hiện tại đang dùng trong Excel: https://prnt.sc/-kDLF4BXJobx
STT | Mô tả công việc | Đơn vị tính | Khối lượng
1 | Đo vẽ cắt dọc và chia cột trung gian tuyến đường dây 35kV (địa hình cấp III)
1.1 | Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến đường dây 22kV và đoạn tuyến trước trạm 100m tính từ TBA, tỷ lệ ngang 1/5000, đứng 1/500 | km | 0.3
1.2 | Chia cột trung gian tuyến đường dây 22kV sau khi thiết kế đã phân chia cột trên bình đồ hành lang tuyến và trên mặt cắt dọc đưa từng vị trí cột thiết kế ra thực địa bằng máy móc đo đạc địa hình với độ chính xác trong từng khoảng néo | km | 0.3
2 | Đo vẽ tuyến cáp ngầm 22kV (địa hình cấp III): Đo vẽ bản đồ hiện trạng tỉ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m. Phạm vi đo vẽ chiều dài tuyến, chiều rộng tính từ tim tuyến về mỗi phía 3m (chiều dài 600m) | ha | 0.36
3 | Đo vẽ trạm biến áp (địa hình cấp III): Đo vẽ bình đồ địa hình tỷ lệ 1:500 với khoảng cao đều đường đồng mức 0,5m cho khu vực đặt trạm/thiết bị với diện tích bằng diện tích trạm/thiết bị cộng thêm mỗi cạnh 03m; (10x10x)m/1TBAx (03 trạm) | ha | 0.03
4 | Đo vẽ tuyến đường dây 0,4kV (địa hình cấp III): Đo vẽ mặt bằng tuyến đường dây hạ thế tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m | km | 0.69
5 | Điều tra thu thập, bao gồm: - Điều tra, thu thập số liệu vị trí cột ĐZ trung thế hiện có và đi thực địa kiểm tra hiện trạng để phục vụ xây dựng TBA trên cột có sẵn (05 TBA) và nâng công suất (01 TBA); - Điều tra mặt bằng, không gian đảm bảo để lắp đặt tủ RMU (02 tủ); - Điều tra kết hợp tham khảo, thu thập tài liệu địa chất và điện trở suất của các công trình lân cận khác trong khu vực để phục vụ tính toán chống lật cho móng cột và tính toán thiết kế cho phần tiếp địa các Đường dây và các TBA; - Điều tra, đo đạc mực nước ngập lụt hàng năm vùng tuyến đi qua: mực nước cao nhất, trung bình, thời gian ngập lụt; - Điều tra đặc điểm khí tượng: Mưa, bão, sấm sét, nhiệt độ. | Hạng mục | 1
6 | Lập hồ sơ BCKTKT xây dựng công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực Thành Phố Sơn La, tỉnh Sơn La năm 2026 | Công trình | 1