| BẢNG KÊ HẠNG MỤC CÔNG VIỆC SỬA ĐỔI: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên vật liệu và quy cách | Đơn vị | Khối lượng mời thầu |
| A | CUNG CẤP VTTB |  |  |
| I | DÂY DẪN CÁC LOẠI |  |  |
| I.1 | ĐZTT trên không |  |  |
| 1 | Cung cấp Dây nhôm lõi thép ACSR 70/11 | m | 4192 |
| 2 | Cung cấp Dây đồng mềm nhiều sợi Cu/PVC 1*50 | m | 4 |
| I.2 | ĐZ 0,4 |  |  |
| 1 | Cáp vặn xoắn 4*120 | m | 4745 |
| 1 | Cáp vặn xoắn 4*95 | m | 9223 |
| 1 | Cáp vặn xoắn 4*70 | m | 1745 |
| 1 | Cáp vặn xoắn 4*50 | m | 4391 |
| 1 | Cáp vặn xoắn 4*120 (ĐC) | m | 394 |
| 1 | Cáp vặn xoắn 4*95 (ĐC) | m | 332 |
| 1 | Cáp vặn xoắn 4*70(ĐC) | m | 57 |
| 1 | Cáp vặn xoắn 4*50(ĐC) | m | 152 |
| I.3 | Phần ĐZTT cáp ngầm |  |  |
| 1 | Cung cấp Dây đồng mềm nhiều sợi Cu/PVC 1*50 | m | 12 |
| 2 | Cung cấp Dây nhôm lõi thép bọc AC 95/16-XLPE2,5/HDPE | m | 42 |
| 3 | Cung cấp Cáp AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 12,7/22(24)kV 3x95 | m | 586 |
| 4 | Cung cấp Cáp AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 20/35(40,5)kV 3x95 | m | 120 |
| I.4 | Phần TBA |  |  |
| 1 | Cung cấp Dây đồng mềm nhiều sợi Cu/PVC 1*50 | m | 54 |
| 2 | Cung cấp Dây đồng mềm nhiều sợi Cu/PVC 1*95 | m | 27 |
| 3 | Cáp Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 12,7/22(24)kV 1x70 | m |  |
| 4 | Cung cấp Dây nhôm bọc cách điện AC70/11-XLPE4,3/HDPE | m | 72 |
| 5 | Cung cấp Dây nhôm bọc cách điện AC70/11-XLPE2,5/HDPE | m | 144 |
| 6 | Cung cấp Cáp tổng Cu/XLPE/PVC- 0,6/1kV 1x240 | m | 294 |
| II | THIẾT BỊ |  |  |
| II.1 | ĐZK |  |  |
| 1 | Cung cấp Chống sét van cho đường dây (chưa gồm đếm sét) 24kV | bộ | 1 |
| II.2 | ĐZTT cáp ngầm |  |  |
| 1 | Cung cấp Cầu dao liên động 3 pha 22kV ngoài trời đường dây (chém ngang)- 630A | bộ | 1 |
| 2 | Cung cấp Chống sét van cho đường dây (chưa gồm đếm sét) 24kV | bộ | 1 |
| 3 | Cung cấp Chống sét van cho đường dây (chưa gồm đếm sét) 35kV | bộ | 1 |
| 4 | Cung cấp Cầu dao liên động 3 pha 35kV ngoài trời đường dây (chém ngang)- 630A | bộ | 1 |
| II.3 | TBA |  |  |
| 1 | Cung cấp Chống sét van cho đường dây (chưa gồm đếm sét) 35kV | bộ | 3 |
| 2 | Cung cấp Chống sét van cho đường dây (chưa gồm đếm sét) 24kV | bộ | 6 |
| 3 | Cung cấp Tủ hạ thế 1000A -5x300 | tủ | 2 |
| 4 | Cung cấp Tủ hạ thế 500A -2x300+1x250 | tủ | 7 |
| II.4 | ĐZ 0,4kV |  |  |
| 1 | Cung cấp Áp tô mát 250A | cái | 5 |
| 2 | Cung cấp Áp tô mát 300A | cái | 6 |
| III | ĐẦU CÁP |  |  |
| III.1 | ĐZTT cáp ngầm |  |  |
| 1 | Cung cấp Đầu cáp 22kV 3x95 ngoài trời | bộ | 2 |
| 2 | Cung cấp Đầu cáp 35kV 3x95 ngoài trời | bộ | 2 |
| 3 | Cung cấp Hộp nối cáp 24kV 3x95 ngoài trời | bộ | 1 |
| IV | Cầu chì |  |  |
|  | TBA |  |  |
| 1 | Cung cấp Cầu chì tự rơi 35KV - bộ 3 pha | bộ | 3 |
| 2 | Cung cấp Cầu chì cắt tải 22KV - bộ 3 pha | bộ | 6 |
| V | SỨ CÁC LOẠI |  |  |
| V.1 | ĐZTT trên không |  |  |
| 1 | Cung cấp Chuỗi sứ néo Polymer 35kV 120kN | chuỗi | 15 |
| 2 | Cung cấp Phụ kiện CN đơn 35kV polyme: 01 mắt nối đơn + 01 vòng treo đầu tròn + 02 móc treo chữ U + 01 khóa néo | chuỗi | 15 |
| 3 | Cung cấp Chuỗi sứ néo Polymer 22kV 120kN | chuỗi | 87 |
| 4 | Cung cấp Phụ kiện CN đơn 22kV polyme: 01 mắt nối đơn + 01 vòng treo đầu tròn + 02 móc treo chữ U + 01 khóa néo | chuỗi | 87 |
| 5 | Cung cấp Sứ đứng VHĐ 22kV cả ty | quả | 62 |
| 6 | Cung cấp Sứ đứng VHĐ 35kV cả ty | quả | 4 |
| V.2 | Phần TBA |  |  |
| 1 | Cung cấp Sứ đứng VHĐ 35kV cả ty | quả | 66 |
| 5 | Cung cấp Sứ đứng VHĐ 22kV cả ty | quả | 120 |
| 3 | Cung cấp Chuỗi sứ néo Polymer 22kV 120kN | chuỗi | 3 |
| 4 | Cung cấp Phụ kiện CN đơn 22kV polyme: 01 mắt nối đơn + 01 vòng treo đầu tròn + 02 móc treo chữ U + 01 khóa néo | chuỗi | 3 |
| V.3 | Phần ĐZTT cáp ngầm |  |  |
| 1 | Cung cấp Sứ đứng VHĐ 22kV cả ty | quả | 10 |
| 2 | Cung cấp Sứ đứng VHĐ 35kV cả ty | quả | 10 |
| V.4 | Phần ĐZ0,4 |  |  |
| 1 | Cung cấp Sứ A30+ty | quả | 42 |
| B | CUNG CẤP, LẮP ĐẶT VÀ THU HỒI VTTB |  |  |
| I | ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 22KV & 35KV TRÊN KHÔNG |  |  |
| 1 | Dây ACSR-70/11 | Mét | 4.110 |
| 2 | Tháo lắp dây dẫn AC-70 | Mét | 840 |
| 3 | Căng dây lấy lại độ võng cáp quang viễn thông ADSS đường kính 3mm | Mét | 289 |
| 4 | Cung cấp và lắp đặt NPC(PC).I-16-190-11 | Cột | 7 |
| 5 | Cung cấp và lắp đặt NPC(PC).I-18-190-13 | Cột | 1 |
| 6 | Cung cấp và lắp đặt NPC(PC).I-14-230-24 | Cột | 2 |
| 7 | Cung cấp và lắp đặt NPC(PC).I-16-230-24 | Cột | 2 |
| 8 | Cung cấp và lắp đặt NPC(PC).I-14-323-35 | Cột | 2 |
| 9 | Cung cấp và lắp đặt NPC(PC).I-16-323-35 | Cột | 5 |
| 10 | Cung cấp và lắp đặt NPC(PC).I-18-323-35 | Cột | 1 |
| 11 | Cung cấp và lắp đặt Móng cột đơn (190) MT4-16 | Móng | 7 |
| 12 | Cung cấp và lắp đặt Móng cột đơn (190) MT4-18 | Móng | 1 |
| 13 | Cung cấp và lắp đặt Móng cột đơn (230) MT7-14(230) | Móng | 2 |
| 14 | Cung cấp và lắp đặt Móng cột đơn (230) MT7-16(230) | Móng | 2 |
| 15 | Cung cấp và lắp đặt Móng cột đơn (323) MT8-14(323) | Móng | 2 |
| 16 | Cung cấp và lắp đặt Móng cột đơn (323) MT8-16(323) | Móng | 5 |
| 17 | Cung cấp và lắp đặt Móng cột đơn (323) MT8-18(323) | Móng | 1 |
| 18 | Cung cấp và lắp đặt Tiếp địa cột RC2 | Bộ | 19 |
| 19 | Cung cấp và lắp đặt Tiếp địa cột RC3 | Bộ | 1 |
| 20 | Cung cấp và lắp đặt Xà chống sét van (190) XCSV | Bộ | 1 |
| 21 | Cung cấp và lắp đặt Xà đỡ vượt cột đơn 3 pha bằng 22kV (190) XĐV-1T-22D | Bộ | 7 |
| 22 | Cung cấp và lắp đặt Xà néo cột đơn 3 pha bằng 22kV (190) XN-1T-22C | Bộ | 1 |
| 23 | Cung cấp và lắp đặt Xà néo cột đôi 3 pha bằng ngang tuyến 35kV (190) XNKN-1T-35C | Bộ | 1 |
| 24 | Cung cấp và lắp đặt Xà rẽ cột đơn 3 pha bằng 22kV (190) XR-1T-22C | Bộ | 1 |
| 25 | Cung cấp và lắp đặt Xà rẽ cột đôi 3 pha bằng ngang tuyến 22kV (190) XRKN-1T-22C | Bộ | 1 |
| 26 | Cung cấp và lắp đặt Xà néo cột đơn 3 pha bằng 22kV (230) XN-1T-22C(230) | Bộ | 4 |
| 27 | Cung cấp và lắp đặt Xà néo cột đơn 3 pha bằng 22kV (323) XN-1T-22C(323) | Bộ | 13 |
| 28 | Cung cấp và lắp đặt Xà néo cột đơn 3 pha bằng 35kV (323) XN-1T-35C(323) | Bộ | 1 |
| 29 | Cung cấp và lắp đặt Xà phụ (190) XP3 | Bộ | 1 |
| 30 | Cung cấp và lắp đặt Chụp tròn 2.7m (190) CT-2,7 | Bộ | 2 |
| 31 | Cung cấp và lắp đặt Gông treo cáp quang ADSS-12/24 kèm phụ kiện KV300 CDVT | Chuỗi | 3 |
| 32 | Lắp đặt Chống sét van cho đường dây (chưa gồm đếm sét) 22kV HES-24 | Quả | 3 |
| 33 | Lắp đặt Sứ đứng gốm 22kV cả ty VHĐ-24 | Quả | 62 |
| 34 | Lắp đặt Sứ đứng gốm 35kV cả ty VHĐ-35 | Quả | 4 |
| 35 | Lắp đặt Chuỗi sứ néo đơn polymer 22kV 120kN + PK CN120-24 | Chuỗi | 87 |
| 37 | Lắp đặt Chuỗi sứ néo đơn polymer 35kV 120kN +PK CN120-35 | Chuỗi | 15 |
| 39 | Lắp đặt Cáp Cu/PVC 1x50 | Mét | 4 |
| 40 | Cung cấp và lắp đặt Đầu cốt đồng - nhôm - 70 mm H-Cu/Al-70 | Cái | 3 |
| 41 | Cung cấp và lắp đặt Kẹp cáp nhôm - nhôm dùng cho dây trần 3 bu lông 70 KC-70 | Cái | 198 |
| 42 | Cung cấp và lắp đặt Ống nối chịu lực cho dây AC-70 ON-70 | Cái | 15 |
| 43 | Cung cấp và lắp đặt Đầu cốt đồng - 50 mm Cu-H50 | Cái | 6 |
| 44 | Cung cấp và lắp đặt Đấu nối Hotline (3 cò lèo/1 vị trí) DNHL | Vị trí | 5 |
| 45 | Cung cấp và lắp đặt Kẹp hotline 35-120 (xiết bằng vòng ty) KHL | Cái | 15 |
| 46 | Cung cấp và lắp đặt Kẹp quai nhôm - nhôm 35-120 (xiết bằng vòng ty) KQ | Cái | 15 |
| 47 | Tháo lắp chuỗi néo TL-CN-35(c) | Chuỗi | 3 |
| 48 | Tháo lắp xà néo cột đôi dọc tuyến TL-XN2s-Ka | Bộ | 1 |
| 49 | Tháo lắp xà phụ TL-XP-3 | Bộ | 1 |
| 50 | Kéo dây bẻ góc KD-BG | Vị trí | 5 |
| 51 | Vượt đường giao thông VĐ>10 (dây 70) VĐ>10 | Vị trí | 1 |
| 52 | Vượt đường giao thông VĐ<5m (dây 70) VĐ<5m | Vị trí | 1 |
| II | ĐƯỜNG DÂY CÁP NGẦM 22kV & 35kV |  |  |
| 1 | Lắp đặt Cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 12.7/22(24)kV 3x95sqmm | Mét | 580 |
| 2 | Lắp đặt Cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 20/35(40,5)kV 3x95sqmm | Mét | 119 |
| 3 | Lắp đặt Đầu cáp ngoài trời co nguội 22kV 3x95 ĐCNT24-3x95 | Bộ | 2 |
| 4 | Lắp đặt Đầu cáp ngoài trời co nguội 35kV 3x95 ĐCNT35-3x95 | Bộ | 2 |
| 5 | Cung cấp và lắp đặt Hào cáp ngầm đơn 22kV trên đường bê tông (Bao gồm Phá vỡ và hoàn trả nền đường bê tông) HC1-22BT | Mét | 540 |
| 6 | Cung cấp và lắp đặt Hào cáp ngầm đơn 35kV trên đường bê tông (Bao gồm Phá vỡ và hoàn trả nền đường bê tông) HC1-35BT | Mét | 87 |
| 7 | Cung cấp và lắp đặt Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE-125/160 | Mét | 619 |
| 8 | Cung cấp và lắp đặt Ống thép mạ kẽm NN F141,3 (dày 3,96) | Mét | 24 |
| 9 | Cung cấp và lắp đặt Hố ga cáp ngầm HG-CN | Hố | 1 |
| 10 | Cung cấp và lắp đặt Hộp nối cáp ngầm 24kV 3x95 HNC-24-3x95 | Bộ | 1 |
| 11 | Cung cấp và lắp đặt Mốc báo hiệu cáp ngầm bằng sứ MBHCN-S | Cái | 63 |
| 12 | Cung cấp và lắp đặt Thẻ báo hiệu cáp ngầm TCN | Cái | 314 |
| 13 | Cung cấp và lắp đặt Biển báo tên đường dây BBĐZ | Cái | 2 |
| 14 | Cung cấp và lắp đặt Biển báo tay dật cầu dao BBAT & BBCD | Cái | 2 |
| 15 | Lắp đặt Cầu dao liên động 3 pha 22kV ngoài trời đường dây (chém ngang) - 630A CDCL-24kV-630A | Bộ | 1 |
| 16 | Lắp đặt Cầu dao liên động 3 pha 35kV ngoài trời đường dây (chém ngang) - 630A CDCL-35kV-630A | Bộ | 1 |
| 17 | Lắp đặt Chống sét van cho đường dây (chưa gồm đếm sét) 22kV HES-24 | Quả | 3 |
| 18 | Lắp đặt Chống sét van cho đường dây (chưa gồm đếm sét) 35kV HES-48 | Quả | 3 |
| 19 | Cung cấp và lắp đặt Giá đỡ cáp lên cột GĐCLC | Bộ | 4 |
| 20 | Cung cấp và lắp đặt Xà đỡ đầu cáp và chống sét van XĐC&CSV | Bộ | 2 |
| 21 | Cung cấp và lắp đặt Xà đỡ cầu dao cách ly XCDCN | Bộ | 2 |
| 22 | Cung cấp và lắp đặt Ghế thao tác GTT | Bộ | 2 |
| 23 | Cung cấp và lắp đặt Thang trèo TT-2,4 | Bộ | 2 |
| 24 | Cung cấp và lắp đặt Giá tay giật cầu dao phân đoạn GTG | Bộ | 2 |
| 25 | Cung cấp và lắp đặt Khớp nối truyền động + Ống truyền động KN-TĐCD | Bộ | 2 |
| 26 | Cung cấp và lắp đặt Côliê cố dịnh truyền động dọc CLETĐ | Bộ | 2 |
| 27 | Cung cấp và lắp đặt Xà phụ đỡ cung XP3 | Bộ | 2 |
| 28 | Cung cấp và lắp đặt Dây nối đất phần nổi cầu dao DNĐ-CD | Bộ | 2 |
| 29 | Cung cấp và lắp đặt Dây buộc cổ sơ đơn thẳng composite định hình 70-95mm2 DBCS70-95 | sợi | 12 |
| 30 | Lắp đặt Sứ đứng gốm 22kV cả ty VHĐ-24 | Quả | 10 |
| 31 | Lắp đặt Sứ đứng gốm 35kV cả ty VHĐ-35 | Quả | 10 |
| 32 | Lắp đặt Cáp Cu/PVC 1x50 | Mét | 12 |
| 33 | Lắp đặt Dây AC 95/16 XLPE2.5/HDPE | Mét | 42 |
| 34 | Cung cấp và lắp đặt Đầu cốt đồng - 50 mm Cu-H50 | Cái | 12 |
| 35 | Cung cấp và lắp đặt Đầu cốt đồng - nhôm - 95mm H-Cu/Al-95 | Cái | 18 |
| 36 | Cung cấp và lắp đặt Khóa đồng KĐ | Cái | 2 |
| 37 | Cung cấp và lắp đặt Kẹp hotline 35-120 (Siết bằng vòng ty) KHL | Cái | 3 |
| 38 | Cung cấp và lắp đặt Kẹp quai nhôm - nhôm 35-120 (Siết bằng vòng ty) KQ | Cái | 3 |
| 39 | Cung cấp và lắp đặt Đấu nối Hotline (3 cò lèo/1 vị trí) DNHL | Vị trí | 1 |
| 40 | Cung cấp và lắp đặt Kẹp đấu rẽ cho dây nhôm lõi thép bọc XLPE-22kV-95/16 KC-95 | Cái | 12 |
| III | TRẠM BIẾN ÁP KIỂU TREO |  |  |
| 1 | Lắp đặt Máy biến áp 3 pha 560kVA-22/0,4kV (MBA sử dụng nguồn máy dự phòng ngoài lưới tại Công ty ĐL Nghệ An hoặc điều chuyển nội bộ trong Tổng công ty.) | Máy | 1 |
| 2 | Lắp đặt Máy biến áp 3 pha 320kVA-22/0,4kV (MBA sử dụng nguồn máy dự phòng ngoài lưới tại Công ty ĐL Nghệ An hoặc điều chuyển nội bộ trong Tổng công tyA) | Máy | 5 |
| 3 | Lắp đặt Máy biến áp 3 pha 320kVA-35/0,4kV (MBA sử dụng nguồn máy dự phòng ngoài lưới tại Công ty ĐL Nghệ An hoặc điều chuyển nội bộ trong Tổng công ty) | Máy | 2 |
| 4 | Lắp đặt Máy biến áp 3 pha 560kVA-35/0,4kV (MBA sử dụng nguồn máy dự phòng ngoài lưới tại Công ty ĐL Nghệ An hoặc điều chuyển nội bộ trong Tổng công ty) | Máy | 1 |
| 5 | Lắp đặt Tủ PP hạ thế - 1000A, 5 lộ ra mỗi lộ 300A TĐ 500V-1000A | Tủ | 2 |
| 6 | Lắp đặt Tủ hạ thế 500A -2x300+1x250 | Tủ | 7 |
| 7 | Lắp đặt Cầu chì cắt tải (LBFCO)- 22kV (bộ 1 pha) LBFCO-24KV | Bộ | 6 |
| 8 | Lắp đặt Cầu chì tự rơi 35kV - Polymer FCO-35KV | Bộ | 3 |
| 9 | Lắp đặt Chống sét van cho trạm phân phối, (chưa gồm đếm sét) HES-24 | Quả | 18 |
| 10 | Lắp đặt Chống sét van cho trạm phân phối, (chưa gồm đếm sét) HES-48 | Quả | 9 |
| 11 | Lắp đặt Sứ đứng gốm 22kV cả ty VHĐ-24 | Quả | 120 |
| 12 | Lắp đặt Sứ đứng gốm 35kV cả ty VHĐ-35 | Quả | 66 |
| 13 | Cung cấp và lắp đặt Dây buộc cổ sơ đơn thẳng composite định hình 70-95mm2 DBCS70-95 | Cái | 54 |
| 14 | Lắp đặt Chuỗi sứ néo đơn polymer 22kV 120kN + phụ kiện 4 chi tiết CN120-24 | Chuỗi | 3 |
| 15 | Lắp đặt Dây AC 70/11 XLPE2.5/HDPE | Mét | 144 |
| 16 | Lắp đặt Dây AC 70/11 XLPE4.3/HDPE | Mét | 72 |
| 17 | Lắp đặt Cáp Cu/XLPE/PVC 1x240 | Mét | 294 |
| 18 | Cung cấp và lắp đặt Giá đỡ cáp hạ thế GĐC-HT | Bộ | 9 |
| 19 | Cung cấp và lắp đặt Xà đón dây đầu trạm dọc tuyến X.ĐD | Bộ | 16 |
| 20 | Cung cấp và lắp đặt Xà đón dây đầu trạm ngang tuyến XĐN-3,0 | Bộ | 1 |
| 21 | Cung cấp và lắp đặt Xà đỡ cầu chì cắt tải XSI&CSV-3,0 | Bộ | 9 |
| 22 | Cung cấp và lắp đặt Xà đỡ sứ trung gian XTG-3,0 | Bộ | 18 |
| 23 | Cung cấp và lắp đặt Công son và dầm đỡ MBA CS.DM-3,0 | Bộ | 9 |
| 24 | Cung cấp và lắp đặt Cổ dề chống trượt CDCT | Bộ | 18 |
| 25 | Cung cấp và lắp đặt Ghế thao tác cách điện GCĐ-3,0 | Bộ | 9 |
| 26 | Cung cấp và lắp đặt Thang trèo TT-2,4 | Bộ | 10 |
| 27 | Cung cấp và lắp đặt Trụ đỡ MBA (3,5m) TĐMBA-3,5 | Bộ | 1 |
| 28 | Cung cấp và lắp đặt Trụ đỡ MBA (5,1m) TĐMBA-5,1 | Bộ | 1 |
| 29 | Cung cấp và lắp đặt Móng trụ đỡ MBA MTĐMBA | Móng | 2 |
| 30 | Cung cấp và lắp đặt Nền TBA NTR-3,0 | HT | 9 |
| 31 | Cung cấp và lắp đặt Tiếp địa TBA TĐ-TBA | HT | 9 |
| 32 | Cung cấp và lắp đặt Dây nối đất phần nổi TBA DNDPN-TBA | HT | 9 |
| 33 | Cung cấp và lắp đặt Đầu cốt đồng 2 lỗ 240 mm H-240 | Cái | 84 |
| 34 | Cung cấp và lắp đặt Đầu cốt đồng 95 mm H-95 | Mét | 36 |
| 35 | Cung cấp và lắp đặt Đầu cốt đồng 50 mm H-50 | Cái | 27 |
| 36 | Cung cấp và lắp đặt Đầu cốt đồng - nhôm - 50 mm AM-50 | Cái | 27 |
| 37 | Cung cấp và lắp đặt Đầu cốt đồng - nhôm - 70 mm AM-70 | Cái | 108 |
| 38 | Cung cấp và lắp đặt Đầu cốt đồng - nhôm - 95 mm AM-95 | Cái | 108 |
| 39 | Cung cấp và lắp đặt Kẹp cáp nhôm - nhôm dùng cho dây trần 3 bu lông 95 IIA-95 | Cái | 162 |
| 40 | Lắp đặt Cáp Cu/PVC 1x50 | Mét | 54 |
| 41 | Lắp đặt Cáp Cu/PVC 1x95 | Mét | 27 |
| 42 | Cung cấp và lắp đặt Đấu nối Hotline (3 cò lèo/1 vị trí) DNHL | Vị trí | 6 |
| 43 | Cung cấp và lắp đặt Kẹp hotline 35-120 (xiết bằng vòng ty) KHL | Cái | 18 |
| 44 | Cung cấp và lắp đặt Kẹp quai nhôm - nhôm 35-120 (xiết bằng vòng ty) KQ | Cái | 18 |
| 45 | Cung cấp và lắp đặt Biển tên trạm biến áp BTT | Cái | 9 |
| 46 | Cung cấp và lắp đặt Biển báo an toàn BAT | Cái | 9 |
| 47 | Cung cấp và lắp đặt Ống nhựa xoắn HDPE (luồn cáp tổng) D130/100 | Mét | 54 |
| 48 | Cung cấp và lắp đặt Ống nhựa xoắn HDPE (luồn cáp XT) D50/40 | Mét | 135 |
| 49 | Cung cấp và lắp đặt Đai thép cố định ống nhựa xoắn ĐT | Cái | 45 |
| 50 | Cung cấp và lắp đặt Khóa đồng KĐ | Cái | 9 |
| 51 | Cung cấp và lắp đặt Nắp chụp đầu cực sứ MBA/REC/LBS trung thế CS-TT | Cái | 27 |
| 52 | Cung cấp và lắp đặt Nắp chụp đầu cực sứ MBA hạ thế CS-HT | Cái | 36 |
| 53 | Cung cấp và lắp đặt Nắp chụp đầu cực CSV CC-CSV | Cái | 27 |
| 54 | Cung cấp và lắp đặt Nắp chụp đầu cực FCO/LBFCO (2 đầu cực) CC-SI | Cái | 54 |
| 55 | Cung cấp và lắp đặt Cột bê tông ly tâm 12m NPC(PC).I-12-190-9.0 | Cột | 16 |
| 56 | Cung cấp và lắp đặt Cột bê tông ly tâm 14m NPC(PC).I-14-190-11 | Cột | 2 |
| 57 | Cung cấp và lắp đặt Móng cột đơn MTR-12 | Móng | 16 |
| 58 | Cung cấp và lắp đặt Móng cột đơn MTR-14 | Móng | 2 |
| 59 | Cung cấp và lắp đặt Kè TBA K-TBA | Móng | 1 |
| IV | ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ |  |  |
| 1 | Lắp đặt Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x120 | Mét | 4698 |
| 2 | Lắp đặt Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x95 | Mét | 9132 |
| 3 | Lắp đặt Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70 | Mét | 1728 |
| 4 | Lắp đặt Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x50 | Mét | 4348 |
| 5 | Lắp đặt Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x120 | Mét | 390 |
| 6 | Lắp đặt Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x95 | Mét | 329 |
| 7 | Lắp đặt Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70 | Mét | 56 |
| 8 | Lắp đặt Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x50 | Mét | 150 |
| 9 | Tháo, lắp cáp bọc 0,6/1kV-AV-95 | Mét | 3480 |
| 10 | Tháo, lắp cáp bọc 0,6/1kV-AV-70 | Mét | 400 |
| 11 | Tháo, lắp cáp bọc 0,6/1kV-AV-50 | Mét | 312 |
| 12 | Tháo, lắp cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x120 | Mét | 402 |
| 13 | Tháo, lắp cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x95 | Mét | 316 |
| 14 | Tháo, lắp cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70 | Mét | 592 |
| 15 | Tháo, lắp cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x50 | Mét | 462 |
| 17 | Cung cấp và lắp đặt Cột bê tông vuông BH-7,5B | Cột | 313 |
| 18 | Cung cấp và lắp đặt Cột bê tông vuông BH-8,5B | Cột | 51 |
| 19 | Cung cấp và lắp đặt Cột bê tông ly tâm PC.I-8,5-190-4,3 | Cột | 125 |
| 20 | Cung cấp và lắp đặt Cột bê tông ly tâm PC.I-10-190-5 | Cột | 2 |
| 21 | Cung cấp và lắp đặt Móng cột hạ thế (trên nền đất) M2 | Móng | 52 |
| 22 | Cung cấp và lắp đặt Móng cột hạ thế (trên nền bê tông) M2BT | Móng | 207 |
| 23 | Cung cấp và lắp đặt Móng cột hạ thế (trên nền bê tông và hoàn trả tưởng) M2HT | Móng | 30 |
| 24 | Cung cấp và lắp đặt Móng cột hạ thế (trên nền bê tông) MT1-10BT | Móng | 2 |
| 25 | Cung cấp và lắp đặt Móng cột hạ thế (trên nền đất) MK | Móng | 13 |
| 26 | Cung cấp và lắp đặt Móng cột hạ thế (trên nền bê tông) MKBT | Móng | 81 |
| 27 | Cung cấp và lắp đặt Móng cột hạ thế (trên nền bê tông và hoàn trả tường) MKHT | Móng | 6 |
| 28 | Cung cấp và lắp đặt Cổ dề CVX cột tròn đơn CD2-T | Bộ | 109 |
| 29 | Cung cấp và lắp đặt Cổ dề CVX cột tròn đơn xuất tuyến TBA (đầu cột 190) CD2-T-XT | Bộ | 37 |
| 30 | Cung cấp và lắp đặt Cổ dề CVX cột vuông đơn CD2-V | Bộ | 391 |
| 31 | Cung cấp và lắp đặt Cổ dề CVX cột vuông kép dọc CDKD2-V | Bộ | 119 |
| 32 | Cung cấp và lắp đặt Cổ dề CVX cột tròn kép dọc CDKD2-T | Bộ | 84 |
| 33 | Cung cấp và lắp đặt Xà hạ thế lệch néo cáp vặn xoắn cột tròn đơn XNLVX-T | Bộ | 38 |
| 34 | Cung cấp và lắp đặt Xà hạ thế lệch néo cáp vặn xoắn cột tròn kép ngang XNLVX-TKN | Bộ | 3 |
| 35 | Cung cấp và lắp đặt Xà hạ thế lệch néo cáp vặn xoắn cột tròn kép dọc XNLVX-TKD | Bộ | 9 |
| 36 | Cung cấp và lắp đặt Xà hạ thế lệch néo cáp vặn xoắn cột vuông đơn XNLVX-V | Bộ | 1 |
| 37 | Cung cấp và lắp đặt Xà hạ thế lệch néo cáp vặn xoắn cột vuông kép ngang XNLVX-VKN | Bộ | 1 |
| 38 | Cung cấp và lắp đặt Xà hạ thế XK2T4-D | Bộ | 5 |
| 39 | Cung cấp và lắp đặt Xà hạ thế XK2T4-N | Bộ | 2 |
| 40 | Cung cấp và lắp đặt Sứ hạ thế + ti A30 | Bộ | 42 |
| 41 | Lắp đặt Aptomat 3 pha 500V-250A ATM-250A | Bộ | 5 |
| 42 | Lắp đặt Aptomat 3 pha 500V-300A ATM-300A | Bộ | 6 |
| 43 | Cung cấp và lắp đặt Thanh cái đồng dẹt (kích thước: 200x25x3) Cu 25x3 | m | 3,6 |
| 44 | Cung cấp và lắp đặt Tiếp địa lặp lại trên nền đất RLL | Bộ | 29 |
| 45 | Cung cấp và lắp đặt Tiếp địa lặp lại trên nền bê tông RLL-BT | Bộ | 66 |
| 46 | Cung cấp và lắp đặt Kẹp xiết cáp vặn xoắn 4x120 KH120 | Cái | 418 |
| 47 | Cung cấp và lắp đặt Kẹp xiết cáp vặn xoắn 4x95 KH95 | Cái | 658 |
| 48 | Cung cấp và lắp đặt Kẹp xiết cáp vặn xoắn 4x70 KH70 | Cái | 112 |
| 49 | Cung cấp và lắp đặt Kẹp xiết cáp vặn xoắn 4x50 KH50 | Cái | 300 |
| 50 | Cung cấp và lắp đặt Đầu cốt đồng - nhôm - 120 mm ĐC-120 | Cái | 68 |
| 51 | Cung cấp và lắp đặt Đầu cốt đồng - nhôm - 95 mm ĐC-95 | Cái | 80 |
| 52 | Cung cấp và lắp đặt Ghíp bọc hạ thế (25-120) - 2 bulong GN2-120 | Cái | 168 |
| 53 | Cung cấp và lắp đặt Ghíp bọc hạ thế (25-95) - 2 bulong GN2 | Cái | 608 |
| II | Khối lượng vật tư thu hồi |  |  |
| 1 | Cáp nhôm vặn xoắn 0,6/1kV-CVX-4x95 | Mét | 236 |
| 2 | Cáp nhôm vặn xoắn 0,6/1kV-CVX-4x50 | Mét | 728 |
| 3 | Cáp nhôm vặn xoắn 0,6/1kV-CVX-4x35 | Mét | 3491 |
| 4 | Cáp nhôm vặn xoắn 0,6/1kV-CVX-2x35 | Mét | 4459 |
| 5 | Cáp nhôm vặn xoắn 0,6/1kV-CVX-2x25 | Mét | 518 |
| 6 | Cáp nhôm vặn xoắn 0,6/1kV-CVX-2x16 | Mét | 131 |
| 7 | Dây nhôm bọc AV-25 | Mét | 660 |
| 8 | Xương cột bê tông vuông 5,5m tự đúc | Bộ | 58 |
| 9 | Xương cột bê tông vuông 6,5m | Bộ | 224 |
| 10 | Xương cột bê tông vuông 7,5m | Bộ | 6 |
| 11 | Xương cột bê tông tròn 7,5m | Bộ | 3 |
| 12 | Xương cột bê tông tròn 8,5m | Bộ | 1 |
| 13 | Xà đỡ hạ thế 3 pha (kèm sứ) | Bộ | 18 |