## Mẫu số 01B. Bảng kê hạng mục cô
MẪU SỐ 01B. BẢNG KÊ HẠNG MỤC CÔNG VIỆC
Điền thông tin số thứ tự từ 1 trở đi. Trường hợp muốn nhập thông tin cấp con điền giá trị 1.1 hoặc 1.1.1. | Điền mô tả công việc mời thầu để nhà thầu làm cơ sở chào giá. Hệ thống hỗ trợ kê khai tối đa 3 cấp thông tin. VD: cấp 1: Xây dựng nhà Bán trú; Cấp 2: Phần móng; Cấp 3: Bê tông cọc;... Tương tự phần số TT điền như sau: cấp 1: STT =1 ; Cấp 2: STT =1.1; Cấp 3: STT =1.1.1. | Bên mời thầu ghi dẫn chiếu cụ thể đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật để thực hiện hạng mục công việc tương ứng trong Chương V E-HSMT hoặc trong hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật (tên Mục, số trang, số quyển…) để nhà thầu thuận tiện trong việc xem xét, nghiên cứu các yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật làm cơ sở chào giá dự thầu. | Điền thông tin khối lượng cần yêu cầu. Lưu ý: Định dạng dấu chấm ngăn cách phần nghìn, dấu phẩy ngăn cách phần thập phân. Tối đa 4 số thập phân sau dấu ','. Ví dụ: 2.362,5505;… BMT nên kiểm tra lại cài đặt định dạng hiển thị trên máy trong Control panel để biết định dạng hiện tại đang dùng trong Excel: https://prnt.sc/-kDLF4BXJobx | Nhập thông tin đơn vị tính ví dụ: Tấn; Tạ;...
STT (1) | Mô tả công việc mời thầu (2) | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính (3) | Khối lượng mời thầu (4) | Đơn vị tính (5)
1.1 | Phần vật tư thiết bị nhà thầu cung cấp và lắp đặt
1.1.1 | Cáp vặn xoắn Al/XLPE 2x70 | Theo HSTK | 680 | m
1.1.2 | Cáp vặn xoắn Al/XLPE 4x70 | Theo HSTK | 1696 | m
1.1.3 | Cáp vặn xoắn Al/XLPE 4x95 | Theo HSTK | 17193 | m
1.1.4 | Ghíp cáp VX IPC 95/95 siết bứt đầu GN2 (2BL) | Theo HSTK | 1333 | Cái
1.1.5 | Ghíp cáp VX IPC 95/35 siết bứt đầu GN1 (1BL) | Theo HSTK | 638 | Cái
1.1.6 | Tấm ốp móc treo | Theo HSTK | 888 | Cái
1.1.7 | Đai thép + khóa đai (cột đơn) | Theo HSTK | 775 | Bộ
1.1.8 | Đai thép + khóa đai (cột đôi) | Theo HSTK | 209 | Bộ
1.1.9 | Khóa néo cáp KN 4x(70-120)mm2 | Theo HSTK | 916 | Cái
1.1.10 | Đầu cốt đồng mạ M95 (1 lỗ) | Theo HSTK | 84 | Cái
1.1.11 | Chụp cột H đôi -2.5M (2T) | Theo HSTK | 3 | Bộ
1.1.12 | Chụp cột H đơn -2.5M (1T) | Theo HSTK | 6 | Bộ
1.1.13 | Chụp cột LT 2.5m | Theo HSTK | 5 | Bộ
1.1.14 | Cột PCI 10-190-4.3 | Theo HSTK | 16 | Cột
1.1.15 | Cột PCI 8.5-190-4.3 | Theo HSTK | 6 | Cột
1.1.16 | Cột H8.5B | Theo HSTK | 12 | Cột
1.1.17 | Móng MV-2 | Theo HSTK | 6 | Móng
1.1.18 | Móng MCO-1 | Theo HSTK | 6 | Móng
1.1.19 | Móng MCO-2 | Theo HSTK | 10 | Móng
1.1.20 | Móng MCĐ-2 | Theo HSTK | 3 | Móng
1.1.21 | Móng MĐ-2 | Theo HSTK | 3 | Móng
1.1.22 | Cổ dề néo cột đúp CDNC-2d | Theo HSTK | 2 | Bộ
1.1.23 | Cáp thép mạ kẽm phi 10 (TK-70) | Theo HSTK | 91.7 | M
1.1.24 | Tăng đơ mạ kẽm M22 | Theo HSTK | 1 | Cái
1.1.25 | Yếm lót cáp thép | Theo HSTK | 2 | Cái
1.1.26 | Khóa cáp thép D10 | Theo HSTK | 10 | Cái
1.1.27 | Móc treo chữ U (MT-7) | Theo HSTK | 36 | Cái
1.1.28 | Kẹp treo cáp KT4x(50-120)mm2 | Theo HSTK | 36 | Cái
1.2 | Phần nhà thầu tháo lắp đặt lại
1.2.1 | Cáp M2*10 | Theo HSTK | 684 | m
1.2.2 | Cáp 2*16 | Theo HSTK | 1272 | m
1.2.3 | Cáp M3*16+1*10 | Theo HSTK | 750 | m
1.2.4 | Cáp nguồn hộp chia dây Cu/XLPE/PVC 3x25 | Theo HSTK | 462 | m
1.3 | Phần nhà thầu tháo dỡ thu hồi nhập về kho Công ty điện lực Lào Cai
1.3.1 | Cáp VX XLPE 4x70 | Theo HSTK | 1.663 | Km/dây
1.3.2 | Cáp VX XLPE 4x95 | Theo HSTK | 16.511 | Km/dây
1.3.3 | Dây AV70 | Theo HSTK | 1.622 | Km/dây
1.3.4 | Dây AV95 | Theo HSTK | 1.38 | Km/dây
1.3.5 | Cột H7.5m | Theo HSTK | 17 | Cột
1.3.6 | Cột LT8.5m | Theo HSTK | 4 | Cột
1.3.7 | Cột LT10m | Theo HSTK | 11 | Cột
1.3.8 | Chụp cột | Theo HSTK | 12 | Bộ
1.3.9 | Xà đỡ XĐ-4 | Theo HSTK | 3 | Bộ
1.3.10 | Xà néo XN-4 | Theo HSTK | 6 | Bộ
1.3.11 | Xà đỡ XĐ-2 | Theo HSTK | 7 | Bộ
1.3.12 | Xà néo XN-2 | Theo HSTK | 8 | Bộ
1.3.13 | Sứ + ti | Theo HSTK | 106 | Quả
1.3.14 | Cổ dề cột đơn | Theo HSTK | 39 | Bộ
1.3.15 | Cổ dề cột đôi | Theo HSTK | 16 | Bộ
1.3.16 | Tấm ốp móc treo | Theo HSTK | 572 | Cái
1.3.17 | Ghíp VX các loại | Theo HSTK | 1621 | Cái