##### PHỤ LỤC

##### YÊU CẦU KỸ THUẬT

##### Phần thiết bị đóng cắt và bảo vệ; Phần dây cáp điện, cách điện và phụ kiện

Kèm theo E- HSMT

Gói thầu: Thi công xây lắp

thuộc 03 hạng mục SCL (1. Hạng mục: Đường dây 35 kV khu vực TP Lào Cai; 2. Hạng mục: ĐZ 0.4 kV khu vực TP Lào Cai; 3. Hạng mục: ĐZ 0.4 kV khu vực huyện Bảo Thắng)

(Ban hành kèm theo Quyết định số: …./QĐ-PCLK ngày .. tháng 7 năm 2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai)

MỤC LỤC

I. Yêu cầu kỹ thuật Phần thiết bị đóng cắt và bảo vệ

1. Phụ lục A.I. Yêu cầu kỹ thuật: Chống sét van 48kV.

2. Phụ lục A.II. Yêu cầu kỹ thuật: Cầu dao cách ly 35 kV-630A; Cầu dao căng trên dây 35 kV-800A.

II. Yêu cầu kỹ thuật Phần cáp điện, cách điện và phụ kiện

1. Phụ lục B.I. Yêu cầu kỹ thuật: Dây dẫn AC.

2. Phụ lục B.II. Cáp vặn xoắn.

2. Phụ lục B. III. Yêu cầu kỹ thuật: Cách điện đường dây điện áp 35 kV.

3. Phụ lục B.IV. Yêu cầu kỹ thuật: Phụ kiện Đầu cốt ép; Ghíp nhôm.

4. Phụ lục B.V. Quy định kiểm soát chất lượng và lấy mẫu thử nghiệm đối với dây, cách điện và phụ kiện.

III. Các Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của vật tư, thiết bị:

- Bảng 01: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Chống sét van 48kV.

- Bảng 02: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Cầu dao cách ly 35 kV-630A; Cầu dao căng trên dây 35 kV-800A.

- Bảng 03: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Dây dẫn: AC 50/8; AC 70/11mm2.

- Bảng 04. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Cáp vặn xoắn Alus 2x70, 4x70, 4x95mm2

- Bảng 05A: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Sứ đứng gốm 35kV cả ty.

- Bảng 05B: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Cách điện chuỗi 35 kV.

- Bảng 06. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Ghíp nhôm 3BL A25-95.

- Bảng 07. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Ghíp GN1, GN2.

- Bảng 08: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Phụ kiện Đầu cốt ép.

- Bảng 09: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Xà, giá, tiếp địa, kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng.