## Mẫu số 01A. Chi tiết hạng mục x
MẪU SỐ 01A. CHI TIẾT HẠNG MỤC XÂY LẮP (1)
Điền thông tin số thứ tự từ 1 trở đi. | Điền thông tin mô tả công việc làm thông tin cho Nhà thầu tham khảo, nhà thầu có trách nhiệm chuẩn xác hạng mục công việc phù hợp với thiết kế và yêu cầu kỹ thuật tại Chương V.Sau khi chuẩn xác hạng mục công việc, khối lượng theo thiết kế, Nhà thầu chào giá cho từng hạng mục theo Mẫu số 11 Chương này. Hệ thống hỗ trợ tối đa 3 cấp dữ liệu. | Điền thông tin khối lượng tham khảo cho mô tả công việc. | Điền thông tin đơn vị tính.
STT | Mô tả công việc(2) | Khối lượng tham khảo(3) | Đơn vị tính
1 | PHẦN TRẠM BIẾN ÁP
1.1 | Phần công việc theo định mức xây dựng
1.1.1 | Đào đắp đất rãnh tiếp địa RC-2 | 228 | bộ
1.2 | Phần công việc theo định mức lắp đặt, sửa chữa
1.2.1 | Tiếp địa RC-2 | 228 | bộ
1.2.2 | Hệ thống nối đất CSV và làm việc TBA | 113 | bộ
1.2.3 | Dây dòng tiếp địa cột TBA -5m | 2 | dây
1.2.4 | Dây đồng mềm M95 (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 452 | m
1.2.5 | Dây đồng mềm M35 (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 2373 | m
1.2.6 | Dây dẫn AC70/11-XLPE4,3/HDPE xuống thiết bị (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 1830 | m
1.2.7 | Sứ đứng 35kV dòng rò ≥ 962,5mm- ty mạ 150mm- TBA (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 99 | quả
1.2.8 | Đầu cốt đồng nhôm 1 lỗ AM70 | 1119 | bộ
1.2.9 | Dây buộc cổ sứ đơn cho dây dẫn có tiết diện 50- 95mm2 | 225 | sợi
1.2.10 | Ghíp nhôm 3 bu lông 25-95 (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 447 | bộ
1.2.11 | Ghíp nhôm 3 bu lông 50-240 (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 225 | bộ
1.2.12 | Nắp chụp đầu cực cao thế MBA silicon (bộ 3 cái 3 mầu) (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 75 | bộ
1.2.13 | Nắp chụp CSV silicon (bộ 3 cái 3 mầu) (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 75 | bộ
1.2.14 | Nắp chụp đầu FCO silicon (bộ 6 cái 3 mầu) (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 75 | bộ
1.2.15 | Nắp chụp đầu cực hạ thế MBA silicon (bộ 4 cái 4 mầu) (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 75 | bộ
1.2.16 | Đai thép không rỉ + khóa đai | 2 | bộ
1.2.17 | Chống sét van 35kV-Ur: 48kV cho TBA (ĐR 31 mm/kV)- bộ 3 pha (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 3 | bộ
1.2.18 | Cầu chì tự rơi cắt có tải LBFCO 35KV 100A, cách điện gốm, đường rò ≥ 20 mm/kV: bộ 3 pha (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 11 | bộ
2 | PHẦN THU HỒI
2.1 | Tháo thu hồi
2.1.1 | Tháo dây dòng tiếp địa cột trạm | 228 | bộ
2.1.2 | Tháo sứ đứng VHD-35 | 99 | quả
2.1.3 | Tháo dây AC-70 xuống thiết bị | 2395 | m
2.1.4 | Tháo cầu chì LBFCO 35kV | 11 | bộ
2.1.5 | Tháo chống sét van 35kV- TBA | 9 | bộ
2.1.6 | Dây buộc cổ sứ đơn- A35 | 225.435 | kg
2.1.7 | ghíp nhôm 3BL (25-150) | 672 | bộ
2.1.8 | Đầu cốt nhôm các loại | 1359 | bộ
2.1.9 | Đầu cốt đồng nhôm các loại | 1119 | bộ
2.2 | Nhập vật tư thu hồi
2.2.1 | Nhân công nhập vật tư thu hồi | 2 | công
3 | VẬN CHUYỂN
3.1 | Vận chuyển | 1 | T.bộ