## Mẫu số 01A. Chi tiết hạng mục x
MẪU SỐ 01A. CHI TIẾT HẠNG MỤC XÂY LẮP (1)
Điền thông tin số thứ tự từ 1 trở đi. | Điền thông tin mô tả công việc làm thông tin cho Nhà thầu tham khảo, nhà thầu có trách nhiệm chuẩn xác hạng mục công việc phù hợp với thiết kế và yêu cầu kỹ thuật tại Chương V.Sau khi chuẩn xác hạng mục công việc, khối lượng theo thiết kế, Nhà thầu chào giá cho từng hạng mục theo Mẫu số 11 Chương này. Hệ thống hỗ trợ tối đa 3 cấp dữ liệu. | Điền thông tin khối lượng tham khảo cho mô tả công việc. | Điền thông tin đơn vị tính.
STT | Mô tả công việc(2) | Khối lượng tham khảo(3) | Đơn vị tính
1 | PHẦN ĐƯỜNG DÂY
1.1 | Phần công việc theo định mức xây dựng
1.1.1 | Móng cột MT-4 | 1 | móng
1.1.2 | Đào đất rãnh tiếp địa RC-2 | 98 | bộ
1.1.3 | Đào đất rãnh tiếp địa RC-4 | 11 | bộ
1.1.4 | Đào đất móng néo MNT | 26 | móng
1.2 | Phần công việc theo định mức lắp đặt, sửa chữa
1.2.1 | Cột bê tông ly tâm PC.I-12-190- 10.0kN | 1 | cột
1.2.2 | Tiếp địa RC-2 | 98 | bộ
1.2.3 | Tiếp địa RC-4 (TBA) | 11 | bộ
1.2.4 | Nối đất CSV và làm việc TBA | 11 | bộ
1.2.5 | Dây dòng tiếp địa cột 8,5m | 12 | bộ
1.2.6 | Dây dòng tiếp địa cột 12m | 108 | bộ
1.2.7 | Đôn cột 2m: ĐC-2M | 1 | bộ
1.2.8 | Đôn cột 2,5m: ĐC-2,5M | 1 | bộ
1.2.9 | Đôn cột đôi 3,5m: ĐCĐ-3,5M-2V | 1 | bộ
1.2.10 | Đôn cột 3m: ĐC-3M | 1 | bộ
1.2.11 | Đôn cột 3,5m: ĐC-3,5M | 1 | bộ
1.2.12 | Cổ dề néo CD1-1T | 6 | bộ
1.2.13 | Cổ dề néo CD2-1T | 10 | bộ
1.2.14 | Dây néo DNTK50-12 | 26 | bộ
1.2.15 | Móng néo MNT | 26 | móng
1.2.16 | Xà hãm dây TBA- ngang tuyến: XHD-TBA-N (3m) | 2 | bộ
1.2.17 | Xà đầu trạm cột H tim 1,6m: XĐD/N-2V-SĐ | 1 | bộ
1.2.18 | Xà đầu trạm cột H tim 3m: XĐD/N-2V-SĐ | 1 | bộ
1.2.19 | Xà đầu trạm cột H tim 3,5m: XĐD/N-2V-SĐ | 1 | bộ
1.2.20 | Xà đầu trạm cột H tim 3,6m: XĐD/N-2V-SĐ | 1 | bộ
1.2.21 | Xà đầu trạm cột H tim 4m: XĐD/N-2V-SĐ | 1 | bộ
1.2.22 | Xà đỡ bằng 35kV cột đơn sứ đứng XĐB35-1LT-SĐ | 2 | bộ
1.2.23 | Xà đỡ tam giác 35kV cột tròn XĐΔ35-1T-SĐ | 8 | bộ
1.2.24 | Xà đỡ vượt 35kV cột đơn XĐV35-1LT-SĐ | 7 | bộ
1.2.25 | Xà néo bằng 35kV cột đơn sứ đứng XNB35-1LT-SĐ | 6 | bộ
1.2.26 | Xà néo tam giác 35kV cột tròn XNΔ35-1LT-SĐ | 10 | bộ
1.2.27 | Xà néo XNΔ35-1LT-SC | 1 | bộ
1.2.28 | Xà néo bằng 35kV cột đôi sứ đứng dọc tuyến XNB35-2LT-SĐ/D | 1 | bộ
1.2.29 | Xà rẽ nhánh lệch 35kV cột đôi XRNL35-2LT-SĐ/N | 1 | bộ
1.2.30 | Xà néo Pi 35kV sứ chuỗi: XNPI-35 (3,1M) | 1 | bộ
1.2.31 | Xà đỡ tay thao tác CD: GĐTTTCD | 1 | bộ
1.2.32 | Xà lắp cầu dao+ thanh truyền động 35kV tim cột 3M | 1 | bộ
1.2.33 | Xà lắp cầu dao+ thanh truyền động 35kV tim cột 3,5M | 1 | bộ
1.2.34 | Xà lắp cầu dao+ thanh truyền động 35kV tim cột 4M | 1 | bộ
1.2.35 | Xà lắp CSV (tim cột 1,6m): XCSV-1,6M | 1 | bộ
1.2.36 | Xà lắp CSV (tim cột 3,6m): XCSV-3,6M | 1 | bộ
1.2.37 | Xà lắp SI+ CSV-2V (tim cột 1,6m) | 1 | bộ
1.2.38 | Xà lắp SI+ CSV-2V (tim cột 3,5m) | 1 | bộ
1.2.39 | Xà lắp SI+ CSV-2V (tim cột 4m) | 1 | bộ
1.2.40 | Xà cầu chì tự rơi cột vuông (tim cột 1,6m): XFCO-2V-1,6m | 1 | bộ
1.2.41 | Xà cầu chì tự rơi cột vuông (tim cột 3m): XFCO-2V-3m | 1 | bộ
1.2.42 | Xà cầu chì tự rơi cột vuông (tim cột 3,6m): XFCO-2V-3,6m | 1 | bộ
1.2.43 | Xà đỡ cầu chì tự rơi TBA 35kV (tim cột 3m) | 3 | bộ
1.2.44 | Giá đỡ sứ trung gian cột H: XTG-2V-3M | 1 | bộ
1.2.45 | Giá đỡ sứ trung gian cột LT: XTG-2LT-3M | 2 | bộ
1.2.46 | Giá lắp MBA & colie chống trượt 35kV (tim cột 3m) | 2 | bộ
1.2.47 | Ghế thao tác và colie sứ tim cột 3,0m | 4 | bộ
1.2.48 | Thang trèo 4m | 3 | bộ
1.2.49 | Sứ đứng 35kV dòng rò ≥ 962,5mm- ty mạ 150mm (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 656 | quả
1.2.50 | Chuỗi cách điện thuỷ tinh 35kV- 70kN (04 bát cách điện thuỷ tinh U70BS dòng rò 320mm)+ bộ PK néo (gồm 01 khóa néo hợp kim nhôm+ 02 móc treo chữ U+ 01 vòng treo đầu tròn+ 01mắt nối kép+ 01 mắt nối trung gian đơn) (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 140 | chuỗi
1.2.51 | Bộ Chuỗi cách điện thuỷ tinh kép 35kV- 70kN (08 bát cách điện thuỷ tinh U70BS dòng rò 320mm)+ bộ PK néo (gồm 01 khóa néo hợp kim nhôm+ 03 móc treo chữ U+ 01 mắt nối trung gian kép+ 01 khánh đơn+ 02 vòng treo đầu tròn+ 02 mắt nối đơn+ 01 mắt nối trung gian đơn+01 khánh kép) (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 15 | bộ
1.2.52 | Dây dẫn ACSR70/11 (Vật tư A cấp) | 2.368 | km
1.2.53 | Căng dây dẫn ACSR70/11- thủ công kết hợp cơ giới | 2.322 | km
1.2.54 | Dây dẫn ACSR50/8 (Vật tư A cấp) | 33.56 | km
1.2.55 | Căng dây lấy độ võng, Dây dẫn ACSR50/8 | 27.576 | km
1.2.56 | Căng dây lấy độ võng, dây dẫn ACSR50/8- thủ công kết hợp cơ giới | 5.325 | km
1.2.57 | Dây đồng mềm M95 (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 65 | m
1.2.58 | Dây đồng mềm M35 (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 395 | m
1.2.59 | Đầu cốt đồng 1 lỗ M95 | 48 | bộ
1.2.60 | Đầu cốt đồng 1 lỗ M70 | 48 | bộ
1.2.61 | Đầu cốt đồng 1 lỗ M50 | 219 | bộ
1.2.62 | Đầu cốt đồng 1 lỗ M35 | 143 | bộ
1.2.63 | Cầu dao phụ tải 35kV- 630A (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 1 | bộ
1.2.64 | Cầu dao cách ly chém ngang 35kV-630A (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 3 | bộ
1.2.65 | Chống sét van 35kV cho đường dây, đường rò ≥ 25 mm/kV (Ur42kV)- bộ 3 pha (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 16 | bộ
1.2.66 | Cầu chì tự rơi FCO 35KV 100A (cách điện gốm), đường rò ≥ 20 mm/kV: bộ 3 pha (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 4 | bộ
1.2.67 | Tháo, lắp máy biến áp 250kVA-35/0,4kV | 2 | máy
1.2.68 | Tháo, lắp máy biến áp 320kVA-35/0,4kV | 1 | máy
1.2.69 | Tháo+ lắp tủ điện hạ thế trọn bộ | 3 | tủ
1.2.70 | Ghíp nhôm 3 bu lông 25-95 (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 588 | bộ
1.2.71 | Đai thép không rỉ + khóa đai | 22 | bộ
1.2.72 | Ống nhựa xoắn thăng long HDPE F32/25 | 91 | m
2 | PHẦN THU HỒI
2.1 | Tháo thu hồi- ĐZ trung thế
2.1.1 | Hạ cột bê tông LT12m | 1 | cột
2.1.2 | Tháo dây dòng tiếp địa | 120 | bộ
2.1.3 | Tháo cổ dề | 16 | bộ
2.1.4 | Tháo dây néo | 26 | bộ
2.1.5 | Tháo đôn cột 2m | 1 | bộ
2.1.6 | Tháo đôn cột 2,5m | 1 | bộ
2.1.7 | Tháo đôn cột 3m | 1 | bộ
2.1.8 | Tháo đôn cột 3,5m | 1 | bộ
2.1.9 | Tháo đôn cột vuông đôi 3,5m: ĐC2V-3,5 | 1 | bộ
2.1.10 | Tháo XĐΔ35-1LT-SĐ | 8 | bộ
2.1.11 | Tháo XĐB35-1LT-SĐ | 2 | bộ
2.1.12 | Tháo XĐV35-1LT-SĐ | 7 | bộ
2.1.13 | Tháo XNB35-1LT-SĐ | 6 | bộ
2.1.14 | Tháo XNΔ35-1LT-SĐ | 10 | bộ
2.1.15 | Tháo XNΔ35-1LT-SC | 1 | bộ
2.1.16 | Tháo XNB35-2LT-SĐ/D | 1 | bộ
2.1.17 | Tháo XRNL35-2LT-SĐ/N | 1 | bộ
2.1.18 | Tháo xà néo Pi: XNPI35-2LT-3M | 1 | bộ
2.1.19 | Tháo xà CD tim cột 3M (XCD-2LT-3) | 1 | bộ
2.1.20 | Tháo xà CD tim cột 3M (XCD-2V-3,5) | 1 | bộ
2.1.21 | Tháo xà CD tim cột 3M (XCD-2V-4) | 1 | bộ
2.1.22 | Tháo xà đầu trạm 35kV ngang tuyến (tim cột 3m) | 2 | bộ
2.1.23 | Tháo xà đầu trạm ngang tuyến cột vuông: XĐD/N-V-1,6 | 1 | bộ
2.1.24 | Tháo xà đầu trạm ngang tuyến cột vuông: XĐD/N-V-3 | 1 | bộ
2.1.25 | Tháo xà đầu trạm ngang tuyến cột vuông: XĐD/N-V-3 | 1 | bộ
2.1.26 | Tháo xà đầu trạm ngang tuyến cột vuông: XĐD/N-V-3 | 1 | bộ
2.1.27 | Tháo xà đầu trạm ngang tuyến cột vuông: XĐD/N-V-3 | 1 | bộ
2.1.28 | Tháo xà đỡ CSV cột vuông (tim cột 1,6m) | 1 | bộ
2.1.29 | Tháo xà đỡ CSV cột vuông (tim cột 3,6m) | 1 | bộ
2.1.30 | Tháo xà đỡ SI cột vuông (tim cột 1,6m) | 1 | bộ
2.1.31 | Tháo xà đỡ SI cột vuông (tim cột 3m) | 1 | bộ
2.1.32 | Tháo xà đỡ SI cột vuông (tim cột 3,6m) | 1 | bộ
2.1.33 | Tháo xà đỡ cầu chì SI cột tròn (tim cột 3m) | 3 | bộ
2.1.34 | Tháo xà đỡ SI+CSV-V (tim cột 1,6m) | 1 | bộ
2.1.35 | Tháo xà đỡ SI+CSV-V (tim cột 3,5m) | 1 | bộ
2.1.36 | Tháo xà đỡ SI+CSV-V (tim cột 3,6m) | 1 | bộ
2.1.37 | Tháo xà XTG-V-3M | 1 | bộ
2.1.38 | Tháo xà XTG-LT-3M | 2 | bộ
2.1.39 | Tháo giá lắp MBA+ colie chống trượt TBA 35kV (tim cột 3m) | 2 | bộ
2.1.40 | Tháo sàn thao tác tim 3m | 4 | bộ
2.1.41 | Tháo Giá đỡ tay thao tác CDCL | 1 | bộ
2.1.42 | Tháo Thang sắt 4M | 3 | bộ
2.1.43 | Tháo sứ đứng VHD-35 | 656 | quả
2.1.44 | Tháo chuỗi cách điện 35kV+ PK néo (thuỷ tinh) | 38 | chuỗi
2.1.45 | Tháo chuỗi cách điện Polimer 35kV-néo | 102 | chuỗi
2.1.46 | Tháo bộ Chuỗi cách điện Polimer kép 35kV + bộ PK néo kép | 15 | bộ
2.1.47 | Hạ dây dẫn AC70- thủ công kết hợp cơ giới (2,368km) | 2.322 | km
2.1.48 | Hạ dây dẫn AC50 thu hồi (28,128km) | 27.576 | km
2.1.49 | Hạ dây dẫn AC50- thủ công kết hợp cơ giới (5,432km) | 5.325 | km
2.1.50 | Tháo dây AV-95 - trung tính MBA | 65 | m
2.1.51 | Tháo dây AV-35 - thoát sét CSV | 396 | m
2.1.52 | Tháo cầu dao cách ly chém ngang 35kV-630A | 3 | bộ
2.1.53 | Tháo cầu dao phụ tải 35kV | 1 | bộ
2.1.54 | Tháo cầu chì tự rơi 35kV | 4 | bộ
2.1.55 | Tháo chống sét ống 35kV | 1 | bộ
2.1.56 | Tháo chống sét van 35kV- đường dây | 15 | bộ
2.1.57 | Ghíp nhôm 3BL (25-240) | 588 | bộ
2.1.58 | Đầu cốt đồng các loại của đầu cáp (S35: 143 cái, S50: 219 cái, S70: 48 cái, S95: 48 cái) | 458 | bộ
2.2 | Nhập vật tư thu hồi
2.2.1 | Nhân công nhập vật tư thu hồi | 2 | công
3 | VẬN CHUYỂN
3.1 | Vận chuyển | 1 | T.bộ