## Mẫu số 01A. Chi tiết hạng mục x
MẪU SỐ 01A. CHI TIẾT HẠNG MỤC XÂY LẮP (1)
Điền thông tin số thứ tự từ 1 trở đi. | Điền thông tin mô tả công việc làm thông tin cho Nhà thầu tham khảo, nhà thầu có trách nhiệm chuẩn xác hạng mục công việc phù hợp với thiết kế và yêu cầu kỹ thuật tại Chương V.Sau khi chuẩn xác hạng mục công việc, khối lượng theo thiết kế, Nhà thầu chào giá cho từng hạng mục theo Mẫu số 11 Chương này. Hệ thống hỗ trợ tối đa 3 cấp dữ liệu. | Điền thông tin khối lượng tham khảo cho mô tả công việc. | Điền thông tin đơn vị tính.
STT | Mô tả công việc(2) | Khối lượng tham khảo(3) | Đơn vị tính
1 | PHẦN ĐƯỜNG DÂY
1.1 | Phần công việc theo định mức xây dựng
1.1.1 | Móng cột MT-5 | 1 | móng
1.2 | Phần công việc theo định mức lắp đặt, sửa chữa
1.2.1 | Cột bê tông ly tâm PC.I-14-190- 11.0kN | 1 | cột
1.2.2 | Xà néo cột tròn đơn sứ chuỗi: XNB22-1LT-SC | 5 | bộ
1.2.3 | Xà néo Pi 22kV sứ chuỗi 3M: XNPI22-SC-3M | 1 | bộ
1.2.4 | Chuỗi cách điện thuỷ 22kV- 70kN (06 bát cách điện thuỷ tinh U70BS dòng rò 320mm)+ bộ PK néo (gồm 01 khóa néo hợp kim nhôm+ 03 móc treo chữ U+ 01 mắt nối trung gian kép+ 01 khánh đơn+ 02 vòng treo đầu tròn+ 02 mắt nối đơn+ 01 mắt nối trung gian đơn+01 khánh kép) (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 30 | chuỗi
1.2.5 | Dây dẫn AC150/24-XLPE2,5/HDPE (Vật tư A cấp) | 3.124 | km
1.2.6 | Căng dây lấy độ võng, dây dẫn AC150/24-XLPE2,5/HDPE- thủ công kết hợp cơ giới | 3.063 | km
1.2.7 | Đầu cáp co ngót ngoài trời 22kV-1x70mm2 (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 30 | bộ
1.2.8 | Đầu cáp co ngót ngoài trời 22kV-3x70mm2 (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 12 | bộ
1.2.9 | Đầu cáp co ngót ngoài trời 22kV-3x95mm2 (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 5 | bộ
1.2.10 | Đầu cáp co ngót ngoài trời 22kV-3x120mm2 (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 1 | bộ
1.2.11 | Đầu cáp co ngót ngoài trời 22kV-3x240mm2 (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 10 | bộ
1.2.12 | Đầu cáp T-plug 24kV-600A- 3x70mm2 (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 4 | bộ
1.2.13 | Đầu cáp T-plug 24kV-600A- 3x240mm2 (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 9 | bộ
1.2.14 | Đầu cáp Elbow Connector 24kV-250A- 3x70mm2 (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 1 | bộ
1.2.15 | Cáp ngầm 24kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x240mm | 5 | m
1.2.16 | Dây đồng mềm M35 (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 290 | m
1.2.17 | Cáp đồng Cu/XLPE/PVC1x70mm2- 22kV (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 90 | m
1.2.18 | Đầu cốt đồng 1 lỗ M35 | 26 | bộ
1.2.19 | Đầu cốt đồng nhôm 1 lỗ AM120 | 3 | bộ
1.2.20 | Ghíp nhôm 3 bu lông 25-150 (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 30 | bộ
1.2.21 | Ghíp đồng nhôm 3BL 25-150 (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 26 | bộ
1.2.22 | Chống sét van 22kV cho TBA, đường rò ≥ 25 mm/kV- bộ 3 pha (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 12 | bộ
1.2.23 | Chống sét van 35kV-Ur: 48kV cho TBA (ĐR 31 mm/kV)- bộ 3 pha (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 1 | bộ
1.2.24 | Tủ RMU 24kV trọn bộ 04 ngăn loại Modul bao gồm: 02 ngăn CDPT 24kV- 630A- 20kA/3s; 02 ngăn CDPT 24kV- 630A- 20kA/3s kèm chì 18A; đồng hồ báo khí SF6 (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 1 | tủ
1.2.25 | Tủ RMU 24kV trọn bộ 06 ngăn loại Modul bao gồm: 06 ngăn CDPT 24kV- 630A- 20kA/3s; đồng hồ báo khí SF6 (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 1 | tủ
1.2.26 | Tủ RMU 24kV trọn bộ 06 ngăn loại Modul bao gồm: 05 ngăn CDPT 24kV- 630A- 20kA/3s và 01 ngăn Máy cắt 24kV- 630A- 20kA/1s có rowle bảo vệ có các chức năng 50/50N, 51/51N; đồng hồ báo khí SF6 (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 1 | tủ
2 | PHẦN THU HỒI
2.1 | Tháo thu hồi- ĐZ trung thế
2.1.1 | Hạ cột bê tông LT14m | 1 | cột
2.1.2 | Tháo XĐZ22-1LT | 2 | bộ
2.1.3 | Tháo XNB22-1LT-SC | 3 | bộ
2.1.4 | Tháo XNP22-SC-3M | 1 | bộ
2.1.5 | Tháo sứ chuỗi 22kV-đỡ (thuỷ tinh) | 6 | chuỗi
2.1.6 | Tháo chuỗi cách điện 22kV+ PK néo (thuỷ tinh) | 18 | chuỗi
2.1.7 | Tháo thu hồi dây dẫn AC150/19-XLPE2,5/HDPE- thủ công kết hợp cơ giới (3,124km) | 3.063 | km
2.1.8 | Tháo đầu cáp Elbow 24kV-600A- 3x70mm2 | 1 | bộ
2.1.9 | Tháo đầu cáp Teeplug 24kV-600A- 3x70mm2 | 4 | bộ
2.1.10 | Tháo đầu cáp Teeplug 24kV-600A- 3x240mm2 | 9 | bộ
2.1.11 | Đầu cốt đồng các loại của đầu cáp (S70: 66 cái, S95: 15 cái, S120: 3 cái, S240: 30 cái) | 114 | bộ
2.1.12 | Tháo cáp đồng Cu/XLPE/PVC 24kV- 1x70mm2 | 90 | m
2.1.13 | Tháo chống sét van 24kV- TBA | 12 | bộ
2.1.14 | Tháo chống sét van 35kV- TBA | 1 | bộ
2.1.15 | Tháo tủ RMU 24kV 630A- 4 ngăn | 1 | tủ
2.1.16 | Tháo tủ RMU 24kV- 12 ngăn (loại hở thanh cái) | 1 | tủ
2.1.17 | ghíp nhôm 3BL (25-150) | 30 | bộ
2.2 | Nhập vật tư thu hồi
2.2.1 | Nhân công nhập vật tư thu hồi | 2 | công
3 | PHẦN THÍ NGHIỆM, HIỆU CHỈNH
3.1 | Thí nghiệm trước, sau lắp đặt
3.1.1 | Thí nghiệm cáp lực, điện áp >1-35kV | 70 | sợi
4 | VẬN CHUYỂN
4.1 | Vận chuyển | 1 | T.bộ