## Mẫu số 01A. Chi tiết hạng mục x
MẪU SỐ 01A. CHI TIẾT HẠNG MỤC XÂY LẮP (1)
Điền thông tin số thứ tự từ 1 trở đi. | Điền thông tin mô tả công việc làm thông tin cho Nhà thầu tham khảo, nhà thầu có trách nhiệm chuẩn xác hạng mục công việc phù hợp với thiết kế và yêu cầu kỹ thuật tại Chương V.Sau khi chuẩn xác hạng mục công việc, khối lượng theo thiết kế, Nhà thầu chào giá cho từng hạng mục theo Mẫu số 11 Chương này. Hệ thống hỗ trợ tối đa 3 cấp dữ liệu. | Điền thông tin khối lượng tham khảo cho mô tả công việc. | Điền thông tin đơn vị tính.
STT | Mô tả công việc(2) | Khối lượng tham khảo(3) | Đơn vị tính
1 | PHẦN ĐƯỜNG DÂY
1.1 | Phần công việc theo định mức xây dựng
1.1.1 | Móng cột MT-5 | 14 | móng
1.2 | Phần công việc theo định mức lắp đặt, sửa chữa
1.2.1 | Cột bê tông ly tâm PC.I-10-190- 4.3kN | 14 | cột
1.2.2 | Xà đỡ bằng 22kV cột đơn sứ đứng XĐB22-1LT-SĐ | 2 | bộ
1.2.3 | Xà vượt bằng 22kV cột đơn sứ đứng XVB22-1LT-SĐ | 4 | bộ
1.2.4 | Xà néo bằng 22kV cột đơn sứ đứng XNB22-1LT-SĐ | 10 | bộ
1.2.5 | Xà néo cột tròn đơn sứ chuỗi: XNB22-1LT-SC | 3 | bộ
1.2.6 | Sứ đứng 22kV dòng rò ≥ 600mm- ty mạ 150mm (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 1110 | quả
1.2.7 | Chuỗi cách điện thuỷ 22kV- 70kN (03 bát cách điện thuỷ tinh U70BS dòng rò 320mm)+ bộ PK néo (gồm 01 khóa néo hợp kim nhôm+ 02 móc treo chữ U+ 01 vòng treo đầu tròn+ 01mắt nối kép+ 01 mắt nối trung gian đơn) (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 84 | chuỗi
1.2.8 | Dây dẫn ACSR95/16 (Vật tư A cấp) | 12.764 | km
1.2.9 | Căng dây lấy độ võng, Dây dẫn ACSR95/16 | 7.782 | km
1.2.10 | Dây dẫn ACSR95/16- thủ công kết hợp cơ giới | 4.731 | km
1.2.11 | Dây dẫn ACSR70/11 (Vật tư A cấp) | 34.367 | km
1.2.12 | Căng dây lấy độ võng, Dây dẫn ACSR70/11 | 15.237 | km
1.2.13 | Căng dây dẫn ACSR70/11- thủ công kết hợp cơ giới | 18.456 | km
1.2.14 | Dây dẫn ACSR50/8 (Vật tư A cấp) | 2.365 | km
1.2.15 | Căng dây lấy độ võng, Dây dẫn ACSR50/8 | 1.869 | km
1.2.16 | Căng dây lấy độ võng, dây dẫn ACSR50/8- thủ công kết hợp cơ giới | 0.45 | km
1.2.17 | Đầu cốt nhôm 1 lỗ A70 | 285 | bộ
1.2.18 | Ghíp nhôm 3 bu lông 25-150 (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 1047 | bộ
1.2.19 | Ống nối S95 | 12 | bộ
1.2.20 | Ống nối dây S70 | 15 | bộ
1.2.21 | Giáp nhôm níu dây bọc 70mm2 (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 57 | sợi
1.2.22 | Nắp chụp Hotline | 18 | bộ
2 | PHẦN TRẠM BIẾN ÁP
2.1 | Phần công việc theo định mức xây dựng
2.1.1 | Đào đất rãnh tiếp địa RC-4 | 7 | bộ
2.2 | Phần công việc theo định mức lắp đặt, sửa chữa
2.2.1 | Hệ thống nối đất CSV và làm việc TBA | 19 | bộ
2.2.2 | Tiếp địa RC-4 (TBA) | 7 | bộ
2.2.3 | Dây dòng tiếp địa cột TBA -10m | 7 | bộ
2.2.4 | Xà đón dây đầu trạm 22kV ngang tuyến (tim cột 2,5m): XDD-NT-2,5M | 8 | bộ
2.2.5 | Xà lắp CSV TBA (tim cột 2,5m): XCSV | 9 | bộ
2.2.6 | Xà lắp cầu chì tự rơi (tim cột 2,5m) | 9 | bộ
2.2.7 | Xà lắp sứ đỡ thanh cái: XĐTC | 9 | bộ
2.2.8 | Dây đồng mềm M95 (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 95 | m
2.2.9 | Dây đồng mềm M35 (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 399 | m
2.2.10 | Dây dẫn AC70/11-XLPE2,5/HDPE xuống thiết bị (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 342 | m
2.2.11 | Chống sét van 22kV cho TBA, đường rò ≥ 25 mm/kV- bộ 3 pha (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 16 | bộ
2.2.12 | Cầu chì tự rơi cắt có tải LBFCO 24KV 100A, cách điện gốm, đường rò ≥ 20 mm/kV: bộ 3 pha (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 16 | bộ
3 | PHẦN THU HỒI
3.1 | Tháo thu hồi- ĐZ trung thế
3.1.1 | Hạ cột bê tông LT10m | 14 | cột
3.1.2 | Tháo XĐB22-1LT-SĐ | 2 | bộ
3.1.3 | Tháo XVB-1LT | 4 | bộ
3.1.4 | Tháo XNB22-1LT-SĐ | 10 | bộ
3.1.5 | Tháo XNB22-1LT-SC | 3 | bộ
3.1.6 | Tháo sứ đứng VHD-22 | 1110 | quả
3.1.7 | Tháo chuỗi cách điện 22kV+ PK néo (thuỷ tinh) | 84 | chuỗi
3.1.8 | Hạ dây dẫn AC95 thu hồi (7,938km) | 7.782 | km
3.1.9 | Hạ dây dẫn AC95- thủ công kết hợp cơ giới (4,826km) | 4.731 | km
3.1.10 | Hạ dây dẫn AC70 thu hồi (15,542km) | 15.237 | km
3.1.11 | Hạ dây dẫn AC70- thủ công kết hợp cơ giới (18,825km) | 18.456 | km
3.1.12 | Hạ dây dẫn AC50 thu hồi (1,906km) | 1.869 | km
3.1.13 | Hạ dây dẫn AC50- thủ công kết hợp cơ giới (0,459km) | 0.45 | km
3.1.14 | Ghíp nhôm 3BL (25-150) | 1047 | bộ
3.1.15 | Đầu cốt nhôm các loại (A35: 152 cái, A70: 285 cái, A95: 76 cái) | 513 | bộ
3.1.16 | Bu long các loại | 76 | cái
3.1.17 | Giáp níu dây | 57 | bộ
3.2 | Tháo thu hồi- TBA
3.2.1 | Tháo dây dòng tiếp địa dài 10m | 7 | bộ
3.2.2 | Tháo dây dòng tiếp địa 5m | 38 | bộ
3.2.3 | Tháo xà đầu trạm ngang tuyến (tim cột 2,5m) | 8 | bộ
3.2.4 | Tháo xà đỡ CSV- TBA | 9 | bộ
3.2.5 | Tháo xà đỡ cầu chì SI TBA 22kV (tim cột 2,5m) | 9 | bộ
3.2.6 | Tháo xà đỡ sứ thanh cái (tim cột 2,5m) | 9 | bộ
3.2.7 | Tháo cầu chì tự rơi 22kV | 16 | bộ
3.2.8 | Tháo chống sét van 24kV- TBA | 16 | bộ
3.2.9 | Tháo dây AV-95 | 95 | m
3.2.10 | Tháo dây AV-70 | 342 | m
3.2.11 | Tháo dây AV-35 | 399 | m
3.2.12 | dây đai khóa đai | 38 | bộ
3.3 | Nhập vật tư thu hồi
3.3.1 | Nhân công nhập vật tư thu hồi | 2 | công
4 | VẬN CHUYỂN
4.1 | Vận chuyển | 1 | T.bộ