## Mẫu số 01A. Chi tiết hạng mục x
MẪU SỐ 01A. CHI TIẾT HẠNG MỤC XÂY LẮP (1)
Điền thông tin số thứ tự từ 1 trở đi. | Điền thông tin mô tả công việc làm thông tin cho Nhà thầu tham khảo, nhà thầu có trách nhiệm chuẩn xác hạng mục công việc phù hợp với thiết kế và yêu cầu kỹ thuật tại Chương V.Sau khi chuẩn xác hạng mục công việc, khối lượng theo thiết kế, Nhà thầu chào giá cho từng hạng mục theo Mẫu số 11 Chương này. Hệ thống hỗ trợ tối đa 3 cấp dữ liệu. | Điền thông tin khối lượng tham khảo cho mô tả công việc. | Điền thông tin đơn vị tính.
STT | Mô tả công việc(2) | Khối lượng tham khảo(3) | Đơn vị tính
1 | PHẦN ĐƯỜNG DÂY
1.1 | Phần công việc theo định mức xây dựng
1.1.1 | Móng cột MT-4 | 1 | móng
1.1.2 | Đào đất rãnh tiếp địa RC-2 | 1 | bộ
1.2 | Phần công việc theo định mức lắp đặt, sửa chữa
1.2.1 | Cột bê tông ly tâm PC.I-12-190- 5.4kN | 1 | cột
1.2.2 | Tiếp địa RC-2 | 1 | bộ
1.2.3 | Hệ thống nối đất CSV và làm việc TBA | 26 | bộ
1.2.4 | Đôn cột 3,5m: ĐC-3M-1V | 1 | bộ
1.2.5 | Xà đỡ bằng 22kV cột đơn sứ đứng XĐB22-1LT-SĐ | 1 | bộ
1.2.6 | Dây néo DNTK50-12 | 9 | bộ
1.2.7 | Dây néo DNTK50-14 | 8 | bộ
1.2.8 | Dây néo DNTK50-16 | 2 | bộ
1.2.9 | Dây néo DNTK50-18 | 3 | bộ
1.2.10 | Dây néo DNTK50-20 | 4 | bộ
1.2.11 | Sứ đứng 22kV dòng rò ≥ 600mm- ty mạ 150mm (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 165 | quả
1.2.12 | Sứ đứng 35kV dòng rò ≥ 962,5mm- ty mạ 150mm (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 261 | quả
1.2.13 | Chuỗi cách điện thuỷ 35kV- 70kN (03 bát cách điện thuỷ tinh U70BS dòng rò 320mm)+ bộ PK đỡ (gồm 01 khóa đỡ hợp kim nhôm+ 01 móc treo chữ U+ 01 vòng treo đầu tròn+ 01 mắt nối đơn) (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 54 | chuỗi
1.2.14 | Chuỗi cách điện thuỷ tinh 35kV- 70kN (04 bát cách điện thuỷ tinh U70BS dòng rò 320mm)+ bộ PK néo (gồm 01 khóa néo hợp kim nhôm+ 02 móc treo chữ U+ 01 vòng treo đầu tròn+ 01mắt nối kép+ 01 mắt nối trung gian đơn) (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 150 | chuỗi
1.2.15 | Dây dẫn ACSR120/19 (Vật tư A cấp) | 9.835 | km
1.2.16 | Căng dây lấy độ võng, Dây dẫn ACSR120/19- thủ công kết hợp cơ giới | 9.642 | km
1.2.17 | Dây dẫn ACSR70/11 (Vật tư A cấp) | 16.68 | km
1.2.18 | Căng dây lấy độ võng, Dây dẫn ACSR70/11 | 10.2 | km
1.2.19 | Căng dây dẫn ACSR70/11- thủ công kết hợp cơ giới | 6.153 | km
1.2.20 | Dây đồng mềm M95 (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 130 | m
1.2.21 | Dây đồng mềm M35 (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 546 | m
1.2.22 | Cầu dao phụ tải 24kV- 630A (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 1 | bộ
1.2.23 | Cầu dao phụ tải 35kV- 630A (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 2 | bộ
1.2.24 | Chống sét van 22kV cho đường dây, đường rò ≥ 25 mm/kV- bộ 3 pha (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 2 | bộ
1.2.25 | Chống sét van 35kV cho đường dây, đường rò ≥ 25 mm/kV (Ur42kV)- bộ 3 pha (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 18 | bộ
1.2.26 | Cầu chì tự rơi cắt có tải LBFCO 24KV 100A, cách điện gốm, đường rò ≥ 20 mm/kV: bộ 3 pha (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 2 | bộ
1.2.27 | Cầu chì tự rơi cắt có tải LBFCO 35KV 100A, cách điện gốm, đường rò ≥ 20 mm/kV: bộ 3 pha (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 18 | bộ
1.2.28 | Dây dẫn A70- buộc cổ sứ | 0.061 | km
1.2.29 | Ghíp nhôm 3 bu lông 25-150 (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 450 | bộ
2 | PHẦN THU HỒI
2.1 | Tháo thu hồi- ĐZ trung thế
2.1.1 | Hạ cột bê tông LT12m | 1 | cột
2.1.2 | Tháo dây dòng tiếp địa dài 5m | 54 | bộ
2.1.3 | Tháo dây néo | 26 | bộ
2.1.4 | Tháo đôn cột vuông đơn ĐC-3m-1V | 1 | bộ
2.1.5 | Tháo XĐB22-1LT-SĐ | 1 | bộ
2.1.6 | Tháo sứ đứng VHD-22 | 165 | quả
2.1.7 | Tháo sứ đứng VHD-35 | 261 | quả
2.1.8 | Tháo sứ chuỗi 35kV- đỡ (thuỷ tinh) | 54 | chuỗi
2.1.9 | Tháo chuỗi cách điện 35kV+ PK néo (thuỷ tinh) | 150 | chuỗi
2.1.10 | Hạ dây dẫn AC120- thủ công kết hợp cơ giới (9,835km) | 9.642 | km
2.1.11 | Hạ dây dẫn AC70 thu hồi (10,404km) | 10.2 | km
2.1.12 | Hạ dây dẫn AC70- thủ công kết hợp cơ giới (6,276km) | 6.153 | km
2.1.13 | Ghíp nhôm 3BL (25-240) | 450 | bộ
2.1.14 | Đầu cốt nhôm các loại (A35: 208 cái, A95: 104 cái) | 312 | bộ
2.1.15 | Dây A70- buộc cổ sứ | 11 | kg
2.1.16 | Dây thoát sét AV35 | 546 | m
2.1.17 | Dây thoát sét AV95 | 130 | m
2.1.18 | Bu lông + cờ bắt bu lông | 104 | cái
2.1.19 | Đai thép + khóa đai | 52 | cái
2.1.20 | Tháo cầu dao phụ tải 24kV | 1 | bộ
2.1.21 | Tháo cầu dao phụ tải 35kV | 2 | bộ
2.1.22 | Tháo cầu chì tự rơi 22kV | 2 | bộ
2.1.23 | Tháo cầu chì tự rơi 35kV | 18 | bộ
2.1.24 | Tháo chống sét van 24kV- đường dây | 2 | bộ
2.1.25 | Tháo chống sét van 35kV- đường dây | 18 | bộ
2.1.26 | Nhân công nhập vật tư thu hồi | 2 | công
3 | VẬN CHUYỂN
3.1 | Vận chuyển | 1 | T.bộ