# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu về kỹ thuật mang tính kỹ thuật thuần túy và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT.

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì thiết bị y tế năm 2025;

- Tổng giá trị gói thầu: 3.480.794.528 VNĐ (Bằng chữ: Ba tỷ bốn trăm tám mươi triệu bảy trăm chín mươi bốn ngàn năm trăm hai mươi tám đồng)

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp hoặc Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 180 ngày kể từ ngày phát hành E-HSMT đến khi có kết quả LCNT;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2025;

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

- Địa điểm thực hiện gói thầu: Bệnh viện Từ Dũ, 284 Cống Quỳnh, Phường Bến Thành, TP. HCM.

2. Mục tiêu công việc:

Thiết bị sau khi được bảo trì, bảo dưỡng làm việc chính xác, ổn định, an toàn, đảm bảo các tính năng, thông số kỹ thuật theo quy định của nhà sản xuất.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Các yêu cầu kỹ thuật đối dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị:

- Tần suất thực hiện dịch vụ: Nhà thầu trình bày chi tiết số lần thực hiện dịch vụ bảo trì trong năm đáp ứng đầy đủ yêu cầu trong danh mục yêu cầu chi tiết.

- Nội dung công việc bảo trì: Nhà thầu trình bày chi tiết, rõ ràng về nội dung công việc bảo trì, bảo dưỡng, tần suất thực hiện dịch vụ đáp ứng đầy đủ yêu cầu tại phần Mô tả dịch vụ trong danh mục yêu cầu chi tiết.

- Nhà thầu phải có nhân sự phù hợp để thực hiện các nghĩa vụ lắp đặt thay thế, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng thiết bị; hoặc có kinh nghiệm thực hiện bảo trì, duy tu, bảo dưỡng thiết bị đáp ứng theo yêu cầu trong danh mục yêu cầu chi tiết.

Danh mục yêu cầu chi tiết:

| STT | Tên thiết bị | Số lượng | Đơn vị tính | Số lần bảo trì/ năm | Mô tả dịch vụ | Yêu cầu về kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực bảo trì |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn hồi sức sơ sinh Model: Giraffe Warmer Hãng sản xuất: GE Healthcare | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 2 | Bộ CPAP Model: SiPAP Hãng sản xuất: CareFusion | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 3 | Hệ thống cung cấp và theo dõi khí NO Model: NOxBOXi Hãng sản xuất: NOxBOX | 1 | Hệ thống | ≥ 12 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các đầu nối khí, hệ thống khí - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 4 | Hệ thống làm lạnh toàn thân điều trị suy hô hấp Model: Criticool Hãng sản xuất: Memnen Medical & M.T.R.E Advance Technologies | 1 | Hệ thống | ≥ 3 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra hệ thống nước, hệ thống tản nhiệt - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 5 | Máy giúp thở Model: Elisa 300 Hãng sản xuất: Lowenstein Medical | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra đầu nối khí, hệ thống khí, rò rỉ khí - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra hoạt động các mode thở - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 6 | Máy giúp thở Model: MV2000 EVO2 Hãng sản xuất: Mek-ics | 2 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra đầu nối khí, hệ thống khí, rò rỉ khí - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra hoạt động các mode thở - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 7 | Máy giúp thở Model: Vsmart VFS-410 Hãng sản xuất: Vingroup | 7 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra đầu nối khí, hệ thống khí, rò rỉ khí - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra hoạt động các mode thở - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 8 | Máy giúp thở oxy dòng cao (HFNC) Model: AD-I Hãng sản xuất: Pigeon | 5 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra đầu nối khí, hệ thống khí, rò rỉ khí - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra hoạt động các mode thở - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 9 | Máy giúp thở oxy dòng cao (HFNC) Model: VUN-001 Hãng sản xuất: Vincent Medical | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra đầu nối khí, hệ thống khí, rò rỉ khí - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra hoạt động các mode thở - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 10 | Máy giúp thở sơ sinh Model: fabian + nCPAP evolution Hãng sản xuất: Acutronic Medical System AG | 5 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra đầu nối khí, hệ thống khí, rò rỉ khí - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra hoạt động các mode thở - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 11 | Máy giúp thở sơ sinh Model: Esprit Ventilator Hãng sản xuất: Philips – Respironics | 7 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra đầu nối khí, hệ thống khí, rò rỉ khí - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra hoạt động các mode thở - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 12 | Máy giúp thở sơ sinh cao tần Model: Servo-n Hãng sản xuất: Maquet | 2 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra đầu nối khí, hệ thống khí, rò rỉ khí - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra hoạt động các mode thở - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 13 | Máy giúp thở xách tay sơ sinh Model: LTV1200 Hãng sản xuất: CareFusion | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra đầu nối khí, hệ thống khí, rò rỉ khí - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra hoạt động các mode thở - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 14 | Máy giúp thở xách tay sơ sinh Model: HT50 Hãng sản xuất: Newport | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra đầu nối khí, hệ thống khí, rò rỉ khí - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra hoạt động các mode thở - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 15 | Máy giúp thở xách tay sơ sinh Model: babyPAC (B100CE) Hãng sản xuất: Smiths Medical | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra đầu nối khí, hệ thống khí, rò rỉ khí - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra hoạt động các mode thở - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 16 | Máy sưởi ấm bệnh Model: W-150T Hãng sản xuất: Istanbul Medikal | 4 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 17 | Máy sưởi ấm bệnh Model: EQ-5000 Hãng sản xuất: Smiths Medical | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 18 | Bàn khám điện Model: JW-G2000 Hãng sản xuất: JW-BIO Science Corporation | 15 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra hệ thống cơ khí, da nệm - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 19 | Bàn sanh Model: Affinity 4 Hãng sản xuất: Hill-Rom | 10 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra hệ thống cơ khí, da nệm - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 20 | Hệ thống Air trung tâm Model: AIRMIL'S 2 GX 11 CJ-SEC3A Hãng sản xuất: MIL'S -Taema Air liquide Santé | 1 | Hệ thống | ≥ 4 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các van an toàn, van giảm áp, bộ điều áp, rò rỉ khí,... - Kiểm tra hệ thống xả nước, bộ tản nhiệt, mức nhớt, lọc nhớt, tách nhớt - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử, hệ thống lọc, tản nhiệt - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 21 | Hệ thống cung cấp khí CO2 Model: AD078500 Hãng sản xuất: Air Liquide Medical Systems | 1 | Hệ thống | ≥ 4 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các van an toàn, van giảm áp, bộ điều áp, bộ chuyển đổi, rò rỉ khí,... - Kiểm tra ruột khẩu, đầu nối, gioăng đệm - Vệ sinh thiết bị, hệ thống lọc - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 22 | Hệ thống cung cấp khí CO2 và N2 Model: Centrale Hp Hãng sản xuất: ALMS&TM | 1 | Hệ thống | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các van an toàn, van giảm áp, bộ điều áp, bộ chuyển đổi, rò rỉ khí,... - Kiểm tra ruột khẩu, đầu nối, gioăng đệm - Vệ sinh thiết bị, hệ thống lọc - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 23 | Hệ thống hút chân không Model: HOSPIVAC 2I -E150-R8-AFS Hãng sản xuất: MIL'S -Taema Air liquide Santé | 1 | Hệ thống | ≥ 4 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các van an toàn, van cô lập, van một chiều, rò rỉ khí,... - Kiểm tra lọc vi sinh, bộ tản nhiệt, mức nhớt, lọc nhớt, tách nhớt - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử, hệ thống lọc, tản nhiệt - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 24 | Hệ thống khí nén và hút trung tâm Hãng sản xuất: MIL'S -Taema Air liquide Santé | 1 | Hệ thống | ≥ 4 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các van an toàn, van giảm áp, bộ điều áp, van cô lập, van một chiều, rò rỉ khí,... - Kiểm tra hệ thống xả nước, lọc vi sinh, bộ tản nhiệt, mức nhớt, lọc nhớt, tách nhớt - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử, hệ thống lọc, tản nhiệt - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 25 | Hệ thống khí y tế (Khu B) Hãng sản xuất: Air Liquide Medical Systems (ALMS) & MIL'S | 1 | Hệ thống | ≥ 4 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các van an toàn, van giảm áp, bộ điều áp, van cô lập, van một chiều, rò rỉ khí,... - Kiểm tra hệ thống xả nước, lọc vi sinh, bộ tản nhiệt, mức nhớt, lọc nhớt, tách nhớt, gioăng đệm,... - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử, hệ thống lọc, tản nhiệt - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 26 | Hệ thống trung tâm Oxy bình Hãng sản xuất: Taema-Air liquide Sante | 1 | Hệ thống | ≥ 4 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các van an toàn, van giảm áp, bộ điều áp, bộ chuyển đổi, rò rỉ khí,... - Kiểm tra ruột khẩu, đầu nối, gioăng đệm - Vệ sinh thiết bị, hệ thống lọc - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 27 | Máy tạo khí oxy Model: JMC9A Ni Hãng sản xuất: Jumao | 5 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 28 | Bơm tiêm điện Model: 8718512 Hãng sản xuất: Secura FT | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 29 | Máy cắt đốt nội soi Model: Tekno tom 401 B Hãng sản xuất: TEKNO | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện, điện cực trung tính - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra hoạt động các mode cắt/đốt - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 30 | Máy cắt đốt nội soi buồng tử cung Model: 90013-01 (TOM 500) Hãng sản xuất: TEKNO | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện, điện cực trung tính - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra hoạt động các mode cắt/đốt - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 31 | Máy đo độ dãn cơ Model: TofScan Hãng sản xuất: Idmed | 2 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các chức năng hoạt động - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 32 | Máy đốt sóng cao tần Model: Curis Hãng sản xuất: Sutter | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện, điện cực trung tính - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra hoạt động các mode cắt/đốt - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 33 | Máy gây mê giúp thở Model: Sirius 2000 Hãng sản xuất: Blease | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra đầu nối khí, tấm lọc, hệ thống khí, rò rỉ khí, bình bốc hơi, bóng xếp,... - Kiểm tra các cảm biến, van khí, van điều áp, van an toàn, đồng hồ áp lực, hệ thống báo động, rò rỉ,... - Kiểm tra hoạt động các mode thở - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 34 | Máy gây mê giúp thở Model: Aestiva 5 compact plus Hãng sản xuất: Datex ohmeda | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra đầu nối khí, tấm lọc, hệ thống khí, rò rỉ khí, bình bốc hơi, bóng xếp,... - Kiểm tra các cảm biến, van khí, van điều áp, van an toàn, đồng hồ áp lực, hệ thống báo động, rò rỉ,... - Kiểm tra hoạt động các mode thở - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 35 | Máy gây mê giúp thở Model: Aespire 100 Hãng sản xuất: GE Healthcare | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra đầu nối khí, tấm lọc, hệ thống khí, rò rỉ khí, bình bốc hơi, bóng xếp,... - Kiểm tra các cảm biến, van khí, van điều áp, van an toàn, đồng hồ áp lực, hệ thống báo động, rò rỉ,... - Kiểm tra hoạt động các mode thở - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 36 | Máy gây mê giúp thở Model: Blease Focus + 750 Ventilator Hãng sản xuất: Spacelabs | 3 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra đầu nối khí, tấm lọc, hệ thống khí, rò rỉ khí, bình bốc hơi, bóng xếp,... - Kiểm tra các cảm biến, van khí, van điều áp, van an toàn, đồng hồ áp lực, hệ thống báo động, rò rỉ,... - Kiểm tra hoạt động các mode thở - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 37 | Máy làm ấm dịch truyền Model: S-Line Hãng sản xuất: Barkey | 12 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 38 | Máy đo khí mê, khí CO2 Model: Bis Vista Hãng sản xuất: Aspect Medical/Covidien/USA | 2 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các chức năng hoạt động - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 39 | Máy theo dõi bệnh nhân Model: CMS7000 Hãng sản xuất: Contec | 2 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các chức năng hoạt động - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 40 | Máy theo dõi bệnh nhân Model: DASH 2500 Hãng sản xuất: GE Healthcare | 5 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các chức năng hoạt động - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 41 | Máy theo dõi bệnh nhân Model: DASH 4000 Hãng sản xuất: GE Healthcare | 5 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các chức năng hoạt động - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 42 | Máy theo dõi bệnh nhân Model: BSM 230LK Hãng sản xuất: Nihon Kohden | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các chức năng hoạt động - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 43 | Máy theo dõi bệnh nhân Model: Efficia CM120 Hãng sản xuất: Philips | 3 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các chức năng hoạt động - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 44 | Máy theo dõi bệnh nhân Model: IntelliVue MX450 Hãng sản xuất: Philips | 5 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các chức năng hoạt động - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 45 | Máy theo dõi bệnh nhân Model: Intellivue MP20 Hãng sản xuất: Philips | 7 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các chức năng hoạt động - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 46 | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số Model: IntelliVue MX430 Hãng sản xuất: Philips | 18 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các chức năng hoạt động - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 47 | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số - sơ sinh Model: IntelliVue MX450 Hãng sản xuất: Philips | 3 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các chức năng hoạt động - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 48 | Máy truyền dịch Model: DI-4000 Hãng sản xuất: Daiwha | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 49 | Tủ bảo quản tử thi Model: 1036-R116 Hãng sản xuất: Mortech | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 50 | Tủ bảo quản tử thi Model: 2 Body side Hãng sản xuất: Thermo Fisher Scientific | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 51 | Hệ thống chụp hình tự động và phân tích NST Model: Axialmager Z2 Hãng sản xuất: Carl Zeiss | 1 | Hệ thống | ≥ 1 lần / năm | - Kiểm tra tình trạng phần quang học (vật kính, thị kính, tụ quang, bóng đèn,…) - Kiểm tra tình trạng cơ học ( bánh răng điều chỉnh tiêu cự, trục nâng hạ,...) - Kiểm tra tình trạng hệ thống điện, an toán điện,... - Kiểm tra phần mềm, camera - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Cân chỉnh, hiệu chuẩn hệ thống - Vệ sinh toàn bộ hệ thống - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 52 | Hệ thống sắc ký lỏng khối ghép phổ (LC-MSMS) Model: Qsight 210 MD Screening System Hãng sản xuất: Perkin Elmer | 1 | Hệ thống | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống quang học, laser - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 53 | Hệ thống xét nghiệm Microarray Model: SureScan Hãng sản xuất: Agilent Technologies | 1 | Hệ thống | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 54 | Máy cắt sinh thiết lạnh tự động Model: Cryostar NX50 Hãng sản xuất: Thermo Shandon (Shandon Diagnostics/ Thermo Fisher Scientific) | 1 | Cái | ≥ 4 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tổng quát phần cơ học (tay quay, ngàm kẹp,...) - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 55 | Máy cắt vi phẫu Model: HM325 Hãng sản xuất: Thermo Scientific | 2 | Cái | ≥ 4 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tổng quát phần cơ học (tay quay, ngàm kẹp,...) - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 56 | Máy chụp hình thạch Model: MultiDoc-It Hãng sản xuất: UVP | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 57 | Máy định lượng DNA Model: Biophotometer plus Hãng sản xuất: Eppendorf | 1 | Cái | ≥ 1 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 58 | Máy đúc khối Model: TEC 5 EMJ-2 Hãng sản xuất: Sakura | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 59 | Máy đúc khối Model: Tissue Tek Tec5 Hãng sản xuất: Sakura | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 60 | Máy ly trích DNA tự động Model: Chemagic 360-D Hãng sản xuất: Perkin Elmer/Wallac Oy | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 61 | Máy luân nhiệt (PCR) Model: SureCycler 8800 Hãng sản xuất: Agilent Technologies | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 62 | Máy luân nhiệt (PCR) Model: C1000 Hãng sản xuất: Bio-rad | 2 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 63 | Máy luân nhiệt (PCR) Model: Mastercycler Pro S Hãng sản xuất: Eppendorf | 2 | Cái | ≥ 1 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 64 | Máy PCR định lượng Model: CFX96 Hãng sản xuất: Bio-rad | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 65 | Máy xác định trình tự DNA bằng mao quản Model: 3500 Hãng sản xuất: Applied Biosystems | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống quang học, laser - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 66 | Máy xử lý mô tự động Model: VIP-5-JR-J2 Hãng sản xuất: Sakura | 3 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 67 | Máy xử lý mô tự động Model: Revos Hãng sản xuất: Thermo Shandon (Shandon Diagnostics) | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 68 | Máy in thông tin trên cassette Model: PrintMate AS Hãng sản xuất: Thermo Fisher Scientific | 1 | Cái | ≥ 4 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 69 | Máy in thông tin trên lam kính Model: SlideMate AS Hãng sản xuất: Thermo Fisher Scientific | 1 | Cái | ≥ 4 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 70 | Máy hút mỡ Model: 1020 Hãng sản xuất: Microaire Surgical Instrument LLC | 1 | Cái | ≥ 1 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 71 | Hệ thống xử lý hình ảnh kỹ thuật số Model: CR-IR-363 Hãng sản xuất: Fujifilm | 1 | Hệ thống | ≥ 4 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra hệ thống nhận trả IP cassette, chất lượng hình ảnh, hệ thống lưu trữ - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 72 | Hệ thống xử lý hình ảnh kỹ thuật số Model: FCR Profect CS Plus Hãng sản xuất: Fujifilm | 1 | Hệ thống | ≥ 4 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra hệ thống nhận trả IP cassette, chất lượng hình ảnh, hệ thống lưu trữ - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 73 | Máy in phim khô Model: Drypix 4000 Hãng sản xuất: Fujifilm | 1 | Cái | ≥ 4 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 74 | Máy siêu âm đen trắng Model: Logiq 100pro Hãng sản xuất: GE Healthcare | 1 | Cái | ≥ 1 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra các chấn tử - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 75 | Máy siêu âm đen trắng Model: Logiq 200 pro Hãng sản xuất: GE Healthcare | 1 | Cái | ≥ 1 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra các chấn tử - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 76 | Máy siêu âm màu Model: Vivid T8 Hãng sản xuất: GE Healthcare | 2 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra các chấn tử - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 77 | Máy siêu âm màu Model: Volusion P8 Hãng sản xuất: GE Healthcare | 5 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra các chấn tử - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 78 | Máy siêu âm màu 4D Model: Voluson S10 Hãng sản xuất: GE Healthcare | 2 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra các chấn tử - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 79 | Máy soi cổ tử cung Model: 3MVC Hãng sản xuất: Leisegang | 2 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 80 | Máy soi cổ tử cung Model: OCS - 500 Hãng sản xuất: Olympus | 2 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 81 | Máy theo dõi sản khoa CTG điện toán Model: Team3A-B Hãng sản xuất: Huntleigh | 26 | Cái | ≥ 1 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 82 | Máy X quang cố định Model: MS 550 HFLC Hãng sản xuất: Control X | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra đầu đèn X-quang, tốc độ quay Anode, bộ trực chuẩn - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 83 | Máy X quang cố định Model: CM-40 Hãng sản xuất: DEL Medical | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra đầu đèn X-quang, tốc độ quay Anode, bộ trực chuẩn - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 84 | Máy X quang cố định Model: Universal MP 500 A Hãng sản xuất: DEL Medical | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra đầu đèn X-quang, tốc độ quay Anode, bộ trực chuẩn - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 85 | Máy X quang di động Model: TXL-Plus 8 Hãng sản xuất: Radiologia | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra đầu đèn X-quang, tốc độ quay Anode, bộ trực chuẩn - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 86 | Máy X quang di động Model: Mobile Art Eco Mux 10 Hãng sản xuất: Shimadzu | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra đầu đèn X-quang, tốc độ quay Anode, bộ trực chuẩn - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 87 | Máy X quang di động Model: MU 125 Hãng sản xuất: Shimadzu | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra đầu đèn X-quang, tốc độ quay Anode, bộ trực chuẩn - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 88 | Máy X quang kỹ thuật số DR Model: FDR Smart F (FDR Smart FGX-52S) Hãng sản xuất: DRGEM Corporation | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra đầu đèn X-quang, tốc độ quay Anode, bộ trực chuẩn - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 89 | Hệ thống laser vi phẩu phôi, thoát màng Model: Zilos-tk Hãng sản xuất: Hamilton thorne biosciences | 1 | Hệ thống | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra tình trạng phần quang học - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử, gương, cáp quang - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 90 | Hệ thống laser vi phẩu phôi, thoát màng Model: Octax Navilase Hãng sản xuất: Vitrolife GMBH | 1 | Hệ thống | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra tình trạng phần quang học - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử, gương, cáp quang - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 91 | Tủ lạnh âm sâu -30°C Model: MRF 280/35 Hãng sản xuất: Electrolux | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 92 | Tủ pha thuốc Model: CYT-4A1 Hãng sản xuất: Esco / Singapore | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 93 | Hệ thống xử lý hình ảnh kỹ thuật số Model: Fuji CR Hãng sản xuất: Fujifilm | 1 | Hệ thống | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra hệ thống nhận trả IP cassette, chất lượng hình ảnh, hệ thống lưu trữ - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 94 | Máy trợ thở hồi sức sơ sinh Model: Beluga - V1 Hãng sản xuất: MTTS | 4 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 95 | Lồng ấp sơ sinh Model: Atom V-808Transcapsule Hãng sản xuất: Atom | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 96 | Lồng ấp sơ sinh Model: V 2100 G Hãng sản xuất: Atom | 4 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 97 | Lồng ấp sơ sinh Model: V-2100G Neo Server Hãng sản xuất: Atom | 3 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 98 | Lồng ấp sơ sinh Model: Care plus 2000 Hãng sản xuất: Datex ohmeda | 5 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 99 | Lồng ấp sơ sinh Model: Care plus 4000 Hãng sản xuất: GE Healthcare | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 100 | Lồng ấp sơ sinh Model: CHS-i1000 Hãng sản xuất: JW Medical | 12 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 101 | Lồng ấp sơ sinh Model: Magnateck ICT 2001 Hãng sản xuất: Magna | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 102 | Lồng ấp sơ sinh Model: Care plus 2000 Hãng sản xuất: Ohmeda | 7 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 103 | Lồng ấp sơ sinh Model: Care Plus 3000 Hãng sản xuất: Ohmeda | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 104 | Máy giúp thở Model: TV-100 Hãng sản xuất: Biomed | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra đầu nối khí, hệ thống khí, rò rỉ khí - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra hoạt động các mode thở - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 105 | Máy giúp thở Model: Savina 300 Hãng sản xuất: Drager Medical | 2 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra đầu nối khí, hệ thống khí, rò rỉ khí - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra hoạt động các mode thở - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 106 | Máy giúp thở Model: Carescape R860 Hãng sản xuất: GE Healthcare | 4 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra đầu nối khí, hệ thống khí, rò rỉ khí - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra hoạt động các mode thở - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 107 | Máy giúp thở sơ sinh Model: Puritan Bennett 980 Hãng sản xuất: Covidien | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra đầu nối khí, hệ thống khí, rò rỉ khí - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra hoạt động các mode thở - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 108 | Máy giúp thở sơ sinh Model: Babylog VN600 Hãng sản xuất: Drager Medical | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra đầu nối khí, hệ thống khí, rò rỉ khí - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra hoạt động các mode thở - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 109 | Máy giúp thở sơ sinh Model: Carescape R860 Hãng sản xuất: GE Healthcare | 4 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra đầu nối khí, hệ thống khí, rò rỉ khí - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra hoạt động các mode thở - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 110 | Máy giúp thở sơ sinh Model: Engstrom Carestation Hãng sản xuất: GE Healthcare | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra đầu nối khí, hệ thống khí, rò rỉ khí - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra hoạt động các mode thở - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 111 | Máy giúp thở sơ sinh cao tần Model: Babylog 8000 Plus Hãng sản xuất: Drager Medical | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra đầu nối khí, hệ thống khí, rò rỉ khí - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra hoạt động các mode thở - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 112 | Máy hấp nhiệt độ cao Model: CLG-40LDVP Hãng sản xuất: ALP | 1 | Cái | ≥ 4 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra phần cơ khí cửa đóng mở - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra các van an toàn, van điện từ, dồng hồ áp lực, công tắc áp suất - Kiểm tra hệ thống nước cấp, nước xả - Kiểm tra kháng đốt, ron cửa, rò rỉ khí - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 113 | Máy hấp nhiệt độ cao Model: CLG-40MDVP Hãng sản xuất: ALP | 1 | Cái | ≥ 4 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra phần cơ khí cửa đóng mở - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra các van an toàn, van điện từ, dồng hồ áp lực, công tắc áp suất - Kiểm tra hệ thống nước cấp, nước xả - Kiểm tra kháng đốt, ron cửa, rò rỉ khí - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 114 | Máy hấp nhiệt độ cao Model: MCY 40 Hãng sản xuất: ALP | 1 | Cái | ≥ 4 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra phần cơ khí cửa đóng mở - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra các van an toàn, van điện từ, dồng hồ áp lực, công tắc áp suất - Kiểm tra hệ thống nước cấp, nước xả - Kiểm tra kháng đốt, ron cửa, rò rỉ khí - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 115 | Máy hấp nhiệt độ cao Model: SAT-450 Hãng sản xuất: Sturdy Industrial | 1 | Cái | ≥ 4 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra phần cơ khí cửa đóng mở - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra các van an toàn, van điện từ, dồng hồ áp lực, công tắc áp suất - Kiểm tra hệ thống nước cấp, nước xả - Kiểm tra kháng đốt, ron cửa, rò rỉ khí - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 116 | Máy hấp nhiệt độ cao Model: 6671130EP-1V Hãng sản xuất: Tuttnauer | 1 | Cái | ≥ 12 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra phần cơ khí cửa đóng mở - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra các van an toàn, van điện từ, dồng hồ áp lực, công tắc áp suất - Kiểm tra hệ thống nước cấp, nước xả - Kiểm tra kháng đốt, ron cửa, rò rỉ khí - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 117 | Máy rửa khử khuẩn sấy khô tự động Model: IWD 521 Hãng sản xuất: Ken A/S | 1 | Cái | ≥ 6 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra phần cơ khí đóng mở cửa, quạt sấy,... - Kiểm tra hệ thống nước cấp, đường ống nước, ống bơm hóa chất, gioăng cửa, thoát khí, rò rỉ - Kiểm tra các van, cảm biến, hệ thống báo động, công tắc an toàn - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 118 | Bơm tiêm điện Model: Perfusor Compact Hãng sản xuất: B.Braun | 2 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 119 | Bơm tiêm điện Model: Perfusor Compact S Hãng sản xuất: B.Braun | 111 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 120 | Bơm tiêm điện Model: TOP 5300 Hãng sản xuất: TOP | 2 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 121 | Bơm tiêm giảm đau tự kiểm soát PCA Model: Perfusor Compact Space Hãng sản xuất: B.Braun | 13 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 122 | Bơm tiêm giảm đau tự kiểm soát PCA Model: Perfusor FM + PCA Hãng sản xuất: B.Braun | 3 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 123 | Đầu camera nội soi Model: 20221030 Hãng sản xuất: Karl Storz | 1 | Cái | ≥ 4 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra phần cơ khí: kẹp, điều chỉnh tiêu cự, thu phóng, chất lượng hình ảnh - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 124 | Đầu camera nội soi Model: 20221034 Hãng sản xuất: Karl Storz | 1 | Cái | ≥ 4 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra phần cơ khí: kẹp, điều chỉnh tiêu cự, thu phóng, chất lượng hình ảnh - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 125 | Đầu camera nội soi Model: Tricam Hãng sản xuất: Karl Storz | 1 | Cái | ≥ 4 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra phần cơ khí: kẹp, điều chỉnh tiêu cự, thu phóng, chất lượng hình ảnh - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 126 | Đầu camera nội soi Model: Tricam DX Pal Hãng sản xuất: Karl Storz | 1 | Cái | ≥ 4 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra phần cơ khí: kẹp, điều chỉnh tiêu cự, thu phóng, chất lượng hình ảnh - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 127 | Hệ thống phẫu thuật nội soi Model: 22201020/22220055-3/20134020/26430520/26331020/20701020/20532220/9826NB Hãng sản xuất: Karl Storz | 3 | Hệ thống | ≥ 4 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát hệ thống, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,… - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện, điện cực trung tính,... - Kiểm tra phần cơ khí: kẹp, điều chỉnh tiêu cự, thu phóng, chất lượng hình ảnh, động cơ quay,... - Kiểm tra chức năng điều khiển thu phóng, chất lượng hình ảnh - Kiểm tra hệ thống khí, cụm bơm, ống dẫn khí, rò rỉ khí, van an toàn... - Kiểm tra nguồn sáng, bóng đèn, cường độ ánh sáng - Kiểm tra hoạt động các mode cắt/đốt - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 128 | Hệ thống phẫu thuật nội soi HD Model: TC300/ TH100/ TC200/20134020/26430520/26331020/20701020/20532220/9826NB Hãng sản xuất: Karl Storz | 2 | Hệ thống | ≥ 4 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát hệ thống, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,… - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện, điện cực trung tính,... - Kiểm tra phần cơ khí: kẹp, điều chỉnh tiêu cự, thu phóng, chất lượng hình ảnh, động cơ quay,... - Kiểm tra chức năng điều khiển thu phóng, chất lượng hình ảnh - Kiểm tra hệ thống khí, cụm bơm, ống dẫn khí, rò rỉ khí, van an toàn... - Kiểm tra nguồn sáng, bóng đèn, cường độ ánh sáng - Kiểm tra hoạt động các mode cắt/đốt - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 129 | Hệ thống phẫu thuật nội soi HD Model: TC300/ TH100/ TC200/20134020/26430520/26331020/20701020/UH 300/9826NB Hãng sản xuất: Karl Storz | 2 | Hệ thống | ≥ 4 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát hệ thống, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,… - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện, điện cực trung tính,... - Kiểm tra phần cơ khí: kẹp, điều chỉnh tiêu cự, thu phóng, chất lượng hình ảnh, động cơ quay,... - Kiểm tra chức năng điều khiển thu phóng, chất lượng hình ảnh - Kiểm tra hệ thống khí, cụm bơm, ống dẫn khí, rò rỉ khí, van an toàn... - Kiểm tra nguồn sáng, bóng đèn, cường độ ánh sáng - Kiểm tra hoạt động các mode cắt/đốt - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 130 | Hệ thống xử lý hình ảnh nội soi Model: 20223020 Hãng sản xuất: Karl Storz | 3 | Hệ thống | ≥ 4 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra chức năng điều khiển thu phóng, chất lượng hình ảnh - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 131 | Hệ thống xử lý hình ảnh nội soi Model: Telecam SL Pal Hãng sản xuất: Karl Storz | 1 | Hệ thống | ≥ 4 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra chức năng điều khiển thu phóng, chất lượng hình ảnh - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 132 | Hệ thống xử lý hình ảnh nội soi Model: Tricam DX Pal Hãng sản xuất: Karl Storz | 2 | Hệ thống | ≥ 4 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra chức năng điều khiển thu phóng, chất lượng hình ảnh - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 133 | Hệ thống xử lý hình ảnh nội soi Model: 20212020 Hãng sản xuất: Karl Storz | 3 | Hệ thống | ≥ 4 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra chức năng điều khiển thu phóng, chất lượng hình ảnh - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 134 | Hệ thống xử lý hình ảnh nội soi độ nét cao (HD) Hãng sản xuất: Karl Storz | 1 | Hệ thống | ≥ 4 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra chức năng điều khiển thu phóng, chất lượng hình ảnh - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 135 | Màn hình màu y khoa Model: FS-L2403D Hãng sản xuất: FSN | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra chất lượng hình ảnh - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 136 | Máy bào mô nội soi Model: 20701020 (Unidrive S III SCB) Hãng sản xuất: Karl Storz | 1 | Cái | ≥ 4 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra phần cơ, động cơ quay - Kiểm tra các cảm biến, chế độ an toàn - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 137 | Máy bào mô nội soi Model: 20701020 (Unidrive S III) Hãng sản xuất: Karl Storz | 3 | Cái | ≥ 4 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra phần cơ, động cơ quay - Kiểm tra các cảm biến, chế độ an toàn - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 138 | Máy bào mô nội soi Model: Motor Unidrive II Hãng sản xuất: Karl Storz | 1 | Cái | ≥ 4 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra phần cơ, động cơ quay - Kiểm tra các cảm biến, chế độ an toàn - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 139 | Máy bơm hút dịch nội soi Model: 26331020 (Hamou Endomat) Hãng sản xuất: Karl Storz | 6 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra hệ thống khí, cụm bơm, ống dẫn khí, rò rỉ khí,... - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 140 | Máy bơm khí CO2 nội soi Model: 26430520 (CO2 Electronic Endoflator) Hãng sản xuất: Karl Storz | 10 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra hệ thống khí, van an toàn, rò rỉ khí,... - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 141 | Nguồn sáng nội soi Model: 20132120 Hãng sản xuất: Karl Storz | 2 | Cái | ≥ 4 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra nguồn sáng, bóng đèn, cường độ ánh sáng - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 142 | Nguồn sáng nội soi Model: 20134020 (Xenon 300W) Hãng sản xuất: Karl Storz | 3 | Cái | ≥ 4 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra nguồn sáng, bóng đèn, cường độ ánh sáng - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 143 | Nguồn sáng nội soi Model: Xenon 175W Hãng sản xuất: Karl Storz | 1 | Cái | ≥ 4 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra nguồn sáng, bóng đèn, cường độ ánh sáng - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 144 | Nguồn sáng nội soi Hãng sản xuất: Karl Storz | 1 | Cái | ≥ 4 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra nguồn sáng, bóng đèn, cường độ ánh sáng - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 145 | Máy cắt đốt điện Model: Excell Hãng sản xuất: Alsa | 2 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện, điện cực trung tính - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra hoạt động các mode cắt/đốt - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 146 | Máy cắt đốt điện Model: VIO 300D Hãng sản xuất: Erbe | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện, điện cực trung tính - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra hoạt động các mode cắt/đốt - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 147 | Máy cắt đốt điện Model: VIO3 Hãng sản xuất: Erbe | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện, điện cực trung tính - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra hoạt động các mode cắt/đốt - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 148 | Máy cắt đốt điện Model: ForceFX Hãng sản xuất: Medtronic/ Valleylab | 7 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện, điện cực trung tính - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra hoạt động các mode cắt/đốt - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 149 | Máy cắt đốt điện Model: ForceFX Hãng sản xuất: Valleylab/Covidien/Medtronic | 4 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện, điện cực trung tính - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra hoạt động các mode cắt/đốt - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 150 | Máy cắt đốt nội soi Model: 20532220 (Autocon II 200) Hãng sản xuất: Karl Storz | 9 | Cái | ≥ 4 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện, điện cực trung tính - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra hoạt động các mode cắt/đốt - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 151 | Máy cắt đốt nội soi Model: Autocon II 400 Hãng sản xuất: Karl Storz | 1 | Cái | ≥ 4 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện, điện cực trung tính - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra hoạt động các mode cắt/đốt - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 152 | Máy đốt lạnh Model: LM-900 Cryosargery Hãng sản xuất: Leisegang | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra hoạt động các mode cắt/đốt - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 153 | Máy đốt lạnh Model: LL100 Hãng sản xuất: Wallach | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra hoạt động các mode cắt/đốt - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 154 | Máy gây mê giúp thở Model: Fabius Plus Hãng sản xuất: Drager Medical | 2 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra đầu nối khí, tấm lọc, hệ thống khí, rò rỉ khí, bình bốc hơi, bóng xếp,... - Kiểm tra các cảm biến, van khí, van điều áp, van an toàn, đồng hồ áp lực, hệ thống báo động, rò rỉ,... - Kiểm tra hoạt động các mode thở - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 155 | Máy gây mê giúp thở Model: Aespire 7100 Hãng sản xuất: GE Healthcare | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra đầu nối khí, tấm lọc, hệ thống khí, rò rỉ khí, bình bốc hơi, bóng xếp,... - Kiểm tra các cảm biến, van khí, van điều áp, van an toàn, đồng hồ áp lực, hệ thống báo động, rò rỉ,... - Kiểm tra hoạt động các mode thở - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 156 | Máy gây mê giúp thở Model: Aespire 7900 Hãng sản xuất: GE Healthcare | 3 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra đầu nối khí, tấm lọc, hệ thống khí, rò rỉ khí, bình bốc hơi, bóng xếp,... - Kiểm tra các cảm biến, van khí, van điều áp, van an toàn, đồng hồ áp lực, hệ thống báo động, rò rỉ,... - Kiểm tra hoạt động các mode thở - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 157 | Máy gây mê giúp thở Model: Carestation 620 Hãng sản xuất: GE Healthcare | 12 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra đầu nối khí, tấm lọc, hệ thống khí, rò rỉ khí, bình bốc hơi, bóng xếp,... - Kiểm tra các cảm biến, van khí, van điều áp, van an toàn, đồng hồ áp lực, hệ thống báo động, rò rỉ,... - Kiểm tra hoạt động các mode thở - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 158 | Máy đo khí mê, khí CO2 Model: Vamos Hãng sản xuất: Drager Medical | 2 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các chức năng hoạt động - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 159 | Máy đo khí mê, khí CO2 Model: B40i Hãng sản xuất: GE Healthcare | 16 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các chức năng hoạt động - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 160 | Máy theo dõi bệnh nhân Model: B40i Hãng sản xuất: GE Healthcare | 7 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các chức năng hoạt động - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 161 | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số Model: B105 Hãng sản xuất: GE Healthcare | 3 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các chức năng hoạt động - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 162 | Máy truyền dịch Model: Infusomat P Hãng sản xuất: B.Braun | 42 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 163 | Máy truyền dịch Model: TOP 2300 Hãng sản xuất: MediTop | 2 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 164 | Máy truyền dịch Model: TOP 3300 Hãng sản xuất: TOP | 15 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 165 | Bàn mổ đa năng Model: Beta Classic 1118 Hãng sản xuất: Marquet | 6 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra hệ thống cơ khí, da nệm - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 166 | Bàn mổ đa năng Model: Practico Hãng sản xuất: Merivaara | 3 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra hệ thống cơ khí, da nệm - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 167 | Bàn mổ đa năng Model: OPX Mobilis 300C Hãng sản xuất: Schmitz | 5 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra hệ thống cơ khí, da nệm - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 168 | Bàn mổ đa năng Model: OM-6N Hãng sản xuất: UZUMCU | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra hệ thống cơ khí, da nệm - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 169 | Bàn mổ đa năng Model: OP-2P Hãng sản xuất: UZUMCU | 13 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra hệ thống cơ khí, da nệm - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 170 | Hệ thống Karyotyping System Hãng sản xuất: Nikon | 1 | Hệ thống | ≥ 1 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát tình trạng thiết bị - Kiểm tra tình trạng hệ thống điện, an toán điện,... - Kiểm tra phần mềm - Bảo dưỡng theo quy trình - Cân chỉnh, hiệu chuẩn hệ thống - Vệ sinh toàn bộ hệ thống - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 171 | Kính hiển vi huỳnh quang và bộ phim lọc huỳnh quang Hãng sản xuất: Nikon | 1 | Cái | ≥ 1 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị - Kiểm tra hệ thống quang học (vật kính, thị kính, tụ quang, bóng đèn,…) - Kiểm tra tình trạng cơ học ( bánh răng điều chỉnh tiêu cự, trục nâng hạ,...) - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 172 | Camera lạnh đơn sắc Hãng sản xuất: Nikon | 1 | Cái | ≥ 1 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị - Kiểm tra hệ thống camera - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 173 | Kính hiển vi đảo ngược Model: TM5 -F Hãng sản xuất: Nikon | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tình trạng phần quang học (vật kính, thị kính, tụ quang, bóng đèn,…) - Kiểm tra tình trạng cơ học ( bánh răng điều chỉnh tiêu cự, trục nâng hạ,...) - Kiểm tra tình trạng hệ thống điện, an toàn điện - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Cân chỉnh kính - Vệ sinh toàn bộ kính - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 174 | Kính hiển vi đảo ngược Model: Eclipse Ti2-A Hãng sản xuất: Nikon/ Narishige/ Tokaihit | 3 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tình trạng phần quang học (vật kính, thị kính, tụ quang, bóng đèn,…) - Kiểm tra tình trạng cơ học ( bánh răng điều chỉnh tiêu cự, trục nâng hạ,...) - Kiểm tra tình trạng hệ thống điện, an toàn điện - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Cân chỉnh kính - Vệ sinh toàn bộ kính - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 175 | Kính hiển vi đảo ngược Model: IX71 Hãng sản xuất: Olympus | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tình trạng phần quang học (vật kính, thị kính, tụ quang, bóng đèn,…) - Kiểm tra tình trạng cơ học ( bánh răng điều chỉnh tiêu cự, trục nâng hạ,...) - Kiểm tra tình trạng hệ thống điện, an toàn điện - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Cân chỉnh kính - Vệ sinh toàn bộ kính - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 176 | Kính hiển vi soi nổi + bệ ấm Model: SMZ1000 Hãng sản xuất: Nikon | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tình trạng phần quang học (vật kính, thị kính, tụ quang, bóng đèn,…) - Kiểm tra tình trạng cơ học ( bánh răng điều chỉnh tiêu cự, trục nâng hạ,...) - Kiểm tra tình trạng hệ thống điện, an toàn điện - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Cân chỉnh kính - Vệ sinh toàn bộ kính - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 177 | Kính hiển vi soi nổi + bệ ấm Model: SZ40 Hãng sản xuất: Olympus | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tình trạng phần quang học (vật kính, thị kính, tụ quang, bóng đèn,…) - Kiểm tra tình trạng cơ học ( bánh răng điều chỉnh tiêu cự, trục nâng hạ,...) - Kiểm tra tình trạng hệ thống điện, an toàn điện - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Cân chỉnh kính - Vệ sinh toàn bộ kính - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 178 | Kính hiển vi soi nổi + bệ ấm Model: SZPT Hãng sản xuất: Olympus | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tình trạng phần quang học (vật kính, thị kính, tụ quang, bóng đèn,…) - Kiểm tra tình trạng cơ học ( bánh răng điều chỉnh tiêu cự, trục nâng hạ,...) - Kiểm tra tình trạng hệ thống điện, an toàn điện - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Cân chỉnh kính - Vệ sinh toàn bộ kính - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 179 | Kính hiển vi soi nổi + bệ ấm Model: SZX 9 Hãng sản xuất: Olympus | 3 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tình trạng phần quang học (vật kính, thị kính, tụ quang, bóng đèn,…) - Kiểm tra tình trạng cơ học ( bánh răng điều chỉnh tiêu cự, trục nâng hạ,...) - Kiểm tra tình trạng hệ thống điện, an toàn điện - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Cân chỉnh kính - Vệ sinh toàn bộ kính - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 180 | Máy bấm lỗ giấy xét nghiệm Model: Panthera Puncher 9 Hãng sản xuất: Perkin Elmer | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 181 | Tủ lạnh âm sâu -30°C Model: R 600A Hãng sản xuất: Liebherr | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 182 | Tủ lạnh âm sâu -30°C Model: MDF U333 Hãng sản xuất: Sanyo | 3 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 183 | Tủ lạnh âm sâu -30°C Model: MDF-V333 Hãng sản xuất: Sanyo | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 184 | Tủ lạnh âm sâu -80°C Model: MDF-U500VX Hãng sản xuất: Panasonic Healthcare | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 185 | Tủ lạnh âm sâu -80°C Model: MDF-U32V Hãng sản xuất: Sanyo | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 186 | Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm Model: MPR-S313 Hãng sản xuất: Panasonic Healthcare | 3 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 187 | Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm Model: MPR-S313-PK Hãng sản xuất: Panasonic Healthcare | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 188 | Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm Model: MPR-311D(H) Hãng sản xuất: Sanyo | 8 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 189 | Tủ lạnh trữ máu Model: Br320 Hãng sản xuất: Dometic | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 190 | Tủ lạnh trữ máu Model: MBR-304DR Hãng sản xuất: Sanyo | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 191 | Tủ lạnh trữ máu Model: MPR-311D(H) Hãng sản xuất: Sanyo | 2 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 192 | Máy X quang nhũ ảnh Model: GIOTTO IMAGE 3DL Hãng sản xuất: IMS GIOTTO S.p.A | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra đầu đèn X-quang, tốc độ quay Anode, bộ trực chuẩn - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 193 | Tủ lạnh âm sâu -80°C Model: ULT1386-3-V40 (- 86) Hãng sản xuất: Thermo | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 194 | Tủ thao tác IVF Model: IVFTech Sterile/Stemi508 Hãng sản xuất: IVF Tech/ Carl Zeiss | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 195 | Tủ thao tác IVF Model: C450H-3 Hãng sản xuất: Mid Atlantic | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 196 | Tủ thao tác IVF Model: Cell-Tek 3000/ M80 Hãng sản xuất: Tek Event/ Leica | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 197 | Tủ thao tác vô trùng Model: Astec Micro Hãng sản xuất: Biowell Medical Limited | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 198 | Tủ thao tác vô trùng Model: H 12 Hãng sản xuất: Jouan | 2 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 199 | Tủ thao tác vô trùng Model: H 9 Hãng sản xuất: Jouan | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 200 | Tủ thao tác vô trùng Model: Horizoltal Laminar WS Hãng sản xuất: Microflow Bioquell | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 201 | Tủ ủ CO2 Model: Heracell Hãng sản xuất: Heraeus | 2 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 202 | Tủ ủ CO2 Model: Heracell 240 Hãng sản xuất: Heraeus | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 203 | Tủ ủ CO2 +N2 Model: G210 InviCell Hãng sản xuất: K-Systems | 3 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 204 | Tủ ủ CO2 +N2 Model: Galaxy 170R Hãng sản xuất: New Brunswick | 3 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 205 | Máy giúp thở oxy dòng cao (HFNC) Model: Airvo 2 Humdifier Hãng sản xuất: Fisher & Paykel HealthCare | 14 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra đầu nối khí, hệ thống khí, rò rỉ khí - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra hoạt động các mode thở - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 206 | Máy giúp thở sơ sinh Model: Hamilton C1 Hãng sản xuất: Hamilton Medical | 2 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra đầu nối khí, hệ thống khí, rò rỉ khí - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra hoạt động các mode thở - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 207 | Máy giúp thở sơ sinh Model: Hamilton C3 Hãng sản xuất: Hamilton Medical | 3 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra đầu nối khí, hệ thống khí, rò rỉ khí - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra hoạt động các mode thở - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 208 | Máy giúp thở sơ sinh Model: Hamilton G5 Hãng sản xuất: Hamilton Medical | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra đầu nối khí, hệ thống khí, rò rỉ khí - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra hoạt động các mode thở - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 209 | Máy hấp nhiệt độ cao Model: HV-110 Hãng sản xuất: Hirayama | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra phần cơ khí cửa đóng mở - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra các van an toàn, van điện từ, dồng hồ áp lực, công tắc áp suất - Kiểm tra hệ thống nước cấp, nước xả - Kiểm tra kháng đốt, ron cửa, rò rỉ khí - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 210 | Máy hấp nhiệt độ cao Model: Amsco Hãng sản xuất: Steris | 1 | Cái | ≥ 12 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra phần cơ khí cửa đóng mở - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra các van an toàn, van điện từ, dồng hồ áp lực, công tắc áp suất - Kiểm tra hệ thống nước cấp, nước xả - Kiểm tra kháng đốt, ron cửa, rò rỉ khí - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 211 | Máy hấp nhiệt độ cao Model: AMSCO 400 Hãng sản xuất: Steris | 1 | Cái | ≥ 12 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra phần cơ khí cửa đóng mở - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra các van an toàn, van điện từ, dồng hồ áp lực, công tắc áp suất - Kiểm tra hệ thống nước cấp, nước xả - Kiểm tra kháng đốt, ron cửa, rò rỉ khí - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 212 | Máy hấp nhiệt độ cao Model: Amsco Century Hãng sản xuất: Steris | 3 | Cái | ≥ 12 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra phần cơ khí cửa đóng mở - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra các van an toàn, van điện từ, dồng hồ áp lực, công tắc áp suất - Kiểm tra hệ thống nước cấp, nước xả - Kiểm tra kháng đốt, ron cửa, rò rỉ khí - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 213 | Máy hấp nhiệt độ thấp Model: 100S Hãng sản xuất: ASP | 2 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện, hệ thống plasma - Kiểm tra phần cơ khí cửa dóng mở - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra các van an toàn, van điện từ, dồng hồ áp lực, công tắc áp suất - Kiểm tra kháng đốt, ron cửa, rò rỉ khí - Kiểm tra bộ lọc lọc khuẩn, hệ thống bơm hút hóa chất - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 214 | Máy hấp nhiệt độ thấp Model: AMSCO V-PRO maX Hãng sản xuất: Steris | 1 | Cái | ≥ 6 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra phần cơ khí cửa đóng mở - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Kiểm tra các van an toàn, van điện từ, dồng hồ áp lực, công tắc áp suất - Kiểm tra kháng đốt, ron cửa, rò rỉ khí - Kiểm tra bộ lọc lọc khuẩn, hệ thống bơm hút hóa chất - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 215 | Kính hiển vi đảo ngược Model: Axiovert 40C Hãng sản xuất: Carl Zeiss | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tình trạng phần quang học (vật kính, thị kính, tụ quang, bóng đèn,…) - Kiểm tra tình trạng cơ học ( bánh răng điều chỉnh tiêu cự, trục nâng hạ,...) - Kiểm tra tình trạng hệ thống điện, an toàn điện - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Cân chỉnh kính - Vệ sinh toàn bộ kính - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 216 | Kính hiển vi đảo ngược Model: TE 2000 U Hãng sản xuất: Nikon | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tình trạng phần quang học (vật kính, thị kính, tụ quang, bóng đèn,…) - Kiểm tra tình trạng cơ học ( bánh răng điều chỉnh tiêu cự, trục nâng hạ,...) - Kiểm tra tình trạng hệ thống điện, an toàn điện - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Cân chỉnh kính - Vệ sinh toàn bộ kính - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 217 | Kính hiển vi đảo ngược Model: TE 300 Hãng sản xuất: Nikon | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tình trạng phần quang học (vật kính, thị kính, tụ quang, bóng đèn,…) - Kiểm tra tình trạng cơ học ( bánh răng điều chỉnh tiêu cự, trục nâng hạ,...) - Kiểm tra tình trạng hệ thống điện, an toàn điện - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Cân chỉnh kính - Vệ sinh toàn bộ kính - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất |
| 218 | Tủ cấy Model: MCV-B91S(T) Hãng sản xuất: Sanyo | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 219 | Tủ ủ CO2 Model: MCO-170AICUV Hãng sản xuất: Panasonic Healthcare | 2 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 220 | Tủ ủ CO2 Model: MCO-170AICUVH-PE Hãng sản xuất: Panasonic Healthcare | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 221 | Tủ ủ CO2 Model: MCO 15AC Hãng sản xuất: Sanyo | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 222 | Tủ ủ CO2 Model: MCO-15 Hãng sản xuất: Sanyo | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 223 | Tủ ủ CO2 Model: MCO-18M Hãng sản xuất: Sanyo | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 224 | Kính hiển vi 2 thị kính Model: Primo Star Hãng sản xuất: Carl Zeiss | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tình trạng phần quang học (vật kính, thị kính, tụ quang, bóng đèn,…) - Kiểm tra tình trạng cơ học ( bánh răng điều chỉnh tiêu cự, trục nâng hạ,...) - Kiểm tra tình trạng hệ thống điện, an toàn điện - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Cân chỉnh kính - Vệ sinh toàn bộ kính - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 225 | Kính hiển vi 2 thị kính Model: YS100 Hãng sản xuất: Nikon | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tình trạng phần quang học (vật kính, thị kính, tụ quang, bóng đèn,…) - Kiểm tra tình trạng cơ học ( bánh răng điều chỉnh tiêu cự, trục nâng hạ,...) - Kiểm tra tình trạng hệ thống điện, an toàn điện - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Cân chỉnh kính - Vệ sinh toàn bộ kính - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 226 | Kính hiển vi 2 thị kính Model: CX21 Hãng sản xuất: Olympus | 39 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tình trạng phần quang học (vật kính, thị kính, tụ quang, bóng đèn,…) - Kiểm tra tình trạng cơ học ( bánh răng điều chỉnh tiêu cự, trục nâng hạ,...) - Kiểm tra tình trạng hệ thống điện, an toàn điện - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Cân chỉnh kính - Vệ sinh toàn bộ kính - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 227 | Kính hiển vi 2 thị kính Model: CX21LEDFS1 Hãng sản xuất: Olympus | 12 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tình trạng phần quang học (vật kính, thị kính, tụ quang, bóng đèn,…) - Kiểm tra tình trạng cơ học ( bánh răng điều chỉnh tiêu cự, trục nâng hạ,...) - Kiểm tra tình trạng hệ thống điện, an toàn điện - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Cân chỉnh kính - Vệ sinh toàn bộ kính - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 228 | Kính hiển vi 2 thị kính Model: CH 20 Hãng sản xuất: Olympus | 4 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tình trạng phần quang học (vật kính, thị kính, tụ quang, bóng đèn,…) - Kiểm tra tình trạng cơ học ( bánh răng điều chỉnh tiêu cự, trục nâng hạ,...) - Kiểm tra tình trạng hệ thống điện, an toàn điện - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Cân chỉnh kính - Vệ sinh toàn bộ kính - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 229 | Kính hiển vi 2 thị kính Model: CHS Hãng sản xuất: Olympus | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tình trạng phần quang học (vật kính, thị kính, tụ quang, bóng đèn,…) - Kiểm tra tình trạng cơ học ( bánh răng điều chỉnh tiêu cự, trục nâng hạ,...) - Kiểm tra tình trạng hệ thống điện, an toàn điện - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Cân chỉnh kính - Vệ sinh toàn bộ kính - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 230 | Kính hiển vi 2 thị kính, có camera Model: Eclipse E200 Hãng sản xuất: Nikon | 5 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tình trạng phần quang học (vật kính, thị kính, tụ quang, bóng đèn,…) - Kiểm tra tình trạng cơ học ( bánh răng điều chỉnh tiêu cự, trục nâng hạ,...) - Kiểm tra tình trạng hệ thống điện, an toàn điện - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Cân chỉnh kính - Vệ sinh toàn bộ kính - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 231 | Kính hiển vi 4 thị kính Model: BX 51 Hãng sản xuất: Olympus | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tình trạng phần quang học (vật kính, thị kính, tụ quang, bóng đèn,…) - Kiểm tra tình trạng cơ học ( bánh răng điều chỉnh tiêu cự, trục nâng hạ,...) - Kiểm tra tình trạng hệ thống điện, an toàn điện - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Cân chỉnh kính - Vệ sinh toàn bộ kính - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 232 | Kính hiển vi 4 thị kính Model: CX43 Hãng sản xuất: Olympus | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tình trạng phần quang học (vật kính, thị kính, tụ quang, bóng đèn,…) - Kiểm tra tình trạng cơ học ( bánh răng điều chỉnh tiêu cự, trục nâng hạ,...) - Kiểm tra tình trạng hệ thống điện, an toàn điện - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Cân chỉnh kính - Vệ sinh toàn bộ kính - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 233 | Kính hiển vi 5 thị kính Model: PFX Hãng sản xuất: Nikon | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tình trạng phần quang học (vật kính, thị kính, tụ quang, bóng đèn,…) - Kiểm tra tình trạng cơ học ( bánh răng điều chỉnh tiêu cự, trục nâng hạ,...) - Kiểm tra tình trạng hệ thống điện, an toàn điện - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Cân chỉnh kính - Vệ sinh toàn bộ kính - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Nhà thầu phải có giấy ủy quyền (còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu) của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất hoặc kỹ sư thực hiện dịch vụ được đào tạo của hãng sản xuất có thiết bị tương tự (thiết bị cùng loại nhưng khác hãng sản xuất) |
| 234 | Bộ làm mềm nước Hãng sản xuất: Vimec | 1 | Cái | ≥ 4 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các cột lọc, hệ thống cấp nước và bồn chứa - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 235 | Máy rửa hồng cầu mẫu Model: Rotolavit Hãng sản xuất: Hettich | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 236 | Máy phá rung Model: TEC 5531K Hãng sản xuất: Nihon Kohden | 3 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các mức năng lượng cài đặt - Kiểm tra máy in, các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 237 | Máy phá rung Model: TEC 7531K Hãng sản xuất: Nihon Kohden | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các mức năng lượng cài đặt - Kiểm tra máy in, các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |
| 238 | Máy phá rung Model: TEC 7631K Hãng sản xuất: Nihon Kohden | 1 | Cái | ≥ 2 lần / năm | - Kiểm tra tổng quát thiết bị, linh kiện phụ kiện, thiết bị phụ trợ,... - Kiểm tra hệ thống điện, an toàn điện - Kiểm tra các mức năng lượng cài đặt - Kiểm tra máy in, các cảm biến, hệ thống báo động - Vệ sinh thiết bị, mạch điện-điện tử - Cân chỉnh, hiệu chuẩn thiết bị - Bảo dưỡng theo quy trình hãng sản xuất - Vận hành thiết bị sau khi bảo trì | Có 01 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện công tác bảo trì thiết bị tương tự (cùng hãng sản xuất; hoặc cùng loại khác hãng sản xuất) |

3.2. Các yêu cầu khác: Nhà thầu phải cam kết các nội dung:

- Thực hiện đầy đủ các nội dung công việc đã nộp trong E-HSDT

- Lịch bảo trì, bảo dưỡng: nhà thầu phải thông báo trước với bệnh viện trong vòng 01 tuần, ưu tiên đối với chuyên gia nước ngoài. (Không bao gồm thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ);

- Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, chậm nhất không quá 08 giờ đối với ngày thường, 24 giờ đối với ngày nghỉ, ngày lễ, nhà thầu phải có mặt tại Bệnh viện để khắc phục sự cố đột xuất khi có thông báo đề nghị của Bệnh viện;

- Nhà thầu luôn có nhân viên kỹ thuật và số điện thoại đường dây nóng để hỗ trợ từ xa cho các sự cố qua điện thoại 24/7

- Nhà thầu bố trí kỹ sư có đủ chuyên môn thực hiện đầy đủ các công việc bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị tại Mục 3.1

- Sau mỗi lần kiểm tra, bảo dưỡng, xử lý sự cố, nhà thầu thực hiện lập báo cáo và đánh giá độ an toàn của thiết bị để khuyến cáo Bệnh viện xem xét về việc tiếp tục sử dụng thiết bị để khám chữa bệnh; tư vấn/hoặc thông báo cho Bệnh viện những phụ tùng cần/nên thay thế hoặc những phụ tùng đã hỏng phải thay thế; cảnh báo kịp thời, đầy đủ, chính xác về nguy cơ thiết bị gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng, môi trường, cách phòng ngừa cho người sử dụng (nếu có)

- Nhân sự của Nhà thầu trong quá trình thực hiện dịch vụ tại Bệnh viện phải được trang bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị để thực hiện kiểm tra, giám định, bảo trì, nâng cấp phần mềm hoạt động (nếu cần); phải được trang bị phương tiện bảo hộ lao động phù hợp;

- Đảm bảo thiết bị hoạt động tốt sau khi thực hiện bảo trì. Trường hợp thiết bị không đảm bảo yêu cầu, Bệnh viện có quyền từ chối nghiệm thu và mọi chi phí liên quan sẽ do nhà thầu chịu;

- Cam kết tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho nhân viên bệnh viện (nếu cần);

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với tài sản chung, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì Nhà thầu có trách nhiệm khắc phục và đền bù mọi thiệt hai gây ra;

- Bảo đảm điều kiện về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường. Nếu để xảy ra sự cố về phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động trong quá trình thực hiện hợp đồng với Chủ đầu tư do lỗi của nhà thầu, nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các sự việc xảy ra.

3.3. Quy cách nộp nội dung kỹ thuật trong E-HSDT:

Các tài liệu kỹ thuật được sắp xếp và đặt tên theo Số thứ tự tại Mục 3.2.

Tất cả các nội dung kỹ thuật phải được sắp xếp theo từng Hãng sản xuất, và được chứa trong một Folder đặt tên «Hang-san-xuat»

Tất cả các file kỹ thuật / folder kỹ thuật phải được chứa trong cùng 1 Folder đặt tên là Ky thuat

Lưu ý: đặt tên Folder hoặc tên File theo Tiếng Việt không có dấu.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.

- Bệnh viện có quyền cử người giám sát, kiểm tra các nội dung thực hiện dịch vụ để đánh giá chất lượng công việc theo quy định của E-HSMT, E-HSDT và hợp đồng, đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp phù hợp với yêu cầu tại Mục 3 Chương V của E-HSMT.

- Sau khi thực hiện sửa chữa, nhà thầu phối hợp cùng Chuyên viên kỹ thuật của Bệnh viện chạy thử thiết bị để đảm bảo thiết bị hoạt động lại ổn định theo quy định của nhà sản xuất.

- Việc kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm được tiến hành tại Bệnh viện Từ Dũ; sẽ được tiến hành theo từng hạng mục và cho toàn bộ hợp đồng.

- Trong trường hợp nhà thầu không khắc phục được sự cố, không đáp ứng được tiến độ cung cấp, cũng như không đạt chất lượng dịch vụ như yêu cầu thì nhà thầu sẽ bị chấm dứt hợp đồng và bị công bố nhà thầu có hợp đồng chậm tiến độ/ không hoàn thành hợp đồng/ vi phạm hợp đồng do lỗi nhà thầu.

6. Mẫu giấy cam kết:

Tên nhà thầu: 	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày____tháng ___năm_2024

GIẤY CAM KẾT

Kính gửi: BỆNH VIỆN TỪ DŨ

(Sau đây gọi là Chủ đầu tư)

Sau khi nghiên cứu E-HSMT mà chúng tôi đã nhận được; chúng tôi, _____ [Ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu “Cung cấp dịch vụ bảo trì thiết bị y tế năm 2025” theo đúng yêu cầu của E-HSMT với nội dung như sau:

- Hạch toán tài chính độc lập;

- Cam kết không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

- Cam kết các tài liệu trong hồ sơ dự thầu này đều chính xác, hợp pháp;

- Thực hiện đầy đủ các nội dung công việc đã nộp trong E-HSDT;

- Lịch bảo trì, bảo dưỡng: nhà thầu phải thông báo trước với bệnh viện trong vòng 01 tuần, ưu tiên đối với chuyên gia nước ngoài. (Không bao gồm thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ);

- Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, chậm nhất không quá 08 giờ đối với ngày thường, 24 giờ đối với ngày nghỉ, ngày lễ, nhà thầu phải có mặt tại Bệnh viện để khắc phục sự cố đột xuất khi có thông báo đề nghị của Bệnh viện;

- Nhà thầu luôn có nhân viên kỹ thuật và số điện thoại đường dây nóng để hỗ trợ từ xa cho các sự cố qua điện thoại 24/7;

- Nhà thầu bố trí kỹ sư có đủ chuyên môn thực hiện đầy đủ các công việc bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị tại Mục 3.1;

- Sau mỗi lần kiểm tra, bảo dưỡng, xử lý sự cố, nhà thầu thực hiện lập báo cáo và đánh giá độ an toàn của thiết bị để khuyến cáo Bệnh viện xem xét về việc tiếp tục sử dụng thiết bị để khám chữa bệnh; tư vấn/hoặc thông báo cho Bệnh viện những phụ tùng cần/nên thay thế hoặc những phụ tùng đã hỏng phải thay thế; cảnh báo kịp thời, đầy đủ, chính xác về nguy cơ thiết bị gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng, môi trường, cách phòng ngừa cho người sử dụng (nếu có);

- Nhân sự của Nhà thầu trong quá trình thực hiện dịch vụ tại Bệnh viện phải được trang bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị để thực hiện kiểm tra, giám định, bảo trì, nâng cấp phần mềm hoạt động (nếu cần); phải được trang bị phương tiện bảo hộ lao động phù hợp;

- Đảm bảo thiết bị hoạt động tốt sau khi thực hiện bảo trì. Trường hợp thiết bị không đảm bảo yêu cầu, Bệnh viện có quyền từ chối nghiệm thu và mọi chi phí liên quan sẽ do nhà thầu chịu;

- Cam kết tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho nhân viên bệnh viện (nếu cần);

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với tài sản chung, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì Nhà thầu có trách nhiệm khắc phục và đền bù mọi thiệt hai gây ra;

- Bảo đảm điều kiện về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường. Nếu để xảy ra sự cố về phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động trong quá trình thực hiện hợp đồng với Chủ đầu tư do lỗi của nhà thầu, nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các sự việc xảy ra;

- Cam kết cung cấp các tài liệu gốc để phục vụ việc xác minh trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận yêu cầu của Chủ đầu tư;

Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trên trong suốt thời gian đánh giá E-HSDT và thực hiện hợp đồng.

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]