Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

| Nội dung đánh giá |  |  |  | Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Phạm vi cung cấp: |  |  |  |  |
| Tất cả hàng hóa, dịch vụ nêu trong Chương IV - Phạm vi cung cấp sẽ được cung cấp bởi nhà thầu. Nhà thầu phải đề xuất đầy đủ thông tin cho từng hàng hóa theo Mẫu 10B - Đề xuất về hàng hóa của nhà thầu, Chương IV của hồ sơ mời thầu. Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá. |  | Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu | Đạt |  |
|  |  | Không đáp ứng các yêu cầu | Không đạt |  |
| 2. Đặc tính, thông số kỹ kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ: |  |  |  |  |
| Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ. | Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT. |  |  | Đạt |
|  | Không có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ phù hợp, đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. |  |  | Không đạt |
| Tính toán thiết kế các số liệu kỹ thuật cơ bản của máy biến áp | Có các bảng tính toán thiết kế và các số liệu kỹ thuật của máy biến áp trong các bảng tính toán thiết kế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT |  |  | Đạt |
|  | Không có các bảng tính toán thiết kế và/hoặc các số liệu kỹ thuật của máy biến áp trong các bảng tính toán thiết kế không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT |  |  | Không đạt |
| 3. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa |  |  |  |  |
| Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thực hiện các dịch vụ liên quan. | Có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa hợp lý và hiệu quả kinh tế. |  |  | Đạt |
|  | Không có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa hợp lý và hiệu quả kinh tế. |  |  | Không đạt |
| 4. Tiến độ cung cấp hàng hóa |  |  |  |  |
| Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | Có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa và tài liệu hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. |  |  | Đạt |
|  | Không có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa và tài liệu hoặc có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa và tài liệu nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. |  |  | Không đạt |
| 5. Khả năng thích ứng và tác động đối với môi trường |  |  |  |  |
| 5.1 Khả năng thích ứng về địa lý |  |  |  |  |
| Khả năng thích ứng về địa lý. | Hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý. |  |  | Đạt |
|  | Hàng hóa được cung cấp không hoàn toàn thích ứng về địa lý. |  |  | Chấp nhận được |
|  | Hàng hóa được cung cấp không thích ứng về địa lý. |  |  | Không đạt |
| 5.2 Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết |  |  |  |  |
| Hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết. | Hàng hóa được cung cấp không có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý. |  |  | Đạt |
|  | Hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường và có đề xuất biện pháp giải quyết. |  |  | Chấp nhận được |
|  | Hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường và không đề xuất được biện pháp giải quyết. |  |  | Không đạt |
| 6. Năng lực kinh nghiệm của nhà sản xuất: |  |  |  |  |
| ### Số năm kinh nghiệm tối thiểu của nhà sản xuất trong việc sản xuất hàng hóa như chào thầu (theo phạm vi cung cấp – chương IV) | Tối thiểu 5 năm |  |  | Đạt |
|  | Nhỏ hơn 5 năm |  |  | Không đạt |
| ### Số lượng giấy xác nhận của người sử dụng xác nhận mỗi hàng hóa mà nhà thầu chào thầu cho gói thầu này (Theo Phạm vi cung cấp –Chương IV) đã hoạt động an toàn trên lưới điện trong thời gian tối thiểu là 2 năm | Tối thiểu 2 giấy xác nhận. |  |  | Đạt |
|  | Ít hơn 2 giấy xác nhận |  |  | Không đạt |
| ### Các thử nghiệm nhằm chứng minh khả năng đáp ứng các thông số kỹ thuật của hàng hoá chào thầu | Cung cấp đầy đủ các thử nghiệm theo yêu cầu của E-HSMT và kết quả thử nghiệm chứng minh được khả năng đáp ứng thông số kỹ thuật của hàng hoá chào thầu. |  |  | Đạt |
|  | Không cung cấp đầy đủ các thử nghiệm theo yêu cầu của E-HSMT hoặc kết quả thử nghiệm không chứng minh được khả năng đáp ứng thông số kỹ thuật của hàng hoá chào thầu. |  |  | Không đạt |
| ### Nhà sản xuất phải thiết bị chào thầu (Theo Phạm vi cung cấp –Chương IV) phải có giấy chứng nhận đang còn hiệu lực của qui trình quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hoặc tương đương | Có cung cấp tài liệu chứng minh nhà sản xuất đáp ứng yêu cầu. |  |  | Đạt |
|  | Không cung cấp tài liệu chứng minh hoặc có cung cấp tài liệu nhưng không chứng minh được nhà sản xuất đáp ứng yêu cầu. |  |  | Không đạt |
| ### Nhà thầu phải cung cấp Giấy uỷ quyền của nhà sản xuất cho nhà thầu được cung cấp các hàng hoá của nhà sản xuất cho gói thầu (nếu nhà thầu không phải là nhà sản xuất). ### Trong giấy uỷ quyền của nhà sản xuất phải có kèm cam kết cung cấp chuyên gia giám sát lắp đặt của nhà sản xuất. | Cung cấp đầy đủ các tài liệu để chứng minh |  |  | Đạt |
|  | Nhà thầu không đính kèm tài liệu này trong E-HSDT |  |  | Chấp nhận được |
|  | Không cung cấp đầy đủ các tài liệu để chứng minh Nhà thầu không xuất trình được tài liệu này trước khi ký hợp đồng |  |  | Không đạt |
| 7. Bảo hành, bảo trì |  |  |  |  |
| Thời gian bảo hành, bảo trì. | + Đối với MBA: Thời gian bảo hành là 60 tháng kể từ ngày đóng điện nghiệm thu công trình hoặc 66 tháng kể từ ngày giao chuyến hàng cuối cùng, điều kiện nào đến trước áp dụng. + Đối với các hàng hoá khác: Thời gian bảo hành là 24 tháng kể từ ngày đóng điện nghiệm thu công trình hoặc 36 tháng kể từ ngày giao hàng cuối cùng, điều kiện nào đến trước áp dụng. |  |  | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên |  |  | Không đạt |
| 8. Cam kết về bản quyền: |  |  |  |  |
| - Nhà thầu có cam kết bằng văn bản về việc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm cung cấp. - Cam kết của nhà thầu về miễn trừ trách nhiệm và bồi thường toàn bộ thiệt hại, chi phí phát sinh (nếu có) cho Chủ đầu tư trong trường hợp có khiếu nại của bên thứ ba về quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa do Nhà thầu cung cấp. | Có cung cấp tài liệu chứng minh tính đáp ứng và cam kết theo yêu cầu. |  |  | Đạt |
|  | Không cung cấp tài liệu chứng minh và/hoặc không có cam kết theo yêu cầu. |  |  | Không đạt |
| Kết luận(1) |  |  |  |  |

Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này.