Phần thứ hai. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU

Chương V. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU

I. Giới thiệu về gói thầu

- Phạm vi công việc của gói thầu

- Khuôn viên cao độ 123 :

+ Khuôn viên 1: Phá dỡ nền khuôn viên 1, lát lại nền bằng đá mài cát. Bỏ cây Trúc anh đào, bổ sung đất mầu, trồng cây Lộc hồng, Mẫu đơn thái, Mai chỉ thiên và cỏ Lạc.

+ Các bồn trồng hoa số 1, 2, 3, 4: Bỏ cây Trúc anh đào, bổ sung đất màu, trồng cây Lộc hồng và cỏ Lạc, quét nước xi măng thành bồn. Nạo vét rãnh thoát nước quanh khu vực.

+ Quét nước xi măng hộ lan.

+ Quét nước xi măng dầm cầu trục xả tràn khu vực khuôn viên 1.

+ Sửa chữa hệ thống cấp nước tưới cây.

- Biển chữ mái đập hạ lưu: Làm sạch bề mặt đá bằng nước áp lực, sơn gốc dầu màu trắng và đỏ các vị trí biển chữ. Thay thế nguồn đèn LED hư hỏng.

- Đặc điểm công trường

2.1. Khuôn viên khu vực 123

Khuôn viên nằm tại ngã 3 giao cắt với tuyến giao thông đỉnh đập cao độ 123, đường vào khu vực cửa nhận nước và đường từ đỉnh đập xuống trạm bảo vệ 9K, là khu vực giao thông sản xuất đi lại liên tục. Tại khuôn viên có các công trình thiết bị hiện hữu của Chủ đầu tư đang vận hành bao gồm:

- Thiết bị cẩu trục đập tràn. Nằm phía sau khuôn viên 1.

- Trung tâm thông gió số 1. Nằm tại khu vực bồn hoa 2 và 3.

Hướng tiếp cận giao thông khu vực này chỉ có 01 tuyến đường duy nhất là tuyến trạm gác số 2 đi cao độ 123 đỉnh đập. Khu vực này hoàn toàn có thể tiếp cận bằng cơ giới, mặt bằng rộng rãi tuy nhiên giao thông đi lại phục vụ sản xuất cường độ cao.

2.2. Biển chữ mái đập

Nằm tại khu vực mái đập giới hạn bởi đỉnh đập cao độ 123 và cơ hạ lưu cao độ 75. Tuyến công trường này nằm hoàn toàn trên mái dốc m = 1:2,75. Hệ thống dây dẫn điện cấp nguồn cho đèn LED biển chữ được dẫn trong ống bảo ôn dọc chiều dài mái đập từ cao độ 123 xuống.

Tiếp cận khu vực này là tuyến đường giao thông mặt đập cao độ 123 hoặc tuyến đường giao thông nội bộ mặt đập xuất phát từ bờ phải hầm giao thông cao độ 30. Tại đây các phương tiện vận chuyển người, xe sự cố, xe kiểm tra của dự án nhà máy thủy điện HBMR thường xuyên đi qua.

(Chi tiết theo bản vẽ tổng mặt bằng hiện trạng đính kèm hồ sơ này)

3. Thời hạn hoàn thành: 60 ngày

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện:

Thời gian thi công 60 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng, không kể các ngày lễ tết theo quy định và ngày mưa không thi công được.

III. Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật

3.1. Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công:

Giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công phải được nêu cho từng hạng mục công trình. Nhà thầu trình bày phương pháp luận bao gồm và không giới hạn các công nghệ, cách thức, phương tiện sử dụng cho các nội dung công việc yêu cầu trong gói thầu.

Giải pháp kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nêu trong E-HSMT này và phù hợp với biện pháp thi công mà nhà thầu đề xuất trong E-HSDT.

Biện pháp tổ chức thi công phải được trình bày bao gồm và không giới hạn chi tiết việc triển khai các nội dung công việc của gói thầu dựa trên giải pháp kỹ thuật đã đề xuất.

- Giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công các hạng mục:

Nhà thầu phải nêu các giải pháp và biện pháp tổ chức thi công cho các công việc cụ thể và đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau:

+ Công tác phá dỡ kết cấu thành bồn hoa, đào xúc đất các bồn hoa cũ hỏng.

+ Công tác thi công ốp lát đá thành bồn hoa, sân khuôn viên.

+ Công tác đổ, san gạt đất màu vào các bồn hoa đã thi công xong

+ Công tác trồng mới hoa, cây cảnh.

+ Công tác sửa chữa lắp đặt hệ thống tưới tại chỗ.

+ Công tác làm sạch bằng nước áp lực bề mặt đá biển chữ

+ Công tác sơn bề mặt đá

+ Công tác thay thế nguồn đèn LED

- Tổ chức mặt bằng công trường:

Nhà thầu phải đề xuất các giải pháp bố trí mặt bằng và biện pháp tổ chức mặt bằng phù hợp với thực tế công trường và yêu cầu kỹ thuật của gói thầu, đảm bảo hạn chế ảnh hưởng tới công tác giao thông vận hành, làm việc của CBCNV của Chủ đầu tư, đồng thời đảm bảo yếu tố liên tục của công trường trong quá trình thi công đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau:

- Bố trí tổng mặt bằng công trường, các vị trí tập kết vật tư, phế thải, hướng thi công phù hợp với giải pháp kỹ thuật đề xuất, đáp ứng yêu cầu tiến độ.

- Bố trí mặt bằng công trường, hướng di chuyển vật tư, phế thải, nhân sự cho từng vị trí cụ thể: Khu vực khuôn viên cao độ 123, khu vực mái đập.

Việc bố trí mặt bằng công trường của nhà thầu phải phù hợp với đặc điểm công trường đã được mô tả tại mục I.2 chương này, đồng thời phù hợp với tiến độ thi công, biểu đồ huy động nhân sự và biện pháp đảm bảo an toàn sản xuất đề xuất trong E-HSDT.

c) Thời gian thi công

Nhà thầu đề xuất thời gian thi công cho toàn bộ gói thầu đảm bảo không vượt quá 60 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng, không kể ngày lễ tết theo quy định và ngày mưa không thi công được.

Nhà thầu đề xuất thời gian thi công riêng cho 02 khu vực: Khu vực khuôn viên cao độ 123, khu vực mái đập.

d) Tiến độ thi công

Nhà thầu phải lập biểu đồ thi công chi tiết kèm theo biểu đồ nhân lực hợp lý, trong trình tự thi công bắt buộc theo thứ tự:

- Triển khai các biện pháp an toàn.

- Công việc xây dựng trình tự từ tháo dỡ đến thi công hoàn thiện.

Nhà thầu phải nêu rõ biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công để đảm bảo tiến độ từng hạng mục và tiến độ cả gói thầu.

Nhà thầu lập riêng tiến độ độc lập cho cho 02 khu vực: Khu vực khuôn viên cao độ 123, khu vực mái đập. Trong đó vẫn đảm bảo huy động đủ nhân sự, thiết bị để thi công độc lập 02 khu vực nêu trên.

3.2. Yêu cầu về biện pháp đảm bảo chất lượng trong thi công:

a) Biện pháp đảm bảo chất lượng trong thi công

- Nhà thầu phải đề xuất các biện pháp tổ chức công trường nhằm đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công.

- Nhà thầu phải có hệ thống tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật chuyên môn có liên quan, có biện pháp kiểm tra chất lượng trong khi thi công, chế độ quy định trách nhiệm về chất lượng thi công.

- Các thiết bị phục vụ thi công phải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.

- Các hạng mục công việc phải tiến hành nghiệm thu chuyển tiếp giai đoạn thi công (nghiệm thu công việc xây dựng) theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

b) Biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư, vật liệu

- Nhà thầu phải đề xuất biện pháp đảm bảo chất lượng đầu vào vật tư, vật liệu và quản lý vật tư, vật liệu đảm bảo chất lượng cho thi công.

c) Yêu cầu về kỹ thuật vật tư, vật liệu cho gói thầu

Nhà thầu phải chào loại vật tư cho gói thầu bao gồm và không giới hạn theo yêu cầu sau:

| STT | Tên vật tư/vật liệu | Yêu cầu kỹ thuật tương đương |
| --- | --- | --- |
|  | Đá ốp | Đá bóc lồi màu vàng kích thước 10x20x1,8cm |
|  | Đát lát | Đá mài cát Thanh hóa 40x40x3cm |
|  | Ống, phụ kiện ống cấp nước | HDPE DEKKO |
|  | Sơn lót | Sơn gốc dầu alkyd - TH Hà Nội |
|  | Sơn phủ | Sơn gốc dầu alkyd - TH Hà Nội |
|  | Nguồn đèn LED | Nguồn tổ ong Omron S8FS-C35012 29A 12V 350 |

Ghi chú: Yêu cầu kỹ thuật tương đương được hiểu như sau: là vật liệu có thông số kỹ thuật (về tuổi thọ, đặc điểm vật lý bề mặt…) tương đương hoặc tốt hơn.

d) Hệ thống tiêu chuẩn áp dụng

Nhà thầu nêu đầy đủ hệ thống tiêu chuẩn áp dụng cho gói thầu, tiêu chuẩn phải còn hiệu lực theo quy định hiện hành. Đối với các hạng mục thi công đặc thù chưa có hệ thống tiêu chuẩn riêng, áp dụng tiêu chuẩn thi công của nhà cung cấp vật liệu đề xuất. Đáp ứng tối thiểu yêu cầu sau:

- Tiêu chuẩn về an toàn thi công xây dựng.

- Các tiêu chuẩn thi công hoàn thiện mặt bằng xây dựng.

- Tiêu chuẩn thi công công tác ốp lát.

- Tiêu chuẩn thi công công tác sơn.

- Tiêu chuẩn an toàn trên mái dốc.

3.3. Yêu cầu về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường

a) An toàn lao động

- Nhà thầu phải nêu các biện pháp để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình thi công, tuân thủ đúng các quy định an toàn của chủ đầu tư, đảm bảo không ảnh hưởng tới vận hành.

- Nhà thầu phải nêu giải pháp đảm bảo an toàn lao động khi tập kết vật tư, vật liệu, hàng hóa, các phương tiện thi công vào vị tri thi công.

- Nhà thầu phải nêu giải pháp đảm bảo an toàn lao động khi thi công trên mái dốc.

b. An toàn sản xuất:

Nhà thầu phải đề xuất các giải pháp hợp lý, phù hợp với mặt bằng phạm vi thi công thực tế, yêu cầu kỹ thuật của gói thầu và đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau:

- Giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình hiện hữu của chủ đầu tư lân cận khu vực thi công bao gồm và không giới hạn các hạng mục: Cẩu trục đập tràn cao độ 123. Trung tâm thông gió đẩy số 1. Hệ thống piezometer đo mực nước khu vực mái đập hạ lưu

- Giải pháp đảm bảo đi lại phục vụ sản xuất. Nhà thầu phải nêu giải pháp chi tiết cho từng vị trí. Đảm bảo quá trình di chuyển, hướng thi công, tập kết vật tư tạm, phế thải không xung đột với giao thông vận hành khu vực Cửa nhận nước, đập tràn cao độ 123.

- Nhà thầu phải nêu các biện pháp đảm bảo an toàn điện trong thi công, điều kiện làm việc, quy trình về an toàn điện để đảm bảo an toàn khi thi công có sử dụng nguồn điện.

- Nhà thầu phải nêu rõ các khu vực dự kiến thi công theo đợt phù hợp với mặt bằng công trường.

c) Phòng, chống cháy, nổ

Nhà thầu phải đưa ra các biện pháp phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công công trình phù hợp với công trường thực tế và yêu cầu kỹ thuật của gói thầu, trong đó phải cam kết phối hợp với Chủ đầu tư trong công tác chữa cháy nếu xảy ra hỏa hoạn trong bất cứ vị trí nào thuộc mặt bằng thi công

Việc đưa ra phương án PCCN phải phù hợp với điều kiện mặt bằng công trường đã nêu tại mục I.2 chương này.

d) Vệ sinh môi trường

Nhà thầu phải nêu các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công phù hợp với công trường thực tế và yêu cầu kỹ thuật của gói thầu.

Phế thải phải đảm bảo được đổ đúng nơi quy định, không ảnh hưởng đến môi trường.

3.4. Yêu cầu về bảo hành: Nhà thầu phải để xuất thời gian bảo hành theo quy định.

IV . Các bản vẽ

Mục này liệt kê các bản vẽ  kèm theo E-HSMT

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KV01 | Hiện trạng vị trí các bồn hoa | 5/2025 |
| 2 | KV02-1, 02-2 | Mặt bằng hiện trạng khuôn viên 1 | 5/2025 |
| 3 | KV 03 | Bồn hoa 1, 2 | 5/2025 |
| 4 | KV 04 | Bồn hoa 3, 4 | 5/2025 |
| 5 | KV 05 | Mặt bằng sửa chữa các bồn hoa | 5/2025 |
| 6 | KV06-1, 06-2 | Mặt bằng sửa chữa khuôn viên 1 | 5/2025 |
| 7 | KV7 | Chi tiết sửa chữa Bồn hoa 1, 2 | 5/2025 |
| 8 | KV8 | Chi tiết sửa chữa Bồn hoa 3, 4 | 5/2025 |
| 9 | MD1 | Mặt bằng tổng thể mái đập | 8/2024 |
| 10 | MD 2, 3, 4 | Chi tiết biển chữ mái đập hạ lưu | 8/2024 |