# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Thiết bị, vật tư y tế

- Chủ đầu tư: Trung tâm y tế khu vực Đắk Glong

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp tại đơn vị và các nguồn thu hợp pháp khác

- Thời gian thực hiện: 12 tháng

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nướcqua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn – 01 túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

| Stt | Danh mục hàng hóa | Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lô số 1-G1: Băng bó bột các loại, các cỡ |  |  |  |
| 1.1 | Băng bó bột | Băng bó bột kích thước >=7,5cm x 2,7m | Cuộn | 90 |
| 1.2 | Băng bó bột | Băng bó bột kích thước >=10cm x 2,7m | Cuộn | 90 |
| 1.3 | Băng bó bột | Băng bó bột kích thước >=15cm x 2,7m | Cuộn | 40 |
| 2 | Lô số 2-G1: Bông y tế các loại |  |  |  |
| 2.1 | Bông y tế | Bông y tế không thấm nước 1kg | Kg | 10 |
| 2.2 | Bông y tế | Bông y tế thấm nước 1kg | Kg | 50 |
| 2.3 | Bông y tế | Bông y tế thấm nước 25g | Gói | 1.000 |
| 3 | Lô số 3-G1: Băng dính các loại |  |  |  |
| 3.1 | Băng keo dán sườn | Băng keo dán sườn kích thước 8cm x 4.5m | Cuộn | 100 |
| 3.2 | Băng keo dán sườn | Băng keo dán sườn kích thước 10cm x 4.5m | Cuộn | 50 |
| 3.3 | Băng dính, băng keo | Dùng băng ngoài các vết thương , vết mổ trong phẫu thuật , cố định kim truyền, kim luồn…, kích thước 1,25cm x 5m | Cuộn | 1.000 |
| 3.4 | Băng keo chỉ thị màu | Băng keo chỉ thị màu | Cuộn | 10 |
| 4 | Lô số 4-G1: Ống thông, sond, mask, mặt nạ các loại, các cỡ |  |  |  |
| 4.1 | Ống thông (sond) hút đàm | Dây/ống thông (sond) hút đàm, có van kiểm soát, các cỡ, các số | Cái | 200 |
| 4.2 | Dây thở oxy 1 nhánh các số | Dây thở oxy 1 nhánh các số | Cái | 30 |
| 4.3 | Dây thở oxy 2 nhánh các số | Dây thở oxy 2 nhánh các số | Cái | 500 |
| 4.4 | Ống thông (sond) dẫn lưu ổ bụng | Ống thông (sond) dẫn lưu ổ bụng các số | Cái | 10 |
| 4.5 | Ống thông (sond) dạ dày | Ống thông (sond) dạ dày (Stomach tube) các số | Cái | 100 |
| 4.6 | Ống thông (sond) tiểu 1 nhánh | Ống thông (sond) tiểu 1 nhánh các số | Cái | 300 |
| 4.7 | Ống thông (sond) tiểu 2 nhánh | Ống thông (sond) tiểu 2 nhánh các số | Cái | 50 |
| 4.8 | Ống thông (sond) tiểu 3 nhánh | Ống thông (sond) tiểu 3 nhánh các số | Cái | 50 |
| 4.9 | Mặt nạ thở oxy có túi | Mặt nạ (mask) thở oxy có túi các cỡ | Cái | 20 |
| 4.10 | Mặt nạ xông khí dung | Mặt nạ (mask) xông khí dung dùng để kết hợp cùng máy xông khí dung các cỡ | Cái | 20 |
| 4.11 | Mặt nạ (mask) mũi miệng, dùng cho máy thở không xâm lấn, dùng nhiều lần | Mặt nạ (mask) mũi miệng, dùng cho máy thở không xâm lấn, dùng nhiều lần | Bộ | 10 |
| 5 | Lô số 5-G1: Ống, chai, lọ, tuýp đựng bệnh phẩm các loại |  |  |  |
| 5.1 | Lọ nhựa đựng mẫu bệnh phẩm | Lọ nhựa đựng mẫu 50ml, nắp đỏ, có nhãn | Lọ | 2.000 |
| 5.2 | Lọ nhựa đựng mẫu bệnh phẩm | Lọ nhựa đựng mẫu 50ml, nắp vàng, có nhãn | Lọ | 2.000 |
| 5.3 | Ống đựng bệnh phẩm các loại | Ống nghiệm Citrate 3,8% 2ml nắp xanh lá, mous thấp | Cái | 2.000 |
| 5.4 | Ống đựng bệnh phẩm các loại | Ống nghiệm nhựa PS 5ml nắp trắng, không nhãn | Cái | 1.000 |
| 5.5 | Ống đựng bệnh phẩm các loại | Ống nghiệm EDTA K3 2ml nắp xanh dương, mous thấp | Cái | 15.000 |
| 5.6 | Ống đựng bệnh phẩm các loại | Ống nghiệm Heparin lithium 2ml nắp đen, mous thấp | Cái | 10.000 |
| 5.7 | Ống đựng bệnh phẩm các loại | Ống nghiệm Serum hạt to nắp đỏ 6ml | Cái | 200 |
| 6 | Lô số 6-G1: Kim châm cứu vô trùng |  |  |  |
| 6.1 | Kim châm cứu vô trùng | Kim châm cứu vô trùng dùng 01 lần các số, các cỡ | Cái | 200.000 |
| 7 | Lô số 7-G1: Kim luồn, dây nối các loại |  |  |  |
| 7.1 | Dây nối bơm tiêm điện | Dây nối bơm tiêm điện với khóa kết nối luer lock, độ dài của dây nối là >=140cm | Cái | 100 |
| 7.2 | Khoá 3 chia có dây | Khóa ba chia gắn với phần dây mở rộng kích thước 100cm | Cái | 100 |
| 7.3 | Kim gây tê tủy sống | Kim gây tê/ kim chọc dò tủy sống các số, các cỡ | Cái | 50 |
| 7.4 | Kim luồn tĩnh mạch | Kim luồn tĩnh mạch an toàn có cánh, có cổng bơm thuốc bổ sung, cơ chế đầu chụp bảo vệ sau khi sử dụng các số, các cỡ | Cái | 3.000 |
| 8 | Lô số 8-G1: Catheter các số, các loại |  |  |  |
| 8.1 | Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng | Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng | Bộ | 5 |
| 8.2 | Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng | Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng | Bộ | 5 |
| 9 | Lô số 9-G1: Vật tư máy sinh hóa |  |  |  |
| 9.1 | Cốc đựng mẫu dùng cho máy sinh hoá | Cốc đựng mẫu dùng cho máy sinh hoá, kích thước 16x38mm | Cái | 13.000 |
| 9.2 | Cốc đựng mẫu dùng cho máy sinh hoá | Cốc đựng mẫu dùng cho máy sinh hoá, kích thước 1.5ml | Cái | 2.000 |
| 10 | Lô số 10-G1: Đè lưỡi các loại |  |  |  |
| 10.1 | Đè lưỡi gỗ | Đè lưỡi gỗ | Cái | 15.000 |
| 11 | Lô số 11-G1: Băng, gạc y tế các loại, các cỡ |  |  |  |
| 11.1 | Băng cuộn vô trùng | Băng cuộn 9cm x 2,5m vô trùng | Cuộn | 3.000 |
| 11.2 | Băng thun y tế | Băng thun y tế, 10cm x 3m theo chiều dài thực tế | Cuộn | 500 |
| 11.3 | Băng thun 3 móc 0.1*3m | Băng thun 3 móc 0.1*3m | Cuộn | 300 |
| 11.4 | Gạc cầu sản khoa Fi 45 | Gạc cầu sản khoa Fi 45 | Gói | 500 |
| 11.5 | Gạc cầm máu mũi Merocel | làm bằng chất liệu Hydroxylated Poly-Vinyl Acetate được ép chặt và đông khô | Cái | 3 |
| 11.6 | Gạc dẫn lưu 1cm x 300cm x 4 lớp | Gạc dẫn lưu vô trùng 1cm x 300cm x 4 lớp | Cuộn | 10 |
| 11.7 | Gạc meche phẫu thuật 3,5cm x 75cm x 6 lớp vô trùng | Gạc meche phẫu thuật 3,5cm x 75cm x 6 lớp vô trùng | Miếng | 100 |
| 11.8 | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 8 lớp vô trùng cản quang | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 8 lớp vô trùng cản quang | Miếng | 100 |
| 11.9 | Gạc phẫu thuật 7,5cm x 7,5cm x 8 lớp vô trùng | Gạc phẫu thuật 7,5cm x 7,5cm x 8 lớp vô trùng | Miếng | 10.000 |
| 11.10 | Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 12 lớp vô trùng | Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 12 lớp vô trùng, không cản quang | Miếng | 20.000 |
| 11.11 | Gạc vaselin 40cm x 7 | Gạc vaselin 40cm x 7 | Miếng | 2.000 |
| 11.12 | Gạc nội soi 2x30cmx6 lớp | Gạc nội soi 2cm x 30cm x 6 lớp | Miếng | 500 |
| 11.13 | Mũ giấy vô khuẩn | Mũ giấy vô khuẩn dùng 1 lần | Cái | 2.000 |
| 12 | Lô số 12-G1: Găng tay, khẩu trang y tế các loại, các cỡ |  |  |  |
| 12.1 | Khẩu trang y tế 3 lớp | Khẩu trang y tế 3 lớp thông thường, đã tiệt khuẩn, có nẹp mũi | Cái | 40.000 |
| 12.2 | Găng tay phẩu thuật tiệt trùng | Găng tay phẩu thuật tiệt trùng các số, các cỡ | Đôi | 8.000 |
| 12.3 | Găng tay cao su y tế | Găng tay cao su y tế, dài 240 mm, có bột, các số, các cỡ | Đôi | 50.000 |
| 12.4 | Găng tay cao su y tế | Găng tay cao su y tế, dài 240 mm, không bột, các số, các cỡ | Đôi | 6.000 |
| 12.5 | Găng sản khoa đã tiệt trùng | Găng tay sản khoa đã tiệt trùng dài 500mm, có bột, các số, các cỡ | Đôi | 500 |
| 13 | Lô số 13-G1: Bơm tiêm, kim tiêm các loại, các cỡ |  |  |  |
| 13.1 | Bơm tiêm sử dụng một lần 1ml/cc, đầu côn hoặc đầu xoắn, kim các số | Bơm tiêm sử dụng một lần 1ml/cc, đầu côn hoặc đầu xoắn, kim các số | Chiếc | 1.000 |
| 13.2 | Bơm tiêm sử dụng một lần 3ml/cc, đầu côn hoặc đầu xoắn, kim các số | Bơm tiêm sử dụng một lần 3ml/cc, đầu côn hoặc đầu xoắn, kim các số | Cái | 2.500 |
| 13.3 | Bơm tiêm sử dụng một lần 5ml/cc, đầu côn hoặc đầu xoắn, kim các số | Bơm tiêm sử dụng một lần 5ml/cc, đầu côn hoặc đầu xoắn, kim các số | Cái | 20.000 |
| 13.4 | Bơm tiêm sử dụng một lần 10ml/cc, đầu côn hoặc đầu xoắn, kim các số | Bơm tiêm sử dụng một lần 10ml/cc, đầu côn hoặc đầu xoắn, kim các số | Cái | 10.000 |
| 13.5 | Bơm tiêm sử dụng một lần 50ml/cc, đầu côn hoặc đầu xoắn, kim các số | Bơm tiêm sử dụng một lần 50ml/cc, đầu côn hoặc đầu xoắn, kim các số | Cái | 50 |
| 13.6 | Bơm tiêm dùng cho máy tiêm điện tự động | Bơm tiêm dùng cho máy tiêm điện tự động 50ml, đầu khóa vặn xoắn | Cái | 100 |
| 13.7 | Kim tiêm nhựa sử dụng một lần, kim các số, các cỡ | Kim tiêm nhựa sử dụng một lần, kim các số, các cỡ | Cái | 10.000 |
| 14 | Lô số 14-G1: Dây dẫn, dây truyền các loại, các số |  |  |  |
| 14.1 | Bộ dây truyền dịch | Bộ dây truyền dịch có bầu đếm giọt 20 giọt/ml, sử dụng một lần, có kim | Bộ | 3.000 |
| 15 | Lô số 15-G1: Vật tư thay thế, khung, đai, nẹp dùng trong chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng |  |  |  |
| 15.1 | Áo cột sống dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Áo cột sống dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Cái | 20 |
| 15.2 | Đai Desault dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Đai Desault dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Cái | 10 |
| 15.3 | Đai xương đòn dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Đai xương đòn dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Cái | 50 |
| 15.4 | Nẹp cẳng tay dài dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Nẹp cẳng tay dài dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Cái | 10 |
| 15.5 | Nẹp cẳng tay gân duỗi dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Nẹp cẳng tay gân duỗi dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Cái | 10 |
| 15.6 | Nẹp cẳng tay ngắn dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Nẹp cẳng tay ngắn dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Cái | 10 |
| 15.7 | Nẹp cánh bàn tay dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Nẹp cánh bàn tay dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Cái | 10 |
| 15.8 | Nẹp chống xoay dài dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Nẹp chống xoay dài dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Cái | 10 |
| 15.9 | Nẹp chống xoay ngắn dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Nẹp chống xoay ngắn dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Cái | 10 |
| 15.10 | Nẹp đùi dài dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Nẹp đùi dài dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Cái | 50 |
| 15.11 | Nẹp đùi ngắn dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Nẹp đùi ngắn dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Cái | 10 |
| 15.12 | Nẹp Iselin dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Nẹp Iselin dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Cái | 100 |
| 15.13 | Nẹp ngón tay dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Nẹp ngón tay dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Cái | 10 |
| 15.14 | Nẹp cẳng chân dài dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Nẹp cẳng chân dài dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Cái | 10 |
| 15.15 | Nẹp cẳng chân ngắn dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Nẹp cẳng chân ngắn dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Cái | 10 |
| 16 | Lô số 16-G1: Chỉ y tế các loại, các cỡ |  |  |  |
| 16.1 | Chỉ không tan tổng hợp (Nylon) | Chỉ không tan tổng hợp (Nylon) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8, dài 26 mm | Sợi/Tép/Tuýp | 240 |
| 16.2 | Chỉ không tan tổng hợp (Nylon) | Chỉ không tan tổng hợp (Nylon) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8, dài 26 mm | Sợi/Tép/Tuýp | 500 |
| 16.3 | Chỉ không tan tổng hợp (Nylon) | Chỉ không tan tổng hợp (Nylon) số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8, dài 19 mm | Sợi/Tép/Tuýp | 300 |
| 16.4 | Chỉ không tan tổng hợp (Nylon) | Chỉ không tan tổng hợp (Nylon) số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2, dài 20 mm | Sợi/Tép/Tuýp | 24 |
| 16.5 | Chỉ không tan tự nhiên (Silk) | Chỉ không tan tự nhiên (Silk) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2, dài 26 mm | Sợi/Tép/Tuýp | 120 |
| 16.6 | Chỉ không tan tự nhiên (Silk) | Chỉ không tan tự nhiên (Silk) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8, dài 26 mm | Sợi/Tép/Tuýp | 480 |
| 16.7 | Chỉ không tan tự nhiên (Silk) | Chỉ không tan tự nhiên (Silk) số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2, dài 26 mm | Sợi/Tép/Tuýp | 240 |
| 16.8 | Chỉ không tan tự nhiên (Silk) | Chỉ không tan tự nhiên (Silk) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 1/2, dài 26 mm | Sợi/Tép/Tuýp | 48 |
| 16.9 | Chỉ không tan tự nhiên (Silk) | Chỉ không tan tự nhiên (Silk) số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2, dài 26 mm | Sợi/Tép/Tuýp | 48 |
| 16.10 | Chỉ không tan tự nhiên (Silk) | Chỉ không tan tự nhiên (Silk) số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8, dài 16 mm | Sợi/Tép/Tuýp | 100 |
| 16.11 | Chỉ không tan tự nhiên (Silk) | Chỉ không tan tự nhiên (Silk) số 7/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8, dài 13 mm | Sợi/Tép/Tuýp | 24 |
| 16.12 | Chỉ tan chậm tự nhiên (Chromic Catgut) | Chỉ tan chậm tự nhiên (Chromic Catgut) số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2, dài 40 mm | Sợi/Tép/Tuýp | 500 |
| 16.13 | Chỉ tan chậm tự nhiên (Chromic Catgut) | Chỉ tan chậm tự nhiên (Chromic Catgut) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2, dài 30 mm | Sợi/Tép/Tuýp | 120 |
| 16.14 | Chỉ tan chậm tự nhiên (Chromic Catgut) | Chỉ tan chậm tự nhiên (Chromic Catgut) số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2, dài 30 mm | Sợi/Tép/Tuýp | 24 |
| 16.15 | Chỉ tan chậm tự nhiên (Chromic Catgut) | Chỉ tan chậm tự nhiên (Chromic Catgut) số 3/0, dài 150cm, không kim | Sợi/Tép/Tuýp | 120 |
| 16.16 | Chỉ tan chậm tự nhiên (Chromic Catgut) | Chỉ tan chậm tự nhiên (Chromic Catgut) số 4/0, dài 150cm, không kim | Sợi/Tép/Tuýp | 500 |
| 16.17 | Chỉ tan chậm tự nhiên (Chromic Catgut) | Chỉ tan chậm tự nhiên (Chromic Catgut) số 7/0, dài 30 cm, kim tam giác 3/8, dài 12 mm | Sợi/Tép/Tuýp | 120 |
| 16.18 | Chỉ tan nhanh tự nhiên (Plain Catgut) | Chỉ tan nhanh tự nhiên (Plain Catgut) số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2, dài 26 mm | Sợi/Tép/Tuýp | 48 |
| 16.19 | Chỉ phẫu thuật tổng hợp đa sợi tự tiêu tiệt trùng có dùng Polyglactin 910 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi (Polyglactin 910) số 1, dài 90 cm, kim tròn 1/2, dài 40 mm | Sợi/Tép/Tuýp | 24 |
| 16.20 | Chỉ phẫu thuật tổng hợp đa sợi tự tiêu tiệt trùng có dùng Polyglactin 910 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi (Polyglactin 910) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2, dài 26 mm | Sợi/Tép/Tuýp | 24 |
| 16.21 | Chỉ phẫu thuật tổng hợp đa sợi tự tiêu tiệt trùng có dùng Polyglactin 910 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi (Polyglactin 910) số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2, dài 26 mm | Sợi/Tép/Tuýp | 24 |
| 16.22 | Chỉ phẫu thuật tổng hợp đa sợi tự tiêu tiệt trùng có dùng Polyglactin 910 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi (Polyglactin 910) số 6/0, dài 45 cm, kim tròn 1/2, dài 13 mm | Sợi/Tép/Tuýp | 24 |
| 16.23 | Chỉ phẫu thuật tổng hợp đa sợi tự tiêu tiệt trùng có dùng Polyglactin 910 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi (Polyglactin 910) số 10/0, dài 30 cm, kim hình thang 1/2, dài 6 mm | Sợi/Tép/Tuýp | 10 |
| 16.24 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi từ Polypropylene | Chỉ không tan tổng hợp (Polypropylene) số 3/0, dài 90 cm, 2 kim tròn 1/2, dài 26 mm | Sợi/Tép/Tuýp | 48 |
| 16.25 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi từ Polypropylene | Chỉ không tan tổng hợp (Polypropylene) số 4/0, dài 90 cm, 2 kim tròn 1/2, dài 22 mm | Sợi/Tép/Tuýp | 24 |
| 17 | Lô số 17-G1: Que thử/ Khay thử dùng trong xét nghiệm các loại |  |  |  |
| 17.1 | Que thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV | Que thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV | Test/Cái | 500 |
| 17.2 | Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên HBsAg | Que thử sử dụng để phát hiện định tính kháng nguyên HBsAg | Test/Cái | 3.400 |
| 17.3 | Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Dengue NS1 | Que thử sử dụng để phát hiện định tính kháng nguyên Dengue NS1 | Test/Cái | 5.000 |
| 17.4 | Que thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM- IgG kháng vi rút Dengue | Que thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM- IgG kháng vi rút Dengue | Test/Cái | 1.000 |
| 17.5 | Que thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV | Que thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV | Test/Cái | 300 |
| 17.6 | Que thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HAV | Que thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HAV | Test/Cái | 100 |
| 17.7 | Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên HBeAg | Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên HBeAg | Test/Cái | 200 |
| 17.8 | Que thử xét nghiệm định tính HCG | Que thử xét nghiệm định tính HCG | Test/Cái | 300 |
| 17.9 | Test thử xét nghiệm kháng thể kháng liên cầu O (ASO) | Test thử dùng để phát hiện kháng thể kháng liên cầu O (ASO) dựa trên nguyên tắc ngưng kết | Test/Cái | 200 |
| 17.10 | Test Troponin I/T | Test thử phát hiện tổn thương cơ tim | Test/Cái | 200 |
| 17.11 | Test phát hiện sự có mặt của các chất gây nghiện (COD) có trong nước tiểu | Test phát hiện sự có mặt của các chất gây nghiện (COD) có trong nước tiểu | Test/Cái | 1.000 |
| 17.12 | Test phát hiện H.Pylori có trong bệnh phẩm nội soi dạ dày | Test phát hiện H.Pylori có trong bệnh phẩm nội soi dạ dày | Test/Cái | 100 |
| 18 | Lô số 18-G1: Que thử định lượng nồng độ HbA1c trong máu, sử dụng tương thích với máy Standard™ A1cCare Analyzer hiện có |  |  |  |
| 18.1 | Que thử định lượng nồng độ HbA1c trong máu | Que thử định lượng nồng độ HbA1c trong máu, sử dụng tương thích với máy Standard™ A1cCare Analyzer hiện có | Test/Cái | 300 |
| 19 | Lô số 19-G1: Que thử đường huyết, sử dụng tương thích với máy VivaChek Ino hiện có |  |  |  |
| 19.1 | Que thử đường huyết | Que thử đường huyết, sử dụng tương thích với máy VivaChek Ino hiện có | Test/Cái | 2.000 |
| 20 | Lô số 20-G1: Que thử xét nghiệm nước tiểu 10 thông số, sử dụng tương thích với máy SD Urometer 10 hiện có |  |  |  |
| 20.1 | Que thử xét nghiệm nước tiểu | Que thử xét nghiệm nước tiểu 10 thông số, sử dụng tương thích với máy SD Urometer 10 hiện có | Test/Cái | 2.000 |
| 21 | Lô số 21-G1: Que thử xét nghiệm nước tiểu 10 thông số, sử dụng tương thích với máy SIEMENS 10 hiện có |  |  |  |
| 21.1 | Que thử xét nghiệm nước tiểu | Que thử xét nghiệm nước tiểu 10 thông số, sử dụng tương thích với máy SIEMENS 10 hiện có | Test/Cái | 300 |
| 22 | Lô số 22-G1: Test thử ma túy |  |  |  |
| 22.1 | Test phát hiện sự có mặt của các chất gây nghiện (AMP-THC-MOP-COD-Heroin) có trong nước tiểu | Test phát hiện sự có mặt của các chất gây nghiện (AMP-THC-MOP-COD-Heroin) có trong nước tiểu | Test/Cái | 500 |
| 23 | Lô số 23-G1: Đinh, nẹp, vít, vật tư hỗ trợ dùng trong phẩu thuật ngoại khoa |  |  |  |
| 23.1 | Đinh Kirschner các cỡ 0.8 mm | Đinh Kirschner các cỡ 0.8 mm | Cây | 20 |
| 23.2 | Đinh Kirschner cỡ 1.0 mm | Đinh Kirschner cỡ 1.0 mm | Cây | 20 |
| 23.3 | Đinh Kirschner cỡ 1.2 mm | Đinh Kirschner cỡ 1.2 mm | Cây | 20 |
| 23.4 | Đinh Kirschner cỡ 1.4 mm | Đinh Kirschner cỡ 1.4 mm | Cây | 20 |
| 23.5 | Đinh Kirschner cỡ 1.6 mm | Đinh Kirschner cỡ 1.6 mm | Cây | 10 |
| 23.6 | Đinh Kirschner cỡ 1.8 mm | Đinh Kirschner cỡ 1.8 mm | Cây | 10 |
| 23.7 | Đinh Kirschner cỡ 2.0 mm | Đinh Kirschner cỡ 2.0 mm | Cây | 10 |
| 23.8 | Đinh Kirschner có răng 0.8mm | Đinh Kirschner có răng 0.8mm | Cây | 10 |
| 23.9 | Đinh Kirschner có răng 1.0mm | Đinh Kirschner có răng 1.0mm | Cây | 10 |
| 23.10 | Đinh Kirschner có răng 1.2mm | Đinh Kirschner có răng 1.2mm | Cây | 10 |
| 23.11 | Đinh Kirschner có răng 1.4mm | Đinh Kirschner có răng 1.4mm | Cây | 10 |
| 23.12 | Đinh Kirschner có răng 1.6mm | Đinh Kirschner có răng 1.6mm | Cây | 5 |
| 23.13 | Đinh Kirschner có răng 1.8mm | Đinh Kirschner có răng 1.8mm | Cây | 5 |
| 23.14 | Đinh Kirschner có răng 2.0 | Đinh Kirschner có răng 2.0 | Cây | 5 |
| 23.15 | Nẹp bản hẹp các cỡ 5 lỗ | Nẹp bản hẹp các cỡ 5 lỗ | Cái | 2 |
| 23.16 | Nẹp bản hẹp các cỡ 6 lỗ | Nẹp bản hẹp các cỡ 6 lỗ | Cái | 2 |
| 23.17 | Nẹp bản hẹp các cỡ 7 lỗ | Nẹp bản hẹp các cỡ 7 lỗ | Cái | 2 |
| 23.18 | Nẹp bản hẹp các cỡ 8 lỗ | Nẹp bản hẹp các cỡ 8 lỗ | Cái | 2 |
| 23.19 | Nẹp bản nhỏ các cỡ 5 lỗ | Nẹp bản nhỏ các cỡ 5 lỗ | Cái | 2 |
| 23.20 | Nẹp bản nhỏ các cỡ 6 lỗ | Nẹp bản nhỏ các cỡ 6 lỗ | Cái | 2 |
| 23.21 | Nẹp bản nhỏ các cỡ 7 lỗ | Nẹp bản nhỏ các cỡ 7 lỗ | Cái | 2 |
| 23.22 | Nẹp bản nhỏ các cỡ 8 lỗ | Nẹp bản nhỏ các cỡ 8 lỗ | Cái | 2 |
| 23.23 | Nẹp xương đòn chữ S phải các cỡ 5 lỗ | Nẹp xương đòn chữ S phải các cỡ 5 lỗ | Cái | 2 |
| 23.24 | Nẹp xương đòn chữ S phải các cỡ 6 lỗ | Nẹp xương đòn chữ S phải các cỡ 6 lỗ | Cái | 2 |
| 23.25 | Nẹp xương đòn chữ S phải các cỡ 7 lỗ | Nẹp xương đòn chữ S phải các cỡ 7 lỗ | Cái | 2 |
| 23.26 | Nẹp xương đòn chữ S phải các cỡ 8 lỗ | Nẹp xương đòn chữ S phải các cỡ 8 lỗ | Cái | 2 |
| 23.27 | Nẹp xương đòn chữ S trái các cỡ 5 lỗ | Nẹp xương đòn chữ S trái các cỡ 5 lỗ | Cái | 2 |
| 23.28 | Nẹp xương đòn chữ S trái các cỡ 6 lỗ | Nẹp xương đòn chữ S trái các cỡ 6 lỗ | Cái | 2 |
| 23.29 | Nẹp xương đòn chữ S trái các cỡ 7 lỗ | Nẹp xương đòn chữ S trái các cỡ 7 lỗ | Cái | 2 |
| 23.30 | Nẹp xương đòn chữ S trái các cỡ 8 lỗ | Nẹp xương đòn chữ S trái các cỡ 8 lỗ | Cái | 2 |
| 23.31 | Nẹp lòng máng 5 lỗ, vít Ø3.5mm, | Nẹp lòng máng 5 lỗ, vít Ø3.5mm, | Cái | 2 |
| 23.32 | Nẹp lòng máng 6 lỗ, vít Ø3.5mm, | Nẹp lòng máng 6 lỗ, vít Ø3.5mm, | Cái | 2 |
| 23.33 | Nẹp lòng máng 7 lỗ, vít Ø3.5mm, | Nẹp lòng máng 7 lỗ, vít Ø3.5mm, | Cái | 2 |
| 23.34 | Vít vỏ xương Ø3.5mm, các cỡ | Vít vỏ xương Ø3.5mm, các cỡ | Cái | 230 |
| 23.35 | Vít vỏ xương Ø4.5mm, các cỡ | Vít vỏ xương Ø4.5mm, các cỡ | Cái | 70 |
|  | Vòng đệm các cỡ | Vòng đệm các cỡ | Cái | 70 |
| 23.37 | Vít xương xốp 3.5mm, dài 16mm ren bán phần, lỗ vặn lục giác | Vít xương xốp 3.5mm, dài 16mm ren bán phần, lỗ vặn lục giác | Cái | 5 |
| 23.38 | Vít xương xốp 3.5mm, dài 18mm ren bán phần, lỗ vặn lục giác | Vít xương xốp 3.5mm, dài 18mm ren bán phần, lỗ vặn lục giác | Cái | 5 |
| 23.39 | Vít xương xốp 3.5mm, dài 20 mm ren bán phần, lỗ vặn lục giác | Vít xương xốp 3.5mm, dài 20 mm ren bán phần, lỗ vặn lục giác | Cái | 5 |
| 23.40 | Vít xương xốp 3.5mm, dài 22 mm ren bán phần, lỗ vặn lục giác | Vít xương xốp 3.5mm, dài 22 mm ren bán phần, lỗ vặn lục giác | Cái | 5 |
| 23.41 | Vít xương xốp 3.5mm, dài 24 mm ren bán phần, lỗ vặn lục giác | Vít xương xốp 3.5mm, dài 24 mm ren bán phần, lỗ vặn lục giác | Cái | 5 |
| 23.42 | Vít xương xốp 3.5mm, dài 28 mm ren bán phần, lỗ vặn lục giác | Vít xương xốp 3.5mm, dài 28 mm ren bán phần, lỗ vặn lục giác | Cái | 5 |
| 23.43 | Vít xương xốp 3.5mm, dài 30 mm ren bán phần, lỗ vặn lục giác | Vít xương xốp 3.5mm, dài 30 mm ren bán phần, lỗ vặn lục giác | Cái | 5 |
| 23.44 | Vít xương xốp 4.0mm, dài 16mm ren bán phần, lỗ vặn lục giác | Vít xương xốp 4.0mm, dài 16mm ren bán phần, lỗ vặn lục giác | Cái | 5 |
| 23.45 | Vít xương xốp 4.0mm, dài 16mm ren bán phần, lỗ vặn lục giác | Vít xương xốp 4.0mm, dài 16mm ren bán phần, lỗ vặn lục giác | Cái | 5 |
| 23.46 | Vít xương xốp 4.0mm, dài 16mm ren bán phần, lỗ vặn lục giác | Vít xương xốp 4.0mm, dài 16mm ren bán phần, lỗ vặn lục giác | Cái | 5 |
| 23.47 | Vít xương xốp 4.0mm, dài 16mm ren bán phần, lỗ vặn lục giác | Vít xương xốp 4.0mm, dài 16mm ren bán phần, lỗ vặn lục giác | Cái | 5 |
| 23.48 | Vít xương xốp 4.0mm, dài 16mm ren bán phần, lỗ vặn lục giác | Vít xương xốp 4.0mm, dài 16mm ren bán phần, lỗ vặn lục giác | Cái | 5 |
| 23.49 | Vít xương xốp 4.0mm, dài 16mm ren bán phần, lỗ vặn lục giác | Vít xương xốp 4.0mm, dài 16mm ren bán phần, lỗ vặn lục giác | Cái | 5 |
| 23.50 | Vít xương xốp 4.0mm, dài 16mm ren bán phần, lỗ vặn lục giác | Vít xương xốp 4.0mm, dài 16mm ren bán phần, lỗ vặn lục giác | Cái | 5 |
| 23.51 | Nẹp chữ T nhỏ 3 lỗ đầu, 3 lỗ thân, vít 3.5 | Nẹp chữ T nhỏ 3 lỗ đầu, 3 lỗ thân, vít 3.5 | Cái | 2 |
| 23.52 | Nẹp chữ T nhỏ 3 lỗ đầu, 4 lỗ thân, vít 3.6 | Nẹp chữ T nhỏ 3 lỗ đầu, 4 lỗ thân, vít 3.6 | Cái | 2 |
| 23.53 | Nẹp chữ L nhỏ 3 lỗ đầu, 3 lỗ thân, vít 3.5 | Nẹp chữ L nhỏ 3 lỗ đầu, 3 lỗ thân, vít 3.5 | Cái | 2 |
| 23.54 | Nẹp chữ L nhỏ 3 lỗ đầu, 4 lỗ thân, vít 3.6 | Nẹp chữ L nhỏ 3 lỗ đầu, 4 lỗ thân, vít 3.6 | Cái | 2 |
| 23.55 | Mũi khoan xương 2.7mm | Mũi khoan xương 2.7mm | Cái | 5 |
| 23.56 | Mũi khoan xương 5.5 mm | Mũi khoan xương 5.5 mm | Cái | 5 |
| 24 | Lô số 24-G1: Phim X-Quang tương thích với Hệ thống xử lý hình ảnh X-Quang số hóa CR- Fujifilm, máy in phim khô Drypix Lite (Drypix 2000) |  |  |  |
| 24.1 | Phim dùng cho chụp X-quang y tế | Phim X-Quang kỹ thuật số công nghệ in nhiệt, kích thước 20cm x 25cm tương thích với Hệ thống xử lý hình ảnh X-Quang số hóa CR- Fujifilm, máy in phim khô Drypix Lite (Drypix 2000) hiện có | Tờ | 20.000 |
| 25 | Lô số 25-G1: Dung dịch, hóa chất sát khuẩn, khử khuẩn các loại |  |  |  |
| 25.1 | Dung dịch tẩy rửa và làm sạch dụng cụ y tế | Thành phần có chứa Ortho-Phthalaldehyde 0,55%, dung tích >=3,78 lít. CIDEX OPA hoặc tương đương | Can | 12 |
| 25.2 | Dung dịch tẩy rửa và làm sạch dụng cụ y tế | Dung dịch tẩy rửa có hoạt tính enzyme làm sạch dụng cụ trước khi đưa đi khử khuẩn hoặc tiệt khuẩn, dung tích >= 1 lít. CIDEZYME hoặc tương đương | Chai | 10 |
| 25.3 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong thủ thuật, phẫu thuật | Thành phần chứa Chlorhexidine gluconate 4,0 %, chai dung tích >= 1 lít | Chai | 50 |
| 25.4 | Dung dịch phun khử khuẩn bề mặt | Dung dịch phun khử khuẩn bề mặt, chứa Didecyl dimethyl ammonium chloride 0,05%, chai >=1000ml | Chai | 100 |
| 25.5 | Viên sát khuẩn | Viên sát khuẩn chứa Natri Dichlorosocyanurate khan 50%. Viên Presept 2,5gr hoặc tương đương | Viên | 1.000 |
| 26 | Lô số 26-G1: Các loại vật tư, hóa chất khác phục vụ chẩn đoán, điều trị |  |  |  |
| 26.1 | Bao dây đốt | Bao dây đốt đã tiệt trùng sử dụng 1 lần, có vòng nhựa, 2,35m x 7,5cm | Cái | 50 |
| 26.2 | Huyết áp kế có kiểm định | Máy đo huyết áp kế | Bộ | 10 |
| 26.3 | Bộ dung dịch soi nhuộm Gram 4 thành phần: Crystal, Lugol, Alcohol, Safranine | Bộ dung dịch soi nhuộm Gram 4 thành phần: Crystal, Lugol, Alcohol, Safranine; bộ 4 chai 100ml | Bộ | 2 |
| 26.4 | Dao mổ phẩu thuật | Dao mổ phẩu thuật đã được tiệt trùng dùng 1 lần, mũi bầu, mũi thẳng, các số | Cái | 1.000 |
| 26.5 | Đầu col vàng có khía | Đầu col vàng có khía, kích thước: 0-200ul | Cái | 6.000 |
| 26.6 | Đầu col xanh có khía | Đầu col màu xanh có khía, kích thước: 0-1000ul | Cái | 2.000 |
| 26.7 | Đầu col xanh có lọc có giá đựng | Đầu col xanh có lọc có giá đựng, Kích thước: 0-1000ul | Cái | 10.000 |
| 26.8 | Dây garo y tế | Dây garo y tế | Cái | 200 |
| 26.9 | Điện cực dán điện tim | Điện cực dán điện tim | Cái | 100 |
| 26.10 | Dụng cụ chắn lưỡi, tạo đường thở (Airway) | Dụng cụ chắn lưỡi, tạo đường thở (Airway) các số | Cái | 20 |
| 26.11 | Gel bôi trơn dùng trong y tế | Gel bôi trơn dùng trong y tế để thực hiện thủ thuật nội soi, đặt sond…; tuýp >=82g | Tuýp | 20 |
| 26.12 | Gel siêu âm | Gel dùng trong siêu âm | Bình | 50 |
| 26.13 | Giấy ghi kết quả đo điện tim | Giấy điện tim 6 cần, kích thước 110mm x 140mm x 200sh | Xấp | 50 |
| 26.14 | Giấy Monitơ Sản khoa | Giấy Monitơ Sản khoa, kích thước 152x90 - 150P | Xấp | 50 |
| 26.15 | Kẹp rốn trẻ sơ sinh | Kẹp rốn sơ sinh, đã được tiệt trùng | Cái | 500 |
| 26.16 | Kim chích máu ngón tay | Kim chích máu ngón tay | Cái | 3.000 |
| 26.17 | Lam kính xét nghiệm 7102 (Lam trơn) | Lam kính xét nghiệm 7102 (Lam trơn) | Hộp | 16 |
| 26.18 | Lam kính đầu mờ 7105 (Lam nhám) | Lam kính đầu mờ 7105 (Lam nhám) | Hộp | 16 |
| 26.19 | Lammen xét nghiệm 22*22mm | Lammen xét nghiệm 22*22mm | Miếng | 1000 |
| 26.20 | Nhiệt kế | Nhiệt kế | Cái | 200 |
| 26.21 | Ống nội khí quản có bóng | Ống nội khí quản có bóng sử dụng một lần, có cản quang, các cỡ | Cái | 50 |
| 26.22 | Que + ống lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm phụ khoa | Que + ống lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm phụ khoa | Bộ | 200 |
| 26.23 | Tấm trải nilon 80*120cm | Tấm trải nilon 80*120cm | Cái | 1.000 |
| 26.24 | Túi chứa nước tiểu | Túi chứa nước tiểu >=2000ml, có van xả, dây treo | Cái | 100 |
| 26.25 | Túi đo lượng máu sau sinh | Túi đo lượng máu sau sinh >=2000ml | Cái | 500 |

Ghi chú:

- Toàn bộ các hàng hóa phải mới 100%, có nguồn gốc rõ ràng và hợp pháp; tất cả đều được kiểm nghiệm chất lượng;

- Yêu cầu nhà thầu phải dịch toàn bộ tài liệu gốc sử dụng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam (nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch). Trường hợp Bên mời thầu phát hiện nhà thầu dịch sai, tùy mức độ, Bên mời thầu có thể loại HSDT của nhà thầu

- Nhà thầu có thể chào các hàng hóa “tương đương” có mức độ đáp ứng bằng hoặc cao hơn so với yêu cầu trong E-HSMT.

- “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng hoặc công năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa nêu trên.

- Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu, bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật;

- Nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương kèm văn bản giải trình và cung cấp tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật nhà thầu chào là tương đương hoặc tốt hơn. Trường hợp nhà thầu không có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu chứng minh thì Bên mời thầu sẽ đánh giá theo đúng tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT của nhà thầu đã chào.

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan (cung cấp cataloge hoặc tài liệu tương đương khác) để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa so với yêu cầu của E-HSMT. Đối với tài liệu chứng minh sự đáp ứng của hàng hóa dự thầu so với yêu cầu của E-HSMT không được viết bằng tiếng Việt, Bên mời thầu sẽ yêu cầu nhà thầu cung cấp bản dịch sang tiếng Việt (trong trường hợp cần thiết).

1.3. Các yêu cầu khác

- Cam kết về thu hồi hàng hóa không đủ tiêu chuẩn chất lượng hoặc khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền

- Số lượng cung cấp: Số lượng hàng hoá do Nhà thầu cung cấp theo yêu cầu từng đợt của bên mua.

1.4. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo hướng dẫn như sau:

1. (Folder 1) Tính hợp lệ:

- (File 1) Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.

- (File 2) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:

* (Folder 2.1): Năng lực tài chính (tách từng file)

- (File 1) Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

- (File 2) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2022)

- (File 3) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2023)

- (File 4) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2024)

* (Folder 2.2): Hợp đồng tương tự (tách từng file)

- Hợp đồng tương tự 1, bao gồm các file riêng:

+ Hợp đồng;

+ Biên bản nghiệm thu;

+ Biên bản thanh lý;

+ Hóa đơn GTGT;

+ Tờ khai hải quan (trong trường hợp chứng minh mã HS)

- Hợp đồng tương tự 2…

3. (Folder 3) Kỹ thuật:

- (Folder 1): Tài liệu chung (theo yêu cầu Mục 3 Chương III):

- Các cam kết

- Bảng mô tả, so sánh đặc tính, thông số kỹ thuật.

- Bảng kê khai chi tiết hàng hóa dự thầu.

… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

Đối với hàng hóa dự thầu: nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT, ví dụ:

1. (Folder STT 1):

- (File 1) Bản kết quả phân loại thiết bị y tế

- (File 2) Số lưu hành (bao gồm: Phiếu tiếp nhận/Phiếu thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu v.v…)

- (File 3) Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ISO 13485, ISO 9001, CE, FDA…)

- (File 4) Catalogue

- (File 5) Instruction for Use

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có)….

Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue/Tài liệu kỹ thuật), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng số 1 và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu.

2. (Folder STT 2): Trình bày tương tự như trên

Mục 2. Bản vẽ: Không áp dụng

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Thực hiện kiểm tra và nghiệm thu hàng hóa trước khi đưa vào sử dụng.

- Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì CĐT có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, CĐT có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

- Nhà thầu kê khai đầy đủ thông tin theo bảng sau và đính kèm trong Hồ sơ dự thầu bản gốc có đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu

BẢNG SỐ 1. BẢNG MÔ TẢ, SO SÁNH ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| STT | Nội dung yêu cầu của E-HSMT | Nội dung E-HSDT | Tài liệu tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

...................., ngày.........tháng..........năm 2025

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

- Nhà thầu phải cung cấp bảng số 2. Bảng kê khai chi tiết hàng hóa dự thầu (gồm file excel và bản scan có đóng dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp của Công ty) đầy đủ thông tin như sau:

BẢNG SỐ 2. BẢNG KÊ KHAI CHI TIẾT HÀNG HÓA DỰ THẦU

| Yêu cầu E-HSMT |  |  |  |  |  | Đáp ứng yêu cầu trong E-HSDT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật | Tên hàng hóa dự thầu | Quy cách đóng gói | Mã vật tư y tế theo quy định tại (nếu có) | Chủng loại (Model/ Ký mã hiệu) | Số lưu hành hoặc số GPNK ngày cấp | Phân loại TTBYT ngày cấp | Năm sản xuất | Nước sản xuất | Hãng sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Đơn vị tính | Khối lượng dự thầu | Đặc tính thông số kỹ thuật | Đánh giá về kỹ thuật Đạt/ Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã kê khai.

...................., ngày.........tháng..........năm 2025

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

PHỤ LỤC I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Trung tâm y tế khu vực Đắk Glong

Sau khi nghiên cứu E-HSMT gói thầu Gói thầu số 1: Thiết bị, vật tư y tế

Chúng tôi, [ghi tên nhà thầu], cam kết các nội dung sau:

1. Cam kết về các dịch vụ sau bán hàng: Nếu hàng hóa xảy ra việc không đáp ứng yêu cầu về một trong những yếu tố như: chất lượng, chủng loại, số lượng, khối lượng… như đã nêu trong hợp đồng, hồ sơ mời thầu và hồ sơ thầu dự thầu của nhà thầu, trong vòng tối đa 48 giờ nhà thầu sẽ cung cấp hàng hóa mới cùng loại để thay thế. Trong trường hợp này, nhà thầu có trách nhiệm thu hồi hàng hóa không đạt yêu cầu.

2. Cam kết về tiến độ: Hàng hóa sẽ được cung cấp làm nhiều đợt theo nhu cầu sử dụng của Trung tâm

3. Cung cấp Tờ khai hải quan tại thời điểm nhập hàng hóa khi có yêu cầu (đối với các hàng hóa nhập khẩu).

4. Hàng hóa cung cấp phải đảm bảo đầy đủ số lượng, chất lượng, kỹ thuật, quy cách hàng hóa và giao hàng tại kho của Trung tâm.

5. Thời hạn giao hàng là 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu giao hàng của Trung tâm.

6. Thu hồi và đổi trả nếu hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất và lỗi do quá trình vận chuyển đến kho của Trung tâm y tế khu vực Đắk Glong hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của bên mời thầu.

7. Các tài liệu trong hồ sơ dự thầu này đều chính xác, nếu có dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực thì HSDT xem như không hợp lệ.

8. Cam kết cung cấp đầy đủ, chính xác mã vật tư y tế cho bệnh viện theo đúng quy định của Bộ Y tế ban hành danh mục dùng chung mã hãng sản xuất vật tư y tế và nguyên tắc mã hóa vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

9. Chịu trách nhiệm giải trình về giá các mặt hàng tham dự thầu với cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

(ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)