## TTKT
THÔNG TIN ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT HÀNG HÓA MỜI THẦU GÓI THẦU: MUA SẮM HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM NĂM 2025 - 2026 CHO BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TTMT | Mã phần(lô) | Tên phần lô | Danh mục hàng hóa | Đặc tính thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) | ĐVT
1 | PP2500343022 | Phần 1: Hóa chất xét nghiệm sinh hóa tương thích cho máy huyết học Celltac - MEK 6510
1.1 |  |  | Dung dịch ly giải màng hồng cầu cho máy xét nghiệm Huyết học 3 thành phần bạch cầu | Dùng để ly giải màng tế bào hồng cầu cho phân tích Hemoglobin, Trạng thái vật lí: chất lỏng, Màu: không, Mùi: nhẹ, Độ pH: 5 đến 7, Tính tan: tan trong nước, Thành phần: Chất hoạt động bề mặt mang điện tích dương, Tương thích với máy huyết học Celltac - MEK 6510, Quy cách: Can /500ml | Can
1.2 |  |  | Hóa chất pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học | Dùng để pha loãng máu cho đếm tế bào, Trạng thái vật lí: chất lỏng, Màu: không, Mùi: không, Độ pH: 7,35 đến 7,55, Tính tan: tan trong nước, Thành phần: 2 -Hydroxymethyl-2-nitro-1, 3-propanediol, 0,01% Natri clorid, Sulfate, đệm Tris, muối EDTA, Tương thích với máy huyết học Celltac - MEK 6510, Quy cách: Can/18lit | Can
1.3 |  |  | Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học | Dùng để rửa đường dịch, Trạng thái vật lí: chất lỏng, Màu: xanh lá, Mùi: nhẹ, Độ pH: 7,7 đến 8,3, Tính tan: tan trong nước, Thành phần: Polyoxyethylene nonylphenyl ether 0,05%, Ethylen glycol monophenyl ether 0,33%, Tương thích với máy huyết học Celltac - MEK 6510, Quy cách: Can/5 lit | Can
1.4 |  |  | Hóa chất rửa đậm đặc dùng cho máy phân tích huyết học | Dùng để rửa đường dịch trong trường hợp đặc biệt, Trạng thái vật lí: chất lỏng, Màu: vàng nhạt, Mùi: nhẹ, Độ pH: 10 đến 13, Tính tan: tan trong nước, Thành phần: Dung dịch Natri hypoclorit, Tương thích với máy huyết học Celltac - MEK 6510, Quy cách: Can/5 lit | Can
1.5 |  |  | Dung dịch nội kiểm mức thường dùng cho máy xét nghiệm huyết học | Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học, Trạng thái vật lí: chất lỏng, Màu: đỏ sẫm, Độ pH: 7.0 tới 9.0, Tính tan: tan trong nước, Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú, Quy cách: 2 mL/ Lọ | Lọ
2 | PP2500343023 | Phần 2: Hóa chất xét nghiệm sinh hóa tương thích cho máy phân tích sinh hoá bán tự động - Humalyzer 3000
2.1 |  |  | Hóa chất định lượng Urea [máu] | Hóa chất sử dụng cho máy sinh hóa để định lượng nồng độ Ure trong huyết tương và huyết thanh, - Phương pháp: Thủy phân Ure, Berthelot reaction, - Thành phần: , [RGT1] Reagent 1, Phosphate buffer (pH 7.0): 120 mmol/l, Sodium salicylate: 60 mmol/l, Sodium nitroprusside: 5 mmol/l, EDTA: 1 mmol/l, [RGT2] Reagent 2, Phosphate buffer (pH < 13): 120 mmol/l, Hypochlorite: ≈ 0.6 g/l Cl, [ENZ] Enzyme, Urease: > 500 KU/l, [STD] Standard, Urea: xem trên nhãn, Sodium azide: 0.095 %, - Độ ổn định: , + [RGT1], [RGT2], [ENZ]: 6 tuần ở 2-8℃ hoặc 2 tuần ở 15-25℃, + [STD]: ổn định đến hết hạn, - Đóng gói:, [RGT1] 100 ml; [RGT2] 100 ml; [ENZ] 1 ml; [STD] 3 ml, - TCCL: CE, ISO 13485 , Dùng được cho máy sinh hóa Humalyzer 3000, Quy cách : Hộp 2x100ml | Hộp
2.2 |  |  | Hóa chất định lượng Creatinin [máu] | Hóa chất sử dụng cho máy sinh hóa để định lượng nồng độ Creatinine trong huyết tương và huyết thanh, - Phương pháp: Jaffé-Reaction, - Thành phần: [PIC] Picric Acid 26 mmol/l , [NaOH] Sodium Hydroxide 1.6 mol/l , [STD]Standard: Creatinine xem trên nhãn, - Ổn định: đến hết hạn ở 15-25℃, - Đóng gói: [PIC] 1 x 100 ml Picric Acid, [NaOH] 1 x 100 ml Sodium Hydroxide, [STD] 1 x 5 ml Standard, - TCCL: CE, ISO 13485 , - Dùng được cho máy sinh hóa Humalyzer 3000, Quy cách : Hộp 2x100ml | Hộp
2.3 |  |  | Hóa chất định lượng GOT [máu] | Hóa chất sử dụng cho máy sinh hóa để định lượng GOT trong huyết tương và huyết thanh, - Phương pháp: Enzymatic, 37°C, IFCC, without P5P, - Thành phần: , REF 12021, [BUF] 8 x 40 ml, [SUB] 8 x 10 ml, [BUF] Dung dịch đệm / thuốc thử Enzyme , Dung dịch đệm TRIS (pH 7.9) 100 mmol/l, L-aspartate 300 mmol/l, LDH ≥ 1.13 kU/l, MDH ≥ 0.75 kU/l, Sodium azide 0.095 %, [SUB] Chất nền Substrate , 2-oxoglutarate 60 mmol/l , NADH 0.9 mmol/l, Sodium azide 0.095 %, - Bảo quản: 2-8 ° C, - Đóng gói: 8 x 50 ml, - TCCL: CE, ISO 13485 , - Dùng được cho máy sinh hóa Humalyzer 3000 | Hộp
2.4 |  |  | Hóa chất định lượng GPT [máu] | Hóa chất sử dụng cho máy sinh hóa để định lượng GPT trong huyết tương và huyết thanh, - Phương pháp: Enzymatic, 37°C, IFCC, without P5P, - Thành phần: , [BUF] Dung dịch đệm / thuốc thử Enzyme , Dung dịch đệm TRIS (pH 7.4) 125 mmol/l, L-alanine 625 mmol/l, LDH ≥ 1.5 kU/l, Sodium azide 0.095 %, [SUB] Chất nền Substrate, 2-oxoglutarate 75 mmol/l , NADH 0.9 mmol/l, Sodium azide 0.095 %, - Bảo quản: 2-8 ° C, - Đóng gói: 8 x 50 ml, - TCCL: CE, ISO 13485 , - Dùng được cho máy sinh hóa Humalyzer 3000 | Hộp
2.5 |  |  | Hóa chất định lượng GOT [máu] | Hóa chất sử dụng cho máy sinh hóa để định lượng GOT trong huyết tương và huyết thanh, - Phương pháp: Enzymatic, 37°C, IFCC, without P5P, - Thành phần: , REF 12021, [BUF] 8 x 40 ml, [SUB] 8 x 10 ml, [BUF] Dung dịch đệm / thuốc thử Enzyme , Dung dịch đệm TRIS (pH 7.9) 100 mmol/l, L-aspartate 300 mmol/l, LDH ≥ 1.13 kU/l, MDH ≥ 0.75 kU/l, Sodium azide 0.095 %, [SUB] Chất nền Substrate, 2-oxoglutarate 60 mmol/l, NADH 0.9 mmol/l, Sodium azide 0.095 %, - Bảo quản: 2-8 ° C, - Đóng gói: 10 x 10 ml, - TCCL: CE, ISO 13485, - Dùng được cho máy sinh hóa Humalyzer 3000 | Hộp
2.6 |  |  | Hóa chất định lượng GPT [máu] | Hóa chất sử dụng cho máy sinh hóa để định lượng GPT trong huyết tương và huyết thanh, - Phương pháp: Enzymatic, 37°C, IFCC, without P5P, - Thành phần: , [BUF] Dung dịch đệm / thuốc thử Enzyme , Dung dịch đệm TRIS (pH 7.4) 125 mmol/l, L-alanine 625 mmol/l, LDH ≥ 1.5 kU/l, Sodium azide 0.095 %, [SUB] Chất nền Substrate, 2-oxoglutarate 75 mmol/l, NADH 0.9 mmol/l, Sodium azide 0.095 %, - Bảo quản: 2-8 ° C, - Đóng gói: 10 x 10 ml, - TCCL: CE, ISO 13485, - Dùng được cho máy sinh hóa Humalyzer 3000 | Hộp
2.7 |  |  | Hóa chất định lượng Calcium [máu] | - Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm để định lượng nồng độ Canxi trong huyết tương và huyết thanh, - Phương pháp: Calcium CPC, Thành phần [BUF] 100 ml Dung dịch đệm Buffers, Dung dịch đệm Lysine (pH 11.1)0.2 mol/L; Sodium azide 0.095%, [RGT] 100 ml Thuốc thử màu, 8-Hydroxyquinoline 14 mmol/L; o-Cresolphthalein-complexone 0.1 mmol/L; Hydrochloric acid 40 mmol/L, [STD] 3 ml Dung dịch Standard, Calcium (II) xem trên nhãn; Sodium azide 0.095%, - Độ bền trên máy: [BUF], [RGT] trong 6 tháng ở 2-25°C, - Độ ổn định: [STD] đến hạn sử dụng khi bảo quản đúng cách, - Đóng gói: [BUF] 100 ml Dung dịch đệm Buffers; [RGT] 100 ml Thuốc thử màu; [STD] 3 ml Dung dịch Standard, - TCCL: CE, ISO 13485, - Dùng được cho máy sinh hóa Humalyzer 3000, Quy cách: Hộp/2x100ml | Hộp
2.8 |  |  | Hóa chất định lượng Glucose [máu] | Hóa chất sử dụng cho máy sinh hóa để định lượng nồng độ Glucose trong huyết tương và huyết thanh, - Phương pháp: GOD-PAP Method, - Thành phần: , [RGT] Enzyme reagent, Phosphate buffer (pH 7.5) 100 mmol/l, 4-Aminoantipyrine 0.25 mmol/I, Phenol 0.75 mmol/l, Glucose oxidase ≥ 15 KU/l, Peroxidase ≥ 1.5 KU/l, Mutarotase > 0.1 KU/l, Sodium azide 0.095 %, [STD] Standard, Glucose xem trên nhãn, - Độ ổn định: đến hết hạn ở 2-8℃, - Đóng gói: [RGT] 4 x 100 ml ; [STD] 1 x 3 ml, - TCCL: CE, ISO 13485, - Dùng được cho máy sinh hóa Humalyzer 3000 | Hộp
2.9 |  |  | Hóa chất định lượng Acid Uric [máu] | Hóa chất sử dụng cho máy sinh hóa để định lượng uric acid trong huyết tương và huyết thanh, - Phương pháp: PAP-Method, - Thành phần: , [RGT] Enzyme reagent, Phosphate buffer (pH 7.5) 50 mmol/l, 4-Aminophenazone 0.3 mmol/l, DCHBS 4 mmol/l, Uricase ≥ 200 U/l, Peroxidase ≥ 1000 U/l, [STD] Standard, Uric acid xem trên nhãn, Sodium azide 0.095 %, - Độ ổn định: đến hết hạn ở 2-8℃, - Đóng gói: [RGT] 4 x 100 ml Enzyme reagent, [STD] 3 ml Standard, - TCCL: CE, ISO 13485, - Dùng được cho máy sinh hóa Humalyzer 3000 | Hộp
2.10 |  |  | Hóa chất định lượng Cholesterol [máu] | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm để định lượng nồng độ Cholesterol trong huyết tương và huyết thanh, - Phương pháp: CHOD-PAP, - Thành phần:, [RGT] 4x100 mlThuốc thử enzyme, Dung dịch đệm Phosphate (pH 6.5) 30 mmol/l; 4-Aminoantipyrine 0.3 mmol/l; Phenol 5 mmol/l; Peroxidase > 5 KU/l; Cholesterolesterase > 150 U/l; Cholesteroloxidase > 100 U/l; Sodium azide 0.05 %, [STD] 3 ml Dung dịch chuẩn Standard, Cholesterol xem trên nhãn; Sodium azide 0.095%, - Độ bền trên máy: đến hết hạn ở 2-8°C, - Đóng gói: [RGT]4x100 ml Thuốc thử enzyme; [STD] 3 ml Dung dịch chuẩn Standard, - TCCL: CE, ISO 13485, - Dùng được cho máy sinh hóa Humalyzer 3000 | Hộp
2.11 |  |  | Hóa chất định lượng Trigliceride [máu] | Hóa chất sử dụng cho máy sinh hóa để định lượng Triglycerides trong huyết tương và huyết thanh, - Phương pháp: GPO-PAP, - Thành phần:, [RGT] 15 ml; 100 ml hay 250 ml Thuốc thử Monoreagent, Dung dịch đệm PIPES (pH 7.5) 50 mmol/l, 4-chlorophenol 5 mmol/l, 4-aminophenazone 0.25 mmol/l, Magnesium ions 4.5 mmol/l, ATP 2 mmol/l, Lipases ≥ 1300 U/I, Peroxidase ≥ 500 U/I, Glycerol kinase ≥ 400 U/I, GIycerol-3-phosphate oxidase ≥ 1500 U/I, Sodium azide 0,05 %, [STD] 3 ml Dung dịch chuẩn, Triglycerides xem trên nhãn, - Bảo quản: 2...8°C, - Đóng gói: 4 x 100 ml, - TCCL: CE, ISO 13485, - Dùng được cho máy sinh hóa Humalyzer 3000 | Hộp
2.12 |  |  | Hóa chất định lượng HDL-Cholesterol [máu] | Hóa chất sử dụng cho máy sinh hóa để định lượng HDL-Cholesterol trong huyết tương và huyết thanh, - Phương pháp: Homogeneous enzymatic assay, - Thành phần: , ENZ (R1) Thuốc thử Enzyme (nắp trắng) , Đệm Good Buffer, pH 6.6 100 mmol/l, Sodium chloride 170 mmol/l, Cholesterol esterase 1400 U/l, Cholesterol oxidase 800 U/l, Catalase 600 kU/l, Ascorbate oxidase 3000 U/l, N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5-dimethoxyaniline (HDAOS) 0.56 mmol/l, Chất bảo quản 0.1 % w/v, SUB (R2) Dung dịch Substrate (nắp xanh), Peroxidase 3500 U/l, 4-Aminoantipyrin (4-AA) 4 mmol/l, Good's buffer, pH 7.0 100 mmol/l, Chất bảo quản 0.1% w/v, Chất tẩy rửa 1.4% w/v, Sodium azide 0.05 % w/v, CAL Chất hiệu chuẩn (nắp đen) Huyết thanh người, đông khô, - Bảo quản: 2 ... 8°C, - Đóng gói: 80 ml , - TCCL: CE, ISO 13485, - Dùng được cho máy sinh hóa Humalyzer 3000, Quy cách: Hộp/4x80ml | Hộp
2.13 |  |  | Hóa chất định lượng GGT [máu] | Hóa chất sử dụng cho máy sinh hóa để định lượng gGT trong huyết tương và huyết thanh, - Phương pháp: gamma-Glutamyl3carboxy-4-nitroanilide, 37°C, IFCC, - Thành phần: , [BUF] Buffer / Enzyme reagent (R1), TRIS buffer, (pH 8.3) 125 mmol/l, Glycylglycine 150 mmol/l , [SUB] Substrate (R2), L-gamma-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 20 mmol/l, - Bảo quản: 2 ... 8 ° C, - Đóng gói: 10 x 10 ml, - TCCL: CE, ISO 13485, - Dùng được cho máy sinh hóa Humalyzer 3000 | Hộp
2.14 |  |  | Hóa chất định lượng GGT [máu] | Hóa chất sử dụng cho máy sinh hóa để định lượng GGT trong huyết tương và huyết thanh, - Phương pháp: gamma-Glutamyl3carboxy-4-nitroanilide, 37°C, IFCC, - Thành phần: , [BUF] Buffer / Enzyme reagent (R1), TRIS buffer, (pH 8.3) 125 mmol/l, Glycylglycine 150 mmol/l , [SUB] Substrate (R2), L-gamma-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 20 mmol/l, - Bảo quản: 2 ... 8 ° C, - Đóng gói: 8 x 50 ml, - TCCL: CE, ISO 13485, - Dùng được cho máy sinh hóa Humalyzer 3000 | Hộp
2.15 |  |  | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm sinh hóa ở mức bất thường (HUMATROL P) | -Huyết thanh kiểm soát mức bất thường dùng trong xét nghiệm sinh hóa., - Thành phần: Mỗi lọ có 5.0 ml vật liệu kiểm soát dạng đông khô, thành phần chính là huyết thanh bò, -Điều kiện bảo quản (dạng đông khô): 2-8oC bền đến hạn sử dụng. Sau khi hoàn nguyên sẽ bền ở -20°C cho ít nhất 1 tháng. , -Đóng gói: 6 x 5 ml, -Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485, - Dùng được cho máy sinh hóa Humalyzer 3000 | Hộp
2.16 |  |  | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm sinh hóa ở mức bất thường (HUMATROL N) | Huyết thanh kiểm soát mức bất thường dùng trong xét nghiệm sinh hóa., - Thành phần: Mỗi lọ có 5.0 ml vật liệu kiểm soát dạng đông khô, thành phần chính là huyết thanh bò, -Điều kiện bảo quản (dạng đông khô): 2-8oC bền đến hạn sử dụng. Sau khi hoàn nguyên sẽ bền ở -20°C cho ít nhất 1 tháng. , -Đóng gói: 6 x 5 ml, -Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485, - Dùng được cho máy sinh hóa Humalyzer 3000 | Hộp
3 | PP2500343024 | Phần 3: Hóa chất xét nghiệm sinh hóa tương thích cho máy phân tích sinh hoá tự động – Randox Daytona
3.1 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Calcium | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Calcium trong huyết thanh và huyết tương. Nước tiếu, Độ tuyến tính:5.91 mmol/l (23.69 mg/dl); Độ nhạy: 0.1 mmol/l (0.4 mg/dl). | Hộp
3.2 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ glucose trong huyết thanh và nước tiểu, Khoảng đo: Huyết thanh: 0.2 đến 46.5 mmol / l – Nước tiểu: 35.6 mmol / l (641 6mg / dl) , Độ nhạy: Huyết thanh: 0.021 mmol/l. Nước tiểu: 0.47 mmol / l, Độ lặp lại CV% < 1.98; Độ tái lặp CV% < 2.52 (huyết thanh), Độ lặp lại CV% < 2.6 (nước tiểu) | Hộp
3.3 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Acid Uric | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Uric acid trong huyết thanh hoặc huyết tương và nước tiểu., Khoảng đo: 12 đến 1203 μmol / L(20.2 mg / dl) (Huyết thanh), Độ nhạy: LoD: 6.93 (Huyết thanh); 225 μmol / L (78 mg / dL) (nước tiểu), Độ chụm ngắn hạn: CV% < 2.78; đọ chụm toàn phần: CV% < 4.67 (Huyết thanh) | Hộp
3.4 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ure | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ urea trong huyết thanh hoặc huyết tương và nước tiểu., Khoảng đo: 0.7 đến 62.0 mmol /l (Huyết thanh), Độ nhạy: LoD= 0.328 mmol/l (Huyết thanh); 91.2 mmol / l (548mg / dl).(nước tiểu), Độ chụm ngắn hạn CV% < 4.15; độ chụm toàn phần CV% < 4.92 (huyết thanh), Nước tiểu: độ chụm ngắn hạn CV% < 1.84" | Hộp
3.5 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Creatin trong huyết thanh. huyết tương và nước tiểu, Độ tuyến tính: 16 đến 2448 µmol/l (huyết thanh) và 66192 µmol/l (nước tiểu); Độ nhạy: 2.11 µmol/l (huyết thanh) và 259 µmol/l | Hộp
3.6 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholesterol | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Cholesterol trong huyết thanh. huyết tương, Khoảng đo: 25- 618 mg/dl (0.65 - 16.0 mmol/l), Độ chụm ngắn hạn: CV% < 2.0; độ chụm toàn phấn CV% <2.7 | Hộp
3.7 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglycerides | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Triglycerides trong huyết thanh, Khoảng đo: 12.4 mg/dl đến 1000 mg/dl, Độ nhạy: LoD 3.96 mg/dl, Độ chụm ngắn hạn CV% < 2.2; Độ chụm toàn phần CV% < 3.7 | Hộp
3.8 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALT | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alanine Aminotransferase (ALT) trong huyết thanh và huyết tương bằng phương pháp UV, Khoảng đo: 6.5-1136 U/L; Độ nhạy: LOD= 2.51 U/L, Độ chính xác: CV% độ lặp lại < 2.87; CV% độ tái lặp <3.56 | Hộp
3.9 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng AST | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Asparate Aminotransferase trong huyết thanh và huyết tương, Khoảng đo: 5 - 1116 U/L; Độ nhạy: LOD= 1.372 U/L, Độ chính xác: CV% < 5.75 | Hộp
3.10 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Gamma GGT | Thuốc thử xét nghiệm định lượng trong ống nghiệm nồng độ L -K- Glutamyltransferase (K-GT) hoạt động trong huyết thanh và huyết tương, Khoảng đo: 7.5 đến 1559 U / L; Độ nhạy: LOD 5.13, Độ chụm ngắn hạn: CV% < 4.11, Độ chụm toàn phần CV% < 8.58 | Hộp
3.11 |  |  | Dung dịch rửa Acid Washing Solution dùng cho máy phân tích sinh hóa | Dung dịch làm sạch dành cho máy xét nghiệm sinh hóa RX series. | Hộp
3.12 |  |  | Dung dịch rửa Alkaline Wash Solution dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa | Dung dịch làm sạch cho máy xét nghiệm sinh hóa RX series. | Hộp
3.13 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng sinh hóa Mức 2 | Chất kiểm soát xét nghiệm sinh hoá lâm sàng - Mức 2 | Lọ
3.14 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng sinh hóa Mức 3 | Chất kiểm soát xét nghiệm sinh hoá lâm sàng - Mức 3 | Lọ
3.15 |  |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm sinh hóa mức 2 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm sinh hóa mức 2 | Lọ
4 | PP2500343025 | Phần 4: Đầu col
4.1 |  |  | Đầu col vàng | Chất liệu: nhựa PP, các sản phẩm đầu col phù hợp với hầu hết tất cả các loại pipet, có khía, màu vàng. , Dung tích: 0-200ul | Cái
5 | PP2500343026 | Phần 5: Bơm tiêm cho ăn
5.1 |  |  | Bơm tiêm 50ml | - Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP., - Dung tích 50ml, đầu to lắp vừa dây cho ăn. , - Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, không có độc tố và chất gây sốt. tiệt trùng bằng khí EO. | Cái
6 | PP2500343027 | Phần 6: Hoá chất sát khuẩn bề mặt Cloramin B
6.1 |  |  | Cloramin B 25% | Quy cách: Thùng 25 kg, Hóa chất có thành phần chính là C6H5SO2NClNa.3H2O, chứa Clo hoạt động nồng độ 25-29%. , Tác dụng khử trùng, diệt vi khuẩn trong nước, trên bề mặt. | Kg
7 | PP2500343028 | Phần 7: Băng thun
7.1 |  |  | Băng thun (4 inches) | Vải băng thun có tính đàn hồi cao, kích thước 10 cm x 4,5m, màu trắng vàng hơi ngà hoặc màu xám nhẹ của da người, không mùi không vị , Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, có 3 móc cố định | Cuộn
8 | PP2500343029 | Phần 8: Bơm tiêm sử dụng 1 lần 5ml
8.1 |  |  | Bơm tiêm 5ml | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 5ml. Kim tiêm các cỡ khử trùng bằng khí EO. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Kim tiêm các cỡ | Cái
9 | PP2500343030 | Phần 9: Bơm tiêm sử dụng 1 lần 3ml |  | 0
9.1 |  |  | Bơm tiêm 3ml | Bơm tiêm nhựa có kim xylanh dung tích 3ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. Kim tiêm các cỡ | Cái
10 | PP2500343031 | Phần 10: Bơm tiêm sử dụng 1 lần 10ml |  | 0
10.1 |  |  | Bơm tiêm 10ml | Bơm tiêm nhựa có kim xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. Kim tiêm các cỡ | Cái
11 | PP2500343032 | Phần 11: Bơm tiêm sử dụng cho máy bơm tiêm điện
11.1 |  |  | Bơm tiêm 20ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 20 ml; Xylanh làm bằng nhựa nguyên sinh trong suốt, đốc xylanh có kết cấu đầu xoắn để kết nối chắc chắn; gioăng mềm dẻo, bề mặt gioăng phẳng. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng., Bơm được sử dụng cho máy bơm tiếp điện. | Cái
12 | PP2500343033 | Phần 12: Bông y tế
12.1 |  |  | Bông y tế thấm nước cắt sẵn | Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, có độ thấm hút cao. Bông được cắt thành miếng nhỏ kích thước 2cm x 2cm đồng đều về kích thước và trọng lượng. Độ ẩm: ≤ 8%; Độ acid và độ kiềm: Trung tính. Được đóng kín trong bao PE in đầy đủ thông tin về sản phẩm. Gói 500gram, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; | Gói
13 | PP2500343034 | Phần 13: Dây garo
13.1 |  |  | Dây Garo | Làm bằng thun, chất liệu cao su co giãn tốt. Có băng gai dính 2 đầu, miếng băng gai bền chắc. Sản phẩm có thể sử dụng lại nhiều lần. | Cái
14 | PP2500343035 | Phần 14: Dao mổ |  | 0
14.1 |  |  | Dao mổ | Dao sắc. Chất liệu thép các bon, tiệt trùng bằng tia gamma, các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22. | Cái
15 | PP2500343036 | Phần 15: Dây nối bơm tiêm điện
15.1 |  |  | Dây nối bơm tiêm điện | - Dây nối bơm tiêm điện có khóa kết nối đầu xoắn với khóa chạc ba hoặc kim luồn, cổng kết nối với bơm tiêm điện, dây chống xoắn., - Đường kính trong 2.7mm, đường kính ngoài 4.0mm, có khoá chặn dòng. Độ dài của dây nối có đủ các cỡ 30/75/140/150 cm. Tiệt trùng bằng EO, không gây sốt., - Đạt tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485.Hoặc tương đương | Cái
16 | PP2500343037 | Phần 16: Dây truyền dịch
16.1 |  |  | Dây truyền dịch kim thường | Dây truyền dịch loại 20 giọt = 1 ml, kèm kim thẳng size các cỡ, đầu nối đầu xoắn kèm bầu silicon tiêm thuốc, + Dây dài ≥1,7m. Dây làm từ PVC y tế cao cấp không chứa DEHP, + Bộ điều chỉnh lưu lượng con lăn, + Bầu nhỏ giọt tiện dụng có màng lọc dịch 15µm tại bầu dịch, có cổng thông khí với màng lọc khí , màng lọc trong đầu (van) thông khí có chức năng lọc vi khuẩn với hiệu suất đạt≥ 99%, + Thể tích bầu nhỏ giọt ≥ 5ml, + Tiệt trùng: Sản phẩm được tiệt trùng bằng Ethylene Oxide, + Chứng nhận: ISO 13485, GMP-FDA | Cái
17 | PP2500343038 | Phần 17: Dây oxy 2 nhánh
17.1 |  |  | Dây thở oxy 2 nhánh | - Chất liệu nhựa PVC y tế, bao gồm dây dẫn và gọng mũi, - Không chứa chất DEHP, được tiệt trùng bằng khí EO, - Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn., - Các cỡ: trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn, tiệt trùng bằng khí EO, - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485 | Cái
18 | PP2500343039 | Phần 18: Găng tay y tế
18.1 |  |  | Găng tay khám bệnh | - Chiều dài tối thiểu 240mm, - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, - Sản xuất từ cao su thiên nhiên, có phủ bột ngô biến tính chống dính, thẩm thấu được, không gây kích ứng da, đàn hồi tốt. , - Không phân biệt tay trái tay phải, sử dụng được cho cả hai tay, bền, không rách, không lủng, có se viền mép, bề mặt trơn hoặc nhám, đầu ngón tay nhám, ôm sát lòng bàn tay, dễ thao tác khi sử dụng. Các cỡ | Đôi
19 | PP2500343040 | Phần 19: Gel bôi trơn
19.1 |  |  | Gel bôi trơn | - Chất bôi trơn, tan trong nước, dùng để bôi trơn trong nội soi, nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, thăm khám và bôi trơn âm đạo. Không gây dị ứng, không chứa chất dầu và chất nhờn, không có mùi hôi, không gây độc hại. , - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Tube
20 | PP2500343041 | Phần 20: Gel siêu âm
20.1 |  |  | Gel siêu âm | -Gel siêu âm được sản xuất với công nghệ hiện đại, phú hợp với tần số siêu âm đang sử dụng, không gây hại đầu dò, giúp đầu dò trượt dễ dàng, dẫn truyền tín hiệu tốt, hình ảnh siêu âm rõ, nét. Được kiểm soát vi sinh vật có hại, không gây kích ứng da. , -Gel trong suốt, không chứa muối và Formaldehyde, dễ dàng lau sạch sau khi siêu âm, - Được sử dụng làm chất bôi trơn và quét như chất lỏng, sử dụng cho tất cả các thiết bị siêu âm. Hình ảnh quét được rõ ràng và sắc nét., - Cung cấp chai nhỏ kèm theo can, Gel không gây kích ứng. Can/5kg | Can
21 | PP2500343042 | Phần 21: Khoá ba chạc
21.1 |  |  | Khóa ba chạc | - Đầu nối khóa ren với 1 khóa ren chính (kết nối dương) và 2 khóa ren phụ (kết nối âm), nòng trong trơn đảm bảo dòng chảy, - Mũi tên chỉ hướng dòng chảy, - Chống nứt gãy rò rỉ khi truyền với nhũ dịch béo, lipid hay các loại thuốc chống ung thư; bề mặt phẳng đường dẫn dịch hai chiều Thân khóa bằng chất liệu Polycarbonate trong suốt quan sát được dòng chảy, không chứa Pyrogenic, chất độc hại, kháng lipid, - Tay xoay/Khoá xoay bằng chất liệu Polyethylene; xoay 3600 không giới hạn, - Thời gian sử dụng: khoảng 96h, - Adaptor xoay được: Khóa ren dạng đai xoay giúp kết nối chặt chẽ và nhanh chóng. Kết nối nhanh mà không làm xoay dây, xoắn dây, không làm ảnh hưởng sự xê dịch kim trong lòng mạch. | Cái
22 | PP2500343043 | Phần 22: Khẩu trang y tế
22.1 |  |  | Khẩu trang y tế | -Khẩu trang y tế 3 lớp vô trùng, + 2 lớp ngoài vải không dệt, + Lớp vi lọc ở giữa (lớp màng lọc khuẩn) có tác dụng ngăn các giọt bắn, lọc bụi, vi khuẩn, đóng vai trò quan trọng nhất. Yêu cầu đối với lớp vi lọc là thấu khí, không thấm nước, + 1 thanh tựa mũi: Bằng nhựa 100% nguyên chất hoặc kẽm bọc nhựa, + 2 dây đeo tai: bằng sợi polyester và spandex, độ co giãn tốt., - Màu sắc đồng đều, không loang bẩn, - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; | Cái
23 | PP2500343044 | Phần 23: Kim cánh bướm
23.1 |  |  | Kim cánh bướm | Đầu kim cắt vát 3 sắc nhọn, không có bavia, thành mỏng, có nắp chụp bảo vệ, không chất độc, không gây dị ứng-sốt, không bị vặn xoắn. Chất liệu thép không gỉ tráng Silicon. Dây dẫn cấu tạo từ nhựa PVC. Chiều dài dây dẫn >= 300mm, chiều dài kim 19 mm, có đầu khóa vặn xoắn, có nắp đậy đầu kim. Kích thước từ 18G-25G | Cái
24 | PP2500343045 | Phần 24: Kim luồn tĩnh mạch
24.1 |  |  | Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số | Có cơ chế an toàn: Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo nhau. Đầu kim 3 mặt vát Cathether nhựa có 4 đường cản quang ngầm. vật liệu PTFE/Teflon, FEP, PUR tương thích sinh học Có bộ lọc chống thấm (tương đương màng kị nước) ngăn ngừa rò rỉ máu trong thời gian đặt kim luồn Có các số 18G, 20G, 22G Đạt tiêu chuẩn CE (tương đương tiêu chuẩn của các nước EU) | Cái
25 | PP2500343046 | Phần 25: Kim tiêm nhựa
25.1 |  |  | Kim tiêm nhựa dùng 1 lần các số | Kim các số G18, G20, G23, G25. Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485 | Cái
26 | PP2500343047 | Phần 26: Miếng dán điện tim người lớn
26.1 |  |  | Miếng dán điện cực tim người lớn | Miếng dán điện cực tim , Kích thước: khoảng 35*41mm. | Miếng
27 | PP2500343048 | Phần 27: Miếng dán điện tim nhi
27.1 |  |  | Miếng dán điện cực tim nhi | - Miếng dán điện cực :Kích thước 30mmx34mm, hình Oval, sử dụng một lần, không chứa latex, không PVC, - Miếng dán có thể sử dụng nhiều máy đo ECG khác nhau, có độ dẫn truyền cao, chính xác, - Cấu tạo bao gồm: Nút điện cực bằng thép không gỉ; Chất liệu nền: PE-foam bền; Điện cực cảm biến Ag/AgCl có độ nhạy tốt; Chất kết dính là Hydo -gel rắn không chỉ dẫn điện mà còn có độ bám dính cao, không để lại chất kết dính và Màng chống thấm, - Đạt Tiêu chuẩn ISO 13485 ; CE; FDA | Miếng
28 | PP2500343049 | Phần 28: Băng keo y tế
28.1 |  |  | Băng keo cuộn y tế | Kích thước: 25mm x 6m; chất liệu vải không đan dệt, bột giấy polyester, keo acrylic ít dị ứng, không chứa cao su, lõi giấy. Độ bám dính 1,40 - 3,00 N/12mm. Trọng lượng keo 38 ± 3g/m2 | Cuộn
29 | PP2500343050 | Phần 29: Nước cất lít
29.1 |  |  | Nước cất 10 lít | Nước cất. Can 10 lít | Can
30 | PP2500343051 | Phần 30: Phim X- quang
30.1 |  |  | Phim khô X-quang | -Kích cỡ phim: 25 x 30cm - Công nghệ in khô laser., - Phim chụp laser được phủ lớp nền hỗ trợ polyester., - Độ tương phản: 0.6 đến 2.0, - Tương thích với máy in Dryview 6950., - Giấy phép bán hàng của nhà sản xuất, - Đạt tiêu chuẩn: FDA (Mỹ), ISO 13485. | Tấm
31 | PP2500343052 | Phần 31: Ống thông tiểu
31.1 |  |  | Ống thông tiểu 2 nhánh các số | -Bề mặt: Bề mặt nhẵn và đầu nhọn cho phép chèn không tổn thương để nâng cao sự phù hợp của bệnh nhân. Ống thông với đường tia X, lòng ống rộng, dẫn lưu tốt, đầu ống cản quang, trên ống thông có đường cản quang., - Bóng silicon có độ đàn hồi phục hồi hoàn hảo sau khi xì hơi, ít chấn thương và tối đa hóa sự thoải mái cho bệnh nhân trong quá trình rút ống thông ra khỏi bàng quang qua niệu đạo, - Van: Có sẵn van 1 chiều làm bằng nhựa ABS, Phân loại: Ống thông 2 nhánh:, +Chiều dài 41cm., +Bóng 10ml, 2 mắt đối diện, +Có van cứng và van khóa nối xy lanh., +Các cỡ từ 12/24Fr, Đóng gói vô trùng, Đạt tiêu chuẩn ISO | Cái
32 | PP2500343053 | Phần 32: Que thử đường huyết
32.1 |  |  | Que thử đường huyết | Mã hóa tự động nhận que không cần hiệu chỉnh hay cài đặt., * Loại Enzyme: GDH-FAD;, * Thời gian đo: 5 giây;, * Mẫu máu rất nhỏ, chỉ cần 0,5uL;, *Mẫu: Mao mạch, tĩnh mạch, * Phạm vi đo:, 20 ~ 650 mg/dL (1.1 ~ 36.1 mmol/L), * Dải Hematocrit : 20% - 65%, * Độ chính xác: SD < 5 mg/dL (0.278 mmol/L) at < 100 mg/dL (5.55 mmol/L), CV < 5% at 100 mg/dL (5.55 mmol/L), * Cảnh báo Ketone : ±15 mg/dL nếu như < 100 mg/dL; ±15% nếu như ≥ 100 mg/dL, *Tiêu chuẩn: ISO, TUV, CE, FDA 510k, *Kèm dụng cụ đo, test kiểm chuẩn QC | Test
33 | PP2500343054 | Phần 33: Lọ đựng nước tiểu
33.1 |  |  | Lọ đựng mẫu nước tiểu | Lọ nhựa PS trong suốt, dung tích 50ml, nắp nhựa màu đỏ, có nhãn | Cái
34 | PP2500343055 | Phần 34: Ống nghiệm EDTA |  | 0
34.1 |  |  | Ống EDTA | Ống nghiệm kích thước 12x75mm hoặc 13x75mm, nắp nhựa màu xanh dương. Bên trong ống chứa chất kháng đông. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái
35 | PP2500343056 | Phần 35: Ống nghiệm Heparin |  | 0
35.1 |  |  | Ống heparin | Ống nghiệm kích thước 12x75mm hoặc 13x75mm, nắp nhựa màu đen. Bên trong ống chứa chất kháng đông Heparin Lithi-um. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái
36 | PP2500343057 | Phần 36: Test HbA1c
36.1 |  |  | Que thử HbA1c | Thành phần 1 kit test:, Ammonium Chloride 0.54%, Sodium, Deoxycholate Monohydrate 0.40%, Sodium Azide: hàm lượng phù hợp Nước, Boronate conjugate 11 µg | Test
37 | PP2500343058 | Phàn 37: Kim châm cứu
37.1 |  |  | Kim châm cứu dài | -Đường kính: 0.30 mm, dài 150 mm. Kim sử dụng thép y tế không gỉ. Có khả năng dẫn điện tốt. Đầu kim được mài sắc, dánh bóng sắc nét, không có vết nhám, rìa, gai hoặc móc. | Cây
38 | PP2500343059 | Phần 38: Kim đẩy chỉ
38.1 |  |  | Kim đẩy chỉ vô trùng | - Kim đẩy chỉ vô trùng dùng 1 lần. Dùng trong thủ thuật cấy chỉ, làm nòng đẩy chỉ vào huyệt vị. , - Kim được ép riêng từng kim trên vỉ nhựa bọc lớp giấy tiệt trùng. Thuận tiện sử dụng, thao tác nhanh gọn. | Cây
39 | PP2500343060 | Phần 39: Chỉ khẩu các số
39.1 |  |  | Chỉ catgut các số | Chỉ Catgut y tế tự tiêu. Chỉ dài 75cm, kim tròn, cong 1/2 vòng tròn thân. Chỉ số 1 dài kim 40mm, chỉ số 2 dài kim 45mm, chỉ số 3 dài kim 45mm, chỉ số 1/0 dài kim 40mm, chỉ số 2/0 dài kim 32mm, chỉ 3/0 dài kim 26mm, chỉ số 4/0 dài kim 20mm, chỉ số 5/0 dài kim 15mm. | Sợị
40 | PP2500343061 | Phần 40: Mặt nạ thở oxy
40.1 |  |  | Mặt nạ thở oxy cho trẻ em | - Mặt nạ thở oxy trẻ em có túi ., -Mặt nạ thở oxy có túi bao gồm: Dây dẫn, mặt nạ nẹp mũi, màng silicone, dây chun, đầu nối túi khí, túi khí, đầu nối dây dẫn., - Mặt nạ và dây dẫn được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh màu trắng trong, không có chất tạo màu. Dây dẫn có chiều dài ≥2 m, lòng ống có khía chống gập, - Các cỡ: M, L, XL., - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)., - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 | Cái
41 | PP2500343062 | Phần 41: Mặt nạ thở khí dung
41.1 |  |  | Mặt nạ thở khí dung cho nhi | -Mặt nạ thở nguyên liệu PVC y tế, Mặt nạ nhựa trong suốt. Co nối Female. Ống dây chống gẫy gập dài 200cm. Dây thun đeo cố định. Kẹp mũi nhôm. Bầu chứa thuốc. Tốc độ phun tối đa 3ml/10 phút. Áp lực hoạt động cài đặt 0,6-1bar. Kích thước hạt 3-7,5 mcm Không latex, không phthalate (DEHP). Các cỡ S, M, L, XL. , Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O), -Đạt tiêu chuẩn: EN ISO 13485:2016-TUV, ISO 9001:2015. | Cái
42 | PP2500343063 | Phần 42: Cuộn màng đóng túi đựng thuốc
42.1 |  |  | Cuộn màng đóng túi thuốc sắc | Chất liệu PA (Polyamide -Polyamit)/PE(Polyethylen); , - Khổ 10cm dài 400m có lõi;, - Trọng lượng: 4.500 gram/cuộn ± 200gram; , - Độ dày: 100 ± 5% micron; , - Thiết kế in màu theo nhu cầu của bệnh viện: , - Để dùng thuốc ấm nóng nên cho túi thuốc vào ca nước sôi chừng 5 phút và dùng thuốc theo hướng dẫn của thầy thuốc điều trị; , - Bảo quản nơi khô mát, nên sử dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày sắc. | Cuộn
43 | PP2500343064 | Phần 43: Túi lọc thuốc
43.1 |  |  | Túi lọc thuốc cỡ 60x80cm | Túi lọc thuốc kích thước (60x80)cm | Túi
44 | PP2500343065 | Phần 44: Dung dịch khử khuẩn dụng cụ
44.1 |  |  | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao glutaratdehyde 2% | 2% Glutaraldehyde, pH=6 khử khuẩn mức độ cao dụng cụ nội soi và các dụng cụ không chịu nhiệt. Dung dịch pha sẵn không cần hoạt hóa. pH = 6. Tái sử dụng trong 30 ngày (tặng kèm test thử để kiểm tra hiệu quả dung dịch). | Can
45 | PP2500343066 | Phần 45: Dung dịch tẩy rửa dụng cụ
45.1 |  |  | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ đa enzyme | -Hỗn hợp 5 enzyme protease, ipase, amylase, mannanase, cellulase,, - Dùng được cho máy rửa tự động và ngâm rửa thủ công, Nồng độ sử dụng: từ 0.1% (máy rửa), pH = 6.89-7.29, Thời gian: từ 5 phút, Phù hợp với mọi chất lượng nước khác nhau, - Hiệu quả chống lại màng biofilm vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa theo tiêu chuẩn ISO/TS 15883-5 | Can
46 | PP2500343067 | Phần 46: Ethanol 96 độ
46.1 |  |  | Ethanol 96 độ | Hàm lượng Ethanol 96% | Lít
47 | PP2500343068 | Phần 47: Cồn thực phẩm |  | 0
47.1 |  |  | Cồn thực phẩm (Ethanol 90%) | Cồn đạt 90 độ, trong suốt không màu, có mùi cồn đặc trưng, là chất lỏng | Lít
48 | PP2500343069 | Phần 48: Que gòn đầu lớn |  | 0
48.1 |  |  | Que gòn đầu lớn | Đầu que được làm từ bông y tế 100% cotton, hút nước, kích thước đầu que bông: 1,5cm, chiều dài que nhựa: 15cm | Que
49 | PP2500343070 | Phần 49: Kim chích máu
49.1 |  |  | Kim chích máu | Chất liệu: Thép, đầu mũi kim được vát nhọn | Cái