# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Các loại hóa chất tương thích với máy hiện có của đơn vị

- Chủ đầu tư: Trung tâm y tế khu vực Đắk Glong

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp tại đơn vị và các nguồn thu hợp pháp khác

- Thời gian thực hiện: 12 tháng

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nướcqua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn – 01 túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

| Stt | Danh mục hàng hóa | Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lô số 1-G2: Hoá chất sử dụng tương thích với máy huyết học Celltac Alpha MEK-6510K và Celltac G MEK-9100 |  |  |  |  |
| 1.1 | Dung dịch pha loãng cho máy phân tích huyết học 18 thông số | Dung dịch pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học 18 thông số, can >=18 lít. Tương thích với máy huyết học Celltac Alpha MEK-6510K | Nhóm nước G7 | Can | 50 |
| 1.2 | Dung dịch ly giải dùng cho máy phân tích huyết học 18 thông số | Dung dịch ly giải dùng cho máy phân tích huyết học 18 thông số, can >=500ml. Tương thích với máy huyết học Celltac Alpha MEK-6510K | Nhóm nước G7 | Can | 20 |
| 1.3 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học 18 thông số | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học 18 thông số; thành phần: Polyoxyethylene nonylphenyl ether và Ethylene glycol monophenyl ether; can >=5 lít. Tương thích với máy huyết học Celltac Alpha MEK-6510K | Nhóm nước G7 | Can | 8 |
| 1.4 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học 18 thông số | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học 18 thông số; thành phần: dung dịch Natri hypoclorit; can >=5 lít. Tương thích với máy huyết học Celltac Alpha MEK-6510K | Nhóm nước G7 | Can | 8 |
| 1.5 | Dung dịch nội kiểm máy phân tích huyết học 18 thông số mức bình thường | Dung dịch nội kiểm máy phân tích huyết học 18 thông số mức bình thường, lọ >=2ml. Tương thích với máy huyết học Celltac Alpha MEK-6510K | Nhóm nước G7 | Lọ | 15 |
| 1.6 | Dung dịch nội kiểm máy phân tích huyết học 18 thông số mức thấp | Dung dịch nội kiểm máy phân tích huyết học 18 thông số mức thấp, lọ >=2ml. Tương thích với máy huyết học Celltac Alpha MEK-6510K | Nhóm nước G7 | Lọ | 15 |
| 1.7 | Dung dịch nội kiểm máy phân tích huyết học 18 thông số mức cao | Dung dịch nội kiểm máy phân tích huyết học 18 thông số mức cao, lọ >=2ml. Tương thích với máy huyết học Celltac Alpha MEK-6510K | Nhóm nước G7 | Lọ | 15 |
| 1.8 | Dung dịch pha loãng cho máy phân tích huyết học 33 thông số | Dung dịch pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học 33 thông số, can >=18 lít. Tương thích với máy huyết học Celltac G MEK-9100 | Nhóm nước G7 | Can | 15 |
| 1.9 | Dung dịch ly giải dùng cho máy phân tích huyết học 33 thông số | Dung dịch ly giải dùng cho máy phân tích huyết học 33 thông số. Thành phần: Chất hoạt động bề mặt mang điện tích dương. Dung tích: >=250ml. Tương thích với máy huyết học Celltac G MEK-9100 | Nhóm nước G7 | Can | 10 |
| 1.10 | Dung dịch ly giải dùng cho máy phân tích huyết học 33 thông số | Dung dịch ly giải dùng cho máy phân tích huyết học 33 thông số. Thành phần: Chất hoạt động bề mặt mang điện tích âm. Dung tích: >=250ml. Tương thích với máy huyết học Celltac G MEK-9100 | Nhóm nước G7 | Can | 8 |
| 1.11 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học 33 thông số | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học 33 thông số. Thành phần: ethylene glycol monophenyl ether. Dung tích: >= 2000ml. Tương thích với máy huyết học Celltac G MEK-9100 | Nhóm nước G7 | Can | 4 |
| 1.12 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học 33 thông số | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học 33 thông số. Thành phần: Natri hypoclorit. Dung tích: >=45ml. Tương thích với máy huyết học Celltac G MEK-9100 | Nhóm nước G7 | Can | 10 |
| 1.13 | Dung dịch nội kiểm máy phân tích huyết học 33 thông số mức bình thường | Dung dịch nội kiểm máy phân tích huyết học 33 thông số mức bình thường, lọ >=3ml. Tương thích với máy huyết học Celltac G MEK-9100 | Nhóm nước G7 | Lọ | 15 |
| 1.14 | Dung dịch nội kiểm máy phân tích huyết học 33 thông số mức thấp | Dung dịch nội kiểm máy phân tích huyết học 33 thông số mức thấp, lọ >=3ml. Tương thích với máy huyết học Celltac G MEK-9100 | Nhóm nước G7 | Lọ | 15 |
| 1.15 | Dung dịch nội kiểm máy phân tích huyết học 33 thông số mức cao | Dung dịch nội kiểm máy phân tích huyết học 33 thông số mức cao, lọ >=3ml. Tương thích với máy huyết học Celltac G MEK-9100 | Nhóm nước G7 | Lọ | 15 |
| 2 | Lô số 2-G2: Hoá chất sử dụng tương thích với máy huyết học ABX Micro ES60 |  |  |  |  |
| 2.1 | Dung dịch enzym sử dụng để làm sạch máy đếm tế bào máu | Dung dịch enzym sử dụng để làm sạch máy đếm tế bào máu, chai >=1 lít. Tương thích với máy huyết học ABX Micro ES60 | Nhóm nước G7 | Hộp | 12 |
| 2.2 | Dung dịch hóa học sử dụng để làm sạch máy đếm tế bào máu | Dung dịch hóa học sử dụng để làm sạch máy đếm tế bào máu, chai >=0,5 lít. Tương thích với máy huyết học ABX Micro ES60 | Nhóm nước G7 | Hộp | 6 |
| 2.3 | Dung dịch đệm đẳng trương sử dụng để đếm các tế bào máu và đohematocrit trên máy đếm tế bào máu | Dung dịch đệm đẳng trương sử dụng để đếm các tế bào máu và đohematocrit trên các máy đếm tế bào máu, can >=10 lít. Tương thích với máy huyết học ABX Micro ES60 | Nhóm nước G7 | Hộp | 6 |
| 2.4 | Dung dịch ly giải sử dụng để ly giải hồng cầu (RBC) cho việc đếm bạch cầu (WBC) và phân loại bạch cầu và xác định hemoglobin trên máy đếm tế bào máu | Dung dịch ly giải sử dụng để ly giải hồng cầu (RBC) cho việc đếm bạch cầu (WBC) và phân loại bạch cầu và xác định hemoglobin trên các máy đếm tế bào máu, chai >=1 lít. Tương thích với máy huyết học ABX Micro ES60 | Nhóm nước G7 | Hộp | 12 |
| 2.5 | Dung dịch nội kiểm máy phân tích huyết học 18 thông số mức bình thường | Dung dịch nội kiểm máy phân tích huyết học 18 thông số mức bình thường, lọ >=3ml. Tương thích với máy huyết học ABX Micro ES 60 | Nhóm nước G7 | Lọ | 12 |
| 2.6 | Dung dịch nội kiểm máy phân tích huyết học 18 thông số mức thấp | Dung dịch nội kiểm máy phân tích huyết học 33 thông số mức thấp, lọ >=3ml. Tương thích với máy huyết học ABX Micro ES 60 | Nhóm nước G7 | Lọ | 12 |
| 2.7 | Dung dịch nội kiểm máy phân tích huyết học 18 thông số mức cao | Dung dịch nội kiểm máy phân tích huyết học 33 thông số mức cao, lọ >=3ml. Tương thích với máy huyết học ABX Micro ES 60 | Nhóm nước G7 | Lọ | 12 |
| 3 | Lô số 3-G2: Hóa chất sử dụng tương thích với máy huyết học SWELAP ANPHA |  |  |  |  |
| 3.1 | Hóa chất kiểm chuẩn dùng cho máy phân tích huyết học | BloodCal 3D là một chất chuẩn được thiết kế để hiệu chuẩn máy phân tích huyết học | Nhóm nước G7 | Hộp | 2 |
| 3.2 | Hóa chất, thuốc thử sử dụng cho máy phân tích huyết học | Dung dịch ly giải sử dụng cho máy phân tích huyết học | Nhóm nước G7 | Hộp | 6 |
| 3.3 | Thuốc thử dành cho máy phân tích huyết học | Dung dịch pha loãng mẫu sử dụng cho máy phân tích huyết học | Nhóm nước G7 | Hộp | 6 |
| 3.4 | Thuốc thử dành cho máy phân tích huyết học | Dung dịch rửa sạch máy phân tích huyết học | Nhóm nước G7 | Hộp | 6 |
| 3.5 | Hóa chất kiểm chuẩn dùng cho máy phân tích huyết học | Dung dịch kiểm chuẩn máy xét nghiệm huyết học, mức trung bình | Nhóm nước G7 | Lọ | 12 |
| 3.6 | Hóa chất kiểm chuẩn dùng cho máy phân tích huyết học | Dung dịch kiểm chuẩn máy xét nghiệm huyết học, mức thấp | Nhóm nước G7 | Lọ | 12 |
| 3.7 | Hóa chất kiểm chuẩn dùng cho máy phân tích huyết học | Kiểm chuẩn máy xét nghiệm huyết học mức cao | Nhóm nước G7 | Lọ | 12 |
| 4 | Lô số 4-G2: Hóa chất sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động GLOBAL 240, máy và máy ST 450, Máy A25 Biosytems |  |  |  |  |
| 4.1 | Hoá chất định lượng Acid Uric | Hoá chất định lượng Acid Uric | Châu Âu | Ml | 600 |
| 4.2 | Hoá chất định lượng Amylase | Hoá chất định lượng Amylase | Châu Âu | Ml | 800 |
| 4.3 | Hoá chất định lượng Albumin | Hoá chất định lượng Albumin | Châu Âu | Ml | 400 |
| 4.4 | Hoá chất định lượng Protein | Hoá chất định lượng Protein | Châu Âu | Ml | 400 |
| 4.5 | Hoá chất định lượng AST | Hoá chất định lượng AST | Châu Âu | Ml | 7.500 |
| 4.6 | Hoá chất định lượng ALT | Hoá chất định lượng ALT | Châu Âu | Ml | 7.500 |
| 4.7 | Hoá chất định lượng Ethanol | Hoá chất định lượng Ethanol | Châu Âu | Ml | 1.000 |
| 4.8 | Hóa chất hiệu chuẩn (Calibration) Ethanol | Hóa chất hiệu chuẩn (Calibration) Ethanol | Châu Âu | Ml | 25 |
| 4.9 | Hóa chất nội kiểm (Quality control) Ethanol mức bình thường | Hóa chất nội kiểm (Quality control) Ethanol mức bình thường | Châu Âu | Ml | 60 |
| 4.10 | Hóa chất nội kiểm (Quality control) Ethanol mức bất thường | Hóa chất nội kiểm (Quality control) Ethanol mức bất thường | Châu Âu | Ml | 60 |
| 4.11 | Hoá chất định lượng Bilirubin toàn phần | Hoá chất định lượng Bilirubin toàn phần | Châu Âu | Ml | 2.200 |
| 4.12 | Hoá chất định lượng Bilirubin trực tiếp | Hoá chất định lượng Bilirubin trực tiếp | Châu Âu | Ml | 2.200 |
| 4.13 | Hoá chất định lượng Calci toàn phần | Hoá chất định lượng Calci toàn phần | Châu Âu | Ml | 1.250 |
| 4.14 | Hoá chất định lượng Cholesterol | Hoá chất định lượng Cholesterol | Châu Âu | Ml | 1.600 |
| 4.15 | Hoá chất định lượng Creatinine | Hoá chất định lượng Creatinine | Châu Âu | Ml | 3.000 |
| 4.16 | Hoá chất định lượng CK-MB | Hoá chất định lượng CK-MB | Châu Âu | Ml | 300 |
| 4.17 | Hóa chất hiệu chuẩn (Calibration) CK-MB | Hóa chất hiệu chuẩn (Calibration) CK-MB | Châu Âu | Ml | 24 |
| 4.18 | Hóa chất nội kiểm (Quality control) CK-MB mức 1 | Hóa chất nội kiểm (Quality control) CK-MB mức 1 | Châu Âu | Ml | 32 |
| 4.19 | Hóa chất nội kiểm (Quality control) CK-MB mức 2 | Hóa chất nội kiểm (Quality control) CK-MB mức 2 | Châu Âu | Ml | 32 |
| 4.20 | Hoá chất định lượng CRP | Hoá chất định lượng CRP | Châu Âu | Ml | 650 |
| 4.21 | Hóa chất hiệu chuẩn (Calibration) CRP | Hóa chất hiệu chuẩn (Calibration) CRP | Châu Âu | Ml | 15 |
| 4.22 | Hóa chất nội kiểm (quality control) CRP mức thấp | Hóa chất nội kiểm (quality control) CRP mức thấp | Châu Âu | Ml | 12 |
| 4.23 | Hóa chất nội kiểm (quality control) CRP mức cao | Hóa chất nội kiểm (quality control) CRP mức cao | Châu Âu | Ml | 12 |
| 4.24 | Hoá chất định lượng Gamma | Hoá chất định lượng Gamma | Châu Âu | Ml | 12.000 |
| 4.25 | Hoá chất định lượng Glucose | Hoá chất định lượng Glucose | Châu Âu | Ml | 7.200 |
| 4.26 | Hoá chất định lượng HDL-Cholesterol | Hoá chất định lượng HDL-Cholesterol | Châu Âu | Ml | 1.280 |
| 4.27 | Hóa chất hiệu chuẩn (Calibration) HDL-Cholesterol | Hóa chất hiệu chuẩn (Calibration) HDL-Cholesterol | Châu Âu | Ml | 40 |
| 4.28 | Hóa chất nội kiểm (quality control) HDL-Cholesterol mức 1 | Hóa chất nội kiểm (quality control) HDL-Cholesterol mức 1 | Châu Âu | Ml | 80 |
| 4.29 | Hóa chất nội kiểm (quality control) HDL-Cholesterol mức 2 | Hóa chất nội kiểm (quality control) HDL-Cholesterol mức 2 | Châu Âu | Ml | 80 |
| 4.30 | Hoá chất định lượng LDL-Cholesterol | Hoá chất định lượng LDL-Cholesterol | Châu Âu | Ml | 640 |
| 4.31 | Hóa chất hiệu chuẩn (Calibration) LDL-Cholesterol | Hóa chất hiệu chuẩn (Calibration) LDL-Cholesterol | Châu Âu | Ml | 40 |
| 4.32 | Hóa chất nội kiểm (quality control) LDL-Cholesterol mức 1 | Hóa chất nội kiểm (quality control) LDL-Cholesterol mức 1 | Châu Âu | Ml | 80 |
| 4.33 | Hóa chất nội kiểm (quality control) LDL-Cholesterol mức 2 | Hóa chất nội kiểm (quality control) LDL-Cholesterol mức 2 | Châu Âu | Ml | 80 |
| 4.34 | Hoá chất định lượng Triglycerides | Hoá chất định lượng Triglycerides | Châu Âu | Ml | 3.200 |
| 4.35 | Hoá chất định lượng Urea | Hoá chất định lượng Urea | Châu Âu | Ml | 2.400 |
| 4.36 | Hoá chất hiệu chuẩn (Calibration) máy sinh hóa | Hoá chất hiệu chuẩn (Calibration) máy sinh hóa | Châu Âu | Ml | 1.500 |
| 4.37 | Hóa chất nội kiểm (Quality control) máy sinh hóa mức 1 | Hóa chất nội kiểm (Quality control) máy sinh hóa các mức | Châu Âu | Ml | 750 |
| 4.38 | Hóa chất nội kiểm (Quality control) máy sinh hóa mức 2 | Hóa chất nội kiểm (Quality control) máy sinh hóa các mức | Châu Âu | Ml | 750 |
| 4.39 | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hoá | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hoá, khử protein, thành phần có chứa Sodium hypochlorite | Châu Âu | Ml | 2.500 |
| 4.40 | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hoá | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hoá, tẩy nhờn, thành phần có chứa Sulfuric acid | Châu Âu | Ml | 2.500 |
| 5 | Lô số 5-G2: Hoá chất, vật tư tương thích sử dụng tương thích với máy điện giải JOKOH EX-DS |  |  |  |  |
| 5.1 | Hóa chất xét nghiệm điện giải đồ | Hóa chất xét nghiệm điện giải 3 chỉ số cơ bản: Natri, Kali, Cloride. Dung dịch 1 |  | Can/chai/ túi/lọ | 15 |
| 5.2 | Hóa chất xét nghiệm điện giải đồ | Hóa chất xét nghiệm điện giải 3 chỉ số cơ bản: Natri, Kali, Cloride. Dung dịch 2 |  | Can/chai/ túi/lọ | 25 |
| 5.3 | Hóa chất rửa máy | Hóa chất rửa máy |  | Can/chai/ túi/lọ | 5 |
| 5.4 | Điện cực xét nghiệm Clorid | Điện cực xét nghiệm Clorid |  | Cái | 1 |
| 5.5 | Điện cực xét nghiệm Kali | Điện cực xét nghiệm Kali |  | Cái | 1 |
| 5.6 | Điện cực xét nghiệm Natri | Điện cực xét nghiệm Natri |  | Cái | 1 |
| 5.7 | Large Packing | Large Packing |  | Cái | 2 |
| 5.8 | Ref electrode | Ref electrode |  | Cái | 1 |
| 5.9 | Small Packing | Small Packing |  | Cái | 2 |
| 6 | Lô số 6-G2: Hoá chất, vật tư tương thích sử dụng tương thích với máy điện giải ISE 3000 |  |  |  |  |
| 6.1 | Bộ hóa chất dùng cho máy phân tích điện giải 3 thông số | Bộ hóa chất dùng cho máy phân tích điện giải 3 thông số |  | Bình | 4 |
| 6.2 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm pH, Natri, Kali, Clorid, Calci, Lithi | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm pH, Natri, Kali, Clorid, Calci, Lithi |  | Hộp | 1 |
| 6.3 | Dịch rửa dùng cho máy phân tích điện giải ISE | Dịch rửa dùng cho máy phân tích điện giải ISE |  | Lọ | 2 |
| 6.4 | Điện cực xét nghiệm clorid | Điện cực xét nghiệm clorid |  | Cái | 1 |
| 6.5 | Điện cực xét nghiệm Natri | Điện cực xét nghiệm Natri |  | Cái | 1 |
| 6.6 | K + electrode | K + electrode |  | Cái | 1 |
| 7 | Lô số 7-G2: Hoá chất sử dụng tương thích với máy đông máu bán tự động Clot |  |  |  |  |
| 7.1 | Hóa chất định lượng thời gian đông máu PT | Hóa chất định lượng thời gian đông máu PT, dung tích: >=4ml. Tương thích với máy đông máu bán tự động Coa-DATA 504 |  | Hộp | 10 |
| 7.2 | Hóa chất định lượng thời gian đông máu APTT | Hóa chất định lượng thời gian đông máu APTT, dung tích >=4ml. Tương thích với máy đông máu bán tự động Coa-DATA 504 |  | Hộp | 6 |
| 7.3 | Hóa chất Dung môi phản ứng đông máu để định lượng APTT | Hóa chất Dung môi phản ứng đông máu để định lượng APTT, dung tích >=4ml. Tương thích với máy đông máu bán tự động Coa-DATA 504 |  | Hộp | 4 |
| 7.4 | Hóa chất định lượng đông máu Fibrinogen | Hóa chất định lượng đông máu Fibrinogen, dung tích: >=121ml. Tương thích với máy đông máu bán tự động Coa-DATA 504 |  | Hộp | 10 |
| 7.5 | Hóa chất định lượng đông máu Fibrinogen | Hóa chất định lượng đông máu Fibrinogen, dung tích: >=121ml. Tương thích với máy đông máu bán tự động Coa-DATA 504 |  | Hộp | 10 |
| 7.6 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm đông máu | Hóa chất dùng cho máy phân tích đông máu |  | Hộp | 1 |
| 8 | Lô số 8-G2: Hoá chất sử dụng tương thích với máy miễn dịch TITIN (IN015-EC) |  |  |  |  |
| 8.1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Free Triidothyronine (fT3) | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Free Triidothyronine (fT3), bộ >=96 test |  | Bộ | 3 |
| 8.2 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Free Thyroxine ( fT4) | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Free Thyroxine ( fT4), bộ >=96 test |  | Bộ | 3 |
| 8.3 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Thyrotropin (TSH) | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Thyrotropin (TSH), bộ >=96 test |  | Bộ | 3 |
| 9 | Lô số 9-G2: Hóa chất, vật tư sử dụng tương thích cho máy đông máu SOLEA 100 |  |  |  |  |
| 9.1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Free Triidothyronine (fT3) | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Free Triidothyronine (fT3), bộ >=96 test |  | Bộ | 3 |
| 9.2 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Free Thyroxine ( fT4) | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Free Thyroxine ( fT4), bộ >=96 test |  | Bộ | 2 |
| 9.3 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Thyrotropin (TSH) | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Thyrotropin (TSH), bộ >=96 test |  | Bộ | 3 |
| 9.4 | Hóa chất xác định thời gian Prothrombin | BIO-TP LI (Low ISI) Prothrombin Time (PT) 6 X 4 ML + RECONSTITUTION BUFFER 25 ML |  | Hộp | 3 |
| 9.5 | Hóa chất xác định thời gian Thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT) | BIO-CK APTT Kaolin 6 X 10 ML |  | Hộp | 3 |
| 9.6 | Hóa chất Calci Chloride sử dụng kèm với APTT | CALCIUM CHLORIDE 0.025M (Ready to use) 60 ML |  | Hộp | 6 |
| 9.7 | Hóa chất xác định thời gian Thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT) | BIO-SIL APTT Silica 6 X 10 ML |  | Hộp | 6 |
| 9.8 | Hóa chất định lượng Fribrinogen | BIO-FIBRI Chronometric determination of Fibrinogen 6 X 4 ML + 125 ML Fibrinogen Buffer |  | Hộp | 6 |
| 9.9 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm đông máu cơ bản mức 1 | CONTROL PLASMA Level 1 NORMAL VALUES 6 X 1 ML |  | Hộp | 3 |
| 9.10 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm đông máu cơ bản mức 2 | CONTROL PLASMA Level 2 PATHOLOGICAL LOW VALUES 6 X 1 ML |  | Hộp | 3 |
| 9.11 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm đông máu cơ bản mức 3 | CONTROL PLASMA Level 3 PATHOLOGICAL HIGH VALUES 6 X 1 ML |  | Hộp | 6 |
| 9.12 | Hoá chất hiệu chuẩn thời gian Prothrombin 3 mức | TP-CALSET Standard Set 4 X 0.5 ML |  | Hộp | 2 |
| 9.13 | Hóa chất hiệu chuẩn các xét nghiệm đông cầm máu | BIO-CAL Reference Plasma 6 X 1 ML |  | Hộp | 6 |
| 9.14 | Hoá chất rửa máy đông máu | CLEANING SOLUTION SOLEA 100 - 50 X 20 ML |  | Hộp | 6 |
| 9.15 | Cuvette máy đông máu tự động | CUVETTES RACK FOR 2320 TEST |  | Hộp | 2 |
| 10 | Lô số 10-G2: Huyết thanh định nhóm máu |  |  |  |  |
| 10.1 | Huyết thanh định nhóm máu A | Huyết thanh định nhóm máu A, lọ >=10ml |  | Lọ | 10 |
| 10.2 | Huyết thanh định nhóm máu B | Huyết thanh định nhóm máu B, lọ >=10ml |  | Lọ | 10 |
| 10.3 | Huyết thanh định nhóm máu AB | Huyết thanh định nhóm máu AB, lọ >=10ml |  | Lọ | 10 |
| 10.4 | Huyết thanh định nhóm máu D (IgM) | Huyết thanh định nhóm máu D (IgM), lọ >=10ml |  | Lọ | 10 |

Ghi chú:

- Toàn bộ các hàng hóa phải mới 100%, có nguồn gốc rõ ràng và hợp pháp; tất cả đều được kiểm nghiệm chất lượng;

- Yêu cầu nhà thầu phải dịch toàn bộ tài liệu gốc sử dụng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam (nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch). Trường hợp Bên mời thầu phát hiện nhà thầu dịch sai, tùy mức độ, Bên mời thầu có thể loại HSDT của nhà thầu

- Nhà thầu có thể chào các hàng hóa “tương đương” có mức độ đáp ứng bằng hoặc cao hơn so với yêu cầu trong E-HSMT.

- “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng hoặc công năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa nêu trên.

- Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu, bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật;

- Nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương kèm văn bản giải trình và cung cấp tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật nhà thầu chào là tương đương hoặc tốt hơn. Trường hợp nhà thầu không có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu chứng minh thì Bên mời thầu sẽ đánh giá theo đúng tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT của nhà thầu đã chào.

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan (cung cấp cataloge hoặc tài liệu tương đương khác) để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa so với yêu cầu của E-HSMT. Đối với tài liệu chứng minh sự đáp ứng của hàng hóa dự thầu so với yêu cầu của E-HSMT không được viết bằng tiếng Việt, Bên mời thầu sẽ yêu cầu nhà thầu cung cấp bản dịch sang tiếng Việt (trong trường hợp cần thiết).

1.3. Các yêu cầu khác

- Cam kết về thu hồi hàng hóa không đủ tiêu chuẩn chất lượng hoặc khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền

- Số lượng cung cấp: Số lượng hàng hoá do Nhà thầu cung cấp theo yêu cầu từng đợt của bên mua.

1.4. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo hướng dẫn như sau:

1. (Folder 1) Tính hợp lệ:

- (File 1) Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.

- (File 2) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:

* (Folder 2.1): Năng lực tài chính (tách từng file)

- (File 1) Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

- (File 2) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2022)

- (File 3) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2023)

- (File 4) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2024)

* (Folder 2.2): Hợp đồng tương tự (tách từng file)

- Hợp đồng tương tự 1, bao gồm các file riêng:

+ Hợp đồng;

+ Biên bản nghiệm thu;

+ Biên bản thanh lý;

+ Hóa đơn GTGT;

+ Tờ khai hải quan (trong trường hợp chứng minh mã HS)

- Hợp đồng tương tự 2…

3. (Folder 3) Kỹ thuật:

- (Folder 1): Tài liệu chung (theo yêu cầu Mục 3 Chương III):

- Các cam kết

- Bảng mô tả, so sánh đặc tính, thông số kỹ thuật.

- Bảng kê khai chi tiết hàng hóa dự thầu.

… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

Đối với hàng hóa dự thầu: nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT, ví dụ:

1. (Folder STT 1):

- (File 1) Bản kết quả phân loại thiết bị y tế

- (File 2) Số lưu hành (bao gồm: Phiếu tiếp nhận/Phiếu thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu v.v…)

- (File 3) Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ISO 13485, ISO 9001, CE, FDA…)

- (File 4) Catalogue

- (File 5) Instruction for Use

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có)….

Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue/Tài liệu kỹ thuật), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng chào đáp ứng kỹ thuật và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu.

2. (Folder STT 2): Trình bày tương tự như trên

Mục 2. Bản vẽ: Không áp dụng

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Thực hiện kiểm tra và nghiệm thu hàng hóa trước khi đưa vào sử dụng.

- Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì CĐT có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, CĐT có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

- Nhà thầu kê khai đầy đủ thông tin theo bảng sau và đính kèm trong Hồ sơ dự thầu bản gốc có đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu

BẢNG SỐ 1. BẢNG MÔ TẢ, SO SÁNH ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| STT | Nội dung yêu cầu của E-HSMT | Nội dung E-HSDT | Tài liệu tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

...................., ngày.........tháng..........năm 2025

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

- Nhà thầu phải cung cấp bảng số 2. Bảng kê khai chi tiết hàng hóa dự thầu (gồm file excel và bản scan có đóng dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp của Công ty) đầy đủ thông tin như sau:

BẢNG SỐ 2. BẢNG KÊ KHAI CHI TIẾT HÀNG HÓA DỰ THẦU

| Yêu cầu E-HSMT |  |  |  |  |  | Đáp ứng yêu cầu trong E-HSDT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật | Tên hàng hóa dự thầu | Quy cách đóng gói | Chủng loại (Model/ Ký mã hiệu) | Số lưu hành hoặc số GPNK ngày cấp | Phân loại TTBYT ngày cấp | Năm sản xuất | Nước sản xuất | Hãng sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Đơn vị tính | Khối lượng dự thầu | Đặc tính thông số kỹ thuật | Đánh giá về kỹ thuật Đạt/ Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã kê khai.

...................., ngày.........tháng..........năm 2025

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

PHỤ LỤC I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Trung tâm y tế khu vực Đắk Glong

Sau khi nghiên cứu E-HSMT gói thầu Gói thầu số 2: Các loại hóa chất tương thích với máy hiện có của đơn vị

Chúng tôi, [ghi tên nhà thầu], cam kết các nội dung sau:

1. Cam kết về các dịch vụ sau bán hàng: Nếu hàng hóa xảy ra việc không đáp ứng yêu cầu về một trong những yếu tố như: chất lượng, chủng loại, số lượng, khối lượng… như đã nêu trong hợp đồng, hồ sơ mời thầu và hồ sơ thầu dự thầu của nhà thầu, trong vòng tối đa 48 giờ nhà thầu sẽ cung cấp hàng hóa mới cùng loại để thay thế. Trong trường hợp này, nhà thầu có trách nhiệm thu hồi hàng hóa không đạt yêu cầu.

2. Cam kết về tiến độ: Hàng hóa sẽ được cung cấp làm nhiều đợt theo nhu cầu sử dụng của Trung tâm

3. Cung cấp Tờ khai hải quan tại thời điểm nhập hàng hóa khi có yêu cầu (đối với các hàng hóa nhập khẩu).

4. Hàng hóa cung cấp phải đảm bảo đầy đủ số lượng, chất lượng, kỹ thuật, quy cách hàng hóa và giao hàng tại kho của Trung tâm.

5. Thời hạn giao hàng là 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu giao hàng của Trung tâm.

6. Thu hồi và đổi trả nếu hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất và lỗi do quá trình vận chuyển đến kho của Trung tâm y tế khu vực Đắk Glong hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của bên mời thầu.

7. Các tài liệu trong hồ sơ dự thầu này đều chính xác, nếu có dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực thì HSDT xem như không hợp lệ.

8. Cam kết cung cấp đầy đủ, chính xác mã vật tư y tế cho bệnh viện theo đúng quy định của Bộ Y tế ban hành danh mục dùng chung mã hãng sản xuất vật tư y tế và nguyên tắc mã hóa vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

9. Chịu trách nhiệm giải trình về giá các mặt hàng tham dự thầu với cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

(ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)