# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu về kỹ thuật mang tính kỹ thuật thuần túy và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT.

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên Gói thầu: Kiểm định định kỳ thiết bị mẫu năm 2025 – Công ty Điện lực Quảng Ninh.

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Quảng Ninh

- Nguồn vốn: Chi phí SXKD điện năm 2025.

- Địa điểm thực hiện: Tỉnh Quảng Ninh.

- Hình thức lựa chọn Nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng;

- Phương thức lựa chọn Nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn Nhà thầu: Quý 3 năm 2025;

- Loại Hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện Hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày kí hợp đồng;

2. Mục tiêu công việc:

Kiểm định định kỳ các thiết bị mẫu của Công ty Điện lực Quảng Ninh năm 2025

Phương án kiểm định đưa ra cụ thể như sau:

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

- Kiểm định, hiệu chuẩn theo đúng quy định, thao tác về kỹ thuật đo lường.

- Các phương tiện đo đạt yêu cầu kỹ thuật về đo lường sau khi kiểm định, hiệu chuẩn phải được dán tem và cấp giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định.

- Các phương tiện đo không đạt yêu cầu có biên bản chi tiết nguyên nhân không đạt.

- Đảm bảo thực hiện đúng theo tiến độ 45 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

+ Giải pháp và phương pháp thực hiện gói thầu:

- Nhà thầu trúng thầu phải mang bản gốc hồ sơ dự thầu để đối chiếu HSDT trên mạng đấu thầu.

- Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường do đơn vị có thẩm quyền cấp.

- Quyết định chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường do đơn vị có thẩm quyền cấp.

- Quyết định chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo của Chủ đầu tư do đơn vị có thẩm quyền cấp.

Về vệ sinh môi trường:

- Công việc thu dọn và làm sạch hiện trường phải được thực hiện ngay sau khi hoàn tất công việc.

- Các vật liệu không sử dụng được phải loại bỏ ra khỏi công trường không gây ảnh hưởng đên môi trường xung quanh khu vực kiểm định.

Về phòng chống cháy nổ:

- Không tự ý đấu nối vào nguồn điện và chỉ đấu nối và sử dụng nguồn điện trong Công ty khi được sự cho phép của người có thẩm quyền.

- Không đốt lửa trong công trường.

- Các chất dễ cháy nổ phải được để đúng nơi quy định, cách xa nguồn điện và phải che đậy cẩn thận.

- Không hút thuốc trong khu vực kiểm định, hiệu chuẩn.

Về an toàn lao động:

Toàn bộ công nhân trực tiếp và cán bộ chỉ đạo thi công cam kết tuân thủ các yêu cầu sau:

- Tuân thủ chặt chẽ toàn bộ các quy định an toàn của chủ đầu tư tại các vị trí kiểm định, hiệu chuẩn.

- Kiểm định viên phải sử dụng các phương tiện kiểm định – hiệu chuẩn đảm bảo an toàn, tránh không gây phát sinh sự cố nguồn điện, không làm rơi các dụng cụ gây đánh lửa hệ thống.

- Quá trình làm việc tôn trọng tuyệt đối quy trình, quy phạm, kỹ thuật.

- Có ít nhất một giám sát an toàn thường xuyên nhắc nhở các nhân viên chấp hành nội quy an toàn.

- Tuân thủ và chấp hành đầy đủ các quy định về an toàn của chủ quản thiết bị nơi thi công.

+ Kế hoạch công tác: Kế hoạch chi tiết hoàn thành trước 30 ngày theo yêu cầu của chủ đầu tư.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Chủ đầu tư bàn giao thiết bị kiểm định cho Nhà thầu tại bên mời thầu: Tỉnh Quảng Ninh sau khi hợp đồng có hiệu lực và có yêu cầu của nhà thầu.

Thiết bị kiểm định sẽ được Chủ đầu tư nghiệm thu thực tế theo khối lượng kiểm định của Nhà thầu sau khi có kết quả đầy đủ gồm giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn, tem kiểm định và thông báo các thiết bị không đạt tiêu chuẩn.

Kết quả nghiệm thu là cơ sở để phục vụ công tác thanh quyết toán hợp đồng.