Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;

- Tiến độ thi công;

- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;

- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có);

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;

- Các yếu tố cần thiết khác;

Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.

Ví du: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Bút Sơn, Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu được chào theo 1 hoặc một số nhãn hiệu trong các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng xi măng tương đương hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong yêu cầu về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu.

* Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư, vật liệu, thiết bị đưa vào sử dụng cho gói thầu:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Đối với các vật tư, vật liệu chính: Cát, đá, xi măng, gạch xây, sắt thép, Dây và cáp điện; đầu cốt các loại, các loại vật liệu khác.. | Có bảng kê khai đầy đủ, chi tiết, chủng loại, thông số kỹ thuật, nguồn gốc xuất xứ vật tư; Có cam kết cung cấp hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp. Đáp ứng yêu cầu của hồ sơ thiết kế và chương V-E -HSMT. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | ### Không đạt |
| 1.2. Đối với các thiết bị chính cung cấp cho gói thầu gồm: Tủ RMU; máy biến áp; tủ hạ thế; tủ tụ bù các loại. | - Có cam kết hàng hoá thiết bị đáp ứng yêu cầu. - Có kèm theo bảng thông số kỹ thuật chi tiết (file scan, file excel) nêu rõ thông số kỹ thuật của hàng hoá, mã hiệu, hãng, nước, xuất xứ, thông số bảo hành…cho từng loại hoàng hoá đáp ứng tương đương hoặc tốt hơn yêu cầu của E-HSMT. - Có cam kết toàn bộ thiết bị và phụ kiện cung cấp phải mới 100%, thoả mãn với tiêu chuẩn Việt Nam và đăng ký chất lượng của nhà sản xuất. - Có cataloge của nhà sản xuất hoặc hình ảnh kèm theo thông số kỹ thuật chi tiết của nhà sản xuất hoặc đường link dẫn trên trang thông tin điện tử. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng tất các các yêu cầu “Đạt” như trên. | ### Không đạt |
| 1.3. Công tác thí nghiệm thiết bị đường dây và máy biến áp, công tác đấu nối, nghiệm thu đóng điện với cơ quan có thẩm quyền | Có sơ đồ và thuyết minh giải pháp thực hiện công việc đầy đủ, hợp lý, khả thi; đúng quy trình, quy phạm và yêu cầu kỹ thuật của công trình. | ### Đạt |
|  | Thuộc 01 trong các trường hợp sau: i) Không đề xuất giải pháp, biện pháp thi công. ii) Đề xuất giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Không đạt |
| 1.4. Đối với phòng thí nghiệm chuyên ngành liên quan: Có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành liên quan còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp. | Có hợp đồng nguyên tắc với với đơn vị thí nghiệm (E-HSMT phải đính kèm các văn bản liên quan chứng minh năng lực của đơn vị thí nghiệm) | ### Đạt |
|  | Không có hợp đồng nguyên tắc với với đơn vị thí nghiệm hoặc có hợp đồng nguyên tắc nhưng E-HSMT không đính kèm các văn bản liên quan chứng minh năng lực của đơn vị thí nghiệm. | ### Không đạt |

2. Giải pháp kỹ thuật:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc…. trong quá trình thi công đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu. | Có đầy đủ giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng, kèm theo Bản vẽ mặt bằng bố trí thi công, tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng, không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật không kèm theo Bản vẽ mặt bằng bố trí thi công, tổ chức thi công. | ### Không đạt |
| 2.2. Biện pháp cho công tác chuẩn bị thi công | Có đầy đủ giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu. | ### Đạt |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng và không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu | ### Không đạt |

3. Biện pháp tổ chức thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Hệ thống tổ chức (kèm theo thuyết minh và sơ đồ tổ chức): Có bản vẽ sơ đồ và thuyết minh riêng biệt nói rõ hết các nội dung trong sơ đồ tổ chức hiện trường. | Có sơ đồ và thuyết minh cụ thể, đầy đủ rõ ràng đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu nêu tại mục này. Sơ đồ và thuyết minh phải phù hợp với nhau và phải hợp lý về mặt tổ chức thực tế triển khai. | ### Đạt |
|  | Không có sơ đồ hoặc thuyết minh; Trường hợp có sơ đồ và thuyết minh nhưng không đầy đủ, không thể hiện hết nội dung yêu cầu hoặc không hợp lý. | ### Không đạt |
| 3.2 Biện pháp thi công hạng mục cáp ngầm; thi công móng và tiếp địa trạm. | Có bản vẽ biện pháp thi công và thuyết minh giải pháp tổ chức thi công đầy đủ, hợp lý, khả thi; đúng quy trình, quy phạm và yêu cầu kỹ thuật của công trình, thể hiện chi tiết các bước tiến hành, các nguồn lực phục vụ cho công tác thi công bao gồm: việc bố trí máy móc thiết bị, vật tư, nhân lực phù hợp với tiến độ thi công do Nhà thầu đề xuất | ### Đạt |
|  | Thuộc 01 trong các trường hợp sau: i) Không đề xuất giải pháp, biện pháp thi công. ii) Đề xuất giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. iii) Đề xuất giải pháp kỹ thuật nhưng không có bản vẽ biện pháp thể hiện chi tiết các bước tiến hành, các nguồn lực phục vụ cho công tác thi công | ### Không đạt |
| 3.3 Biện pháp thi công lắp đặt các thiết bị trạm biến áp | Có bản vẽ biện pháp thi công và thuyết minh giải pháp tổ chức thi công đầy đủ, hợp lý, khả thi; đúng quy trình, quy phạm và yêu cầu kỹ thuật của công trình, thể hiện chi tiết các bước tiến hành, các nguồn lực phục vụ cho công tác thi công bao gồm: việc bố trí máy móc thiết bị, vật tư, nhân lực phù hợp với tiến độ thi công do Nhà thầu đề xuất. | ### Đạt |
|  | Thuộc 01 trong các trường hợp sau: i) Không đề xuất giải pháp, biện pháp thi công. ii) Đề xuất giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. iii) Đề xuất giải pháp kỹ thuật nhưng không có bản vẽ biện pháp thể hiện chi tiết các bước tiến hành, các nguồn lực phục vụ cho công tác thi công. | ### Không đạt |

4. Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 4.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 60 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công | Đề xuất thời gian thi công ≤ 60 ngày có tính đến điều kiện thời tiết. | ### Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thi công > 60 ngày. | ### Không đạt |
| 4.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công # b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b) kèm theo biểu đồ. | ### Đạt |
|  | Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b) hoặc không có biểu đồ hoặc và không phù hợp giữa các biểu đồ và biện pháp. | ### Không đạt |
| 4.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT | Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT. | ### Đạt |
|  | Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. | ### Không đạt |

5. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công gồm: - Sơ đồ và thuyết minh quy trình lập biện pháp thi công, tổ chức giám sát, thi công, kiểm tra, nghiệm thu kiểm soát chất lượng thi công, quản lý chất lượng máy móc, thiết bị thi công. Quy trình quản lý hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình thi công. - Biện pháp quản lý chât lượng cho từng loại công tác thi công. - Trách nhiệm của nhà thầu trong thi công xây dựng công trình theo quy định. - Biện pháp quản lý tài liệu, hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán. | Có đề xuất đầy đủ các nội dung về biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công | ### Đạt |
|  | Không có đề xuất, đề xuất không đầy đủ, không hợp lý và khả thi các nội dung về biện pháp bảo đảm chất lượng. | ### Không đạt |
| # 5.2 Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công gồm: # - Biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu đầu vào: Các quy trình kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu, tiếp nhận, lưu kho, bảo quản. # - Biện pháp bảo quản vật tư, thiết bị khi công trình tạm dừng thi công,khi mưa bão. # - Biện pháp sửa chữa, thay thế thiết bị trong quá trình thi công. | Trình bầy đầy đủ các nội dung bên. Có thuyết minh hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất và biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng nội dung trên. | ### Không đạt |
| 5.3. Biện pháp phối hợp giữa Nhà thầu với Chủ đầu tư, với các nhà thầu khác và với các đơn vị tư vấn | Có biện pháp phối hợp cụ thể giữa Nhà thầu với Chủ đầu tư, nhà thầu với các nhà thầu thi công khác, nhà thầu với các đơn vị tư vấn để thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn. Nhà thầu phải nêu rõ quyền hạn, trách nhiệm và biện pháp phối hợp đối với mỗi chủ thể nói trên. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng các yêu cầu trên | ### Không đạt |

6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. An toàn lao động |  |  |
| Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu | Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| ### 6.2. Phòng cháy, chữa cháy |  |  |
| Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| ### 6.3. Vệ sinh môi trường |  |  |
| ### Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |

7. Bảo hành công trình

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1. Thời gian bảo hành | Đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. Có thuyết minh về chế độ bảo hành công trình và trách nhiệm, nghĩa vụ của nhà thầu trong suốt thời gian bảo hành công trình | ### Đạt |
|  | Không có hoặc có nhưng không đầy đủ | ### Không đạt |
| # 7.2. Quy trình bảo hành, bảo trì công trình | Nhà thầu có trình bày quy trình bảo hành, bảo trì thiết bị. Quy trình bảo hành, bảo trì phải thể hiện đầy đủ các nội dung dưới đây (nhưng không giới hạn, tùy theo khả năng của nhà thầu): - Thuyết minh chi tiết, đầy đủ quy trình bảo hành thiết bị, chế độ bảo trì trong thời gian bảo hành và quy trình bảo trì sau thời gian bảo hành. - Địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ e-mail liên hệ để Chủ đầu tư thông báo các hư hỏng công trình. - Thời gian trả lời bằng văn bản, fax, địa chỉ e-mail cho Chủ đầu tư về việc cử cán bộ có trách nhiệm đến để khảo sát, đánh giá hư hỏng không quá 24h kể từ thời điểm nhận được thông báo của chủ đầu tư bằng văn bản hoặc fax. | ### Đạt |
|  | Không trình bày hoặc có trình bày nhưng không đầy đủ các nội dung theo yêu cầu, không phù hợp với đặc điểm, tính chất công trình hoặc không tuân thủ các quy trình, quy phạm hiện hành | ### Không đạt |

8. Kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP | Có cam kết đáp ứng đầy đủ các nội dung về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP | ### Đạt |
|  | Không có cam kết đáp ứng đầy đủ các nội dung về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP | ### Không đạt |
| # Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết (Từ 1 đến 8) đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |