# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

  - Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Lệ

- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư y tế tại Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Lệ năm 2025

- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Mua sắm vật tư y tế tại Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Lệ

- Giá gói thầu: 5.973.769.992 đồng

- Nguồn vốn: Từ nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh, nguồn thu do cơ quan Bảo hiểm Xã hội thanh toán và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng, xét theo từng phần

- Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 120 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2025

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng

- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hoá:

- Đối với từng danh mục hàng hoá chào thầu, nhà thầu phải nêu rõ: Tên thương mại, Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm, Tên nhà sản xuất, Xuất xứ,…;

- Nhà thầu phải cung cấp catalog/tài liệu kỹ thuật do hãng sản xuất phát hành (kèm bản dịch tiếng Việt nếu là ngôn ngữ khác, nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác giữa bản gốc và bản dịch) có đầy đủ nội dung chứng minh các đặc tính, mô tả kỹ thuật chào thầu;

-Tài liệu bản gốc phải kèm bản dịch sang tiếng Việt. (Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính trung thực của bản dịch):

+Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa dự thầu do Hãng sản xuất phát hành (trường hợp bản tiếng nước ngoài khác tiếng Anh thì nhà thầu phải cung cấp Tài liệu tiếng gốc của Hãng kèm Bảng tiếng Anh được phát hành từ Hãng). Các Tài liệu phải thể hiện được chủng loại/ model / ký mã hiệu và thông số kỹ thuật của hàng hóa để có cơ sở đối chiếu với thông số dự thầu nhà thầu đã kê khai;

+Nhà thầu phải đánh dấu (highlight) các thông số trên Tài liệu kỹ thuật cung cấp để chứng minh thông số kỹ thuật dự thầu.

+Đối với các tài liệu tra cứu được trên trang Web điện tử của Hãng sản xuất, Nhà thầu phải cung cấp kèm đường Link tra cứu (được lưu trong file định dạng Word hoặc Excel).

+Trường hợp cần thiết, Bên mời thầu có thể yêu cầu bổ sung Bản phát hành có xác nhận, đóng dấu của Hãng sản xuất hoặc Hãng chủ sở hữu kèm bản dịch thuật công chứng của cơ quan có thẩm quyền; Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Bên mời thầu sẽ đánh giá dựa vào bản gốc;

- Hàng hóa phải được niêm yết giá và đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Khoản 9, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023. Nhà thầu kê khai và đính kèm bản PDF thể hiện giá niêm yết trong E-HSDT.

- Có bản kết quả phân loại TTBYT theo NĐ 98/2021/NĐ-CP, NĐ 07/2023/NĐ-CP;

- Kê khai mã hàng hóa theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có);

- Cung cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc CE hoặc FDA (hoặc chứng nhận khác có giá trị tương đương) của cơ sở sản xuất hàng hoá chào thầu;

- Hàng hoá chào thầu là trang thiết bị y tế phải có số công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành/số giấy phép nhập khẩu phù hợp với trang thiết bị y tế dự thầu theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP, NĐ 07/2023/NĐ-CP (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành);

+ Trường hợp trang thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại trang thiết bị y tế đã được công khai và Tờ khai hải quan (nếu có);

+ Hàng hoá chào thầu là trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: phải có Phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế của cơ sở sản xuất hàng hoá đó.

- Cung cấp Giấy chứng nhận CO, CQ bản gốc hoặc bản công chứng được dịch ra tiếng Việt (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc Phiếu xuất xưởng (đối với hàng hóa xuất xứ trong nước.

1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật của hàng hoá:

- Các nội dung quy định đối với từng hàng hóa là các yêu cầu tối thiểu mà nhà thầu phải đáp ứng toàn bộ thông qua việc cung cấp theo E-HSDT bản chào theo mẫu yêu cầu tại chương này;

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu về quy cách đóng gói, tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu, đồng thời phải phù hợp với trang thiết bị hiện có của đơn vị sử dụng. Tương đương được hiểu tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, tính năng sử dụng;

- Đối với các yêu cầu ở mức “khoảng” mà chưa quy định cụ thể sai số cho phép tại nội dung đó thì khoảng sai số cho phép so với yêu cầu ≤ 2% được đánh giá là đáp ứng.

Nhà thầu phải lập Bảng đáp ứng kỹ thuật nêu rõ mức độ đáp ứng và tham chiếu cụ thể từng mục đến tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật đó:

| STT | Tên hàng hoá | Quy cách | ĐVT | Số lượng | Mô tả kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Airway size 0,1,2,3,4 (60,70,80,960,100 mm) | 50 cái/ Hộp, 500 cái/ thùng | Cái | 5 | Dụng cụ cắn lưỡi các size (Airway) |
| 2 | Dung dịch tẩy rửa sinh học đa enzyme hiệu quả với mọi chất bẩn. Chai 1 lít | Chai/ 1 lít | Chai | 25 | - Hỗn hợp 5 enzyme protease, lipase, amylase, mannanase, cellulase, - Dùng được cho máy rửa tự động và ngâm rửa thủ công Nồng độ sử dụng: từ 0.1% (máy rửa) pH = 6.89-7.29 Thời gian: từ 5 phút Phù hợp với mọi chất lượng nước khác nhau - Hiệu quả chống lại màng biofilm vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa theo tiêu chuẩn ISO/TS 15883-5 |
| 3 | Dung dịch tẩy rửa và tiền khử khuẩn dụng cụ y tế | Chai 1L | Chai | 1 | Thành phần: 14% N,N-Didecyl-N-Methyl-poly(oxyethyl)ammonium propionate + 0,3% Chlorhexidine digluconate, hỗn hợp 3 enzym: protease, lipase và amylase Làm sạch và khử nhiễm. Thời gian tiếp xúc: từ 5 phút Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Chai 1L |
| 4 | Băng bột bó 10cm x 2,7m (4 inches) |  | Cuộn | 3.467 | Làm bằng thạch cao, có lót vải, size 10 cm x 2.7 m |
| 5 | Băng cuộn 7cm x 2.5m, KVT (100 cuộn/gói) |  | Cuộn | 4.923 | Thành phần: Gạc hút nước 100% cotton. - Khả năng hút nước cao: ≥10 g nước/g gạc; - Tốc độ hút nước (Thời gian chìm): ≤ 5 s; - Giới hạn acid và kiềm: Đạt trung tính; - Tinh bột và dextrin: Không phát hiện. Quy cách: 7cm x 2.5m dạng cuộn. Đóng gói: 100 cuộn/ gói. Có giấy gói riêng từng cuộn. Sản phẩm không vô trùng, đóng gói trong túi nylon. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 |
| 6 | Băng dính vải không dệt 2,5cm x 6m |  | Cuộn | 3.518 | Băng dính giấy kích thước 2,5cm x 6m hộp 12 cuộn. Chất liệu vải không đan dệt, thành phần chính là bột giấy polyester, phủ keo Acrylic, ít dị ứng, không chứa cao su. |
| 7 | Băng keo chỉ thị nhiệt độ | Thùng/ 20 cuộn | Cuộn | 65 | Chỉ thị nhiệt độ hấp ướt, kích thước 2,4cm x 55m |
| 8 | Băng thun 10cmx4.5m | 12 Cuộn/ Hộp; 18 hộp/ thùng | Cuộn | 441 | Vải băng thun có tính đàn hồi cao,kích thước 10cm x4,5m, màu trắng vàng hơi ngà hoặc màu xám nhẹ của da người, không mùi không vị - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 9 | Băng thun 6in ( 18cm - 540cm) |  | Cuộn | 200 | Băng thun dùng trong chấn thương chỉnh hình, độ co giãn cao. Kích thước: 18cm x 540 cm Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 |
| 10 | Bơm tiêm 1 ml | Hộp/100 Cái,Thùng/4.200 Cái | Cái | 92.690 | Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml , cỡ kim 26Gx1/2''; Bơm tiêm đạt khoảng chết ≤ 0,03 ml. Đạt tiêu chuẩn TCVN 5903:1995, ISO 13485 và CE. |
| 11 | Bơm tiêm 10ml | Hộp/100 Cái, Thùng/ 1.200Cái | Cái | 30.028 | Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml, cỡ kim 23G; 25G, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP. Tiệt trùng bằng khí EO. |
| 12 | Bơm tiêm 20ml | Hộp/50 Cái,Thùng/800 Cái | Cái | 695 | Chất liệu bằng nhựa y tế, dung tích bơm tiêm 20ml. Ống xy lanh trong suốt có vạch chia dung tích rõ ràng. Cỡ kim 23G, 25G. Kim làm bằng thép không gỉ, vác nhọn, vát 3 cạnh. Có nắp chụp kim khít bảo vệ đầu kim. Vô trùng |
| 13 | Bơm tiêm 50ml | Hộp 25 cái | Cái | 6 | Bơm tiêm nhựa dung tích 50ml. Vật liệu làm đốc kim, nắp đậy đầu kim: Nhựa PP nguyên sinh dùng trong y tế. Chất liệu làm thân kim tiêm: Thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hoá. |
| 14 | Bơm tiêm 5ml | Hộp/100 cái,Thùng/2.000 cái | Cái | 134.660 | Bơm tiêm nhựa liền kim 5 ml, cỡ kim 23G, 25G. Đạt tiêu chuẩn TCVN 5903:1995, ISO 13485 và CE. |
| 15 | Bông y tế thấm nước (1 kg/gói) | 1kg/ Gói; 12 gói/ Thùng | Gói | 336 | Bông y tế thấm nước 100% bông xơ thiên nhiên. Bông trắng, không mùi, mềm mịn, dai, không bị tơi và có độ thấm hút rất cao. Bông dạng dải, được cuộn thành cuộn chắc, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng.Không độc tố và không gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. |
| 16 | Calcium hydroxide - Vật liệu che tủy |  | Hộp | 2 | Bột Calcium Hydroxide sát trùng dùng trong chữa trị ống tủy, lý tưởng trong trám tủy tạm, che tủy, bảo vệ tủy, cách ly tủy trong trường hợp răng sâu nặng. Quy cách đóng gói: ≥ 10g/hộp |
| 17 | Canuyn mở khí quản |  | Cái | 36 | Chất liệu nhựa, kích thước các cỡ |
| 18 | Chế phẩm vi sinh xử lý nước thải |  | Kg | 12 | Chế phẩm vi sinh chứa các vi sinh vật hiếm khí và kỵ khí giúp tăng khả năng phân hủy các chất hữu cơ. Chế phẩm vi sinh được thả định kỳ hàng tuần |
| 19 | Chỉ Nylon số 5/0 | 12 sợi/ Hộp | Tép | 539 | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi Polyamide 6.0 hoặc 6.6 hoặc tương đương. Số 5/0, sợi chỉ dài ≥ 75cm. Kim thép không rỉ, được phủ silicone hoặc tương đương, kim thân tam giác, độ cong kim 3/8 vòng tròn, dài 16 mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE, CFS Bỉ. |
| 20 | Chỉ Nylon 10/0 |  | Sợi | 12 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polyamide 6/6 black, số 10/0, chỉ dài 30cm, 02 kim hình thang 3/8 vòng tròn dài 6mm đầu kim micro, kim Easyslide làm bằng hợp kim AISI 300 series (304) Niken 11% theo tiêu chuẩn ASTM f899-20, đạt độ nhám bề mặt ≤0,4 Ra, phủ silicon. Đóng gói trực tiếp 2 lớp.). |
| 21 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate số 3/0 |  | Tép | 27 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate (Glycolic + Caprolacton + trimethylene) số 3/0, chỉ dài ≥ 70cm, kim tròn 17mm, 1/2 vòng tròn phủ silicone. |
| 22 | Chỉ nha khoa |  | Cuộn | 4 | Chỉ được chế từ sợi nilon hoặc sợi PTFE màu trắng đục, dai, mịn. |
| 23 | Chỉ Nylon 3/0 | 12 sợi/ Hộp | Tép | 412 | Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 3/0b, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Được làm từ polyamide 6/6.6. Chỉ được nhuộm màu xanh hoặc màu đen .Sợi chỉ tròn đều, co dãn tốt, mềm dẻo, dễ uốn, dễ thắt nút. Giữ vết khâu an toàn, không có hiện tượng mao dẫn, ít gây kích ứng mô. |
| 24 | Chỉ silk 3/0 các số |  | Gói | 2.784 | Số 3/0 kim tròn 1/2C, kim 26mm, kim phủ silicon, sợi chỉ dài 75cm. Là chỉ phẫu thuật tự nhiên đa sợi không tiêu tiệt trùng được chiết xuất từ kén tằm (lụa tơ tằm) protein hữu cơ. Chỉ được bện bằng phương pháp đặc biệt giúp tăng độ bền, có thể giữ vết thương trong 3 tháng |
| 25 | Chỉ thép XBC |  | Tép | 3 | Chỉ thép khâu xương ức số 5 dài 75cm, 1 kim tam giác ngược xoay CPX dài 55mm, 1/2 vòng tròn. Chứng nhận ISO, CE, FDA |
| 26 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 1/0 |  | Sợi | 631 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 1/0 dài 90cm, kim 1/2C, dài 40mm Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 |
| 27 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 2/0 |  | Sợi | 262 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 2/0 dài 75cm, kim 1/2C, dài 26 mm Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 |
| 28 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 4/0 |  | Sợi | 872 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 4/0 dài 75cm, kim 1/2C, dài 20 mm. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 |
| 29 | Chỉ tan chậm tự nhiên số 4/0, dài 75cm, kim 1/2 kim tròn 26mm |  | Sợi | 154 | Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm Collagen tinh khiết (Chromic Catgut), đơn sợi, 4/0 kim tròn 1/2 chiều dài chỉ 75cm , chiều dài kim 26. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Quy cách đóng gói: Hộp 30 sợi |
| 30 | Chỉ tan chậm tự nhiên số 2/0, dài 75cm, kim 1/2 kim tròn 26mm |  | Sợi | 2.193 | Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 30 mm |
| 31 | Chỉ tan chậm tự nhiên (Chromic Catgut) 5(1)75cm 1/2CR40 |  | Sợi | 36 | Chỉ tan chậm tự nhiên số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde |
| 32 | Cloramin B | gói / 1 kg | Kg | 77 | Thành phần: Cloramin B; có tác dụng khử trùng, diệt vi khuẩn trong nước |
| 33 | Cọ quét keo |  | Hộp | 2 | Cọ tăm bông dùng trong nha khoa |
| 34 | Cốc đựng đờm |  | Lọ | 1.200 | Chất liệu: nhựa y tế . Màu sắc: trắng trong. Kích thước: Ø60mm x 35mm |
| 35 | Composite Z250 - Composite trám thẩm mỹ |  | Hộp | 6 | Composite đặc Z250 (hoặc tương đương) màu A3 |
| 36 | Composite Z350 - Composite trám thẩm mỹ |  | Ống | 7 | - Màu tự nhiên - Khả năng kháng gãy, độ bền và kháng mòn cao -Độ co ngót thấp giúp tăng độ bền và giảm nhạy cảm - Dễ sử dụng: 12 màu - Dễ đánh bóng - Không dính. Màu A3. |
| 37 | Cồn 100 độ |  | Chai | 2 | Quy cách: Chai 1 lít, Ethanol (cồn) tinh khiết, đã loại bỏ hoàn toàn nước trong Ethanol với hàm lượng > 99.0%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |
| 38 | Cồn 70 độ 500ml | Chai / 500ml, Thùng 40 chai | Chai | 1.138 | Chai 500ml, dung dịch dùng ngoài |
| 39 | Cồn 95 độ |  | Chai | 2 | Ethanol, nồng độ không dưới 94,5% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 |
| 40 | Cone Gutta percha ( các số) - Côn trám bít ống tủy |  | Hộp | 30 | - Vật liệu trám bít ống tuỷ cho trâm nội nha - Đủ các cỡ F1, F2, F3, F4, F5 - Độ cản quang cao hơn với côn thông thường 30-40% - Có thể sử dụng với bất cứ loại chất gắn nào - Tương thích sinh học cao - Chiều dài được đánh dấu. - Tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 41 | Cortisomol - Chất trám bít ống tủy |  | Hộp | 2 | Vật liệu trám bít ống tủy dạng bột được sử dụng kết hợp với côn gutta percha và engenol nguyên chất, dùng trong điều trị tủy răng giúp làm sạch, diệt khuẩn. Thành phần: Prednisolone acetate = 1.1%, diodothymol, kẽm oxit, Bari Sunfat, tá dược,… Hộp 23g |
| 42 | Đài đánh bóng |  | Cái | 50 | Đánh bóng composite sau khi hàn răng. Làm sạch và đánh bóng bề mặt composite và bề mặt răng sứ. Tiêu chuẩn ISO 9001, FDA |
| 43 | Đầu col vàng không khía 200µL | Gói/1.000cái Thùng/50 gói | Cái | 5.324 | Làm tối thiểu bằng PVC, gắn vào cây micropipet |
| 44 | Đầu col xanh 1000µL | Gói/500 cái Thùng/30 gói | Cái | 489 | Chất liệu: Nhựa PP, không lọc |
| 45 | Dầu tay khoan |  | Chai | 2 | Dầu xịt tay khoan , Thể tích: ≥550 ml/chai |
| 46 | Dây dẫn lưu |  | Cái | 1 | Chất liệu cao su, đường kính 9 -12mm, chiều dài 1,2m |
| 47 | Dây garo |  | Cái | 4 | Dây garo có khóa, chất liệu thun cotton tổng hợp. |
| 48 | Dây hút dịch |  | Cái | 640 | Sản xuất từ chất liệu nhựa PVC y tế nguyên sinh, Dây có màu trắng trong, nhẵn bóng, mềm mại.Chiều dài 2000mm. |
| 49 | Dây hút nhớt |  | Cái | 19 | Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. - Độ dài ≥500 mm. - Không có nắp/Có nắp. - Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. |
| 50 | Dây nối bơm tiêm điện |  | Cái | 100 | - Dây nối bơm tiêm điện dài 140cm. Chất liệu PVC, đầu nối vặn xoắn Luer Lock, có khóa dừng. - Đã tiệt trùng. |
| 51 | Dây thở oxy 2 nhánh (Người lớn/ trẻ em/ sơ sinh các cỡ) |  | Cái | 1.111 | - Chất liệu nhựa PVC y tế cao cấp, bao gồm dây dẫn và gọng mũi - Không chứa chất DEHP, được tiệt trùng bằng khí EO - Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn. - Ống không bị tác động bởi oxy hay thuốc - Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu - Các cỡ: trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn - Dây dẫn có chiều dài ≥2 m, lòng ống có khía chống gập. - Đóng gói 1 cái/ túi và tiệt trùng bằng khí EO - Đạt tiêu chuẩn ISO, TCCS |
| 52 | Dây truyền dịch kim thường | 25 cái/ túi | Cái | 9.310 | Dây truyền dịch 20 giọt/ ml, có bầu đếm giọt, có kim, không DEHP, đầu khóa vặn xoắn, có màng lọc, chiều dài tối thiểu 150cm. Tiệt trùng từng cái |
| 53 | Điện cực tim |  | Cái | 6 | Đầu giắc tiếp xúc phủ bạc |
| 54 | Đinh Kirschner nhọn 2 đầu chất liệu thép không gỉ |  | Cái | 10 | Đường kính: 1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/2.5/3.0mm. Chiều dài: 310mm Đạt tiêu chuẩn ASTM-F543; ISO 13485:2016 hoặc CE. Chất liệu thép không gỉ |
| 55 | Diung dịch Acid Acetic 3% 500ml |  | Chai | 2 | Hàm lượng axit acetic 3% chai 500ml. Dùng trong sản phụ khoa. |
| 56 | Dung dịch carbon Fuchsin |  | ml | 3.000 | Chai nhựa có dung tích 500ml, bằng nhựa PP màu trắng đục, có kích thước 170mm. Dùng để nhuộm các vk kháng acid như Mycobacteria |
| 57 | Dung dịch cồn - acid chlorhydric 3% |  | ml | 3.001 | Dung dịch chứa acid HCl 3%, Dùng tẩy màu bệnh phẩm trong nhuộm Ziehl Nielsen |
| 58 | Dung dịch gắn lamen 500ml |  | Chai | 2 | Keo gắn lamen dùng trong tế bào học và mô học, thành phần gồm nhựa acrylic (methyl methacrylate) trong xylene |
| 59 | Dung dịch HCl |  | Chai | 2 | Dung dịch HCL dùng trong nhuộm tế bào âm đạo, đặc biệt kỹ thuật nhuộm Papanicolaou (Pap smear) , nồng độ từ 0,5% - 1% |
| 60 | Dung dịch mật rỉ đường |  | Kg | 36 | Là chất lỏng đặc sánh còn lại sau khi đã rút đường bằng phương pháp cô và kết tinh.Có tác dụng lớn trong việc khử khuẩn nước thải. |
| 61 | Dung dịch rửa tay nhanh chai 500ml |  | Chai | 339 | Hoạt chất: Ethanol 73,5 % (w/w), Isopropanol 2,50 % (w/w), Ortho-Phenylphenol 0,10 % (w/w). Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, Caprylic triglyceride, Isopropyl myristate, Olive Oil PEG-7 Esters… Chất tạo gel: Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate. Hương liệu. Hàm lượng Methanol: 2000 (mg/l). Chai 500ml |
| 62 | Dung dịch sát trùng lạnh Cavicide |  | Chai | 5 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng, khử khuẩn và làm sạch bề mặt trong phòng xét nghiệm, buồng mổ, buồng bệnh thời gian tiêu diệt trong 01 phút cho TẤT CẢ các vi sinh vật được, chai ≥710ml |
| 63 | Dung dịch xanh Methylen |  | ml | 3.000 | Thành phần của thuốc nhuộm Ziehl Neelsen |
| 64 | Etchant - Axit soi mòn răng |  | Ống | 6 | Thành phần: Etching dạng gel acid phosphoric 37%. Lọ 5 gam |
| 65 | Eugenol - Chất khử trùng tại chỗ |  | Lọ | 1 | Eugenol tinh khiết. Trộn với oxide kẽm để tạo hợp chất giảm đau. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 66 | Formaldedyd |  | Lít | 1 | Formaldehyde Solution 4%. Chai ≥1000ml |
| 67 | Gạc hút nước 18 x 26, khổ 1.2m, KVT |  | Mét | 761 | Nguyên liệu: vải dệt hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao. Đặc tính: - Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 10 gam nước trở lên; - Tốc độ hút nước ≤ 5 giây; - Độ ẩm: <8%; - Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính; - Không có tinh bột hoặc Dextrin; Kích thước 18 x 26,khổ 1.2m x 2 mét/ lớp Đóng gói: 100 mét/ cuộn, không vô trùng Đạt TCVN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015 |
| 68 | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 6 lớp, cản quang tiệt trùng (5 cái/gói) |  | Cái | 34 | Gạc phẫu thuật ổ bụng được làm từ vải dệt hút nước, cản quang . Gạc có độ thấm hút cao. Kích thước 30 cm x 40 cm x 6 lớp. Vô trùng. Tốc độ hút nước ≤ 5s, Giới hạn acid và kiềm đạt trung bình, Độ ẩm ≤ 8% KL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 |
| 69 | Gạc phẫu thuật ổ bụng 40cm x 40cm x 8 lớp, cản quang, vô trùng |  | Miếng | 9.565 | Vải dệt hút nước 100% cotton (Gạc dệt hút nước, gạc y tế); Sợi cản quang gấp trong lớp gạc - Độ ẩm (Mất khối lượng do sấy khô) ≤ 8% - Khả năng hút nước: ≥10 g nước/g gạc - Tốc độ hút nước (Thời gian chìm): ≤ 5 s; - Hàm lượng chất tan trong nước: ≤ 0,5% - Giới hạn acid và kiềm: Đạt trung tính; - Tinh bột và dextrin: Không phát hiện. Quy cách: 30 x 40cm x 8 lớp, cản quang sợi.Đóng gói:5 cái/ túi tiệt trùng. Tiệt trùng bằng EO gas Đạt chứng nhận ISO 13485:2016;ISO 9001:2015; CE, FDA, cGMP; ISO 11135:2014 |
| 70 | Găng sản khoa đã tiệt trùng |  | Đôi | 180 | Sản xuất từ Latex cao su thiên nhiên chất lượng cao, có phủ bột chống dính. - Chiều dài: 490-500mm - Cỡ loại: 7,0; 7,5; 8,0 - Độ dày: ≥ 0,15mm. - Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; TCCS. |
| 71 | Găng tay khám |  | Đôi | 93.498 | Được sản xuất tối thiểu từ cao su thiên nhiên, có phủ bột chống dính hoặc không bột . Màu trắng tự nhiên của cao su. Găng dai, đàn hồi, tốt và độ bền cao. Găng kiểm tra dùng trong y tế chỉ sử dụng 1 lần. Găng không phân biệt tay trái và phải. Chiều dài ≥ 240mm. Các cỡ. |
| 72 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng |  | Đôi | 20.368 | Găng tay phẫu thuật có bột được sản xuất từ 100% chất mủ cao su thiên nhiên, tiệt trùng. - Lượng bột 8mg/dm2; - Chiều rộng: (6.0: 77±5mm, 6.5: 83±5mm; 7.0: 89±5mm; 7.5: 95±5mm; 8.0:102±6mm, 8.5:108±6mm). - Chiều dài 280mm; - Tiệt trùng |
| 73 | Chất trám răng |  | Gói | 4 | Xi măng glass ionomer hóa trùng hợp có khả năng phóng thích fluoride, ngăn ngừa sâu răng - Độ giãn nở tương tự mô răng thật giúp giảm thiểu áp lực lên vùng biên của miếng trám. - Độ bền nén và độ bền uốn cao. - Chịu độ ẩm tốt |
| 74 | Gel bôi trơn | Hộp/24 tuýp Thùng/192 tuýp | Tube | 26 | Gel bôi trơn được sử dụng để bôi trơn nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, nội soi trực tràng, bôi trơn âm đạo… đã được tiệt trùng. Nó không gây ra dị ứng, không gây kích ứng da. Hòa tan được trong nước, dễ dàng làm sạch, không chứa tạp chất, dầu và chất nhờn. Không độc hại và không có mùi hôi. Quy cách: 82g/Tube |
| 75 | Gel điện tim 250ml | Chai/250ml Thùng/40 chai | Chai | 26 | Gel điện tim phù hợp điện cực máy điện tim, điện não, cho chất lượng hình ảnh siêu âm tuyệt vời, giúp bảo vệ bề mặt đầu dò siêu âm không bị ăn mòn một cách nhanh chóng, không chứa formaldehyde, vô khuẩn, không mẫn cảm da, không gây rát da. Chai 250ml |
| 76 | Gel siêu âm | can 5L, thùng 4 can | Can | 82 | Quy cách: 5lít/can Gel siêu âm dùng trong công nghệ siêu âm cung cấp sự tiếp xúc tối ưu giữa đầu dò siêu âm và da. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |
| 77 | Viên nén khử khuẩn Germisept hoặc tương đương | 1Lọ/100 viên | Viên | 11.599 | Viên nén hòa tan khử khuẩn, chứa Sodium Dichloroisocyanurate - Đạt tiêu chuẩn GMP/ISO 13485 |
| 78 | Giấy (gói) kiểm tra chất lượng lò tiệt khuẩn hơi nước |  | Gói | 3 | Bowie-Dick Test dạng gói chuẩn dùng cho tiệt khuẩn hơi nước - Giúp xác định chất lượng lò hấp có đạt hay không • Cấu tạo: - Một tờ chỉ thị hóa học không chứa chì nhạy cảm với hơi nước được đặt bên trong của gói - Chấm tròn màu vàng trên nhãn dán bên ngoài là chỉ thị tiếp xúc • Dùng cho lò hơi nước hút chân không 132–134°C trong thời gian 3.5 - 4 phút để kiểm tra chất lượng lò hấp hàng ngày • Chỉ báo sẽ không thay đổi trực quan trong vòng 24 tháng khi được bảo quản ở các điều kiện theo hướng dẫn • Vạch chỉ thị màu vàng trên tờ test bên trong được in theo hình đường chéo sẽ chuyển sang màu nâu đen hoặc màu đen đồng nhất nếu đạt • Thành phần: - Giấy 85-95%, Chất làm đầy 4-10%, xốp polyurethane/polyether 0.1 -1.5% - Mực in không chứa chì • Đạt tiêu chuẩn FDA, ISO 13485-2016 |
| 79 | Giấy điện tim (sọc đỏ), kích thước: 80mm x20m | Thùng/ 120 cuộn | Cuộn | 187 | Kích thước: 80mm x 20m |
| 80 | Giấy điện tim 3 cần (sọc cam), kích thước: 63mm x 30m | Thùng/ 100 cuộn | Cuộn | 370 | Kích thước 63mm x 30cm |
| 81 | Giấy đo khúc xạ |  | Cuộn | 8 | Giấy in máy đo khúc xạ mắt, Kích thước: 130mm x 120mm x 300sh. |
| 82 | Giấy đo tim thai và cơn go tử cung |  | Xấp | 85 | Chủng loại phù hợp với Máy BT-300/AAE30025 |
| 83 | Giấy in nhiệt |  | Cuộn | 5 | Giấy in nhiệt kích thước: 58mm*30m. Phù hợp với máy xét nghiệm sinh hóa, huyết học, nước tiểu, đo lưu huyết não,… 10 cuộn/ Hộp |
| 84 | Giấy in siêu âm | Hộp/ 10 cuộn | Cuộn | 115 | Kích thước: 110mm x 20m. Cho chất lượng hình ảnh rõ nét, tương thích với các loại máy in nhiệt Sony |
| 85 | Giấy kiểm soát đồ vải |  | Hộp | 1 | Được dùng trong quá trình tiệt khuẩn bằng hơi nước. Kiểm tra sự rò rỉ, khả năng loại bỏ không khí, sự thẩm thấu hơi nước. |
| 86 | Giấy kiểm soát gói |  | Hộp | 1 | Chỉ thị kiểm tra ba thông số: Thời gian, nhiệt độ, hơi nước. Chỉ thị hóa học loại 5 kiểm soát chất lượng tiệt khuẩn hơi nước, phù hợp chương trình tiệt khuẩn từ 121 độ C đến 135 độ C |
| 87 | Hematoxylin solution 500ml |  | Chai | 1 | Thành phần gồm: -Hematoxylin -Potassium aluminium sulfate -Potassium iodate -Acetic acid –Stabilizers. Chai 500ml |
| 88 | Hóa chất điều chỉnh PH (NaOH rắn 25%) |  | Kg | 50 | NaOH 99,5% dạng hạt (bao 25Kg) |
| 89 | Hóa chất khử trùng (Chlorine rắn 70%) |  | Kg | 190 | Thành phần chính: Clorine hoạt tính 25% Quy cách: gói 1kg Công dụng: khử trùng sát khuẩn Tỷ lệ pha: 2g/1 lít nước Hạn sử dụng: 03 năm |
| 90 | Huyết áp kế trẻ em 3 băng kèm ống nghe |  | Cái | 5 | Huyết áp trẻ em ( Huyết áp + ống nghe ). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 91 | Kẽm oxit ( ZnO) |  | Hộp | 2 | Thành phần Bột kẽm oxit (ZnO) nguyên chất tác dụng: dùng để trám tạm dùng trong nha khoa |
| 92 | Keo dán nano 2 bước single Bond 2 |  | Lọ | 4 | Keo dán một thành phần, soi mòn với acid (total-etch), với độ bền dán cao. Dán tuyệt vời trên men và ngà. Keo dán nền ethanol/nước. Chai nhỏ giọt độc đáo, dễ sử dụng, cho phép nhìn thấy một cách chính xác lượng keo còn lại trong chai. Nắp đóng an toàn, hạn chế tối thiểu sự bay hơi |
| 93 | Kẹp rốn |  | Cái | 970 | Kích thước: 5cm. Đã tiệt trùng, hộp 100 cái |
| 94 | Khẩu trang y tế 3 lớp vô trùng | Hộp/50 cái | Cái | 7.461 | Khẩu trang cấu tạo 3 lớp bao gồm: + 1 thanh tựa mũi. + 2 dây đeo tai có độ co giãn tốt. Màu sắc đồng đều, không loang bẩn Kháng bụi bẩn và vi khuẩn Trọng lượng 2.4g – 2.7g/ 1cái. Tiệt trùng bằng khí Eo.Gas Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận GMP,CE " |
| 95 | Kim cánh bướm | Hộp/50 cây Thùng/2.000 cây | Cái | 3.202 | Qui cách đóng gói : Hộp 50 cái Chất liệu làm dây truyền PVC, 30cm, không DEHP. Kim có cấu trúc an toàn bảo vệ nhân viên y tế., mặt dưới có nhiều gờ nhám dễ cầm khi thao tác Khử trùng bằng khí E.O; vô trùng, không độc, không gây sốt Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; ISO 9001; GMP |
| 96 | Kim châm cứu bằng inox các cỡ | Vỉ/10 cây Hộp/10 vỉ | Cái | 65.570 | Kim chất liệu không gỉ Đầu kim được mài sắc Kim vỉ nhôm, đốc đồng có khuyên Đóng gói: 10 vỉ/hộp, 10 kim/vỉ Vô trùng, sử dụng 1 lần. |
| 97 | Kim chích máu | Hộp/200 cái Thùng/100 Hộp | Cái | 2.761 | Được sản xuất từ thép Carbon, đầu mũi kim được vát nhọn với công nghệ sản xuất hiện đại. • Tiệt trùng từng cây. |
| 98 | Kim chọc dò và gây tê tủy sống các số G18, G20, G22, G23, G25, G26, G27 x 3 1/2 |  | Cái | 664 | Kim rất sắc: do mũi kim được cắt vát hình dạng kim cương cho phép thâm nhập dễ dàng. Đốc kim vuông trong suốt có phản quang dễ dàng quan sát thấy dịch chảy ra, có đánh dấu mặt vát hướng lên hướng xuống.Có khoảng trống giữa que thông nòng và thành kim. Size / Ext. Dia. x Length mm: 18G 1,27 x 89, 20G 0,9 x 89, 22G 0,7 x 89, 25G 0,5 x 89 ,27G 0,4 x 89. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. |
| 99 | Kim đưa chất hàn răng vào ống tuỷ Paste carriers |  | Hộp | 18 | Thép không gỉ, kỹ thuật thép kéo sợi HARD - FIBER, Quy cách đóng gói:≥ 4 cây/vỉ |
| 100 | Kim khâu tam giác |  | Cái | 130 | • Được sản xuất bằng thép Cacbon với công nghệ sản xuất hiện đại cho đầu kim nhẵn, sắt nhọn. • Công dụng: dùng để khâu vết thương. • Kích thước: Tam giác - tròn: 7*17 |
| 101 | Kim nha khoa |  | Cái | 1.600 | Kim tiêm dùng trong nha khoa, Đã tiệt trùng. |
| 102 | Kim tiêm | Hộp/100 cái | Cái | 31.212 | Kim tiêm, lấy máu, lấy thuốc các số 18G, 20G, 23G kim cấu tạo từ thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh, có nắp đậy bảo vệ. Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Không chứa độc tố DEHP. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016 (TUV); ISO 9001:2015; CE |
| 103 | Lam kính xét nghiệm 7105 | 72 miếng/hộp, 50 hộp/thùng | Hộp | 26 | Tấm kính lưu mẫu dùng trong xét nghiệm • Độ dày: 1.0 - 1.2mm. • Kích thước: 25.4 x 76.2mm (1” x 3”) • Vật liêu cấu thành: kính. Loại nhám. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 |
| 104 | Lamen | 100 miếng/hộp, 10 hộp/ vỉ | Hộp | 1 | Lamen làm bằng thủy tinh trong suốt, có thể sử dụng để quan sát dưới kính hiển vi huỳnh quang - Kích thước (22 x 22) mm - Hộp 100 cái |
| 105 | Lugol 3% 500ml |  | Chai | 1 | Thành phần Iod; Kali iodid |
| 106 | Lưỡi dao mổ các số | 100 cây/hộp, 100 hộp/thùng | Cái | 2.139 | Lưỡi dao mổ vô trùng Chất liệu: được làm từ thép carbon Kích cỡ: có các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22 Đóng gói riêng lẻ trong giấy bạc có mã màu dễ bóc để đảm bảo an toàn tối đa được bọc trong vỏ nhôm Tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn của quốc gia thuộc EU (Bỉ) |
| 107 | Ly giấy sử dụng 1 lần |  | Cái | 4.500 | Ly giấy sử dụng 1 lần dùng cho nha khoa |
| 108 | Mặt nạ xông khí dung |  | Cái | 112 | Được làm từ chất liệu nhựa PVC. Kẹp mũi điều chỉnh được. Mask với 2 dây đeo đàn hồi và ống dài 2m. Size có sẵn: XS, S, M, L, XL. Được đóng gói riêng lẽ trong từng túi. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 109 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao dùng trong y tế |  | Can | 25 | Dung dịch khử trùng dụng cụ Ortho-Phthalaldehyde 0,55%. Can 5 lít |
| 110 | Miếng dán điện cực tim người lớn |  | Cái | 67 | Miếng dán điện cực tim trẻ em, người lớn |
| 111 | Mũ phẫu thuật, tiệt trùng (1 cái/gói) |  | Cái | 3.930 | Vải không dệt PP, có vành chun co giãn tốt, tiệt trùng. Tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 112 | Mũi khoan răng dia burs |  | Cái | 130 | Mũi khoan nha khoa kim cương với chuôi làm tối thiểu bằng thép không gỉ |
| 113 | Mũi khoan trụ thép |  | Cây | 140 | Làm từ thép không gỉ, tính mềm dẻo, chống gãy cao. Dùng để trám bít ống tủy với vật liệu trám bít hoặc trực tiếp với ống tủy. |
| 114 | Nẹp gỗ cố định tay chân (0,6 x 0,05 x 0,01)m |  | Cái | 36 | Sản phẩm đã được gia công mài mịn các bề mặt. Màu sắc và vân gỗ tự nhiên. Dài x Rộng: 60cm x 5cm x 1 cm |
| 115 | Nẹp gỗ cố định tay chân (0,8 x 0,05 x 0,01)m |  | Cái | 58 | Sản phẩm đã được gia công mài mịn các bề mặt. Màu sắc và vân gỗ tự nhiên. Dài x Rộng: 80cm x 5cm x 1 cm |
| 116 | Nẹp gỗ cố định tay chân (1 x 0,05 x 0,01)m |  | Cái | 51 | Sản phẩm đã được gia công mài mịn các bề mặt. Màu sắc và vân gỗ tự nhiên. Dài x Rộng: 100cm x 5cm |
| 117 | Nẹp gỗ cố định tay chân (1,2 x 0,05 x 0,01)m |  | Cái | 57 | Sản phẩm đã được gia công mài mịn các bề mặt. Màu sắc và vân gỗ tự nhiên. Dài x Rộng: 120cm x 5cm |
| 118 | Nẹp gỗ cố định tay chân (1,4 x 0,05 x 0,01)m |  | Cái | 62 | Sản phẩm đã được gia công mài mịn các bề mặt. Màu sắc và vân gỗ tự nhiên. Dài x Rộng: 140cm x 5cm |
| 119 | Nẹp titan |  | Cái | 1 | - Chất liệu: Titan, các cỡ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE |
| 120 | Nhiệt kế thủy ngân | 12 cái/ Hộp | Cái | 104 | Nhiệt kế lấy nhiệt (35-42 độ) Được làm từ thủy tinh trong suốt, bên trong có vạch chia độ và dải thủy ngân |
| 121 | Nước cất 10 lít |  | can | 109 | Nước cất 2 lần, 10 lít. Tiêu chuẩn chất lượng ISO |
| 122 | Ống đặt nội khí quản có bóng các cỡ |  | Cái | 33 | Được làm từ nhựa PVC không độc hại, trong suốt, mềm mịn; - Có sẵn loại không chứa DEHP; - Có bóng chèn; Có mắt Murphy; - Đường mờ đục tia X dọc ống. Bóng chèn áp lực thấp thể tích cao và bóng chèn áp lực thấp tiêu chuẩn (thích hợp cho đặt nội khí quản hoạt động ngắn hạn) đều có sẵn. - Kích cỡ: 2,5mm - 10,0mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 |
| 123 | Ống đo thể tích hồng cầu (Hct) |  | Lọ | 2 | Ống lấy máu phân tích thể tích khối hồng cầu trong máu, lọ 100 ống |
| 124 | Ống đo tốc độ lắng máu VSS |  | Ống | 50 | Ống đo tốc độ lắng máu ≥ 1,28ml (VSS) hoặc tương đương |
| 125 | Ống hút nước bọt |  | Gói | 40 | Dùng hút nước bọt trong nha khoa Quy cách đóng gói: Gói 100 cái |
| 126 | Ống mao dẫn Capilary | 100 cái/ lọ | Lọ | 30 | Ống mao dẫn (Capilary tube) được sử dụng trong máy HbA1c |
| 127 | Ống nghe huyết áp kế | Hộp/ Cái | Cái | 11 | Ống nghe 2 mặt tiêu chuẩn. -Đầu ống nghe : Chuông & Màng loa, loại hai chiều . Bằng Nhôm Càng nghe hai tai : bằng đồng thau Dây ống nghe dầu chữ Y: bằng nhựa P.V.C |
| 128 | Ống nghiệm EDTA | Hộp/100 ống, Thùng 2400 ống | Ống | 45.819 | Ống nghiệm K2EDTA, nắp xanh da trời, có nút cao su • Thể tích chứa: 2 mL • Thân ống Polypropylene (PP) • Nắp cao su bọc nhựa bao gồm: - Nút cao su bromo-butyl - Nắp nhựa Polyethylene, màu xanh da trời. • Được phủ bởi K2EDTA • Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. |
| 129 | Ống nghiệm Heparin |  | Ống | 33.550 | Ống nghiệm nhựa PP, kích thước 13x75mm, dung tích 6ml, nắp nhựa LDPE màu đen, có vạch lấy mẫu riêng biệt 2ml trên nhãn ống. * Bên trong là chất kháng đông Heparin Lithium. * Chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian 10 phút, đạt độ an toàn, đạt độ kín thân và nắp ống nghiệm * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 |
| 130 | Ống nghiệm nhựa 5ml |  | Cái | 1.027 | - Kích thước ống: 12x75mm - Có nắp trắng. - Chất liệu ống: Được làm bằng nhựa PS. |
| 131 | Ống nội khí quản không bóng chèn |  | Cái | 12 | Chất liệu nhựa tốt mềm dẻo, trơn láng, không dể gẫy vỡ, không kích ứng da. Đầu ống nhẵn, mềm mại, không gây chấn thương niêm mạc khi đặt. Không bóng, không dể vỡ, thân ống có độ cong thích hợp, có vạch chia độ dài 1cm . - Tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ nhất. |
| 132 | Ống Sodium citrat 3,8 % |  | Ống | 200 | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE màu xanh lá. Hóa chất bên trong là Sodium Citrate nồng độ 3.8%. Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Ống nghiệm không bị nứt vỡ, rò rỉ khi ly tâm với tốc độ 6000 vòng/phút .Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE |
| 133 | Ống thở máy đo nồng độ cồn |  | Cái | 300 | Ống thổi dùng cho máy đo nồng độ cồn. Chiều dài: 3,5cm - Đường kính hai đầu: 1cm và 0,8cm - Sử dụng cho máy đo nồng độ cồn Sentech AL8000 |
| 134 | Ống thông dạ dày |  | Cái | 27 | Ống thông dạ dày các cỡ 5, 6,8,10,12,14,16,18. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. Đạt tiêu chuẩn: EN ISO 13485:2016-TUV, ISO 9001:2015. |
| 135 | Papanicolaous 2A (OG-6) |  | Chai | 2 | Papanicolaous OG 06, dùng trong mô bệnh học, dung dịch hỗn hợp Papanicolaous OG6. Bao gồm: Ethanol, methanol, propan-2-ol |
| 136 | Papanicolaous 3B (EA-50) |  | Chai | 2 | Papanicolaous EA 50, dùng trong mô bệnh học, dung dịch hỗn hợp Papanicolaous EA 50. Bao gồm: Ethanol, propan-2-ol, acid acetic |
| 137 | Hóa chất sát trùng Iodine 10% |  | Lọ | 327 | Hoá chất Iodine 10%. Thành phần: PVP Iodine : 100g dung môi vừa đủ 1000ml. Quy cách : 1 lít / 1 chai |
| 138 | Que thử đường huyết |  | Test | 3.119 | Que thử đường huyết. Đạt tiêu chuẩn : EN ISO 13485: 2016. Phạm vi đo: 1,1 - 33,3 mmol/ l. Thời gian đo: ≤ 5 giây |
| 139 | Sonde Folley 2 nhánh các số |  | Cái | 755 | Kích thước bóng 30ml Các số: 12fr, 14fr, 16fr , 18fr, 20fr, 22fr, 24fr, 26fr, 28fr. Đường kính trong 4.0mm đến 9.3mm Chiều dài 40 cm Tốc độ dòng chảy ≥70Cm³/phút (12Fr), ≥100Cm³/ phút ( 14-24Fr) Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ silicon thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt, Bóng cân đối có 2 nhánh, chất liệu latex phủ Silicon, và ABS, không có chất DEHP. |
| 140 | Ống thông hậu môn |  | Cái | 26 | Chất liệu: PVC. Thân ống mềm mại, trong suốt. Các số, bì 01 cái |
| 141 | Dung dịch tiệt trùng dụng cụ nội soi |  | Can | 24 | Thành phần: 2% Glutaraldehyde không cần hoạt hóa, pH=6 Khử khuẩn mức độ cao: 10 phút. Đạt tiêu chuẩn diệt khuẩn EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 17111 Tái sử dụng trong 30 ngày (kèm test thử). |
| 142 | Ống thông tiểu 1 nhánh |  | Cái | 491 | '- Được sản xuất từ PVC, được phủ silicon tự nhiên không độc hại, không gây dị ứng. - Đầu khép kín có hai mắt bên. - Thân ống mềm mại trong suốt. - Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẽ từng túi. - Size: 8, 10, 12, 14, 16 & 18 |
| 143 | Thuốc tê bôi |  | Lọ | 6 | Chứa 20% benzocaine. Hiệu quả tức thì, tác dụng lâu. Mùi thơm dễ chịu, thích hợp dùng cho trẻ em và người nhạy cảm. |
| 144 | Trâm gai (Trắng) |  | Vĩ | 10 | Trâm gai lấy tủy, số 1 (size) màu trắng Quy cách đóng gói: Vỉ 6 cây |
| 145 | Trâm máy protaper gold |  | Vĩ | 8 | Chất liệu hợp kim Niti, đầu cán dài 11mm. Sản xuất bằng công nghệ nhiệt gold mềm dẻo. Độ thuôn biến đổi, thiết diện cắt hình tam giác. Vỉ 6 cây Tiêu chuẩn ISO |
| 146 | Trâm Nitiflex |  | Hộp | 12 | Trâm Niti tay, dài 21 mm Vỉ 6 cây 6 màu: cam, tím, trắng, vàng, đỏ, xanh Quy cách đóng gói: Vỉ 6 cây |
| 147 | Trám tạm Cevitron |  | Hộp | 4 | Lọ/30g. Cement trám tạm màu trắng. |
| 148 | Que thử thai |  | Cái | 870 | Que thử thay dùng để phát hiện HCG trong nước tiểu của người, hỗ trợ, sàng lọc, chẩn đoán thai sớm cho phụ nữ. |
| 149 | Túi camera, tiệt trùng (1 cái/gói) |  | Cái | 70 | Túi camera vô trùng |
| 150 | Túi đo lượng máu sau sinh |  | Cái | 85 | Dung tích 2000ml. Chất liệu: màng nhựa PE trong. - Kích thước: 1.050mm x 700mm. - Đóng gói bằng giấy đóng gói tiệt trùng- Tiệt trùng bằng khí OE. Túi 01 cái |
| 151 | Túi đựng nước tiểu |  | Cái | 735 | Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. - Kích cỡ 2000ml, độ dày 1.2mm, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ. Có bảng chia vạch riêng cho phép theo dõi lượng nước tiểu cực ít (25ml). - Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, ống đầu vào 90cm. Có quai treo bằng nhựa PVC. - Thân túi có bảng ghi thông tin cơ bản về bệnh nhân: Họ tên, số giường, số phòng. - Đã tiệt trùng. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 11135: 2014 |
| 152 | Túi hấp tiệt trùng loại 15cmx200m (cuộn x 200m) |  | Cuộn | 2 | Kích thước: 150mm x 200m. Chất liệu: một mặt là giấy y tế loại 60 gsm và một mặt phim tiêu chuẩn màu xanh lam với độ dày 52um. Vị trí chữ in bên ngoài vùng tiếp xúc với dụng cụ hấp bảo đảm độ tiệt trùng tránh lây nhiễm. Có hai chỉ thị cho tiệt trùng bằng hơi nước và khí E.O. |
| 153 | Túi hấp tiệt trùng loại 20cmx200m (cuộn x 200m) |  | Cuộn | 2 | Túi hấp tiệt trùng loại 20cmx200m (cuộn x 200m) |
| 154 | Kim luồn tĩnh mạch |  | Cái | 6.621 | - Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo nhau - Đầu kim 3 mặt vát - Cathether nhựa Có 4 đường cản quang ngầm, vật liệu FEP-Teflon. - Kim luồn có cánh, có hoặc không có cửa - Đường kính và độ dài catheter: G18: 1.3mm x 45mm, G20: 1.1mm x 33mm, G22: 0.9 mm x 25mm, G24: 0.7mm x 19mm - Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016 - Chứng nhận EC - ISO |
| 155 | Vật liệu cầm máu mũi |  | Miếng | 20 | Kích thước 8cm x 1,5 cm x 2 cm. - Sản phẩm được nén kép, có thể cắt để tạo kích thước phù hợp. - Khả năng thấm hút: lên tới 21 lần trong lượng ban đầu khi ở trong chất lỏng. - Thành phần: Hydroxilated Poly-Vinyl Acetate. - Đạt tiêu chuẩn FDA - Hoa Kỳ. |
| 156 | Vật liệu trắm răng Ultra blend Plus |  | Ống | 4 | Chất che tủy chiếu đèn. Thành phần chính: hydroxide canxi cản quang, có độ cứng cao và nhựa tương hợp sinh học. Quy cách: Tuýp 1,2ml |
| 157 | Vít titan |  | Cái | 6 | - Chất liệu: titanium - Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE - Có nhiều kích cỡ |
| 158 | Vòng đeo tay bệnh nhân | 100 sợi/hộp, 5.000 sợi/thùng | Cái | 1.038 | Chất liệu PVC. Có các màu: xanh, hồng. Có chỗ ghi thông tin bệnh nhân. Có đục lỗ (12,14,16) . Có các cỡ 16in, 10in, 11in, 12in. Có loại dùng cho trẻ sơ sinh, người lớn hoặc mẹ và con. Đạt TC ISO 13485 |
| 159 | Vòng tránh thai |  | Cái | 100 | Vòng tránh thai kích thước chiều rộng 32± 0.50 mm; chiều dài: -36± 0.50 mm, được làm từ hợp chất của nhựa Polyethylene và Barium Sulphate. |
| 160 | Catheter tĩnh mạch rốn | Hộp 15 cái | Cái | 20 | Catheter tĩnh mạch rốn cho trẻ sơ sinh dùng: Nuôi dưỡng, truyền dịch, truyền thuốc. Lấy máu tĩnh mạch, truyền máu và các chế phẩm máu |
| 161 | Phim chụp laser Dryview DVB+ 25x30cm (10x12in) |  | Tấm | 80.000 | Phim khô kích thước 25x30cm - 10x12inch .Tương thích với máy in phim khô hãng Carestream |
| 162 | Phim X-quang nha |  | Tấm | 1.200 | Phim nhạy ánh sáng, độ tương phản cao, hình ảnh rõ nét. Phim X-quang nha khoa thường quy, xử lý với hoá chất rửa phim hoà tan trong điều kiện không có phòng tối. Hoá chất rửa phim hoà tan xử lý phim trong 30s ở nhiệt độ 25 độ. Phù hợp với máy in Carestream ( Kodak) |

1.3. Các yêu cầu khác

- Nhà thầu cam kết các nội dung sau:

- Cam kết thu hồi hàng hóa đã giao và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bệnh nhân và Bên mời thầu nếu hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất hoặc do quá trình vận chuyển đến kho của Bên mời thầu, sản phẩm không đáp ứng yêu cầu về chất lượng hoặc các yêu cầu khác,… gây thiệt hại hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền (mà không do lỗi của Bên mời thầu). Nhà thầu có trách nhiệm hoàn trả tiền hoặc cung cấp thay thế hàng hóa mới cùng loại hoặc tương đương trong vòng tối đa 48 giờ kể từ ngày nhận được yêu cầu của Bên mời thầu/Đơn vị sử dụng;

- Cam kết trường hợp sau khi trúng thầu, nếu Bên mời thầu có yêu cầu về bảo hành và hướng dẫn sử dụng thì nhà thầu phải thực hiện theo yêu cầu như dịch vụ sau bán hàng;

- Nhãn hàng hóa tuân thủ quy chế về nhãn hàng hóa lưu hành trên thị trường Việt Nam. Bao bì còn mới, không biến màu, không rách nát, biến dạng;

- Cam kết xuất trình tài liệu nếu được yêu cầu khi giao hàng bao gồm:

+ Đối với hàng hóa nhập khẩu: Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ), Giấy chứng nhận phân tích (COA đối với sản phẩm thuộc danh mục phải xin COA); Bản sao tờ khai hải quan, vận đơn, packing list và các tài liệu chứng minh thiết bị được thông quan hợp pháp; Giấy phép nhập khẩu (nếu có);

+ Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng đối với các thiết bị sản xuất trong nước; Số đăng ký lưu hành (nếu có);

- Cam kết: toàn bộ hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất.

- Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của hồ sơ dự thầu.

- Lưu ý:

- Nhà thầu trình bày bản đáp ứng về kỹ thuật cho toàn bộ danh mục hàng hóa dự thầu, kê khai đầy đủ theo mẫu dưới đây và cung cấp file định dạng excel kèm E-HSDT cùng bản in ký đóng dấu, hợp lệ.

- Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo folder, mỗi folder là 01 hoặc các mặt hàng dự thầu chung hãng sản xuất, trong mỗi folder tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự, ví dụ: file 1. Giấy ủy quyền, 2. Số lưu hành/GPNK/TKHQ, 3. ISO, 4. Bảng phân loại, 5. CFS, 6. Catalogue/tài liệu kỹ thuật v.v… Trong trường hợp có nhiều file tài liệu kỹ thuật, nhà thầu tách ra thành từng file nhỏ, ví dụ: 6.1 Catalogue, 6.2 Datasheet., 6.3 Spec sheet... Nhà thầu sử dụng công cụ đánh dấu (highlight): tên hàng hóa, model, nội dung kỹ thuật chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa tại các file tài liệu đính kèm để dễ tra cứu.

- Mẫu dưới đây dùng để phục vụ đánh giá về kỹ thuật hàng hóa chào thầu của nhà thầu. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ và chính xác. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

BẢN ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: …….               Địa chỉ: ……                  Email: ……

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hợp đồng tương tự |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt theo E-HSMT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Yêu cầu của E-HSMT | Tên thương mại của hàng hóa dự thầu | Mã HS | ĐVT | Khối lượng | Chủng loại (Model/ ký mã hiệu) | Hãng/ nước chủ sở hữu | Nước sản xuất | Giá trị hàng hoá cùng mã nhóm HS trong hợp đồng | Giá trị hàng hoá cùng mã nhóm HS được nghiệm thu | Số lưu hành hoặc số GPNK/ Tờ khai hải quan | Mã kê khai giá | Đơn giá kê khai | Mã hàng hóa theo QĐ 5086/ QĐ-BYT | Tên hàng hóa theo QĐ 5086/ QĐ-BYT | Đáp ứng của hàng hóa dự thầu | Tài liệu tham chiếu |
| [ghi số hiệu hạng mục] |  |  | [ghi mức yêu cầu] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ghi thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn] | [ghi rõ loại tài liệu, số trang tương ứng] |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mẫu cam kết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày ……tháng……năm……

BẢN CAM KẾT

Nhà thầu………… (sau đây gọi tắt là Nhà thầu) tham gia đấu thầu gói thầu:…………………………………., đại diện hợp pháp của nhà thầu……………………………………….. cam kết các điều khoản sau:

- Cam kết cung cấp hàng mẫu trong trường hợp bên mời thầu yêu cầu;

- Cam kết thu hồi hàng hóa đã giao và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bệnh nhân và Bên mời thầu nếu hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất hoặc do quá trình vận chuyển đến kho của Bên mời thầu, sản phẩm không đáp ứng yêu cầu về chất lượng hoặc các yêu cầu khác,… gây thiệt hại hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền (mà không do lỗi của Bên mời thầu). Nhà thầu có trách nhiệm hoàn trả tiền hoặc cung cấp thay thế hàng hóa mới cùng loại hoặc tương đương trong vòng tối đa 48 giờ kể từ ngày nhận được yêu cầu của Bên mời thầu/Đơn vị sử dụng;

- Cam kết giá chào thầu của các loại hàng hóa của Nhà thầu là phù hợp với mặt bằng chung tại các cơ sở y tế trên địa bàn phù hợp với giá thị trường. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp Chủ đầu tư chứng minh được Nhà thầu cùng cung cấp mặt hàng trúng thầu tại cơ sở y tế khác mà có giá thấp hơn giá trúng thầu thì bên mời thầu có quyền yêu cầu Nhà thầu giải trình lý do và đề xuất thương thảo giảm giá hoặc chấm dứt hợp đồng cung cấp trong trường hợp lý do giải trình không phù hợp;

- Cam kết trường hợp sau khi trúng thầu, nếu Bên mời thầu có yêu cầu về bảo hành và hướng dẫn sử dụng thì nhà thầu phải thực hiện theo yêu cầu như dịch vụ sau bán hàng;

- Nhãn hàng hóa tuân thủ quy chế về nhãn hàng hóa lưu hành trên thị trường Việt Nam. Bao bì còn mới, không biến màu, không rách nát, biến dạng;

- Cam kết xuất trình tài liệu nếu được yêu cầu khi giao hàng bao gồm:

+ Đối với hàng hóa nhập khẩu: Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ), Giấy chứng nhận phân tích (COA đối với sản phẩm thuộc danh mục phải xin COA); Bản sao tờ khai hải quan, vận đơn, packing list và các tài liệu chứng minh thiết bị được thông quan hợp pháp; Giấy phép nhập khẩu (nếu có);

+ Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng đối với các thiết bị sản xuất trong nước; Số đăng ký lưu hành (nếu có);

- Cam kết: toàn bộ hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất.

- Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của hồ sơ dự thầu.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

[Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Nội dung kiểm tra: Kiểm tra hàng hóa cung cấp có đặc tính, thông số kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của mặt hàng trúng thầu theo Chương V, E-HSMT; Kiểm tra hàng hóa có kèm phiếu kiểm nghiệm, chứng từ, hóa đơn hợp lệ.

- Bên mua có quyền kiểm tra, đối chiếu hàng hóa cung cấp để khẳng định tính phù hợp của hàng hóa cung cấp với các đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa của hợp đồng. Bên mua không phải chịu các phí tổn phát sinh.

- Bên mua có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra hàng hóa sau khi nhận hàng. Trong thời gian sử dụng, nếu có vấn đề về chất lượng, Bên mua phải thông báo cho Bên bán để cùng tìm cách giải quyết.

- Bên mua được quyền yêu cầu Bên bán cung cấp các tài liệu liên quan đến hàng hóa như: Giấy phép nhập khẩu, Tờ khai hải quan, CO, CQ…

- Nếu qua quá trình kiểm tra và sử dụng hàng hóa mà có sự không phù hợp về đăc tính kỹ thuật thì Bên mua có quyền từ chối nhận hàng, nhà thầu phải có trách nhiệm thu hồi và thay thế bằng hàng hóa khác để đáp ứng các yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật. Bên mua không phải chịu các phí tổn phát sinh. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hoặc thay thế không phù hợp, Bên mua có quyền ngưng thực hiện hợp đồng và tổ chức việc thay thế nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do bên bán chịu.

- Bên mua phải lập Biên bản trong trường hợp này và báo cáo về Chủ đầu tư để làm căn cứ xem xét trong việc đánh giá Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật đối với nhà thầu trong các kỳ đấu thầu tiếp theo.

- Sau khi hoàn thành các nội dung về Kiểm tra hàng hóa, nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng