# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật: CHUONG V - GELCARD.docx

- Yêu cầu về kỹ thuật

- Giới thiệu chung về gói thầu

- Tên gói thầu: “MUA SẮM VẬT TƯ, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GELCARD CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA LONG AN”.

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Long An.

- Địa chỉ: 211 Nguyễn Thông - Phường Long An – Tỉnh Tây Ninh.

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được để lại của đơn vị.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2025.

Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

- Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Căn cứ Thông tư 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

- Quyết định số 450/QĐ-BVĐKLA ngày 23/01/2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: “Mua sắm vật tư, hóa chất Xét nghiệm phương pháp Gelcard của Bệnh viện Đa khoa Long An”;

- Quyết định số 569/QĐ-BVĐKLA ngày 30/7/2025 của Bệnh viện Đa khoa Long An về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: “Mua sắm vật tư, hóa chất Xét nghiệm phương pháp Gelcard của Bệnh viện Đa khoa Long An”.

- Yêu cầu về kỹ thuật

- Yêu cầu chung: Nhà thầu cam kết đính kèm E-HSDT các nội dung

- Hàng hóa được cung ứng đầy đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng. Toàn bộ hàng hóa mới 100%, còn nguyên niêm phong, nhãn.

- Thời hạn sử dụng dự kiến của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng:

  - Tối thiểu 12 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng từ 02 năm trở lên,

  - 1/2 hạn dùng đối với hàng hóa có hạn dùng từ 06 tháng đến dưới 02 năm kể từ thời điểm giao hàng.

  - 2/3 hạn dùng đối với hàng hóa có hạn dùng dưới 06 tháng kể từ thời điểm giao hàng.

  - Riêng các mặt hàng không có hạn dùng, ngày sản xuất của hàng hóa không quá 06 tháng kể từ thời điểm giao hàng và phải đảm bảo chất lượng sử dụng trong thời gian tối thiểu 12 tháng hoặc đúng theo yêu cầu của thời gian điều trị.

- Chịu trách nhiệm thu hồi hàng hóa đã giao mà không đảm bảo chất lượng do lỗi từ Nhà sản xuất hoặc lỗi do quá trình vận chuyển hoặc xảy ra tai biến trong quá trình sử dụng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không phải do lỗi của Chủ đầu tư và tự vận chuyển hàng hóa từ cửa Kho Vật tư - Thiết bị y tế của Bệnh viện. Đồng thời có trách nhiệm thay thế bằng lô sản phẩm khác đảm bảo chất lượng nếu Bệnh viện có nhu cầu sử dụng. Và chịu mọi phí tổn phát sinh từ việc thu hồi, thay thế sản phẩm đó.

- Giao hàng đảm bảo tiến độ theo quy định tại mẫu 01B Chương IV E-HSMT.

- Đóng gói, vận chuyển: Chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa trong quá trình vận chuyển, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất.

- Ghi chú: Do phần Bảng giá dự thầu trên Webform không có đủ cột để điền thông tin vì vậy Nhà thầu điền các thông tin như sau:

## BẢNG KÊ KHAI DỮ LIỆU HÀNG HÓA DỰ THẦU

- Tên nhà thầu:

- Địa chỉ:

- Thông tin liên hệ:

- Tên Gói thầu:

| STT | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Mã hàng hóa | Tiêu chí kỹ thuật nhà thầu đáp ứng | Số lưu hành hoặc GPNK | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Hãng/ Nước sản xuất | Phân loại TBBYT (A,B, C,D) | Quy cách đóng gói | Số test tương ứng trên hộp/ lọ | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Mã HS | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|  | ....... | ......... | …… | ............. | ....... | ........... | ....... | ...... | ............. | … | …….. |  | ……… | ……. | ..... |
|  | ....... | ......... | …… | ............. | ....... | ........... | ....... | ...... | ............. | … | …….. |  | ……… | ……. | ..... |

- Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Trong trường hợp có sai sót chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của E_HSMT và pháp luật về đấu thầu.

| (Lưu ý: Đối với danh mục gồm nhiều chi tiết hợp thành nhà thầu phải chào cụ thể các thông tin ký mã hiệu của từng chi tiết và tài liệu chứng minh nằm ở mục, trang nào). | ....................., ngày.........tháng..........năm ...... Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

- Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Hàng hóa phải đạt các yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác về tài liệu chứng minh tính hợp lệ tối thiểu như mô tả dưới đây.

| STT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng mời thầu | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa | Xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Card Gel huyết thanh mẫu Anti-A (Hóa chất thực hiện xét nghiệm định nhóm máu) | Test | 8.640,00 | - Độ chính xác của xét nghiệm đạt với độ nhạy và độ đặc hiệu đạt tối thiểu là 80% so với phương pháp chuẩn (hoặc thông số của nhà sản xuất công bố). - Đạt tiêu chuẩn: CE. | - |
| 2 | Card Gel huyết thanh mẫu Anti-B (Hóa chất thực hiện xét nghiệm định nhóm máu) | Test | 8.640,00 | - Độ chính xác của xét nghiệm đạt với độ nhạy và độ đặc hiệu đạt tối thiểu là 80% so với phương pháp chuẩn (hoặc thông số của nhà sản xuất công bố). - Đạt tiêu chuẩn: CE. | - |
| 3 | Card Gel huyết thanh mẫu Anti-D (IgM) (Hóa chất thực hiện xét nghiệm định nhóm máu) | Test | 8.640,00 | - Độ chính xác của xét nghiệm đạt với độ nhạy và độ đặc hiệu đạt tối thiểu là 80% so với phương pháp chuẩn (hoặc thông số của nhà sản xuất công bố). - Đạt tiêu chuẩn: CE. | - |
| 4 | Card gel AHG (Hóa chất thực hiện xét nghiệm hòa hợp miễn dịch) | Test | 33.600,00 | - Độ chính xác của xét nghiệm đạt với độ nhạy và độ đặc hiệu đạt tối thiểu là 80% so với phương pháp chuẩn (hoặc thông số của nhà sản xuất công bố). Đạt tiêu chuẩn: CE. | - |
| 5 | Card gel môi trường nước muối (Hóa chất thực hiện xét nghiệm hòa hợp miễn dịch) | Test | 28.800,00 | - Độ chính xác của xét nghiệm đạt với độ nhạy và độ đặc hiệu đạt tối thiểu là 80% so với phương pháp chuẩn (hoặc thông số của nhà sản xuất công bố). - Đạt tiêu chuẩn: CE. | - |
| 6 | Dung dịch pha loãng hồng cầu dùng trên máy gelcard tự động | Test | 44.640,00 | - Dung dịch có nồng độ ion thấp (LISS) được sử dụng để tối ưu nồng độ ion cho sự bắt giữ kháng thể. - Đạt tiêu chuẩn: CE. | - |
| 7 | Vật tư đĩa dùng trên máy gelcard tự động | Test | 28.800,00 | - Vật tư dùng trên máy gelcard tự động. | - |
| 8 | Đĩa pha loãng dùng trên máy gelcard tự động | Giếng | 19.200,00 | - Đĩa pha loãng dùng trên máy gelcard tự động. | - |
| 9 | Đầu côn dùng trên máy máy gelcard tự động | Tips | 38.400,00 | - Đầu côn dùng trên máy gelcard tự động. | - |
| 10 | Hóa chất nội kiểm nhóm máu | Test | 4.320,00 | - Đạt tiêu chuẩn: CE. | - |

* Ghi chú:

- Nhãn hiệu, mã hiệu hàng hóa nêu trong E-HSMT (nếu có) chỉ mang tính tham khảo và minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, không phải tiêu chuẩn đánh giá.

- Nhà thầu có thể chào danh mục hàng hóa tương đương so với E-HSMT, đảm bảo hàng hóa dự thầu có đặc tính kỹ thuật, có tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn với các hàng hóa yêu cầu và đảm bảo đáp ứng số lượng dự thầu ≥ số lượng của E-HSMT. (Nhà thầu phải lập bảng mô tả, liệt kê, so sánh và thuyết minh đặc tính thông số kỹ thuật hàng hóa dự thầu, kèm catalog để chứng minh).

- “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng bằng hoặc cao hơn so với yêu cầu trong E-HSMT.

- Bản vẽ: Không có bản vẽ.

- Kiểm tra và thử nghiệm

- Hàng hóa sẽ được chủ đầu tư và các bên liên quan kiểm tra bằng các cách thức thích hợp khi giao nhận. Trường hợp phát hiện ra bất cứ sự mất mát hư hỏng, không đúng chủng loại, không đúng chất lượng, quy cách hai bên phải lập biên bản. Khi đó, chủ đầu tư có quyền từ chối không nhận hàng. Nhà thầu phải thực hiện việc đổi, sửa chữa, bổ sung các khiếm khuyết này chậm nhất trong vòng 07 ngày làm việc hoặc theo kế hoạch thống nhất với chủ đầu tư và phải chịu mọi chi phí cho việc cung cấp hàng thay thế, sửa chữa các sai sót phát sinh.

- Khi có nghi vấn hàng hóa không đảm bảo chất lượng theo E-HSMT, chủ đầu tư có quyền thực hiện việc kiểm tra, nếu hàng hóa không đảm bảo chất lượng chi phí thực hiện kiểm tra sẽ do nhà thầu chi trả.