Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT


Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
· [bookmark: _Hlk154743134]Tên dự toán mua sắm: Cung ứng các mặt hàng khí y tế năm 2025-2026 tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.
· Địa điểm thực hiện dự toán mua sắm: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.
· Tên gói thầu: Gói thầu cung ứng các mặt hàng khí y tế (Gói thầu đợt 6 năm 2025) tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (Gồm 04 mặt hàng, 04 phần/lô)
· Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
· Thời gian thực hiện gói thầu: Thời gian thực hiện gói thầu cho từng phần là 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
[bookmark: _Toc149203679]1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung
Nhà thầu cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật chung theo các nội dung tại Mẫu số 21B.
[bookmark: _Toc151914530]1.2.2 Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể
[bookmark: _Hlk168493320]a) Yêu cầu về khả năng đáp ứng danh mục, số lượng/khối lượng, tiến độ cung cấp:
Nhà thầu đề xuất danh mục, số lượng/khối lượng mặt hàng dự thầu tại Mẫu số 10B đáp ứng được yêu cầu về danh mục hàng hóa, số lượng/khối lượng tại Mẫu số 01B Webform trên Hệ thống.
Nhà thầu đề xuất tiến độ cung cấp hàng hóa tại Mẫu số 10A đáp ứng được yêu cầu về tiến độ cung cấp tại Mẫu số 01B Webform trên Hệ thống.
b) Yêu cầu tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa như sau:
1. Đối với hàng hóa là thiết bị y tế: 
- Bản phân loại thiết bị y tế phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật và được công bố trên cổng thông tin của Bộ Y tế theo quy định tại điểm a, Khoản 3, Điều 74 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021.
- Đối với thiết bị y tế loại A, B: Yêu cầu cung cấp tài liệu chứng minh điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật về thiết bị y tế.
+ Số công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại A, B hoặc
+ Giấy phép nhập khẩu (đối với thiết bị y tế thuộc danh mục phải cấp giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT) hoặc
+ Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành.
- Đối với thiết bị y tế loại C, D: Yêu cầu cung cấp tài liệu chứng minh điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật về thiết bị y tế.
+ Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc
+ Giấy phép nhập khẩu (đối với thiết bị y tế thuộc danh mục phải cấp giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT).
+ Đối với thiết bị y tế không yêu cầu giấy chứng nhận đăng kí lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định của pháp luật: Yêu cầu cung cấp tờ khai hàng hóa nhập khẩu. Nhà thầu phải chứng minh khả năng cung cấp khối lượng hàng hóa đáp ứng E-HSMT khi được yêu cầu.
- Đối với thiết bị y tế thuộc loại B, C, D: Số công bố (hoặc Phiếu thông tin) hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế loại B, C, D theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP trừ trường hợp thiết bị y tế dự thầu thuộc quy định tại khoản 1 Điều 42 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021.
- Đối với những mặt hàng sản xuất tại nước ngoài, trong trường hợp nhà thầu chưa cung cấp được Tờ khai hàng hoá nhập khẩu, yêu cầu nhà thầu phải cam kết cung cấp tài liệu này tại thời điểm giao hàng. 
2. Đối với hàng hóa không phải là thiết bị y tế: 
- Nhà thầu cung cấp một trong các giấy tờ sau: Giấy phép nhập khẩu/ Số lưu hành/ Tiêu chuẩn cơ sở/ Phiếu công bố sản phẩm/ Tờ khai hàng hóa nhập khẩu chứng minh hàng hóa được nhập khẩu hợp pháp vào thị trường Việt Nam hoặc tài liệu tương đương.
- Đối với hàng hóa là hóa chất: Yêu cầu nhà thầu cung cấp thêm giấy chứng nhận  đủ điều kiện kinh doanh hóa chất theo đúng quy định của pháp luật về hóa chất.
c) Yêu cầu về đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa mời thầu:
Hàng hóa dự thầu có đặc tính kỹ thuật đáp ứng được những yêu cầu kỹ thuật cơ bản về tính năng, công dụng của hàng hóa mời thầu.
Nhà thầu nêu rõ thông tin về tên hàng hóa dự thầu; ký mã hiệu; nhãn hiệu; năm sản xuất; xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ); hãng sản xuất; cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản đầy đủ vào Mẫu số 10B. Đề xuất về hàng hóa của nhà thầu theo Webform trên Hệ thống (nhà thầu không được tham chiếu tới các nội dung khác trong E-HSDT mà phải đề xuất cụ thể tại Mẫu số 10B Chương IV). 
+ Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.
Ví dụ: Nhà thầu kê khai ký mã hiệu: “theo đề xuất kỹ thuật”; nhãn hiệu: “theo E-HSDT”; xuất xứ: “theo đề xuất kỹ thuật”…thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.
+ Trường hợp hàng hóa không có ký mã hiệu thì nhà thầu ghi “không có” vào cột “Ký mã hiệu”. Trường hợp hãng sản xuất có ký mã hiệu nhưng nhà thầu ghi “không có” thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.
Nhà thầu cung cấp Catalogue và/hoặc tài liệu kỹ thuật của sản phẩm dự thầu, trong đó nêu model/ký mã hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, thông số kỹ thuật, quy cách hàng hóa, tên nhà sản xuất để chứng minh thông số kỹ thuật chào thầu, phù hợp với yêu cầu của E-HSMT. Các tài liệu do nhà thầu cung cấp khi tham dự thầu phải được đóng dấu xác nhận của nhà thầu.  Đối với Catalogue và/hoặc tài liệu kỹ thuật bằng tiếng nước ngoài, thì Nhà thầu phải cung cấp bản dịch sang tiếng Việt do cơ sở dịch thuật hợp pháp hoặc bản dịch tiếng Việt đóng dấu xác nhận của nhà thầu. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung bản dịch so với bản gốc và tính pháp lý của tài liệu này.
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin kê khai trong Mẫu số 10B so với tài liệu đính kèm thì thông tin trong Mẫu số 10B là cơ sở để xem xét, đánh giá; trừ trường hợp ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất kê khai tại Mẫu số 10B không tồn tại trên thị trường.
Yêu cầu kỹ thuật, xuất xứ, quy cách (nếu có) của từng mặt hàng trong từng phần hàng hóa mời thầu cụ thể như sau:

Bảng yêu cầu kỹ thuật, xuất xứ, quy cách (nếu có) của từng mặt hàng trong từng phần hàng hóa mời thầu
	STT 
	Mã phần lô
	Mã HH
	Tên hàng hóa mời thầu
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa

	(1)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	PP2500382371
	K01
	Khí Oxy y tế (dung tích ≥10 lít)
	 Oxy y tế nồng độ ≥ 99,6%; chứa trong chai dung tích ≥10 lít, áp suất nạp ≥ 150 bar, áp suất thường  ≥ 130 bar.
	Bình
	

	2
	PP2500382372
	K02
	Khí Oxy y tế (dung tích ≥40 lít)
	 Oxy y tế nồng độ ≥ 99,6%; chứa trong chai dung tích ≥40 lít, áp suất nạp ≥ 150 bar, áp suất thường  ≥ 130 bar.
	Bình
	

	3
	PP2500382373
	K03
	Oxy y tế dạng lỏng
	 Oxy y tế nồng độ ≥ 99,6%; dạng lỏng; chứa trong bồn chứa chuyên dụng.
	Kg
	

	4
	PP2500382374
	K04
	Khí CO2 y tế hoá lỏng
	CO2 nồng độ ≥ 99,9%; chứa trong chai dung tích ≥40 lít.
	Bình
	

	Tổng cộng: 04 phần/lô (04 mặt hàng)


Ghi chú: 
- Yêu cầu thông số kỹ thuật trên đây chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu, nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Nhà thầu có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật nhà thầu chào là tương đương hoặc tốt hơn. Trường hợp nhà thầu không có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu chứng minh thì  sẽ đánh giá theo đúng tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT của nhà thầu đã chào.
[bookmark: _Toc151914533]		d) Yêu cầu về kết quả thực hiện hợp đồng: Nhà thầu có cam kết theo Mẫu số 21B “Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu có tổng số lần vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP nhỏ hơn 02 lần”
 e) Yêu cầu về chất lượng hàng hóa tương tự: Nhà thầu có cam kết theo Mẫu số 21B “Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu, không vi phạm chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP”.
	f) Nhà thầu kê khai file excel Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo Mẫu số 21A như sau:
Mẫu số 21A
BẢNG ĐÁP ỨNG VỀ KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA CHÀO THẦU
	TT
	Mã phần lô
	Mã hàng hóa
	Tên hàng hóa dự thầu
	Năm sản xuất
	Nước sản xuất
	Hãng sản xuất
	Hãng- nước chủ sở hữu
	TBYT/ Không phải TBYT
	Số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu
	Quy cách (nếu có)
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản trong E-HSDT đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
	Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT
( số trang…)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	...
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	



Lưu ý: Nhà thầu kê khai các thông tin của hàng hóa dự thầu tại mẫu này thống nhất với các thông tin với kê khai tại Mẫu số 10B. 
[bookmark: _Hlk184374994]- Cột 3: Nhà thầu kê khai mã hàng hóa theo cột số 4 Bảng yêu cầu kỹ thuật, xuất xứ, quy cách (nếu có) của từng mặt hàng trong từng phần hàng hóa mời thầu tại mục 1.2.2 thuộc Chương V.
- Cột 6: Yêu cầu ghi rõ Nước sản xuất cụ thể (không ghi chung chung như: G7, châu Âu…).
- Cột 9: Đối với hàng hóa là Thiết bị y tế nhà thầu kê khai là “TBYT”. Đối với hàng hóa khác nhà thầu kê khai “Không phải TBYT”.
- Cột 10: Với thiết bị y tế theo quy định phải có giấy phép nhập khẩu: Điền số giấy phép nhập khẩu, với thiết bị y tế theo quy định phải có giấy phép lưu hành: Điền số đăng ký lưu hành; Với thiết bị y tế loại A, B: Điền số phiếu tiếp nhận công bố/Hồ sơ công bố, không phải thiết bị y tế: ghi 0.
[bookmark: _Toc151914532]- Cột 12: Nhà thầu kê khai các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa dự thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.



Mẫu số 21B (File Scan đính kèm)

	Tên nhà thầu:
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 


BẢN CAM KẾT VỀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG
Kính gửi: BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN
	
Nhà thầu,    [Ghi tên nhà thầu], tham dự: “Gói thầu cung ứng các mặt hàng khí y tế (Gói thầu đợt 6 năm 2025) tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (Gồm 04 mặt hàng, 04 phần/lô)”.  Chúng tôi xin cam kết về E-HSDT, công tác cung ứng hàng hóa (nếu trúng thầu) và các nội dung khác cho Chủ đầu tư đáp ứng những điều kiện sau:
I. Về E-HSDT và các file đính kèm
	Nhà thầu cam kết các thông tin trong E-HSDT và các file đính kèm mà chúng tôi cung cấp là chính xác, trung thực, hợp pháp và chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên. Nếu có dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực thì E-HSDT xem như không hợp lệ.
II. Về điều kiện mua bán hàng hóa
Nhà thầu cam kết có đủ điều kiện mua bán hàng hóa theo đúng quy định của pháp luật.
III. Về kết quả thực hiện hợp đồng
	Nhà thầu cam kết từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu có tổng số lần vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP nhỏ hơn 02 lần.
IV. Về chất lượng hàng hóa tương tự
	 Nhà thầu cam kết từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu, không vi phạm chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 25/2025/NĐ-CP.
V. Về công tác cung ứng hàng hóa và các nội dung khác
1. Nhà thầu cam kết hàng hóa cung ứng đảm bảo đúng theo E-HSDT, Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và phụ lục đính kèm hợp đồng, đáp ứng E-HSMT, đầy đủ số lượng, đảm bảo chất lượng. Khi mặt hàng trúng thầu có những thay đổi thông tin đã chào thầu thì Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét.
2. Nhà thầu cam kết hàng hóa cung ứng đảm bảo đáp ứng điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật. Hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ và hóa đơn chứng từ đầy đủ theo đúng quy định pháp luật.
3. Nhà thầu cam kết hàng hóa cung cấp đảm bảo mới 100%, còn hạn sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất, đáp ứng yêu cầu E-HSMT. 
4. Nhà thầu cam kết hàng hóa có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa.
5. Nhà thầu cam kết đóng gói, bảo quản, vận chuyển, cung ứng hàng hóa trúng thầu được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, nghiêm ngặt, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, không ảnh hưởng đến môi trường.
6. Nhà thầu cam kết thực hiện đổi hàng tương ứng cùng loại theo hợp đồng, đảm bảo chất lượng, đầy đủ số lượng (theo số lượng hàng không đảm bảo chất lượng được thống kê, thông báo cho Nhà thầu) và nhà thầu chịu hoàn toàn mọi chi phí liên quan nếu hàng hóa kiểm tra, sử dụng không đảm bảo chất lượng (không đảm bảo chất lượng về mặt cảm quan, nhãn hàng hóa không đúng quy định, hàng hóa bị lỗi, bị hỏng… dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng) hoặc hàng hóa có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.
7. Nhà thầu cam kết cung ứng hàng hóa đáp ứng về hạn dùng tại thời điểm giao hàng: Các mặt hàng trúng thầu đảm bảo còn hạn sử dụng. Hạn sử dụng còn lại của hàng hoá tại thời điểm cung ứng cho Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đảm bảo tối thiểu còn 12 tháng đối với hàng hoá có hạn dùng từ 02 năm trở lên; tối thiểu còn 09 tháng đối với hàng hoá có hạn dùng từ 01 năm đến dưới 02 năm; tối thiểu còn 2/3 hạn dùng đối với hàng hoá có hạn dùng dưới 01 năm. Đối với trường hợp hạn sử dụng còn lại dưới mức quy định trên đây nhà thầu chỉ được phép cung ứng để đáp ứng nhu cầu sử dụng trong chẩn đoán và điều trị cho người bệnh khi có sự đồng ý của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.
8. Nhà thầu cam kết hàng hoá được giao đầy đủ số lượng, đảm bảo chất lượng theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu giao hàng của Chủ đầu tư tận kho phòng Hóa chất - Vật tư y tế, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Thời gian giao hàng chậm nhất là trong vòng 07 ngày làm việc sau khi nhận được yêu cầu giao hàng của Chủ đầu tư (email hoặc điện thoại) và 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu qua điện thoại với trường hợp cấp cứu và phù hợp với thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng (365 ngày) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Nhà thầu cam kết đảm bảo điều kiện bảo quản hàng hóa của nhà sản xuất trong suốt quá trình vận chuyển, chịu trách nhiệm trong việc bàn giao, hướng dẫn sử dụng để bảo đảm hiệu quả, chất lượng, an toàn cho người bệnh và nhân viên sử dụng.
9. Nhà thầu cam kết cung cấp trung thực và đầy đủ hồ sơ hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu (trong đó bao gồm có: Tờ khai hàng hoá nhập khẩu, Chứng nhận xuất xứ, Chứng nhận chất lượng ….) theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
10. Nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm đào tạo, chuyển giao công nghệ sử dụng các mặt hàng trúng thầu nếu được Bệnh viện Ung bướu Nghệ An yêu cầu. Trong trường hợp này, nhà thầu không đòi hỏi thêm chi phí phát sinh.
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu trên. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trên trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết nêu trên, chúng tôi xin chấp thuận các trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.
	___, ngày __ tháng __ năm__
Người cam kết
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
[Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu]



Mục 2: Yêu cầu khác
2.1. Bảng kê khai thông tin kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự
Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ thông tin tại Bảng kê khai thông tin về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự theo mẫu sau (dưới định dạng file EXCEL, và file scan định dạng PDF có ký đại diện hợp pháp của nhà thầu, đóng dấu hợp lệ) và đính kèm E-HSDT, đồng thời cung cấp tài liệu có liên quan để chứng minh thông tin đã kê khai: 
Mẫu số 05C (File excel)

BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN KINH NGHIỆM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA TƯƠNG TỰ
	TT
	Mã phần (lô)
	Mã hàng hóa
	Tên hàng hóa mời thầu
	Tên thương mại của hàng hóa dự thầu
	Mã HS/Lĩnh vực, chủng loại của hàng hóa dự thầu
	Yêu cầu về quy mô hợp đồng tương tự tối thiểu đối với từng phần (đồng)
	Liệt kê hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện
	Tổng giá trị của các hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	
	



* Ghi chú:
- Cột (8): Nhà thầu liệt kê đầy đủ thông tin của hàng hóa tương tự đã thực hiện trong các hợp đồng tương tự: Tên hoặc số hiệu của hợp đồng tương tự, Tên hàng hóa tương tự, giá trị đã thực hiện trong hợp đồng tương tự. Nội dung của mỗi mặt hàng cách nhau bởi dấu (;).
- Cột (9): Nhà thầu ghi Tổng giá trị hàng hóa tương tự đã liệt kê tại cột (8).
* Lưu ý: Nội dung chi tiết về cách xác định quy mô của hợp đồng tương tự được quy định cụ thể tại Ghi chú số (11) của Bảng số 01 thuộc Mục 2.1 - Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm thuộc Chương III của E-HSMT.














 2.2. Bản cam kết khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác.
Mẫu số 05D

	Tên nhà thầu:
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc





BẢN CAM KẾT VỀ KHẢ NĂNG BẢO HÀNH, BẢO TRÌ
Kính gửi: BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN
	
Nhà thầu,    [Ghi tên nhà thầu], tham dự:“ Gói thầu cung ứng các mặt hàng khí y tế (Gói thầu đợt 6 năm 2025) tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (Gồm 04 mặt hàng, 04 phần/lô)”.  Chúng tôi xin cam kết khả năng đáp ứng yêu cầu về bảo hành, bảo trì: có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu trên. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ nội dung trên trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết nêu trên, chúng tôi xin chấp thuận các trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.
	___, ngày __ tháng __ năm__
Người cam kết
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
[Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu]






[bookmark: _GoBack]
2.3. Kê khai thông tin về nhà thầu để hoàn thiện hợp đồng
[bookmark: _Toc127359437]	Mẫu số 05E (File excel)
BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU ĐỂ HOÀN THIỆN HỢP ĐỒNG
(Gói thầu:.......................................... )
Tên Nhà thầu:.............................................................

	STT
	Tên nhà thầu
	Tên nhà thầu liên danh
(nếu có)
	Mã thông tin trên hệ thống đấu thầu Quốc gia
	Nơi nhà thầu đăng ký kinh doanh, hoạt động
	Năm thành lập công ty
	Số đăng ký kinh doanh
	Số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán TBYT
	Mã số thuế
	Tài khoản ngân hàng
	Tại Ngân hàng
	Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu
	Họ và tên người đại diện hợp pháp
	Chức vụ
	Số điện thoại/fax
	Email-công ty
	Email liên hệ quá trình đấu thầu
	Số điện thoại đặt hàng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16 
	17
	18

	...
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Ghi chú: - Đối với Nhà thầu liên danh: Mỗi thành viên cần kê khai chi tiết riêng mỗi dòng	



2.4. Kê khai thông tin của nhà thầu để lựa chọn nhà thầu trúng thầu trong trường hợp sau khi đánh giá, có nhiều nhà thầu được đánh giá tốt nhất, ngang nhau.
Nhà thầu phải có Bảng kê khai thông tin của nhà thầu (theo Mẫu số 15D của E-HSMT) đính kèm E-HSDT, có nội dung như sau: 

Mẫu số 15D
BẢNG KÊ THÔNG TIN CỦA NHÀ THẦU
Tên nhà thầu:
Tên gói thầu:
	TT
	Tiêu Chí
	Tự đánh giá
	Ghi chú

	1
	Doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
	
	



Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật với những nội dung đã kê khai.

Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]




















