Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: Mua xe gom rác và thùng rác của Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1
- Tên gói thầu: Mua xe gom rác và thùng rác của Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1. Địa chỉ: đường Lê Lợi, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp và nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

- Giá chào thầu: Giá chào thầu là giá trọn gói của cả gói thầu đến nơi sử dụng (Giá chào thầu đã bao gồm các loại thuế theo quy định của nhà nước, chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử, hướng dẫn sử dụng, bàn giao, nghiệm thu tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1; Bên mua không phải trả thêm bất cứ chi phí nào khác. Giá không bao gồm các mức chiết khấu, hoa hồng, giảm giá hoặc chính sách khuyến mại của nhà cung cấp.)
- Loại hợp đồng: Trọn gói
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1 Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Chất lượng: Hàng mới 100%.

- Lắp đặt, bàn giao, nghiệm thu và bảo hành tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1.

1.2.2 Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

	Hạng mục số
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Xe gom rác inox 400 lít
	- Dung tích: 400 lít

- Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao): 1.190 x 1.060 x 970 mm;  

- Kích thước thùng chứa (Dài x Rộng x Cao): 1000 x 800 x 650 mm; 

- Thùng xe làm bằng inox 201 hoặc tương đương, dày ≥1 mm
- Phần thùng xe khi lắp đặt lên khung phải có tấm lót cao su.  

- Khung xe bằng ống kẽm đường kính 34mm, dày ≥2 mm, được sơn 1 lớp sơn nhũ bạc; 
- Khung cố định thùng được làm bằng thép V50x50, V40x40

- Vòng bi 6206, có trục đỡ nằm ngang xe.  

- Quy cách: Bánh xe đúc liền vành làm bằng loại cao su đặc được lưu hóa, đảm bảo chống mài mòn cao, 2 bánh to đường kính 560mm, 1 bánh nhỏ đường kính 250mm, gắn vào trục có ốc vít chắc chắn và chốt sắt bên ngoài; ổ trục của bánh lái tiện, chắc chắn cụm bánh lái lắp vào trục được tiện chắc chắn, có ốc vít ở đầu trục và chốt sắt bên ngoài; Sau khi lắp ráp hoàn thiện xe phải đảm bảo độ chính xác, hình dáng, kích thước sản phẩm phải bền đẹp; Tương thích với các loại xe gom rác thông dụng  

	2
	Thùng rác inox 400 lít
	- Dung tích: 400 lít

- Kích thước thùng chứa (Dài x Rộng x Cao): 1000 x 800 x 650 mm

- Thùng xe làm bằng inox 201 hoặc tương đương, dày ≥1 mm 

- Khung cố định thùng được làm bằng thép V50x50, V40x40



* Các cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn trên không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể chào các mặt hàng có cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn tương đương hoặc tốt hơn. Trong trường hợp đó, nhà thầu phải giải trình, có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu có cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn tương đương hoặc tốt hơn.  
- Nhà thầu phải chào đầy đủ cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn của hàng hóa nhà thầu dự thầu tại cột số 8, mẫu số 10B chương IV của E-HSMT (Đề xuất về hàng hóa của nhà thầu).
1.3. Các yêu cầu khác

Nhà thầu phải cam kết trong E-HSDT:

- Bảo hành≥ 03 tháng kể từ ngày giao hàng.

- Vận chuyển, giao hàng tận nơi theo yêu cầu của chủ đầu tư.
- Trong quá trình giao hàng và nghiệm thu hàng hóa nếu hàng bị lỗi kỹ thuật và lỗi do nhà sản xuất, hoặc hàng bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển hàng hóa thì trong vòng 5 ngày nhà thầu phải đổi trả hàng khác cho bệnh viện.
- Xe được trang bị móc cài cố định thùng xe chắc chắn, đảm bảo an toàn khi di chuyển.
- Hàng hóa vẫn còn trong thời gian bảo hành trong vòng tối đa 02 ngày kể từ khi nhận thông tin từ Chủ đầu tư thông báo cần sửa chữa hàng hóa, nhà thầu cử nhân viên liên lạc và phối hợp với Chủ đầu tư lên phương án tiến hành sửa chữa, bảo hành hàng hóa. Khi nhận thông báo nếu nhà thầu không đến hoặc không thể sửa chữa các hư hỏng trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, chủ đầu tư có thể tiến hành những sửa chữa cần thiết với sự rủi ro và chi phí do nhà thầu chịu mà không ảnh hưởng đến bất cứ quyền lợi nào khác của chủ đầu tư theo hợp đồng.
Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Nội dung, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm được quy định tại E-ĐKC 21.1, E-ĐKC 21.2

