
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1.1. Đối với các vật liệu: Cát, đá xây dựng các loại.
	Có cam kết (nếu nhà thầu đồng thời là nhà cung ứng vật liệu) hoặc có hợp đồng nguyên tắc với nhà cung ứng vật liệu. Kèm theo tài liệu chứng minh vật liệu có nguồn gốc hợp pháp, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định (bao gồm giấy phép khai thác mỏ và giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy được cấp còn hiệu lực)
	Đạt

	
	Không có hoặc Có “cam kết”; “hợp đồng nguyên tắc” cung ứng vật liệu nhưng không đáp ứng được các yêu cầu nêu trên.
	Không đạt

	1.2. Đối với các vật tư, vật liệu: Xi măng, gạch xây, sơn tường, thép xây dựng, tôn lợp mái, cửa, dung dịch chống thấm, thiết bị nước,... 
	- Có chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT.

- Có bảng kê danh mục vật tư, vật liệu chính mà nhà thầu dự kiến đưa vào sử dụng cho gói thầu này.

- Có cam kết vật tư, vật liệu đưa vào sử dụng trong gói thầu phải đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tuân thủ thiết kế.
	Đạt

	
	- Không có bảng kê danh mục, không có chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT.

- Không có cam kết vật tư, vật liệu đưa vào sử dụng trong gói thầu phải đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tuân thủ thiết kế.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 1.1, 1.2 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt


2. Giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: Lán trại, thiết bị, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. 
	Đạt

	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Không đạt

	2.2. Sơ đồ tổ chức hiện trường của nhà thầu và thuyết minh sơ đồ ghi rõ trách nhiệm của từng
cán bộ chủ chốt
	Có sơ đồ và thuyết minh sơ đồ ghi rõ trách nhiệm của từng cán bộ chủ chốt
	Đạt

	
	Không có một trong hai nội dung trên
	Không đạt

	2.3. Giải pháp đảm bảo tiến độ thi công, duy trì thi công đồng thời với hoạt động của đơn vị sử dụng
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. 
	Đạt

	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng; thiếu giải pháp thi công. 
	Không đạt

	2.4. Giải pháp, biện pháp thi công gồm các công tác thi công hạng mục: Sửa chữa nhà làm việc 3 tầng, sửa chữa nhà lưu trú công vụ, sửa chữa nhà tiếp dân, sửa chữa nhà bảo vệ, sửa chữa nhà gara để xe ô tô, sửa chữa nhà gara để xe máy, sửa chữa sân bê tông, bồn hoa.
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. 
	Đạt

	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng; thiếu giải pháp thi công. 
	Không đạt

	2.5. Giải pháp thi công phần hoàn trả mặt bằng thi công gồm các công tác thi công: Dọn vệ sinh và hoàn trả mặt bằng thi công
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Đạt

	
	Không có hoặc có giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 được xác định là đạt. 
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt


3. Tiến độ thi công:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.1. Thời gian thi công: Đảm bảo thời gian thi công không quá 30 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công.
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 30 ngày có tính đến điều kiện thời tiết.
	Đạt

	
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 30 ngày.                      
	Không đạt

	3.2. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT
	Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.
	Đạt

	
	Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


4. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	4.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công.
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.
	Không đạt

	4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công.
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	4.3. Biện pháp phối hợp giữa nhà thầu với Chủ đầu tư.
	Có biện pháp phối hợp giữa nhà thầu với Chủ đầu tư, nêu rõ quyền và trách nhiệm của các bên.
	Đạt

	
	Không có biện pháp phối hợp giữa nhà thầu với Chủ đầu tư không nêu rõ quyền và trách nhiệm của các bên.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


5. An toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	5.1. An toàn lao động
	

	Biện pháp an toàn lao động trong các công tác thi công và chuẩn bị thi công: công tác vận hành máy móc, tham gia giao thông, an toàn cho các công tác thi công còn lại khác…
	Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	5.2. Phòng cháy, chữa cháy 
	

	Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	5.3. Vệ sinh môi trường

	Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


6. Bảo hành, bảo trì và uy tín của nhà thầu:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	6.1. Bảo hành 
	

	Thời gian bảo hành.
	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 20 tháng. Thời gian có mặt sửa chữa khắc phục các hư hỏng, sai sót trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư
	Đạt

	
	Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 20 tháng. Thời gian có mặt sửa chữa khắc phục các hư hỏng, sai sót lớn hơn 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư
	Không đạt

	6.2. Uy tín của nhà thầu
	

	Uy tín của nhà thầu 
	- Không trong thời gian bị cấm tham gia dự thầu ở bất kì cơ quan tổ chức nào tại Việt Nam

- Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng do lỗi của nhà thầu trong 3 năm gần nhất.

- Không nợ đọng nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.
	Đạt

	
	- Bị cấm tham gia dự thầu ở bất kì cơ quan tổ chức nào tại Việt Nam.

- Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng do lỗi của nhà thầu trong 3 năm gần nhất.

- Đang nợ đọng nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


 [image: image1.wmf]
