Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật (Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt).

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu, vật tư, thiết bị:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Đối với các vật tư, vật liệu xây dựng (xi măng, thép xây dựng, .…). | Nêu rõ chủng loại, nhà sản xuất, thông số kỹ thuật, có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc của nhà cung cấp, nhà sản xuất. | Đạt |
|  | Không nêu rõ chủng loại, nguồn gốc, không có cam kết cấp hàng hoặc hợp đồng nguyên tắc của nhà cung cấp/ nhà sản xuất . | Không đạt |
| Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết 1.1 được xác định là đạt | Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | Không đạt |

2. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Hiểu biết về vị trí, mặt bằng thi công | Có hiểu biết về vị trí của công trình; nắm rõ được thuận lợi và khó khăn trong quá trình thi công, và có các phương án phối hợp với Chủ đầu tư để giải quyết các khó khăn trong quá trình thi công... | Đạt/Chấp nhận được |
|  | Không hiểu biết về vị trí của công trình, không nắm rõ được thuận lợi và khó khăn trong quá trình thi công, không có các phương án phối hợp với chủ đầu tư để giải quyết các khó khăn trong quá trình thi công... | Không đạt |
| 2.2. Tổ chức mặt bằng công trường: Thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công | Có thuyết minh (bản vẽ kèm theo) và giải pháp kỹ thuật phù hợp với biện pháp thi công và hiện trạng công trình hoặc khu đất. | Đạt/Chấp nhận được |
|  | Thuyết minh, bản vẽ và giải pháp kỹ thuật không phù hợp với biện pháp thi công và hiện trạng công trình hoặc khu đất hoặc không có bản vẽ đầy đủ kèm theo. | Không đạt |
| 2.3 Biện pháp thi công: + Phá dỡ các kết cấu cũ + Cải tạo, sửa chữa + Công tác thu hồi | Có thuyết minh và bản vẽ kèm theo về biện pháp thi công xây dựng công trình phù hợp với tiến độ thi công và hiện trạng công. | Đạt |
|  | Thuyết minh và bản vẽ kèm theo về biện pháp thi công sơ sài, không phù hợp với tiến độ thi công và hiện trạng công trình, hoặc không có thuyết minh hoặc bản vẽ kèm theo | Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 được xác định là đạt . | Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | Không đạt |

3. Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 3.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 70 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 70 ngày có tính đến điều kiện thời tiết. | Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 70 ngày | Không đạt |
| 3.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công. # b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b). Các thiết bị, nhân sự phù hợp phương án thi công nhà thầu chào, phù hợp với yêu cầu tiến độ của dự án | Đạt |
|  | Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b). Bố trí nhân lực không phù hợp với tiến độ thi công | Không đạt |
| 3.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT | Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT. | Đạt |
|  | Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. | Không đạt |
| # Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 3.1, 3.2, 3.3 được xác định là đạt . | Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | Không đạt |

4. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đạt |
| # 4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công. | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. | ### Không đạt |
| # 4.3. Biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão | Có đề xuất biện pháp hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu hoặc đề xuất không phù hợp | ### Không đạt |
| # Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết 4.1, 4.2, 4.3 đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. An toàn lao động |  |  |
| Biện pháp đảm bảo an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp đảm bảo an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp đảm bảo an toàn lao động hoặc có biện pháp đảm bảo an toàn lao động nhưng không hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| 5.2. Biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình khi mưa bão |  |  |
| Biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình khi mưa bão | Có biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình khi có mưa bão | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình khi có mưa bão | ### Không đạt |
| 5.3. Phòng cháy, chữa cháy |  |  |
| Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| 5.4. Vệ sinh môi trường |  |  |
| Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| Kết luận | Cả 5 tiêu chuẩn chi tiết 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 được xác định là đạt | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt | ### Không đạt |

6. Bảo hành công trình:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| Thời gian Bảo hành công trình xây dựng và thiết bị (kể từ khi nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng). | Có cam kết thời gian bảo hành ≥ 12 tháng đối với hạng mục công trình, công trình xây dựng; Đối với phần thiết bị kỹ thuật của công trình (nếu có): thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất nhưng tối thiểu là 12 tháng. Trong thời gian ≤ 24 giờ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư, Nhà thầu phải cử cán bộ chủ chốt thực hiện bảo hành công trình | ### Đạt |
|  | Không có cam kết thời gian bảo hành hoặc có cam kết nhưng thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng đối với hạng mục công trình, công trình xây dựng và nhỏ hơn 12 tháng đối với phần thiết bị kỹ thuật của công trình. Không cam kết trong thời gian 24 giờ, khi chủ đầu tư yêu cầu bảo hành những hạng mục hư hỏng, nhà thầu phải cử cán bộ có chuyên môn để lập phương án sửa chữa. | ### Không đạt |
| Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt | Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên | ### Không đạt |

7. Đánh giá Uy tín nhà thầu

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đánh giá |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uy tín của nhà thầu thông qua kết quả thực hiện hợp đồng trước đó. | 7.1 Nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh nhà thầu) không có hợp đồng bị đánh giá không đạt hoặc không có từ hai (02) hợp đồng trở lên bị đánh giá cảnh báo tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc năm 2024. | Đạt |
|  | 7.2 Nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh nhà thầu) có hợp đồng bị đánh giá không đạt hoặc có từ hai (02) hợp đồng trở lên bị đánh giá cảnh báo tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc năm 2024. | Không đạt |
| Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt | Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên | Không đạt |

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.