Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt, cụ thể:

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí đều được đánh giá là đạt.

| STT | Nội dung yêu cầu | Tiêu chí để đánh giá “Đạt” | Tiêu chí để đánh giá “Không đạt” |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đề xuất giải pháp và phương pháp luận tổng quát, kế hoạch công tác để thực hiện công việc, đáp ứng tối thiểu yêu cầu kỹ thuật trong chương V của E-HSMT: - Giải pháp và phương pháp luận: - Quy trình các bước thực hiện dịch vụ: - Đối với Phần 1: bảo trì và thay thế vật tư, phụ kiện cho hệ thống lạnh trung tâm (Chiller). - Đối với Phần 2: xử lý nước cho hệ thống lạnh trung tâm (Chiller). - Biện pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ; Điều kiện vệ sinh môi trường; Phòng cháy, chữa cháy và an toàn lao động. - Kế hoạch công tác: - Danh sách nhân sự thể hiện: - Đối với Phần 1: chi tiết nhân sự để thực hiện công việc; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đảm bảo có 01 nhân sự đã được đào tạo bảo trì/ bảo dưỡng/ thay thế vật tư máy làm lạnh trung tâm (Chiller) (chứng nhận/ chứng chỉ đào tạo do hãng sản xuất thiết bị/ đơn vị ủy quyền về đào tạo của hãng sản xuất cấp). - Đối với Phần 2: chi tiết nhân sự để thực hiện công việc. - Tiến độ chi tiết để thực hiện công việc trong từng đợt. | Nội dung chứng minh đáp ứng yêu cầu | Không có giải pháp, phương pháp luận, hoặc Nội dung chứng minh không đáp ứng yêu cầu |
| 2 | Nhà thầu cam kết đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật tại Mục 3. Yêu cầu kỹ thuật thuộc Chương V - Yêu cầu kỹ thuật của E –HSMT. | Nội dung chứng minh đáp ứng yêu cầu | Nội dung chứng minh không đáp ứng yêu cầu |
| 3 | Thông số, đặc tính kỹ thuật của linh kiện, phụ kiện Đáp ứng yêu cầu nêu tại Khoản e. Công việc sửa chữa, thay thế thiết bị, phụ kiện, Mục 3.2.1 Phần 1: Bảo trì và thay thế vật tư, phụ kiện cho hệ thống lạnh trung tâm (Chiller) thuộc Chương V - Yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT (Nhà thầu cung cấp bảng kê theo biểu mẫu Bảng 1. Bảng kê chi tiết vật tư, phụ kiện (đính kèm phía dưới)) | Nội dung chứng minh đáp ứng yêu cầu | Nội dung chứng minh không đáp ứng yêu cầu |
| 4 | Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Không có từ 02 hợp đồng trở lên mà nhà thầu thực hiện bị ghi nhận vi phạm trên trang https://muasamcong.mpi.gov.vn tính đến thời điểm kết thúc đánh giá E-HSDT. | Nhà thầu đáp ứng yêu cầu | Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu |
| KẾT LUẬN E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí đều được đánh giá là đạt. E-HSDT được đánh giá là KHÔNG đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có ít nhất 01 tiêu chí được đánh giá không đạt. |  | ĐẠT/ KHÔNG ĐẠT |  |

BẢNG 1. BẢNG KÊ CHI TIẾT VẬT TƯ, PHỤ KIỆN

| STT | Danh mục | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Mô tả kỹ thuật | ĐVT | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Môi chất lạnh R134a |  |  |  |  |  | Bình | 08 |
| 2 | Đồng hồ áp suất nước |  |  |  |  |  | Cái | 08 |
| 3 | Cảm biến nhiệt độ |  |  |  |  |  | Cái | 04 |
| 4 | Công tắc dòng chảy (Flow Switch) |  |  |  |  |  | Cái | 02 |