# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

1. Nội dung mua sắm: Mua sắm vật tư y tế tiêu hao.

2. Chủ đầu tư: Bệnh viện Quân y 103.

3. Dự toán mua sắm: 4.831.145.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ tám trăm ba mươi mốt triệu một trăm bốn mươi lăm nghìn đồng./.)

4. Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ Khám bệnh, chữa bệnh.

5. Địa điểm thực hiện: Số 261 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội.

7. Tên gói thầu: Mua sắm vật tư y tế tiêu hao.

8. Giá gói thầu: 4.831.145.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ tám trăm ba mươi mốt triệu một trăm bốn mươi lăm nghìn đồng./.)

9. Giá trị phần tùy chọn mua thêm: 1.449.137.500 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm bốn mươi chín triệu một trăm ba mươi bảy nghìn năm trăm đồng./.)

10. Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a.  Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Hàng hóa mới 100%, có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa.

- Thể hiện rõ ràng tên hàng hóa dự thầu, số lượng, ký mã hiệu hàng hóa, hãng sản xuất, nước sản xuất.

- Hàng hóa được đóng gói, vận chuyển theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Hạn sử dụng còn lại của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng:

+ Tối thiểu 12 tháng, đối với hàng hóa có hạn dùng ≥ 24 tháng.

+ Tối thiểu ½ hạn dùng, đối với hàng hóa có hạn sử dụng ≤ 24 tháng.

b.  Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

- Nhà thầu lập bảng thể hiện sự đáp ứng thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu: (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

- Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật, thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo và chứng minh được các tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT.

1.3. Các yêu cầu khác

- Nhà thầu hoàn thiện các biểu mẫu đính kèm chương V như sau:

+ Bảng kê khai dữ liệu hàng hoá dự thầu: (Nhà thầu nộp file scan và file dữ liệu dạng .xlsx đính kèm E-HSDT).

+ Bảng đáp ứng kỹ thuật chi tiết: (Nhà thầu nộp file scan và file dữ liệu dạng .xlsx đính kèm E-HSDT).

- Nhà thầu phải đính kèm E-HSDT bản scan đầy đủ các tài liệu liên quan thông số kỹ thuật hàng hóa, catalogue hàng hóa, tài liệu kỹ thuật bằng tiếng nước ngoài do hãng sản xuất phát hành có đầy đủ nội dung chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật chào thầu. Các tài liệu tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt, Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản dịch. Nhà thầu đánh dấu (highlight) các thông tin về ký mã hiệu, nhãn hiệu, thông số kỹ thuật của hàng hóa tại các tài liệu này.

- Nhà thầu phải đính kèm E-HSDT bản scan đầy đủ các tài liệu thể hiện tính hợp pháp của hàng hóa dự thầu như sau:

+ Bảng phân loại trang thiết bị y tế.

+ Số lưu hành/Giấy phép nhập khẩu: Đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B (cung cấp một trong số các tài liệu: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương); Đối với trang thiết bị y tế thuộc loại C, D (cung cấp một trong số các tài liệu: Số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ cấp số chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương).

- Cách trình bày tài liệu:

+ Các tài liệu của mỗi Phần(lô) để trong một Folder, đặt tên Folder là Mã Phần (lô);

+ Trong Folder có ghi chú rõ ràng các tài liệu thể hiện tính hợp pháp và tài liệu kỹ thuật của hàng hóa.

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Với các hàng hóa dự thầu thuộc loại có yêu cầu của pháp luật phải kiểm tra và thử nghiệm. Nhà thầu phải cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc hàng hóa dự thầu đã tuân thủ và đáp ứng đầy đủ các kiểm tra, thử nghiệm theo yêu cầu.

Mẫu: Bảng đáp ứng kỹ thuật chi tiết

BẢNG ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT CHI TIẾT

Nhà thầu: <Tên nhà thầu>

Tên người phụ trách xây dựng E-HSDT:                           Số điện thoại:

| STT | Tên hàng hóa mời thầu | Tên hàng hóa dự thầu | Ký, mã hiệu của hàng hóa dự thầu | Yêu cầu cấu hình kỹ thuật chi tiết theo E-HSMT | Cấu hình kỹ thuật chào thầu | Dẫn chiếu tới tài liệu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hàng hóa 1 | Hàng hóa dự thầu | KH1; KH2; KH3; (Nhà thầu phải kê khai đầy đủ, cụ thể các mã hàng hóa dự thầu; Trường hợp viết tắt do có nhiều mã sản phẩm, nhà thầu phải có ghi chú giải thích rõ ràng nội dung viết tắt) | Đặc tính 1 Đặc tính 2 Đặc tính 3 …. | Đặc tính 1 | (Trang 1, tài liệu: catalogue 85) |
|  |  |  |  |  | Đặc tính 2 | (Trang 2, tài liệu: catalogue 84), |
|  |  |  |  |  | Đặc tính 3 | (Trang 3, tài liệu: catalogue 86) |
|  |  |  |  |  | …. | (Trang 4, tài liệu:catalogue 85) |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

.................., ngày.........tháng..........năm 20…

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

*Chú ý: - Nhà thầu dẫn chiếu chi tiết các đặc tính kỹ thuật tới tài liệu tham chiếu.

- Trên tài liệu tham chiếu có đánh dấu highlight tại các vị trí tham chiếu.

Mẫu: Bảng kê khai dữ liệu hàng hoá dự thầu

BẢNG KÊ KHAI DỮ LIỆU HÀNG HÓA DỰ THẦU

Nhà thầu: <Tên nhà thầu>

Tên người phụ trách xây dựng E-HSDT:                           Số điện thoại:

| STT | Tên hàng hóa mời thầu | Tên hàng hóa dự thầu | Ký, mã hiệu của hàng hóa dự thầu | Nhãn hiệu | Thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Phân loại | Số công bố tiêu chuẩn/ Số lưu hành (hoặc Số GPNK) | Đơn giá đã bao gồm VAT (đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ........ | …….. | ……… | Nhà thầu phải kê khai đầy đủ, cụ thể các mã hàng hóa dự thầu | …….. | ....... | ……. |  | …….. | …….. | …….. | …… |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung đã kê khai, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của E-HSMT và pháp luật về đấu thầu khi có sự sai khác so với tài liệu của cơ quan có chức năng và nhà sản xuất phát hành.

|  | .................., ngày.........tháng..........năm 20… Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

Phụ lục

BẢNG YÊU CẦU KỸ THUẬT CHI TIẾT

| STT | Mã phần (lô) | Tên hàng hóa mời thầu | ĐVT | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2500390954 | Băng dán vết thương nano bạc cỡ lớn | Miếng | 700 | Băng dán vết thương chứa nano bạc phân bố đồng đều trên tấm gạc. Hàm lượng nano bạc từ 0.008mg/cm² - 0.03mg/cm². - Kích thước ≥(9cm x25cm). |
| 2 | PP2500390955 | Băng dán vết thương nano bạc cỡ trung bình | Miếng | 700 | Băng dán vết thương chứa nano bạc phân bố đồng đều trên tấm gạc. Hàm lượng nano bạc từ 0.008mg/cm² - 0.03mg/cm². - Kích thước ≥(9cm x15cm). |
| 3 | PP2500390956 | Mặt nạ cố định đầu | Cái | 30 | Sử dụng cố định đầu cổ bệnh nhân xạ trị. Mặt nạ khung chữ E, 3 điểm cố định. Vật liệu polyme, không dính, đàn hồi, không cản tia, không gây kích ứng cho da, có thể phân hủy sinh học. Phù hợp dụng cụ cố định bệnh nhân Head STEP của Bệnh viện. |
| 4 | PP2500390957 | Mặt nạ cố định đầu - vai | Cái | 90 | Mặt nạ khung chữ E, 5 điểm cố định, sử dụng cố định đầu cổ bệnh nhân xạ trị, phù hợp dụng cụ cố định Head STEP gắn theo bàn iBEAM evo của Elekta. Vật liệu polyme, không dính, đàn hồi, không cản tia, không gây kích ứng cho da, có thể phân hủy sinh học. |
| 5 | PP2500390958 | Bộ lấy dịch phế quản | Cái | 1.500 | Bao gồm: - 01 van diều chỉnh - 01 lọ lấy đờm kèm nắp - 01 tem nhãn tên bệnh nhân Hình trụ, dung tích ≥40ml; có vạch chia. Có 2 đầu nối, một đầu nối vào máy hút, một đầu nối với sonde hút. |
| 6 | PP2500390959 | Thòng lọng thắt polyp | Cái | 64 | Thòng lọng hình Oval, chiều dài làm việc 230cm±10%, đường kính vỏ 2.3mm±10%, độ mở trong khoảng từ (10-36mm). - Tay cầm bằng nhựa, được thiết kế 3 vòng. |
| 7 | PP2500390960 | Kim tiêm cầm máu trong điều trị dạ dày tá tràng | Cái | 72 | Kim tiêm cầm máu, chất liệu kim loại. - Có tối thiểu các cỡ nòng: 21G, 22G, 23G. - Góc vát kim: ≤30°. - Chiều dài kim: có tối thiểu các cỡ 4mm, 5mm, 6mm. - Chiều dài làm việc: ≥165cm. - Tương thích kênh dụng cụ 2.8mm. |
| 8 | PP2500390961 | Kim châm cứu | Cái | 200.000 | Các cỡ có: đường kính: 0.3-0.35mm. (Dài 25mm-60mm)±10% Nguyên vật liệu làm từ thép y tế. Đầu kim láng nhọn, không rỉ, không gãy. Đóng gói vô trùng: ≤ 10 cái. |
| 9 | PP2500390962 | Găng kiểm soát tử cung | Đôi | 1.000 | Chất liệu cao su y tế, không dính. Chiều dài găng ≥40cm; các cỡ. |
| 10 | PP2500390963 | Khóa 3 chạc có dây nối | Cái | 80.000 | Chất liệu: Nhựa y tế. - Chiều dài dây nối: ≥10cm. - Không chứa DEHP/Phtalates, latex. - Tốc độ dòng chảy ≥ 300 ml/phút. - Không rò rỉ dịch. - Khóa xoay 360° có chỉ dẫn. - Có 1 đầu nối đực và 2 đầu nối cái. - Vô trùng. |
| 11 | PP2500390964 | Dây thở Oxy các cỡ | Cái | 9.000 | Chất liệu dây nhựa y tế, trong suốt. Dây dài 200cm±10%. Đầu mềm, chia 2 nhánh. Các cỡ. Có gọng mũi. |
| 12 | PP2500390965 | Que tăm bông vô trùng | Cái | 10.000 | Que lấy mẫu bệnh phẩm cán gỗ, đầu có bông, đựng trong ống nhựa trong suốt có nắp. Chiều dài ≥150mm. Vô trùng từng chiếc. |
| 13 | PP2500390966 | Dây hút dịch có lỗ kiểm soát | Cái | 40.000 | Dây hút dịch có lỗ kiểm soát. Chất liệu nhựa y tế, mềm, dài 50cm±10%, đầu cuối ống trơn nhẵn có 2 lỗ không đối xứng. Vô trùng, các số. |
| 14 | PP2500390967 | Bơm tiêm nhựa 10ml | Cái | 320.000 | Chất liệu: Nhựa y tế nguyên sinh trong suốt - Dung tích: 10ml. Có vạch chia xác định thể trên thân. - Không độc, không gây sốt, dùng 1 lần. Túi 1 bơm kèm kim, kim sắc lắp khít với bơm không rò, bơm có pít tông trơn và khít ống. - Vô trùng. |
| 15 | PP2500390968 | Bơm tiêm nhựa 50ml | Cái | 30.000 | Chất liệu: Nhựa y tế nguyên sinh trong suốt - Dung tích: 50ml. Có vạch chia xác định thể trên thân. - Không độc, không gây sốt, dùng 1 lần. Túi 1 bơm kèm kim, kim sắc lắp khít với bơm không rò, bơm có pít tông trơn và khít ống. - Đốc bơm: có tối thiểu hai loại : đốc to lắp vừa bơm cho ăn và đốc nhỏ dùng cho bơm thuốc. - Vô trùng. |
| 16 | PP2500390969 | Bơm tiêm nhựa 5ml | Cái | 350.000 | Chất liệu: Nhựa y tế nguyên sinh trong suốt - Dung tích: 5ml. Có vạch chia xác định thể trên thân. - Không độc, không gây sốt, dùng 1 lần. Túi 1 bơm kèm kim, kim sắc lắp khít với bơm không rò, bơm có pít tông trơn và khít ống. - Vô trùng. |
| 17 | PP2500390970 | Đè lưỡi gỗ | cái | 100.000 | Dụng cụ đè lưỡi. - Chất liệu: Gỗ - kích thước: CR 2cm±10%; CD ≥15cm - Vô trùng đơn chiếc. |
| 18 | PP2500390971 | Sáp cầm máu xương | Miếng | 800 | Chất liệu ≥80% sáp ong; Trọng lượng ≥2.5g. Được sử dụng để kiểm soát sự chảy máu từ bề mặt xương. Vô trùng từng miếng. |
| 19 | PP2500390972 | Nẹp cố định ngoài đùi cổ chân loại ngắn (Nẹp đêm ngắn) | Cái | 150 | Gồm bản nẹp hợp kim nhôm đàn hồi được uốn theo độ cong của bàn chân và cẳng chân |
| 20 | PP2500390973 | Xốp cầm máu | Miếng | 2.000 | Chất liệu: Gelatin tinh thiết. Kích thước: ≥ (5cm x 8cm) |
| 21 | PP2500390974 | Khẩu trang y tế 3 lớp | Cái | 260.000 | Khẩu trang 3 lớp loại dây thun móc tai. - Chất liệu: Lớp ngoài: vải không dệt không hút nước; lớp giữa: giấy lọc khuẩn, độ lọc (BFE ≥ 98%; PFE ≥ 98%; Delta P < 5 mmH2O/cm2); lớp trong: vải không dệt không hút nước. - Dây thun móc tai: chất liệu Polyester. - Nẹp mũi: Nhựa hoặc kim loại. |
| 22 | PP2500390975 | Bơm truyền hóa chất tự động | cái | 360 | Tốc độ truyền ổn định liên lục. Liều lượng: có tối thiểu các mức 60ml, 100ml, 300ml và 600ml. Tốc độ truyền: (0.5ml/hr ~ 250ml/hr)±10% |
| 23 | PP2500390976 | Băng dính lụa (1,25cm x 500cm) | Cuộn | 55.000 | Thành phần: lụa Taffeta trắng, có vạch chia để xé đúng độ dài cần sử dụng. - Kích thước: Chiều rộng: 1,25 cm; chiều dài: ≥ 500cm. - Phủ keo Zinc oxide. - Lực dính: ≥1,8 N/cm. - Có kiểm tra vi sinh. |
| 24 | PP2500390977 | Găng tay phẫu thuật hữu trùng | Đôi | 96.000 | Chất liệu cao su y tế, chiều dài ≥27cm, hấp không bị co, không dính. Có tối thiểu các cỡ: 6,5; 7; 7,5; 8. |
| 25 | PP2500390978 | Bộ hút dịch bằng áp lực âm (VAC) cỡ trung bình | Bộ | 50 | Bao gồm: - 01 miếng xốp dạng mắt lưới, kích thước ≥(15cm x15cm), dày ≥3cm, chất liệu Polyurethane, chống nước, kích cỡ các lỗ từ 400µm - 600µm; - 01 băng dán cố định chống kích ứng da; - 01 dây dẫn: có tối thiểu 1 đường hút chính và 4 đường lỗ nhỏ, có các rãnh định hướng dịch và 2 cổng cảm ứng phát hiện tắc, có kẹp ống khoá dẫn; - 01 thước giấy đo kích thước vết thương và ghi ngày giờ bắt đầu sử dụng. |
| 26 | PP2500390979 | Bộ dụng cụ tập thở | Bộ | 640 | Bộ bao gồm: - Piston, có chỉ thị chính xác lưu lượng hít vào. - Thể tích: có tối thiểu 2 cỡ: 2500ml, 5000 ml, - Van một chiều. |
| 27 | PP2500390980 | Sonde nelaton các số | Cái | 1.500 | Chất liệu cao su y tế, tiệt khuẩn, đóng gói 1c/túi |
| 28 | PP2500390981 | Bông hút | Kg | 300 | Chất liệu: bông tự nhiên, màu trắng, không gây kích ứng da, không có bụi bông. |
| 29 | PP2500390982 | Phin lọc khuẩn cho máy thở có cổng đo CO2 | Cái | 12.000 | Vỏ hình tròn, vô trùng từng chiếc. - Hiệu quả lọc vi khuẩn, lọc vi rút ≥ 99% - Có cổng lấy mẫu đo CO2 có nắp đậy. - Hiệu suất tạo ẩm ≥ 38mgH2O/L. - Sức cản hơi thở: + Với lưu lượng 30 L/phút: ≤ 9.5mm H2O; + Với lưu lượng 60 L/phút: ≤ 24mm H2O; + Với lưu lượng 90 L/phút: ≤ 42mm H2O. - Kết nối phù hợp các dây thở |
| 30 | PP2500390983 | Thẻ định danh người lớn | Cái | 56.000 | Chất liệu nhựa mềm, có chốt, có đục lỗ tối thiểu ở các vị trí 12cm, 14cm, 16cm. Chiều dài: có tối thiểu các cỡ 11", 12", có tem ghi thông tin bệnh nhân. Các màu. |
| 31 | PP2500390984 | Kìm sinh thiết dạ dày, đại tràng | Cái | 320 | Kìm sinh thiết với thiết kế tay cầm 3 vòng - Loại không kim. - Ngàm hình oval hoặc hình tròn. - Đường kính ngàm (1.8mm-2.3mm)±10%. - Chiều dài làm việc từ (120cm-230cm)±10% - Khớp nối đầu kìm dạng đinh tán. |
| 32 | PP2500390985 | Clip cầm máu tiêu hóa xoay 360 độ | Cái | 160 | Cấu tạo: + Tay cầm chất liệu Acrylonitrile Butadiene Styrene + Đóng mở được nhiều lần + Xoay 2 chiều 360 độ với độ mở 135 độ Kích thước: + Chiều dài: Từ 2000mm đến 2300mm + Đường kính: Từ 11mm đến 16mm + Sau khi bắn ra, clip có độ dài stem: Từ 11mm đến 13mm |
| 33 | PP2500390986 | Bộ dây truyền máu | Bộ | 7.200 | Bộ dây truyền máu, chiều dài ≥175cm, - Buồng nhỏ giọt có màng lọc 200µm; - Có nắp đậy đuôi dây truyền. - Có 1 kẹp con lăn và 1 kẹp khóa. - Chất liệu nhựa y tế, không DEHP. - Vô trùng |
| 34 | PP2500390987 | Chỉ không tan đơn sợi Nylon 3/0 | Sợi | 2.500 | Chất liệu: Polyamide số 3/0 dài ≥75cm. Kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 24mm±10% kim phủ silicone. |
| 35 | PP2500390988 | Găng khám không bột | Đôi | 10.000 | Nguyên liệu cao su tự nhiên. Không bột, đàn hồi tốt, độ dãn tối đa ≥500%, các cỡ. |
| 36 | PP2500390989 | Mask thở oxy | Cái | 1.000 | Chất liệu PVC, mềm, trong suốt, dây không bị vặn xoắn. Mark up có dây đeo. |
| 37 | PP2500390990 | Sâu máy thở dùng 1 lần | Cái | 9.600 | Có đầu cút xoay kép và xoay 360°, phù hợp với tất cả các loại dây máy thở, chất liệu nhựa y tế, trong suốt. - Chiều dài co dãn, có thể điều chỉnh trong khoảng 14cm tới 24cm. Nắp lật có cổng 8mm, cổng 4mm cho các đường lấy mẫu khí. |
| 38 | PP2500390991 | Giấy điện tim 3 cần cho máy Nihonkohden | Cuộn | 1.000 | Tương thích với máy điện tim 3 cần cho máy Nihonkohden |
| 39 | PP2500390992 | Que thử đường huyết | Cái | 30.000 | Tương thích với máy đo đường huyết One touch |
| 40 | PP2500390993 | Ống mở khí quản 2 nòng có bóng, có cửa sổ | Cái | 360 | Loại 2 nòng có bóng, thân ống có cửa sổ, chất liệu nhựa polyurethane. • Đầu nối có thể xoay tự do theo mọi góc • Bóng chèn được làm bằng chất liệu chắn bức xạ • Bóng bơm có ghi chỉ số kích cỡ • Thiết kế miếng gắn cổ rộng và mềm • Bóng chèn có thiết kế thể tích lớn, áp lực thấp - Có thể lưu ≥25 ngày. Các cỡ. Vô trùng từng chiếc. |
| 41 | PP2500390994 | Cathete tĩnh mạch trung tâm 3 đường truyền | Cái | 750 | Bao gồm: - Catheter: chất liệu polyurethan đường kính ngoài 7F, chiều dài ≥20cm, 3 nòng. - Dây kim loại dẫn đường mềm, tránh vặn xoắn, đầu chữ J. - Dao mổ, kim dẫn và kim nong; - Đầu nối catheter: có valve 2 chiều. - Vô trùng. |
| 42 | PP2500390995 | Bộ phận phân phối Manifold | Cái | 1.200 | Cấu tạo: + Có: 2, 3, 4 cổng, loại ON hoặc OFF, quay trái hoặc phải. + Chịu được áp lực ≥ 500 psi + Chất liệu bằng POM, PC hoặc tương đương. Chức năng: Cho phép một hay nhiều dòng chảy đi qua và điều khiển nó theo nhu cầu. |
| 43 | PP2500390996 | Cassette chuyển mô bệnh phẩm | Cái | 20.000 | Dùng cho chuyển bệnh phẩm trong giải phẫu bệnh; Chất liệu nhựa, chịu nhiệt và hóa chất |
| 44 | PP2500390997 | Hộp lồng Petri nhựa | Cái | 32.000 | Đường kính 90mm ±10%, đóng gói vô trùng, nắp và đáy khít. |