Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 

I. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp:

I.1. Giải pháp kỹ thuật về vật tư, vật liệu dùng thi công công trình:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng
	Đánh giá

	- Vật liệu thi công là khoáng sản: đất, đá, cát.
	Nhà thầu có giấy phép khai thác khai thác còn hiệu lực hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị khác có giấy phép khai thác phù hợp
	Đạt

	
	Không có cấp phép khai thác hoặc không hợp đồng nguyên tắc với đơn vị khác có cấp phép khai thác mỏ nhằm cung ứng cho công trình.
	Không đạt

	- Các loại vật tư: Xi măng, sắt các loại, ống cống các loại …
	Có cam kết nguồn gốc, xuất xứ và hợp đồng nguyên tắc đối với nhà cung cấp
	Đạt

	
	Không có cam kết nguồn gốc, xuất xứ và hợp đồng nguyên tắc đối với nhà cung cấp
	Không đạt

	- Biện pháp quản lý và kiểm tra chất lượng


	Có giải pháp kỹ thuật đầy đủ, hợp lý, phù hợp với biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng
	Đạt

	
	Tương đối đầy đủ, hợp lý và phù hợp với biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng
	CNĐ

	
	Sơ sài hoặc không nêu
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt
	Không đạt


Đối với nhà thầu liên danh: Có hợp đồng nguyên tắc cung ứng vật liệu chính phục vụ thi công công trình của từng thành viên với nhà cung cấp.

I.2. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng
	Đánh giá

	I.2.1. Các công tác thi công tất cả các hạng mục trên công trình và các giải pháp quản lý, kiểm tra chất lượng thi công
	Có giải pháp kỹ thuật đầy đủ, hợp lý, phù hợp với biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng
	Đạt

	
	Tương đối đầy đủ, hợp lý và phù hợp với biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng
	CNĐ

	
	Sơ sài hoặc không nêu
	Không đạt

	I.2.2. Bản vẽ thuyết minh biện pháp thi công 
	Thể hiện rõ ràng và hợp lý 
	Đạt

	
	Tương đối rõ ràng và hợp lý 
	CNĐ

	
	Không  rõ ràng và hợp lý
	Không đạt

	I.2.3. Hệ thống tổ chức, quản lý của nhà thầu tại công trường
	Nêu đầy đủ và hợp lý
	Đạt

	
	Tương đối đầy đủ và hợp lý
	CNĐ

	
	Không đầy đủ và hợp lý
	Không đạt

	Kết luận
	Có 02 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt, 01 tiêu chuẩn được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên
	Không đạt


I.3. Tính hợp lý và khả thi của các biện pháp tổ chức thi công:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng
	Đánh giá

	I.3.1. Biện pháp tổ chức thi công công trình (tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, phòng thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công) 
	Khả thi và phù hợp với đặc điểm hiện trạng công trình
	Đạt

	
	Không khả thi và không phù hợp với đặc điểm hiện trạng công trình
	Không đạt

	I.3.2. Thi công xây lắp: gồm các hạng mục công trình
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Đạt

	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Không đạt

	I.3.3. Bảo đảm mặt bằng: Rào chắn khu vực thi công.  
	Có đề xuất xây dựng rào chắn các khu vực thi công.
	Đạt

	
	Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu.
	Không đạt

	I.3.4. Thi công phần thi công xây dựng và lắp đặt của từng hạng mục, mô tả biện pháp, công nghệ thi công các hạng mục chính theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật
	Bố trí đủ các tổ, đội thi công phù hợp. Có đề xuất về biện pháp, công nghệ thi công.
	Đạt

	
	Không đề xuất cụ thể, hoặc đề xuất không đầy đủ về biện pháp, công nghệ thi công.
	Không đạt

	I.3.5. Có tính đến biện pháp xử lý tình huống khi sự cố kỹ thuật xảy ra trong quá trình thi công (như gặp bão lụt) 
	Nêu đầy đủ và rõ ràng 
	Đạt

	
	Không rõ ràng và hợp lý
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 5 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt
	Không đạt


II. Tiến độ thi công:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng
	Đánh giá

	II.1. Thời gian thi công công trình
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 120 ngày có tính đến điều kiện thời tiết
	Đạt

	
	Đề xuất thời gian thi công vượt quá 120
	Không đạt

	II.2. Tính phù hợp:

a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công

b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công
	Có đề xuất đầy đủ, hợp lý và khả thi cho cả 2 nội dung a) và b) 
	Đạt

	
	Có đề xuất không đầy đủ, không hợp lý và không khả thi cho cả 2 nội dung a) và b)
	Không đạt

	II.3. Biểu tiến độ thi công công trình
	Có biểu tiến độ thi công hợp lý,khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu HSMT
	Đạt

	
	Không có biều tiến độ thi công hoặc có biểu đồ tiến độ nhưng không hợp lý, không khả thi và không phù hợp với đề xuất kỹ thuật 
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt
	Không đạt


III. Biện pháp đảm bảo chất lượng:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	III.1 Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công các hạng mục công việc của gói thầu
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.
	Không đạt

	III.2 Kế hoạch tổ chức thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm, chạy thử, quan trắc, đo đạc và thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật
	Có kế hoạch tổ chức thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm, chạy thử, quan trắc, đo đạc và thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật
	Đạt

	
	Không kế hoạch tổ chức thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm, chạy thử, quan trắc, đo đạc và thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật
	Không đạt

	III.3 Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩn, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; biện pháp thi công.
	Có biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩn, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; biện pháp thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩn, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; biện pháp thi công.
	Không đạt

	III.4. Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thị công xây dựng hoặc bộ phân (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng
	Có kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thị công xây dựng hoặc bộ phân (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.
	Đạt

	
	Không có kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thị công xây dựng hoặc bộ phân (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng
	Không đạt

	III.5 Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công.
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn được xác định là đạt
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt


IV. Điều kiện về An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng
	Đánh giá

	IV.1. Biện pháp bảo đảm an toàn lao động
	Có biện pháp bảo đảm an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm an toàn lao động hoặc có biện pháp nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	IV.2. Biện pháp phòng cháy, chữa cháy
	Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	IV.3. Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, nhà thầu phải nêu và có xác nhận của cơ quan chức năng vị trí đổ thải đúng quy định hoặc cam kết của nhà thầu sẽ đổ thải đúng quy định trong quá trình thi công mà không yêu cầu các chi phí phát sinh có liên quan.
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, không nêu và không có xác nhận của cơ quan chức năng vị trí đổ thải đúng quy định hoặc không có cam kết sẽ đổ thải đúng quy định trong quá trình thi công mà không yêu cầu các chi phí phát sinh có liên quan.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt
	Không đạt


V. Mức độ bảo hành, bảo trì và Uy tín của nhà thầu:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng
	Đánh giá

	V.1. Thời gian bảo hành công trình
	Đề xuất thời gian bảo hành ≥24 tháng
	Đạt

	
	Đề xuất thời gian bảo hành <24 tháng
	Không đạt

	V.2. Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong vòng 03 năm (năm 2022, 2023, 2024)
	Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu
	Đạt

	
	Có một hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu nhưng lại có một hợp đồng tương tự khác được giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng
	CNĐ

	
	Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu nhưng không có hợp đồng tương tự khác được giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng
	Không đạt

	V.3. Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu
	Có văn bản cam kết không vi phạm về gian lận, kê khai không trung thực hoặc làm giả hồ sơ…trong đấu thầu hoặc trong thời hạn bị cấm đấu thầu ở bất kỳ cơ quan, địa phương nào trên toàn quốc
	Đạt

	
	Không đáp ứng yêu cầu trên hoặc các thông tin nhà thầu cam kết không trung thực
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết V.1 và V.2 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt
	Không đạt


Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn I, II, III, IV, V, VI được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn I, II, III, IV, V, VI thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo
