Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu. Loại công trình: công trình hạ tầng kỹ thuật; cấp IV.

- Đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên khu đất diện tích khoảng 2,4067ha với quy mô theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND thị xã An Nhơn phê duyệt tại Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 07/03/2024 dự án: Khu dân cư – Dịch vụ thôn Trung Lý. Hạng mục: BTXM mặt đường, công viên, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, hệ thống cấp nước sinh hoạt bao gồm các hạng mục:

+ Đường giao thông;

+ Công viên;

+ Hệ thống thoát nước mưa;

+ Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt;

+ Hệ thống cấp nước sinh hoạt;

1.1. Hệ thống đường giao thông:

- Xây dựng 04 tuyến đường giao thông với quy mô đường phố (theo TCVN 13592:2022 Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế), có lộ giới từ 11m - 18m với tổng chiều dài khoảng L = 424,33m.

- Tốc độ thiết kế V=30km/h; tải trọng trục P=10 tấn/trục; độ dốc ngang nền đường inền = 2%; dốc ngang vỉa hè ihè = 2%.

- Kết cấu áo đường:

+ Bê tông xi măng đá 2x4 M250, dày 20cm.

+ Lót bạt nhựa đáy khuôn đường.

+ Lu tăng cường nền đường đạt K98 dày 30cm.

- Vỉa hè lát gạch Terrazzo, bó vỉa bằng bê tông B20 (M250) đá 1x2, trồng cây xanh dọc theo vỉa hè các tuyến đường, vị trí hố trồng cây nằm giữa 2 nhà.

- Bảng thống kê đường giao thông

	STT
	Tên tuyến đường
	Lộ giới

(m)
	Mặt cắt ngang

(m)
	Chiều dài tuyến

(m)

	1
	Đường ĐS1
	16
	4-8-4
	53,13

	2
	Đường ĐS2
	15
	3-8-4
	138,41

	3
	Đường ĐS3
	18
	4-10-4
	88,94

	4
	Đường gom
	11
	4-7
	143,85


1.2. Công viên:

- Xây dựng các khu công viên với diện tích khoảng 8.547,4m2

+ Trồng cây chuỗi Ngọc, cây Bàng Đài Loan.

+ Các lối dạo bộ: Lát gạch Terrazzo có kích thước 40x40x3cm.

+ Bố trí hệ thống đèn trang trí công viên và máy tập thể dục để phục vụ vui chơi giải trí người dân.

- Nguồn nước tưới cây: Nguồn nước lấy từ giếng khoan, nước tưới cây tự động kết hợp thủ công.

1.3. Hệ thống thoát nước mưa, kênh tưới:

- Xây dựng các tuyến cống thu gom nước mưa với tổng chiều dài 218m, bằng cống tròn BTCT đường kính D600 có chiều dài 101m và D1000 có chiều dài 117m.

- Xây dựng 15 hố ga thăm bằng bê tông đá 2x4 M200. Các hố trên vỉa hè nắp đan bằng BTCT đá 1x2 M250.

- Xây dựng 14 hố thu nước mặt đường bằng BTCT đá 1x2 M300, phía trên lắp đặt lưới chắn rác bằng gang, tải trọng 25T.

- Xây dựng cống hộp 1x1m với chiều dài 42,2m bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M250.

- Xây dựng tuyến mương hoàn trả với chiều dài khoảng 236m, kích thước 1m x 1m bằng bê tông xi măng M200 đá 1x2 dọc theo đường ĐSư đấu nối với cống hiện trạng để phục vụ tưới nước cho các khu vực ruộng lúa lân cận.

1.4. Hệ thống thoát nước thải:

- Xây dựng hệ thống thoát nước thải bằng ống HDPE có đường kính D315mm với tổng chiều dài 339,8m để thu gom nước thải, tự chảy đấu nối vào bể xử lý 5 ngăn.

- Xây dựng 21 hố thu đấu nối hộ dân và 32 hố ga thăm bằng BTXM đá 1x2 M200, nắp đan bằng BTCT đá 1x2 M250.

- Xây dựng bể xử lý nước thải 5 ngăn công suất 40m3/ngày đêm bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M250.

1.5. Hệ thống cấp nước sinh hoạt:

- Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt với tổng chiều dài 438m (gồm 106m ống HDPE D110mm, 332m ống HDPE D63mm), đấu nối với nguồn nước hiện trạng trên tuyến đường ĐT.631.

- Một số giải pháp khác theo hồ sơ thiết kế do đơn vị tư vấn lập.

(Chi tiết theo hồ sơ thiết kế phê duyệt)
2. Thời hạn hoàn thành. 120 ngày 
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công trình/công trình theo ngày/tuần/tháng.

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.

	STT
	Hạng mục công trình
	Ngày bắt đầu
	Ngày hoàn thành

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình
	Stt
	Nội dung
	Tiêu chuẩn

	1
	Tổ chức thi công 
	TCVN 4055:2012

	2
	Công tác trắc địa trong xây dựng công trình
	TCVN 9398:2012

	3
	Công tác đất - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 4447:2012

	4
	Thi công và nghiệm thu công tác nền móng
	TCVN 9361:2012

	5
	Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công
	TCVN 4252-2012

	6
	Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Hồ sơ thi công -Yêu cầu chung
	TCVN 5672-2012

	7
	Công tác xây gạch đá 
	TCVN 4085:2011

	8
	Kết cấu bê tông và BTCT toàn khối 
	TCVN 4453:1995

	9
	Lấy mẫu bê tông 
	TCVN 3105:1993

	10
	Gia công cốt thép 
	TCVN 8874:1991

	11
	Kết cấu ván khuôn 
	TCVN 5724:1993

	12
	Công tác bảo dưỡng bê tông 
	TCVN 8828:2011

	13
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9377:2012

	14
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 7570-2006

	15
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử
	TCVN 7572-2006

	16
	Thép cốt bê tông
	TCVN 1651:2008

	17
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối “ Quy phạm thi công và nghiệm thu’’
	TCVN 4453-1995

	18
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9115-2012

	19
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Điều kiện tối thiểu để thi công và nghiệm thu;
	TCVN 5724:1993

	20
	Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng bê tông;
	TCVN 3105:1993

	21
	Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên;
	TCVN 8828:2011

	22
	Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật;
	TCVN 4506-2012

	23
	Phương pháp xác định độ ẩm của đất tại hiện trường;
	14TCN 150-2006

	24
	Phương pháp xác định khối lượng thể tích của đất tại hiện trường;
	14TCN 151-2006

	25
	Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình 
	TCVN 2622-1995

	26
	Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong – Nguyên tắc cơ bản 
	TCVN 5639-1991

	27
	Sơn bảo vệ kết cấu thép - Quy trình thi công và nghiệm thu 
	TCVN 8790-2011

	28
	Đánh giá chất lượng công tác xây lắp 
	TCVN 5638:1991

	29
	Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng 
	TCVN 5308:1991

	30
	Bàn giao công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản 
	TCVN 5640-1991

	31
	Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng 
	TCVN 5308-1991

	32
	Dung sai trong xây dựng công trình – Phương pháp do kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn cho công trình
	TCVN 9262-1:2012

	33
	Sử dụng máy xây dựng - Yêu cầu chung 
	TCVN 4087-2012

	34
	An toàn điện trong xây dựng. Yêu cầu chung 
	TCVN 4086-1985

	35
	An toàn nổ. Yêu cầu chung 
	TCVN 3255-1986

	36
	An toàn cháy. Yêu cầu chung 
	TCVN 3254-1989

	37
	Tiêu chuẩn kỹ thuật mạ kẽm nhúng nóng cho các kim loại thành phẩm và bán thành phẩm
	TCVN 5408:2007

	38
	Tiêu chuẩn kỹ thuật dây & cáp điện
	TCVN 6610:2014

	39
	Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư thiết bị lưới điện 0,4kV-110kV trong tổng Công 

ty Điện lực Miền Trung
	7109/QĐ-EVNCPC

	
	…
	


- Các quy trình, tiêu chuẩn khác có liên quan; Ngoài ra Nhà thầu còn phải tuân thủ nội dung trong Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng được ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và các văn bản, Tiêu chuẩn Quy phạm hiện hành; 

- Nhà thầu phải nghiên cứu để thực hiện đúng các quy định trong hồ sơ
thiết kế được duyệt và đảm bảo quy trình thi công, kiểm tra nghiệm thu hiện
hành đảm bảo cho công trình thi công đạt chất lượng cao nhất
- Danh mục tài liệu nêu trên không làm giảm trách nhiệm của nhà thầu trong việc tìm hiểu, cập nhật và áp dụng các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành khác của Nhà nước đang áp dụng trong thời điểm thi công công trình.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;

- Nhà thầu sẽ xây dựng văn phòng và khu nhà xưởng trong diện tích đã quy định. Nhà thầu phải tìm hiểu vị trí, kích thước và những yêu cầu cần thiết về các bộ phận và cơ sở phục vụ chủ yếu như văn phòng, phân xưởng, nhà kho, khu sản xuất, bãi đỗ xe máy thiết bị, các trang bị phục vụ tạm thời, đường quản lý khai thác công trình và đường thi công, các khu vực xử lý vật liệu phế thải. Nhà thầu có thể đề nghị bên A chỉ định thêm một diện tích phụ nếu thấy cần thiết; tuy nhiên, việc sử dụng đất nói trên không được phép ảnh hưởng đến công việc của những nhà thầu hoặc các chủ đất khác ở vùng phụ cận.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm về tất cả mọi việc cần thiết để thực hiện các điều khoản về trang bị cho công trường, bảo quản vật liệu trong kho cũng như xây hàng rào công trường. Khi đã hoàn thành công trình, Nhà thầu sẽ tháo dỡ toàn bộ trang thiết bị tạm thời để khu vực sử dụng theo hợp đồng trở lại tình trạng ban đầu.

- Nhà thầu phải tự tìm hiểu tình trạng các tuyến đường bộ, đường thuỷ công cộng và tư nhân cũng như các giấy phép, các hạn chế, giới hạn chịu tải của cầu, những điều kiện khác … ảnh hưởng và có thể ảnh hưởng đến việc vận chuyển, ra vào khu vực công trường. Nhà thầu phải tự thu xếp các khoản lệ phí giao thông trong khu vực để phục vụ cho việc vận chuyển thiết bị xe máy, nguyên nhiên vật liệu xây dựng công trình. Nhà thầu phải có trách nhiệm bảo đảm an toàn, sửa chữa những hư hỏng do Nhà thầu gây ra khi tham gia giao thông.

- Nhà thầu phải có biện pháp bảo vệ công trình đang thi công dở dang khi mùa mưa lũ đến; mọi chi phí bảo vệ và thiệt hại do lũ gây ra Nhà thầu tự chịu trách nhiệm.

- Trong suốt quá trình thi công, Nhà thầu phải thực hiện đúng phương án, biện pháp, thời gian thi công đã đựơc thống nhất; phải đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt theo qui định và không đựơc gây hư hại các công trình đường bộ, đồng thời phải gánh chịu trách nhiệm về hậu quả mất an toàn giao thông khi thi công gây ra.

- Yêu cầu về giám sát: Tư vấn giám sát có trách nhiệm thực hiện các công việc nêu trong hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư; Tư vấn giám sát có thể đưa ra các chỉ dẫn cho nhà thầu về việc thi công xây dựng công trình, Nhà thầu phải tuân theo các chỉ dẫn của tư vấn giám sát và sữa chữa bất kỳ những sai sót khi tư vấn giám sát yêu cầu. Trường hợp Chủ đầu tư thay đổi tư vấn giám sát, Chủ đầu tư sẽ thông báo cho nhà thầu bằng văn bản.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị.

Chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị được sử dụng cho công trình cần tuân thủ theo các quy định nêu trong các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm hiện hành của Nhà nước và hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công. 

Các vật liệu xây dựng sử dụng cho công trình phải có giấy chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy phù hợp theo quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014 của Bộ Xây dựng.

Ngoài ra, với một số vật liệu chủ yếu cần đảm bảo các yêu cầu sau:

	TT
	Vật liệu
	Tiêu chuẩn

	1
	Ximăng Portland hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 6260 - 2009

	2
	Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4506 - 2012

	3
	Thép cốt bêtông
	TCVN 1651 - 2008

	4
	Cốt liệu cho bêtông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 7570 - 2006

	5
	Cốt liệu cho bêtông và vữa - Các phương pháp thử
	TCVN 7572 - 2006

	6
	Hỗn hợp Bêtông trộn sẵn - Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu
	TCVNXD 374 - 2006

	...
	
	


3.1. Ximăng: dùng loại PC40 do các nhà máy trong nước sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6260 - 2009.


Các lô ximăng nhập về để thi công phải có phiếu kiểm định chất lượng sản phẩm; việc bảo quản ximăng tại công trường là trách nhiệm của Nhà thầu và phải được thực hiện theo đúng quy định.

3.2. Cát: dùng loại cát sông phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 7570 - 2006 và TCVN 7572 - 2006; được khai thác tại mỏ cát trên địa bàn tỉnh, phải qua sàn lọc, vệ sinh sạch sẽ.

3.3. Đá dăm: dùng các loại đá do các nhà máy trên địa bàn tỉnh sản xuất; đá dăm phải đảm bảo theo tiêu chuẩn TCVN 7570 - 2006 và TCVN 7572 - 2006.

3.4. Nước trộn bêtông và vữa xây: phải tuân thủ theo TCVN 4506 - 2012 và đảm bảo các yêu cầu sau đây mới được dùng:

- Không có váng dầu mỡ.

- Hàm lượng tạp chất hữu cơ không vượt quá 15 mg/ lít.

- Độ pH không nhỏ hơn 5 và không lớn hớn 12,5.

- Tổng hàm lượng muối hoà tan, hàm lượng ion Clo, Sunfat và cặn không tan không vượt quá các trị số quy định.

3.5. Cốt thép: Cốt thép dùng cho các kết cấu BTCT phải phù hợp với TCVN 1651 - 2008 và các tiêu chuẩn hiện hành về kết cấu bêtông và BTCT. Thép phải có nguồn gốc rõ ràng, phải có giấy chứng chỉ của nhà máy về chất lượng thép và phải được đơn vị có tư cách pháp nhân kiểm tra chất lượng theo từng lô để đảm bảo yêu cầu về cường độ và môđun đàn hồi.

3.6. Thiết bị thi công:

Nhà thầu cần thuyết minh rõ các trang thiết bị, máy móc dự kiến sẽ bố trí phục vụ thi công công trình, cụ thể:

- Số lượng, chủng loại máy móc, thiết bị thi công dự kiến sử dụng cho công trình phải phù hợp với đề xuất biện pháp thi công của nhà thầu. 

- Biểu đồ huy động thiết bị, máy móc phải được thể hiện phù hợp với khả năng huy động thiết bị của nhà thầu và phù hợp với tiến độ thi công.

- Các thiết bị, máy móc phải có giấy phép kiểm định an toàn; trước khi đưa vào thi công phải có sự đồng ý của Chủ đầu tư và người sử dụng thiết bị phải có chuyên môn, trang thiết bị bảo hộ lao động.

- Số lượng và chủng loại các thiết bị đo lường, kiểm tra chất lượng sản phẩm sẽ được sử dụng tại hiện trường; danh sách các phòng LAB dự kiến được lựa chọn để tiến hành các thí nghiệm.

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt.

Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật phù hợp để thi công, lắp đặt đúng theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công được duyệt; đảm bảo chất lượng, kỹ, mỹ thuật và tuân thủ theo đúng các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của nhà nước.

4.3. Các công tác khác.

Nhà thầu căn cứ vào thiết kế được duyệt để thuyết minh cho các phần việc này cho phù hợp với tiến độ thi công chung của cả gói thầu.

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:

Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn tuân thủ theo tiêu chuẩn thi
công và nghiệm thu của Bộ Xây dựng, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày
18/6/2015 và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựngcủa Chính phủ.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:

Nhà thầu phải có thuyết minh chi tiết cho biện pháp bảo đảm với đầy đủ các nội dung yêu cầu sau:

- Nêu rõ các tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ sẽ được tuân thủ;

- Xác định các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra trong thi công và nguyên nhân của nó;

- Các giải pháp phòng ngừa nguy cơ cháy nổ;

- Các giải pháp chữa cháy và khắc phục sự cố;

- Tổ chức bộ máy quản lý PCCC tại hiện trường.

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

- Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Phế thải xây dựng phải được vận chuyển đến nơi quy định, trong quá trình vận chuyển nhà thầu phải có các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.

- Toàn bộ chất thải rắn, chất thải lỏng của người và máy móc, thiết bị thi công phải được tập trung xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải vào hệ thống chung.

- Biện pháp bảo vệ môi trường được lập cần thể hiện các nội dung chính như sau:

+ Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự cho khu vực công trường;

+ Biện pháp bảo vệ công trình hạ tầng (Đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện, cáp viễn thông...) và bảo vệ xây xanh hiện có trong khu công trường;
+ Biện pháp xử lý chất thải sinh hoạt và quản lý chất thải rắn trong quá trình thi công.

- Trong thời kỳ thi công toàn bộ bùn cát nạo vét từ hố móng công trình, đất đào ngoài phần tận dụng phải đưa về bãi thải, không được thải xuống sông suối, ruộng đất làm đục nguồn nước, chặn dòng chảy và cản trở việc canh tác của nhân dân.

- Hoàn trả lại mặt bằng đối với khu vực sử dụng làm mặt bằng công trường, đường thi công tạm thời, san trả lại các bãi vật liệu sau khi khai thác vật liệu, bãi thải. …đảm bảo hiện trạng ban đầu cho nhân dân sử dụng, canh tác. Tháo dỡ lán trại nhà kho và thu dọn vệ sinh mặt bằng trước khi rời bỏ hiện trường thi công.

- Quá trình thi công đơn vị thi công phải quan tâm đến việc đảm bảo cảnh quan thiên nhiên phải tiến hành các hoạt động tránh bất kỳ các phá hoại không cần thiết làm mất đi vẻ đẹp thiên nhiên khu vực xung quanh công trường. Ngoài khu vực công trường và khu vực mặt bằng phụ trợ thì toàn bộ cây cối, bụi cây tự nhiên đều phải được bảo toàn. Cán bộ công nhân viên trong công trường không được phá cây dùng vào bất cứ mục đích nào.

8. Yêu cầu về an toàn lao động:

Nhà thầu phải có thuyết minh chi tiết cho toàn bộ công tác an toàn trong thi công với đầy đủ các nội dung yêu cầu sau:

a) Giải pháp an toàn cho công tác xây lắp Nhà thầu phải nêu tóm tắt những vấn đề cơ bản về giải pháp an toàn lao động sẽ được áp dụng cho từng công tác xây lắp và theo các nội dung được yêu cầu trong các quy định về kỹ thuật an toàn đối với các công tác cụ thể như sau:

- An toàn trong tổ chức công trường;

- An toàn trong công tác điện - hàn;

- An toàn trong công tác cốt thép - bê tông;

- An toàn trong công tác bốc xếp - vận chuyển;

- An toàn trong công tác lắp đặt đường ống - thiết bị;

Nội dung cơ bản cho phần trình bày về an toàn của từng công tác xây lắp gồm 3 vấn đề chính:

- Liệt kê và phân tích nguyên nhân những nguy hiểm, thiếu an toàn;

- Các biện pháp phòng ngừa sẽ được áp dụng;

- Các biện pháp khắc phục sự cố.

b) An toàn trong mùa mưa bão:

- Xác định khả năng và các nguy cơ ảnh hưởng của mưa bão đến quá trình
thi công công trình;

- Tổ chức bộ máy phòng chống lụt bão tại công trường: Nêu rõ tên người phụ trách, quyền hạn, chức năng và nhiệm vụ các bộ phận chủ chốt trong công tác phòng chống lụt bão;

- Công tác chuẩn bị cho việc phòng chống lụt bão;

- Biện pháp bảo vệ VLXD, thiết bị thi công khi có mưa bão;

- Giải pháp thi công trong mùa mưa;

- Giải pháp chống bão và khắc phục sự cố do mưa bão gây ra.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

- Nhà thầu phải bố trí đầy đủ nhân lực thi công theo đúng cam kết trong HSDT. Trường hợp vì những lý do bất khả kháng phải thay đổi nhân lực thi công chỉ được phép khi có sự đồng ý của Chủ đầu tư và phải đảm bảo nguyên tắc nhân sự thay thế có chất lượng tương đương trở lên;

- Lực lượng công nhân thi công xây dựng phải được đào tạo về kỹ năng
tay nghề và an toàn lao động. Nhà thầu có trách nhiệm bảo đảm nhân lực để thi
công đúng tiến độ trong mọi trường hợp.

- Nhà thầu lập biểu đồ huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công
đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

- Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị đảm bảo phù
hợp với tiến độ thi công chi tiết và tổng thể của toàn bộ công trình.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:

Nhà thầu phải có hồ sơ thiết kế tổ chức công trường trong đó bao gồm hai  thành phần chính là: Tài liệu tổ chức thi công công trường và Hồ sơ bản vẽ thiết kế tổ chức công trường.

a) Tài liệu tổ chức thi công công trường:

- Mô tả tóm tắt nội dung thi công và đặc điểm công trình có ảnh hưởng
đến chất lượng thi công;

- Trích dẫn các tiêu chuẩn quy phạm về tổ chức công trình;

- Tính toán phân đoạn thi công phù hợp.

b) Hồ sơ bản vẽ thiết kế tổ chức công trường:

- Các bản vẽ phải thể hiện rõ: Vị trí kho bãi tập kết vật tư vật liệu; tuyến giao thông trên công trường; hướng thi công tổng thể; khu vực lán trại; hướng thoát nạn khi có sự cố; vị trí Ban chỉ huy trưởng công trường; vị trí các công trình vệ sinh tạm; xác định vị trí cần cảnh báo nguy cơ cháy nổ.

- Nội dung: gồm có các bản vẽ tổ chức công trình tổng thể và các bản vẽ tổ chức thi công cho các công trình chính: đất, bê tông, xây, mái... 

- Nhà thầu phải thuyết minh rõ các giải pháp kỹ thuật và kèm theo các
bản vẽ biện pháp thi công công tác:

+ Chuẩn bị mặt bằng thi công, công tác đất;

+ Công tác cốt pha, cốt thép;

+ Công tác bê tông;

+ Công tác xây;

+ Sản xuất lắp đặt cấu kiện.

- Nội dung thuyết minh cho từng công tác cần bao gồm:

+ Nêu rõ tiêu chuẩn, quy phạm được áp dụng;

+ Mô tả tóm tắt kỹ thuật thi công và các kỹ thuật yêu cầu cần đáp ứng;

+ Đề xuất của nhà thầu về áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong thi công để
tăng hiệu quả của dự án.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

- Nhà thầu phải có hệ thống tự kiểm tra, giám sát công tác thi công để đảm bảo chất lượng;

- Các công tác thi công liên quan đến những bộ phận chịu lực chính phải có thí nghiệm vật liệu, thí nghiệm xác định chất lượng công tác thi công hoàn thành;

- Hệ thống giám sát chất lượng phải được tổ chức hoàn thành từ khi vật liệu được đưa về công trường, trong quá trình thi công và khi sản phẩm hoàn thành phải có biện pháp xử lý vật liệu, xử lý bộ phận công trình không đảm bảo chất lượng;

- Nhà thầu phải có đủ máy móc, thiết bị để kiểm tra chất lượng vật liệu, công tác thi công xây dựng. Trường hợp không có đủ thiết bị đó thì có thể thuê nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn máy móc, thiết bị và không được ảnh hưởng đến tiến độ thi công

IV. Các bản vẽ

