1.2 Yêu cầu về kỹ thuật

Thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| I. | Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa |  |
| 1 | Bộ máy tính xây dựng CSDL |  |
| 1.1 | Case máy tính | Bộ Vi xử lý: Core i9 14900 2.0Ghz Chipset: Intel W680 hoặc tương đương Bộ nhớ Ram : 32Gb Ổ cứng: 1Tb SSD + 256Gb SSD Card đồ họa: Nvidia T1000 8Gb hoặc tương đương Bộ nguồn: 500W Phụ kiện kèm theo: Chuột + bàn phím Hệ điều hành: Windows 11 bản quyền |
| 1.2 | Màn hình | Kích thước: 27.0 Inch Độ phân giải: QHD (2560x1440) Thời gian đáp ứng: 1ms Tần số quét: 240Hz Độ sáng: 300 cd/m2 |
| 2 | Thiết bị điều hòa |  |
| 2.1 | Điều hòa cục bộ loại Cassete | - Công suất lạnh: ≥ 14kW - Công suất điện tiêu thụ: ≤5.5kW - Nguồn điện 3 pha/ 380V/ 50Hz - Hệ số hiệu quả năng lượng COP: ≥ 2.8 W/W - Hệ số hiệu suất làm lạnh theo mùa CSPF: ≥ 2.97 Wh/Wh - Lưu lượng gió dàn lạnh (max): ≥ 36.5 m3/phút - Độ ổn dàn lạnh : ≤ 54 dB (A) |
| 2.2 | Vật tư lắp đặt |  |
| 2.2.1 | Đường ống ∅ 9.5 | - Chất liệu: đồng - Đường kính 9.5 mm - Độ dày ≥ 0.71mm |
| 2.2.2 | Đường ống ∅ 15.9 | - Chất liệu: đồng - Đường kính 15.9 mm - Độ dày ≥ 0.71mm |
| 2.2.3 | Bảo ôn ống gas ∅9.5 | - Quy cách: ống cách nhiệt xốp - Đường kính trong: 9.5mm - Độ dày ≥ 19mm |
| 2.2.2 | Bảo ôn ống gas ∅15.9 | - Quy cách: ống cách nhiệt xốp - Đường kính trong: 15.9mm - Độ dày ≥ 19mm |
| 2.2.3 | Dây điện Cu/PVC 1x4mm2 | - Quy cách: Cu/PVC - Ruột dẫn: đồng - Số lõi: 1 - Tiết diện: 4 mm2 |
| 2.2.4 | Dây điện Cu/PVC 1x2.5mm2 | - Quy cách: Cu/PVC - Ruột dẫn: đồng - Số lõi: 1 - Tiết diện: 2.5mm2 |
| 2.2.5 | Ống ghen cứng luồn dây điện D25 | - Chất liệu: PVC - Đường kính: 25mm |
| 2.2.6 | Ống nước D27 | - Chất liệu: PVC - Đường kính: 27 mm |
| 2.2.7 | Ống nước D42 | - Chất liệu: PVC - Đường kính: 42 mm |
| 2.2.8 | Phụ kiện lắp đặt (giá đỡ, khoan bê tông, băng keo…..) | Phụ kiện lắp đặt đầy đủ đảm bảo điều hoà hoạt động đáp ứng yêu cầu |
| 3 | Tháo dỡ, lắp đặt điều hòa cũ |  |
| 3.1 | Đường ống gas ∅6.4 | - Chất liệu: đồng - Đường kính 6.4mm - Độ dày ≥ 0.71mm |
| 3.2 | Đường ống ∅ 12.7 | - Chất liệu: đồng - Đường kính 12.7 mm - Độ dày ≥ 0.71mm |
| 3.3 | Bảo ôn ống gas ∅6.4 | - Quy cách: ống cách nhiệt xốp - Đường kính trong: 6.4mm - Độ dày ≥ 19mm |
| 3.4 | Bảo ôn ống gas ∅12.7 | - Quy cách: ống cách nhiệt xốp - Đường kính trong: 12.7mm - Độ dày ≥ 19mm |
| 3.5 | Dây điện Cu/PVC 1x2.5mm2 | - Quy cách: Cu/PVC - Ruột dẫn: đồng - Số lõi: 1 - Tiết diện: 2.5mm2 |
| 3.6 | Dây điện Cu/PVC 1x4mm2 | - Quy cách: Cu/PVC - Ruột dẫn: đồng - Số lõi: 1 - Tiết diện: 4 mm2 |
| 3.7 | ống ghen cứng luồn dây điện D25 | - Chất liệu: PVC - Đường kính: 25mm |
| 3.8 | Ống nước D27 | - Chất liệu: PVC - Đường kính: 27mm |
| 3.9 | Tháo dỡ, lắp đặt | Tháo dỡ, lắp đặt đảm bảo an toàn thiết bị điều hòa hoạt động ổn định |
| 3.10 | Phụ kiện lắp đặt (giá đỡ, khoan bê tông, băng keo, …..) | Phụ kiện lắp đặt đầy đủ đảm bảo điều hoà hoạt động đáp ứng yêu cầu |
| II | Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa |  |
| 1 | Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa | Cam kết số lần giao hàng: 01 lần tại địa điểm giao hàng nêu dưới đây: - Phòng An toàn – chất lượng và An ninh, Công ty Quản lý bay miền Bắc (Bộ máy tính xây dựng CSDL) - Đài KSKL Nội Bài, Công ty Quản lý bay miền Bắc (Điều hòa). |
| 2 | Biểu tiến độ hợp lý, khả thi phù hợp với giải pháp cung cấp, lắp đặt, bàn giao, nghiệm thu đáp ứng yêu cầu của HSMT | Có biểu tiến độ hợp lý, khả thi phù hợp với giải pháp cung cấp, lắp đặt, bàn giao nghiệm thu đáp ứng yêu cầu của HSMT |
| III | Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian giao hàng, đào tạo chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng |  |
| 1 | Thời gian giao hàng | Hoàn thành trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |
| IV | Tiến độ cung cấp hàng hóa: |  |
| 1 | Vận chuyển, bàn giao toàn bộ hàng hóa và hoàn thành lắp đặt yêu cầu | Hoàn thành trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |
| V | Các yếu tố cần thiết khác |  |
| 1 | Cam kết chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa về chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ | - Cam kết về nguồn gốc, xuất xứ cho tất cả các hàng hóa chào thầu (đối với Bộ máy tính và Điều hoà): cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) cho hàng hóa nhập khẩu trực tiếp khi bàn giao hàng hóa, đối với các hàng hóa đã được nhập khẩu và chào bán sẵn tại Việt Nam thì cung cấp bản sao hợp lệ C/O của hàng hóa hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương để chứng minh nguồn gốc hàng hóa tại thời điểm bàn giao. - Cam kết về chất lượng của hàng hóa chào thầu (đối với Bộ máy tính và Điều hoà): mới 100% và cung cấp giấy chứng nhận về chất lượng (C/Q) hoặc thư xác nhận chất lượng từ nhà cung cấp khi bàn giao hàng hóa. |
| 2 | Cung cấp tài liệu kỹ thuật | Nhà thầu cung cấp tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác (kèm theo bản dịch sang tiếng Việt) chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa trong hồ sơ dự thầu. |