Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

| TT | Nội dung đánh giá |  | Đánh giá |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đạt | Không đạt |
| 1 | Tính hợp lệ của hàng hóa |  |  |  |
|  | Tính hợp lệ của hàng hóa | Đáp ứng về chủng loại, số lượng theo yêu cầu E-HSMT tại Bảng 1A Chương IV. Hàng hóa do nhà thầu chào phải nêu rõ ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm (nếu có), tên nhà sản xuất, nguồn gốc xuất xứ. | Đạt |  |
|  |  | Không đáp ứng về chủng loại, số lượng theo yêu cầu E-HSMT tại Bảng 1A Chương IV. Hàng hóa không nêu tên nhà sản xuất, nguồn gốc xuất xứ theo yêu cầu. |  | Không đạt |
| 2 | Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa |  |  |  |
|  | Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu | Đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Chương V của E-HSMT (phải đảm bảo thông số kỹ thuật là tương đương hoặc tốt hơn, phải có tài liệu chứng minh kèm theo và Bảng tuyên bố đáp ứng kỹ thuật). | Đạt |  |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Chương V của E-HSMT. |  | Không đạt |
| 3 | Biện pháp tổ chức thực hiện gói thầu |  |  |  |
|  | Tiến độ thực hiện | Bảng tiến độ thực hiện đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | Đạt |  |
|  |  | Bảng tiến độ thực hiện không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. |  | Không đạt |
|  | Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa | - Nhà thầu phải trình bày biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt, cài đặt hàng hóa, hướng dẫn sử dụng hợp lý, hiệu quả kinh tế và khả thi, đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT và thể hiện đầy đủ các nội dung sau: + Biện pháp, quy trình tổ chức lắp đặt, cài đặt hàng hóa; + Biện pháp đào tạo, hướng dẫn sử dụng; - Có biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa chi tiết kể từ khi bắt đầu thực hiện hợp đồng cho đến khi nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng theo tiến độ thực hiện gói thầu do nhà thầu đề xuất. | Đạt |  |
|  |  | Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên |  | Không đạt |
|  | Kế hoạch đào tạo, chuyển giao công nghệ và hướng dẫn sử dụng | Nhà thầu có thuyết minh kế hoạch đào tạo, chuyển giao công nghệ, hướng dẫn sử dụng thiết bị (có Nhân sự hướng dẫn và tài liệu hướng dẫn sửa dụng bằng tiếng Việt khi giao hàng) cụ thể, chi tiết, hợp lý, phù hợp với đề xuất về tiến độ thực hiện gói thầu. |  |  |
|  |  | Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên |  |  |
| 4 | Bảo hành, bảo trì, hậu mãi |  |  |  |
|  | Thu hồi hàng hóa trong trường hợp hàng đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, không còn nguyên vẹn, hỏng, vỡ …, không đủ thời hạn sử dụng hàng hóa như yêu cầu của Chủ đầu tư, có thông báo thu hồi sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền. | Có cam kết | Đạt |  |
|  |  | Không có cam kết |  | Không đạt |
|  | Nhà thầu phải có đại lý hoặc đại diện có khả năng sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, khắc phục sự cố của nhà thầu theo yêu cầu sau: -Thời gian có mặt để khắc phục sự cố < 48h -Thời gian phản hồi sau khi nhận được yêu cầu <4h - Thời điểm nhận yêu cầu: 24h/7 ngày | Có cam kết của nhà thầu hoặc đại diện nhà sản xuất | Đạt |  |
|  |  | Nhà thầu không có trung tâm dịch vụ đáp ứng yêu cầu |  | Không đạt |
|  | Mức độ đáp ứng các yêu cầu về cung cấp vật tư, thiết bị thay thế và các dịch vụ liên quan khác trong toàn bộ quá trình sử dụng của hàng hóa | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế ≥ 5 năm sau khi hết thời gian bảo hành. - Cam kết khi thiết bị có sự cố, kỹ sư thuộc trung tâm bảo hành chính hãng hoặc thuộc chủ sở hữu thiết bị hợp pháp tại Việt Nam cam kết xử lý ghi nhận sự cố trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.. - Lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản thiết bị theo quy định của nhà sản xuất. |  |  |
|  |  | Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên |  |  |
|  | Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu - Thời gian bảo trì: Theo quy định của nhà sản xuất. |  |  |
|  |  | Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên |  |  |
| 5 | Giấy tờ hàng hóa |  |  |  |
|  |  | - Cam kết cung cấp Giấy chứng nhận CO, CQ bản gốc hoặc bản công chứng được dịch ra tiếng Việt (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc Phiếu xuất xưởng (đối với hàng hóa xuất xứ trong nước) khi giao hàng. - Cam kết cung cấp Giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan khi giao hàng đối với hàng hóa nhập khẩu. - Có Giấy phép bán hàng/ ủy quyền bán hàng theo yêu cầu. - Có bản phân loại TTBYT và số lưu hành / Số giấy phép nhập khẩu phù hợp với trang thiết bị y tế dự thầu theo quy định của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ. | Đạt |  |
|  |  | - Không có Cam kết cung cấp Giấy chứng nhận CO, CQ bản gốc hoặc bản công chứng được dịch ra tiếng Việt (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc Phiếu xuất xưởng (đối với hàng hóa xuất xứ trong nước) khi giao hàng. - Không có Cam kết cung cấp Giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan khi giao hàng đối với hàng hóa nhập khẩu. - Không có Giấy phép bán hàng/ ủy quyền bán hàng theo yêu cầu. - Không có bản phân loại TTBYT, số lưu hành hoặc Số giấy phép nhập khẩu phù hợp với trang thiết bị y tế dự thầu theo quy định của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ. |  | Không đạt |
| 6 | Các cam kết và tài liệu liên quan |  |  |  |
|  | Cam kết chất lượng và năm sản xuất hàng hóa | Cam kết cấp hàng mới 100%, chưa qua sử dụng. | Đạt |  |
|  |  | Không có Cam kết cấp hàng mới 100%, chưa qua sử dụng. |  | Không đạt |
|  | KẾT LUẬN |  |  |  |