Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản sau

1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu

- Tên gói thầu: Cung cấp Dịch vụ Kiểm định hiệu chuẩn thiết bị y tế của Trung tâm y tế Quy Nhơn năm 2025.

- Nguồn vốn: Nguồn thu từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của Trung tâm Y tế Quy Nhơn năm tài chính 2025.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Y tế Quy Nhơn.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Mục tiêu: Thực hiện kiểm định dán tem chứng nhận kiểm định các thiết bị theo mục 3.2, đủ điều kiện hoạt động theo quy định.

3. Yêu cầu kỹ thuật:

3.1 Yêu cầu chung:Kiểm định, dán tem chứng nhận.

3.2 Yêu cầu cụ thể:

| STT | Tên trang thiết bị | ĐVT | Số lượng | Mô tả dịch vụ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy thở chức năng cao | Cái | 8 | Kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật |
| 2 | Monitor theo dõi bệnh nhân | Cái | 13 | Kiểm định |
| 3 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 1 | Kiểm định |
| 4 | Monitor theo dõi sản khoa | Cái | 3 | Kiểm định |
| 5 | Máy gây mê kèm thở | Cái | 3 | Kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật |
| 6 | Máy điện tim | Cái | 3 | Kiểm định |
| 7 | Cân | Cái | 40 | Kiểm định |
| 8 | Tủ sấy | Cái | 18 | Hiệu chuẩn |
| 9 | Tủ lạnh | Cái | 3 | Hiệu chuẩn |
| 10 | Máy li tâm | Cái | 2 | Hiệu chuẩn |
| 11 | Dao mổ điện cao tần | Cái | 5 | Kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật |
| 12 | Nồi hấp tiệt trùng | Cái | 14 | Kiểm định |
| 13 | Tủ an toàn sinh học | Cái | 2 | Hiệu chuẩn |
| 14 | Pipet | Cái | 6 | Hiệu chuẩn |
| 15 | Nhiệt ẩm kế điện tử | Cái | 6 | Hiệu chuẩn |
| 16 | Huyết áp kế | Cái | 90 | Kiểm định |
| 17 | Huyết áp điện tử | Cái | 53 | Kiểm định |
| 18 | Nhiệt kế | Cái | 4 | Hiệu chuẩn |
| 19 | Máy đo khúc xạ | Cái | 1 | Kiểm định |

3.3. Các yêu cầu khác:

Nhà thầu cam kết:

+ Cam kết đã được cấp phép hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế.

+ Cam kết có đủ năng lực, kinh nghiệm, đầy đủ phương tiện, thiết bị để thực

hiện gói thầu.

+ Cam kết sau khi hoàn tất việc kiểm định/ hiệu chuẩn, nhà thầu bàn giao thiết bị đã được kiểm định/ hiệu chuẩn và cung cấp giấy chứng nhận/ tem kiểm định/ hiệu chuẩn của thiết bị. Trường hợp thiết bị kiểm định/ hiệu chuẩn chưa đạt, nhà thầu phải thông báo chi tiết cho Bên mời thầu.

4. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

- Thực hiện công việc tại Trung tâm Y tế Quy Nhơn;

- Trong quá trình thực hiện công việc hạn chế thấp nhất thời gian dừng hoạt

động của thiết bị.

- Thiết bị được nghiệm thu theo số lượng thực tế thiết bị đã được kiểm định

và có tem kiểm định.