Chương III. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

| STT | Nội dung yêu cầu |  | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đạt | Không Đạt |
| 1 | Phạm vi cung cấp: Chào giá đầy đủ tất cả các mặt hàng trong bảng danh mục phạm vi cung cấp E-HSMT Mẫu số 01A (webform trên Hệ thống) PHẠM VI CUNG CẤP |  | Có | Không có |
| 2 | Tiêu chuẩn kỹ thuật - Đạt tất cả các tiêu chuẩn yêu cầu tại chương V và có hồ sơ chứng minh. |  | Đạt tất cả và có Hồ sơ chứng minh | Không đạt 1 trong các yêu cầu |
| 3 | Tiêu chuẩn chất lượng: - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 và ISO 13485 - Có giấy kiểm định chất lượng đạt, theo yêu cầu tại Mẫu số 01A (webform trên Hệ thống) PHẠM VI CUNG CẤP . |  | Có | Không có |
| 4 | Tiến độ cung cấp: Trong vòng 02 đến 05 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. |  | Có cam kết | Không Cam kết |
| 5 | Thời gian giao hàng: - Trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận đơn đặt hàng của Bên A (Qua điện thoại, văn bản hoặc Email,..). - Trong trường hợp cần hàng đột xuất Công ty sẽ giao trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận đơn hàng. |  | Có cam kết | Không Cam kết |
| 6 | + Nhà thầu phải có phương tiện vận chuyển chai và khí lỏng (xe bồn). |  | Có cam kết | Không Cam kết |
| 7 | - Cam kết nạp oxy lỏng theo đúng qui trình, qui định an toàn và phù hợp với bồn chứa cùng bộ hóa hơi tại Bệnh viện. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về kỹ thuật trong quá trình nạp theo yêu cầu của Bệnh viện. - Có ít nhất 02 xe vận chuyển Oxy lỏng có trọng lượng ≤ 25 tấn và chở ít nhất 5 tấn oxy lỏng/chuyến, xe có đủ giấy phép PCCC. - Có dây chuyền sản xuất oxy lỏng công suất ≥ 700 m3/h tại một trong các tỉnh TPHCM, Tây Ninh, Đồng Tháp hoặc nhà máy sản xuất cách Bệnh viện ≤ 400 km. - Giàn nạp có khả năng chiết nạp chai theo qui định của nhà nước và được kiểm định an toàn hàng năm đối với giàn nạp và chai chứa oxy, có qui trình chiết nạp oxy chai. - Có ít nhất 02 xe vận chuyển Oxy chai, chở tối thiểu 40 chai/ chuyến và xe có đủ giấy phép PCCC. - Có bồn chứa oxy lỏng ≥ 50.000 lít để chiết nạp chai tại nhà máy. - Nhà thầu phải có đội ngũ nhân viên được đào tạo an toàn phòng chống cháy nổ, sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như chiết, nạp hướng dẫn vận hành trong thời gian thực hiện hợp đồng, cam kết đảm bảo đủ đáp ứng nhu cầu của Bệnh viện. |  | Có cam kết kèm có tài liệu chứng minh. | Không Cam kết |
|  | Kết luận | Đáp ứng | Đạt tất cả nội dung: 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 |  |
|  |  | Không đáp ứng | Không đạt một trong các nội dung: 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 |  |

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này.