# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

1. Nội dung mua sắm: Mua sắm VTYT lần 2 năm 2025.

2. Chủ đầu tư: Bệnh viện Quân y 103.

3. Dự toán mua sắm: 4.933.440.000 đồng

Bằng chữ: Bốn tỷ chín trăm ba mươi ba triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng./.

4. Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ Khám bệnh, chữa bệnh.

5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2025.

6. Địa điểm thực hiện: Số 261 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội.

7. Tên gói thầu: Mua sắm VTYT lần 2 năm 2025.

8. Giá gói thầu: 4.933.440.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ chín trăm ba mươi ba triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng./.)

9. Giá trị phần tùy chọn mua thêm: 1.432.822.000 đồng

Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm ba mươi hai triệu tám trăm hai mươi hai nghìn  đồng./.

10. Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a.  Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Hàng hóa mới 100%, có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa.

- Thể hiện rõ ràng tên hàng hóa dự thầu, số lượng, ký mã hiệu hàng hóa, hãng sản xuất, nước sản xuất.

- Hàng hóa được đóng gói, vận chuyển theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Hạn sử dụng còn lại của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng:

+ Tối thiểu 12 tháng, đối với hàng hóa có hạn dùng ≥ 24 tháng.

+ Tối thiểu ½ hạn dùng, đối với hàng hóa có hạn sử dụng ≤ 24 tháng.

b.  Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

- Nhà thầu lập bảng thể hiện sự đáp ứng thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu (theo phụ lục đính kèm).

- Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật, thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo và chứng minh được các tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT.

1.3. Các yêu cầu khác

- Nhà thầu hoàn thiện các biểu mẫu đính kèm chương V như sau:

+ Bảng kê khai dữ liệu hàng hoá dự thầu: (Nhà thầu nộp file scan và file dữ liệu dạng .xlsx đính kèm E-HSDT).

+ Bảng đáp ứng kỹ thuật chi tiết: (Nhà thầu nộp file scan và file dữ liệu dạng .xlsx đính kèm E-HSDT).

- Nhà thầu phải đính kèm E-HSDT bản scan đầy đủ các tài liệu liên quan thông số kỹ thuật hàng hóa, catalogue hàng hóa, tài liệu kỹ thuật bằng tiếng nước ngoài do hãng sản xuất phát hành có đầy đủ nội dung chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật chào thầu. Các tài liệu tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt, Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản dịch. Nhà thầu đánh dấu (highlight) các thông tin về ký mã hiệu, nhãn hiệu, thông số kỹ thuật của hàng hóa tại các tài liệu này.

- Nhà thầu phải đính kèm E-HSDT bản scan đầy đủ các tài liệu thể hiện tính hợp pháp của hàng hóa dự thầu như sau:

+ Bảng phân loại trang thiết bị y tế.

+ Số lưu hành/Giấy phép nhập khẩu: Đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B (cung cấp một trong số các tài liệu: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương); Đối với trang thiết bị y tế thuộc loại C, D (cung cấp một trong số các tài liệu: Số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ cấp số chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương).

- Cách trình bày tài liệu:

+ Các tài liệu của mỗi Phần(lô) để trong một Folder, đặt tên Folder là Mã Phần (lô);

+ Trong Folder có ghi chú rõ ràng các tài liệu thể hiện tính hợp pháp và tài liệu kỹ thuật của hàng hóa.

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Với các hàng hóa dự thầu thuộc loại có yêu cầu của pháp luật phải kiểm tra và thử nghiệm. Nhà thầu phải cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc hàng hóa dự thầu đã tuân thủ và đáp ứng đầy đủ các kiểm tra, thử nghiệm theo yêu cầu.

Mẫu: Bảng đáp ứng kỹ thuật chi tiết

BẢNG ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT CHI TIẾT

Nhà thầu: <Tên nhà thầu>

Tên người phụ trách xây dựng E-HSDT:                           Số điện thoại:

| STT | Tên hàng hóa | Tên hàng hóa dự thầu | Ký, mã hiệu của hàng hóa dự thầu | Yêu cầu cấu hình kỹ thuật chi tiết theo E-HSMT | Cấu hình kỹ thuật chào thầu | Dẫn chiếu tới tài liệu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hàng hóa 1 | Hàng hóa dự thầu | KH1; KH2; KH3; (Nhà thầu phải kê khai đầy đủ, cụ thể các mã hàng hóa dự thầu; Trường hợp viết tắt do có nhiều mã sản phẩm, nhà thầu phải có ghi chú giải thích rõ ràng nội dung viết tắt) | Đặc tính 1 Đặc tính 2 Đặc tính 3 …. | Đặc tính 1 | (Trang 1, tài liệu: catalogue 85) |
|  |  |  |  |  | Đặc tính 2 | (Trang 2, tài liệu: catalogue 85), |
|  |  |  |  |  | Đặc tính 3 | (Trang 3, tài liệu: catalogue 85) |
|  |  |  |  |  | …. | (Trang 4, tài liệu:catalogue 85) |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

.................., ngày.........tháng..........năm 20…

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

*Chú ý: - Nhà thầu dẫn chiếu chi tiết các đặc tính kỹ thuật tới tài liệu tham chiếu.

- Trên tài liệu tham chiếu có đánh dấu highlight tại các vị trí tham chiếu.

Mẫu: Bảng kê khai dữ liệu hàng hoá dự thầu

BẢNG KÊ KHAI DỮ LIỆU HÀNG HÓA DỰ THẦU

Nhà thầu: <Tên nhà thầu>

Tên người phụ trách xây dựng E-HSDT:                           Số điện thoại:

| STT | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Ký mã hiệu sản phẩm | Nhãn hiệu | Thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu | Hãng/ nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Phân loại | Số công bố tiêu chuẩn/ Số lưu hành (hoặc Số GPNK) | Mã dùng chung theo QĐ 5086/QĐ-BYT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ........ | …….. | ……… | Nhà thầu phải kê khai đầy đủ, cụ thể các mã hàng hóa dự thầu | …….. | ....... | ……. | …….. | …….. | …….. | …… |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung đã kê khai, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của E-HSMT và pháp luật về đấu thầu khi có sự sai khác so với tài liệu của cơ quan có chức năng và nhà sản xuất phát hành.

|  | .................., ngày.........tháng..........năm 20… Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

BẢNG YÊU CẦU KỸ THUẬT CHI TIẾT

| STT | Mã phần/lô | Tên phần | Danh mục | ĐVT | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2500398277 | Phần 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | PP2500398277 | Phần 1 | Bộ khớp háng bán phần Bipolar không xi măng phủ HA, chuôi <170mm | Bộ | 25 | Bao gồm: 1.Ổ cối: chất liệu thép không rỉ hoặc CoCr. kích thước từ 38mm trở lên; 2. Lớp lót bằng Polyethylene cao phân tử UHMWPE, cỡ chỏm từ (38mm - 59mm)±10%; 3. Chỏm khớp Chất liệu Cobalt-chromium, đường kính ≥22mm, có tối thiểu 3 cỡ; 4. Chuôi xương đùi chất liệu hợp kim Titan, thân phủ HA. Cổ côn 12/14. có ≥10 kích thước với chiều dài (125mm - 160mm)±10% |
| 2 | PP2500398278 | Phần 2 |  |  |  |  |
| 2.1 | PP2500398278 | Phần 2 | Bộ nong thận cho tán sỏi thận qua da đường hầm nhỏ | Bộ | 250 | Bao gồm: 1 kim chọc thận 18G, 01 dây dẫn đường kim loại đầu cong đường kính 0.032inch - 0.035 inch, 06 ống nong đồng trục từ 8Fr đến 18Fr, 01 vỏ ống nong 18Fr. |
| 3 | PP2500398279 | Phần 3 |  |  |  |  |
| 3.1 | PP2500398279 | Phần 3 | Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt trong | Cái | 25 | Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt trong: - Số lỗ khóa phần đầu nẹp: 3 lỗ, sử dụng vít khóa 3.5mm. - Thân nẹp sử dụng vít khóa đường kính 3.5 mm và vít vỏ 3.5 mm. - Có đủ các cỡ nẹp chiều dài từ 80 - 184 mm (± 0.5 mm) - Bề rộng lỗ nén ép: 4.5 ± 0.1 mm, Khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 13.0 ± 0.1 mm. Vật liệu Titan. |
| 3.2 | PP2500398279 | Phần 3 | Vít khóa loại tự taro đường kính 3.5 mm tương thích nẹp khóa đầu trên xương chày mặt trong | Cái | 190 | Vít khóa tự taro 3.5 mm: - Chiều dài từ 12mm-60 mm, bước tăng 2 mm, Đường kính ngoài 3.5mm ± 0.05 mm, Đường kính chân ren 2.9mm ± 0.05 mm. - Mũ vít: hình lục giác hoặc hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 1.7mm ± 0.1 mm, chiều dài rãnh vát 4.8mm ± 0.1 mm. - Vật liệu Titan. |
| 3.3 | PP2500398279 | Phần 3 | Vít vỏ loại tự taro đường kính 3.5 mm tương thích nẹp khóa đầu trên xương chày mặt trong | Cái | 20 | Vít vỏ (xương cứng) tự taro 3.5 mm: - Chiều dài từ 12mm-50 mm, bước tăng 2 mm, Đường kính ngoài 3.5mm ± 0.05 mm, Đường kính chân ren 2.5mm ± 0.05 mm. - Mũ vít: hình lục giác hoặc hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 1.5mm ± 0.1 mm, chiều dài rãnh vát 4.0mm ± 0.1 mm. - Vật liệu Titan. |
| 4 | PP2500398280 | Phần 4 |  |  |  |  |
| 4.1 | PP2500398280 | Phần 4 | Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài các cỡ | Cái | 60 | Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài: - Số lỗ khóa phần đầu nẹp: 5 lỗ, sử dụng vít khóa 5.0 mm - Thân nẹp sử dụng vít khóa đường kính 5.0 mm và vít vỏ 4.5 mm - Có đủ các cỡ nẹp chiều dài từ 123 - 283 mm (± 0.5 mm) - Bề rộng lỗ nén ép: 5.5 ± 0.1 mm, Khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 20.0 ± 0.1 mm. - Vật liệu Titan |
| 4.2 | PP2500398280 | Phần 4 | Vít khóa loại tự taro đường kính 5.0 mm tương thích nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài | Cái | 400 | Vít khóa tự taro 5.0 mm: - Chiều dài từ 12-50 mm, bước tăng 2 mm, từ 50-90 mm bước tăng 5 mm, Đường kính ngoài 5.0mm ± 0.05 mm, Đường kính chân ren 4.2 mm ± 0.05 mm. - Mũ vít: hình lục giác hoặc hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 2.5mm ± 0.1 mm, chiều dài rãnh vát 5.4mm ± 0.1 mm. - Vật liệu Titan |
| 4.3 | PP2500398280 | Phần 4 | Vít vỏ loại tự taro đường kính 4.5 mm tương thích nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài | Cái | 40 | Vít vỏ (xương cứng) tự taro 4.5 mm: - Chiều dài từ 12-80mm bước tăng 2 mm, Đường kính ngoài 4.5mm ± 0.05 mm, Đường kính chân ren 3.2mm ± 0.05 mm. - Mũ vít: hình lục giác hoặc hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 2.3mm ± 0.1 mm, chiều dài rãnh vát 4.5mm ± 0.1 mm. - Vật liệu Titan. |
| 5 | PP2500398281 | Phần 5 |  |  |  |  |
| 5.1 | PP2500398281 | Phần 5 | Bộ van dẫn lưu dịch não tủy | Bộ | 5 | Van có khóa chống thay đổi áp lực - Vỏ van bằng polysulfone trong suốt - Đường kính Van 16 mm±5%. - Có thể đọc trực tiếp áp lực Van thông qua phim X quang Phụ kiện kèm theo: - Dây thoát dịch não thất, dài ≥23 cm, đường kính trong 1.3 mm±5% đường kính ngoài 2.5 mm±5%. - Dây dẫn lưu xuống ổ bụng dài ≥110 cm; đường kính trong 1.1 mm±5% đường kính ngoài 2.5 mm±5% - Có bộ điều chỉnh áp lực. |
| 6 | PP2500398282 | Phần 6 |  |  |  |  |
| 6.1 | PP2500398282 | Phần 6 | Bộ dẫn lưu thận qua da | Cái | 100 | Gồm ống dẫn lưu chất liệu PU, nòng sắt và troca nhọn, có khóa các cỡ từ 8Fr - 14Fr |
| 7 | PP2500398283 | Phần 7 |  |  |  |  |
| 7.1 | PP2500398283 | Phần 7 | Vật liệu cầm máu tự tiêu trong phẫu thuật sọ não | Miếng | 500 | Chất liệu cellulose oxi hóa tái tổ hợp. - Dạng không dệt, ≥ 06 lớp, có cơ chế tự tiêu. - Có khả năng cầm máu mao mạch, tĩnh mạch, động mạch nhỏ. - Kích thước: (9.0cm x8.0cm)±10% - Tự tiêu 100% trong vòng ≤15 ngày. - Thời gian đạt được sự cầm máu ≤64s. |
| 8 | PP2500398284 | Phần 8 |  |  |  |  |
| 8.1 | PP2500398284 | Phần 8 | Dây dẫn đường ái nước dùng cho nội soi niệu đầu cong | Cái | 100 | Dây dẫn đường can thiệp nội soi niệu: đầu cong, mềm, lõi Nitinol; phủ Hydrophilic; dài ≥ 150cm. Đường kính 0.035inch 5±%,. Các cỡ. Vô trùng. |
| 9 | PP2500398285 | Phần 9 |  |  |  |  |
| 9.1 | PP2500398285 | Phần 9 | Đoạn mạch nhân tạo thẳng (6mm-8mm) | Cái | 10 | Cấu trúc hai lớp, chất liệu polymer tẩm gelatin bò. - Chiều dài ≥30cm; đường kính: trong khoảng 6mm tới 8mm. |
| 10 | PP2500398286 | Phần 10 |  |  |  |  |
| 10.1 | PP2500398286 | Phần 10 | Băng ghim gập góc dùng trong phẫu thuật nội soi phổi và tiêu hóa | Cái | 250 | Chất liệu titanium. - Chiều dài băng ghim: có tối thiểu 2 loại: 45mm và 60mm; - 3 hàng ghim chiều cao so le. - Lần lượt từ ngoài vào trong: chiều cao ghim mở trong khoảng (4mm; 3.5mm; 3mm)±5%; Chiều cao ghim đóng trong khoảng (1.75mm-1.5mm-1.25mm)±5%; Độ dày mô sau đóng trong khoảng 1.5mm tới 2.25mm. Băng ghim tương thích dụng cụ khâu cắt dùng cho mổ nội soi phổi và tiêu hóa. |
| 10.2 | PP2500398286 | Phần 10 | Dụng cụ khâu cắt dùng cho mổ nội soi phổi và tiêu hóa | Cái | 30 | Dụng cụ cắt khâu nối cong dùng trong phẫu thuật nội soi, - Trục có tối thiểu 2 loại: dài 16cm và dài 26cm; - Có khả năng gập góc tối đa 45 độ mỗi bên, với tối thiểu 05 điểm gập góc cố định mỗi bên. Có thanh gạt điều chỉnh vị trí góc gập trên thân. - Có chỉ thị báo lắp nối không đúng. |
| 11 | PP2500398287 | Phần 11 |  |  |  |  |
| 11.1 | PP2500398287 | Phần 11 | Miếng vá van tim | Cái | 10 | Chất liệu: màng ngoài tim bò Kích thước: (10cm x 15cm)±10% Được xử lý chống vôi hóa Một mặt nhẵn chống dính tạng. Bảo quản trong dung dịch. |
| 12 | PP2500398288 | Phần 12 |  |  |  |  |
| 12.1 | PP2500398288 | Phần 12 | Đinh kirschner | Cái | 1.500 | Đinh Kirschner 2 đầu nhọn. Đường kính các cỡ từ 1.0mm đến 3.0mm, dài các cỡ trong khoảng từ 150mm đến 300mm. Chất liệu thép không gỉ. |