CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT1

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Thông tin chung:

- Tên dự án: Đường giao thông kết hợp đê bao ngăn mặn liên huyện Mỏ Cày Nam - Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

- Gói thầu: Thi công xây dựng hạng mục chiếu sáng và đảm bảo an toàn giao thông.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long.

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương bố trí thực hiện dự án từ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 260.000 triệu đồng và ngân sách địa phương đối ứng là 5.000 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: 60 ngày.

- Địa điểm xây dựng: xã Thành Thới, xã Hương Mỹ, xã Đại Điền, xã Quới Điền, xã Thạnh Phú, tỉnh Vĩnh Long.

2. Phạm vi công việc của gói thầu:

- Lắp đặt 139 bộ đèn chiếu sáng với công suất mỗi đèn 80W. Trụ đèn bằng thép mạ kẽm, cao 6m, cần 2m và vươn xa 1,5m. Trong đó: 127 bộ đèn sử dụng điện lưới; 12 bộ đèn sử dụng năng lượng mặt trời.

- Lắp đặt đèn cảnh báo giao thông tại 05 vị trí. Trụ đèn bằng thép mạ kẽm cao 3,9m, sử dụng bóng đèn chớp vàng D300.

- Sơn gờ giảm tốc tại 05 vị trí có bố trí đèn cảnh báo giao thông (sơn gờ giảm tốc dày 6mm bằng sơn dẻo nhiệt theo TCVN 8791:2011; hình thức bố trí gờ giảm tốc theo TCCS 34:2020/TCĐBVN): trên tuyến đường chính mỗi hướng bố trí 3 cụm sơn gờ (cụm 7 vạch, cụm 6 vạch, cụm 5 vạch); các tuyến đường tẻ bố trí 2 cụm sơn gồ (cụm 7 vạch, cụm 5 vạch).

- Nguồn điện chiếu sáng: lấy từ nguồn điện hạ thế trong khu vực.

- Cung cấp lắp đặt biển báo theo qui định.

(Chi tiết xem trên hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt đính kèm)

3. Thời hạn hoàn thành: Tối đa 60 ngày.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: Tối đa 60 ngày.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật2

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

Theo hồ sơ thiết kế được duyệt và các tiêu chuẩn hiện hành.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

- Các biện pháp công nghệ thi công được chọn cho từng loại công việc.

- Tính số công cho từng dây chuyền công việc.

- Thể hiện rõ nguồn vật tư cho kết cấu công trình, các chứng chỉ thí nghiệm chứng minh chất lượng vật liệu.

- Sơ đồ tổ chức hiện trường, bản vẽ tổng thể tổ chức thi công.

- Các bản vẽ thiết kế sơ bộ các bước thi công, các bản vẽ đặc trưng các công nghệ thi công hoặc các kết cấu chủ yếu, quan trọng của công trình tạm phục vụ thi công.

- Phương pháp bảo đảm chất lượng thi công công trình.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị;

- Vật tư, thiết bị đưa vào xây lắp công trình phải có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. Nhà thầu phải nêu rõ xuất xứ của vật tư, thiết bị; ký mã hiệu, nhãn mác (nếu có) của sản phẩm.

- Chi tiết các loại vật liệu theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

- Tất cả các loại vật tư thi công đều phải có phiếu kiểm nghiệm và mẫu thử phải có xác nhận của tư vấn giám sát trước khi đưa vào thi công. Công tác thí nghiệm phải tuân thủ các “Quy phạm kỹ thuật”.

- Nhà thầu gửi kèm biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thí nghiệm độc lập trên vật tư, thiết bị do nhà thầu cung cấp cho gói thầu phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu.

- Đối với vật tư: đèn đường Led công suất 80W, đèn năng lượng mặt trời 80W: Tài liệu chứng minh sản phẩm đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng, quản lý môi trường của nhà cung cấp sản phẩm còn hiệu lực; có chứng nhận hợp chuẩn cho đèn LED chiếu sáng đường phố theo TCVN 7722-2-3:2019; có quyết định của Bộ Công Thương về việc công bố hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng cho sản phẩm đèn LED (có ghi rõ model và hiệu suất của bộ đèn); chíp LED: có nguồn gốc thương hiệu đáp ứng theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế, nhà sản xuất đèn led 80W, đèn năng lượng mặt trời 80W.

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: Phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường trong Hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt.

8. Yêu cầu về an toàn lao động; an toàn giao thông;

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;

12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.

Các vấn đề liên quan đến yêu cầu kỹ thuật, chất lượng công trình, đề nghị nhà thầu nghiên cứu kỹ trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt.

IV. Các bản vẽ

Các bản vẽ đính kèm theo E-HSMT

1 Kèm theo hồ sơ thiết kế.

2 Trường hợp hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật đã được lập riêng thì dẫn chiếu đến hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật.