## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: “Gói thầu số 01: Mua sắm thiết bị, vật tư bảo đảm kỹ thuật thông tin VTĐ và nguồn điện”

- Địa điểm thực hiện: Phường Hải An, TP Hải Phòng.

- Nguồn vốn: NSNN.

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng, 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Toàn bộ thiết bị, vật tư hàng hóa cung cấp phải mới 100%, được sản xuất từ năm 2024 trở về sau, hàng hóa có nhãn mác, ký mã hiệu sản phẩm rõ ràng và đảm bảo theo quy định hiện hành, đầy đủ tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa.

- Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất/phân phối.

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

Nhà thầu phải chào hàng hóa có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng đáp ứng, tương đương (cùng chủng loại, công nghệ, thông số, chỉ tiêu kỹ thuật...)  hoặc vượt trội so với yêu cầu về thông số và chỉ tiêu kỹ thuật dưới đây. Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu, yếu tố kỹ thuật... nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu.

| Hạng mục số | Tên hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ắc quy VISION 12V-100Ah (6FM 100E-X) hoặc tương đương | - Loại ắc quy: Khô, kín khí, không cần bảo dưỡng. Sử dụng Công nghệ AGM - Điện áp: 12VDC - Số cell: 6 - Dòng xả cực đại: 0,9 KA (5s) - Dòng nạp cực đại: 30 A. - Dung lượng: 100Ah |
| 2 | Ắc quy VISION 12V-200Ah (6FM200SE-X) hoặc tương đương | - Loại ắc quy: Khô, kín khí, không cần bảo dưỡng. Sử dụng Công nghệ AGM - Điện áp: 12VDC - Dòng xả cực đại: 1 KA (5s) - Dòng nạp cực đại: 60A. - Dung lượng: 200Ah |
| 3 | Thiết bị cắt lọc sét, cắt điện áp cao AC Protector Proline 1.20 hoặc tương đương | - Điện áp danh định: 220-240 VAC - Dòng tải danh định: 20A - Thời gian trễ ≤ 200 µs - Bảo vệ quá tải: 32A - Điện áp cắt: 200-300VAC - Điện áp ch đựng: 600VAC - Cường độ dòng xung sét max: 50KA - Chỉ thị: đồng hồ báo |
| 4 | Chống sét thuê bao K5-110 hoặc tương đương | - Chống sét 3 tiếp điểm - Bảo vệ 10 thuê bao điện thoại - Chống sét dòng đến 10 KVA |
| 5 | Chống sét thuê bao K5-170 hoặc tương đương | - Chống sét 3 tiếp điểm - Bảo vệ 10 thuê bao điện thoại - Chống sét dòng đến 15 KVA |
| 6 | Chống sét luồng ESP-K10 hoặc tương đương | - Chống sét 3 tiếp điểm - Bảo vệ luồng E1 tổng đài |
| 7 | Cọc đồng D16 dài 2,4m | - Tiêu chuẩn: Cọc tiếp địa chống sét đạt chuẩn UL 467, BS 6671, BS 8430,... - Vật liệu: đồng. - Kích thước: Dài L=2.4m, Đường kính D16 (phi 16). |
| 8 | Dây tiếp địa M70 | - Chất liệu: Đồng - Số lõi: 1 - Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 2 |
| 9 | Dây điện PVC 2x6mm | - Ruột dẫn: Đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ. - Số lõi: 2 lõi VCTF 2x6.0 (Cu/PVC/PVC) - Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 5, cấp 6. - Vỏ: được làm bằng nhựa PVC dẻo chuyên dụng với tính đàn hồi cao - Điện áp danh định: 300/500V |
| 10 | Dây điện PVC 2x1,5mm | - Ruột dẫn: Đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ. - Số lõi: 2 lõi VCTF 2x1,5 (Cu/PVC/PVC) - Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 5, cấp 6. - Vỏ: được làm bằng nhựa PVC dẻo chuyên dụng với tính đàn hồi cao - Điện áp danh định: 300/500V |
| 11 | Dây điện PVC 1x4mm | - Ruột dẫn: Đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ. - Số lõi: 2 lõi VCTF 2x4.0 (Cu/PVC/PVC) - Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 5, cấp 6. - Vỏ: được làm bằng nhựa PVC dẻo chuyên dụng với tính đàn hồi cao - Điện áp danh định: 300/500V |

1.3. Yêu cầu về hỗ trợ kỹ thuật

- Hỗ trợ trong quá trình sử dụng, xử lý các sự cố liên quan.

- Thời gian hỗ trợ trong thời gian bảo hành là 08 giờ/ngày, 07 ngày/tuần, thời gian có mặt là 12 giờ sau khi nhận được thông báo của chủ đầu tư. Kênh tiếp nhận thông báo và hỗ trợ: điện thoại, email, hỗ trợ trực tiếp tại địa điểm sử dụng. Yêu cầu nhà thầu cung cấp thông tin liên hệ theo các kênh đã quy định.

1.4. Thời gian giao hàng và thực hiện công việc: từ 5 - 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

1.5. Địa điểm giao hàng/triển khai: Phường Hải An, TP Hải Phòng.