Chương V - Yêu cầu kỹ thuật
I. Giời thiều về Gói thầu
1. Tên gói thầu số:2025-TMP-CT-06. 07 Sửa chữa kho cơ khí, kho thiết bị và hàng lang công trình 109m;
2. Địa điểm: Khu 5, phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai.

3. Phạm vi công việc của gói thầu
Sửa chữa các hạng mục hoàn thiện cho kho thiết bị điện, kho cơ khí và sàn hành lang gian máy (Tháo dỡ nền gạch, cán nền, cạo lớp sơn cũ, bả matit, sơn nước, lát gạch nền, lát sàn gỗ, sơn Epoxy sàn gian máy…) 

4. Thời hạn thực hiện gói thầu: 45 ngày.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi ký Biên bản nghiệm thu hoàn thành 45 ngày.

III. Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật

1.  Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình
Nhà thầu phải cam kết chấp hành các quy định luật pháp liên quan đến việc tổ chức thực hiện khối lượng trong Hợp đồng. Các điều luật và quy định sau đây phải tuân theo: 

     - Bộ Luật Dân sự ngày 24/11/2015;

- Bộ Luật Lao động ngày 20/11/2019;

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

- Nghị định số 214/2054/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
- Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ Về quản lý vật liệu xây dựng;

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

- Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30/6/2023 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;

- Các Quy định hiện hành về bảo hộ lao động, trật tự an toàn giao thông đô thị, bảo vệ môi trường và các văn bản có liên quan khác;

- Các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật áp dụng trong xây lắp:

	* Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công
	TCVN 4252:2012

	* Tổ chức thi công
	TCVN 4055-2012

	* Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4314-2022

	* Xi măng Pooclăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 6260:2020

	* Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu – Phần 1: Công tác lát và láng trong xây dựng 
	TCVN 9377-1:2012

	* Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát trong xây dựng
	TCVN 9377-2:2012

	* Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
	TCVN 5308-1991

	* Tiếng ồn - Mức cho phép tại các vị trí lao động
	TCVN 3985-1985


2. Yêu cầu về mặt kỹ thuật/ chỉ dẫn kỹ thuật
2.1. Yêu cầu chung
Nhà thầu phải đảm bảo thi công công trình đúng với hồ sơ bản vẽ thiết kế được giao, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng, khối lượng, các quy định trong E-HSMT và bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công.

- Nhà thầu phải lập biện pháp quản lý chất lượng, biện pháp đảm bảo tiến độ, biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an ninh công trường, phòng chống cháy nổ và vệ sinh công trường. 

- Về kỹ thuật, chất lượng vật tư chào thầu theo yêu cầu của E-HSMT: Nhà thầu phải ghi rõ xuất xứ, chủng loại nguồn gốc vật liệu sử dụng trong công tác xây lắp của công trình.

- Nhà thầu cam kết đảm bảo thi công đúng tiến độ, tuân thủ các quy trình, quy phạm hiện hành của Nhà nước.

- Nhà thầu phải lập tiến độ thi công công trình với thời gian hoàn thành không quá thời gian quy định trong E-HSMT. Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong E-HSDT được chấp thuận.

- Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của công trình và theo chỉ dẫn của cán bộ giám sát với mọi vấn đề nêu hay không nêu trong hợp đồng.

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành công trình.

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công xây dựng công trình kể từ ngày khởi công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình.

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với công trình (công trình hiện hữu và công trình đang thi công), người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì nhà thầu phải hoàn chịu trách nhiệm, và tự sửa chữa, khắc phục, bồi thường bằng chính kinh phí của mình.

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường trong thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình.

- Cung cấp danh sách cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật lành nghề có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của nhà thầu theo hợp đồng.

- Nếu chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên của nhà thầu mà theo ý kiến của chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở công trường nữa và phải có người thay thế.

- Nhà thầu phải báo cáo chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình
2.2.  Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát
Nhà thầu trình bày Sơ đồ tổ chức thi công, Quy trình giám sát thi công nội bộ Nhà thầu trên công trường đính kèm theo E-HSDT; trong đó Sơ đồ tổ chức thi công của nhà thầu phải thể hiện rõ ràng, với đầy đủ các chức danh chủ chốt theo quy định tại Bảng số 02, Khoản a, Điểm 2.2, Mục 2, Chương III E-HSMT và các chức danh liên quan khác,…đảm bảo nhân sự để triển khai thi công; đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về tổ chức thi công quy định tại Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật, Thuyết minh thiết kế kỹ thuật thi công và các quy định pháp luật hiện hành.
3. Yêu cầu chuẩn bị trước khi thi công
Trước khi triển khai thi công, nhà thầu phải thực hiện các nội dung công việc sau:

· Nhận bàn giao mặt bằng thi công, đường thi công, vị trí công trình phụ trợ...
· Tổ chức thực hiện các yêu cầu, điều kiện vệ sinh an toàn tiêu thoát nước, phòng chống cháy nổ vệ sinh môi trường, bảo vệ khu vực thi công.

· Tổ chức nơi ăn, chỗ ở cho cán bộ công nhân, phải có nơi làm việc cho ban chỉ huy công trình. Phải có biển báo biển chỉ dẫn. Đăng ký hộ khẩu tạm trú với chính quyền địa phương.

4.  Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật liệu do nhà thầu cung cấp
4.1. Yêu cầu chung
- Tất cả các loại vật tư, vật liệu dùng cho công trình Nhà thầu phải đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu của E-HSMT và hồ sơ thiết kế thi công công trình đã được phê duyệt và tuân thủ các quy phạm tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc xuất xứ các loại vật tư, vật liệu dùng cho công trình do Nhà thầu cung cấp đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật nêu trong thiết kế bản vẽ thi công công trình đã được phê duyệt và tuân thủ các quy phạm tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành (Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp bằng chứng về xuất xứ của vật tư). Nếu các loại vật tư, vật liệu giao đến hiện trường không phù hợp với chủng loại và chất lượng vật liệu như đã yêu cầu trong E-HSMT thì phần vật tư, vật liệu đó nhà thầu phải vận chuyển ra khỏi công trường trong vòng 24 giờ đồng hồ, trừ khi có những ý kiến khác bằng văn bản của chủ đầu tư, và mọi chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

- Nhà thầu phải đệ trình đầy đủ các chứng chỉ chất lượng, các kết quả thí nghiệm, kiểm định kiểm tra chất lượng cần thiết của nguyên vật liệu. Các chứng chỉ và kết quả thí nghiệm, kiểm định chất lượng này là các tài liệu bắt buộc cần thiết trong hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán và bàn giao công trình. Số lượng, chủng loại, quy cách của các chứng chỉ, chất lượng hồ sơ kỹ thuật, kết quả thí nghiệm, kiểm định kiểm tra phải phù hợp với các quy định trong các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn và chứng nhận sự phù hợp với chất lượng công trình xây dựng.
4.2. Yêu cầu cụ thể
- Danh mục vật tư chính sử dụng cho công trình:

	STT
	Tên vật liệu
	Tiêu chuẩn
	Ghi chú


	1
	Ximăng PCB 40
	TCVN 6260 : 2020
	Chất lượng, đặc tính kỹ thuật tương đương Xi măng Hà Tiên 1 PCB 40, Holcim (đóng bao)  

	2
	Cát vàng
	TCVN 7570:2006
	Đồng Nai, Cát Tiên hoặc tương đương

	3
	Bột bả
	Loại chống rêu mốc, và chống nứt
	Kova hoặc tương đương

	4
	Sơn nước (lót)
	Thành phần cấu tạo sơn là nhựa gốc Acrylic, bột khoáng, phụ gia và nước TCVN 8791:2011
	Kova hoặc tương đương

	5
	Sơn nướctrong nhà (phủ)
	Thành phần cấu tạo sơn là nhựa gốc Acrylic, bột khoáng, phụ gia và nước TCVN 8791:2011
	Kova hoặc tương đương

	6
	Sơn EPoxy 2 thành phần
	TCVN 9014:2011
	
Sơn Nishu Epoxy EF hoặc tương đương

	7
	Đá granít tự nhiên
	TCVN 4732:2016
	


4.3. Yêu cầu chi tiết về vật liệu
Trước khi thi công phải tập kết vật liệu lấy mẫu thí nghiệm tại hiện trường (Đơn vị thí nghiệm phải có phòng hợp chuẩn) nếu thí nghiệm đạt tiêu chuẩn thì mới tiến hành nghiệm thu vật liệu để đưa vào sử dụng. Không chấp nhận kết quả thí nghiệm mẫu gửi.

4.3.1. Xi măng
a) Giao nhận
· Xi măng do nhà sản xuất đã được duyệt cung cấp. Mỗi lần gửi hàng, nhà thầu phải cung cấp 1 bản copy của hóa đơn thương mại cho biết khối lượng mỗi loại được giao, số bao hoặc số lượng tính theo đơn vị khác, nếu có, cùng với địa chỉ của nhà sản xuất và giấy chứng nhận của nhà sản xuất về thử nghiệm do nhà sản xuất thực hiện trên 1 mẻ trộn hoặc nhiều mẻ trộn.

· Xi măng được vận chuyển tới công trình thành đống rời hay trong những bao giấy nhiều lớp. Khi xi măng được vận chuyển và cất giữ thành đống rời. Nhà thầu phải bảo đảm là xi măng không bị lẫn các vật lạ và không bị ẩm.

b) Bảo quản
· Ngay khi đưa tới công trường, xi măng phải được bảo quản và phải được sắp xếp sao cho dễ dàng kiểm tra và nhận dạng.

· Xi măng đã lưu kho ở công trường hơn 90 ngày phải lấy mẫu thí nghiệm nếu kết quả thí nghiệm không đạt yêu cầu thì xi măng ấy phải bị loại bỏ.

· Không được phép lưu giữ xi măng trên nền đất trong mọi trường hợp.
· Khi một bao hoặc thùng chứa xi măng được mở, thì xi măng phải được sử dụng hết và không được lưu trữ trong bao hoặc thùng chứa đang mở dở dang.

· Xi măng rời hoặc tràn ra sàn nhà sẽ không được dùng trong công trình. Xi măng rời sẽ được cất giữ trong các xilô kín hơi và không quá 4 tháng.

· Xi măng có chất lượng khác nhau phải được chứa trong các khu vực riêng biệt của nhà kho, hoặc trong các xilô riêng biệt, tùy theo xuất xứ hoặc loại của nó.

· Xi măng phải không bị vón cục cũng như không bị biến đổi trong khi sử dụng. Xi măng cũ hay không còn thích hợp phải bỏ đi và phải di chuyển ngay khỏi công trường.
4.3.2. Cốt liệu mịn (cát)
· Cát phải sạch, bền, cứng, rắn chắc, không bị phong hóa, không có những mảnh vụn của đá, và không bị bọc phủ đất sét, chất hữu cơ hay các chất vô ích khác.

· Lượng tối đa của chất có hại trong cát không được vượt quá 5% tính theo trọng lượng. Việc thí nghiệm kiểm tra chất lượng cát tiến hành theo các tiêu chuẩn Việt Nam.

Nhà thầu phải hết sức thận trọng khi thực hiện các thao tác vận chuyển, rửa và sàng để tránh bị nhiễm bẩn.

4.3.3. Cốt liệu lớn (đá dăm)
· Đá dăm dùng để đổ bê tông được khai thác từ mỏ. Đá dăm để đổ bê tông phải đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 7570-2006.

· Khi sử dụng các loại cốt liệu lớn này phải đảm bảo chất lượng theo Quy định của tiêu chuẩn TCVN 7570-2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật, ngoài yêu cầu của cốt liệu có kích thước phù hợp với những quy định sau:
· Đối với bản, kích thước hạt lớn nhất không được > 1/2 chiều dày bản.
· Đối với các kết cấu BTCT, kích thước hạt lớn nhất không được > 3/4 khoảng cách nhỏ nhất giữa các thanh cốt thép và 1/3 chiều dày nhỏ nhất của công trình .

· Đối với công trình thi công bằng cốp pha trượt, kích thước hạt lớn nhất không quá
· 1/10 kích thước cạnh nhỏ nhất theo mặt cắt ngang của kết cấu.
· Khi dùng máy trộn bê tông có thể tích lớn hơn 0,8 m3, kích thước của đá dăm và sỏi không vượt quá 120 mm. Khi dùng máy trộn bê tông có thể tích nhỏ hơn 0,8 m3, kích thước của đá dăm và sỏi không vượt quá 80 mm.

· Khi đổ bê tông bằng ống vòi voi, kích thước hạt lớn nhất không được lớn hơn 1/3 chỗ nhỏ của đường kính ống.

5. Yêu cầu về biện pháp thi công, lắp đặt
Nhà thầu phải lập chi tiết biện pháp, trình tự thi công xây dựng cho công trình phù hợp với tiến độ yêu cầu của E-HSMT.

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ
· Nhà thầu phải có biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công. Công nhân sử dụng thiết bị cơ giới phục vụ thi công phải có bằng cấp, không hút thuốc khi vào các khu vực làm việc trong Nhà máy.

· Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước cùng các phí tổn về việc không đảm bảo an toàn, cháy nổ trên công trường.

· Tại những vị trí nguy hiểm nhà thầu phải có biển báo, cắm cờ hiệu, rào chắn.
· Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn trong việc xây dựng hệ thống an toàn thi công, an toàn giao thông, hệ thống phòng chống cháy nổ trên công trường của mình và trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước về việc xảy ra tai nạn.

· Nhà thầu phải xây dựng phương án và các quy định hiện hành về an toàn phòng, chống cháy, nổ trong quá trình thi công.

· Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về thiết kế, xây dựng và bảo dưỡng các khu phụ trợ. Các kho chứa thiết bị, máy móc và vật liệu phải được thông gió tốt, không bị ẩm ướt. Nhiên liệu phải được chứa trong các bể ngầm dưới đất và các khu vực này phải được bảo vệ nghiêm ngặt. Các bể chứa nhiên liệu phải được đặt trong hố cát với chiều sâu tối thiểu là 0,5m và Nhà thầu phải lập các biện pháp khắc phục cần thiết trong trường hợp xảy ra sự cố.

· Nhà thầu phải thành lập một hệ thống bảo vệ hữu hiệu hoạt động 24/24 giờ tại tất cả các khu vực của công trường, kiểm soát chặt chẽ người và xe, máy ra vào các khu vực.

· Nhà thầu có trách nhiệm lập các qui trình sơ tán khẩn cấp tại từng khu vực công tác, tiến hành tổ chức, huấn luyện và trang bị cho các đội cứu hộ. Các dụng cụ y tế và thuốc men cần thiết để sơ cứu phải có sẵn tại hiện trường.

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường
· Nhà thầu phải tự khảo sát địa điểm xây dựng để nghiên cứu, đánh giá hiện trạng công trình, mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, đường thi công dẫn vào công trình, các công trình lân cận và các yếu tố liên quan ảnh hưởng đến việc thi công. Để sau này nhà thầu không được đòi hỏi thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công trường và công trình gây nên.

· Nhà thầu thi công vừa phải đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và đảm bảo cảnh quan môi trường sinh thái trong khu vực.

· Nhà thầu phải có kế hoạch cung cấp tất cả về: kho tàng, lán trại, nơi làm việc bộ máy kỹ thuật và chỉ huy công trường, trang bị máy vi tính cho công tác làm hồ sơ, các biên bản nghiệm thu… phục vụ cho công tác thi công của đơn vị mình để hoàn thành công việc thi công ngoài hiện trường và phải đảm bảo các yếu tố cần thiết sau:

+ Sử dụng các biện pháp hợp lý để đảm bảo môi trường thi công, đảm bảo các quy tắc quản lý về môi trường; không làm ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của khu vực lân cận, không để bụi bột bã, bụi nền epoxy bay vào các thiết bị điện.
+ Khi vận chuyển đất hoặc các vật liệu thải đi đổ cũng như vận chuyển vật liệu đến công trường thì xe phải có che chắn, phải đúng loại xe đạt chuẩn, đảm bảo vệ sinh môi trường khi vận chuyển.

+ Phải có hàng rào che chắn, ngăn cách khu vực thi công với bên ngoài.
· Nhà thầu có trách nhiệm thu dọn, làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng. Tất cả các máy móc, vật tư thiết bị, các nguyên vật liệu và đất thừa còn dư kể cả lều, lán, chất thải sinh ra trong thi công và sinh hoạt phải được dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan chung của khu vực. Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi được chủ đầu tư xác nhận và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu 1 ngày.

8. Yêu cầu về an toàn lao động
· An toàn tuyệt đối cho con người, thiết bị và công trình là yêu cầu hàng đầu của Chủ đầu tư đối với Nhà thầu.

· Trong quá trình thi công các đơn vị thi công phải tuân thủ các quy định về kỹ thuật an toàn trong xây dựng công trình và các quy định hiện hành an toàn lao động khác của nhà nước.

· Nhà thầu phải có phương án, biện pháp đảo bảo an toàn thi công, chỉ định ít nhất một cán bộ chỉ đạo giám sát an toàn cho công trình và bố trí đầy đủ giám sát an toàn cho từng nhóm, từng tổ công tác tại hiện trường. Nhà thầu đặc biệt quan tâm công tác thi công hạng mục trong Nhà máy Thuỷ điện. Để đảm bảo an toàn trong lao động, tuyệt đối không để xảy ra tai nạn trong quá trình thi công.

· Cán bộ chỉ đạo giám sát an toàn và người giám sát an toàn phải thông thạo tất cả các qui trình kỹ thuật an toàn cũng như các phương tiện khác để tránh rủi ro tại nơi thực hiện công việc trong hợp đồng.

· Tất cả các công nhân, các nhóm phải thực hiện các công việc trong hợp đồng đều phải được huấn luyện, hướng dẫn đầy đủ các qui trình, qui định về xây dựng, kỹ thuật an toàn điện....

· Trong quá trình thi công phải tuân thủ các qui định về kỹ thuật an toàn trong xây dựng công trình của nhà nước ban hành, Nhà thầu chịu trách nhiệm:

· Tổ chức thực hiện đầy đủ thủ tục cho phép làm việc, qui định giám sát an toàn trong lúc làm việc, thủ tục nghỉ giải lao, kết thúc công tác và bàn giao,... đúng qui trình kỹ thuật an toàn trong xây dựng hiện hành.

· Tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn trong quá trình thi công để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị và công trình. Chỉ được làm việc trong các khu vực được Chủ đầu tư quy định. Không được di chuyển đến các vị trí khác mà chưa được Giám sát thi công cho phép.
· Nghiêm chỉnh tổ chức thực hiện các biện pháp thi công theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại công tác trong qui trình thi công.

· Tuân thủ đúng các chế độ bảo hiểm về tai nạn an toàn lao động gây ra thiệt hại cho người và tài sản.

· Nhà thầu không được phép cho bất kỳ người không có trách nhiệm nào vào công trường và giao cho chỉ huy công trường kiểm tra, giám sát người ra vào trên công trường. Tất cả nhân viên của nhà thầu phải được trang bị bảo hộ lao động theo qui định.

· Nhà thầu có trách nhiệm lập các quy trình sơ tán khẩn cấp tại từng khu vực công tác, tiến hành tổ chức huấn luyện và trang bị cho các đội cứu hộ. Các dụng cụ y tế và thuốc men cần thiết để sơ cứu phải có sẵn tại công trường.

· Đảm bảo nội quy an toàn lao động và an ninh khu vực.
· Tuân thủ các yêu cầu về an ninh, bảo vệ của Công ty trên hiện trường.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị thi công
Nhà thầu phải thuyết minh và lập biểu đồ biện pháp huy động nhân lực, máy móc, thiết bị thi công phù hợp với tiến độ đề ra.

10. Yêu cầu về biện pháp kỹ thuật thi công, tổ chức thi công tổng thể và chi tiết
  10.1. Yêu cầu về biện pháp kỹ thuật thi công, tổ chức thi công tổng thể

a) Yêu cầu chung
Nhà thầu cần đệ trình các chứng nhận về kinh nghiệm thi công khi có yêu cầu.
·  Nhà thầu cần chuẩn bị lao động, vật liệu, máy móc, thiết bị, nhà kho, v.v… cần thiết cho các công việc:

+ Thi công các hạng mục công trình theo qui định trong hồ sơ thiết kế.
+ Đảm bảo điện nước khi thi công và không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
· Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi biện pháp an toàn và tai nạn lao động xảy ra (nếu có) trong giai đoạn chuẩn bị và thi công cho đến khi nghiệm thu bàn giao công trình.
· Nhà thầu phải đảm bảo sự điều phối về tiến độ của các hạng mục trong công trình. Thông báo kịp thời cho Chủ đầu tư những vướng mắc để cùng giải quyết.

b) Mặt bằng công trường
· Nhà thầu phải xem xét, khảo sát địa điểm xây dựng để nghiên cứu, đánh giá hiện trạng của mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, bãi tập kết vật liệu, vị trí và địa điểm dựng lán trại; thông tin về nguồn điện, nước; các công trình lân cận và các yếu tố khác liên quan, ảnh hưởng đến công tác thi công, sau này không được đòi hỏi thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công trường gây nên.

· Chủ đầu tư không giải quyết những khiếu nại của nhà thầu do thiếu tìm hiểu trước hoặc không tuân theo điều kiện này.

· Nhà thầu phải đảm bảo và bồi thường các thiệt hại gây ra trong quá trình thi công cho phía thứ ba, hoặc tai nạn của người lao động, các hư hại phương tiện vận tải hay bất kỳ thiệt hại nào (kể cả việc lún, nứt, hư hỏng công trình bên cạnh,…) về người và của cho Chủ đầu tư hoặc đối tượng bị hại.

c) Thiết bị và nhân lực
· Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các thiết bị và nhân lực cũng như bảo hộ, an toàn cần thiết cho thi công.

· Trước khi hợp đồng có hiệu lực, Nhà thầu phải đệ trình cho Chủ đầu tư đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thi công, bao gồm cả công tác tập trung số lượng đ) Công tác thu dọn và vệ sinh sau khi thi công

· Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng, dỡ bỏ từng phần thiết bị, phương tiện trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành công việc, kể cả các lều lán không cần thiết, đảm bảo tổng thể mặt bằng công trình đáp ứng đúng bản vẽ thiết kế. Nhà thầu có trách nhiệm trong việc vận chuyển và thoả thuận với địa phương về nơi đổ vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong quá trình thi công, không gây ảnh hưởng đến môi trường chung. Việc thực hiện dọn sạch mặt bằng phải được thực hiện trước (tối thiểu 03 ngày) khi bắt đầu tiến hành nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

d) Bản vẽ hoàn công
· Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ các bản vẽ hoàn công trong từng giai đoạn thi công các hạng mục và nộp cho Chủ đầu tư để phục vụ công tác nghiệm thu. Sau khi kết thúc công trình, Nhà thầu phải đệ trình bản vẽ hoàn công; bản vẽ hoàn công công trình phải có đầy đủ các nội dung như thực tế đã thi công được Chủ đầu tư chấp thuận. Bản vẽ hoàn công công trình được lập thành 06 bộ; nhà thầu giữ 01 bộ và Chủ đầu tư giữ 05 bộ.

10.2. Công tác sơn
10.2.1.
Yêu cầu chung

Sẽ cần dùng một số lượng tương xứng công nhân có tay nghề, những người đã được đào tạo và có kinh nghiệm trong các nghề cần thiết và những người thành thạo với các yêu cầu và các phương pháp quy định, để thực hiện đúng cách công việc của Phần này.

10.2.2.
Lựa chọn loại sơn

Nhà thầu phải đệ trình 3 màu sơn dự kiến cùng với một bản mô tả về mã số của màu sơn, thành phần và các khuyến nghị của nhà sản xuất về việc chuẩn bị bề mặt để sơn và phương pháp áp dụng và điều kiện phơi khô của mỗi loại sơn, theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

Đối với mỗi loại sơn, cần sơn thử các diện tích không nhỏ hơn 1,50 x 1,50 m, mỗi diện tích cho mỗi màu sơn và mỗi loại bề mặt theo yêu cầu hoặc theo hướng dẫn của Chủ đầu tư.

Nếu được Chủ đầu tư chấp nhận, các diện tích mẫu này sẽ được dùng như các tiêu chuẩn tham khảo tối thiểu cho việc sơn đại trà.

10.2.3.
Bảo quản

1.
Các nguyên vật liệu sơn cần được chuyển trong những thùng có dán nhãn nguyên si, ghi rõ tên nhà sản xuất, loại sơn, tên nhãn hiệu, dấu hiệu về màu sắc và các hướng dẫn về cách pha trộn và/hoặc gia giảm.

2.
Tất cả mọi loại sơn và các nguyên vật liệu kèm theo cần được bảo quản trong kho kín, khô ráo, có thông gió và được bảo vệ thích hợp chống lại nhiệt độ cao. Bất cứ loại sơn nào mà, theo ý kiến của Chủ đầu tư, là không ở trong các điều kiện nguyên si theo các điều kiện kỹ thuật của nhà sản xuất, thì Nhà thầu sẽ phải đổi lại, mọi phí tổn Nhà thầu phải chịu.

3.
Các biện pháp phòng ngừa cần được áp dụng để phòng chống hỏa hoạn do rủi ro và do việc tự bốc cháy.

10.2.4.
Công tác chuẩn bị để thi công

1.
Các bề mặt sẽ sơn cần phải làm sạch trước khi sơn hoặc qua các xử lý bề mặt. Cần phải làm sạch mọi chất dầu, mỡ, bẩn, rỉ, các vật liệu rời lẻ và các chất ngoại lai khác.

2.
Không một việc sơn phủ nào được bắt đầu trước khi các bề mặt được chuẩn bị, hoặc được chuẩn bị bằng cách không giống cách thức chuẩn bị đã được Kỹ sư chấp nhận.

3.
Việc làm sạch và việc sơn cần được dự kiến sao cho bụi hoặc bẩn của quá trình làm sạch sẽ không rơi lên những bề mặt mới sơn còn ướt.

4.
Khi cần, những chỗ không hoàn chỉnh hoặc các hố hốc trên các bề mặt cần được chét đầy hoặc tẩy xóa sạch theo một cách thức được chấp nhận

5.
Các dụng cụ kim loại, các thiết bị điện và các thiết bị tương tự cần được chuyển

đi trong khi chuẩn bị, khi sơn và lại được chuyển về khi sơn xong.

10.2.5.
Công tác thi công

1.
Công tác sơn phủ bề mặt bao gồm quét dung dịch vôi, vôi xi măng và sơn dầu các loại. Đối với những kết cấu hay công trình có yêu cầu đặc biệt về chất lượng công tác sơn phủ sẽ được thực hiện theo chỉ dẫn riêng hay theo chỉ dẫn thiết kế.

2.
Trước khi tiến hành sơn hay quét vôi bề mặt bên trong và bên ngoài công trình, cần hoàn thành những công việc sau:

-
Kiểm tra và sửa chữa những chỗ có khuyết tật trên bề mặt kết cấu cần sơn, quét

vôi.

3.
Trường hợp sơn, quét vôi lại công trình cũ để bảo dưỡng hay cải tạo phải cạo và

đánh sạch lớp vôi cũ, trát phẳng các vết lỏng lở, lồi lõm và những khuyết tật khác.

4.
Không cho phép tiến hành công tác sơn mặt ngoài công trình trong thời tiết có mưa và kết cấu còn ướt, khi có gió với tốc độ lớn hơn 10m/giây. màu sơn vôi ở mặt ngoài công trình phải bền, chịu được thay đổi thời tiết và không biến màu.

5.
Trong thiết kế cần quy định vị trí cần sơn hoặc quét vôi và màu cụ thể. Khi thiết kế không có chỉ dẫn thì việc chọn loại sơn vôi và màu được thỏa thuận giữa bên A và bên B theo các mẫu hiện có hoặc theo các công trình tương tự.

6.
Tùy theo dung môi hòa tan, bột màu phải hòa tan được hoàn toàn, phải đúng tỷ lệ. Bột màu không được biến màu khi hòa tan trong dung môi.

7.
Tất cả các loại bột màu, dung dịch màu, dầu pha sơn, vôi, các loại sơn cũng như các bán thành phẩm khác của sơn (kể cả sơn vôi, sơn tổng hợp…) đều phải được bao gói cẩn thận có kèm theo nhãn hiệu và hướng dẫn sử dụng. Khi bao gói bị hư hỏng, mất nhãn và co ghi ngờ về chất lượng cần phải đem kiểm tra trước khi sử dụng để xác định độ dẻo, độ dính bám, độ sệt và các tính chất khác của sơn.

8.
Tất cả các loại sơn vôi, sơn vôi -xi măng nhất thiết phải được lọc qua các mắt lưới tiêu chuẩn trước khi sơn lên kết cấu. Nên sử dụng các kết cấu chuyên dùng để khuấy lọc dung dịch vôi tại hiện trường.

9.
Việc sử dụng sơn dầu, sơn tổng hợp và các bán thành phẩm dầu pha sơn… phải thực hiện đúng quy trình pha chế và tỷ lệ theo hướng dẫn ghi trên nhãn bao gói hay hướng dẫn riêng cho từng loại sơn.

10.
Bề mặt cấu trúc trước khi sơn, quét vôi phải làm sạch bụi bẩn, các vết dầu mỡ, vôi vữa. những vị trí có vết ố không thể tây sạch có thể dùng sơn lót silicat hay dung dịch thủy tinh kali (tỷ lệ 1/3) hòa với bột silicat màu trắng. với mặt gỗ cần sơn có chất lượng cao, mặt gỗ phải đánh giấy nhẵn cho nhẵn, những kẻ nứt hay vết lõm khuyết tật phải trát mát tít trước khi đánh giấy nhám. khi mặt gỗ khô mới được sơn.

11.
Những chỗ tiếp giáp giữa tường ngăn và cửa đi, tủ tường và tường chịu lực, trần, chỗ tiếp giáp giữa các kết cấu bằng các vật liệu khác nhau cần phải gắn bằng loại mát tít không có lót. Trong một số trường hợp ở những chỗ mạch nối tiếp giáp có thể dùng nẹp phụ, ghim tự do vào tường để khi công trình có biến dạng lún các vết nứt xuất hiện sẽ được nẹp che kín.

12.
Bề mặt gồ ghề của kết cấu phải được gia công bằng phẳng bằng cách trát vữa hay mát tít. Những vết nứt cho phép trên kết cấu phải được trát mát tít với độ sâu không lớn hơn 20mm.

Tùy thuộc vào chất lượng và độ bằng phẳng, độ nhẵn của kết cấu cần sơn, có thể

chia ra làm 4 nhóm sau:

Nhóm I: Bề mặt của độ phẳng, nhãn đạt tiêu chuẩn, không cần gia công trước khi

sơn;

Nhóm II: Bề mặt phải gia công các vết lồi lõm và trát kín matít các vết nứt chiếm

15% diện tích sơn;

Nhóm III: Bề mặt phải gia công các vết lồi lõm và trát kín matít các vết nứt chiếm 15% diện tích sơn;

Nhóm IV: bề mặt trước khi sơn phải gia công toàn bộ 100% diện tích sơn bằng trát phủ các vết lồi lõm và các vết nứt bằng vữa hay matít.

Bề mặt kết cấu bê tông, bê tông cốt thép lắp ghép chế tạo tại nhà máy phải có độ phẳng nhẵn đạt yêu cầu, không cần gia công lại trước khi sơn.

13.
Khi tiến hành sơn trong các phòng ở, phòng làm việc… Nếu hỗn hợp sơn có tính độc hại và hơi độc thải ra có hại cho sức khỏe của con người, phải có trang bị bảo hiểm và chỉ sau khi sơn khô, quá trình thải hơi độc kết thúc, mới cho phép người vào sử dụng phòng đó.

14.
Khi tiến hành công tác sơn cần tuân theo quy trình sơn các lớp, thời gian ngừng giữa các lớp sơn trung gian và lớp sơn ngoài cùng bảo đảm thời gian cho khô sơn, tăng độ bóng bề mặt và độ bám dính của sơn vào kết cấu. Mỗi lớp sơn sau chỉ được tiết hành sau khi lớp trước đã khô và đóng rắn. trình tự sơn đối với công trình chịu tác dụng của môi trường ăn mòn được tiến hành theo tài liệu hướng dẫn riêng.

15.
Trước khi sơn cần xây dựng độ ẩm của bề mặt kết cấu. Đối với kết cấu bê tông, bê tông cốt thép và thạch cao, độ ẩm được quá 8%, kết cấu gỗ -không quá 12% nếu dùng các loại sơn dầu. Khi dùng các loại sơn vôi, vôi xi măng và một số loại sơn tổng hợp khác, cho phép độ ẩm của bề mặt kết cấu cao hơn và tuân theo chỉ dẫn của thiết kế.

16.
Các thiết bị vệ sinh, đường ống các loại, lò sưởi và các kết cấu bao che cần phải sơn theo đúng chỉ dẫn của thiết kế bằng các loại sơn chống rỉ và sơn dầu. Khi sơn

các đường ống dẫn và thoát nước, hệ thống lò sưởi cần phải xả nước và hơi nước ra khỏi hệ thống đường ống. Màu sơn các ống kĩ thuật phải theo đúng chỉ dẫn của thiết kế. Nếu hệ thống đường ống có bọc bảo ôn, trước khi bảo ôn phải sơn chống rỉ, màu sơn phủ lớp ngoài bảo ôn phải được sơn đúng màu quy định. Lớp sơn ngoài cùng lớp bảo ôn phải bảo đảm chống thấm không cho nước làm giảm tác dụng của lớp bảo ôn.

17.
Khi đánh bóng sàn gỗ bằng vécni phải tiến hành ít nhất là 2 lớp. Trước và sau khi đánh bóng mỗi lớp cần phải đánh sàn sạch sẽ và bóng.

18.
Việc nghiệm thu công tác sơn chỉ tiến hành sau khi bề mặt sơn đã khô hoàn toàn và đóng rắn.

19.
Chất lượng công tác sơn sau khi nghiệm thu công trình phải thỏa mãn những yêu cầu sau:

-
Bề mặt sơn phải cùng màu, không có vết ố, đường danh giới giữa các diện tích sơn không có vết tụ sơn, chảy sơn hoặc vón cục. Trên mặt kết cấu, không có những vết loang lổ làm ảnh hưởng đến màu sắc và độ bóng công trình. Những vết hay đường hàn do chổi quét sơn tạo nên chỉ cho phép đối với những kết cấu có yêu cầu sơn thô nhưng không được lộ rõ khi đứng nhìn ở vị trí cách bề mặt sơn là 3m. Trường hợp này chỉ cho phép đối với mặt quét vôi hoặc nước vôi xi măng.

-
Bề mặt sơn dầu, sơn tổng hợp và véc ni phải mịn bóng và đồng màu, không cho phép lộ màu của lớp sơn lót phía dưới, không được có vết ố, vết chảy, tụ sơn hay đứt đoạn về màu sắc, độ dày mỏng và vết chổi sơn…

-
Các đường ranh giới giữa hai diện tích sơn có màu khác nhau phải sắc gọn, theo đúng thiết kế về màu sắc, vị trí và hình vẽ. Độ sai lệch cho phép về kích thước không được quá 5mm khi sơn thô; 2mm -khi sơn chất lượng cao.

-
Những đường viền bao màu sơn, đường viền khung cửa hay các hình vẽ trang trí phải có cùng chiều rộng, đồng màu trên suốt chiều dài, không có vết đứt đoạn, không lộ rõ nét gẫy và loang lổ.

-
Khi sơn bằng phương pháp sơn vẩy, sơn lăn tạo hình hoa văn trang trí phải tạo lên các hình đồng đều về màu sắc và kích thước, không cho phép hoa văn bị đứt đoạn, có vết ố và vết chảy cục của con năn qua những vị trí tiếp giáp hay mối nối giữa các kết cấu.

10.5
Công tác vữa xây dựng

Tiêu chuẩn tham chiếu: TCVN 4314:2022 Vữa xây dựng - yêu cầu kỹ thuật

Bê tông và vữa xây dựng cát xi măng phải bao gồm xi măng và cát theo quy định, tỷ lệ thành phần các vật liệu này được quyết định trong hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt và thiết kế cấp phối vật liệu của thí nghiệm tại một phòng thí nghiệm hợp chuẩn. Hỗn hợp vữa thử phải được chuẩn bị và kiểm tra bởi Nhà thầu trước sự chứng kiến và của bên Giám sát sau khi đã hoàn thành việc kiểm tra sơ bộ thành Phần hỗn 57 hợp. Hỗn hợp thử phải được trộn trong cùng thời gian và xử lý bằng cùng những phương tiện mà Nhà thầu đề nghị sử dụng trong suốt thời gian thi công công trình. Phải làm ba mẻ vữa riêng biệt, mỗi mẻ phải gồm không dưới 0,5 m3 vữa, 06 khối lập phương 150mm sẽ được làm từ mỗi mẻ vữa. Ba khối phải được kiểm tra sau 7 ngày và ba khối còn lại kiểm tra sau 28 ngày. Nếu bất kỳ một khối lập phương nào trong các mẻ vữa không đủ tiêu chuẩn theo quy đinh, hỗn hợp phải được tính toán lại. Nếu phải tính toán lại hỗn hơp vữa, việc làm vữa và kiểm tra vữa phải được làm nhiều lần cho tới khi hỗn hợp thử đáp ứng những yêu cầu nói trên.

10.6. Công tác láng

Trước khi láng, bề mặt kết cấu phải được làm sạch, cọ rửa hết bụi bẩn, các vết dầu mỡ và tưới ẩm, những vết lồi lõm và gồ ghề, vữa dính trên mặt kết cấu phải được đẽo tẩy cho phẳng. Chiều dầy lớp vữa phụ thuộc vào chất lượng mặt láng, loại kết cấu, loại vữa sử dụng và cách thi công láng. Chiều dày lớp láng khi quá dày cần phải láng thành nhiều lần,các lớp lót có khía bề mặt tạo nhám. Khi lớp vữa chưa cứng không được va chạm hay rung động, bảo vệ mặt lát không có nước chảy qua hay chịu nóng, lạnh đột ngột và cục bộ. Độ sai lệch cho phép của bề mặt kiểm tra theo các trị số ở bảng 3 của tiêu chuẩn TCVN 5674 - 1992.

10.7. Công tác ốp
Công tác ốp chỉ được tiến hành sau khi đã lắp xong các đường ống cấp thoát nước đặt ngầm, các mạch vữa ngang dọc đều phải sắc nét, thẳng và đều đặn. Vữa giữa gạch ốp và mặt tường phải đảm bảo mác thiết kế và không bị bộp. Gạch ốp phải đúng yêu cầu của Hồ sơ thiết kế về chủng loại, chất lượng và màu sắc,..

10.8
Công tác lát gạch

Gạch lát ốp lát phải phải đảm bảo độ bền cao, gạch chịu tác động từ môi trường bên ngoài, những va chạm,ẩm ướt nên vì vậy mà gạch lát sàn cần đáp ứng tối thiểu là phải có khả năng chống trơn trượt, chống trầy xước, thấm nước thấp và bền màu.

 Màu sắc trên viên gạch: Đối với những viên gạch không đạt chuẩn thì sẽ có màu không đồng đều ngay trên các họa tiết của viên gạch khi lát lên sàn bạn sẽ nhìn thấy một cách rõ ràng giữa các viên gạch sẽ không có sự thống nhất về màu sắc thì sẽ không đạt tiêu chuẩn nghiệm thu. Gạch chất lượng cao thì bạn có lát lên cả ngôi nhà vẫn đồng nhất một màu, bề mặt thì nhẵn đều nhau, góc cạnh được mài đẹp, bề dày đồng đều.

Gạch lát các loại mặt gạch phải phẳng, láng bóng, hình rõ, sắt nét.

Trước khi lát viên gạch phải rửa sạch, không được có khe nứt, gãy góc, sứt cạnh và những khuyết tật trên mặt gạch, gạch lát phải cùng chủng loại và màu sắc trong phòng.

Mạch khe không lớn hơn 02 mm và phải được lau, miết no mạch vữa, sai lệch mạch so với đường thẳng trên 10 m không vượt quá 08 mm.

Khe trống giữa mặt lát với chân tường phải dùng gạch nguyên cắt theo kích thước để lát.

Mặt lát phải phẳng, liên kết chặt với nền khi gõ lên không thấy rỗng. Độ dốc theo mọi hướng của thiết kế, đổ nước phải ráo hết không có chỗ trũng. Kiểm tra bằng thước 02 m, độ gồ ghề không quá 02 mm.

11.
Hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

11.1.
Nội dung chủ yếu về quản lí chất lượng của các tổ chức nhận thầu, bao gồm
Làm tốt khâu chuẩn bị thi công. Lập biện pháp thi công đối với những công việc hoặc bộ phận công trình quan trọng và phức tạp về kĩ thuật. Lập các biện pháp bảo đảm và nâng cao chất lượng công tác xây lắp.

Tìm nguồn cung cấp vật liệu xây dựng, bán thành phẩm, cấu kiện bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng. Tổ chức kỉêm tra thí nghiệm vật liệu xây dựng theo quy định. Không đưa vật liệu không bảo đảm chất lượng vào công trình.

Lựa chọn cán bộ kĩ thuật, đội trưởng, công nhân đủ trình độ và kinh nghiệm đối với công việc được giao. Tổ chức đầy đủ bộ phận giám sát, kiểm tra kĩ thuật.

Tổ chức kiểm tra nghiệm thu công tác xây lắp theo đúng quy định của tiêu chuẩn, quy phạm thi công, đặc biệt những bộ phận khuất và quan trọng. Sửa chữa những sai sót, sai phạm kĩ thuật một cách nghiêm túc.

Thực hiện đầy đủ các văn bản về quản lí chất lượng trong quá trình thi công: sổ nhật

kí công trình, biên bản thí nghiệm vật liệu xây dựng, cấu kiện, bán thành phẩm xây dựng, biên bản kiểm tra, nghiệm thu hoàn công và các văn bản có liên quan khác.

Tham gia hội đồng nghiệm thu cơ sở.

Tổ chức điều hành có hiệu lực các lực lượng thi công trên hiện trường, thống nhất quản lí chất lượng đối với các bộ phận trực thuộc. Báo cáo kịp thời những sai phạm kĩ thuật, những sự cố ảnh hưởng lớn đến chất lượng công trình.

11.2.
Công tác kiểm tra chất lượng của nhà thầu

Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng: Phải trình bày, thuyết minh ngay trong hồ sơ dự thầu và phải được thông báo cho Chủ đầu tư biết trước khi thi công. Tài liệu thuyết minh Hệ thống quản lý chất lượng phải thể hiện rõ các nội dung quy định ở Thông tư 10/2021/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 06/2021/NĐ-CP và Nghị định 44/2016/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành và Nghị định 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Nhà thầu phải tổ chức bộ phận kiểm tra giám sát chất lượng thi công và nghiệm thu chất lượng sản phẩm xây dựng trước khi đề nghi Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu, công tác tự kiểm tra chất lượng thi công, tiến độ của nhà thầu thực hiện theo Quy định tại Thông tư 10/2021/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 06/2021/NĐ-CP và Nghị định 44/2016/NĐ- CP do Bộ Xây dựng ban hành và Nghị định 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

11.3.
Nội dung hồ sơ hoàn thành công trình

Trước khi nghiệm thu bàn giao gói thầu Nhà thầu phải lập hồ sơ hoàn thành công trình (hoàn công) theo quy định tại phụ lục 3 của Thông tư 10/2021/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 06/2021/NĐ-CP và Nghị định 44/2016/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành và Nghị định 06/2021/NĐ-CP. Hồ sơ nộp cho Chủ Đầu tư kiểm tra, đối chiếu với thực tế thi công. Bản vẽ hoàn công phải lập thành 05 bộ, nhà thầu giữ 01 bộ và nộp cho Chủ Đầu tư 04 bộ để gửi các cơ quan và lưu trữ theo qui định. Bản vẽ hoàn công phải thể hiện đầy đủ chi tiết các bộ phận và toàn bộ công trình do nhà thầu thực hiện được trên cơ sở hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công đã duyệt. Cách lập và xác nhận bản vẽ hoàn công theo mẫu tại Phụ lục IIB Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

IV. CÁC BẢN VẼ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
	STT
	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
	Phiên bản/ngày
phát hành

	1
	KCK
	Mặt bằng hành lang cao trình 117.38 m ( kho cơ khí)
	2/2025

	2
	KCK
	Mặt bằng hành lang cao trình 122.5m ( kho TB điện)
	2/2025

	3
	KCK
	Mặt bằng hành lang cao trình 109m
	2/2025



2

