Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật:
Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt 

	STT
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	I. Yêu cầu về tiến độ thực hiện gói thầu

	1
	Thời gian thực hiện hợp đồng
	≤80 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
	>80 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

	II. Yêu cầu phòng thử nghiệm 

	1
	Yêu cầu phòng thử nghiệm
	Phòng thử nghiệm thuộc cơ quan/tổ chức/đơn vị có quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (còn hiệu lực).
	Không có hoặc Không đáp ứng 1 trong các yêu cầu trên 



	
	
	Phòng thử nghiệm được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025:2017 đối với lĩnh vực thử nghiệm hóa/sinh trên nền mẫu nước sạch còn hiệu lực.
	

	
	
	Phòng thử nghiệm có trong danh sách công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II trở lên.
	

	
	
	Có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm (tất cả các phép thử tại Bảng 1, Mục 3.5 Chương này phải được đăng ký hoạt động thử nghiệm) theo Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2026 và Nghị định 154/2018/NĐ-CP của Chính phủ (còn hiệu lực).
	

	III. Yêu cầu về phương pháp phân tích, phương tiện sử dụng đo, năng lực thử nghiệm

	
	Phương pháp phân tích 
	Có bản cam kết/cung cấp tài liệu chứng minh các phương pháp phân tích và giới hạn phát hiện/giới hạn định lượng theo Bảng 1 Mục 3.5 Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.
	Không có bản cam kết hoặc bản cam kết không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu.

	
	Phương tiện sử dụng đo
	Có bản cam kết phương tiện sử dụng đo trong thử nghiệm 22 thông số tại Bảng 1, Mục 3.5 Chương này phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng.
	Không có bản cam kết hoặc bản cam kết không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu.

	
	Năng lực thử nghiệm
	- Có cam kết tự thực hiện được 22 thông số chất lượng nước sạch theo yêu cầu tại Bảng 1 chương V.
- Có bản cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, khách quan, trung thực của các kết quả trả cho Trung tâm.
	Không có bản cam kết hoặc bản cam kết không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu.

	IV. Yêu cầu về nhận, bảo quản mẫu và thời gian, địa điểm trả kết quả

	1
	Nhận mẫu
	Có cam kết nhận mẫu từng đợt tại Trung tâm Kiểm soát  bệnh tật Bắc Ninh số 2 trong vòng 24h kể từ khi nhận được thông báo của Trung tâm (dự kiến 12 đợt giao nhận mẫu)
	Không có bản cam kết hoặc bản cam kết không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu.

	2
	Bảo quản mẫu
	Có bản cam kết quá trình bảo quản mẫu theo đúng quy định tại phụ lục số 01 QCVN 01-1:2024/BYT hoặc tương đương
	Không có bản cam kết hoặc bản cam kết không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu.

	3
	Thời gian, địa điểm trả kết quả 
	- Có bản cam kết trả kết quả tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh số 2 ≤10 ngày (tính cả thứ 7, chủ nhật) kể từ ngày nhà thầu nhận mẫu 

- Hình thức trả kết quả:

+ Trả bản scan qua zalo hoặc thư điện tử ngay sau khi có kết quả.

+ Bản cứng có thể trả trực tiếp hoặc qua chuyển phát nhanh.
	Không có bản cam kết hoặc bản cam kết không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu..

	V. Yêu cầu về dụng cụ lấy, đựng mẫu

	1
	Dụng cụ lấy, đựng mẫu
	Có bản cam kết đủ dụng cụ lấy mẫu, đựng mẫu (bao gồm cả dụng cụ lưu mẫu tại cơ sở thử nghiệm và tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh số 2) và dụng cụ phải đáp ứng các yêu cầu sau: giữ cho các thành phần mẫu không bị mất do hấp thụ, bay hơi hoặc nhiễm bẩn bởi các chất lạ.
	Không có bản cam kết hoặc bản cam kết không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu.

	VI
	Giải pháp và phương pháp luận

	1
	Giải pháp và phương pháp luận
	Nhà thầu có đề xuất giải pháp và phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định chương V, gồm các phần: Giải pháp và phương pháp luận; Kế hoạch công tác
	Nhà thầu không có đề xuất giải pháp và phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định chương V, gồm các phần: Giải pháp và phương pháp luận; Kế hoạch công tác

	VII. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm

	1
	Phiếu trả lời kết quả phân tích
	- Có bản cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu tại Mục 5-chương V
	Không có bản cam kết hoặc bản cam kết không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu.

	 
	KẾT LUẬN
	Tất cả các nội dung trên được xác định là đạt.
	ĐẠT

	
	
	Có 1 nội dung được xác định là không đạt.
	KHÔNG ĐẠT


Ghi chú: Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi tất cả các tiêu chuẩn được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.
Mẫu Hồ sơ mời thầu qua mạng                                                                                  Chương III-6


