Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

3.1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:

| TT | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Yêu cầu về Vật tư, vật liệu thi công | Nhà thầu đề xuất và cam kết sử dụng vật tư, vật liệu phải có đầy đủ tên, chủng loại, mã hiệu, xuất xứ, đặc tính kỹ thuật tương đương/tốt hơn đặc tính kỹ thuật của các vật liệu nêu tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật của E- HSMT Đối với các vật liệu nêu tại Mục III.1.4 - Chương V - Yêu cầu kỹ thuật của E- HSMT phải cung cấp tài liệu kỹ thuật và kết quả thí nghiệm của các cơ sở chuyên môn để chứng minh vật liệu do Nhà thầu chào đáp ứng yêu cầu. | ### Đạt |
|  |  | Nhà thầu không đề xuất, không cam kết sử dụng vật tư, vật liệu có đầy đủ tên, chủng loại, mã hiệu, xuất xứ, đặc tính kỹ thuật tương đương/tốt hơn đặc tính kỹ thuật nêu tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật của E- HSMT Đối với các vật liệu nêu tại Mục III.1.4 - Chương V - Yêu cầu kỹ thuật của E- HSMT Nhà thầu không có tài liệu kỹ thuật / kết quả thí nghiệm của các cơ sở chuyên môn để chứng minh vật liệu do Nhà thầu chào đáp ứng yêu cầu. | ### Không đạt |
| 2 | # Tiêu chuẩn vật liệu sử dụng thi công | ### Có cam kết các loại vật liệu sử dụng trong thi công gói thầu của Nhà thầu đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Chương V-HSMT ### - Đối với vật tư, vật liệu nhập khẩu Có cam kết cung cấp bản gốc hoặc bản sao chứng thực: ### + Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) của Phòng thương mại và công nghiệp hoặc tổ chức tương tự được nước sản xuất hàng hóa cấp phép theo quy định về (C/O) của pháp luật hiện hành đối với hàng hóa nhập khẩu; ### + Tài liệu chứng chỉ chất lượng hàng hóa của Nhà sản xuất hoặc tương đương; - Đối với vật tư, vật liệu sản xuất trong nước có cam kết cung cấp bản gốc hoặc bản sao chứng thực: + Tài liệu chứng chỉ chất lượng hàng hóa của Nhà sản xuất hoặc tương đương; + Biên bản thử nghiệm thành phần các loại vật liệu chính do đơn vị có chức năng thử nghiệm cấp. | ### Đạt |
|  |  | ### - Không có cam kết các loại vật liệu sử dụng trong thi công gói thầu của Nhà thầu đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Mục III.1.4- Chương V - E-HSMT + Không có cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, tài liệu chứng chỉ chất lượng hàng hóa, theo yêu cầu. | ### Không đạt |
|  | # Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  |  | Có một tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt | ### Không đạt |

3.2. Giải pháp kỹ thuật:

| TT | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, rào chắn, biển báo, cấp điện cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công | Có biện pháp tổ chức mặt bằng phù hợp với điều kiện biện pháp thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Đạt |
|  |  | Biện pháp tổ chức mặt bằng không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Không đạt |
| 2 | Phương án Thi công xây dựng | Có phương án thi công hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Đạt |
|  |  | Phương án thi công không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng | ### Không đạt |
|  | # Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  |  | Có một tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt | ### Không đạt |

3.3. Biện pháp tổ chức thi công:

| TT | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thi công các hạng mục bố trí mũi thi công, mô tả biện pháp, công nghệ thi công theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật | - Bố trí mũi thi công, có đề xuất về biện pháp, công nghệ thi công phù hợp yêu cầu kỹ thuật, đáp ứng được tiến độ và chất lượng | ### Đạt |
|  |  | - Không bố trí mũi thi công, không đề xuất hoặc đề xuất không đầy đủ về biện pháp, công nghệ thi công | ### Không đạt |
| 2 | Có giải pháp tổ chức thi công hợp lý, an toàn, không làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của chủ đầu tư trong phạm vi thi công | Có biện pháp hợp lý, an toàn, khả thi theo yêu cầu | Đạt |
|  |  | Không có hoặc biện pháp không hợp lý | Không đạt |
|  | # Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  |  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

3.4. Tiến độ thi công:

| TT | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 85 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực. Trong đó bao gồm cả thời gian thi công đến khi hoàn thành nghiệm thu. | Đề xuất thời gian thực hiện gói thầu đáp ứng theo yêu cầu. Đáp ứng tiến độ thi công theo yêu cầu chi tiết tại - Chương V - E - HSMT. | ### Đạt |
|  |  | Đề xuất thời gian thực hiện gói thầu không đáp ứng theo yêu cầu (lớn hơn thời gian yêu cầu). | ### Không đạt |
| 2 | Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công # b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b). | ### Đạt |
|  |  | Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b). | ### Không đạt |
| 3 | Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | ### Đạt |
|  |  | Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. | ### Không đạt |
|  | # Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  |  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

3.5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

| TT | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | An toàn lao động |  |  |
|  | Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công đối với thiết bị và con người của Nhà thầu tham gia thi công | Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  |  | Không có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công hoặc có nhưng không phù hợp | ### Không đạt |
| 2 | Phòng cháy, chữa cháy |  |  |
|  | Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công đối với thiết bị, con người tham gia thi công và tham gia sản xuất trong Nhà máy. | Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  |  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| 3 | Vệ sinh môi trường |  |  |
|  | ### Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường làm việc, thu gom, vận chuyển các phế phẩm sau khi công việc hoàn thành | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường làm việc, rào chắn khu vực thi công cách ly không gian với sản xuất của Nhà máy, thu gom phế thải tại nơi thi công, vận chuyển các phế phẩm sau khi công việc hoàn thành về nơi tập kết theo quy định của Bên mời thầu. | ### Đạt |
|  |  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường làm việc, thu gom, vận chuyển các phế phẩm sau khi công việc hoàn thành nhưng không đáp ứng yêu cầu của Bên mời thầu | ### Không đạt |
|  | ### Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  |  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

3.6. Bảo hành:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| Thời gian bảo hành theo quy định 12 tháng. | Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn 12 tháng. | ### Đạt |
|  | Không có cam kết trách nhiệm bảo hành đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng. | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt | ### Đạt |
|  | Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt | ### Không đạt |

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

Phương pháp giá thấp nhất:

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:

Bước 1. Xác định giá dự thầu;

Bước 2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (thực hiện theo quy định tại Mục 28 E-CDNT);

#### Bước 3. Xác định giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);

#### Bước 4. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 29 E-CDNT

Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

Trường hợp chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính thì phần chi phí cho các khoản tạm tính, trong đó bao gồm chi phí công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quá trình đánh giá E-HSDT để so sánh, xếp hạng các E-HSDT

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có)

Trường hợp cho phép nhà thầu đề xuất phương án kỹ thuật thay thế theo quy định tại Mục 12 E-CDNT, E-HSDT sẽ được đánh giá như sau: Không áp dụng.

Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ khoản 4.2 Mục 4 Chương này.