## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 3: Vật tư tiêu hao Ngoại - Gây mê hồi sức - Hồi sức cấp cứu;

- Tên dự toán mua sắm: Mua vật tư tiêu hao, hóa chất và công cụ dụng cụ cho các khoa/phòng/trung tâm sử dụng tại Bệnh viện Bưu Điện năm 2025 – 2026 – 2027 (Giai đoạn 2 năm 2025);

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Bưu Điện;

- Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh của Bệnh viện;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng, không sơ tuyển, chia phần;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2025;

- Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung: Nhà thầu cam kết trong E-HSDT các nội dung sau:

- Toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT).

- Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E- HSDT).

- Có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa (Cam kết trong E-HSDT);

- Có hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế bằng tiếng Việt (Cam kết trong E-HSDT);

- Có thông tin về cơ sở bảo hành trừ trường hợp thiết bị y tế sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu thiết bị y tế hoặc có tài liệu chứng minh không có chế độ bảo hành (Cam kết trong E-HSDT hoặc cung cấp thông tin về cơ sở bảo hành).

- Nhà thầu cam kết: Hạn sử dụng của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng phải đảm bảo:

+ Tối thiểu còn ≥ 30 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 36 tháng trở lên.

+ Tối thiểu còn ≥ 18 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 24 tháng đến dưới 36 tháng.

+ Tối thiểu còn ≥ 12 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 18 tháng đến dưới 24 tháng.

+ Tối thiểu còn ≥ 6 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 12 tháng đến dưới 18 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 3 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 6 tháng đến dưới 12 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 2 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 3 tháng đến dưới 6 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 1 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 2 tháng đến dưới 3 tháng.

Trong trường hợp khác, nhà thầu cần có văn bản giải trình và được Chủ đầu tư chấp thuận.

- Cung ứng đủ hàng hóa nếu trúng thầu, tiến độ cung cấp theo dự trù hàng tháng của các cơ sở khám chữa bệnh. Hàng hóa được giao bảo đảm kỹ thuật, chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT. Cơ sở xác định mốc thời gian đặt hàng của Chủ đầu tư là thời điểm gọi điện hoặc gửi email, thời gian giao hàng: Trường hợp thông thường ≤ 48 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu; Trường hợp khẩn cấp ≤ 24 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT).

- Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực.

- Nhà thầu cam kết trường hợp trúng thầu sẽ thực hiện cung cấp thiết bị y tế (máy) mới 100%, được lưu hành hợp pháp để sử dụng hàng hóa trúng thầu trong trường hợp có yêu cầu của chủ đầu tư. Nhà thầu cam kết không thu phí sử dụng máy, tự chi trả chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chuẩn máy. Chỉ thu tiền bán hàng hóa theo kết quả đấu thầu, không khoán số lượng bệnh nhân thực hiện dịch vụ. Trong thời gian cho Bệnh viện mượn máy để sử dụng hàng hoá trúng thầu, cam kết không cho cơ sở y tế khác mượn sử dụng chung.

- Cam kết cung cấp đủ số lượng theo phạm vi cung cấp tại chương IV của E-HSMT và tùy chọn mua thêm (nếu có).

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Nhà thầu phải cung cấp đầy tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật như: Catalogue; tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được:

| STT | Mã phần lô | Tên phần lô | Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Vùng lãnh thổ sản xuất | Giấy phép bán hàng | Phân loại hàng hóa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2500359089 | Bình dẫn lưu phẫu thuật các loại |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Bình dẫn lưu 125ml | Bình dẫn lưu loại 125ml . Bình được làm bằng chất liệu PVC hoặc tương đương. Ống tube tròn làm bằng Silicon dài ~ 50cm , Trocar được làm bằng thép không gỉ ~ 15cm(14 cm), size 1/8”. Đóng gói bao bì chắc chắn, tiệt trùng bằng EO gas hoặc tương đương. | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 1.2 |  |  | Bình dẫn lưu 200ml | Bình mềm, hình ovan, dung tích 200ml làm bằng chất liệu PVC y tế trong suốt, được chia độ chi tiết đo được chính xác lượng dịch tiết. Có van chống trào ngược. Ống tube tròn làm bằng Silicon có đường chỉ thị Xquang có chiều dài 50-52cm; trocar được làm bằng thép không gỉ; đường kính dây (dây dẫn & trocar): 1/4''; Tiệt trùng bằng EO gas hoặc tương đương. Đóng gói bao bì kép 02 lớp. | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 2 | PP2500359090 | Bộ cassette chứa thuốc cho bơm tiêm kiểm soát đau | Bộ cassette chứa thuốc cho bơm tiêm kiểm soát đau | - Thuốc được bảo quản an toàn bên trong cassette bởi cơ chế khóa cơ học - Túi đựng thuốc bên trong cassette được tiệt trùng, làm bằng nhựa PVC với DEHP. - Thiết kế nhỏ gọn, linh động dễ dàng di chuyển - Dung tích: 100ml - Dễ dàng khóa dòng chảy thuốc bằng kẹp khóa - Van nối được dùng để bao phủ ngoài mối nối tránh rò rỉ thuốc - Tương thích với máy Bơm tiêm kiểm soát đau CADD Legacy PCA của bệnh viện. | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 3 | PP2500359091 | Bộ vật tư ống kính soi mềm và vỏ đỡ |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Ống kính soi mềm dùng trong tán sỏi nội soi ống mềm | - Đường kính kênh làm việc ngoài: ≤7,5 Fr - Kênh làm việc: ≥ 1,2mm - Góc uốn: Từ -275° ~ +275° - Chiều dài làm việc: 700mm ± 30mm - Trường quan sát: 120 độ ± 10 độ - Độ phân giải hình ảnh: ≥ 8,98 lp/mm - Thiết kế cổng kết nối với máy bơm hút, có nút bấm, có khóa cố định, dây xoay ±90° - Nút điều khiển trên tay cầm: đóng băng hình ảnh và zoom | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 3.2 |  |  | Vỏ đỡ niệu quản dùng cho ống kính soi mềm | - Gồm: 01 vỏ đỡ chất liệu PTFE, lõi thép không gỉ, bên ngoài phủ PVP và 01 que nong - Có thể nhìn thấy được dưới tia X - Đường kính: 10Fr - 14Fr, tối thiểu 5 cỡ - Vỏ ngoài dài 35cm, 45cm - Thân có chia vạch - Lực ma sát của vỏ ngoài sau khi tiếp xúc với nước < 1N | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 3.3 |  |  | Vỏ đỡ niệu quản 2 kênh dùng cho tán sỏi ống mềm các loại các cỡ | - Gồm: 01 vỏ đỡ 2 kênh chất liệu PTFE, lõi thép không gỉ, bên ngoài phủ PVP và 01 que nong - 2 kênh: kênh chính để soi niệu quản và truyền chất lỏng, kênh nhánh giảm nhiễu thị giác và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thải sỏi ra ngoài - Đường kính: 10Fr - 14Fr, tối thiểu 5 cỡ - Vỏ ngoài dài 35cm, 45cm - Thân có chia vạch - Lực ma sát của vỏ ngoài sau khi tiếp xúc với nước < 1N | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 4 | PP2500359092 | Bơm truyền dịch giảm đau, Dẫn lưu ổ bụng và Bộ catheter nhiều lỗ |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Dẫn lưu ổ bụng loại tráng silicon, loại có lỗ | Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc tương đương, ống dây mềm dẻo. Đường kính trong 5.0mm hoặc 7.0mm, đường kính ngoài: 7.0mm hoặc 10mm chiều dài ≥396mm . Được tiệt trùng bằng EO hoặc tương đương. | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 4.2 |  |  | Bộ catheter nhiều lỗ | - Thiết kế bằng thép không gỉ, có vạch chia trên catheter. - Kim 18G kèm vỏ bọc - Bộ lọc ≤ 0.2 µm - Bơm tiêm ≤ 5cc - Có các cỡ và lỗ tương ứng: 12,5cm (25 lỗ); 15cm (30 lỗ); 30cm (60 lỗ). | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 4.3 |  |  | Bơm truyền dịch giảm đau ngoài màng cứng, bộ lọc không khí 1.2µm, dung tích 400ml | - Bình chứa thuốc dung tích: 400ml - Bộ điều chỉnh tốc độ loại A: ≥ 8 tốc độ điểu chỉnh bao gồm: 0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 7.0 (ml/giờ) - Cổng nạp thuốc nằm trên bộ dây, sử dụng van 1 chiều, chống chảy ngược thuốc ra ngoài - Sử dụng bộ lọc không khí ≤ 1.2µm - Có bộ khóa điều chỉnh tốc độ, an toàn cho bệnh nhân - Chất liệu làm bình chứa không có cao su thiên nhiên và DEHP (hoặc tương đương). - Liều tăng cường: 3ml - Thời gian khóa: 30 phút | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 5 | PP2500359093 | Điện cực dùng cho người lớn | Điện cực dùng cho người lớn | - Điện cực đo độ giãn cơ dùng 1 lần, tương thích với máy TetraGraph hoặc tương đương - Vị trí kích thích sensor: Ulnar nerve hoặc Posterior Tibial nerve (Thần kinh trụ hoặc thần kinh chày sau) - Vị trí ghi tín hiệu sensor: Các cơ bao gồm Adductor Pollicis (AP), Abductor Digiti Minimi (ADM), First Dorsal Interosseous (FDI), Flexor Hallucis Brevis (FHB) - Thời gian sử dụng: tối đa 24 giờ trên cùng một bệnh nhân - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Không phải Thiết bị y tế |
| 6 | PP2500359094 | Dụng cụ cắt bao quy đầu | Dụng cụ cắt bao quy đầu | Dùng phẫu thuật cắt phần da bao quy đầu bị thừa, hoặc bị hẹp quy đầu, đường kính hộp ghim từ 17.2 ~ 41mm, tương ứng số lượng ghim từ 10~26 chiếc/cái với chiều cao ghim 3.5mm +/-0.5mm. Bao gồm các cỡ từ 12 đến 36 (có tối thiểu các cỡ 12, 15, 18, 22, 26, 30, 32, 34, 36). Mỗi sản phẩm được bảo quản trong hộp tiệt trùng, sử dụng 1 lần. | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 7 | PP2500359095 | Dụng cụ cắt, khâu nối tự động và băng ghim |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  | Dụng cụ cắt trĩ tự động, loại 32 đinh ghim | Dụng cụ (máy) khâu cắt nối tự động sử dụng trong kỹ thuật cắt trĩ Longo đường kính 32mm - 34mm, có 32 - 34 ghim. Chiều cao ghim khi mở: ≥3.8mm, chiều cao ghim khi đóng: ≥1.5mm. Đường kính ghim ≥0.28mm. Ghim làm được làm bằng Titanium TA2 hoặc tương đương. Vỏ ngoài đe được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương. | G7 | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 7.2 |  |  | Dụng cụ (máy) cắt nối tự động sử dụng trong kỹ thuật Longo loại 28 đinh ghim | Dụng cụ khâu cắt nối vòng điều trị bệnh trĩ, đường kính đầu ≥ 33mm Đường kính dao ≥ 24.4mm, ≤ 28 ghim Chân ghim dài khoảng 4mm; Chiều cao ghim đóng có thể điều chỉnh từ 0.75mm-1.5mm. | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 7.3 |  |  | Dụng cụ khâu cắt tự động dùng cho mổ nội soi băng ghim khâu nối nội soi cỡ 6, 16, 26 cm | Dụng cụ khâu cắt tự động dùng cho mổ nội soi, tương thích với tất cả các loại băng ghim nội soi cùng loại. Vòng xoay nòng 360˚. Chiều dài nòng 06cm, 16cm, 26cm. Trục làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương. Không có Latex, không có Phthalate (DEPH, BBP & DPB). Dụng cụ được tiệt trùng bằng Ethylene Oxide hoặc tương đương. | G7 | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 7.4 |  |  | Băng ghim nội soi dài 45mm | Băng (đạn) ghim khâu cắt nội soi kèm lưỡi dao, dài 45mm; 3 hàng ghim so le mỗi bên. Chiều dài đường cắt ≥ 40mm, số lượng ghim ≥ 66 ghim. Băng ghim dùng cho mô mỏng và mạch máu có chiều cao ghim lúc mở trong khoảng: 2.0mm-3.0mm. Băng ghim dùng cho mô trung bình có chiều cao ghim lúc mở trong khoảng: 3.0mm-4.0mm. Băng ghim dùng cho mô dày có chiều cao ghim lúc mở trong khoảng: 4.0mm-5.0mm. Đường kính ghim: 0.23mm. Ghim bằng Titanium hoặc tương đương. Lưỡi dao làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương. Đe, viền bao phủ đe và viền bảo vệ khung ghim làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương. Không có Latex, không có Phthalate (DEPH, BBP & DPB). Băng ghim được tiệt trùng bằng Ethylene Oxide hoặc tương đương. | G7 | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 7.5 |  |  | Băng ghim nội soi dài 60mm | Băng (đạn) ghim khâu cắt nội soi kèm lưỡi dao, dài 60mm, 3 hàng ghim so le mỗi bên. Chiều dài đường cắt ≥ 55mm, số lượng ghim ≥ 90 ghim. Băng ghim dùng cho mô trung bình có chiều cao ghim lúc mở trong khoảng: 3.0mm-4.0mm. Băng ghim dùng cho mô dày có chiều cao ghim lúc mở trong khoảng: 4.0mm-5.0mm. Đường kính ghim: 0.23mm. Ghim bằng Titanium hoặc tương đương. Lưỡi dao làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương. Đe, viền bao phủ đe và viền bảo vệ khung ghim làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương. Không có Latex, không có Phthalate (DEPH, BBP & DPB). Băng ghim được tiệt trùng bằng Ethylene Oxide hoặc tương đương. | G7 | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 7.6 |  |  | Ghim cắt khâu nối tròn đầu đe nghiêng | Dụng cụ (máy) khâu cắt nối ống tiêu hóa tự động tròn các cỡ 29mm, 32mm, có 2 hàng ghim, số lượng ghim 24 - 30 ghim. Chiều cao ghim trước khi đóng là 4.8mm - 5.0mm, sau khi đóng là 2.0mm - 2.2mm. Đường kính ghim ≥0.28mm. Đường kính trong 20mm - 24mm. Ghim làm bằng titanium hoặc tương đương, đầu đe và lưỡi dao làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương. | G7 | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 8 | PP2500359096 | Dụng cụ và miếng lưới điều trị thoát vị |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  | Miếng lưới vá thoát vị thành bụng loại 6x11cm | - Chất liệu: Polyester hoặc tương đương, đơn sợi, kích thước lỗ 2,1x3mm, hình lục giác, dệt 3D, co giãn đa chiều. - Trọng lượng lưới: 64g/m2±5% - Kích thước lưới: 6x11cm - Tiệt trùng bằng tia Gamma hoặc tương đương | G7 | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 8.2 |  |  | Mảnh ghép thoát vị 3D theo hình dạng giải phẫu bên trái/phải cho mổ nội soi | Lưới đặt thoát vị/Mảnh ghép thoát vị hình dạng theo giải phẫu vùng bẹn cho mổ nội soi, chất liệu polyester, gồm 2 phần: dệt 2D (kích thước lỗ lưới 1,7mmx1,4mm) giúp dễ thao tác và dệt 3D (kích thước lỗ lưới 2,0mmx2,6mm) mềm mại không gây đau, kích thước 15 x 10cm, bên trái/phải. | G7 | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 8.3 |  |  | Dụng cụ bảo vệ vết mổ kích cỡ 2,5- 6cm | Dụng cụ bảo vệ vết mổ, được cấu tạo bởi miếng film. Có các đường kính 2.5- 6cm. | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 8.4 |  |  | Dụng cụ cố định mảnh ghép thoát vị | Dụng cụ cố định mảnh ghép thoát vị có đinh Titan, 30 đinh, đường kính nòng ≤5mm. Đinh ghim hình xoắn ốc, ghim rộng 4mm, cao 3,8mm±5%. | G7 | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 9 | PP2500359097 | Dụng cụ, băng ghim dùng trong phẫu thuật ngoại tiêu hóa |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  | Dụng cụ khâu cắt thẳng mổ mở tương thích với ghim mổ 6 hàng đinh ghim | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở có chiều cao chân ghim điều chỉnh được các cỡ từ 1.5 đến 2.0mm (có tối thiểu các cỡ : 1.5; 1.8; 2.0mm). Công nghệ 6 hàng ghim 3D, chiều dài đường ghim ≤81mm; chiều dài đường cắt ≤ 78mm | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 9.2 |  |  | Băng (đạn) ghim khâu dùng trong phẫu thuật mổ mở, loại cắt thẳng có 6 hàng đinh ghim | Băng ghim có đinh ghim bằng hợp kim titanium alloy hoặc tương đương Ghim có 6 hàng ghim, chiều dài đường ghim ≥ 81mm; chiều dài đường cắt ≥ 78mm. Chiều cao chân ghim điều chỉnh được. | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 9.3 |  |  | Dụng cụ khâu cắt thẳng mổ nội soi tương thích ghim mổ nội soi 6 hàng đinh ghim | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc dùng cho băng ghim mổ nội soi 6 hàng đinh ghim Chiều dài cán khoảng ≥ 340mm Gập góc ≥ 45 độ, 3 điểm tiếp xúc, độ mở hàm ≥ 22mm. | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 9.4 |  |  | Băng (đạn) ghim khâu dùng trong phẫu thuật nội soi, đầu gập góc có 6 hàng đinh ghim | Đinh ghim chất liệu bằng titanium Chiều dài đường ghim 60mm tương ứng với chiều dài đường cắt 57mm Có nhiều loại ghim khác nhau dùng cho các độ dày mô khác nhau Chiều cao ghim mở từ 2,5mm-4,2mm Số lượng ghim từ 70-90 ghim. | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 9.5 |  |  | Dụng cụ khâu nối ống tiêu hóa loại vòng cỡ 25mm | Dụng cụ khâu cắt nối vòng Có đường kính khoang chứa ghim 25mm. Chiều cao chân ghim mở trong khoảng 5-5.5mm Có số lượng ghim nằm trong khoảng 20-30 ghim. | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 9.6 |  |  | Dụng cụ khâu nối ống tiêu hóa loại vòng cỡ 29mm | Dụng cụ khâu cắt nối vòng Có đường kính khoang chứa ghim 29mm. Chiều cao chân ghim mở trong khoảng 5-5.5mm Có số lượng ghim nằm trong khoảng 20-30 ghim. | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 10 | PP2500359098 | Kim sinh thiết mô mềm (Tự động) | Kim sinh thiết mô mềm (Tự động) | - Thiết kế tay cầm chống trượt, thân kim có chia vạch cm, đầu trước của kim bên trong có thiết kế rãnh lấy mẫu với chiều dài 18mm±1mm. - Đường kính kim sinh thiết: 14G/16G/18G - Chiều dài kim sinh thiết: 10cm/15cm/20cm/25cm (cỡ 16G/18G), 10cm/15cm/20cm (cỡ 14G); - Độ sâu thâm nhập 22mm; - Thích hợp để lấy mẫu sinh thiết gan, thận, phổi, tuyến giáp, vú, tuyến tiền liệt và các mô mềm khác (trừ tủy xương); - Đạt tiêu chuẩn CE. | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 11 | PP2500359099 | Kim sinh thiết u phần mềm | Kim sinh thiết u phần mềm | Kim sinh thiết mô mềm có kim dẫn đường. Sử dụng sinh thiết dưới hướng dẫn CT và siêu âm. Đường kính 14G, 16G, 18G, 20G, chiều dài 90mm, 130mm, 160mm, 220mm, Có 2 nấc cho chức năng lấy mẫu 11mm và 22mm, có khóa chốt an toàn. Có kênh riêng để hút dịch và bơm thuốc điều trị. | G7 | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 12 | PP2500359100 | Lưỡi cắt, đốt tuyến tiền liệt các loại |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  |  | Lưỡi cắt tiền liệt tuyến loại chân đôi | Làm bằng thép không rỉ hoặc tương đương, dùng để cắt u tiền liệt tuyến, không lưu trong cơ thể. Đầu có hình dạng vòng, rãnh cắt cỡ từ 24 đến 27 (có tối thiểu các cỡ 24, 27), góc 30. Loại chân đôi | EU | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 12.2 |  |  | Lưỡi cắt tiền liệt tuyến loại chân đơn | Làm bằng thép không rỉ hoặc tương đương, dùng để cắt u tiền liệt tuyến, không lưu trong cơ thể. Đầu có hình dạng vòng, rãnh cắt cỡ từ 24 đến 27 (có tối thiểu các cỡ 24, 27), góc 30. Loại chân đơn | EU | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 12.3 |  |  | Lưỡi đốt tuyến tiền liệt | Làm bằng thép không rỉ hoặc tương đương, dùng để đốt u tiền liệt tuyến, không lưu tromg cơ thể. Đầu có hình dạng bi đường kính từ ≤3 đến ≥5mm (có tối thiểu các cỡ 3mm, 5mm); loại 1 chân | EU | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 13 | PP2500359101 | Lưới vá thoát vị thành bụng các loại, các cỡ |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  |  | Miếng lưới vá thoát vị thành bụng loại 10x15cm, 15x15cm | - Chất liệu: Polypropylene đơn sợi phủ Titan-dioxide toàn bộ hoặc tương đương, có dải định hướng - Kích thước: 10x15cm, 15x15cm - 02 loại sợi polypropylen, đường kính 0,15mm và 0,125 mm, phân biệt màu sắc - Trọng lượng: 47g/m2, kích thước lỗ lưới: 3,0 x 2,8mm. - Độ dày 0,61 ± 0,1 mm - Chịu được lực co dãn 55N/cm. - Kéo dãn theo cả 2 hướng, linh hoạt với những hoạt động của cơ thể. | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 13.2 |  |  | Miếng lưới vá điều trị thoát vị thành bụng có mặt không dính | - Chất liệu: Hai mặt: mặt lưới có lỗ nhỏ li ti chất liệu Polytetrafluoroethylene (ePTFE), mặt có lỗ lớn làm từ chất liệu Polypropylene (PP) hoặc tương đương. Các lớp được khâu với nhau bởi PTFE đơn sợi. - Lưới có mặt không dính được thiết kế để tránh hoặc giảm dính nội tạng trong quá trình sử dụng trong phúc mạc hoặc sử dụng ngoài phúc mạc khi có khiếm khuyết phúc mạc. - Độ bục/Độ bền đứt: 700-900 kPa - Độ bền kéo: Dọc/160 N Ngang/420 N - Trọng lượng: 120-135 gr/m² - Độ dày: 0,45-0,50 mm - Tiệt trùng bằng EO | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 14 | PP2500359102 | Mask thở không xâm nhập | Mask thở không xâm nhập | - Tấm tựa trán có thể điều chỉnh được giúp phù hợp với nhiều cấu trúc gương mặt khác nhau - Vành silicon - Có lỗ thoát khí - Dây đeo mask | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Không phải Thiết bị y tế |
| 15 | PP2500359103 | Miếng cầm máu dạng lưới cỡ 10x20cm | Miếng cầm máu dạng lưới cỡ 10x20cm | - Chất liệu: cellulose oxi hóa tái tổ hợp (oxidized regenerated cellulose) hoặc tương đương, dạng lưới mềm - Có tính kháng khuẩn, độ pH thấp (≤2.4), mềm, bám tốt vào bề mặt không bằng phẳng - Kích thước 10 x 20 cm; - Thời gian tự tiêu 7 - 14 ngày | EU | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 16 | PP2500359104 | Miếng cầm máu dạng xốp | Miếng cầm máu dạng xốp | - Miếng cầm máu bằng gelatin dạng bọt xốp màu trắng hoặc tương đương tiệt trùng, - Kích thước: 7x5x1cm, - Thời gian tự tiêu 4 - 6 tuần - Độ phồng sau khi thấm hút bằng 40 lần so kích thước sản phẩm | EU | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 17 | PP2500359105 | Ống kính nội soi mềm dùng cho gan mật tuỵ | Ống kính nội soi mềm dùng cho gan mật tuỵ | - Đường kính ngoài: ≤ 5,4mm - Đường kính trong: ≥2,2mm - Độ phân giải: 1280*720 Pixel hoặc tương đương - Chiều dài làm việc: ≥ 380mm - Góc uốn: lên 210 độ, xuống 180 độ - Trường nhìn: ≥ 140 độ - Hướng nhìn: ≥ 0 độ - Đèn chiếu sáng: dạng LED - Có chức năng quay video và chụp ảnh trên tay cầm. - Có chức năng khoá vị trí uốn. Tương thích với bộ xử lý hình ảnh nội soi Anhui Happiness HV- 200 của Bệnh viện. | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 18 | PP2500359106 | Rọ lấy sỏi dùng trong phẫu thuật tiêu hóa | Rọ lấy sỏi dùng trong phẫu thuật tiêu hóa | Tay cầm bằng nhựa, rọ bằng Nitinol. Rọ có hình dạng: Helical, Flatwire, Tipless. Đường kính ống: 3Fr (1mm). Rọ có 4 dây. Chiều dài làm việc: 220cm. | Châu Âu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 19 | PP2500359107 | Sáp cầm máu xương | Sáp cầm máu xương | - Mỗi gói chứa 2.5 gram sáp tiệt trùng, hộp 12 miếng - Thành phần: Sáp ong trắng (85%), Isopropyl Palmitate (15%) - Đóng gói tiệt trùng bằng tia gama AB22 từng miếng hoặc tương đương | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 20 | PP2500359108 | Sonde các loại, các cỡ |  |  |  |  |  |
| 20.1 |  |  | Sonde Nelaton các số | - Đầu thon mịn của ống thông tạo điều kiện dễ dàng đưa vào niệu đạo. - Hai lỗ lớn ở đầu ống được đặt chính xác giúp thoát nước hiệu quả. - Tiệt trùng bằng phóng xạ Gamma hoặc khí ETO. - Size: 6 Fr - 18 Fr | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 20.2 |  |  | Sonde petze | Được làm từ mủ cao su tự nhiên, bao gồm ống thông, phễu thoát nước, phễu thổi, phễu rửa, bóng và van. Kích thước từ 12 Fr đến 40 Fr. Chiều dài ống: 400 ± 10 mm. Tốc độ dòng chảy ≥ 100 ml/phút với các số từ 16Fr. Sử dụng một lần, tiệt trùng bằng khí EO. | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 20.3 |  |  | Sonde chữ T các số | Làm bằng cao su tự nhiên, mạ Silicon. Được sử dụng để thông túi mật. Bộ phận kết nối có đường kính lớn hơn các bộ phận khác. Kích cỡ: Fr10-Fr26. Đóng gói túi Blister Bag. | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 20.4 |  |  | Sonde hậu môn | Chất liệu nhựa PVC, không gây độc hại, không gây kích ứng, độ đàn hồi cao. Thân ống trong suốt. Tiệt trùng bàng khí EO hoặc tương đương. Có tối thiểu các size 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34 - Độ dài ống ≥400mm. | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 21 | PP2500359109 | Vật tư cho phẫu thuật tán sỏi niệu quản |  |  |  |  |  |
| 21.1 |  |  | Dây dẫn cho sonde JJ | Chất liệu thép không rỉ phủ PTFE dài 80 -150 cm, đường kính từ 0.032inch đến 0.038inch (có tối thiểu các cõ 0.032inch, 0.035inch, 0.038inch). Mỗi sản phẩm được bảo quản trong túi 01 Nilon tiệt trùng, | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 21.2 |  |  | Sonde double J | - Gồm: sonde JJ mềm chất liệu Tecoflex®, que đẩy và sợi chỉ chuyên dụng, sonde và que đẩy có màu khác nhau - Vạch chia ở đầu xa, bao gồm tối thiểu các cỡ từ 3Fr đến 8Fr, chiều dài 26cm. | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 21.3 |  |  | Túi nước tiểu | - Dung tích 2000ml. - Van xả 1 chiều chống nhiễm khuẩn ngược dòng. Tuyệt đối không rò rỉ nước tiểu ra ngoài. - Trên thân túi có bảng chia vạch để đo lượng nước tiểu, có bảng chia vạch nghiêng cho phép theo dõi lượng nước tiểu cực ít (25ml) trong những trường hợp bệnh nhân thiểu niệu. - Thân túi có bảng ghi thông tin cơ bản về bệnh nhân: Họ tên, số giường, số phòng. - Có miếng giấy thoát khí 3.5x3.8cm đảm bảo an toàn khi tiệt trùng. - Tiệt trùng bằng EO hoặc tương đương. | Đông Nam Á | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 21.4 |  |  | Rọ lấy sỏi niệu quản | Rọ được cấu tạo bởi những sợi thép nhỏ, được sử dụng lấy sỏi niệu quản, sỏi bàng quang, sỏi thận trong tán sỏi niệu quản nội soi,các cỡ từ 3Fr đến 5Fr chiều dài 70cm, 90cm, 110cm. | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 21.5 |  |  | Sonde nong niệu quản | Ống xông nong mềm dẻo, phủ Polyurethane, đầu thuận nhỏ, thiết kế đầu mở, độ bền cao, các cỡ từ 3Fr đến 8Fr, chiều dài ≥70cm. | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 21.6 |  |  | Ống thông niệu quản dài ngày | Chất liệu Polyurethane mềm hoặc tương đương, có thể đặt lâu tối đa trong cơ thể 12 tháng, các cỡ từ 3Fr đến 8Fr chiều dài 26cm. Bao gồm: 1 Sonde JJ + 1 kẹp + 1 que đẩy và sợi chỉ chuyên dụng. | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 21.7 |  |  | Dây dẫn nước rửa bàng quang | Bộ dây dẫn hình chữ Y, 2 đầu có kim nhựa. Ống nhựa có đường kính từ 22 đến 24F (có tối thiểu các cỡ 22F, 24F). Ống nhựa có cấu tạo chạc 3, với 2 đầu có kim nhựa để cắm vào chai nước, một đầu còn lại dẫn nước vào cơ thể bệnh nhân. Có kẹp điều chỉnh lưu lượng nước chảy. Được sản xuất từ nhựa PVC cấp y tế không độc hại. Mỗi sản phẩm được bảo quản trong túi 01 Nilon tiệt trùng, sử dụng 1 lần. | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 22 | PP2500359110 | Vật tư dùng trong phẫu thuật tán sỏi qua da |  |  |  |  |  |
| 22.1 |  |  | Dây dẫn hướng Guidewire, chất liệu Nitinol Hydrophylic ưa nước | Chất liệu thép không rỉ phủ Nitinol chịu nước dài ≥150 cm, đường kính từ 0.035inch đến 0.038inch (có tối thiểu các cỡ 0.035inch, 0.038inch), đầu thẳng, dùng trong phẫu thuật tán sỏi nội soi, lấy sỏi thận qua da, dùng để đặt sonde JJ. Mỗi sản phẩm được bảo quản trong túi 01 Nilon tiệt trùng, sử dụng 1 lần. | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 22.2 |  |  | Bộ nong thận trong tán sỏi qua da | Bộ nong thận qua da (Bộ PCNL) sử dụng cho đặt ống xông nong niệu quản qua da vào bể thận để thoát nước phẫu thuận thận bệnh nhân, gồm có: 6 que nong đường kính 8F, 10F, 12F, 14F, 16F, 18F dài 22 cm; Kim chiba đường kính 18G dài 20 cm; Dây dẫn đầu cong J đường kính 0,035" dài ≥80cm; Vỏ bọc đường kính 18F dài 17cm; Dụng cụ buộc, van một chiều, dao mổ. | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 22.3 |  |  | Dây dẫn đầu thẳng dùng cho phẫu thuật tán sỏi qua da | Chất liệu thép không rỉ dây màu vằn chất liệu zebra mềm hoặc tương đương, chịu nước, dài ≥150 cm, đường kính từ 0.032 đến 0.038inch (có tối thiểu các cỡ 0.032inch, 0.035inch, 0.038inch), dùng trong phẫu thuật tán sỏi nội soi, lấy sỏi thận qua da, dùng để đặt sonde JJ. Mỗi sản phẩm được bảo quản trong túi 01 Nilon tiệt trùng, sử dụng 1 lần. | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 22.4 |  |  | Dây dẫn đầu cong dùng cho phẫu thuật tán sỏi qua da | Dây dẫn được cấu tạo bởi lõi thép đặc biệt không gỉ, được phủ PTFE, dùng trong phẫu thuật lấy sỏi thận qua da,đầu cong linh hoạt cao, chống xoắn, dễ điều chỉnh, các cỡ từ 0.028 đến 0.035 (có tối thiểu các cỡ 0.028, 0.032, 0.035), chiều dài ≥80cm. | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 23 | PP2500359111 | Vật tư khác cho gây mê hồi sức |  |  |  |  |  |
| 23.1 |  |  | Canuyn mayo các số | Ống thông đường thở được làm từ nhựa cứng PE hoặc tương đương, không có độc tố, và không gây kích ứng. Có các cỡ từ 4.0 đến 12.0 cm. Đầu canuyn có màu sắc khác nhau giúp phân biệt các cỡ. Được tiệt trùng bằng khí ETO hoặc tương đương. | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 23.2 |  |  | Mask thở oxy có túi | - Làm từ nhựa PVC, mềm, trong suốt, dây không bị vặn xoắn - Được thiết kế cho việc truyền khí oxy qua đường miệng với mức độ tập trung oxy cao. Độ tập trung oxy: 95%-100% với dòng chảy oxy là 5-8l/phút - Mask gồm dây đeo đàn hồi, có túi hít lại; dây nối dài 2m, túi trữ khí 1000ml. Đầu nối tiêu chuẩn. - Gồm các size : XL, L, M, S - Tiệt trùng bằng khí EO hoặc tương đương. | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 23.3 |  |  | Lưỡi dao mổ cán cỡ 11 | - Dao sắc. Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. - Số 11. | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 23.4 |  |  | Lưỡi dao mổ cán cỡ 20 | - Dao sắc. Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. - Số 20. | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 23.5 |  |  | Dây thở ôxy 2 nhánh người lớn | - Làm từ nhựa PVC. - Dây mềm. Thành trong lòng ống dây có hình sao, chống bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đề bẹp hay bị gẫy gập. Một đầu gắn phễu, một đầu gắn co 2 nhánh. Chiều dài dây thở oxy 2m - Tốc độ dòng chảy cho các ống khoảng 0,5-4 lít mỗi phút - Tiệt trùng bằng khí EO hoặc tương đương - Dùng cho người lớn | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 23.6 |  |  | Mask thanh quản 2 nòng | Có ống thông thực quản độc lập. Thân ống chống gập, có miếng chống cắn. Chất liệu Silicon Thiết kế 2 bóng, áp suất bơm khí ≥ 40cm H2O | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 24 | PP2500359112 | Vật tư tiêu hao dùng cho Laser điều trị trĩ, rò hậu môn; dùng tương thích với máy laser cắt/đốt trĩ Leonardo DUAL 45 |  |  |  |  |  |
| 24.1 |  |  | Bộ sợi Laser điều trị trĩ | Bộ đốt laser gồm: - 01 van mở hậu môn chất liệu bằng nhựa - 01 tay cầm cố định đầu đốt - 01 sợi quang + Đường kính ngoài sợi quang ≥1,8mm + Đường kính lõi ≤ 500 μm + Chiều dài ≥ 2,5m + Khẩu độ số: 0,26/0,37 Tương thích với máy laser cắt/đốt trĩ Leonardo DUAL 45 tại Bệnh viện | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 24.2 |  |  | Bộ sợi laser điều trị rò hậu môn | Bộ đốt laser gồm: - 01 van mở hậu môn chất liệu bằng nhựa - 01 sợi sillicon - 01 sợi quang + Đường kính ngoài sợi quang ≥1,8mm + Đường kính lõi ≤ 600 μm + Chiều dài ≥ 2,5m + Khẩu độ số: 0,22 Tương thích với máy laser cắt/đốt trĩ Leonardo DUAL 45 tại Bệnh viện | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 25 | PP2500359113 | Vật tư tiêu hao dùng cho máy tán sỏi Auriga - Boston |  |  |  |  |  |
| 25.1 |  |  | Dây truyền quang/ sợi quang dùng cho hệ thống tán sỏi laser | Dây dài ≥3m , đường kính trong của dây lần lượt là 230/270/365/600/800 µm, đường kính ngoài dây lần lượt là 420/450/600/860/1180 µm ( sai số ± 5%) . Sử dụng cho máy tán sỏi của hãng boston. | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 25.2 |  |  | Bàn đạp chân cho máy tán sỏi Auriga - Boston | Bao gồm 2 phần: phần hộp chứa và phần bàn đạp chân kèm cáp kết nối. Sử dụng cho máy tán sỏi Auriga của hãng boston. | G7 | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 26 | PP2500359114 | Vật tư tiêu hao dùng cho máy tán sỏi laser Raykeen Holmium |  |  |  |  |  |
| 26.1 |  |  | Kính bảo vệ đầu cắm dây truyền quang | - Kích thước: 56 x 16 mm (dài x rộng) - Đường kính: 10 mm - Kính chịu được tia laser với tổng công suất ≤ 100W - Phần kính hữu cơ được chế tạo với kĩ thuật độc quyền từ hãng sản xuất máy - Phần kim loại bọc bên ngoài kính được ép nguyên khối có tác dụng bảo vệ phần kính bên trong. | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 26.2 |  |  | Dây dẫn tia laser | - Chất liệu: lõi làm bằng thạch anh hoặc tương đương. - Có thể sử dụng nhiều lần - Kích cỡ gồm tối thiểu 4 cỡ: 272, 365, 550, 800µm - Chiều dài : ≥3m - Tương thích với máy tán sỏi laser Raykeen Holmium của Bệnh viện. | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 27 | PP2500359115 | Vật tư tiêu hao dùng cho máy thở |  |  |  |  |  |
| 27.1 |  |  | Dây máy thở dùng một lần loại 2 dây có bẫy nước | Được làm bằng PVC, cấu hình bao gồm: 1 đoạn dây dài ≥1,5 mét gồm 02 bẫy nước, 01 đoạn dây dài 45cm nối bình làm ẩm, 01 cút chữ Y, 2 cút thẳng. | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 27.2 |  |  | Phin lọc vi khuẩn và giữ ẩm cho máy thở | - Màng Hygroscopic của phin lọc làm ấm, tạo độ ẩm và mang lại hiệu quả cho đường thở cho bệnh nhân. - Khả năng tạo ẩm: 31mg / H2O @ VT 500ml - Mức kháng @ 60 LPM : 180pa - Khoảng chết: 45 ml - Thể tích: 150-1500ml - Áp lực giọt dịch: ít hơn 0,35 kPa - Hiệu quả lọc vi khuẩn : 99,99998 % - Hiệu quả lọc virus : 99,99997 % - Trọng lượng: 29,1g ±5% | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 27.3 |  |  | Phin lọc vi khuẩn cho máy thở | - Có cổng luer xoay và nắp lọc tĩnh điện - Sự kháng (tại 30LPM): 60PA - Không gian chết: 32ml - Thể tích: 250-1500ml - Hiệu quả lọc vi khuẩn (BFE): 99,99998% - Hiệu quả lọc virus (VFE): 99,99997% - Trọng lượng: 27.9g ±5% - Tiệt trùng bằng khí EO hoặc tương đương | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 28 | PP2500359116 | Vật tư tiêu hao thực hiện kỹ thuật nội soi ống mềm, sử dụng tương thích với máy Anhui Happiness HV- 200 |  |  |  |  |  |
| 28.1 |  |  | Rọ bắt sỏi (làm tán sỏi nội soi bằng ống mềm) | - Kích cỡ: gồm các cỡ 1,8Fr - 2,5Fr - Chiều dài: ≥120cm, loại 4 dây - Chất liệu: Nitinol hoặc tương đương - Tay cầm trượt có thể tháo lắp - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 , CE | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 28.2 |  |  | Dây dẫn đường dùng trong niệu quản (Dùng ống kính soi mềm) | - Kích cỡ: tối thiểu có các cỡ 0,028", 0,032", 0,035" - Chiều dài: 150cm ± 5 cm - Chất liệu: thân được làm bằng Nitinol phủ PTFE, đầu tip dài 55mm ± 3mm, phủ lớp Hydrophilic hoặc tương đương - Thiết kế sọc vằn chạy dài trên thân ống - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 , CE | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 28.3 |  |  | Sonde JJ phủ hydrophilic | - Kích thước: 4Fr, 4,6Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr - Chất liệu: polyurethane (PU), phủ lớp Hydrophilic hoặc tương đương - Dài: 24cm - 30cm (tối thiếu có 4 cỡ) - Gồm JJ dạng pigtail và cây đẩy - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 28.4 |  |  | Ống kính nội soi mềm kích thước nhỏ | - Đường kính ngoài: ≤ 2,5mm - Đường kính trong: ≥1,2mm - Độ phân giải: 160K Pixel hoặc tương đương - Chiều dài làm việc: ≥ 670mm - Góc uốn: lên và xuống ≥ 285 độ - Trường nhìn: ≥ 110 độ - Hướng nhìn: ≥ 0 độ - Đèn chiếu sáng: dạng LED - Có chức năng quay video và chụp ảnh trên tay cầm. - Có chức năng khoá vị trí uốn. - Tương thích với bộ xử lý hình ảnh nội soi Anhui Happiness HV- 200 của Bệnh viện. | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 28.5 |  |  | Giá đỡ vừa tán vừa hút dùng cho ống kính soi mềm | - Dùng trong tán sỏi bằng ống soi mềm loại kích thước nhỏ. - Cấu tạo: 2 kênh trong suốt kênh xuyên lệch góc 45 độ. Lõi được làm bằng thép dạng lò xo, vỏ ngoài đầu tip mềm có thể uốn cong được 180 độ. - Kích cỡ: + Nòng trong: 9,5Fr, 10Fr, 11Fr + Vỏ ngoài: 11Fr, 12Fr, 13Fr + Chiều dài: 36cm - 46cm - Đạt tiêu chuẩn chất lượng CE. | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |
| 29 | PP2500359117 | Xông hút đờm kín có 1 kênh bơm rửa | Xông hút đờm kín có 1 kênh bơm rửa | * Được chế tạo bởi nhựa PVC y tế, không có DEHP và Latex. * Giảm nhiễm khuẩn. Có Swivel Adaptor: xoay 360 độ , dễ dàng kết nối ở các tư thế, các vị trí khác nhau với bộ dây thở (thở máy), phù hợp với tất cả các thiết bị hỗ trợ. * Tiệt trùng bằng EO gas hoặc tương đương. * Loại dành cho trẻ em : - Có Y connector. Dễ dàng kiểm soát chiều dài của ống. Dùng liên tục trong 24h không cần phải thay thế. Chiều dài tube: ≤310 mm. * Loại dành cho người lớn: - Dễ dàng kết nối với ET tube, với bộ dây thở (thở máy) không cần phải kết nối với các loại Adaptor khác.Có cổng MDI port. Dùng liên tục trong 24h không cần phải thay thế. Chiều dài tube: ≤540 mm. | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Thiết bị y tế |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Tương đương quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:

+ Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng.

+ Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng.

+ Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.

+ Tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ.

(1) Đối với mặt hàng là Thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp một trong các tài liệu sau:

+ Đối với Thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với Thiết bị y tế thuộc loại A, B.

+ Đối với Thiết bị y tế, vật tư loại C, D:

TH1: Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 (Trường hợp Thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại Thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).

TH2: Đối với Thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành);

Trong trường hợp đang trong quá trình chờ cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, nhà thầu cam kết cung cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Trường hợp nhà thầu cố tình cung cấp thông tin không đúng với mục đích để vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật sẽ bị xem xét là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

(2) Giấy phép bán hàng hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương:

- Đối với mặt hàng là TBYT:

+ Thiết bị y tế nhập khẩu loại A, B: Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương

+ Thiết bị y tế nhập khẩu loại C, D thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022: Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương

+ Thiết bị y tế nhập khẩu loại C, D không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022: Giấy phép bán hàng của chủ sở hữu cho đại lý phân phối tại Việt Nam (cung cấp chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại nghị định 111/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 trong trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu)

- Đối với mặt hàng Không phải Thiết bị y tế: Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

(3) Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại. Các nhóm nước, vùng lãnh thổ:

G7: Pháp, Đức, Nhật, Ý, Anh, Hoa Kì, Canada.

Châu Âu: Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển, Estonia, Latvia, Lithuania, Ireland, Vương quốc Anh (UK), Áo, Bỉ, Pháp, Đức, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Hà Lan, Thụy Sĩ, Albania, Andorra, Bosnia và Herzegovina, Croatia, Síp, Hy Lạp, Ý, Malta, Montenegro, Bắc Macedonia, Bồ Đào Nha, San Marino, Serbia, Slovenia, Tây Ban Nha, Vatican, Belarus, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Hungary, Moldova, Ba Lan, Romania, Nga, Slovakia, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia, Armenia, Kazakhstan.

Đông Nam Á: Việt Nam, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-lip-pin, Sin-ga-po, Thái Lan, Bru-nây, Đông Timor.

Châu mỹ: Canada, Hoa Kỳ (Mỹ), Mexico, Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Antigua và Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Cộng hòa Dominica, Grenada, Haiti, Jamaica, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines, Trinidad và Tobago, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela.

OECD: Úc, Áo, Bỉ, Canada, Chile, Colombia, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ.

G20: Argentina, Úc, Brazil, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Mexico, Nga, Ả Rập Xê Út, Nam Phi, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu (EU).

EU: Cộng hoà Pháp, Cộng hoà Liên bang Đức, Cộng hoà I-ta-li-a, Vương quốc Bỉ,Cộng hoà Hà Lan, Đại Công quốc Lúc-xăm-bua, Cộng hoà Ai-len, Vương quốc Đan Mạch, Cộng hoà Hy Lạp, Vương quốc Tây Ban Nha (không bao gồm vùng lãnh thổ Xớt-ta và Mê-li-la), Cộng hoà Bồ Đào Nha, Cộng hoà Áo, Vương quốc Thuỵ Điển, Cộng hoà Phần Lan, Cộng hoà Séc, Cộng hoà Hung-ga-ri, Cộng hoà Ba Lan, Cộng hoà Xlô-va-ki-a, Cộng hoà Xlô-ven-ni-a, Cộng hoà Lít-va,Cộng hoà Lát-vi-a, Cộng hoà E-xtô-ni-a, Cộng hoà Man-ta, Cộng hoà Síp, Cộng hoà Bun-ga-ri, Cộng hoà Ru-ma-ni, Cộng hoà Crô-a-ti-a.

1.3. Các yêu cầu khác

a. Nhà thầu phải nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (Nhà thầu đính kèm bản cứng ký đại diện hợp pháp và bản excel dữ liệu kèm theo E-HSDT):

| STT Nhà thầu chào | Tên hàng hóa theo HSMT | Tên hàng hóa theo tên thương mại (nếu có) | Đơn vị tính | Số lượng dự thầu | Yêu cầu thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật trong HSMT | Mức độ đáp ứng thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật tại HSDT | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm (nếu có) | Cơ sở- hãng sản xuất/ Chủ sở hữu | Quy cách đóng gói | Xuất xứ | Tiêu chuẩn chất lượng | Số Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có) hoặc tương đương | Mã vật tư y tế theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có) | Tên vật tư y tế theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có) | ĐVT theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có) | Mã nhóm VTYT theo Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 (nếu có) | Mã HS (nếu có) | Tài liệu tham chiếu trong HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trang ... của Catalog, tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác tương đương, thuộc HSDT |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Trường hợp hàng hóa dự thầu là danh mục dùng chung thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021, thì tên thương mại dự thầu phải trùng với tên đã được duyệt.

Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu nêu trên cùng tài liệu kỹ thuật chứng minh là cơ sở đánh giá về mặt kỹ thuật của Hàng hóa dự thầu.

1.3.2. Biểu mẫu cam kết:

TÊN NHÀ THẦU                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CAM KẾT

THUỘC HỒ SƠ DỰ THẦU

Kính gửi: Bệnh viện Bưu điện

(Ghi Tên nhà thầu) …….. xin cam kết về hồ sơ dự thầu và hàng hóa dự thầu gói thầu: [Ghi tên gói thầu] của Bệnh viện Bưu điện như sau:

- Nhà thầu cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin trong E-HSDT.

- Cam kết hàng hóa chào thầu đáp ứng hạn sử dụng theo quy định tại E-CDNT 15.10

- Đối với những Thiết bị y tế (TBYT) được bảo hiểm y tế thanh toán: TBYT chào thầu phải mã hóa theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 3514/QĐ-BYT ngày 21/11/2024; Quyết định số 637/QĐ-BYT ngày 16/3/2022; Quyết định số 1844/QĐ-BYT ngày 05/7/2022. Nhà thầu chịu trách nhiệm trước tính chính xác việc mã hóa TBYT do mình chào thầu. Trường hợp TBYT được mã hóa theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021, tên Mặt hàng dự thầu phải trùng với tên 5086 đã duyệt

- Cam kết đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.

- Cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT (trong trường hợp nhà thầu dùng cam kết để chứng minh Khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác).

- Cam kết từ ngày 01/01/2022 đến ngày có thời điểm đóng thầu không có hợp đồng cung cấp hàng hóa vi phạm theo quy định tại khoản 3, 5, 6 Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025

- Cam kết toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện, đóng gói và bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cam kết đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cam kết có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa.

- Cam kết có hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế bằng tiếng Việt;

- Cam kết có thông tin về cơ sở bảo hành trừ trường hợp thiết bị y tế sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu thiết bị y tế.

- Cam kết cung ứng đủ hàng hóa nếu trúng thầu, tiến độ cung cấp theo dự trù hàng tháng của các cơ sở khám chữa bệnh. Hàng hóa được giao bảo đảm kỹ thuật, chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT. Cơ sở xác định mốc thời gian đặt hàng của Chủ đầu tư là thời điểm gọi điện hoặc gửi email, thời gian giao hàng: Trường hợp thông thường ≤ 48 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu; Trường hợp khẩn cấp ≤ 24 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực.

- Cam kết cung cấp đủ số lượng theo phạm vi cung cấp tại chương IV của E-HSMT và tùy chọn mua thêm (nếu có).

- Nhà thầu cam kết trường hợp trúng thầu sẽ thực hiện cung cấp thiết bị y tế (máy) mới 100%, được lưu hành hợp pháp để sử dụng hàng hóa trúng thầu trong trường hợp có yêu cầu của chủ đầu tư. Nhà thầu cam kết không thu phí sử dụng máy, tự chi trả chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chuẩn máy. Chỉ thu tiền bán hàng hóa theo kết quả đấu thầu, không khoán số lượng bệnh nhân thực hiện dịch vụ. Trong thời gian cho Bệnh viện mượn máy để sử dụng hàng hoá trúng thầu, cam kết không cho cơ sở y tế khác mượn sử dụng chung.

Hà Nội, ngày  tháng  năm 2025

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Mục 2. Kiểm tra và thử nghiệm: Không yêu cầu