Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;

- Tiến độ thi công;

- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;

- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có);

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;

- Các yếu tố cần thiết khác;

Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.

Ví du: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Bút Sơn, Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu được chào theo 1 hoặc một số nhãn hiệu trong các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng xi măng tương đương hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong yêu cầu về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu.

3.1. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

1. Vât liệu đầu vào

| Nội dung yêu cầu | ### Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Đối với các vật tư, vật liệu chính (Xi măng, cốt thép..…). | - Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc. - Nhà thầu phải chỉ rõ model, chủng loại, xuất sứ vật tư-vật liệu chính đề xuất sử dụng cho gói thầu. | ### Đạt |
|  | Không có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc. | ### Không đạt |
| 1.2. Các loại vật liệu khác: Cát, đá dăm,... (có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc cung cấp đáp ứng yêu cầu). | - Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc. - Nhà thầu phải chỉ rõ model, chủng loại, xuất sứ vật tư-vật liệu khác đề xuất sử dụng cho gói thầu. | ### Đạt |
|  | Không có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc. | ### Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 1.1, 1.2 được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

2. Giải pháp kỹ thuật:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: Thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, bãi đổ thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công xây dựng. | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Đạt |
|  | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng nhưng thiếu giải pháp kỹ thuật về lán trại. | ### Chấp nhận được |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Không đạt |
| 2.2. Thi công các hạng mục: Đường giao thông, San nền nhà, Nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ, Thoát nước thải, cấp nước sinh hoạt, điện sinh hoạt . | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Đạt |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Không đạt |
| # 2.3. Hoàn trả mặt bằng | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Đạt |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 2.2,được xác định là đạt, tiêu chuẩn chi tiết 2.1 được xác định là đạt hoặc chấp nhận được. | ### Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

3. Biện pháp tổ chức thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Bảo đảm giao thông: | Có đề xuất xây dựng bảo đảm giao thông. | ### Đạt |
|  | Không có đề xuất xây dựng bảo đảm giao thông. | ### Không đạt |
| 3.2. Thi công các hạng mục: Đường giao thông, San nền nhà, Nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ, Thoát nước thải, cấp nước sinh hoạt, điện sinh hoạt .. | Có đề xuất về biện pháp, công nghệ thi công. | ### Đạt |
|  | Không đề xuất không đầy đủ về biện pháp, công nghệ thi công. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

4. Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 4.1. Thời gian thi công: Đảm bảo thời gian thi công không quá 140 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 140 ngày có tính đến điều kiện thời tiết. | ### Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 140 ngày. | ### Không đạt |
| 4.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công # b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b). | ### Đạt |
|  | Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b). | ### Không đạt |
| 4.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT | Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT. | ### Đạt |
|  | Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

5. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công từng hạng mục: Đường giao thông, San nền nhà, Nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ, Thoát nước thải, cấp nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, thiết bị. | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đạt |
| # 5.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công công trình: Đường giao thông, San nền nhà, Nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ, Thoát nước thải, cấp nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, thiết bị. | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. An toàn lao động |  |  |
| Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| 6.2. Phòng cháy, chữa cháy |  |  |
| Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| ### 6.3. Vệ sinh môi trường |  |  |
| ### Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

7. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1. Bảo hành |  |  |
| Thời gian bảo hành 12 tháng. | Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. | ### Đạt |
|  | Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng. | ### Không đạt |
| 7.2. Uy tín của nhà thầu |  |  |
| Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng tương tự trước đó trong vòng 03 năm (2022, 2023, 2024) trở lại đây của nhà thầu và theo quy định tại Khoản 5, Điều 2, Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ. | ### - Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu. ### - Không vi phạm các nội dung theo quy định tại Khoản 5, Điều 2, Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ | ### Đạt |
|  | ### Có một hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu nhưng lại có một hợp đồng tương tự khác được giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng. | ### Chấp nhận được |
|  | ### - Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu và không có hợp đồng tương tự nào được giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng. ### - Vi phạm các nội dung theo quy định tại Khoản 5, Điều 2, Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ. | ### Không đạt |
| ### Kết luận | ### Tiêu chuẩn chi tiết 7.1 được xác định là đạt, tiêu chuẩn chi tiết 7.2 được xác định là đạt hoặc chấp nhận được. | ### Đạt |
|  | ### Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

8. Cung ứng hàng hoá thiết bị:

| TT | Nội dung | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Không đạt |
| I | Yêu cầu kỹ thuật chung | Đáp ứng đầy đủ các mục 1,2 | Không đáp ứng đầy đủ các mục 1,2 |
| 1 | Thông số kỹ thuật của hàng hoá | - Đáp ứng các thông số kỹ thuật hàng hoá thiết bị theo Phần 2, Mục III, Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật. - Nhà thầu phải đề xuất rõ chủng loại, model, hãng sản xuất, năm sản xuất đối với sản phẩm hàng hoá tham dự thầu. - Có cam kết: Sản phẩm nguồn gốc xuất sứ rõ ràng, được phép lưu hành tại Việt Nam, hàng hoá nhập khẩu không có CO+CQ, giấy tờ kiểm định sản phẩm (nếu có). | - Không đáp ứng các thông số kỹ thuật hàng hoá thiết bị theo Phần 2, Mục III, Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật. - Nhà thầu không đề xuất rõ chủng loại, model, hãng sản xuất, năm sản xuất đối với sản phẩm hàng hoá tham dự thầu. - Không có cam kết: “Sản phẩm nguồn gốc xuất sứ rõ ràng, được phép lưu hành tại Việt Nam, hàng hoá nhập khẩu có CO+CQ, giấy tờ kiểm định sản phẩm (nếu có)”. |
| 2 | Đóng gói, vận chuyển | Nhà thầu cam kết đảm bảo an toàn vận chuyển hàng hoá trước và trong khi bàn giao tại địa điểm thực hiện dự án. | Không cam kết đảm bảo an toàn vận chuyển hàng hoá trước và trong khi bàn giao tại địa điểm thực hiện dự án. |
| II | Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể | Đáp ứng đầy đủ các mục 1,2 | Không đáp ứng đầy đủ các mục 1,2 |
| 1 | Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, tiến độ, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa | Nhà thầu có thuyết minh cụ thể giải pháp kỹ thuật trong đó thể hiện các nội dung cơ bản sau: + Thuyết minh phương án vận chuyển và phương tiện vận chuyển đến nơi cung cấp. + Thuyết minh biện pháp bảo quản để đảm bảo chất lượng của hàng hóa trong quá trình vận chuyển. + Thuyết minh biện pháp xử lý sự cố hàng hóa thiết bị hợp lý, khả thi trước và trong quá trình bàn giao nghiệm thu. + Thuyết minh biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và biện pháp đảm bảo chất lượng trong quá trình cung cấp. + Thuyết minh biện pháp kiểm tra, nghiệm thu. | Nhà thầu không có thuyết minh cụ thể giải pháp kỹ thuật trong đó thể hiện các nội dung cơ bản sau: + Không thuyết minh phương án vận chuyển và phương tiện vận chuyển đến nơi cung cấp. + Không thuyết minh biện pháp bảo quản để đảm bảo chất lượng của hàng hóa trong quá trình vận chuyển. + Không thuyết minh biện pháp xử lý sự cố hàng hóa thiết bị hợp lý, khả thi trước và trong quá trình bàn giao nghiệm thu. + Không thuyết minh biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và biện pháp đảm bảo chất lượng trong quá trình cung cấp. + Không thuyết minh biện pháp kiểm tra, nghiệm thu. |
| 2 | Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì | Nhà thầu có: Trình bày được kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì, năng lực cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác. | Nhà thầu không: Trình bày được kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì (cá giống), năng lực cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác |
| III | Khả năng thích ứng của hàng hoá và tác động đối với môi trường | Đáp ứng đầy đủ các mục 1,2 | Không đáp ứng đầy đủ các mục 1,2 |
| 1 | Khả năng thích ứng về địa lý, môi trường | Có cam kết hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý, môi trường địa phương xã Mường Khiêng, tỉnh Sơn La | Nhà thầu không có cam kết kèm theo E-HSDT |
| 2 | Tác động đến môi trường | Có cam kết hàng hóa được cung cấp không có ảnh hưởng tác động đến môi trường và biện pháp giải quyết (nếu có) | Nhà thầu không có cam kết kèm theo E-HSDT |
| KẾT LUẬN |  | Đáp ứng đầy đủ các mục I, II, III | Không đáp ứng đầy đủ các mục I, II, III |

Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này.