# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu:

1. Mô tả tóm tắt về dự án

1.1. Tên dự án: Xây dựng Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn - Cơ sở 2.

1.2. Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.

1.3. Nhóm, loại công trình: Nhóm B, công trình dân dụng cấp III, hạ tầng kỹ thuật cấp III.

1.4. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

1.5. Địa điểm xây dựng: Khu phố Ngọc An Tây, phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (nay là Phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai).

1.6. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn - Cơ sở 2 nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị để chăm sóc, điều trị, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho bệnh nhân tâm thần trên địa bàn tỉnh.

1.7. Quy mô đầu tư xây dựng:

Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật: Quy mô đầu tư xây dựng công trình theo Quyết định số 3334/QĐ-UBND ngày 25/9/2024 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án: Xây dựng Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn - Cơ sở 2; nằm trong khu đẩt có diện tích khoảng 111.565,01 m2 (khoảng 11,15ha, gồm: diện tích đường giao thông kết nối 11.565,01 m2 và khu đất dự án khoảng 100.000m2). Công trình bao gồm các hạng mục sau:

1.7.1. Khu hành chính, quản trị (01 khối nhà làm việc hành chính, quản lý), ký hiệu CT0l :

- Công trình có quy mô 03 tầng nổi; chiều cao công trình 12,6m so với cốt 0,00; nền cao 0,45m so với cốt sân; diện tích xây dựng 225m2; tổng diện tích sàn 638,7m2.

- Móng nông (đơn, đôi) bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) đặt trên nền tự nhiên, móng tường xây đá chẻ. Hệ khung cột, dầm, sàn bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) chịu lực. Mái bê tông cốt thép phía trên lợp tôn, xà gồ thép.

- Nền, sàn lát gạch. Tường xây gạch không nung. Toàn bộ công trình trát vữa xi măng và sơn nước hoàn thiện. Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống cấp điện, chống sét, cấp thoát nước và PCCC cho công trình.

- Bổ sung thang thoát hiểm ngoài trời để đảm bảo lối thoát nạn PCCC.

1.7.2. Khu khám và điều trị bệnh nhân:

a) 01 khối nhà khám bệnh, ký hiệu CT05:

- Công trình có quy mô 01 tầng nổi; chiều cao công trình 6,5m so với cốt 0,00; nền cao 0,45m so với cốt sân; diện tích xây dựng 290,6m2.

- Móng nông (đơn, đôi) bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) đặt trên nền tự nhiên, móng tường xây đá chẻ. Hệ khung cột, dầm, sàn bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) chịu lực. Mái bê tông cốt thép phía trên lợp tôn, xà gồ thép.

- Nền, sàn lát gạch. Tường xây gạch không nung. Toàn bộ công trình trát vữa xi măng và sơn nước hoàn thiện. Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống cấp điện, chống sét, cấp thoát nước và PCCC cho công trình.

b) 01 khối nhà điều trị bệnh nhân, ký hiệu CT06:

- Công trình có quy mô 01 tầng nổi; chiều cao công trình 5,3m so với cốt 0,00; nền cao 0,45m so với cốt sân; diện tích xây dựng 498,5m2.

- Móng nông (đơn, đôi) bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) đặt trên nền tự nhiên, móng tường xây đá chẻ. Hệ khung cột, dầm, sàn bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) chịu lực. Mái bê tông cốt thép phía trên lợp tôn, xà gồ thép.

- Nền, sàn lát gạch. Tường xây gạch không nung. Toàn bộ công trình trát vữa xi măng và sơn nước hoàn thiện. Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống cấp điện, chống sét, cấp thoát nước và PCCC cho công trình.

1.7.3. Khu nhà ở bệnh nhân quy mô khoảng 500 người:

a) 02 khối nhà ở bệnh nhân kích động nam, ký hiệu CT10:

- Công trình có quy mô 01 tầng nổi; chiều cao công trình 5,25m so với cốt 0,00; nền cao 0,45m so với cốt sân; diện tích xây dựng 499,4m2/khối nhà; tổng diện tích xây dựng 998,8m2.

- Móng nông (đơn) bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) đặt trên nền tự nhiên, móng tường xây đá chẻ. Hệ khung cột, dầm, sàn bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) chịu lực. Mái bê tông cốt thép phía trên lợp tôn, xà gồ thép.

- Nền, sàn lát gạch. Tường xây gạch không nung. Toàn bộ công trình trát vữa xi măng và sơn nước hoàn thiện. Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống cấp điện, chống sét, cấp thoát nước và PCCC cho công trình.

b) 02 khối nhà ở bệnh nhân cách ly nam, ký hiệu CT11:

- Công trình có quy mô 01 tầng nổi; chiều cao công trình 5,0m so với cốt 0,00; nền cao 0,45m so với cốt sân; diện tích xây dựng 353m2/khối nhà; tổng diện tích xây dựng 706m2.

- Móng nông (đơn) bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) đặt trên nền tự nhiên, móng tường xây đá chẻ. Hệ khung cột, dầm, sàn bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) chịu lực. Mái bê tông cốt thép phía trên lợp tôn, xà gồ thép.

- Nền, sàn lát gạch. Tường xây gạch không nung. Toàn bộ công trình trát vữa xi măng và sơn nước hoàn thiện. Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống cấp điện, chống sét, cấp thoát nước và PCCC cho công trình.

c) 05 khối nhà ở bệnh nhân đã cắt cơn nam, ký hiệu CT09:

- Công trình có quy mô 01 tầng nổi; chiều cao công trình 5,0m so với cốt 0,00; nền cao 0,45m so với cốt sân; diện tích xây dựng 583,8m2/khối nhà; tổng diện tích xây dựng 2.919m2.

- Móng nông (đơn) bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) đặt trên nền tự nhiên, móng tường xây đá chẻ. Hệ khung cột, dầm, sàn bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) chịu lực. Mái bê tông cốt thép phía trên lợp tôn, xà gồ thép.

- Nền, sàn lát gạch. Tường xây gạch không nung. Toàn bộ công trình trát vữa xi măng và sơn nước hoàn thiện. Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống cấp điện, chống sét, cấp thoát nước và PCCC cho công trình.

d) 01 khối nhà ở bệnh nhân kích động nữ, ký hiệu CT13:

- Công trình có quy mô 01 tầng nổi; chiều cao công trình 5,25m so với cốt 0,00; nền cao 0,45m so với cốt sân; diện tích xây dựng 499,4m2.

- Móng nông (đơn) bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) đặt trên nền tự nhiên, móng tường xây đá chẻ. Hệ khung cột, dầm, sàn bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) chịu lực. Mái bê tông cốt thép phía trên lợp tôn, xà gồ thép.

- Nền, sàn lát gạch. Tường xây gạch không nung. Toàn bộ công trình trát vữa xi măng và sơn nước hoàn thiện. Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống cấp điện, chống sét, cấp thoát nước và PCCC cho công trình.

đ) 01 khối nhà ở bệnh nhân cách ly nữ, ký hiệu CT14:

- Công trình có quy mô 01 tầng nổi; chiều cao công trình 5,0m so với cốt 0,00; nền cao 0,45m so với cốt sân; diện tích xây dựng 353m2.

- Móng nông (đơn) bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) đặt trên nền tự nhiên, móng tường xây đá chẻ. Hệ khung cột, dầm, sàn bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) chịu lực. Mái bê tông cốt thép phía trên lợp tôn, xà gồ thép.

- Nền, sàn lát gạch. Tường xây gạch không nung. Toàn bộ công trình trát vữa xi măng và sơn nước hoàn thiện. Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống cấp điện, chống sét, cấp thoát nước và PCCC cho công trình.

e) 02 khối nhà ở bệnh nhân đã cắt cơn nữ, ký hiệu CT12:

- Công trình có quy mô 01 tầng nổi; chiều cao công trình 5,0m so với cốt 0,00; nền cao 0,45m so với cốt sân; diện tích xây dựng 583,8m2/khối nhà; tổng diện tích xây dựng 1.167,6m2.

- Móng nông (đơn) bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) đặt trên nền tự nhiên, móng tường xây đá chẻ. Hệ khung cột, dầm, sàn bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) chịu lực. Mái bê tông cốt thép phía trên lợp tôn, xà gồ thép.

- Nền, sàn lát gạch. Tường xây gạch không nung. Toàn bộ công trình trát vữa xi măng và sơn nước hoàn thiện. Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống cấp điện, chống sét, cấp thoát nước và PCCC cho công trình.

1.7.4. Khu phục vụ cán bộ, nhân viên:

a) 02 khối nhà ở tập thể cán bộ, nhân viên, ký hiệu CT03:

- Công trình có quy mô 01 tầng nổi; chiều cao công trình 5,43m so với cốt 0,00; nền cao 0,45m so với cốt sân; diện tích xây dựng 212,1m2/khối nhà; tổng diện tích xây dựng 424,2m2.

- Móng nông (đơn, đôi) bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) đặt trên nền tự nhiên, móng tường xây đá chẻ. Hệ khung cột, dầm, sàn bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) chịu lực. Mái bê tông cốt thép phía trên lợp tôn, xà gồ thép.

- Nền, sàn lát gạch. Tường xây gạch không nung. Toàn bộ công trình trát vữa xi măng và sơn nước hoàn thiện. Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống cấp điện, chống sét, cấp thoát nước và PCCC cho công trình.

b) 01 nhà ăn tập thể + bếp + kho, ký hiệu CT02:

- Công trình có quy mô 01 tầng nổi; chiều cao công trình 6,7m so với cốt 0,00; nền cao 0,45m so với cốt sân; diện tích xây dựng 261m2.

- Móng nông (đơn) bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) đặt trên nền tự nhiên, móng tường xây đá chẻ. Hệ khung cột, dầm, sàn bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) chịu lực. Mái bê tông cốt thép phía trên lợp tôn, xà gồ thép.

- Nền, sàn lát gạch. Tường xây gạch không nung. Toàn bộ công trình trát vữa xi măng và sơn nước hoàn thiện. Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống cấp điện, chống sét, cấp thoát nước và PCCC cho công trình.

c) 01 nhà khách thân nhân lưu trú ngắn ngày, ký hiệu CT04:

- Công trình có quy mô 01 tầng nổi; chiều cao công trình 7,05m so với cốt 0,00; nền cao 0,45m so với cốt sân; diện tích xây dựng 276,8m2.

- Móng nông (đơn, đôi) bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) đặt trên nền tự nhiên, móng tường xây đá chẻ. Hệ khung cột, dầm, sàn bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) chịu lực. Mái bê tông cốt thép phía trên lợp tôn, xà gồ thép.

- Nền, sàn lát gạch. Tường xây gạch không nung. Toàn bộ công trình trát vữa xi măng và sơn nước hoàn thiện. Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống cấp điện, chống sét, cấp thoát nước và PCCC cho công trình.

1.7.5. Khu phục vụ bệnh nhân:

a) 01 khối nhà đa năng, ký hiệu CT08:

- Công trình có quy mô 01 tầng nổi; chiều cao công trình 9,9m so với cốt 0,00; nền cao 0,9m so với cốt sân; diện tích xây dựng 382,9m2.

- Móng nông (đơn) bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) đặt trên nền tự nhiên, móng tường xây đá chẻ. Hệ khung cột, dầm, sàn bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) chịu lực. Mái bê tông cốt thép và mái lợp tôn, vì kèo thép.

- Nền, sàn lát gạch. Tường xây gạch không nung. Toàn bộ công trình trát vữa xi măng và sơn nước hoàn thiện. Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống cấp điện, chống sét, cấp thoát nước và PCCC cho công trình.

b) 01 khối nhà bếp, kho theo tiêu chuẩn bếp ăn một chiều, kỷ hiệu CT07:

- Công trình có quy mô 01 tầng nổi; chiều cao công trình 7,55m so với cốt 0,00; nền cao 0,45m so với cốt sân; diện tích xây dựng 695,7m2.

- Móng nông (đơn) bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) đặt trên nền tự nhiên, móng tường xây đá chẻ. Hệ khung cột, dầm, sàn bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) chịu lực. Mái bê tông cốt thép phía trên lợp tôn, xà gồ thép.

- Nền, sàn lát gạch. Tường xây gạch không nung. Toàn bộ công trình trát vữa xi măng và sơn nước hoàn thiện. Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống cấp điện, chống sét, cấp thoát nước và PCCC cho công trình.

1.7.6. Các hạng mục công trình phụ trợ, phục vụ khác:

a) 01 khối nhà bảo vệ, kỷ hiệu CT17:

- Công trình có quy mô 01 tầng nổi; chiều cao công trình 4,8m so với cốt 0,00; nền cao 0,45m so với cốt sân; diện tích sàn 36,1m2.

- Móng nông (đơn) bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) đặt trên nền tự nhiên, móng tường xây đá chẻ. Hệ khung cột, dầm, sàn bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) chịu lực. Mái bê tông cốt thép phía trên lợp tôn, xà gồ thép.

- Nền, sàn lát gạch. Tường xây gạch không nung. Toàn bộ công trình trát vữa xi măng và sơn nước hoàn thiện. Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống cấp điện, chống sét, cấp thoát nước cho công trình.

b) 01 khối nhà tang lễ, ký hiệu CT15:

- Công trình có quy mô 01 tầng nổi; chiều cao công trình 5,1m so với cốt 0,00; nền cao 0,45m so với cốt sân; diện tích xây dựng 66m2.

- Móng nông (đơn) bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) đặt trên nền tự nhiên, móng tường xây đá chẻ. Hệ khung cột, dầm, sàn bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) chịu lực. Mái bê tông cốt thép phía trên lợp tôn, xà gồ thép.

- Nền, sàn lát gạch. Tường xây gạch không nung. Toàn bộ công trình trát vữa xi măng và sơn nước hoàn thiện. Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống cấp điện, chống sét, cấp thoát nước cho công trình.

c) 01 khối nhà kho, ký hiệu CT16:

Công trình có quy mô 01 tầng nổi; chiều cao công trình 5,4m so với cốt 0,00; nền cao 0,45m so với cốt sân; diện tích sàn 102m2.

Móng nông (đơn) bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) đặt trên nền tự nhiên, móng tường xây đá chẻ. Hệ khung cột, dầm, sàn bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) chịu lực. Mái bê tông cốt thép phía trên lợp tôn, xà gồ thép.

Nền, sàn lát gạch. Tường xây gạch không nung. Toàn bộ công trình trát vữa xi măng và sơn nước hoàn thiện. Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống cấp điện, chống sét, cấp thoát nước cho công trình.

d) 02 khối nhà để xe cán bộ, nhân viên, ký hiệu CT18: Tổng diện tích sàn 166,5m2.

- 01 khối nhà để xe cán bộ, nhân viên số 1, ký hiệu CT18A: Công trình có quy mô 01 tầng nổi; chiều cao công trình 4,05m so với cốt 0,00; nền cao 0,45m so với cốt sân; diện tích xây dựng 60m2, diện tích sàn 45m2. Móng nông (đơn) bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) đặt trên nền tự nhiên, móng tường xây đá chẻ. Hệ khung vì kèo thép chịu lực. Mái lợp tôn, xà gồ thép. Nền đổ bê tông, cắt ron hoàn thiện.

- 01 khối nhà để xe cán bộ, nhân viên số 2, ký hiệu CT18B: Công trình có quy mô 01 tầng nổi; chiều cao công trình 4,05m so với cốt 0,00; nền cao 0,45m so với cốt sân; diện tích xây dựng 162m2, diện tích sàn 121,5m2. Móng nông (đơn) bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) đặt trên nền tự nhiên, móng tường xây đá chẻ. Hệ khung vì kèo thép chịu lực. Mái lợp tôn, xà gồ thép. Nền đổ bê tông, cắt ron hoàn thiện.

đ) 01 khối nhà để xe khách, ký hiệu CT19: Công trình có quy mô 01 tầng nổi; chiều cao công trình 4,05m so với cốt 0,00; nền cao 0,45m so với cốt sân; diện tích xây dựng 162m2, diện tích sàn 135m2. Móng nông (đơn) bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) đặt trên nền tự nhiên, móng tường xây đá chẻ. Hệ khung vì kèo thép chịu lực. Mái lợp tôn, xà gồ thép. Nền đổ bê tông, cắt ron hoàn thiện.

e) Hành lang cầu nối, ký hiệu HLC: Công trình có quy mô 01 tầng nổi; chiều cao công trình 3,3m so với cốt 0,00; nền cao 0,45m so với cốt sân (riêng đoạn hành lang cầu qua đường có chiều cao công trình 5,5m so với cốt 0,00); diện tích xây dựng 1.951,8m2. Móng nông (đơn) bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) đặt trên nền tự nhiên, móng tường xây đá chẻ. Hệ khung cột, dầm, sàn bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) chịu lực. Mái bê tông cốt thép.

g) Trạm biến áp: Xây dựng mới 01 trạm biến áp 3 pha 250kVA-22/0,4kV.

h) Nhà xử lý nước thải và tập trung rác thải, ký hiệu CT21:

- Bể xử lý nước thải (6x12x3,57)m: Bể dạng bán ngầm đặt trên nền đất tự nhiên, kết cấu vách, khung bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) chịu lực. Mặt bể có cao trình cao hơn 0,2m so với cốt sân.

- Nhà xử lý nước thải và tập trung rác thải (đặt trên Bể xử lý nước thải): Công trình có quy mô 01 tầng nổi; chiều cao công trình 4,6m so với cốt 0,00 (mặt bản nắp Bể xử lý nước thải); tổng diện tích xây dựng 48,4m2 (nhà đặt thiết bị có diện tích xây dựng 20,2m2 và nhà chứa rác có diện tích xây dựng 28,2m2). Tường xây gạch không nung. Hệ khung cột, dầm, sàn bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) chịu lực. Mái lợp tôn, xà gồ thép.

i) Bể xử lý, chứa nước sinh hoạt và PCCC (87m3+175m3 = 262m3), ký hiệu CT22:

- Bể xử lý, chứa nước sinh hoạt và PCCC (9x13,5x2,5)m: Bể dạng ngầm đặt trên nền đất tự nhiên, kết cấu vách, khung bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) chịu lực. Mặt bể có cao trình bằng cốt sân.

- Nhà đặt máy bơm (đặt trên Bể xử lý, chứa nước sinh hoạt và PCCC): Công trình có quy mô 01 tầng nổi; chiều cao công trình 4,0m so với cốt 0,00; nền cao 0,15 so với cốt mặt bản nắp Bể xử lý; chứa nước sinh hoạt và PCCC; tổng diện tích sàn 70,84m2 (nhà đặt máy bơm có diện tích sàn 35,42m2 và nhà đặt hệ thống lọc có diện tích sàn 35,42m2). Tường xây gạch không nung. Hệ khung cột, dầm, sàn bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) chịu lực. Mái bê tông cốt thép.

k) Đài nước, ký hiệu CT23 (đặt 02 bồn Inox):

- Công trình có quy mô 02 tầng nổi; chiều cao công trình 11,5m so với cốt 0,00; nền cao 0,45m so với cốt sân; diện tích xây dựng 51,2m2.

- Móng nông (đơn) bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) đặt trên nền tự nhiên, móng tường xây đá chẻ. Hệ khung cột, dầm, sàn bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) chịu lực. Mái bê tông cốt thép.

- Nền, sàn lát gạch. Tường xây gạch không nung. Toàn bộ công trình trát vữa xi măng và sơn nước hoàn thiện. Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống cấp điện, PCCC cho công trình.

l) Khu thể dục thể thao: Tổng diện tích xây dựng 4.240,5m2.

- 04 Sân bóng chuyền có đệm giảm chấn, diện tích xây dựng 360m2/sân, tổng diện tích xây dựng 1.440m2.

- 02 Sân quần vợt phủ acrylic, diện tích xây dựng 635,2m2/sân, tổng diện tích xây dựng 1.270,4m2.

- 01 Sân bóng đá cỏ nhân tạo, diện tích xây dựng 1.050m2.

- 02 sân cầu lông phủ có đệm giảm chấn, diện tích xây dựng 240m2/sân, tổng diện tích xây dựng 480m2.

m) Tường rào, cổng ngõ: Tổng chiều dài 1.366,66m.

- 01 cổng chính rộng 13,35m cao 2,2m so với cốt sân gồm: Cổng chính bằng khung thép chạy trên ray, cổng phụ bằng khung thép đóng mở và bảng tên công trình.

- 01 cổng phụ rộng 10,35m cao 2,2m so với cốt sân gồm: Cổng chính bằng khung thép chạy trên ray, cổng phụ bằng khung thép đóng mở và bảng tên công trình.

- Tường rào điển hình loại 1 chiều dài 202,22m: Tường rào xây gạch không nung kết hợp sắt vuông đặc trang trí và chông sắt cao 2,2m so với cốt sân.

- Tường rào điển hình loại 2 chiều dài 373,72m: Tường rào xây gạch không nung kết hợp chông sắt cao 2,2m so với cốt sân.

- Tường rào điển hình loại 3 chiều dài 791,72m: Tường rào lưới thép cao 2,2m so với cốt sân.

- Kết cấu tường rào, cổng ngõ: Móng nông (đơn) bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) đặt trên nền tự nhiên, móng tường xây đá chẻ. Hệ khung cột, dầm bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) chịu lực.

1.7.7. Các công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà:

a) San nền: San nền toàn khu đất của dự án với diện tích 100.000,0m2. Cao độ hiện trạng từ +38.90 đến +17.20; cao độ thiết kế từ +38,90 đến +18,00. Đất đắp san nền được đầm chặt từng lớp đạt K90.

b) Hệ thống giao thông nội bộ:

- San nền, làm đường giao thông với diện tích 13.162,53m2.

- Kết cấu mặt đường gồm: Lớp mặt, đất đắp đầm chặt K98; lót bạt nhựa tái sinh; mặt đường bê tông xi măng cấp độ bền B22,5 (M300).

- Bó vỉa bằng bê tông đá (1x2) cấp độ bền B20 (M250).

c) Sân nội bộ: Tổng diện tích xây dựng 18.388,02m2.

d) Sân tập thể dục, thể thao: Tổng diện tích xây dựng khoảng 597,6m2; đất đắp đầm chặt từng lớp đạt K90.

đ) Hệ thống cấp điện gồm: Phần đường dây 22kV, phần trạm biến áp 3 pha 250kVA-22/0,4kV, đường dây 0,4kV và hệ thống đèn chiếu sáng.

e) Hệ thống cấp nước sinh hoạt:

- Trước mắt sử dụng nguồn nước giếng khoan để phục vụ cấp nước PCCC và nước sinh hoạt cho toàn dự án.

- Khi hệ thống cấp nước của thị xã được đầu tư thì sử dụng nguồn nước này để đấu nối cấp nước sinh hoạt cho dự án.

g) Hệ thống thoát nước mưa: Xây dựng hệ thống mương thoát nước mưa dọc theo các tuyến đường và dọc theo các khu đất của dự án, gồm: Mương thoát nước, hố ga và cống thoát nước.

h) Hệ thống thoát nước thải: Xây dựng tuyến cống thu gom nước thải khu vực bằng ống HDPE và hệ thống hố ga thu gom nước thải nhập vào trạm xử lý để xử lý đạt yêu cầu trước khi thoát ra mương hiện trạng.

i) Hệ thống PCCC.

k) Hệ thống cây xanh, thảm cỏ: Diện tích xây dựng 21.475,88m2.

1.7.8. Thiết bị xây dựng:

a) Thiết bị phần dân dụng:

- Thiết bị gắn công trình.

- Trang thiết bị cho điều trị nuôi dưỡng, gồm: Xe chuyên dụng chở bệnh nhân và thân nhân, dụng cụ y tế, phục hồi chức năng, dụng cụ bếp nấu, ăn, giặt, sấy, ủi, giường, tủ, bàn, ghế, dụng cụ thể thao trị liệu,…

b) Thiết bị phần hạ tầng kỹ thuật:

- Thiết bị PCCC.

- Thiết bị hệ thống xử lý nước thải.

- Thiết bị hệ thống xử lý nước sinh hoạt.

- Thiết bị TBA.

2. Mô tả khái quát về gói thầu:

- Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng đấu thầu quốc gia.

- Nguồn vốn: Thực hiện theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND tỉnh (Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý).

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 540 ngày.

3. Mô tả mục đích tuyển chọn Tư vấn:

Tuyển chọn nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm để thực hiện gói thầu đạt hiệu quả cao nhất về kinh tế - kỹ thuật và tiến độ.

II. Phạm vi công việc của Tư vấn:

1. Thực hiện công tác Tư vấn giám sát thi công xây dựng. Công tác Tư vấn giám sát thi công phải tuân thủ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

2. Nhiệm vụ, nội dung thực hiện công tác Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Quyền hạn và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia tư vấn giám sát theo quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (bao gồm cả nghĩa vụ giám sát trong giai đoạn bảo hành)

3. Giám sát trong giai đoạn bảo hành công trình:

+ Sau khi nhận được thông báo yêu cầu bảo hành của Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình đối với các hư hỏng phát sinh trong thời gian bảo hành, Tư vấn giám sát phải có trách nhiệm tham gia kiểm tra tình trạng công trình xây dựng, xác định nguyên nhân, đề xuất biện pháp sửa chữa thay thế, rà soát và báo cáo Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án xem xét, chấp thuận về nguyên nhân hư hỏng, giải pháp khắc phục sửa chữa thay thế.

+ Giám sát và nghiệm thu công việc khắc phục sửa chữa của Nhà thầu thi công xây dựng và Nhà thầu cung ứng thiết bị công trình xây dựng.

+ Xác nhận hoàn thành bảo hành công trình xây dựng cho Nhà thầu thi công xây dựng và Nhà thầu cung ứng thiết bị công trình.

4. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: Kể từ khi hợp đồng được ký.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

Lập báo cáo định kỳ (theo tuần, tháng, quý, năm) và đột xuất (khi có yêu cầu hoặc khi thấy cần thiết) gửi Ban QLDA giao thông tỉnh Bình Định. Các nội dung cần báo cáo: Tình hình thực hiện dự án; tình hình hoạt động của tư vấn (huy động và bố trí lực lượng, kết quả thực hiện hợp đồng tư vấn); các đề xuất, kiến nghị.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

- Nhà thầu phải có năng lực, kinh nghiệm và nhân sự đáp ứng yêu cầu tại “Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT”.

- Nhà thầu phải bố trí nhân sự thực hiện gói thầu, gồm : 01 Tư vấn giám sát trưởng, 02 Giám sát viên hạng mục xây dựng dân dụng, 01 Giám sát viên hạng mục hạ tầng kỹ thuật, 01 Giám sát viên hạng mục lắp đặt thiết bị, 01 Giám sát viên hạng mục lắp đặt đường dây và trạm biến áp, 01 Giám sát viên PCCC, 01 Giám sát khối lượng, 01 Giám sát viên phụ trách an toàn lao động, vệ sinh môi trường có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu của từng công việc tư vấn.

- Ngoài ra, nhà thầu tư vấn phải đề xuất các nhân sự hỗ trợ khác, đảm bảo về số lượng và chất lượng, để hoàn thành hợp đồng theo đúng tiến độ và chất lượng thiết kế xây dựng công trình.

- Quy định về nhân sự:

+ Trong vòng 03 năm gần đây: Chưa từng vi phạm các quy định liên quan công tác lựa chọn nhà thầu dẫn đến việc bị cơ quan chức năng nhà nước áp dụng hình thức cảnh cáo trở lên; (ii) chưa từng bị cơ quan quản lý áp dụng hình thức kỷ luật, đình chỉ hành nghề; (iii) chưa có lịch sử cung cấp dịch vụ tư vấn với chất lượng kém hoặc không hoàn thành hợp đồng đáp ứng yêu cầu tại Chủ đầu tư;

+ Đối với nhân sự không thuộc quản lý của Nhà thầu mà đi thuê, yêu cầu có văn bản chấp thuận và cam kết từ Đơn vị chủ quản của nhân sự về việc để nhân sự tham gia thực hiện dịch vụ tư vấn đầy đủ thời gian (toàn thời gian) huy động khi Nhà thầu trúng thầu.

IV. Bản vẽ thiết kế:

Bản vẽ thiết kế theo link đính kèm:

https://drive.google.com/drive/folders/1AM7x4MYWMrBCE4eHIoFCEsWKwDfzmcUd

V. Hỗ trợ của Chủ đầu tư:

- Chủ đầu tư sẽ cung cấp miễn phí cho tư vấn quyền tiếp cận với tất cả các dữ liệu hiện có, các thông tin và các tài liệu nội bộ liên quan đến các dịch vụ tư vấn. Tất cả các tài liệu tham khảo tư vấn mượn phải được hoàn trả lại vào lúc hoàn thành công việc hoặc vào bất kỳ thời điểm nào đó sớm hơn nếu có yêu cầu. Tư vấn phải đảm bảo giữ an toàn tất cả các tài liệu mà được Ban QLDA chuyển cho tư vấn.

- Chủ đầu tư giúp tư vấn một cách miễn phí trong việc tiếp cận với các quan chức cơ quan hành chính Nhà nước của thành phố, các cơ quan liên quan đến các nội dung công việc của tư vấn.

VI. Trách nhiệm các bên:

Vai trò, trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện sẽ được quy định cụ thể trong hợp đồng.