Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để đánh giá về kỹ thuật.

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư, vật liệu xây dựng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Đối với các vật tư, vật liệu: + Cát, đá dăm, xi măng, gạch xây + Sơn tường trong nhà, ngoài nhà + Vật tư, thiết bị vệ sinh, thiết bị điện. +Vật tư khác như: dây điện các loại, inox | - Có bảng kê về nguồn gốc xuất xứ, quy cách, đặc tính, thông số kỹ thuật của các vật tư, vật liệu chính đáp ứng yêu cầu của tại Chương V của E-HSMT; - Có bản cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc về cung cấp đầy đủ các vật liệu chính đáp ứng theo yêu cầu của gói thầu. | Đạt |
|  | - Không có bản kê hoặc có bản kê nhưng không đáp ứng yêu cầu tại Chương V của E-HSMT; - Không có bản cam kết hoặc không có hợp đồng nguyên tắc về cung cấp đầy đủ các vật liệu chính đáp ứng theo yêu cầu của gói thầu. | Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 1.1 được xác định là đạt | Đạt |
|  |  | Không đạt |

2. Giải pháp kỹ thuật:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: Thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước. | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng, giải pháp lán trại, bải tập kết vật liệu, phương án thi công phù hợp đảm bảo thi công liên tục, an toàn và không ảnh hưởng đến các hoạt động đi lại và làm việc trong giờ hành chính của cán bộ, các phòng của Công ty. | Đạt |
|  | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng nhưng thiếu giải giải pháp về lán trại, bải tập kết vật liệu, phương án thi công phù hợp đảm bảo thi công liên tục, an toàn và không ảnh hưởng đến các hoạt động đi lại và làm việc trong giờ hành chính của cán bộ, các phòng của Công ty. | Chấp nhận được |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng, giải giải pháp về lán trại, bải tập kết vật liệu, phương án thi công không phù hợp dẫn đến thi công không liên tục, mất an toàn và làm ảnh hưởng, gián đoạn các hoạt động đi lại, làm việc của cán bộ, các phòng của Công ty trong giờ hành chính. | Không đạt |
| 2.2. Thi công xây dựng công tác sửa chữa: Nhà điều hành ĐLĐB | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng và lập biện pháp thi công chi tiết các nội dung: Biện Pháp thi công sửa chữa công tác sơn, trần, lắp đặt thiết bị điện nước, lắp đặt bể inox, hệ thống thoát nước, thảm của Hệ thống nhà điều hành Điện lực huyện Điện Biên. | Đạt |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng hoặc không lập biện pháp thi công một trong các nội dung: Biện Pháp thi công sửa chữa công tác sơn, trần, lắp đặt thiết bị điện nước, lắp đặt bể inox, hệ thống thoát nước, thảm của Hệ thống nhà điều hành Điện lực huyện Điện Biên. | Không đạt |
| Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết 2.2 được xác định là đạt, tiêu chuẩn chi tiết 2.1 được xác định là đạt hoặc chấp nhận được | Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên | Không đạt |

3. Biện pháp tổ chức thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Thuyết minh quy trình biện pháp thi công từng công tác thi công, sự phù hợp và khả thi của biểu đồ tổng tiến độ, biểu đồ nhân lực, biều đồ huy động thiết bị thi công | Thuyết minh quy trình biện pháp thi công phù hợp với nội dung công việc và bản vẽ thể hiện biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công, biểu đồ nhân công, biểu đồ huy động thiết bị, trong đó yêu cầu biện pháp và bản vẽ nêu rõ ràng | Đạt |
|  | Thuyết minh quy trình biện pháp thi công không phù hợp với nội dung công việc, hoặc trái biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công, biểu đồ nhân công, biểu đồ huy động thiết bị, hoặc biện pháp và bản vẽ nêu không rõ ràng hoặc không nêu các nội dung này | Không đạt |
| 3.2. Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ ghi rõ trách nhiệm của từng người | Có sơ đồ bố trí nhân sự, trong đó nêu rõ nhiệm vụ, chức năng của từng vị trí, đặc biệt là các vị trí chỉ huy trưởng công trường và kỹ thuật thi công | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| 3.3. Bảo đảm giao thông trong quá trình thi công. | Biện pháp bảo đảm giao thông trong quá trình thi công có tính khả thi phù hợp với việc xe và người đi lại thường xuyên trong khuôn viên, và nhà làm việc. | Đạt |
|  | Biện pháp bảo đảm giao thông trong quá trình thi công không có tính khả thi phù hợp phù hợp với việc xe và người đi lại thường xuyên trong khuôn viên, và nhà làm việc. | Không đạt |
| Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết không đạt được xác định là không đạt | Không đạt |

4. Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. Thời gian thi công: Đảm bảo thời gian thi công không quá 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | Đề xuất tổng thời gian thi công không vượt quá 45 ngày và lập tiến độ thi công chi tiết các hạng mục công việc chính | Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 60 ngày hoặc thiếu tiến độ chi tiết một trong các hạng mục công việc chính | Không đạt |
| 4.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị với tiến độ thi công b) Giữa bố trí nhân lực với tiến độ thi công | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho đồng thời cả 2 nội dung a) và b) | Đạt |
|  | Đề xuất không hợp lý, khả thi cho đồng thời cả 2 nội dung a) và b) | Không đạt |
| 4.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | Có biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và hiện trạng công trình và đáp ứng yêu cầu của E- HSMT | Đạt |
|  | Không có biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật và hiện trạng của các mục công trình | Không đạt |
| Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt | Không đạt |

5. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công | Có thuyết minh về biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất vê biện pháp tổ chức thi công, gồm những nội dung như: Sơ đồ bố trí tổ chức giám sát, kiểm tra các bước chuẩn bị và trong quá trình thi công, thực hiện các thí nghiệm phục vụ thi công, ghi nhật ký thi công. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| 5.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công | Có thuyết minh về biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, có dụng cụ thí nghiệm hiện trường và kỹ thuật thí nghiệm hiện trường. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt | Không đạt |

6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. An toàn lao động |  |  |
| Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt |
|  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không đạt |
| 6.2. Phòng cháy, chữa cháy |  |  |
| Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt |
|  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không đạt |
| 6.3. Vệ sinh môi trường |  |  |
| Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không đạt |
| Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt | Không đạt |

7. Bảo hành:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| Bảo hành công trình | Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. | Đạt |
|  | Có đề xuất thời gian bảo hành ít hơn 12 tháng, hoặc không đề xuất bảo hành | Không đạt |
| Kết luận | Tiêu chuẩn nêu trên được xác định là đạt | Đạt |
|  | Tiêu chuẩn nêu trên được xác định là không đạt | Không đạt |

8. Kết luận chung của Mục 3: Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt 01 trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.