PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

CHƯƠNG V - YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật:

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm gói thầu:

- Tên gói thầu: Mua sắm Thiết bị y tế bổ sung từ nguồn tài trợ Xổ số kiến thiết

- Tên dự toán mua sắm: Thiết bị y tế bổ sung từ nguồn tài trợ Xổ số kiến thiết.

- Địa điểm thực hiện: 13 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

- Quy mô của dự toán mua sắm: 15.529.200.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, năm trăm hai mươi chín triệu, hai trăm nghìn đồng).

- Yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu: Trong vòng 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2025.

- Thời gian tổ chức lựa chọn  nhà thầu: 120 ngày.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.

- Nguồn vốn: Từ nguồn tài trợ Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Kiên Giang và Quỹ hoạt động sự nghiệp của đơn vị (số tiền tài trợ 14 tỷ đồng).

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật:

1.2.1. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa dự thầu:

- Hàng hóa dự thầu có nêu chủng loại/ model/ ký mã hiệu, Hãng sản xuất, Nước sản xuất, Năm sản xuất; Quy cách đóng gói.

- Tài liệu bản gốc không sử dụng tiếng việt phải kèm bản dịch sang tiếng việt. (Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính trung thực của bản dịch):

+ Tài liệu kỹ thuật miêu tả các đặc tính, thông số kỹ thuật, yêu cầu công nghệ và Nhà thầu phải đánh dấu (highlight) vào các thông số cụ thể để chứng minh thông số dự thầu. Đối với các tài liệu tra cứu được  trên trang Web điện tử của Hãng sản xuất, Nhà thầu phải cung cấp kèm đường Link tra cứu.

Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư có thể yêu cầu bổ sung Bản phát hành có xác nhận, đóng dấu của Hãng sản xuất hoặc Hãng chủ sở hữu kèm bản dịch thuật công chứng của cơ quan có thẩm quyền; và Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp Bản scan trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày có yêu  cầu và Bản gốc tại thời điểm đối chiếu tài liệu.

+ Chứng chỉ chất lượng của hàng hóa (còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu);

- Trường hợp hàng hóa nhập khẩu phải cung cấp Tờ khai hải quan để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ (Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp bản gốc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền).

1.2.2 Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa là thiết bị y tế

- Nhà thầu (Tất cả các thành viên liên danh) tham gia đấu thầu phải công bố đủ điều kiện mua bán Thiết bị y tế và cung cấp kèm tài liệu Thông tin (hoặc Phiếu tiếp nhận). Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán Thiết bị y tế thuộc loại B, C, D do Sở Y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp; Hoặc đối với Thiết bị y tế thuộc loại A hoặc loại B, C, D (được mua, bán như các hàng hóa  thông thường theo quy định tại Điều 4 – Thông tư 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022): Nhà thầu không yêu cầu công bố đủ điều kiện mua bán Thiết bị y tế loại B, C, D.

- Hàng hóa sản xuất tại Việt Nam phải Công bố đủ điều kiện sản xuất đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước của Hãng sản xuất trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

- Thiết bị y tế thuộc loại A, B: Có số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối      với Thiết bị y tế thuộc loại A, B; (Nhà thầu cung cấp Văn bản công bố Tiêu chuẩn áp dụng của Thiết bị y tế thuộc loại A hoặc loại B theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP, Nghị định 07/2023/NĐ-CP; Thông tin (hoặc Phiếu tiếp nhận) Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của Thiết bị y tế thuộc loại A hoặc loại B, do Sở Y tế có thẩm quyền cấp).

- Thiết bị y tế thuộc loại C, D: Giấy phép nhập khẩu hoặc giấy phép lưu hành phải còn hiệu lực; (Nhà thầu cung cấp Văn bản đề nghị Cấp mới số lưu  hành Thiết bị y tế; Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành Thiết bị y tế thuộc loại C, D do Bộ Y tế cấp; Hoặc giấy phép nhập khẩu do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực).

- Đối với Thiết bị y tế không thuộc danh mục phải cấp phép nhập khẩu (trừ hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế chỉ có một mục đích là khử khuẩn Thiết bị y tế) (Theo Khoản 18, Điều 1 Nghị định 07/2023/NĐ-CP) thì Nhà thầu phải có tài liệu chứng minh kèm bản phân loại là Thiết bị y tế thuộc loại C, D được công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế; Tờ khai hải quan (Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp bản gốc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền).

- Đối với hàng hóa thuộc trường hợp thuộc Khoản 18, Điều 1 thuộc Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 về việc Sửa đổi, bổ sung Điều 76. Điều khoản chuyển tiếp của Nghị định 98/2021/NĐ-CP thì áp dụng theo quy định tại Khoản 18, Điều 1 thuộc Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 và nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh theo Khoản 18, Điều 1 thuộc Nghị định 07/2023/NĐ-CP.

1.3. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

Đáp ứng tất cả các yêu cầu về các đặc tính, thông số kỹ thuật, yêu cầu công nghệ, các thông tin liên quan về kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng được nêu cụ thể tại PHỤ LỤC 03 - DANH MỤC HÀNG HÓA.

1.4. Quy định về nội hàm “tương đương” đối với hàng hoá:

1.4.1. Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) được nêu trong Bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho tiêu chuẩn chất lượng và tính năng kỹ thuật khó mô tả.

1.4.2. Nhà thầu có thể lựa chọn chào hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu khác, với điều kiện Hàng hóa được coi là “tương đương” khi đáp ứng đầy đủ hoặc cao hơn các yêu cầu cơ bản của E-HSMT, cụ thể:

1.4.2.1 Đặc tính kỹ thuật:

Có các thông số kỹ thuật chính (kích thước, dung tích, áp suất, độ bền, sai số đo, độ chính xác, dải đo, độ nhạy, độ trơ, độ an toàn sinh học…) bằng hoặc tốt hơn theo yêu cầu về chất lượng đặc tính kỹ thuật của E-HSMT;

Chất liệu cấu tạo phù hợp, bảo đảm tính an toàn, bền cơ học, hóa học và sinh học.

1.4.2.2 Tính năng sử dụng:

Thực hiện được đầy đủ các chức năng cơ bản như mô tả trong E-HSMT;

Bảo đảm hiệu quả vận hành, an toàn cho người sử dụng và người bệnh;

Không làm thay đổi mục đích sử dụng đã được xác định.

1.4.2.3 Thiết kế công nghệ:

Có thể khác về hình thức thiết kế, cấu hình, dây chuyền, module… nhưng vẫn phải bảo đảm kết quả đầu ra tương tự hoặc tốt hơn so với yêu cầu;

Bảo đảm khả năng lắp đặt, tích hợp, vận hành trong điều kiện cơ sở vật chất hiện có.

1.4.2.4 Tiêu chuẩn chất lượng:

a. Đối với hàng hóa không có quy định tiêu chuẩn quốc tế (CE/FDA):

- Hàng hóa là trang thiết bị y tế tối thiểu phải được sản xuất tại cơ sở đạt ISO 13485:2016 hoặc tương đương.

- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu HSMT.

b. Đối với hàng hóa có quy định tiêu chuẩn quốc tế CE hoặc FDA:

- Ngoài ISO 13485 hoặc tương đương, hàng hóa phải có chứng nhận CE hoặc FDA hoặc chứng nhận tương đương.

- Nhà thầu phải nộp tài liệu chứng minh hợp lệ theo quy định.

Nguyên tắc áp dụng:

- Các chứng nhận nêu trên chỉ nhằm mô tả yêu cầu chất lượng tối thiểu, không hạn chế sự tham gia của nhà thầu.

- Nhà thầu phải đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN, QCVN, ISO) hoặc tiêu chuẩn quốc tế/tiêu chuẩn ngành được viện dẫn trong E-HSMT hoặc có thể cung cấp chứng nhận tương đương hoặc cao hơn, được cơ quan có thẩm quyền quốc tế hoặc cơ quan quản lý nhà nước tại Việt Nam công nhận.

- Các tài liệu chứng minh phải còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu.

1.4.2.5 Các nội dung khác (nếu có):

Đáp ứng yêu cầu về đóng gói, vận chuyển, bảo hành, bảo trì, độ tương thích phần mềm – phần cứng;

Thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng (nếu có yêu cầu).

Ghi chú: Như vậy, “tương đương” không phải là “giống 100%” mà là bằng hoặc tốt hơn và có thể thay thế hợp pháp cho hàng hóa được mô tả, nhằm bảo đảm cạnh tranh và minh bạch trong đấu thầu.

Đồng thời, Nhà thầu phải lập bảng đối chiếu thông số kỹ thuật giữa hàng hóa dự thầu và yêu cầu trong E-HSMT, ghi rõ mức đáp ứng là “tương đương” hoặc “tốt hơn”, kèm theo tài liệu chứng minh hợp lệ (catalogue, chứng chỉ tiêu chuẩn, tài liệu kỹ thuật, tài liệu lâm sàng nếu pháp luật chuyên ngành yêu cầu...).

Mẫu bảng đối chiếu thông số kỹ thuật:

| STT | Thông số kỹ thuật yêu cầu (E-HSMT) | Thông số kỹ thuật nhà thầu chào | Đánh giá (Tương đương/Tốt hơn) | Tài liệu chứng minh (Catalogue/ Chứng nhận/ Chứng minh lâm sàng nếu có) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Tương đương/ Tốt hơn | Catalogue hãng/ chứng chỉ CE/FDA/ Chứng minh lâm sàng nếu có |

Trường hợp hàng hóa được chào không chứng minh được tính tương đương hoặc tốt hơn theo quy định trên, Chủ đầu tư có quyền đánh giá là không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Mục 2. Các yêu cầu khác:

2.1. Nhà thầu kê khai hàng hóa dự thầu theo Phụ lục 01, Phụ lục 02 và đính kèm file Excel trong E-HSDT:

PHỤ LỤC 01 – BẢNG KÊ KHAI HÀNG HÓA DỰ THẦU

| STT | STT theo PL03 | Mã phần/ lô | Danh mục hàng hóa mời thầu | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật hàng hóa dự thầu | Đơn vị tính | Số lượng | Quy cách đóng gói | Mã sản phẩm | Năm sản xuất | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Hãng chủ sở hữu | Tên nhà thầu | HỢP LỆ CỦA HÀNG HÓA DỰ THẦU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Phiếu tiếp nhận đủ điều kiện sản xuất (Hàng SX tại Việt Nam) |  | Giấy ĐKLH/ GPNK/ TKHQ (không thuộc DM cấp GPNK, GPLH) / PTN áp dụng hàng hóa loại A, B. |  | Bảng phân loại |  |  | Chứng chỉ chất lượng | Giá Niêm yết/ Giá Kê khai |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Số | Ngày cấp | Số | Ngày cấp | Số | Ngày cấp | Thiết bị Y tế loại |  | Giá | Đơn vị tính | Nơi niêm yết |
| (1) | (2.1) | (2.2) | (2.3) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15.1) | (15.2) | (16.1) | (16.2) | (17.1) | (17.2) | (17.3) | (18) | (19.1) | (19.2) | (19.3) |

Ghi chú:

- Trường hợp gói thầu chia nhiều phần (lô), Nhà thầu tham dự phần (lô) thì Nhà thầu điền cột (2.1) và (2.2).

+ (2.1): là STT tương ứng theo Danh mục hàng hóa tại Phụ lục 03;

+ (2.2): là Mã phần/ lô được quy định trên Hệ thống.

- Cột "3": Tên hàng hóa theo Danh mục hàng hóa tại Phụ lục 03;

- Cột "4": Tên thương mại của hàng hóa dự thầu được đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền trong hoặc ngoài nước.

- Giá Niêm yết/ Giá kê khai: Nhà thầu có thể điền thông tin và phải cung cấp bản PDF thể hiện giá niêm yết/ kê khai trong E-HSDT

PHỤ LỤC 02 – HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ

(Đối với nhà thầu Thương mại)

Cung cấp hợp đồng có danh mục hàng hóa, giá trị ký hợp đồng và phải có tài liệu thể hiện danh mục và giá trị đã hoàn thành (hoặc nghiệm thu) của hợp đồng tương tự đã kê khai để chứng minh

+ Nếu E-HSMT yêu cầu về tính chất tương tự thì trên hợp đồng tương tự do nhà thầu cung cấp phải có hàng hóa tương tự về tính chất.

| Stt | Stt theo PL 03 | Mã phần (lô) | Hợp đồng số | STT theo hợp đồng | Tên hàng hóa | Mã HS/ Lĩnh vực, chủng loại | Giá trị hàng hóa cùng mã nhóm HS / tính chất tương tự được nghiệm thu (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Có tính chất tương tự quy định tại bảng X là hợp đồng cung cấp thiết bị y tế hoặc trong trường hợp nhà thầu xác định được mã HS của mặt hàng theo hướng dẫn tại ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, nhà thầu phải kê khai bảng tính giá trị hợp đồng tương tự. Đối với Hợp đồng tương tự là hợp đồng liên danh, nhà thầu phải đính kèm thỏa thuận liên danh của hợp đồng để chứng minh % công việc thực hiện.

2.2. QUY CÁCH E-HSDT: Nhà thầu sắp xếp E-HSDT vào các Folder và nén thành 1 File đính kèm trên Hệ thống.

2.2.1. Để không xảy ra tình trạng lỗi file khi giải nén, Nhà thầu vui lòng đặt tên File hoặc Folder theo tiếng Việt không có dấu.

2.2.2. Đối với nhà thầu Liên danh:

- Nhà thầu phải đính kèm bản scan thỏa thuận liên danh có quy định công việc cụ thể của từng thành viên, tỷ lệ liên danh và Danh mục hàng hóa do từng thành viên cung cấp, hoặc tự sản xuất.

- Nhà thầu chỉ đổi phần “Tennhathau” theo tên của các thành viên liên danh và đính kèm các tài liệu dự thầu của riêng từng thành viên theo phần công việc đảm nhận đã quy định tại Thỏa thuận liên danh.

2.2.3. Cách đặt tên các Folder như sau:

A. TT_Tennhathau: là Folder chứa các thông tin về Nhà thầu, và các mục con sẽ được đánh dấu là A1, A2,…

| STT | File / Folder | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| A1. | PL01-KKHH | Phụ lục 01 – Thông tin hàng hóa dự thầu (Kèm file Excel) |
| A2. | GPDK | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. |
| A3. | MB_TTBYT | Tài liệu công bố đủ điều kiện mua bán Thiết bị y tế và Phiếu tiếp nhận công bố của cơ quan có thẩm quyền |
| A4. | CAMKET | Cam kết của nhà thầu. |
| A5. | HH_UD | Bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi (nếu có) (kèm tài liệu chứng minh) |

B. NLKN_Tennhathau: là Folder chứa các thông tin về năng lực kinh nghiệm của Nhà thầu, và các mục con sẽ được đánh dấu là B1, B2,…

| STT | File / Folder | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| B1. | BCTC_20…. | File Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC. |
| B2. | XN_THUE | Văn bản xác nhận của Cơ quan quản lý thuế năm tài chính gần nhất. |
| Nhà thầu là thương mại hoặc là tự sản xuất, chỉ chọn theo B3 hoặc B4. |  |  |
| B3. | HDTT_So.20…. | Nhà thầu có hàng hóa dự thầu (mua từ nhà sản xuất khác): (Bản scan Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hoặc hóa đơn tài chính có danh mục hàng hóa đã thực hiện theo hợp đồng kê khai) |
| B4. | NLSX_Ma.phan | Nhà thầu là nhà sản xuất ra hàng hóa dự thầu: Cung cấp tài liệu chứng minh năng lực sản xuất hàng hóa (theo những gì nhà thầu kê khai về nhà xưởng, thiết bị, công suất đầu ra – sản lượng, ...) |
| Không thuộc trường hợp B3 và B4, Nhà thầu thực hiện theo B5. |  |  |
| B5. | Nhà thầu tham dự cả hàng hóa thương mại và hàng hóa tự sản xuất. |  |
|  | HDTT_So.20…. | Đối với các hàng hóa mua từ nhà sản xuất khác: (Bản scan Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hoặc hóa đơn tài chính có danh mục hàng hóa đã thực hiện theo hợp đồng kê khai) |
|  | NLSX_Ma.phan | Đối với các hàng hóa do Nhà thầu sản xuất: Cung cấp tài liệu chứng minh năng lực sản xuất hàng hóa (theo những gì nhà thầu kê khai về nhà xưởng, thiết bị, công suất đầu ra – sản lượng) |

C. KT_HANG: là Folder chứa các thông tin về Kỹ thuật của hàng hóa dự  thầu, và các mục con sẽ được đánh dấu là B1, B2,…

- Tài liệu kỹ thuật của các hàng hóa cùng Hãng SX được đặt trong cùng 1 Folder.

| STT | File / Folder | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| C1. | DUKT_SoTT | Bảng đáp ứng kỹ thuật kèm phạm vi, cấu hình cung cấp. Nhà thầu tự làm Bản đáp ứng và chịu trách nhiệm về tính trung thự, chính xác với các thông tin do Nhà thầu kê khai, không quy định mẫu. |
| C2. | ISO……. | Chứng nhận chất lượng còn hiệu lực: ISO 13485; CE; FDA… theo yêu cầu tại PL03. |
| C3. | PTNSX | Phiếu tiếp nhận đủ điều kiện sản xuất (Đối với hàng sản xuất tại Việt Nam) |
| C4. | TLKT_SoTT | + Catalogue/ Brochure /Datasheet hoặc các tài liệu khác chứng minh thông số dự thầu, kèm Bản dịch sang tiếng Việt. + Bảng kết quả phân loại Thiết bị y tế + PTN tiêu chuẩn áp dụng hàng hóa thuộc loại A, B. Hoặc Hàng hóa thuộc loại C, D: Giấy lưu hành hoặc Giấy phép nhập khẩu hoặc Tờ khai hải quan (hàng hóa không thuộc danh mục cấp GPNK, GPLH) kèm tài liệu chứng minh. |
| C5. | NYG_SoTT | Tài liệu chứng minh Giá niêm yết / Giá kê khai |

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

Quy định tại E-ĐKC 21.1 và 21.2 - Chương VII.