 1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1.1. Tổ chức mặt bằng công trường: Nhà điều hành, nhà ở công nhân; Kho, bãi vật liệu; Bãi gia công cốp pha, cốt thép; Bãi tập kết máy móc, thiết bị; Phòng thí nghiệm (nếu có); Bố trí cổng ra vào công trường, rào chắn, biển báo; Bãi tập kết chất thải thi công. 

Có thuyết minh giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc.
	- Có giải pháp kỹ thuật tổ chức mặt bằng hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng, công trình đang hoạt động của Chủ đầu tư

- Thuyết minh giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc trong quá trình thi công khả thi, phù hợp với hiện trạng công trình xây dựng, đảm bảo thi công liên tục
	Đạt

	
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên.
	Không đạt

	1.2. Giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công các hạng mục:

- San nền
- Đường giao thông

- Cổng hàng rào , sân vườn
- Nhà trực+Bể chứa 150m3
- Cấp điện, Cấp thoát nước ngoài nhà, Móng bể xử lí nước thải
- Nhà vệ sinh

- Phòng cháy chữa cháy

- Đình chợ C1

- Đình chợ C2

- Hệ thống xử lý nước thải ( Nhà kỹ thuật)
	Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt:

- Có đề xuất kế hoạch thi công tổng thể theo các hạng mục chính của gói thầu, phù hợp với số lượng thiết bị và nhân lực huy động cho gói thầu và phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công cụ thể.

- Có nêu biện pháp tổ chức thi công phù hợp, khả thi và đầy đủ cho các hạng mục cụ thể của công trình:

+ Thuyết minh trình tự các bước thi công (từ giai đoạn chuẩn bị thi công đến giai đoạn hoàn thiện) phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của công trình, hồ sơ thiết kế và hiện trạng công trình.
	Đạt

	
	Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt:

- Không đáp ứng một trong các tiêu chí đạt nêu trên.

- Có thể hiện kế hoạch thi công tổng thể nhưng không phù hợp, không khả thi (không đồng bộ hợp lý, không phù hợp với khả năng huy động thiết bị và nhân lực, làm chậm tiến độ, không đảm bảo chất lượng).

- Biện pháp tổ chức thi công không đầy đủ các hạng mục cụ thể hoặc có đủ nhưng đối với các hạng mục cụ thể là không khả thi, không phù hợp hoặc không chứng tỏ kinh nghiệm thi công để đảm bảo chất lượng, tiến độ (không đúng trình tự, không phù hợp với quy định kỹ thuật của dự án và thiết kế được duyệt, thiết bị không phù hợp).
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 02 tiêu chuẩn chi tiết 1.1, 1.2 được đánh giá là Đạt
	Đạt

	
	Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Không đạt.
	Không đạt


2. Tiến độ thi công

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	2.1. Thời gian thi công.
	Đề xuất thời gian thực hiện gói thầu không vượt quá thời hạn thực hiện gói thầu ghi trong E-HSMT (Thời gian thực hiện gói thầu được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành công trình, không bao gồm thời gian hoàn thành nghĩa vụ bảo hành) có tính đến điều kiện thời tiết.
	Đạt

	
	Không đề xuất hoặc đề xuất về thời gian thực hiện gói thầu vượt quá tiêu chí nêu trên.
	Không đạt

	2.2. Tính phù hợp:

a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công;

b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công.
	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b).
	Đạt

	
	Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b).
	Không đạt

	2.3. Biểu tiến độ thi công, biểu đồ huy động nhân lực, thiết bị.
	Có Biểu tiến độ thi công, biểu đồ huy động nhân lực, từng loại thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật, kế hoạch, biện pháp thi công và đáp ứng yêu cầu của HSMT.

Ghi chú: Số lượng nhân công nhà thầu đề xuất cho các giai đoạn thi công là yếu tố quan trọng để đánh giá tính khả thi về tiến độ
	Đạt

	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	2.4. Biện pháp quản lý tiến độ và đảm bảo tiến độ xây dựng công trình
	Có đề xuất các biện pháp hợp lý khả thi

Có phân tích điều kiện thời tiết khu vực ảnh hưởng bất lợi tới tiến độ thi công và đề xuất biện pháp bù, đẩy nhanh tiến độ khi cần thiết.
	Đạt

	
	Không đề xuất hoặc không đáp ứng các yêu cầu nêu trên
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 được đánh giá là Đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Không đạt.
	Không đạt


3. Biện pháp bảo đảm chất lượng

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào để phục vụ thi công, đảm bảo hợp lý, khả thi và chất lượng công trình.


	Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt:
- Có nêu về Hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của nhà thầu theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ (bao gồm: có trình bày sơ đồ tổ chức của Ban điều hành, sơ đồ tổ chức quản lý trên công trường thể hiện trách nhiệm và mối quan hệ liên hệ giữa các chức danh, phân công trách nhiệm của từng bộ phận và các tổ đội thi công trong đó bao gồm Chỉ huy trưởng công trường, Cán bộ kỹ thuật, Cán bộ an toàn và Cán bộ làm hồ sơ thanh quyết toán; kế hoạch và biện pháp đảm bảo chất lượng, tiến độ; biện pháp khắc phục sai sót về chất lượng, tiến độ). 

- Có nêu về cách thức và biện pháp kiểm soát chất lượng vật liệu và hỗn hợp vật liệu đầu vào khi đưa đến công trình và trước khi sử dụng, trong đó bao gồm các vật liệu chính, thể hiện tính hợp lý, khả thi để đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình (giải pháp xử lý khi phát hiện vật liệu không phù hợp với yêu cầu) theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.
	Đạt

	
	Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt:

- Không đáp ứng một trong các tiêu chí đạt nêu trên.

- Hoặc có nêu về cách thức và biện pháp kiểm soát chất lượng vật liệu và hỗn hợp vật liệu đầu vào, tuy nhiên đối với các vật liệu, hỗn hợp đặc thù không thể hiện được các nội dung quan trọng cần quản lý để đảm bảo chất lượng hoặc không khả thi hoặc sai so với yêu cầu của tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật/thuyết minh thiết kế và quyết định phê duyệt thiết kế.
	Không đạt

	3.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công đảm bảo hợp lý, khả thi và chất lượng công trình.
	- Có nêu về cách thức và biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công đối với các hạng mục công trình hợp lý, khả thi, phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu của gói thầu.
	Đạt

	
	Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt:

- Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên.

- Có nêu về cách thức và biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công, tuy nhiên không thể hiện được các nội dung quan trọng cần quản lý để đảm bảo chất lượng hoặc không khả thi hoặc sai so với yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật và hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

- Hoặc có nêu về cách thức và biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công, tuy nhiên thiếu, không thể hiện được đối với các hạng mục chính của công trình.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết 3.1, 3.2 được đánh giá là Đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Không đạt.
	Không đạt


4. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	4.1. An toàn lao động:

Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt:

- Có biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn thiết bị thi công tại công trường xây dựng, bao gồm: Trang bị an toàn; Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; Biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng công đoạn thi công, an toàn giao thông ra vào công trường, quản lý an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trường, đảm bảo an toàn thiết bị thi công đảm bảo hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt:

- Không đáp ứng một trong các tiêu chí Đạt nêu trên.

- Có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	4.2. Phòng cháy, chữa cháy: Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt:

- Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công;

- Biện pháp phòng chống cháy nổ tại công trường xây dựng bao gồm: Các quy định, quy phạm tiêu chuẩn; các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ; tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ theo Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 20/12/2021 của Bộ Xây dựng.
	Đạt

	
	Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt:

- Không đáp ứng một trong các các tiêu chí nêu trên.

- Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	4.3. Vệ sinh môi trường: Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, tiếng ồn, bụi và khói, rung, kiểm soát nước thải, kiểm soát đổ thải, vệ sinh
	- Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý và khả thi, phù hợp với nội dung quy định tại Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và yêu cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt và các quy định hiện hành.
	Đạt

	
	- Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với nội dung quy định tại Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và yêu cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt và các quy định hiện hành.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết 4.1, 4.2 và 4.3 được đánh giá là Đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là không đạt.
	Không đạt


5. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	5.1. Bảo hành: Có đề xuất và cam kết, giải pháp bảo hành công trình (tối thiểu là 12 tháng) sau khi đưa vào sử dụng theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước.  
	- Có đề xuất cam kết thời gian bảo hành ≥ 12 tháng
, có giải pháp cụ thể, phù hợp với gói thầu


	Đạt

	
	- Không đề xuất và cam kết hoặc có đề xuất nhưng thời gian bảo hành nhỏ hơn quy định nêu trên.

- Hoặc đáp ứng về thời gian bảo hành nhưng có kèm theo điều kiện trái với quy định.

- Không có giải pháp cụ thể hoặc có giải pháp nhưng không phù hợp với gói thầu
	Không đạt

	5.2. Sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót trong thời gian bảo hành
	Có thuyết minh về trách nhiệm sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót trong thời gian bảo hành và đảm bảo thực hiện ngay trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư.
	Đạt

	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	5.3. Bảo trì, duy tu bảo dưỡng trong thời gian bảo hành
	Có thuyết minh về việc bảo trì, duy tu bảo dưỡng trong thời gian bảo hành
	Đạt

	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết 5.1, 5.2 và 5.3 được đánh giá là Đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là không đạt.
	Không đạt


6. Uy tín của nhà thầu thông qua kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định tại Điều 19, Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong vòng 03 năm trở lại đây (2022, 2023, 2024).
	- Nhà thầu không bị Chủ đầu tư đánh giá về kết quả thực hiện hợp đồng xây lắp theo quy định tại khoản 3,5,6 Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (được công khai Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia) đối với một trong các nội dung sau:

(i) Nhà thầu có hợp đồng xây lắp chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu.

(ii) Nhà thầu có hợp đồng xây lắp bị đánh giá là không đáp ứng chất lượng công trình do lỗi của nhà thầu hoặc để xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện hợp đồng do lỗi của nhà thầu và không khắc phục được hậu quả.

(iii) Nhà thầu có hợp đồng xây lắp bị kết luận là vi phạm hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà thầu.

- Trường hợp các thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng nói trên chưa được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì yêu cầu nhà thầu phải có cam kết thể hiện nhà thầu không vi phạm một trong các nội dung (i), (ii), (iii) nêu trên. Cam kết phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký, đóng dấu (nếu có) và nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của thông tin mà nhà thầu cam kết.
	Đạt

	
	Không có cam kết theo yêu cầu (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT), hoặc 

Nhà thầu bị Chủ đầu tư đánh giá về kết quả thực hiện hợp đồng xây lắp theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP đối với một trong các nội dung (i), (ii), (iii) nói trên.
	Không đạt


7. Các yếu tố cần thiết khác

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	7.1. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về vật liệu: Đối với các vật tư, vật liệu chính: (nhựa bitum, bê tông nhựa, xi măng, đá các loại, cát, thép các loại, sơn, tôn gạch xây, gạch ốp, lát; cáp ngầm, ống cấp, thoát nước; vật tư, thiết bị PCCC).
	Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt:
- Có bảng liệt kê danh sách vật tư, vật liệu chủ yếu sử dụng thi công gói thầu như: nhựa bitum, bê tông nhựa, xi măng, đá các loại, cát, thép các loại, sơn, tôn gạch xây, gạch ốp, lát; cáp ngầm, ống cấp, thoát nước; vật tư, thiết bị PCCC cho các hạng mục công trình trong đó nêu rõ: Nhà sản xuất, đơn vị nguồn cung cấp, tiêu chuẩn áp dụng phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành và quy định kỹ thuật của dự án.

- Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc từ Nhà sản xuất/Nhà cung cấp vật liệu đạt yêu cầu. Các cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc phải ghi rõ tên công trình, có đóng dấu giáp lai của Nhà sản xuất/ Nhà cung cấp vật liệu trong trường hợp các tài liệu này có từ 2 tờ trở lên.

- Đối với các vật liệu cát, đá các loại: Có tài liệu chứng minh nguồn cung cấp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác.

- Đối với các vật tư, vật liệu xi măng, cát: Có chứng nhận hợp quy còn hiệu lực.
	Đạt

	
	Không đáp ứng một trong các tiêu chí Đạt nêu trên được đánh giá là Không đạt.
	Không đạt

	7.2. Cam kết về “huy động đúng, đầy đủ nhân sự chủ chốt đã đề xuất trong E-HSDT cho gói thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng”
	HSDT có đính kèm cam kết được ký đóng dấu bởi nhà thầu;

- Nội dung cam kết về “huy động đúng, đầy đủ nhân sự chủ chốt đã đề xuất trong E-HSDT cho gói thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng”.
	Đạt

	
	- Không đáp ứng một trong hai yêu cầu trên
	Không đạt

	7.3. Cam kết về “huy động đúng, đầy đủ thiết bị thi công đã đề xuất trong E-HSDT cho gói thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng”
	HSDT có đính kèm cam kết được ký đóng dấu bởi nhà thầu;

Nội dung cam kết về “huy động đúng, đầy đủ thiết bị thi công đã đề xuất trong E-HSDT cho gói thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng”.
	Đạt

	
	- Không đáp ứng một trong hai yêu cầu trên
	Không đạt

	7.4. Cam kết “Nhà thầu có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên thứ ba bị ảnh hưởng do hoạt động thi công xây dựng của nhà thầu gây ra. Việc ảnh hưởng này không được làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện gói thầu (trừ trường hợp bất khả kháng) trong quá trình thực hiện hợp đồng”
	HSDT có đính kèm cam kết được ký đóng dấu bởi nhà thầu;

- Nội dung cam kết về “Nhà thầu có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên thứ ba bị ảnh hưởng do hoạt động thi công xây dựng của nhà thầu gây ra. Việc ảnh hưởng này không được làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện gói thầu (trừ trường hợp bất khả kháng) trong quá trình thực hiện hợp đồng”.
	Đạt

	
	- Không đáp ứng một trong ba yêu cầu trên.
	Không đạt

	Kết luận
	- Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 được đánh giá là Đạt.
	Đạt

	
	- Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là Không đạt
	Không đạt


� Đối với Nhà thầu liên danh tham gia dự thầu: Yêu cầu phải có văn bản cam kết hoặc Thoả thuận giữa các bên với nội dung: (1) Thể hiện rõ trách nhiệm thực hiện bảo hành đối với các hạng mục công việc của các Nhà thầu trong Liên danh đảm nhận thực hiện theo quy định; (2) Trường hợp phát sinh sự cố trong giai đoạn bảo hành, nếu các Nhà thầu trong Liên danh không xác định được trách nhiệm thực hiện bảo hành các bên theo quy đinh, thì thống nhất mời đơn vị kiểm định độc lập đánh giá chất lượng công trình làm cơ sở xác định nguyên nhân hư hỏng, thiệt hại và phương án sửa chữa, khắc phục; đồng thời xác định lỗi của các Nhà thầu trong Liên danh. Toàn bộ kinh phí kiểm định, đánh giá sẽ do Nhà thầu hoặc các Nhà thầu trong Liên danh được xác định gây lỗi trong thời gian bảo hành chi trả, thanh toán theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021của Chính phủ. 









