Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.
1.1. Tên phương án: Di chuyển đường điện trung, hạ thế để giải phóng mặt bằng thuộc dự án: Đầu tư xây dựng Khu dân cư giáp sông Thuỷ Nông và Quốc lộ 18 (Khu đô thị Văn An, thành phố Chí Linh)

1.2. Địa điểm xây dựng: Phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng.

1.3. Quy mô đầu tư và giải pháp thiết kế chủ yếu:

Hiện tại các vị trí các tuyến đường dây điện có các vị trí cột điện nằm dưới lòng đường và vượt đường quy hoạch không đảm bảo an toàn, do đó cần được cải tạo di chuyển, giải pháp kỹ thuật như sau:

Để giải phóng mặt bằng thực hiện Khu dân cư giáp sông Thủy Nông và Quốc lộ 18 (Khu đô thị Văn An, thành phố Chí Linh), tỉnh Hải Dương đồng thời đảm bảo an toàn điện và vận hành lưới điện, cần thiết di chuyển đường điện trên chi tiết như sau:


1.3.1. Đường dây 35kV lộ 371E8.4 và đường dây 22kV lộ 475E8.4 Thực hiện di chuyển hạ ngầm tuyến đường dây từ cột số 58 đến cột số 70:

+ Tại vị trí cột số 58 trồng mới sử dụng cột 2PC.I-20-230-18,0; móng MT2-20(ƯL); Lắp mới 01 bộ xà 3X2-1N+1T(ĐDMB-ƯL);  01 bộ xà XTG-2Đ; 01 bộ xà XTG-4Đ; 01 bộ giá bắt xà đỡ CDPT; 01 bộ  xà XTG - 6Đ; 01 bộ xà đỡ cáp ngầm + CSV; 01 bộ tay giữ cáp ; 01 bộ xà đỡ ghế và ghế thao tác ; 01 bộ thang trèo 2,1m(2 thang/bộ); 01 bộ Giằng cột GC5-20-ƯL; 01 bộ Tiếp địa RC2; 02 bộ hệ thống truyền động CD; 01 bộ cầu dao phụ tải 22kV; 01 bộ CDPT 35kV;  03 chuỗi néo kép polymer 22kV, 01 chuỗi treo polymer 22kV; 10 quả sứ đứng 22kV + ty; 03 chuỗi néo kép polymer 35kV, 01 chuỗi treo polymer 35kV; 10 quả sứ đứng 35kV + ty cùng toàn bộ thiết bị phụ trợ khác. 

+ Tại vị trí cột số 70 trồng mới sử dụng cột 2PC.I-20-230-18,0; móng MT2-20(ƯL); Lắp mới 01 bộ xà 3X2-1N+1T(ĐDMB-ƯL);  01 bộ xà XTG-2Đ; 01 bộ xà XTG-4Đ; 01 bộ giá bắt xà đỡ CDPT; 01 bộ  xà XTG - 6Đ; 01 bộ xà đỡ cáp ngầm + CSV; 01 bộ tay giữ cáp ; 01 bộ xà đỡ ghế và ghế thao tác ; 01 bộ thang trèo 2,1m(2 thang/bộ); 01 bộ Giằng cột GC5-20-ƯL; 01 bộ Tiếp địa RC2; 02 bộ hệ thống truyền động CD; 01 bộ cầu dao phụ tải 22kV; 01 bộ CDPT 35kV;  03 chuỗi néo kép polymer 22kV, 01 chuỗi treo polymer 22kV; 10 quả sứ đứng 22kV + ty; 03 chuỗi néo kép polymer 35kV, 01 chuỗi treo polymer 35kV; 10 quả sứ đứng 35kV + ty cùng toàn bộ thiết bị phụ trợ khác. 

+ Đường dây 35kV: Hạ ngầm đường dây 35kV lộ 371E8.4 từ cột 58 đến cột 70 sử dụng dây cáp ngầm 3 pha loại Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W-3x300mm2 -40,5kV luồn trong ống nhựa xoắn chịu lực Ø230/175, đoạn qua đường sử dụng ống thép tráng kẽm D219,1 dày 4,78mm, chiều dài tuyến khoảng 915m, đấu nối hoàn trả cấp điện. Tại các vị trí qua đường xây dựng các hố ga kéo cáp.

+ Đường dây 22kV: 

- Xây dựng tủ RMU1 24kV loại 04 ngăn (01 ngăn đến, 03 ngăn đi ) vào vị trí đất cây xanh theo quy hoạch để đấu nối đường trục, đấu nối trả nhánh Trại Sen 2 và nhánh cấp nước Phả Lại 1 theo quy hoạch dự án.

- Xây dựng tủ RMU2 24kV loại 04 ngăn (01 ngăn đến, 03 ngăn đi ) vào vị trí đất cây xanh theo quy hoạch để đấu nối đường trục, đấu nối trả nhánh Trại Sen và chờ đấu nối cho TBA khu dân cư theo quy hoạch dự án.

- Hạ ngầm đường 22kV lộ 475E8.4 từ cột 58 đến tủ RMU1, đến tủ RMU2, đến cột 70 sử dụng dây cáp ngầm 3 pha loại Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W-3x300mm2 -24kV luồn trong ống nhựa xoắn chịu lực Ø230/175, đoạn qua đường sử dụng ống thép tráng kẽm D219,1 dày 4,78mm, chiều dài tuyến khoảng 981m, đấu nối hoàn trả cấp điện, có tính đến dự phòng đấu nối tại các vị trí trạm biến áp của dự án theo quy hoạch. Tại các vị trí qua đường xây dựng các hố ga kéo cáp.

1.3.2. Đường dây 22kV nhánh Trại Sen 2 lộ 475E8.4 đoạn từ điểm đấu (tủ RMU1) đến cột số 3:

+ Vị trí cột số 3 nhánh Trại Sen 2 trồng mới cột cách vị trí cũ khoảng 3m về phía cột số 4, sử dụng cột 2PC.I-20-190-13,0; móng MT2-20; Lắp mới 01 bộ xà X2L-2N(ĐDMB); 01 bộ GC3-20; 01 bộ xà XTG-1Đ; 01 bộ xà XTG-2Đ; 01 bộ giá bắt xà đỡ CDPT; XTG-3Đ; 01 bộ xà đỡ cáp ngầm + CSV; 01 bộ tay giữ cáp; 01 bộ hệ thống TĐCD; 01 bộ xà đỡ ghế và ghế thao tác, 01 bộ thang trèo 2,1m(2 thang/bộ), lắp mới 19 quả sứ đứng + ty sứ và 01 bộ tiếp địa RC2. 

+ Hạ ngầm đường 22kV lộ 475E8.4 từ tủ RMU1 đến cột số 3 trồng mới sử dụng dây cáp ngầm 3 pha loại Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W-3x120mm2 -24kV chiều dài tuyến khoảng 193m luồn trong ống nhựa xoắn chịu lực Ø195/165, đoạn qua đường sử dụng ống thép tráng kẽm D219,1 dày 4,78mm, đấu nối hoàn trả cấp điện, có tính đến dự phòng đấu nối tại các vị trí trạm biến áp của dự án theo quy hoạch. Tại các vị trí qua đường xây dựng các hố ga kéo cáp.

1.3.3. Đường dây 22kV nhánh Cấp nước Phả Lại 1 lộ 475E8.4 đoạn từ điểm đấu (tủ RMU1) đến Trạm biến áp PL1 :

- Xây dựng tủ RMU3 24kV loại 04 ngăn (01 ngăn đến, 03 ngăn đi ) vào vị trí đất cây xanh gần trạm biến áp nước sạch Văn An 2 để đấu nối trả nhánh nước sạch Phả Lại 1, nhánh TBA nước sạch Văn An 2 và nhánh Văn An theo quy hoạch của dự án.

- Hạ ngầm đường 22kV lộ 475E8.4 từ tủ RMU1 đến tủ RMU3 sử dụng dây cáp ngầm 3 pha loại Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W-3x120mm2 -24kV chiều dài tuyến khoảng 625m luồn trong ống nhựa xoắn chịu lực Ø195/165, đoạn qua đường sử dụng ống thép tráng kẽm D219,1 dày 4,78mm, đấu nối hoàn trả cấp điện, có tính đến dự phòng đấu nối tại các vị trí trạm biến áp của dự án theo quy hoạch. Tại các vị trí qua đường xây dựng các hố ga kéo cáp.

- Hạ ngầm đường 22kV lộ 475E8.4 từ tủ RMU3 đến tủ trạm biến áp PL1 sử dụng dây cáp ngầm 3 pha loại Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W-3x70mm2 -24kV chiều dài tuyến khoảng 80m luồn trong ống nhựa xoắn chịu lực Ø160/125, đoạn qua đường sử dụng ống thép tráng kẽm D219,1 dày 4,78mm, đấu nối hoàn trả cấp điện. Tại các vị trí qua đường xây dựng các hố ga kéo cáp.

1.3.4. Trạm biến áp nước sạch Văn An 2 và Nhánh đường dây 22kV (Đấu nối cấp điện từ tủ RMU3 tới TBA):

+ Trạm biến áp nước sạch Văn An 2: Xây dựng mới trạm biến áp vào vị trí cây xanh giáp trạm nước sạch Văn An. TBA xây dựng mới kiểu trạm treo, cụ thể như sau:
- Cột: sử dụng 02 cột cột PC.I-12-190-7,2 + móng M18B.

- Lắp đặt mới các bộ xà, giá đỡ dàn trạm biến áp.

- Tận dụng lắp lại máy biến áp 180kVA-22/0,4kV.

- Lắp mới 01 bộ cầu dao liên động 24kV, 01 bộ cầu chì SI 24kV , 01 bộ CSV - 24kV.

- Lắp mới 01 bộ cầu chì SI 24kV 

- Lắp đặt mới 01 tủ hạ thế 0,4kV đồng bộ.
+ Đường dây 22kV nhánh nước sạch Văn An 2:

Hạ ngầm đường 22kV lộ 475E8.4 từ tủ RMU3 đến tủ trạm biến áp nước sạch Văn An 2 sử dụng dây cáp ngầm 3 pha loại Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W-3x70mm2 -24kV chiều dài tuyến khoảng 5m luồn trong ống nhựa xoắn chịu lực Ø160/125, đấu nối hoàn trả cấp điện. 


1.3.5. Đường dây 22kV nhánh Trại Sen lộ 475E8.4 đoạn từ điểm đấu (tủ RMU2) đến trạm biến áp Trại Sen.

Hạ ngầm đường 22kV lộ 475E8.4 từ tủ RMU2 đến tủ trạm biến áp Trại Sen sử dụng dây cáp ngầm 3 pha loại Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W-3x70mm2 -24kV chiều dài tuyến khoảng 112m luồn trong ống nhựa xoắn chịu lực Ø160/125, đoạn qua đường sử dụng ống thép tráng kẽm D219,1 dày 4,78mm, đấu nối hoàn trả cấp điện. Tại các vị trí qua đường xây dựng các hố ga kéo cáp.

1.3.6.Đường dây 22kV nhánh Văn An lộ 475E8.4 đoạn từ điểm đấu (tủ RMU3) đến cột số 5:

+ Tại vị trí cột số 5 nhánh Văn An trồng mới sử dụng cột 2PC.I-14-190-13,0; móng MT2-14; Lắp mới 01 bộ xà X2-3N(ĐDMB); 01 bộ GC3-14; 01 bộ giá đỡ xà đỡ CDPT; XTG-3Đ; 01 bộ xà đỡ cáp ngầm + CSV; 01 bộ tay giữ cáp; 01 bộ hệ thống TĐCD; 01 bộ xà đỡ ghế và ghế thao tác, 01 bộ thang trèo 2,1m(2 thang/bộ), lắp mới 07 quả sứ đứng + ty sứ và 01 bộ tiếp địa RC2. 

+ Hạ ngầm đường 22kV lộ 475E8.4 từ tủ RMU3 đến cột số 5 trồng mới sử dụng dây cáp ngầm 3 pha loại Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W-3x120mm2 -24kV chiều dài tuyến khoảng 460m luồn trong ống nhựa xoắn chịu lực Ø195/165, đoạn qua đường sử dụng ống thép tráng kẽm D219,1 dày 4,78mm, đấu nối hoàn trả cấp điện, có tính đến dự phòng đấu nối tại các vị trí trạm biến áp của dự án theo quy hoạch. Tại các vị trí qua đường xây dựng các hố ga kéo cáp.

1.3.7. Đường dây 0,4kV sau trạm biến áp Trại Sen và đường dây 0,4kV cấp điện cho Trạm cấp nước sạch.

+ Đường dây 0,4kV sau trạm biến áp Trại Sen

- Cột 5.4: Trồng mới cột PC.I-10-190-5 móng M15 vào hè đường quy hoạch, cách cột 5.3 khoảng 35m, trên cột lắp 01 bộ xà XV, tháo dỡ lắp lại 01 hòm H2 đấu nối hoàn trả cấp điện sau công tơ.

- Tận dụng dây AL/XLPE 4x120 kéo từ cột 5.3 tới cột 5.4 sau di chuyển.

- Tháo dỡ thu hồi hệ thống cột, đường dây từ cột 5.5 đến cột 5.11.

+ Đường dây 0,4kV cấp điện cho cấp điện cho Trạm cấp nước sạch:

Do đường dây 0,4kV cấp điện cho trạm cấp nước sạch cắt chéo qua dân cư quy hoạch mới, khảo sát vị trí lấy điện mới từ trạm biến áp Trại Mới, di chuyển hệ thống cấp điện cho hợp tác xã nước sạch như sau:

- Cột 1: Trồng mới cột PC.I-7,5-190-6 móng M3 vào hè quy hoạch, trên cột lắp 01 bộ xà XV, tận dụng công tơ từ cột 5.11 sau TBA Trại sen hiện có lắp lại trên cột.

- Cột 2,6,7,8,9: Trồng mới cột PC.I-7,5-190-4,3 móng M3 vào hè quy hoạch, trên cột lắp 01 bộ xà XV.

- Cột 3,4,5: Trồng mới cột PC.I-10-190-5 móng M15 vào hè quy hoạch, trên cột lắp 01 bộ xà XV.

- Cột 10: Trồng mới cột PC.I-7,5-190-6 móng M3 vào hè quy hoạch, trên cột lắp 01 bộ xà XV.

+ Dây: Từ cột xuất tuyến TBA Trại Mới đến cột số 10 trồng mới sử dụng 01 dây AL/XLPE 4x95mm2 dài khoảng 281m.

2. Thời hạn hoàn thành: 150 ngày.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: 150 ngày

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:


1. Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

Toàn bộ các phần công tác thi công công trình mà nhà thầu hoàn thành trên công trường sẽ được thực hiện nghiệm thu theo điều lệ quản lý chất lượng công trình xây dựng hiện hành.

Thủ tục nghiệm thu sẽ được tiến hành đối với vật liệu, thiết bị, công tác xây dựng lắp đặt, kích thước và dung sai kích thước, công tác hoàn thiện.

Nhà thầu phải hoàn thành hồ sơ nghiệm thu bao gồm cả chứng chỉ chứa đựng các yêu cầu nêu trên và theo điều kiện cụ thể của công trình.

Nhà thầu phải hoàn thành bản vẽ hoàn công tất cả các phần việc của hạng mục công trình xây dựng.

Biên bản nghiệm thu cuối cùng sẽ được cấp cho nhà thầu sau khi toàn bộ công việc của hạng mục công trình đã hoàn thành thoả mãn các điều kiện thử nghiệm bàn giao.

Khi nhận hồ sơ mời thầu, nhà thầu phải nghiên cứu và hiểu tường tận, đầy đủ toàn bộ nội dung công tác và các điều kiện cụ thể của từng công việc.

2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

Giám sát kỹ thuật thi công công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận với các vị trí thi công để kiểm tra công tác của nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên.


3. Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị:


Toàn bộ vật liệu, phụ kiện, thiết bị cung cấp cho công trình phải được thử nghiệm, kiểm tra với sự chứng kiến của bên mời thầu, với kinh phí do nhà thầu chi trả. Tất cả hàng hóa và vật tư được sử dụng trong Công trình đều mới, chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết kế và vật liệu trừ khi được quy định khác đi trong hợp đồng.

	TT
	Danh mục vật liệu

vật tư, thiết bị
	Tiêu chuẩn

kỹ thuật
	Mô tả

	1
	Xi măng poóc lăng PC30
	TCVN 9202-2012
	Tổng công ty XM Việt Nam (tương đương Hoàng Thạch)

	2
	Xi măng xây trát
	TCVN 7570:2006
	

	3
	Cát đen xây dựng
	TCVN 7570:2006
	Sản xuất tại Việt Nam hoặc tương đương

	4
	Cát vàng xây dựng (hạt trung)
	
	

	5
	Đá dăm 
	TCVN 10321:2014
	

	6
	Thép cốt bê tông
	TCVN 1651-2008
	

	7
	Đối với các vật tư chính Phần điện:

· Cột bê tông PC.I

· Xà, dầm mạ kẽm

· Sứ đứng

· Sứ chuỗi néo đơn

· Sứ chuỗi néo kép 
· Dây cáp điện các loại:
+ Cáp ngầm Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W

+ Dây  Cu/XLPE/HDPE

+ Cáp vặn xoắn AL/XLPE

·  Đầu cáp, hộp nối cáp ngầm

· Ống nhựa xoắn HDPE

· Ống thép mạ kẽm
· Băng báo cáp

· Tiếp địa mạ kẽm

- Cầu dao phụ tải 24kV

- Cầu dao cách ly 24kV

- Cầu dao phụ tải 35kV

- Chống sét van 24kV

- Chống sét van 48kV

- Cầu chì tự rơi

- Tủ trung thế  ( 4 ngăn ) 24kV

- Tủ hạ thế 300A
	Chi tiết theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt
	Có chứng chỉ hợp chuẩn chất lư​ợng quốc gia sản xuất hoặc tương đương

	
	Các loại vật tư, vật liệu khác, Nhà thầu căn cứ vào Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công để đề xuất cho phù hợp với E-HSMT.


4. Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt.

Nhà thầu phải thiết lập biện pháp tổ chức thi công chi tiết cho từng công việc xây lắp và lắp đặt, thiết lập quy trình và trình tự thi công cho các công việc thi công xây lắp và lắp đặt đó theo đúng trình tự và đúng kỹ thuật.


5. Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn.

Nhà thầu phải đưa ra biện pháp về vận hành thử nghiệm các sản phẩm của mình để đảm bảo chắc chắn rằng sản phẩm đạt chất lượng theo đúng yêu cầu thiết kế và đảm bảo độ an toàn khi đưa vào sử dụng.


6. Các yêu cầu về vệ sinh môi trường.


Trong quá trình thi công nhà thầu phải có biện pháp để không gây mất vệ sinh và ô nhiễm môi trường xung quanh.


Trong suốt quá trình thi công xây lắp, các đơn vị thi công trên công trường phải đảm bảo thực hiện đầy đủ toàn bộ các biện pháp trong quy định hiện hành về công tác vệ sinh môi trường thi công, an toàn giao thông, chống ồn, chống rung quá mức, công tác phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công công trình, các công tác này tuyệt đối không được làm ảnh hưởng tới các hoạt động công cộng và cá nhân khác do biện pháp thi công của nhà thầu gây ra.

7. Các yêu cầu về an toàn lao động.


Nhà thầu phải tuân thủ đúng các quy định về an toàn lao động và chịu trách nhiệm toàn bộ về các sự cố xảy ra.


Yêu cầu thực hiện đúng quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng theo TCVN 5308-91.


- Nhà thầu phải nghiêm túc thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ về bảo vệ lao động bao gồm:


+ Thời gian làm việc, nghỉ ngơi.


+ Chế độ lao động nữ và lao động chưa thành niên.


+ Chế độ trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân.


- Phải có biện pháp cải thiện điều kiện lao động cho công nhân, giảm nhẹ các khâu lao động thủ công nặng nhọc, ngăn ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất các yếu tố nguy hiểm độc hại gây sự cố, tai nạn ảnh hưởng đến sức khoẻ hoặc gây bệnh nghề nghiệp.


- Phải thực hiện các quy định về quy phạm kỹ thuật, an toàn vệ sinh lao động, có sổ nhật ký an toàn lao động và thực hiện đầy đủ chế độ thống kê, khai báo, điều tra phân tích nguyên nhân tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.


- Công nhân làm việc trên công trường phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của công việc được giao về tuổi, giới tính, sức khoẻ, trình độ bậc thợ, các kỹ thuật viên phải có chứng chỉ học tập an toàn lao động.


- Mọi công nhân làm việc trên công trường phải được trang bị và sử dụng đúng các phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với tính chất của công việc, đặc biệt đối với các trường hợp làm việc ở những nơi nguy hiểm như: trên cao, nơi có nguy cơ tai nạn về điện ......


- Đảm bảo tiện nghi phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người lao động như nhà vệ sinh, nhà tắm, nơi trú mưa nắng, nhà ăn và nghỉ, nước uống đảm bảo vệ sinh, nơi sơ cứu và phương tiện cứu nạn.


- Về kỹ thuật an toàn lao động trong khi tiến hành xây lắp phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn điện, an toàn cháy nổ và có phương tiện chống cháy, an toàn phòng chống sét, vệ sinh mặt bằng, thoát nước, phòng chống bão lụt, thông hơi, chiếu sáng, an toàn giao thông, đi lại, vận chuyển với các biển báo, chỉ dẫn, thiết bị che chắn, rào ngăn các vùng nguy hiểm, an toàn cho các bộ phận truyền động, vùng bị ảnh hưởng của các mảnh vụn văng ra trong quá trình thi công hoặc gia công cơ khí, vùng ảnh hưởng của các bộ phận dẫn điện, nguồn hồ quang điện.


8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công.


Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị máy móc phục vụ cho công tác thi công để trong quá trình thi công công trình không xảy ra việc gián đoạn thi công và kéo dài thời gian thi công cho công trình.


9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục.


Nhà thầu phải thiết lập biện pháp tổ chức thi công tổng thể cho công trình một cách khoa học và đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật.


10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu.


Nhà thầu phải lập ban điều hành công trình (BĐHCT). Trong ban điều hành của nhà thầu phải có kỹ sư giám sát, theo dõi công trình trong suốt quá trình thi công.


Nhà thầu phải gửi danh sách ban điều hành công trình, số lượng công nhân sẽ làm việc tại công trình và thông báo mọi sự thay đổi nhân sự cho bên mời thầu biết.


11. Thuế VAT khi lập giá dự thầu.

Thuế VAT trong dự toán dự thầu sẽ được lập là 10%.

12. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

Nhà thầu phải bố trí bộ phận giám sát, kiểm tra chất lượng để đánh giá chất lượng trong suốt quá trình thi công.

Nhà thầu có biện pháp đảm bảo chất lượng khi thi công từng hạng mục công việc, trình bày công tác thí nghiệm phục vụ thi công.
13. Bảng kê hạng mục công việc mời thầu:

Các chủng loại vật tư, thiết bị nêu rõ xuất xứ trong kê hạng mục công việc mời thầu được hiểu là tương đương. Nhà thầu căn cứ vào E-HSMT và các tài liệu trong E-HSMT để đề xuất cho phù hợp

IV. Các bản vẽ

Tập Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công kèm theo E-HSMT
[image: image1.png]




