## Bang tinh NLSX theo tháng
BẢNG TÍNH NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀNG HÓA THEO THÁNG
STT | * Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Công suất thiết kế của nhà máy, dây truyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu đạt tối thiểu | Ghi chú
I | Thiết bị điện
1 | Máy cắt recloser 22kV/630A (đã bao gồm tủ điều khiển bảo vệ, cáp nối điều khiển và phụ kiện lắp đặt) | Cái | 12 | 3.6
2 | Máy cắt recloser 35kV/630A (đã bao gồm tủ điều khiển bảo vệ, cáp nối điều khiển và phụ kiện lắp đặt) | Cái | 11 | 3.3
3 | Máy biến điện áp tự dùng 2 pha 2 sứ điện áp 22/0,22 kV; S=1000VA (cả giá đỡ kèm theo) | Cái | 12 | 3.6
4 | Máy biến điện áp tự dùng 2 pha 2 sứ điện áp 35/0,22 kV; S=1000VA (cả giá đỡ kèm theo) | Cái | 11 | 3.3
5 | Chống sét van 35kV (Ur=48kV) | bộ 3 pha | 19 | 5.7
6 | Chống sét van 22kV (Ur=18kV) | bộ 3 pha | 24 | 7.2
7 | Cầu dao liên động 3 pha 22kV ngoài trời (chém đứng) - 630A | bộ | 17 | 5.1
8 | Cầu dao liên động 3 pha 35kV ngoài trời (chém đứng) - 630A | bộ | 14 | 4.2
| Công suất thiết kế của nhà máy, dây truyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu đạt tối thiểu: (k x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (ngày)), với k = 1,5 | Sản phẩm | 120 | 36
Ghi chú: Nhà thầu phải cung cấp các Hồ sơ tài liệu sau để chứng minh năng lực sản xuất hàng hóa:
1 | Công suất thiết kế: Bảng kê máy móc thiết bị sản xuất (số lượng, thông số kỹ thuật, nhãn hiệu,…)
2 | Công suất thực hiện: - Bảng kê tổng hợp, quy đổi khối lượng sản phẩm thực hiện trong năm gần nhất theo phương pháp quy đổi như trên kèm theo các tài liệu chứng minh, như: Báo cáo tài chính (có thể hiện/tách chi tiết quy mô, khối lượng SX hàng hóa hoặc các hợp đồng đã thực hiện hoặc các hóa đơn bán hàng,... hoặc - Tài liệu chứng minh sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu

## Bang tinh NLSX theo năm
BẢNG TÍNH NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀNG HÓA TÍNH THEO NĂM
STT | * Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Công suất thiết kế của nhà máy, dây truyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao nhất của 01 năm trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu đạt tối thiểu | Ghi chú
I | Thiết bị điện
1 | Máy cắt recloser 22kV/630A (đã bao gồm tủ điều khiển bảo vệ, cáp nối điều khiển và phụ kiện lắp đặt) | Cái | 12 | 43.8
2 | Máy cắt recloser 35kV/630A (đã bao gồm tủ điều khiển bảo vệ, cáp nối điều khiển và phụ kiện lắp đặt) | Cái | 11 | 40.15
3 | Máy biến điện áp tự dùng 2 pha 2 sứ điện áp 22/0,22 kV; S=1000VA (cả giá đỡ kèm theo) | Cái | 12 | 43.8
4 | Máy biến điện áp tự dùng 2 pha 2 sứ điện áp 35/0,22 kV; S=1000VA (cả giá đỡ kèm theo) | Cái | 11 | 40.15
5 | Chống sét van 35kV (Ur=48kV) | bộ 3 pha | 19 | 69.35
6 | Chống sét van 22kV (Ur=18kV) | bộ 3 pha | 24 | 87.6
7 | Cầu dao liên động 3 pha 22kV ngoài trời (chém đứng) - 630A | bộ | 17 | 62.05
8 | Cầu dao liên động 3 pha 35kV ngoài trời (chém đứng) - 630A | bộ | 14 | 51.1
| Công suất thiết kế của nhà máy, dây truyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao nhất của 01 năm trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu đạt tối thiểu: (k x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/thời gian thực hiện gói thầu (ngày)), với k = 1,5 | Sản phẩm | 120 | 438
Ghi chú: Nhà thầu phải cung cấp các Hồ sơ tài liệu sau để chứng minh năng lực sản xuất hàng hóa:
1 | Công suất thiết kế: Bảng kê máy móc thiết bị sản xuất (số lượng, thông số kỹ thuật, nhãn hiệu,…)
2 | Công suất thực hiện: - Bảng kê tổng hợp, quy đổi khối lượng sản phẩm thực hiện trong năm gần nhất theo phương pháp quy đổi như trên kèm theo các tài liệu chứng minh, như: Báo cáo tài chính (có thể hiện/tách chi tiết quy mô, khối lượng SX hàng hóa hoặc các hợp đồng đã thực hiện hoặc các hóa đơn bán hàng,... hoặc - Tài liệu chứng minh sản lượng sản xuất cao nhất của 01 năm trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu