42
43

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 01 “Thi công sửa chữa”.

2. Phạm vi công việc của gói thầu: Sơn lại nền khu vực kiểm tra tiếp nhận và cấp phát hàng hóa của Trung tâm Cung ứng phụ tùng vật tư tại tầng 1 Nhà 7 tầng có diện tích khoảng 187,61m2 và phân xưởng cơ khí Trung tâm Phục vụ bảo dưỡng có diện tích khoảng 360,66m2 bằng sơn tự san Polyurethane (PU) có độ dày 4mm. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Tối đa 20 ngày, được tính từ ngày khởi công hạng mục cho đến ngày chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1.1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu hạng mục:

Theo các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước (TCVN) và tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất sơn PU.

1.2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

a) Các nội dung công việc chính của hạng mục:

- Triển khai loại bỏ các loại vật liệu cũ và vệ sinh sạch sẽ các khe co giãn trên nền bê tông hiện trạng;

- Dùng máy mài chuyên dụng, mài xử lý bề mặt nền bê tông hiện trạng (Chiều dày lớp bê tông cần mài khoảng 5mm); 

- Tẩy các loại hóa chất, dầu mỡ ngấm sâu trong nền bê tông bằng thinner chuyên dụng trên nền bê tông thuộc phân xưởng cơ khí. Việc tẩy các loại hóa chất trên toàn bộ nền nêu trên là cần thiết vì sau một thời gian dài sử dụng và bị xuống cấp, các loại dầu, hóa chất đã ngấm sâu vào trong nền bê tông đặc biệt là qua các vết nứt lớn, những khe co bị hư hỏng lớp vật liệu chèn khe. Nếu không tẩy sạch lớp hóa chất, dầu thải này sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng sơn, giảm độ bám dính của sơn đối với nền bê tông cũ. Riêng nền khu vực cấp phát hàng hóa không có hóa chất, dầu mỡ nên không cần công đoạn tẩy dầu này.

- Loại bỏ các mảng bê tông nứt vỡ vẫn còn tồn tại sau khi mài nền bằng búa. Đối với các khe nứt lớn, ăn sâu trong nền bê tông sẽ sử dụng máy cắt chuyên dụng cắt các khe có kích thước 1x1cm (Rộng x Sâu) để xử lý.

- Cắt khe kích thước 1x1cm (Rộng x Sâu) tạo ngàm liên kết cho lớp sơn với nền bê tông hiện trạng. Các khe ngàm được cắt dọc theo chu vi tấm, cách tường và các khe co giãn 10cm;

- Tiến hành phun bi tạo nhám, tạo liên kết giữa lớp sơn và lớp bê tông bằng máy chuyên dụng và vệ sinh sạch sẽ toàn bộ trước khi thi công lớp sơn;

- Thi công 01 lớp base bằng sơn PU dày tối thiểu 1mm bao phủ toàn bộ bề mặt nền nhà xưởng (phủ đầy cả các khe co giãn và khe xử lý vết nứt);

- Tiến hành xử lý những khuyết điểm, những lỗ nhỏ bọt khí li ti có thể xuất hiện trên bề mặt lớp base (nếu có) bằng 1 lớp sơn bả tràn PU Ucrete MF độ dày khoảng 0,2mm;

- Thi công lớp sơn PU phủ màu xanh lá cây hoàn thiện. Tổng độ dày các lớp sơn sẽ được quản lý, pha trộn theo đúng định lượng, định mức của nhà sản xuất vật liệu;

- Cắt các khe co giãn trên bề mặt lớp sơn phủ đã đạt cường độ. Kích thước các khe cắt 3x5mm (Rộng x Sâu). Vị trí các khe trùng với các khe co giãn hiện trạng;

- Trám các khe co giãn bằng keo trám khe chuyên dụng;

- Sơn các layout bằng sơn phản quang màu vàng tại xưởng cơ khí theo đúng yêu cầu của đơn vị sử dụng.

- Vệ sinh công nghiệp toàn bộ khu vực thi công sau khi hoàn tất công việc.
b) Chuẩn bị mặt bằng thi công:

Mặt bằng cần được chuẩn bị sẵn sàng và không bị ảnh hưởng của các công việc khác. Công tác chuẩn bị mặt bằng thi công gồm các công việc tập kết nguyên vật liệu. Giới hạn của khu vực thi công hạng mục được tính theo bề rộng mặt bằng thi công trong bản vẽ biện pháp thi công của Nhà thầu đã được Chủ đầu tư phê duyệt.

c) Công tác thi công hạng mục:

- Phải chuẩn bị phương án vận chuyển, vị trí tập kết nguyên vật liệu, phế liệu khi tiến hành thi công hạng mục.

- Kích thước, các yêu cầu về kỹ thuật phải tuân thủ đúng theo bản vẽ thiết kế thi công hạng mục đã được phê duyệt.

- Phần hoàn thiện phải đáp ứng đước các yêu cầu về kỹ, mỹ thuật được bên giao thầu yêu cầu.

- Việc thi công phải tuân thủ đúng theo bản vẽ thiết kế thi công, yêu cầu của Chủ đầu tư và các tiêu chuẩn, quy phạm đã được Nhà nước quy định cũng như các tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất sơn PU.

- Trường hợp đơn vị thi công không xử lý được phải báo cáo cho cán bộ giám sát của Chủ đầu tư để thống nhất cách giải quyết.

d) Kiểm tra: 

- Phương pháp, nội dung kiểm tra phải được tuân thủ chặt chẽ các quy phạm và tiêu chuẩn TCVN phù hợp.

1.3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư:

Vật tư, vật liệu sử dụng: Sơn PU sử dụng cho hạng mục phải đúng quy cách, đúng đặc tính kỹ thuật, đạt yêu cầu của hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt. Vật tư, vật liệu sơn đầu vào phải có đầy đủ chứng chỉ chất lượng và phải được Chủ đầu tư kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng.

Sơn tự san PU phải đáp ứng được các thông số kỹ thuật như sau: 
+ Cường độ nén (BS 6319: Phần 2): ≥48 (MPa);

+ Cường độ uốn (ISO 178) : ≥ 21 N/mm2;

+ Mô đun nén (BS 6319: Phần 6): Đáp ứng khoảng tối thiểu từ 3250 đến 4000 (Mpa);

+ Độ bền chịu kéo (ISO R527): ≥ 9 (Mpa);

+ Hệ số giãn nở nhiệt (ASTM C531): ≥ 3,6 x 10-5 oC-1;

+ Độ hút nước (CP.BM 2/67/2): 0 mL.
1.4. Yêu cầu về trình tự thi công:

Trình tự thi công hạng mục phải đáp ứng được các yêu cầu trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, các chỉ dẫn của nhà sản xuất sơn PU. Nhà thầu phải bố trí trình tự thi công một cách hợp lý, khoa học và đảm bảo được tiến độ hạng mục.
1.5. Yêu cầu về an toàn lao động:

- An toàn lao động: Tham khảo TCVN 2287-1978.

- An toàn trong xây dựng: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2021/BXD về An toàn trong thi công xây dựng.

1.6. Yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy:

Đảm bảo các quy định hiện hành về phòng chống cháy nổ:

+ An toàn cháy:
TCVN 3254-1989

+ An toàn nổ: 
TCVN 3255-1986

1.7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

Đảm bảo các quy định hiện hành về vệ sinh môi trường.
1.8. Yêu cầu về bảo hành: Nhà thầu bảo đảm thực hiện chế độ bảo hành đối với hạng mục. Thời gian bảo hành hạng mục tối thiểu 12 tháng.

1.9. Yêu cầu về tiến độ thi công: Nhà thầu đảm bảo thời gian thi công không quá 30 ngày kể từ ngày khởi công hạng mục cho đến ngày chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành.
IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

	STT
	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
	Phiên bản/ngày phát hành

	1
	MBĐV-1
	Mặt bằng định vị
	09/2025

	2
	MBĐV-2
	Mặt bằng khu vực hạn chế
	09/2025

	3
	KT-01
	Mặt bằng định vị khu vực thi công tại tầng 1 Nhà 7 tầng
	09/2025

	4
	KT-02
	Mặt bằng hiện trạng khu vực kiểm tra tiếp nhận và cấp phát hàng hóa
	09/2025

	5
	KT-03
	Phương án sơn lại nền khu vực kiểm tra tiếp nhận và cấp phát hàng hóa
	09/2025

	6
	KT-04
	Mặt bằng khe co nền bê tông khu vực kiểm tra tiếp nhận và cấp phát hàng hóa 
	09/2025

	7
	KT-05
	Mặt bằng cắt ngàm chống giật khu vực kiểm tra tiếp nhận và cấp phát hàng hóa
	09/2025

	8
	KT-06
	Mặt bằng hiện trạng xưởng cơ khí
	09/2025

	9
	KT-07
	Phương án sơn nền nhà xưởng cơ khí
	09/2025

	10
	KT-08
	Mặt bằng khe co nền bê tông khu vực xưởng cơ khí
	09/2025

	11
	KT-09
	Mặt bằng cắt ngàm chống giật nền bê tông khu vực xưởng cơ khí
	09/2025

	12
	KT-10
	Mặt bằng chi tiết sơn Layout trên nền xưởng cơ khí
	09/2025


50
49

