Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu:

I.1. Phạm vi công việc của gói thầu.

1 Tên gói thầu:

1.1 Tên gói thầu: Xây lắp

1.2 Tên dự án: Đầu tư điện chiếu sáng tuyến đường ĐT601 (đoạn từ UBND xã Hòa Bắc đến Tà Lang, Giàn Bí).

1.3. Dự toán gói thầu được duyệt sau khi phê duyệt KHLCNT (bao gồm thuế VAT 10%): 2.606.918.000 đồng, không bao gồm chi phí dự phòng.

1.4. Địa điểm xây dựng: Phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng.

2. Mục tiêu: Đầu tư mới và nâng cấp các tuyến điện chiếu sáng kiệt hẻm hiện trạng đã hư hỏng, xuống cấp, nhằm đảm bảo chiếu sáng phục vụ giao thông, an ninh trật tự, giảm thiểu tệ nạn xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, hướng đến xây dựng theo các tiêu chí đô thị loại 4.

3. Quy mô đầu tư xây dựng:

Đầu tư mới hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường giao thông bê tông nông thôn trên địa bàn xã chưa có điện chiếu sáng:

- Tổng chiều dài tuyến chiếu sáng:4.367m

- Tổng số đèn chiếu sáng bổ sung mới: 117 bộ đèn LED 80W

- Tổng số đèn chiếu sáng thay mới: 12 bộ đèn LED 80W

- Tổng số đèn hiện trạng tháo dỡ, thu hồi: 12 bộ

- Tủ điều khiển chiếu sáng 2 ngăn tích hợp tính năng kết nối về trung tâm điều khiển:2 bộ

- Tổng số cột BTLT 8,5m trồng mới: 50 cột

- Tổng số cột BTLT 10m trồng mới: 02 cột

- Tổng số cột sắt bát giác liền cần 8m lắp mới: 09 cột

- Các phụ kiện kèm theo.

- 05 vị trí tận dụng lại xà kẹp, cần đèn tại các vị trí CS01, CS02, CS03, CS04, CS05 của Tuyến điện chiếu sáng từ Km15 đến Km15+650 của hồ sơ thiết kế

I.2 Yêu cầu chung

1. Nhà thầu chịu trách nhiệm nghiên cứu, đánh giá hiện trường, bản vẽ thi công để đề xuất giải pháp phù hợp đảm bảo chất lượng, an toàn trong quá trình thi công đến khi Hoàn thành.

2. Nhà thầu phải nghiên cứu, đề xuất cụ thể giải pháp thi công phù hợp hơn.

3. Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hai nếu để xảy ra sự cố công trình trong quá trình thi công.

4. HSDT của Nhà thầu phải trình bày đầy đủ các nội dung đáp ứng yêu cầu nêu tại Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật.

I.3. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật và các yêu cầu khác:

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật Nhà thầu phải tuân thủ theo yêu cầu trong hồ sơ thiết kế, tài liệu kỹ thuật đính kèm

1. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan đến gói thầu

a) Các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế

| TT | Tên tiêu chuẩn | Mã hiệu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện | TCVN 4756:1989 |
| 2 | Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị; | TCVN 259:2001 |
| 3 | Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế; | TCVN 333:2005 |
| 4 | Quy phạm trang bị điện - Phần I. Quy định chung | TCN 18-2006 |
| 5 | Quy phạm trang bị điện - Phần II. Hệ thống đường dây dẫn | TCN 19-2006 |
| 6 | Quy phạm trang bị điện - Phần I.7. Nối đất | TCN 20-2006 |
| 7 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn điện | QCVN 01:2020/BCT |
| 8 | Quy chuẩn “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng”, được Bộ Xây dựng ban hành theo Thông tư số 02/2022/TT-BXD ngày 26/9/2022; | QCVN 02:2022/BXD |
| 9 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình cấp điện | QCVN 07-5:2023/BXD |
| 10 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình chiếu sáng | QCVN 07-7:2023/BXD |
| 11 | Tiêu chuẩn tải trọng và tác động | TCVN 2737:2023 |
| 12 | Cột điện tròn bê tông cốt thép ly tâm | TCVN 5847:2016 |
| 13 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 5574:2012 |
| 14 | Các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành khác có liên quan |  |

b)	Các tiêu chuẩn áp dụng cho công tác thi công, nghiệm thu:

| TT | Tên tiêu chuẩn | Mã hiệu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công tác đất, thi công và nghiệm thu | TCVN 4447-2012 |
| 2 | Quy trình kiểm tra nghiệm thu độ chặt của nền đất trong ngành GTVT | 22 TCN 02-71 & QĐ 4313/2001/QĐ-BGTVT |
| 3 | Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công – Quy phạm thi công nghiệm thu | TCVN 4252-2012 |
| 4 | Cốt liệu cho bê tông và vữa | TCVN 7572-2006 TCVN 7570-2006 |
| 5 | Kết cấu BT và BTCT lắp ghép – Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 9115-2019 |
| 6 | Quy trình đầm nền đất, đá đầm trong phòng thí nghiệm | 22 TCN 333-2006 |
| 7 | Xi măng – phương pháp thử | TCVN 6016-2011, 6017-2015; TCVN 4029-85 đến 4032-85 |
| 8 | Quy phạm kỹ thuật an toàn trong thi công xây dựng | QCVN 18:2021 |
| 9 | Kết cấu gạch đá – Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4085-2011 |
| 10 | Bê tông, Phương pháp xác định cường độ chịu nén | TCVN 3118-2002 |
| 11 | Bê tông nặng – Các phương pháp xác định chỉ tiêu cơ lý | TCVN 3105-3120:1993 |
| 12 | Thép cốt bê tông cán nóng | TCVN 1651-2018 |
| 13 | Tiêu chuẩn kỹ thuật thép kết cấu | TCVN 5575-2012 |
| 14 | Tiêu chuẩn kỹ thuật mạ kẽm nhúng nóng cho các kim loại thành phẩm và bán thành phẩm | TCVN 5408:2007 & 18 TCN 04-92 |
| 15 | Tiêu chuẩn kỹ thuật dây & cáp điện | TCVN 6610:2007 |
| 16 | Cáp điện lực đi ngầm trong đất – Phương pháp lắp đặt | TCVN 7997:2009 |
| 17 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 5574:2012 |
| 18 | Các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan theo quy định hiện hành. |  |

(Ghi chú: Trong trường hợp có tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm mới thay thế đã có hiệu lực thì các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm mới này sẽ thay thế tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm ở trên.).

#### 2. Yêu cầu về Giải pháp kỹ thuật

- Nhà thầu phải nghiên cứu để thực hiện đúng các quy định trong hồ sơ thiết kế được duyệt và đảm bảo theo quy trình thi công, kiểm tra, nghiệm thu hiện hành.

- Ngoài ra, cần lưu ý các công việc cần thiết sau:

2.1. Mặt bằng, mốc thi công

- Sau khi nhận bàn giao mặt bằng thi công, nhà thầu phải có trách nhiệm bảo quản các hạng mục dùng cho thi công đồng thời xây dựng các mốc phụ để có thể khôi phục lại các mốc có thể bị thất lạc hoặc hư hỏng trong quá trình thi công.

2.2. Tổ chức mặt bằng công trường

Các điều kiện chuẩn bị khởi công như thiết bị thi công, lán trại, phòng thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, rào chắn, biển báo, thoát nước,… phải được tư vấn giám sát kiểm tra, nghiệm thu trước khi thi công

2.3. Giải pháp kỹ thuật các Công tác thi công các hạng mục điện chiếu sáng

Giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.

3. Biện pháp tổ chức thi công

Kế hoạch, biện pháp bảo vệ các hạng mục công trình trong điều kiện thời tiết bất lợi

Có bản vẽ biện pháp kèm theo thuyết minh biện pháp thi công  hợp lý, khả thi phù hợp với tiến độ thi công, nhân lực, thiết bị huy động cho công trình mà nhà thầu đã đề xuất, phù hợp với gói thầu,  phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và phù hợp với  thiết kế bản vẽ thi công kèm theo E-HSMT.

#### 4. Yêu cầu về huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

- Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công kịp thời hợp lý để thi công gói thầu đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo hợp đồng đã ký.

- Cán bộ chỉ huy trưởng công trình, cán bộ kỹ thuật phải có bằng cấp, chuyên môn phù hợp để đảm nhận công việc và quản lý chất lượng, tiến độ công trình đúng theo yêu cầu của E-HSMT và E-HSDT.

- Nhà thầu phải cung cấp các loại phương tiện thiết bị máy móc phục vụ thi công đúng theo yêu cầu của E-HSMT và E-HSDT.

- Các cán bộ của nhà thầu phải có trách nhiệm kiểm tra các công việc của nhà thầu cho phù hợp với những yêu cầu của hợp đồng.

- Nhà thầu phải trình danh sách tên và bằng cấp, chứng chỉ của các cán bộ tham gia gói thầu và toàn bộ các loại phương tiện máy móc phục vụ thi công công trình để chủ đầu tư, TVGS kiểm tra.

- Nhà thầu phải thường xuyên đối chiếu tiến độ thực hiện so với tiến độ thi công mà nhà thầu đã thống nhất với tư vấn giám sát, chủ đầu tư để kịp thời có biện pháp xử lý, các chậm trễ từng khâu công tác.

- Nếu tư vấn giám sát và chủ đầu tư thấy tiến độ nhà thầu thực hiện bị chậm, có khả năng làm chậm thời gian hoàn thành công trình thì nhà thầu phải có biện pháp cần thiết với sự đồng ý của tư vấn giám sát để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu bằng cách tập trung nhân công và thiết bị. Nhà thầu sẽ không được trả thêm khoản tiền nào về những biện pháp đó.

5. Trao đổi công việc

- Mọi ý kiến đề nghị, yêu cầu của nhà thầu đối với chủ đầu tư đều thực hiện bằng các văn bản và được lưu trữ trong hồ sơ.

- Các quyết định, chỉ thị của chủ đầu tư hoặc người được uỷ quyền giải quyết các yêu cầu của Nhà thầu cũng được thể hiện bằng các văn bản.

- Chỉ có chủ đầu tư và người đại diện được uỷ quyền (bằng văn bản) mới có quyền đưa ra các chỉ thị, quy định cho nhà thầu.

6. Kiểm tra chất lượng các hạng mục công trình

- Việc kiểm tra chất lượng được tiến hành theo yêu cầu của chủ đầu tư khi được Nhà thầu thông báo về đề nghị nghiệm thu chất lượng hạng mục công trình, để thanh toán hoặc để chuyển tiếp giai đoạn thi công, hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư trong quá trình thi công, khi các công tác thi công được cho rằng không đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật.

- Công tác kiểm tra chất lượng phải ghi rõ các kết quả kiểm tra, các thông số đo đạc về kích thước hình học, cao độ, cùng các chỉ tiêu kỹ thuật khác cùng các yêu cầu khác liên quan. Kết quả kiểm tra chất lượng phải được ghi rõ vào biên bản kiểm tra, đặc biệt là các hạng mục công trình ẩn dấu.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về công trình như chất lượng vật liệu và sản phẩm thi công của mình, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các số liệu thí nghiệm, các chứng chỉ vật liệu và các thành phần cấu thành hạng mục công trình trước khi chuyển giai đoạn thi công, cũng như khi có yêu cầu của chủ đầu tư, chủ đầu tư có thể sử dụng các số liệu của Nhà thầu làm căn cứ để nghiệm thu công trình.

- Nhà thầu sẽ phải thực hiện bất kỳ những việc kiểm tra và thí nghiệm cần thiết khác dưới sự chỉ đạo của chủ đầu tư khi xét thấy cần thiết để đảm bảo cho ổn định và chất lượng của công trình.

- Khi kiểm tra lại các hạng mục công trình hoặc các nguyên vật liệu thi công có kết quả không đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật thì Nhà thầu phải tiến hành ngay việc sửa chữa hoặc phá dỡ các sản phẩm, các nguyên vật liệu đó, đồng thời Nhà thầu phải tiến hành các thí nghiệm các chứng chỉ chất lượng của việc sửa chữa đó bằng chi phí cuả nhà thầu.

#### 7. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

- Thi công đúng thiết kế được duyệt, áp dụng đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng đã được quy định và chịu sự giám sát, kiểm tra thường xuyên về chất lượng công trình của chủ đầu tư, tổ chức thiết kế và cơ quan giám định Nhà nước theo phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và trước pháp luật về thi công xây dựng công trình, kể cả những phần việc do nhà thầu phụ thực hiện theo quy định của hợp đồng giao nhận thầu thi công xây dựng công trình.

- Nhà thầu phải có tổ chức bộ máy, ban chỉ huy công trình để quản lý, giám sát, tổ chức thi công công trình. Phải có hệ thống quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình theo yêu cầu:

+ Phải tổ chức hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với hợp đồng giao thầu, trong đó cần có bộ phận giám sát chất lượng riêng của nhà thầu.

+ Chỉ được phép thay đổi, bổ sung vật liệu, khối lượng khi được Chủ đầu tư chấp thuận (có biên bản ký nhận giữa các bên liên quan).

+ Báo cáo đầy đủ quy trình tự kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng.

+ Phối hợp với Chủ đầu tư và đơn vị giám sát, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nghiệm thu.

+ Báo cáo thường xuyên với chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn và môi trường xây dựng.

+ Tổ chức nghiệm thu nội bộ trước khi mời đại diện chủ đầu tư nghiệm thu.

+ Đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng cho người, thiết bị và những công trình lân cận, kể cả hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực; Đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.

+ Lập hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

#### 8. Yêu cầu về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự

- Trong quá trình thi công cho đến khi kết thúc việc bảo hành công trình không làm ảnh hưởng đến môi trường trong khu vực xung quanh và của người dân. Không được làm ảnh hưởng đến các nguồn nước sạch, không đổ rác thải thi công, sinh hoạt và các vật liệu thi công vào các khu vực ngoài phạm vi được phép sử dụng để thi công.

- Phương tiện vận chuyển vật liệu, phế thải phải có được che chắn, phủ bạt, không rơi vãi gây ảnh hưởng đến môi trường, đi lại và cuộc sống của người dân. Đồng thời, phải tuân thủ quy định về tải trọng phương tiện phù hợp nhằm không gây hư hỏng kết cấu hạ tầng kỹ thuật xung quanh, tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông.

- Phế thải vật liệu xây dựng phải được vận chuyển và đổ ở các khu vực cho phép và đúng quy định.

- Bố trí khu vực gia công vật liệu, cấu kiện và khu vực ăn ở, nghỉ ngơi không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Nhà thầu phải quán triệt ý thức vệ sinh trong quá trình sinh hoạt, ăn ở, thi công... phổ biến thường xuyên cho cán bộ công nhân viên toàn công trường về ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường chung và an ninh trật tự của địa phương.

- Khi hoàn thiện bàn giao công trình: thu dọn phế thải, vật liệu thừa, tháo dỡ các công trình tạm thời phục vụ thi công, các chướng ngại do thi công rơi vãi trong toàn bộ phạm vi công trường, hoàn trả cảnh quan môi trường bàn giao lại cho địa phương.

#### 9. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ

- Trong quá trình thi công, nhà thầu phải xây dựng các biện pháp tổ chức và kỹ thuật đảm bảo an toàn cháy nổ trong phạm vi công trình. Đồng thời phổ biến các quy định và kỹ thuật PCCC và các chỉ dẫn cần thiết khi làm việc với từng chất liệu, vật liệu cháy cho đội ngũ công nhân, các đơn vị tham gia trực tiếp thi công tại công trường.

- Đội ngũ công nhân phải được trang bị kiến thức về PCCC.

- Kiểm tra định kỳ việc tổ chức phòng cháy chữa cháy tại công trình.

- Phải bố trí dụng cụ cứu hoả đề phòng khi có hoả hoạn xảy ra.

#### 10. Yêu cầu về an toàn lao động

10.1. Bảo đảm an toàn cho người và thiết bị

- Nhà thầu có trách nhiệm mua bảo hiểm cho thiết bị, nhân công theo như quy định hiện hành. Mọi thành viên tham gia thi công công trình được tập huấn về an toàn lao động và được trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động trước khi tham gia thi công. Có biện pháp tổ chức cấp cứu, ốm đau và tai nạn kịp thời.

- Cán bộ phụ trách an toàn của Nhà thầu thường xuyên kiểm tra phát hiện kịp thời các hiện tượng mất an toàn xử lý ngay nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.

- Công nhân tham gia thi công là những người đủ tuổi lao động, đủ sức khoẻ và được kiểm tra sức khoẻ định kỳ.

10.2. Đảm bảo an toàn cho công trình lân cận

- Trong quá trình thi công, phải tiến hành các biện pháp hợp lý, tránh làm hư hỏng các công trình xung quanh. Trong trường hợp bất khả kháng báo cáo Chủ đầu tư có biện pháp kịp thời để khắc phục.

#### 11. Đảm bảo an toàn giao thông

- Trước khi tiến hành thi công công trình nhà thầu phải lập biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trình Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong suốt quá trình thi công các hạng mục công trình và chịu mọi chi phí có liên quan (nếu có) để triển khai thực hiện nhiệm vụ công việc này.

#### 12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu

- Mọi vấn đề trong thi công nhà thầu phải thực hiện đúng theo quy trình thi công và nghiệm thu và các văn bản pháp quy hiện hành liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

- Trong quá trình thi công, để đảm bảo chính xác, nếu có gì sai sót và không rõ trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nhà thầu thi công báo cáo Chủ đầu tư, tư vấn giám sát, phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế cùng các bên liên quan kiểm tra xem xét và xử lý kịp thời, trước khi triển khai các hạng mục tiếp theo của công trình.

II. Yêu cầu về chất lượng vật tư:

Nhà thầu phải trình bày đầy đủ trong HSDT về vật tư vật liệu chính sử dụng cho gói thầu như sau:

| TT | Loại vật tư, vật liệu | Yêu cầu thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn nhãn hiệu dưới đây | Nhà thầu trình bày |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nguồn gốc | Xuất xứ | Mã hiệu (nếu có) | Nhà cung cấp |
| 1 | Cáp vặn xoắn ABC(5x16)XLPE/PVC-0,6kV | Cadisun/ Cadivi |  |  |  |  |
| 2 | Dây đồng bọc hạ thế CVV-(3x16+1x10)-0,6/1kV | Cadisun/ Cadivi |  |  |  |  |
| 3 | Cáp ngầm hạ áp CXV/DSTA-(3x16+1x10) | Cadisun/ Cadivi |  |  |  |  |
| 4 | Cáp đồng bọc CVV(3x1.5)-600V | Cadisun/ Cadivi |  |  |  |  |
| 5 | Cột Bê tông ly tâm không ứng lực trước NPC.I-8,5-160-3.0 | Công ty TNHH MTV Năng lượng 504 |  |  |  |  |
| 6 | Cột Bê tông ly tâm không ứng lực trước NPC.I-8,5-160-4.3 | Công ty TNHH MTV Năng lượng 504 |  |  |  |  |
| 7 | Cột Bê tông ly tâm không ứng lực trước NPC.I-10-190-4.3 | Công ty TNHH MTV Năng lượng 504 |  |  |  |  |
| 8 | Đèn LED 80W/220V | Danpulico/ PHILIPS/ NIKKON |  |  |  |  |
| 9 | Tủ điện chiếu sáng (2 ngăn) tích hợp tính năng kết nối về trung tâm thông qua công nghệ truyền thông 4G | Công ty Cổ phần Dịch vụ Công Ích Đà Nẵng |  |  |  |  |

- Nhà thầu phải nêu rõ: Tên; Chủng loại; Nguồn gốc xuất xứ, nhà sản xuất, mã hiệu; Nhà cung cấp

-  Đáp ứng yêu cầu nêu tại Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật.

III. Thời gian bảo hành: không dưới 12 tháng (Riêng Đèn LED bảo hành 05 năm).

IV. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: 120 ngày (đã bao gồm thời gian thi công và nghiệm thu Hoàn thành công trình) kể cả ngày nghỉ, lễ (từ ngày có thông báo khởi công).

V. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ theo file đính kèm.

| STT | Nội dung bản vẽ | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bản vẽ mặt bằng | 07 bản vẽ |
| 2 | Bản vẽ chi tiết phần đường dây chiếu sáng | 35 bản vẽ |
|  | Tổng cộng | 42 bản vẽ |

Lưu ý: Ký hiện HC trong bảng tổng hợp khối lượng là thể hiện các vật tư “Hiện có” được tận dụng để tái sử dụng lại.