## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT.

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa.

Hồ sơ mời thầu được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua sinh phẩm xét nghiệm HIV năm 2025;

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Cơ sở 2);

- Địa chỉ: 394 Lê Đại Hành, Phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp;

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ năm 2025;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng, xét từng
phần, mỗi phần là một mặt hàng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2025.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Nhà thầu cam kết:

+ Hàng hoá mới 100%. Hàng hoá cung cấp phải còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy định của nhà sản xuất; không bông tróc, ẩm móc khi giao đến nơi sử dụng của Bên mời thầu.

+ Hàng hoá dự thầu được bảo quản trong bao bì đảm bảo an toàn, thân thiện với môi trường. Nếu hàng hoá có gây tác động xấu với môi trường, Nhà thầu sẽ đưa ra hướng dẫn xử lý cụ thể.

+ Vận chuyển hàng hoá trúng thầu đến kho của Bên mời thầu – Địa chỉ: 394 Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Khi giao hàng hoá, Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ chứng từ hợp lệ (Hoá đơn GTGT, Mẫu 08 xác định khối lượng hoàn thành, biên bản nghiệm thu hàng hóa) cho Bên mời thầu.

+ Nếu hàng hóa do nhà thầu cung cấp không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, không đạt chất lượng dựa trên Biên bản nghiệm thu hàng hoá thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm thu hồi và cung cấp lại hàng hóa khác đạt kỹ thuật và đạt chất lượng theo yêu cầu của HSMT. Mọi chi phí phát sinh trong trường hợp này do nhà thầu chịu trách nhiệm chi trả.

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

- Tiến độ giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ theo yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV..

- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu tuân thủ với các yêu cầu về Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn theo bảng dưới đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Test nhanh chẩn đoán HIV 1/2 Ag/Ab (thế hệ 4) | - Độ nhạy: ≥ 99%; - Độ đặc hiệu: ≥ 99%; - Phát hiện định tính kháng thể (IgG, IgM, IgA) đối với virus kháng HIV-1 (bao gồm cả O) và 2 và kháng nguyên HIV-1 p24 trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần - Dạng bào chế: + Tiếng Việt: Khay + Tiếng Anh: Cassette |
| 2 | Test nhanh chẩn đoán HIV 1/2 (thế hệ 3) | - Độ nhạy: ≥ 99%; - Độ đặc hiệu: ≥ 99% - Không cần sử dụng dung dịch đệm đối với mẫu huyết thanh và huyết tương; - Dạng bào chế: + Tiếng Việt: Khay + Tiếng Anh: Cassette |
| 3 | Test nhanh chẩn đoán HIV 1/2 (thế hệ 3) | - Độ nhạy: ≥ 99%; - Độ đặc hiệu: ≥ 99%; - Dạng bào chế: + Tiếng Việt: Khay + Tiếng Anh: Cassette |

1.3. Các yêu cầu khác

- Phương thức thanh toán: bằng chuyển khoản.

- Thời hạn thanh toán: Thanh toán nhiều lần trong quá trình thực hiện. Thời hạn thanh toán trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhà thầu cung cấp đầy đủ các chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.

- Đấu thầu bền vững: hàng hóa phải thân thiện môi trường, xã hội, sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận nhãn sinh thái, nhãn năng lượng và tương đương (nếu có) như: không có chất độc hại, phá hủy môi trường; hàng hóa sản xuất không vi phạm trách nhiệm xã hội hoặc từ nguồn nguyên liệu bền vững, hữu cơ, vật liệu tái chế; sử dụng vật liệu xanh để đóng gói hàng hóa; tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, sử dụng container có thể tái sử dụng để vận chuyển hàng hóa; mức độ xả thải, rác thải, ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tác động môi trường và cộng đồng xung quanh; cam kết thu hồi hoặc tái chế khi hàng hóa hết sử dụng....

Mục 2. Bản vẽ - Không có bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây [trường hợp không có bản vẽ kèm theo thì phải ghi rõ “Không có bản vẽ”]:

| Danh mục bản vẽ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bản vẽ số | Tên bản vẽ | Mục đích sử dụng |

Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: hàng hoá khi được giao đến kho của Bên mời thầu thì sẽ được kiểm tra bằng cảm quan trước khi nhập kho. Nếu hàng hóa do nhà thầu cung cấp không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, không đạt chất lượng dựa trên Biên bản nghiệm thu hàng hoá thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm thu hồi và cung cấp lại hàng hóa khác đạt kỹ thuật và đạt chất lượng theo yêu cầu của HSMT. Mọi chi phí phát sinh trong trường hợp này do nhà thầu chịu trách nhiệm chi trả.